## ANEXO 9. Resultados Generales de los Costos Indicativos para Gasoductos

Considerando las variables descritas a lo largo del Capítulo 9, se establecen unos costos en millones de dólares según la longitud total del ducto y el diámetro de la tubería, a partir de cuatro (4) rangos posibles de diámetro y para cada uno de estos rangos una longitud del ducto y una inversión aproximada.

Gráfico 1. Relación Costo y Longitud de la Obra

Fuente: Elaboración UPME con información Consorcio ACI-SANIG

Gráfico 2. Relación Costo de la Obra y Potencia Mecánica

Fuente: Elaboración UPME con información Consorcio ACI-SANIG