## PACL - Confiabilidad
PLAN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS - CONFIABILIDAD
MATRIZ RESPUESTA A COMENTARIOS RECIBIDOS AL DOCUMENTO PUBLICADO EL 17 DICIEMBRE 2021
comentario | Empresa | Documento | Pág. | Renglón N° | Numeral / Extracto a comentar | Tema | Pregunta o Comentario | Respuesta
1 | CENIT | Comentario General |  |  | Definición de las necesidades de confiabilidad en el sector de combustibles líquidos | Propuesta /Revisar | Identificamos que el criterio de confiabilidad propuesto en el documento de confiabilidad del PIACL, estaría enmarcado en mitigar la ocurrencia de fallas en alguno de los componentes de la cadena a partir de los datos históricos, con la implementación de almacenamiento que permita cubrir la duración de tales fallas. Consideramos que además de los fallos históricos, se deben tener en cuenta afectaciones por fenómenos naturales y eventos de orden público, para caracterizaciones más cercanas a la realidad operativa en los sistemas. | Está considerado en el análisis de fallas. Los análisis de fallas están contenidos en el modelo. Se ampliará explicitamente en el documento. El análisis de eventos de orden publico se hace por aparte.
2 | CENIT | Comentario General |  |  | Definición de las necesidades de confiabilidad en el sector de combustibles líquidos | Propuesta /Revisar | Desde el punto de vista determinístico, no basta con establecer costos comparativos de diferentes días de almacenamiento, allí es necesario establecer eventos de baja probabilidad de ocurrencia pero de alto impacto, como la indisponibilidad de la Refinería de Barrancabermeja, para ser incorporado como el escenario objetivo a cubrir. | Se está desarrollando un análisis por eventos, que proximamente se publicarán (ver comentario 1)
3 | CENIT | Comentario General |  |  | Definición de las necesidades de confiabilidad en el sector de combustibles líquidos | Propuesta /Revisar | Respecto al almacenamiento estratégico, encontramos necesario avanzar en una alternativa que permita optimizar su ubicación. Tal como se presenta en las tablas del Anexo 1 del documento de confiabilidad, se propone la construcción de tanques de almacenamiento estratégico de tamaño no convencional en la mayoría de los casos, en las diferentes plantas de abasto. Una propuesta de ubicación del almacenamiento estratégico que optimiza tales costos se presenta más adelante. | En consecuencia con la anterior (ver comentario 1), se desarrolla actualmente un análisis de optimización (región,ubicación, volúmen) del posible almacenamiento estratégico.
4 | CENIT | Capítulo 3. |  |  | Capítulo 3. Ejercicio de configuraciones para proveer confiabilidad, Escenario base | Propuesta /Revisar | Identificamos que no se resuelve el problema de internación de combustibles para completar la oferta para la atención de la demanda interna, dejando por fuera un volumen entre 20 kBD a 30 kBD. (Ver imagen adjunta) | La revisión de los escenarios actuales de la demanda es parte de la continuación del plan.
5 | CENIT | Capítulo 3. |  |  | Capítulo 3. Ejercicio de configuraciones para proveer confiabilidad, Escenario base | Propuesta /Revisar | El escenario base, al no plantear una solución integral de abastecimiento y expansión de los sistemas de transporte, puede dejar por fuera de los sistemas de transporte de poliductos entre 20 y 80 Kbpd que tendrían que ser movilizados con carrotanques. El caso base, es una alternativa que excluye al Jet dentro de las soluciones de confiabilidad en refinados, pues este combustible no puede ser internado por el sistema Pozos Colorados - Galán. Esta alternativa plantea unos almacenamientos estratégicos de hasta 2.4 Mbl, pero los sistemas de transporte planteados en este documento y en el Plan de Expansión no tendrían la capacidad disponible para los llenados de dichos almacenamientos estratégicos y su recuperación, que tendrían un requerimiento alrededor de los 80 Kbpd. | Ver respuesta Ecopetrol (Transporte por policuctos Galán, comentario 55)
6 | CENIT | Propuesta |  |  | Habilitación cabotaje desde Cartagena e importación vía Buenaventura (sin ampliar capacidad de transporte del poliducto Buenaventura-Yumbo): | Propuesta /Revisar | Se plantea que esta iniciativa permitiría una entrada alternativa de combustibles a Yumbo desde el Océano Pacífico de cerca de 20 Kbpd. Al respecto es necesario aclarar que la capacidad del poliducto Buenaventura – Yumbo se limita a 15 Kbpd3, por lo que la diferencia debería ser movilizada por carrotanques a partir de llenaderos que no existen actualmente. | Se realizará revisión operativa al sistema.
7 | CENIT | Propuesta |  |  | Habilitación cabotaje desde Cartagena e importación vía Buenaventura (sin ampliar capacidad de transporte del poliducto Buenaventura-Yumbo): | Propuesta /Revisar | Para la viabilidad de la alternativa 2 del Capítulo 3 “Habilitación cabotaje desde Cartagena e importación vía Buenaventura (sin ampliar capacidad de transporte del poliducto Buenaventura-Yumbo)”, sugerimos respetuosamente ajustar el análisis de competitividad, incluyendo los sobrecostos por la importación e internación de combustibles para un puerto, cuya capacidad equivalente de recibo es inferior a los 100 Kbpd, lo cual encarece los costos portuarios y fletes marítimos. La condición actual del Puerto de Buenaventura puede encarecer los costos frente a un puerto eficiente en más de USD$6/Bl. (Ver imagen adjunta) | Parte del análisis de las alternativas el dimensionamiento operativo del puerto. Se solicitará ampliar la información sobre los costos operativos presentados por ustedes.
8 | CENIT | Propuesta | 24 |  | Tabla 3.1-1 Comparación de tarigas y costos de Transporte Habilitación cabotaje desde Cartagena e importación vía Buenaventura (sin ampliar capacidad de transporte del poliducto Buenaventura-Yumbo): |  | Sugerimos a la Unidad revisar los cálculos presentados en la Tabla 3.1-1: Comparación de tarifas y costos de transporte entre Cartagena y Buenaventura para el Escenario Base y el Escenario 2 (Página 24), Escenario Cabotaje por Buenaventura: -En el escenario base, revisar la tarifa contemplada del poliducto Pozos-Galán- Yumbo, donde los cálculos se hacen con USD$ 23,63/Bl cuando la tarifa vigente es cercana a USD$ 7.4/Bl (@ TRM $3.700).4 4 Las tarifas de transporte por poliductos de Cenit se publican en $COP/gl y $COP/bl, y se encuentran disponibles en la página Web https://tarifas.cenit-transporte.com/storage/archivos/Tarifas%20Poliductos_2022_01_19_14_58_50.pdf | De acuerdo al link referenciado en el comentario, muestra lo siguiente: Transporte Pozos - Galan: $3.405/bl Tranporte Galán - $20.946/BL Da un total de $24.351/BL Se solicitará ampliar la información del comentario.
9 | CENIT | Propuesta |  |  | Tabla 3.1-1 Comparación de tarigas y costos de Transporte (continuación) |  | - Se recomienda respetuosamente revisar la tarifa de cabotaje Cartagena – Buenaventura planteada de USD$4,19/Bl, teniendo en cuenta la condición de eficiencia actual del puerto (tamaño de los buque-tanques que puede recibir el puerto y número de rotaciones anuales). | Se revisarán las tarifas de transporte en sus diferentes modos alternativos con los agentes participantes en la operación.
10 | CENIT | Propuesta |  |  | Tabla 3.1-1 Comparación de tarigas y costos de Transporte (continuación) |  | - Para garantizar el transporte de hasta 20 kBD, se requiere garantizar la integridad de la línea a la salida del puerto de Buenaventura, que exigen analizar la alternativa de una variante del trazado actual. | Poner en funcionalidad los 20 kBD implicarían obras de infraestructura operativa que se cuantificarán
11 | CENIT | Propuesta |  |  | Tabla 3.1-1 Comparación de tarigas y costos de Transporte (continuación) |  | - Al no ejecutar los proyectos de expansión del sistema de transporte de poliductos, eliminando los cuellos de botella hacia las ciudades de Bucaramanga, Medellín, Bogotá y Cartagena, se estarían dejando por fuera del sistema de poliductos entre 20 kBD y 60 kBD. | Remitirse a respuesta comentario 4.
12 | CENIT | Propuesta |  |  | Tabla 3.1-1 Comparación de tarigas y costos de Transporte (continuación) |  | - Esta solución excluye de la confiabilidad al JET, pues es un combustible que no tendría como ser internado por Poliductos. | Ver respuesta a comentario 9
13 | CENIT | Propuesta |  |  | Tabla 3.1-1 Comparación de tarigas y costos de Transporte (continuación) |  | - Esta alternativa plantea unos almacenamientos estratégicos de hasta 2.0 Mbl, pero los sistemas de transporte planteados en este documento y en el Plan de Expansión no tendrían la capacidad disponible para los llenados de dichos almacenamientos estratégicos, que tendrían un requerimiento superior a los 68 kbld. | Sugerimos ampliar la información de este comentario. Se desarrollarán análisis de carga para el almacenamiento estratégico.
14 | CENIT | Comentario General | 27 |  | Transporte Férreo Ciénaga - Galán - Sebastopol – Puerto Salgar: |  | El proyecto se percibe como una entrada alternativa de combustibles fósiles desde el Mar Caribe hasta el interior del país, a través de un nuevo puerto en Ciénaga y la adecuación del corredor férreo existente. Se plantea la opción de usar Ciénaga que tiene potencial de resolver la restricción de capacidad que hoy en día tendría Pozos Colorados. Solicitamos respetuosamente a la UPME que se revisen los cálculos de capacidad máxima de transporte para la alternativa No. 5 del Capítulo 3, “Transporte Férreo Ciénaga - Galán - Sebastopol – Puerto Salgar”, donde se plantea la posibilidad de transportar hasta 150 kBD de combustibles refinados, pues según los cálculos internos realizados por Cenit, la capacidad máxima de transporte no superaría los 18,8 kBD. Para ello, es importante tener en cuenta: | Ver respuesta a comentario 9
15 | CENIT | Propuesta |  |  | Transporte Férreo Ciénaga - Galán - Sebastopol – Puerto Salgar (continuación) |  | - Revisar la capacidad máxima diaria teniendo en cuenta que el sistema férreo en Colombia es de trocha angosta
16 | CENIT | Propuesta |  |  | Transporte Férreo Ciénaga - Galán - Sebastopol – Puerto Salgar (continuación) |  | - Según los análisis realizados, una locomotora puede transportar máximo 11 planchas, y cada plancha puede transportar hasta 72 toneladas, que para un máximo de 4 trenes diarios, alrededor de los 19 Kbpd.
17 | CENIT | Propuesta |  |  | Transporte Férreo Ciénaga - Galán - Sebastopol – Puerto Salgar (continuación) |  | - Para lograr el transporte de 150 Kbpd se tendría una necesidad de hasta 31 locomotoras, evidenciando un importante incremento en los requerimientos de CAPEX del proyecto; adicionalmente se deben considerar los costos asociados por los tiempos de llenado, almacenamiento operativo en los sistemas de cambio de custodia y cambio de sistemas entre férreo y poliductos.
18 | CENIT | Comentario |  |  | Transporte Férreo Ciénaga - Galán - Sebastopol – Puerto Salgar (continuación) |  | Es importante determinar detalladamente los riesgos y las vulnerabilidades propias del transporte férreo para este tipo de productos particulares (volátiles, altamente inflamables, y con alto impacto ambiental ante un evento de derrame), con el mismo nivel de detalle que la Unidad ha venido analizando de tiempo atrás para el transporte de combustibles líquidos vía poliductos (contando con el apoyo de información y trabajo conjunto a Cenit). Sugerimos respetuosamente a la UPME que se pueda hacer para el transporte de combustibles líquidos vía férrea, un análisis similar al realizado para el transporte de poliductos, mapeando los posibles escenarios a encontrar ante esta opción.
19 | CENIT | Comentario |  |  | Transporte Férreo Ciénaga - Galán - Sebastopol – Puerto Salgar (continuación) |  | Es importante analizar por los corredores férreos planteados inicialmente por la Unidad: Ciénaga-Galán (510 km), entre Galán y Sebastopol (115 km) y, entre Sebastopol y Puerto Salgar (135 km), y para otros posibles en su uso potencial, variables determinantes de confiabilidad tales como las tasas de falla, las vulnerabilidades posibles, los problemas de entorno social y medio ambiental para estos corredores ante el transporte de combustibles, así como las fuertes necesidades de seguros de Responsabilidad Civil y Responsabilidad Ambiental para responder por los daños que se puedan causar por el impacto de sus actividades.
20 | CENIT | Comentario |  |  | Almacenamiento |  | Solicitamos respetuosamente a la Unidad revisar las premisas consideradas para el tiempo de almacenamiento que cubrirían los almacenamientos estratégicos, conforme lo muestra la Tabla 2-2: “Necesidades en firme de combustibles necesario para cubrir contingencias”, pues el tiempo objetivo planteado es entre 5 a 7 días, pero este periodo es insuficiente para cubrir un evento de contingencia prolongado (> 7 días), donde se deba cubrir la oferta con producto de importación. | El escenario probabilistico tiene un número de días menor porque considera las fallas estadisticamente presentadas en el pasado. Complementariamente, en el análisis deterministico está relacionado con eventos que puedan durar entre 1 y 30 días. (Ver renglón 986 del documento publicado)
21 | CENIT | Propuesta |  |  | Almacenamiento |  | Creemos que es importante tener en cuenta un análisis integral entre los tiempos que puede demorar la logística para solucionar la emergencia, y el número de días de almacenamiento estratégico, donde según cálculos propios, necesitaríamos entre 23 y 25 días de almacenamientos para cubrir un evento que ponga en riesgo la seguridad del abastecimiento, conforme a las siguientes premisas generales: Tabla 1. Premisas de días necesarios de Almacenamiento o Declaración de emergencia: 0 días o Compra y cargue de producto: 5 días o Tránsito USGC-> Santa Marta (2.947 km): 6 días o Descargue, nacionalización y despacho: 5 días o Transporte e internación hasta centros 7 días Total 23 días | Remitirse a respuesta comentario 20
22 | CENIT | Comentario |  |  | Almacenamiento |  | Asimismo, creemos que es importante que se revise dentro del dimensionamiento, ubicación y tipo de producto a almacenar, dentro de lo planteado en el Capítulo 3.2 referente a los almacenamientos estratégicos. Es importante que se considere un análisis integral para el llenado de los almacenamientos estratégicos, rotación de los productos y capacidad de recuperación de los sistemas de transporte para el llenado de los inventarios, en periodos de contingencia y sin contingencia | Ver respuesta a comentario 9
23 | CENIT | Comentario |  |  | Almacenamiento |  | Para que exista una adecuada planeación de los sistemas y una coordinación de los agentes, resulta necesario determinar cuál sería la ubicación y tamaño de los almacenamientos estratégicos que se contemplan, ya que no es del todo claro lo previsto en lo presentado. | Los temas de ingeniería de detalle se definiran en una fase posterior de planeamiento.
24 | CENIT | Comentario | 37 |  | Almacenamiento |  | Frente al documento es importante aclarar los “Costos indicativos de infraestructura de almacenamiento estratégico” enunciados en la Página 37, consideramos que es importante entender cuál es el soporte de los costos de operación y mantenimiento asumidos en dichas premisas, máxime cuando en esta se presenta una reducción promedio del 45%, frente a los valores referentes de la versión del 2019. | La fuente será agregada en el próximo documento publicado.
25 | CENIT | Comentario |  |  | Almacenamiento |  | De forma general, encontramos conveniente que el documento de confiabilidad amplíe los ejercicios de análisis en, al menos, los siguientes aspectos: • Ubicación de los almacenamientos estratégicos • Dimensión de los almacenamientos estratégicos • Proceso de rotación de inventarios • Tiempos de aprovisionamiento desde la importación de refinados • Impacto de las propuestas en la calidad de los productos • Facilidades operativas y técnicas de las conexiones a los sistemas de transporte • Necesidades de ampliaciones de capacidad de los sistemas de transporte por poliductos para llenar y rotar el almacenamiento estratégico propuesto • Se debe revisar la viabilidad ambiental y de espacio físico necesario ante los almacenamientos estratégicos propuestos • Proponemos respetuosamente aumentar el número de días de inventarios estratégico en aproximadamente 23 a 25 días, teniendo en cuenta los tiempos desde que se lanza la orden de compra del producto importado • Priorización en cuanto a la atención de la demanda de acuerdo con los productos almacenados • Efecto de la posible inclusión de biocombustibles en el almacenamiento estratégico | En efecto, hay temas que se ampliarán en una posterior edición del plan. Por otra parte, se encuentran temas de ingeniería de detalle que se definiran en una fase posterior de planeamiento.
26 | CENIT | Comentario |  |  | Almacenamiento |  | Desde Cenit se ha venido trabajando en la estructuración de una propuesta de disposición de almacenamientos estratégicos que se integra a la red de abastecimiento de combustibles, y garantiza la rotación requerida para mantener la calidad y la cantidad de cada producto, así como la operación continua del sistema. Los inventarios de seguridad propuestos por Cenit están destinados a cubrir en promedio 23 días de consumo de combustibles ante una emergencia: (Ver imagen adjunta página 8) La ubicación de estos almacenamientos estratégicos responde a un detallado ejercicio de optimización, buscando mantener la continuidad en la atención de la demanda bajo los diferentes escenarios planteados. (Ver página 9) Cenit | La UPME viene trabajando con un criterio de descentralización de los almacenamientos, en orden de garantizar la confiabilidad. Por otra parte, aumentar el número de días de almacenamiento tiene efectos en aumento de la tarifa del usuario final. Se solicitará ampliar la información de la tabla mostrada.
27 | CENIT | Comentario |  |  | Ampliar el alcance del ejercicio de modelación deterministica |  | La Unidad no considera en el ejercicio determinístico, las recomendaciones de localizaciones de los fallos, por ejemplo el fallo completo de la operación de la Refinería de Barrancabermeja. En anteriores ejercicios de planeación de la Unidad, hemos visto la realización de este ejercicio, y consideramos muy relevante retomar este planteamiento integral de simulación de escenarios con eventos de salida de infraestructura en la cadena de valor de los combustibles líquidos. | Remitirse a respuesta comentario 2.
28 | CENIT | Comentario | 61 |  | Ampliar el alcance del ejercicio de modelación deterministica |  | Respecto de los resultados mostrados en la última tabla del documento - Comparación de los costos directos en confiabilidad por escenario, inferimos que el número de días de almacenamiento estratégico del escenario determinístico está determinado a partir de un consumo diario total promedio de alrededor de 260 Kbpd. Al respecto es necesario llamar la atención respecto de la demanda a considerar que fue de 290 Kbpd (movilizado por el sistema de transporte durante el segundo semestre de 2021), y que a nivel total nacional (agregando movilizaciones por carrotanque), sería alrededor de 320 Kbpd. | La revisión de los escenarios actuales de la demanda es parte de la continuación del plan.
29 | CENIT | Comentario |  |  | Interdependencia de los Planes de Expansión de Poliductos y Plan de Abastecimiento (Confiabilidad) |  | Sugerimos respetuosamente a la Unidad que no se hable en términos independientes del Plan de Expansión de Poliductos y el Plan Indicativo de Abastecimiento (Confiabilidad), pues ambos tienen un impacto simultáneo sobre la proyección de la operación y atención de la demanda, y al no hacer referencia a ello, se estaría subdimensionando las necesidades de ambas iniciativas, las cuales deben complementarse plenamente: • El Plan de Expansión no contempla las necesidades de expansión de los sistemas de transporte para cubrir la capacidad de recuperación de los sistemas para el llenado de los almacenamientos estratégicos. • El Plan de Expansión no cubre plenamente el alcance del sistema de transporte para garantizar la importación e internación de combustibles entre la costa norte y el interior del país, restringiendo la posibilidad de disponer capacidad para el llenado de inventarios estratégicos. | El plan de expansión de poliductos es competencia del Ministerio de Minas y Energía y es consecución del Plan Indicativo de Abastecimiento de CL (Abastecimiento) Ver respuesta a comentario 9
30 | CENIT | Comentario |  |  | Interdependencia de los Planes de Expansión de Poliductos y Plan de Abastecimiento (Confiabilidad) |  | Es importante que en los avances del análisis de confiabilidad que vengan posteriores por parte de la Unidad, para determinar alternativas adicionales que resuelvan restricciones de capacidad y además provean robustez al sistema, se detallen las principales consideraciones a tener en cuenta para las diferentes alternativas de confiabilidad, respecto a tiempos en licenciamiento ambiental, social y constitución de servidumbres, los tipos de contingencias que se estiman para la materialización de esta alternativa, y una comparación de beneficios de las diferentes alternativas planteadas. | Los temas de ingeniería de detalle se definirán en una fase posterior de planeamiento. La UPME, publicará información indicativa asociada a los temas ambientales y sociales.
31 | MANSAROVAR | Comentario |  |  |  |  | La real capacidad de transporte que tienen los ductos de la red en la actualidad. Observamos que en varios de ellos el cálculo en la capacidad efectiva de estos ductos se ha hecho con utilización de DRA. Estimamos que la misma debiera ser evaluada en su capacidad mecánica sin tener en cuenta la utilización de DRA, con el fin de que el suministro de combustibles líquidos en condiciones normales no se base en elementos que normalmente se utilizan en contingencia con es el caso del uso de reductores de fricción de origen químico. Utilizar capacidades efectivas con DRA podría inducir a no tomar decisiones sobre cuellos de botella hoy y en el futuro y a aumentar los costos de operación de por tanto de tarifas en detrimento de soluciones de inversión definitivas, en particular llamamos la atención sobre los sectores Galán - Sebastopol y Sebastopol - Salgar. | El DRA es otra alternativa de transporte, unos de los objetivos del plan es minimizar las tarifas al usuario final.
32 | MANSAROVAR | Comentario |  |  |  |  | Para fomentar la participación de terceros en los proyectos de expansión y en los nuevos que se requieran para proveer los niveles de confiabilidad requeridos en los sistemas de transporte y almacenamiento, ponemos a consideración de la UPME que el Plan indique claramente cuáles son los derechos de acceso y conexión de estos a la infraestructura existente y el marco regulatorio que la garantizará durante el tiempo de operación o por lo menos hasta el total recobro de la inversión. | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
33 | MANSAROVAR | Comentario |  |  |  |  | Aunque no se desconoce la regulación vigente sobre el acceso de terceros con nueva infraestructura a la infraestructura existente, ponemos a consideración de la UPME que se precise en el documento los procesos de nominación de transporte de los combustibles líquidos y los derechos y/o prioridades que alguno de los propietarios de infraestructura pudiera reclamar. Consideramos que si este tema es preciso, se podrán disipar dudas de nuevos inversionistas interesados en entrar al negocio. | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
34 | MANSAROVAR | Comentario |  |  |  |  | De la misma manera sugerimos respetuosamente, revisar la configuración de soluciones en función del desempeño de cada proyecto, las preferencias a nivel internacional para este tipo de soluciones están direccionadas a la utilización de facilidades de ductos existentes seguida por la construcción de nuevos ductos, porque es una práctica económica y segura para este fin. Así como la revisión de los costos estimados de carácter indicativo de los proyectos tal y como están propuestas en el documento se podrían ahuyentar nuevas inversiones al estar calculadas las tarifas para poliductos en operación donde muchos de ellos ya han recuperado sus inversiones. | Los análisis del plan están con el objetivo de minimizar las tarifas al usuario final.
35 | IMPALA TERMINALS - TRAFIGURA | Comentario General |  |  |  |  | Si bien el plan de abastecimiento menciona de manera sucinta que el transporte fluvial entre otros modos de transporte puede garantizar una solución parcial a los posibles problemas de abastecimiento, lo cierto es que dicho documento no entra a analizar en detalle cómo el transporte fluvial es un modo actualmente existente que puede cubrir el sistema en caso de falla, y adicionalmente, puede incluso garantizar una mayor cobertura de la demanda interna con una infraestructura ya existente aportando mayor confiabilidad en términos de abastecimiento. | Se solicitará que amplien la información (costos indicativos, tiempos, rutas)
36 | IMPALA TERMINALS - TRAFIGURA | Comentario |  |  |  |  | Para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Abastecimiento, debe considerarse la existencia de todos los sistemas de transporte y conexión que pueden ser usados, teniendo en cuenta que además de estar disponibles, se han convertido en un medio alternativo, confiable y estratégico para la distribución de combustibles en el país. Así, brindan las herramientas para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Abastecimiento, considerando que son una alternativa viable en la prestación de este servicio. El sistema fluvial actualmente moviliza al año 20 millones de barriles, de tal forma que, no siendo una cantidad menor, es elemental que haga parte de la política de abastecimiento de combustibles. | Se solicitará quue amplíen la información (costos indicativos, tiempos, rutas). De acuerdo a los comenetarios, el sistema fluvial moviliza actualmente 20 millones de barriles. Solicitamos ampliar la información al respecto e indicarnos el tiempo de ese dato.
37 | IMPALA TERMINALS - TRAFIGURA | Comentario | 7 |  |  |  | - La tabla de balance de entradas de producto utilizada para evaluar los balances de entradas de producto al sistema en la costa norte y hasta Sebastopol y Lizama contenida en la página 7 del Plan de Abastecimiento, no incluye la importación de gasolina a motor importada por Barranquilla y transportada por modo fluvial hasta el interior del país. Así mismo, no se incluye la Nafta que actualmente es importada en Cartagena y transportada tanto fluvialmente como por carrotanque hasta el interior del país. | Ver respuesta a comentario 9
38 | IMPALA TERMINALS - TRAFIGURA | Comentario | 9 |  |  |  | - Las cifras de la página 9 del Plan de Abastecimiento respecto del producto denominado Nafta están incompletas, teniendo en cuenta que adicional a la importación de nafta realizada por Pozos Colorados y transportada por poliductos hasta Galán y posteriormente por poliducto hasta Sebastopol. En este sentido, se encuentra pendiente incluir dentro del análisis la Nafta que es importada por Cartagena y transportada por barcazas a través del río Magdalena hasta la Gloria y Barrancabermeja para continuar en carrotanques a diferentes campos productores de crudo pesado o descargaderos de oleoductos. | Ver respuesta a comentario 9
39 | IMPALA TERMINALS - TRAFIGURA | Comentario |  |  |  |  | - El diagrama de la página 16 establece que la capacidad fluvial por el río Magdalena esperada a futuro es menor 78 KBD lo cual no es cierto, pues incluso actualmente se tiene una capacidad de 74 KBD, y a futuro con la Asociación Público Privada – APP para recuperar la navegabilidad del río Magdalena promovida por la Agencia Nacional de Infraestructura cuya adjudicación será en junio del año en curso, la capacidad incrementaría hasta los 173,4 KBD. Al respecto, es necesario precisar que los 173,4 KBD se calculan con los equipos con los que actualmente cuentan las navieras del río Magdalena, es decir que esta capacidad incluso puede ser mayor con nuevas inversiones realizadas por el sector privado. En este sentido, el diagrama en cuestión indica de manera errada que mientras el transporte férreo tiene una capacidad esperada de 100 KBD el transporte fluvial tiene menor capacidad, cuando lo cierto es que hoy en día y sin inversiones adicionales el modo fluvial está en capacidad de transportar 74 KBD. | Ver respuesta a comentario 9
40 | IMPALA TERMINALS - TRAFIGURA | Comentario |  |  | Capitulo 2.1 |  | - El documento en su capítulo 2.1 contexto reconoce expresamente que “para cumplir con los volúmenes necesarios para atender la demanda y con los estándares de calidad de los productos, es necesario importar producto e internarlo, puesto que la mayor parte de la demanda está concentrada en el centro del país.” Tal y como ha sido mencionado, el transporte fluvial tiene la capacidad instalada actualmente para movilizar aproximadamente 74 KBD de combustibles de manera continua por el río Magdalena desde Cartagena y/o Barranquilla hasta la Gloria que cuenta con una capacidad de almacenamiento de 120.000 barriles nominales y/o hasta Barrancabermeja que actualmente cuenta con más de 920.000 barriles nominales para el almacenamiento de combustibles. Desde cualquiera de estos dos terminales se puede internar los productos en carrotanques. | Ver respuesta a comentario 9
41 | IMPALA TERMINALS - TRAFIGURA | Comentario |  |  |  |  | - Respecto del escenario “Habilitación cabotaje desde Cartagena e importación vía Buenaventura (sin ampliar capacidad de transporte del poliducto Buenaventura-Yumbo)” lo primero que se debe anotar es que si bien es un escenario con económicos favorables, es necesario revisar las opciones de importación de otros países cercanos a esta zona del país con el fin de poder realizar una comparación con más alternativas. Sin perjuicio de lo anterior, es importante mencionar que se desconocen ciertos costos logísticos que este escenario implica como por ejemplo el costo asociado al paso por el canal de Panamá y otros costos asociados a los tiempos logísticos asociados. Por último, no es claro si para esta opción los números reflejados incluyen o no el uso del DRA (Drag Reducing Agent) que también impacta la eficiencia de la opción. | Ver respuesta a comentario 9
42 | IMPALA TERMINALS - TRAFIGURA | Comentario |  |  |  |  | - En lo relacionado con el escenario Poliducto Coveñas - Galán - Sebastopol - Puerto Salgar: se tienen las siguientes apreciaciones: (i) Este escenario no diversifica las opciones logísticas para garantizar el suministro de combustibles para el país. Al no diversificar, el país está expuesto a los mismos riesgos que hoy presenta en términos de abastecimiento; riesgos que van desde garantizar la integridad de los tubos, hasta la operación e infraestructura de lo que sería la infraestructura origen de internación del producto en Colombia. (ii) Mantiene el monopolio estatal ineficiente que implica la administración del poliducto, impidiendo la entrada de nuevas alternativas y bloqueando el desarrollo de un mercado más competitivo que pueda contribuir a mejorar el suministro de combustibles al interior del país. (iii) Hoy las refinerías ya están conectadas, y hacen uso de esta capacidad para transferir producto GLP entre las mismas a través el Río Magdalena, este escenario desconoce esta conexión natural, y por el contrario plantea un escenario de inversión extremo. | Ver respuesta a comentario 9
43 | IMPALA TERMINALS - TRAFIGURA | Comentario |  |  |  |  | - Por último, respecto del escenario Transporte Férreo Ciénaga - Galán - Sebastopol – Puerto Salgar es importante mencionar lo siguiente: (i) Esta opción desconoce el riesgo que genera transportar combustibles líquidos en la ruta que plantean. No es solo lo que implica el modo férreo en infraestructura, es también en términos de entorno (comunidades), estructura de las vías, seguridad e integridad de la carga. Estos son componentes que no están incluidos en el análisis. (ii) El desarrollo férreo también tiene dificultades de tipo operativo, que se resumen en lo obsoleto de las especificaciones técnicas del funcionamiento del modo férreo en Colombia, por lo tanto, si se quisiera modernizar esta vía, se es necesario una inversión considerable que se debe detallar en la estructura de este documento. (iii) la capacidad esperada es mucho menor a la capacidad esperada del transporte fluvial una vez se implemente la APP para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena que se adjudica en junio de este año, y los costos asociados al desarrollo de la misma son extremadamente altos lo que hace que el transporte férreo desde la costa hasta el interior como opción para garantizar el abastecimiento de combustibles resulte altamente ineficiente. | Ver respuesta a comentario 9
44 | ECOPETROL | Comentario |  | (Numerales 2.2, 4.1.2) | Proyecciones de Demanda: A. Crecimiento de la demanda | Propuesta /Revisar | (Ver imagen diapositiva) Las demandas por plan son inferiores a los volúmenes demandados durante el 4Q de 2021. Estas se asemejan a las ilustradas por el plan para el período 2026-2028. | Remitirse a respuesta comentario 4.
45 | ECOPETROL | Comentario |  | (Gráficas 4.1.4 a 4.1.6). | Proyecciones de Demanda: A. Crecimiento de la demanda | Propuesta /Revisar | La atención de la demanda se muestra como atendida desde los nodos Refinería de Barrancabermeja, Refinería de Cartagena e importaciones por el puerto de Pozos Colorados. Falta reconocer el importante nivel de abastecimiento que se realiza vía fluvial y carrotanques desde Barranquilla y vía marítima desde Buenaventura | Remitirse a respuesta comentario 4.
46 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Proyecciones de Demanda: B. Zonificación de la demanda | Propuesta /Revisar | Problemática del abastecimiento no homogéneo en el país. Se hace necesario definir y caracterizar zonas de abastecimiento. Referenciando: - Puntos de entrega del sistema (plantas de abasto) - Costos regionales de atención de la demanda - Esquema de fijación de precios | Remitirse a respuesta comentario 4.
47 | ECOPETROL | Comentario | 71 |  | Proyecciones de Demanda: B. Zonificación de la demanda | Propuesta /Revisar | Zonas de frontera: Las proyecciones de demanda deben ser actualizadas incluyendo el incremento del último año y reconociéndose en estas, una situación estructural de incrementos mucho más pronunciados derivados de situaciones políticas y precios (p.e., la demanda de GMR para Nariño, Cauca y Putumayo ronda los 18 kbd). | Remitirse a respuesta comentario 4.
48 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Proyecciones de Demanda: C. Conclusión | Propuesta /Revisar | Se requiere actualizar el escenario de demandas, incluyendo en las proyecciones - Ciclos de pandemia - Recuperación económica - Transición energética | Remitirse a respuesta comentario 4.
49 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Proyecciones de Demanda: C. Conclusión | Propuesta /Revisar | Redefinir conclusiones del plan indicativo de abastecimiento | Remitirse a respuesta comentario 4.
50 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Proyecciones de Demanda: C. Conclusión | Propuesta /Revisar | Adicional a la proyección de las demandas de combustibles fósiles, se requiere incluir en el plan el Análisis sectorial de suministro de biocombustibles Integrada y armónica con la política de mezclas con bios. | En todos los escenarios del plan se ajustaron los combustibles a B10 y a E8. De acuerdo a los lineamientos del MME.
51 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Capacidades / infraestructura A. Refinación | Propuesta /Revisar | Año 2026: Probablemente, el crudo pesado disponible no se pueda procesar en las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja (20° y 24° API respectivamente según documento, pero realmente de 23° API para ambas refinerías | Se solicitará ampliar la proyección (límite superior e inferior) de la gravedad API de carga proyectada a sus refinerias.
52 | ECOPETROL | Comentario |  | 4.1.5, gráfica 4-12 | Capacidades / infraestructura A. Refinación | Propuesta /Revisar | Año 2030: Se mantienen los excendentes exportables | Se solicitará discusión de los escenarios de oferta de crudo, junto con ANH.
53 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Capacidades / infraestructura A. Refinación | Propuesta /Revisar | GRB: El documento se refiere a GRB como una infraestructura altamente ineficiente. Sin embargo, es preciso señalar que la dificultad para optimizar la operación de la refinería consiste en que esta fue diseñada para la refinación de crudos livianos, los cuales ya no se producen en el país en cantidades suficientes. | Remitirse a respuesta comentario 52.
54 | ECOPETROL | Comentario |  | (Pg 51, Grafica 4-10) | Capacidades / infraestructura A. Refinación | Propuesta /Revisar | GRC: Se considera relevante incluir en el plan la mayor producción de combustibles esperada con la ampliación de la refinería de CTG con la entrada del proyecto IPCC. (Ver diapositova 10) | Se solicitará que informen la entrada en vigencia de esta ampliación, y las nuevas demandas de crudoy de gas natural (volumenes y calidades).
55 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Capacidades / infraestructura B. Transporte por poliductos | Propuesta /Revisar | Poliducto Pozos Colorados – Galán: - Capacidad máxima actual: 132 KBD (en la tabla 4.2 se referencia 88 kbd) incluyendo la utilización de DRA. | Los datos utilizados en el plan, provienen de CENIT. Ver comentario 9
56 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Capacidades / infraestructura B. Transporte por poliductos | Propuesta /Revisar | Poliducto Pozos Colorados – Galán: - No se considera factible aumentar capacidad con más DRA. | Remitirse a respuesta comentario 56.
57 | ECOPETROL | Comentario |  | (Gráfica 4.2.6). | Capacidades / infraestructura B. Transporte por poliductos | Propuesta /Revisar | Poliducto Pozos Colorados – Galán: - Sin posibilidad técnica de transportar GLP y jet. | Remitirse a respuesta comentario 56.
58 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Capacidades / infraestructura B. Transporte por poliductos | Propuesta /Revisar | Poliducto Pozos Colorados – Galán: El mercado del GLP, además de las condiciones técnicas de los poliductos no permiten el transporte del producto por otros corredores especializados en el transporte de gasolina, diésel y jet. | Remitirse a respuesta comentario 56.
59 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Capacidades / infraestructura B. Transporte por poliductos | Propuesta /Revisar | Galán – Sebastopol /Salgar: - Capacidad puntual de abastecimiento: 237 KBD. | Remitirse a respuesta comentario 56.
60 | ECOPETROL | Comentario |  | línea 381 | Capacidades / infraestructura B. Transporte por poliductos | Propuesta /Revisar | Galán – Sebastopol /Salgar: En períodos de alta demanda y normalidad operacional se pueden alcanzar flujos de 290 KBD | Remitirse a respuesta comentario 56.
61 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Capacidades / infraestructura B. Transporte por poliductos | Propuesta /Revisar | Poliducto B/tura – Yumbo: - Capacidad descrita: 20 kbpd vs Capacidad actual: 14 kbpd. | Remitirse a respuesta comentario 56.
62 | ECOPETROL | Comentario |  | línea 448 | Capacidades / infraestructura B. Transporte por poliductos | Propuesta /Revisar | Poliducto B/tura – Yumbo: - Posibilidad de operar solo en uno de los dos sentidos, una capacidad anula a la otra | Remitirse a respuesta comentario 56.
63 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Capacidades / infraestructura B. Transporte por poliductos | Propuesta /Revisar | Poliducto B/tura – Yumbo: Adicionalmente se debe realizar un análisis de capacidad sobre el abastecimiento de la zona suroccidente vía marítima. En B/ventura solo ingresan parcelas de 70KBls de diésel, pagando demoras hasta de 30 días para descargar un buque. | Remitirse a respuesta comentario 56.
64 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Capacidades / infraestructura C. Conexión entre refinerías | Propuesta /Revisar | Concepto que requiere ser desarrollado | La respuesta a esta conclusión se encuentra en el numeral 5.9 Conexión Costa Atlantica - Interior de país, pag 90 del Plan de Abastecimiento CL (Abastecimiento) https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_Indicativo_Abastecimiento_Combustibles_Liquidos.pdf De igual manera, se hace la invitación de compartirnos su análisis presentado.
65 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Capacidades / infraestructura C. Conexión entre refinerías | Propuesta /Revisar | Revisar disponibilidades de productos con la entrada del proyecto IPCC en la Refinería de Cartagena | Remitirse a respuesta comentario 52.
66 | ECOPETROL | Comentario |  | línea 261 | Capacidades / infraestructura C. Conexión entre refinerías | Propuesta /Revisar | Analizar integralmente con facilidades para importación de combustibles por este terminal | Remitirse a respuesta comentario 22.
67 | ECOPETROL | Comentario |  | (Línea 346) | Capacidades / infraestructura D. Capacidades fluviales y marítimas | Propuesta /Revisar | El documento señala: 1. Una modalidad de transporte fluvial por el río Magdalena entre Santa Marta y Barrancabermeja - Ruta inexistente - Podría tener origen en Barranquilla o Cartagena, o corresponde a una configuración marítimo fluvial, que no es típica ni manejable para la mayoría de las embarcaciones. | Remitirse a respuesta comentario 22.
68 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Capacidades / infraestructura D. Capacidades fluviales y marítimas | Propuesta /Revisar | El documento señala: 2. Un flujo de jet mediante cabotaje Cartagena- Pozos Colorados que no se realiza. | Remitirse a respuesta comentario 22.
69 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Capacidades / infraestructura D. Capacidades fluviales y marítimas | Propuesta /Revisar | No reconoce a Barranquilla como nodo de abastecimiento, que es el segundo puerto en volumen para importación / internación de hidrocarburos | Remitirse a respuesta comentario 22.
70 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Capacidades / infraestructura D. Capacidades fluviales y marítimas | Propuesta /Revisar | Para los cabotajes entre Cartagena y Buenaventura tener en cuenta: 1. Capacidades de producción de la Refinería de Cartagena 2. La situación del puerto de Buenaventura | Remitirse a respuesta comentario 22.
71 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Capacidades / infraestructura E. Otras capacidades | Propuesta /Revisar | Almacenamiento de Jet-A1 en el aeropuerto El Dorado: - Máxima importancia - Profundizar más en el análisis del nuevo depot para el suministro - Capacidad debe ser suficiente y holgada para cumplir con los tiempos de filtración y decantación del producto | Remitirse a respuesta comentario 22.
72 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Capacidades / infraestructura E. Otras capacidades | Trasladar a CREG | Transporte férreo: - Regulación vigente no permite participación directa de diferentes agentes, afectando la realización de inversiones y los costos de transporte. | Remitirse a respuesta comentario 22.
73 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Capacidades / infraestructura E. Otras capacidades | Propuesta /Revisar | Transporte férreo: - Tener en cuenta la capacidad real del corredor en términos de rotación | Remitirse a respuesta comentario 22.
74 | ECOPETROL | Comentario |  | (Línea 421) | Capacidades / infraestructura E. Otras capacidades | Propuesta /Revisar | Transporte férreo: - Comenzar desde “ceros” en el transporte de líquidos incluyendo las metodologías para el control de pérdidas. | Remitirse a respuesta comentario 22.
75 | ECOPETROL | Comentario |  | Línea 590 | Administración de Inventarios Almacenamiento operativos, comerciales y estratégicos | Propuesta /Revisar | Definiciones y diferenciaciones como complemento del plan y que hagan parte integral de la estrategia de abastecimiento: - Deben servir como respuesta a los mantenimientos mayores en refinerías, sistemas de transporte, puertos y tanques. Además, cuando hayan eventos de orden público que dificulten el suministro de combustibles. | Se solicitará que nos informen los indicadores de fallas de indisponibilidades de sus refinerías y puertos.
76 | ECOPETROL | Comentario |  | Línea 722 | Administración de Inventarios Almacenamiento operativos, comerciales y estratégicos | Propuesta /Revisar | Definiciones y diferenciaciones como complemento del plan y que hagan parte integral de la estrategia de abastecimiento: - El volumen de construcción del inventario debe atender no solo la probabilidad de falla al año (hay sistemas que fallan más de una vez), involucrando el tiempo de no disponibilidad y el volumen requerido para suplir el producto desde diferentes centros de abasto. | Se solicitará que nos compartan sus cálculos al respecto
77 | ECOPETROL | Comentario |  | Línea 741 | Administración de Inventarios Almacenamiento operativos, comerciales y estratégicos | Propuesta /Revisar | Definiciones y diferenciaciones como complemento del plan y que hagan parte integral de la estrategia de abastecimiento: - El volumen de almacenamiento estratégico se debe zonificar en función de las variables mencionadas con el fin de tener confiabilidad orientada logísticamente a los nodos que lo requieren. | Se solicitará que nos compartan sus cálculos al respecto
78 | ECOPETROL | Comentario |  | línea 752 Tabla 0-1 | Administración de Inventarios Almacenamiento operativos, comerciales y estratégicos | Propuesta /Revisar | Definiciones y diferenciaciones como complemento del plan y que hagan parte integral de la estrategia de abastecimiento: - Los volúmenes del almacenamiento estratégico lucen bastante altos para el GLP (343 kb) | Se solicitará que nos compartan sus cálculos al respecto
79 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Priorización de las inciativas por experiencias | Propuesta /Revisar | Conexión alterna Costa atlántica interior del país: - Poliducto Coveñas – Galán – Sebastopol: contribuye a la seguridad del abastecimiento de combustibles líquidos. - Este proyecto aprovecha infraestructura ya existente, al reconvertir el oleoducto Ayacucho – Coveñas (16”). | Remitirse a respuesta comentario 65.
80 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Priorización de las inciativas por experiencias | Propuesta /Revisar | Adelantar una fase temprana del Poliducto Coveñas – Galán – Sebastopol: Permitiría llevar al poliducto entre 30 y 40 KBD de productos que hoy se movilizan por carrotanque | Remitirse a respuesta comentario 65.
81 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Priorización de las inciativas Diagnostico | Propuesta /Revisar | En función de los cambios normativos que deberían generarse: 1. Bajo requerimiento normativo (lidera el mercado): (BAJA) - Facilidad desde el poliducto Pozos – Galán a la planta de abasto Ayacucho - Traslado de demanda a Tocancipá | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
82 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Priorización de las inciativas Diagnostico | Propuesta /Revisar | 2. Requiere expedición de la metodología tarifaria: (MEDIO) - Ampliación del poliductos: Galán – Lizama Galán – Salgar Sebastopol – Medellín – Cartago ODECA Salgar – Gualanday Cartagena – Baranoa - Fase temprana Poliducto Coveñas – Galán – Sebastopol | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
83 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Priorización de las inciativas Diagnostico | Propuesta /Revisar | 3. Requiere expedición del marco regulatorio de confiabilidad (remuneración y concursos): (ALTA) - Servicio de transporte por poliducto entre Yumbo – Pasto - Completitud Poliducto Coveñas – Galán – Sebastopol - Iniciativas de almacenamiento Estratégico | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
84 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Esquema de renocimiento Principios para la intervención del Estado | Trasladar a MME | Las decisiones de los agentes deben ser motivadas dirigidas a través de incentivos económicos que conlleven a la inversión en infraestructura necesaria para asegurar el abastecimiento y la confiabilidad. Es así que el Estado interviene el sector económico, esto bajo los siguientes principios: 1. Criterios claros y eficientes para la inclusión de inversiones en las tarifas (inversiones adicionales a las del Plan de Expansión de Poliductos) acordes con el tipo de actividad y la realidad el país. | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
85 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Esquema de renocimiento Principios para la intervención del Estado | Trasladar a MME | 2. Reconocimiento del costo de oportunidad de las inversiones al cumplimiento de su vida útil normativa, especialmente si el mecanismo de reembolso es a través del FEPC. | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
86 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Esquema de renocimiento Principios para la intervención del Estado | Trasladar a MME | 3. Esquema de cargos (estampilla / distancia) acorde con el contexto del servicio. Deseable un régimen de libertad para el transportador. | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
87 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Esquema de renocimiento Principios para la intervención del Estado | Trasladar a MME | 4. Adecuada remuneración de los costos asociados a la calidad (Cuñas / Transmix / Deltas de calidad). | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
88 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Esquema de renocimiento Principios para la intervención del Estado | Trasladar a MME | Como marco institucional se sugiere que sea el Ministerio de Transporte quien regule las tarifas asociadas a este servicio con el fin de reconocer costos reales de transporte en la cadena de combustibles. | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
89 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Esquema de renocimiento Precios | Propuesta /Revisar | La metodología del precio de reconocimiento que toma en cuenta el precio que recibe el importador /refinador, es diferente a la metodología para estabilizar el precio (ingreso al productor y FECP). Que busca que el productor reciba un incentivo para mejorar / aumentar la producción. El plan debería Analizarse y actualizarse en función de las variable que lo afectan, como el déficit fiscal continuo y los retrasos en los pagos (siendo barrera para el ingreso de nuevos agentes al mercado). La situación de producción de gasolina, diésel y jet es estructuralmente deficitaria, requiriéndose importaciones para asegurar abastecimiento y calidad de los combustibles | Se va a considerar en el modelo la inclusión de la metología de estabilización como posprocesamiento a los precios de salida que tiene el modelo en que se basa el plan.
90 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Esquema de renocimiento Precios en zona de frontera | Propuesta /Revisar | Los precios en zonas de frontera requieren urgente revisión de la política de abastecimiento, que permita eliminar o disminuir los subsidios y la exclusion de impuestos; hasta que los precios en Colombia aumenten hasta igualarse con el de los países vecinos. | Se hará un análisis de la información sumistrada y su inclusión en el modelo.
91 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Metodología Análsis deterministico u probabilistico | Propuesta /Revisar | Análisis de confiabilidad determinístico Tipo N-1: Puede quedarse corto dentro de un contexto de los diferentes riesgos que se puedan presentar el no abastecimiento de combustibles en alguna zona del país | Se toma en cuenta el comentario. No obstante, debe considerarse la capacidad informatica necesaria para desarrollar esta propuesta.
92 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Metodología Análsis deterministico u probabilistico | Propuesta /Revisar | Modelo probabilistico: Para estimar cantidades de almacenamiento el sistema debería estar dimensionado para atender las posibles fallas puntuales que se puedan dar. | Se toma en cuenta el comentario. No obstante, debe considerarse la capacidad informatica necesaria para desarrollar esta propuesta.
93 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Metodología Análsis deterministico u probabilistico | Propuesta /Revisar | Ejercicio de confiabilidad Flujo promedio No es lo suficientemente robusto para un, se debe considerar los picos de demanda. | Agradacemos nos envien sus cálculos al respecto.
94 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Precisiones y comentarios A. Términos y definiciones | Propuesta /Revisar | Definir confiabilidad y abastecimiento con las definiciones contenidas en el Decreto 2345 de 2015 para gas natural. | Se tomará en cuenta el comentario.
95 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Precisiones y comentarios A. Términos y definiciones | Propuesta /Revisar | Clave diferenciar los términos internación e importación, así como logística de movilización de productos a centros de consumo. | Se tomará en cuenta el comentario.
96 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Precisiones y comentarios A. Términos y definiciones | Propuesta /Revisar | Utilizar GRB (Gerencia Refinería Barrancabermeja) en lugar de CIB. | Se tomará en cuenta el comentario.
97 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Precisiones y comentarios A. Términos y definiciones | Propuesta /Revisar | Utilizar diésel en lugar de ACPM. | Se tomará en cuenta el comentario.
98 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Precisiones y comentarios A. Términos y definiciones | Propuesta /Revisar | Utilizar Jet-A1 en lugar de JP. | Se tomará en cuenta el comentario.
99 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Precisiones y comentarios A. Términos y definiciones | Propuesta /Revisar | Utilizar Refinería de Cartagena y no Reficar | Se tomará en cuenta el comentario.
100 | ECOPETROL | Comentario |  | . (Línea 468) | Precisiones y comentarios B. Costos y tarifas | Propuesta /Revisar | En el escenario dos (abastecimiento del occidente por Buenaventura), No se contemplan los costos de manejo portuario ni de almacenamiento | Remitirse a respuesta comentario 22.
101 | ECOPETROL | Comentario | 13 |  | Precisiones y comentarios B. Costos y tarifas | Propuesta /Revisar | No existe margen de continuidad ni proyecto asociado al montaje del poliducto Mansilla-Tocancipá | Se solicitará ampliar la información del comentario.
102 | ECOPETROL | Comentario |  | Sección 2.2 Refinación – Reficar | Precisiones y comentarios B. Costos y tarifas | Propuesta /Revisar | - Se señala que con la modernización de la refinería, el margen pasó de 6 a 20 USD/Bl - Se considera que el dato carece de relevancia, falta contexto y no corresponde a la realidad económica. | Se solicitará ampliar la información acerca de los costos de refinación.
103 | ECOPETROL | Comentario |  | (Numeral 4.1.9) | Precisiones y comentarios B. Costos y tarifas | Propuesta /Revisar | Proyección de precios de los combustibles Utilizar el marcador Brent en USGC, no el WTI que está en desuso por su volatilidad y no representatividad del mercado. | Los análisis se han realizado con WTI se considera que el Caribe y el Golfo de México es el mercado natural para el país.
104 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Precisiones y comentarios B. Costos y tarifas | Propuesta /Revisar | Ajustar algunas definiciones de precios: - El precio de reconocimiento al refinador: es paridad exportación. - El precio de reconocimiento al importador: es paridad importación. - “Ingreso al productor”: es el precio que se estabiliza a través del FEPC y es establecido periódicamente por el MME. | Se analizarán las sugerencias para su implementación en el plan.
105 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Precisiones y comentarios B. Costos y tarifas | Propuesta /Revisar | Estimación de costos de transporte terrestre - Utilizar las tarifas promedio y no las más bajas. | Se solicitará ampliar la información del comentario.
106 | ECOPETROL | Comentario |  | (Graficas 4-23 & 4-24) | Precisiones y comentarios B. Costos y tarifas | Propuesta /Revisar | Los costos de refinación asignados a la gasolina y el diésel no se asemejan a los que se revisan dentro de la compañía. | Se solicitará ampliar la información del comentario.
107 | ECOPETROL | Comentario |  | Gráficas 4.22, 4.23 y 4.24 | Precisiones y comentarios B. Costos y tarifas | Propuesta /Revisar | Precios de los gráficos de precios | Se solicitará ampliar la información del comentario.
108 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Precisiones y comentarios B. Costos y tarifas | Propuesta /Revisar | - Deberían proyectar el precio de reconocimiento al productor, paridades importación/exportación y precio al consumidor. - Entrada para los agentes del mercado (productor, importador consumidor) y generan incentivos a la producción y el consumo. | Se solicitará ampliar la información del comentario.
109 | ECOPETROL | Comentario |  | Capítulo 2.2 | Precisiones y comentarios C.Temas de calidad | Propuesta /Revisar | Se indican entregas de diésel en 300 ppm período 2018-2020, hace tiempos no entregamos en esa especificación. | Se solicitará ampliar la información del comentario.
110 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Precisiones y comentarios C.Temas de calidad | Propuesta /Revisar | Se deben precisar los marcos regulatorios de calidad de combustibles: el diésel debe llegar a 10ppm en 2025 y la gasolina en 2030. | Se solicitará ampliar la información del comentario.
111 | ECOPETROL | Comentario |  | (Numeral 4.1.3 ) | Precisiones y comentarios C.Temas de calidad | Propuesta /Revisar | Sistema de Transporte de Crudo: la nafta en el crudo va en proporción necesaria para lograr una viscosidad máxima de 600 cSt @ 30°C, no es el objetivo de transporte lograr una densidad de 18° API. | Se solicitará ampliar la información del comentario.
112 | ECOPETROL | Comentario |  | . Grafica 4-13: | Precisiones y comentarios C.Temas de calidad | Propuesta /Revisar | El plan indica exportaciones de crudo liviano, actualmente y hace muchos años no se realizan, se deban clasificar como exportaciones de crudo intermedio. | Se solicitará ampliar la información del comentario.
113 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Precisiones y comentarios D. Temas de roles y responsabilidades | Trasladar a MME | Transportador, almacenador o productor de Biodiesel: - Debe tener rol de compra hacia el refinador para reposición de perdidas. - Falta mencionar el rol como comprador e importador. | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
114 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Precisiones y comentarios D. Temas de roles y responsabilidades | Trasladar a CREG | CREG: - Se debe aclarar la excepción como función de la CREG en lo relativo al cálculo del precio de ingreso al productor y de reconocimiento, dentro de su función para establecer metodologías para las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la cadena de combustibles. | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
115 | ECOPETROL | Comentario |  | (Grafica 4-30) | Precisiones y comentarios D. Temas de capacidades y logística | Propuesta /Revisar | Capacidad efectiva de transporte con y sin DRA están invertidas. La cantidad de nafta es cerca de 10 kbpd superior a la real. | Remitirse a respuesta comentario 22.
116 | ECOPETROL | Comentario |  | (línea 308: Tabla 2-1) | Precisiones y comentarios D. Temas de capacidades y logística | Propuesta /Revisar | Incluir a Mulaló como planta de abasto | Remitirse a respuesta comentario 22.
117 | ECOPETROL | Comentario |  | Tabla 4.1 | Precisiones y comentarios D. Temas de capacidades y logística | Propuesta /Revisar | La capacidad del oleoducto Orito - Tumaco es directa, no inversa | Remitirse a respuesta comentario 22.
118 | ECOPETROL | Comentario |  | (Gráfica 4-41) | Precisiones y comentarios D. Temas de capacidades y logística | Propuesta /Revisar | Los cabotajes de nafta (desde Cartagena hacia Pozos Colorados) se realizan continuamente desde 2019. En la gráfica se presenta como una alternativa a partir de 2031. | Remitirse a respuesta comentario 22.
119 | ECOPETROL | Comentario |  | (Grafica 4-18) | Precisiones y comentarios D. Temas de capacidades y logística | Propuesta /Revisar | El plan sugiere la importación de nafta diluyente por Cartagena, debe tenerse en cuenta el compromiso contractual ya adquirido como una premisa para el transporte del producto desde Pozos Colorados hasta el año 2030. | Remitirse a respuesta comentario 22.
120 | ECOPETROL | Comentario |  |  | Precisiones y comentarios D. Temas de capacidades y logística | Propuesta /Revisar | La demanda de jet se incrementa a más de 40 kbd después de 2030 y 60 kbd después de 2040, este crecimiento debe estar asociado a proyectos de crecimiento en infraestructura aérea. | Remitirse a respuesta comentario 22.
121 | ECOPETROL | Comentario |  | Línea 257 | Precisiones y comentarios D. Temas de capacidades y logística | Propuesta /Revisar | Se referencian plantas aledañas el abastecimiento alrededor de la Refinería de Cartagena. Se desconoce a qué planta(s) se refiere el plan | Remitirse a respuesta comentario 22.
122 | ACP | Propuestas a corto plazo |  |  | Transporte a través del río Magdalena | Propuesta /Revisar | El documento de confiabilidad la menciona brevemente, pero consideramos que debería incluirla de forma más directa como parte de sus propuestas: Capacidad de transporte de 74 kBPD, con posibilidad de ampliación a 173 kBPD en 2024 con la implementación de la APP Proyecto de conexión de 7 km al poliducto Galán previsto para 2024 | Atendemos la sugerencia y se verificará de acuerdo a los datos del modelo para su implementación.
123 | ACP | Propuestas a corto plazo |  |  | Importación y cabotaje hacia Buenaventura, transporte poliducto Buenaventura – Yumbo: | Propuesta /Revisar | El plan la recomienda a corto plazo, sin ampliaciones, indicando una capacidad de 20 KBD. Sin embargo, aclaramos que esta capacidad corresponde únicamente al poliducto Buenaventura – Yumbo, pero que debido a las limitaciones de recibo del puerto, la capacidad efectiva de internación es de tan solo 5 KBD. Por tanto, proponemos incluir esta medida desde el corto plazo haciendo uso de la capacidad actual, pero sobre todo plantear como prioritaria de mediano plazo su ampliación, buscando brindar por esta vía una solución más estructural al abastecimiento del occidente del país, que por ser punto final del sistema de poliductos, es de las zonas más vulnerables y con mayor riesgo de interrupción del servicio. | Se solicitará ampliar la información de los detalles de la propuesta.
124 | ACP | Propuestas a corto plazo |  |  | Ampliación poliducto Pozos Colorados – Ayacucho | Propuesta /Revisar | El plan no contempla este proyecto que ya viene adelantando Cenit, y que se espera aporte, para finales de 2022, 8 KBD adicionales de capacidad de transporte en este tramo. Esta ampliación podría aliviar la presión o necesidad actual de internación por carrotanques. | Se solicitará ampliar la información de los detalles de la propuesta.
125 | ACP | Propuestas a corto plazo |  |  | Carrotanques – inyección plantas/poliductos | Propuesta /Revisar | Si bien la movilización por carrotanques es la alternativa de internación que más se viene utilizando, no es la más recomendable debido a su ineficiencia (suministro lento a plantas), y a losriesgos de seguridad y ambientales. Para su aplicación es indispensable que las tarifas de internación remuneren a los agentes la totalidad de costos y riesgos en los que incurren. Según información de empresas ACP: Hoy se cuenta con una capacidad de hasta 40 KBD, para movilizar desde puertos alternos de la costa norte, Ayacucho, Mulaló y Yumbo, hasta diversos destinos (Yumbo, Medellín, Puente Aranda, Neiva y Cartago) y con posibilidad de inyección al poliducto en Sebastopol. | Se solicitará ampliar la información de los detalles de la propuesta.
126 | ACP | Propuestas a corto plazo |  |  | Almacenamientos para mayor confiabilidad | Propuesta /Revisar | El plan plantea en promedio de 5 a 7 días de confiabilidad (Tabla 2-2 del segundo documento). Al respecto, y con el fin de contar con producto almacenado para dar continuidad a la prestación del servicio antes eventos críticos asociados principalmente a fallas de las refinerías y contar con el tiempo necesario para solventar la emergencia con importaciones, recomendamos: - 20 días en tres regiones estratégicas (Norte, Occidente y Magdalena Medio). - 10 días en los principales centros de consumo (Medellín y Bogotá). - Para el caso del Jet, se propondría una confiabilidad de 20 días en zona norte y magdalena Medio. | Remitirse a respuesta comentario 20.
127 | ACP | Propuestas a corto plazo |  |  | Aumento almacenamiento de Jet en El Dorado: | Propuesta /Revisar | Para el caso específico del Jet, y mientras se adelanta el proyecto de derivación a El Dorado del poliducto Mansilla – Puente Aranda con su nuevo depot (previsto para 2025-2026), es urgente aumentar en 1,5 días la capacidad de almacenamiento del actual depot del aeropuerto. Para ello será indispensable la articulación entre distintas entidades (MME, ANI, Opain, Allied, distribuidores). | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
128 | ACP | Propuestas a mediano plazo |  |  | Ampliación capacidad de importación - cabotaje en Buenaventura, y transporte poliducto Buenaventura – Yumbo y bidireccionalidad hacia Cartago | Propuesta /Revisar | Con en el fin de diversificar las opciones de suministro, y no depender principalmente de importaciones en la costa norte, resulta relevante potenciar y desarrollar el puerto de Buenaventura, ampliando su capacidad de recibo y de transporte por poliducto hacia Yumbo y Cartago. La capacidad debería aumentar de los 5 KBD actuales a aproximadamente 50 KBD, con el fin de poder abarcar la demanda de occidente. | Agradeceriamos nos amplie la información de la necesidad de los 50 kBD.
129 | ACP | Propuestas a mediano plazo |  |  | Interconexión por poliductos de las dos refinerías | Propuesta /Revisar | El plan indicativo propone el poliducto Coveñas – Ayacucho – Galán – Sebastopol – Puerto Salgar. Nuestra recomendación es extender esta opción con la conexión desde Cartagena – Coveñas, procurando así interconectar las refinerías. Esta propuesta facilitaría también el llevar producto importado en Coveñas a Cartagena y Barranquilla. | La respuesta a esta conclusión se encuentra en el numeral 5.9 Conexión Costa Atlantica - Interior de país, pag 90 del Plan de Abastecimiento CL (Abastecimiento) https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_Indicativo_Abastecimiento_Combustibles_Liquidos.pdf De igual manera, se hace la invitación de compartirnos su análisis presentado.
130 | ACP | Propuestas a mediano plazo |  |  | Ampliación del poliducto Cartagena – Baranoa | Propuesta /Revisar | Por otra parte,se propone incluir en el plan, la ampliación del poliducto Cartagena – Baranoa, la cual no fue contemplada en los documentos de la UPME. La propuesta es aumentar su capacidad de transporte de 27 KBD a 47 KBD, para suplir la demanda creciente en la zona. | Remitirse a respuesta comentario 4.
131 | ACP | Medidas regulatorias complementarias |  |  | Viabilidad de las importaciones | Propuesta /Revisar | - Revisando la regulación vigente de los ingresos al productor de la gasolina y diésel, y del reconocimiento de los diferenciales frente a precios paridad a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), con el fin de viabilizar importaciones por parte de terceros. En especial, permitir el acceso a otros importadores al FEPC. - Autorizando la importación y comercialización de Jet A. | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
132 | ACP | Medidas regulatorias complementarias |  |  | Continuidad y estabilidad programa de mezcla con biocombustibles | Propuesta /Revisar | Liberando el ingreso al productor y el flete del alcohol carburante con el propósito de asegurar y flexibilizar el abastecimiento del biocombustible, y poder mantener estable al 10% el porcentaje de mezcla en las gasolinas oxigenadas. La mezcla con biocombustibles ayuda a aliviar la logística de los combustibles fósiles, que actualmente opera bajo tensión por la falta de las ampliaciones y proyectos antes mencionados. | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
133 | ACP | Medidas regulatorias complementarias |  |  | Adecuada remuneración de costos de internación y de almacenamientos de confiabilidad | Propuesta /Revisar | Tarifas de internación que remuneren la totalidad de costos, pérdidas y riesgos asumidos por el agente. | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
134 | ACP | Medidas regulatorias complementarias |  |  | Adecuada remuneración de costos de internación y de almacenamientos de confiabilidad | Propuesta /Revisar | Tarifas de almacenamientos de confiabilidad que remuneren la inversión y los costos de administración, operación y mantenimiento de inventarios (valor del producto, rotación, pérdidas, riesgos, etc.). | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
135 | ACP | Medidas regulatorias complementarias |  |  | Adecuada remuneración de costos de internación y de almacenamientos de confiabilidad | Propuesta /Revisar | Para la definición de estos almacenamientos de confiabilidad, proponemos tener en cuenta los siguientes criterios: o Ubicación que facilite el cargue y despacho del producto. Conexión al poliducto, tiempos y capacidad de despacho en función del consumo, y la facilidad de tránsito por vía terrestre y confiabilidad de la red vial. o Viabilidad en la rápida implementación o desarrollo del proyecto en cuanto a los permisos y licencias ambientales y sociales. o Equidad en la asignación en cuanto a plazos de ejecución. | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
136 | ACP | Medidas regulatorias complementarias |  |  | Libre acceso a los sistemas de transporte y simetría en las reglas de asignación de la infraestructura existente | Propuesta /Revisar | Para mayor efectividad de las anteriores medidas, éstas deberán ir acompañadas de ajustes regulatorios que aseguren una adecuada remuneración de las actividades de almacenamiento y transporte, flexibilicen y aumenten la capacidad de respuesta de los agentes, y promuevan la competencia a lo largo de toda la cadena de distribución. | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
137 | VOLUNTAD FÉRREA | Comentario general |  |  |  |  | Consideramos que el PACLC no sólo debería buscar prevenir la suspensión del “funcionamiento de la cadena de distribución para atender las necesidades de demanda, incluso en presencia de fallas”, sino también aprovechar la oportunidad de expandir la capacidad productiva del país a través de la incorporación de soluciones flexibles, modulares y multimodales, complementando, no eliminando, infraestructura existente. | El proposito del PIACL es generarle al usuario final la tarifa más competitiva en abastecimiento y confiabiidad, como se puede observar en el documento. Se revisarán las condiciones operativas de transporte de combustible en sus diferentes modos junto con los agentes participantes del tema.
138 | VOLUNTAD FÉRREA | Observaciones al Escenario 3 |  |  |  |  | Así mismo, el Escenario 3 (Poliducto Coveñas Galán-Sebastopol-Salgar), (en adelante “Escenario 3 Poliducto)” plantea utilizar parte de la infraestructura existente del sistema de oleoductos para garantizar la confiabilidad de los combustibles líquidos4 . Con base en lo anterior, consideramos que no se debería transferir este riesgo a la capacidad productiva y exportadora del país, la cual ha sido expandida gracias a la exitosa gestión del gobierno nacional en materia de asignación de áreas y nuevos proyectos | Remitirse al comentario respuesta 137.
139 | VOLUNTAD FÉRREA | Análisis de Externalidades |  |  |  |  | El desarrollo del Escenario 5 (Solución Férrea-Multimodal) del PACLC permite que el gobierno nacional cumpla con los objetivos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, pacto por la equidad 2018-2022, el cual está alineado con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de Naciones Unidas – ONU. Entre otros, encontramos que el Escenario 5 (Solución Férrea-Multimodal) aporta directamente al cumplimiento de los siguientes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo | Remitirse al comentario respuesta 137.
140 | VOLUNTAD FÉRREA | Beneficios Sectoriales Minas y Energía |  |  |  |  | Al explotar infraestructura férrea existente que conecta al mar caribe con el interior del país, y su interconexión con nodos multimodales a lo largo de corredor férreo, el Escenario 5 (Solución Férrea-Multimodal) es una solución viable, eficaz y eficiente, que además de brindar la solución al PACLC será utilizada para la importación de los insumos requeridos para la exportación de crudos, la exportación de carbón y otros minerales, solución que está siendo promovida actualmente por el Dr. Héctor Manosalva, presidente de Cenit, filial de Grupo Empresarial de Ecopetrol, quien expreso lo siguiente, "...si los no convencionales comienzan producción, la idea es transportar ese crudo y gas desde los centros de producción en el Magdalena Medio hasta los puertos en el Caribe en líneas férreas" | Remitirse al comentario respuesta 137.
141 | VOLUNTAD FÉRREA | Beneficios Sectoriales Transporte |  |  |  |  | Al solucionar el reto de confiabilidad en materia de combustibles líquidos, se garantiza la consolidación definitiva y sostenible del corredor férreo central para el país. De igual manera, en materia portuaria, la diversificación de la zona portuaria de Ciénaga es un hito importante para el país dado que, dando cumplimiento al CONPES 4060 de 2021, será la primera terminal portuaria de hidrocarburos, para buques de gran calado, de servicio público, con conexión multimodal al estar conectada a la vía férrea, al sistema nacional de transporte por poliducto y al modo carretero | Remitirse al comentario respuesta 137.
142 | VOLUNTAD FÉRREA | Beneficios Sectoriales Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible |  |  |  |  | Al desarrollar el Escenario No. 5 (Solución FérreaMultimodal) se contribuye a los objetivos de este sector en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la mejora de la calidad de aire y en avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En cuanto a la reducción de GEI, estos se deben a la incorporación del transporte férreo dado que transportar carga por este modo representa una reducción de aproximadamente 75% de las emisiones de GEI frente al modo carretero y 22% de las emisiones de GEI frente a los ductos mejorando sustancialmente la calidad del aire (ver grafica a continuación) | Remitirse al comentario respuesta 137.
143 | VOLUNTAD FÉRREA | Beneficios Sectoriales Comercio, Industria y Turismo |  |  |  |  | El modo férreo reduce los costos logísticos del país impulsando la competitividad del país en beneficio del sector productivo y para la alcanzar las metas establecidas en la Política Nacional Logística. | Remitirse al comentario respuesta 137.
144 | VOLUNTAD FÉRREA | Beneficios Sectoriales Agricultura y Desarrollo Rural |  |  |  |  | El Escenario No. 5 (Solución Férrea-Multimodal) contribuye a la consolidación definitiva y sostenible del corredor férreo central el cual atraviesa el valle del Rio Magdalena, potencializando una zona que cuenta con un nivel de desarrollo agrícola y pecuario importante, mejorando su conectividad con el mercado nacional e internacional. | Remitirse al comentario respuesta 137.
145 | VOLUNTAD FÉRREA | Beneficios Sectoriales Política de Estabilización |  |  |  |  | La consolidación del transporte férreo entre el mar caribe y el interior del país consolidará una herramienta clave para avanzar en el cumplimiento e implementación del Proceso Paz, dado que la vía férrea atraviesa 4 municipios PDET. De esta manera, la Agencia de Renovación del Territorio - ART y el programa de los PDET se verán beneficiados por las inversiones y oportunidades que el Escenario No. 5 (Solución Férrea-Multimodal) introducirá en los municipios PDET y ZOMAC en área de influencia del corredor férreo, según se observa en el siguiente mapa | Remitirse al comentario respuesta 137.
146 | VOLUNTAD FÉRREA | Sobre la Seguridad Energética del País |  |  |  |  | Frente al alcance del Escenario 3 (Poliducto), respetuosamente expresamos nuestra inquietud con respecto a la posible “reconversión de un Oleoducto existente”7 dado que en el Plan Indicativo de Abastecimiento de Combustibles Líquidos de marzo del año 2019 se planteó que, a partir del año 2027, la Refinería de Barrancabermeja (CIB) requerirá importación de petróleo e indicó como posible solución, la bidireccionalidad del ducto que transporta fuel oil desde CIB hacia Coveñas | Remitirse al comentario respuesta 137.
147 | VOLUNTAD FÉRREA | Comentario General |  |  |  |  | La necesidad del CIB anteriormente descrita fue validada en PACLC | Los temas de upstream y midstream se publicarán en posteriores ediciones del PIACL
148 | VOLUNTAD FÉRREA | Análisis de confiabilidad |  |  |  |  | Dadas las consideraciones presentadas en ambos documentos confiamos que se harán los análisis de riesgos frente a los distintos escenarios del sector, cuando se trate de modificar el sistema portuario y de transporte estratégico para dar solución a la importación de petróleo, permitiendo que el CIB mantenga la posibilidad de ingresar petróleo importado por Coveñas | Los temas de upstream y midstream se publicarán en posteriores ediciones del PIACL
149 | VOLUNTAD FÉRREA | Sobre la definición del alcance de la solución requerida por la UPME |  |  |  |  | Respecto a los elementos necesarios para determinar las variables operacionales de transporte y niveles de inventario estratégico, de tal manera que se cumpla con las necesidades en firme de combustibles en las regiones, solicitamos amablemente en el documento final la definición de los siguientes parámetros, o se confirme que los parámetros del Plan Indicativo de Abastecimiento de Combustibles Líquidos del 2019, listados a continuación. | Ver respuesta a comentario 9.
150 | VOLUNTAD FÉRREA | Sobre la definición del alcance de la solución requerida por la UPME |  |  |  |  | El tiempo máximo en que se debe reponerse el producto consumido de los inventarios estratégicos durante la rotación o atención de una falla | Ver respuesta a comentario 9.
151 | VOLUNTAD FÉRREA | Sobre la definición del alcance de la solución requerida por la UPME |  |  |  |  | Los tiempos máximos en que se requiere la rotación de cada producto que hace parte del inventario estratégico, para garantizar su calidad. | Ver respuesta a comentario 9.
152 | VOLUNTAD FÉRREA | Sobre la definición del alcance de la solución requerida por la UPME |  |  |  |  | Dado el nivel de impacto en el precio del producto final y en el dimensionamiento de la infraestructura portuaria, de los costos asociados al transporte marítimo y de importación de los productos, es importante conocer el tamaño de las parcelas de importación y los tiempos de descargue de producto en los puertos nacionales y en el caso del GLP si éste va a ser presurizado o refrigerado | Ver respuesta a comentario 9.
153 | VOLUNTAD FÉRREA | Sobre la viabilidad ambiental del Escenario 3 |  |  |  |  | Según se menciona en el documento de la UPME, el Escenario 3 (Poliducto) se basa en la utilización/reconversión de un ducto existente entre Coveñas y Ayacucho y la construcción de un nuevo ducto entre Ayacucho – Galán – Sebastopol – Salgar. En el segmento Coveñas – Ayacucho, a partir de la información pública disponible en la ANLA se tiene que el mencionado ducto tiene el número de expediente LAM0862 que data del año 1990. Dada la antigüedad del ducto, esta infraestructura no está provista de una licencia ambiental como instrumento vigente sino de un plan de manejo ambiental. Por esta razón, en virtud de la normatividad vigente (Decreto 1076 de 2015 - decreto único del sector ambiente) la ejecución de obras, como nuevas estaciones de bombeo y/o realineamiento del corredor y variantes (por temas técnicos y sociales), podrían requerir nuevas áreas obligando al trámite de una nueva licencia ambiental, tal como se lee en el aparte del siguiente Decreto (negrilla abajo fuera de texto) | Los temas de ingeniería de detalle se definiran en una fase posterior de planeamiento. La UPME, publicará información indicativa asociada a los temas ambientales y sociales.
154 | PETRODECOL | [5 empty] | Separar en el estudio mercados de GLP, NFT y JF | Los análisis del plan consideran de manera integral toda la cadena de petróleo y derivados, aunque se reconocen las diferencias operativas entre combustibles
155 | PETRODECOL | [5 empty] | Limitada infraestructura transporte GLP y JF en Magdal Medio que debe ser construida. | Ver respuesta a comentario 9.
156 | PETRODECOL | [5 empty] | Almacenamiento por confiabilidad de 3-4 días es insuficiente para ser considerado de confiabilidad | Se solicitará qeue nos compartan sus estudios al respecto
157 | PETRODECOL | [5 empty] | No hay almacenamiento centralizado | Remitirse a respuesta comentario 26.
158 | PETRODECOL | [5 empty] | Propuesta almacenamiento regional antes del mayorista de 90 días | Remitirse a respuesta comentario 26.
159 | PETRODECOL | [5 empty] | Además del cabotaje, importación directa por Buenaventura. | El cabotaje por Buenaventura puede ser complementado por importación directa. Esto hace parte de los resultados del PIACL.
160 | PETRODECOL | [5 empty] | Petrodecol contaría con 100-200 kB de almacenamiento y mayor capacidad de llenadero de carrotanques | Ver respuesta a comentario 9.
161 | PETRODECOL | [5 empty] | Asegurar la operación confiable de Buenaventura - Yumbo | Ver respuesta a comentario 9.
162 | PETRODECOL | [5 empty] | Promover el transporte vía Tumaco. Petrodecol tendria en 2023 almacenam por 90 kB | Ver respuesta a comentario 9.
163 | PETRODECOL | [5 empty] | Riesgos del poliducto Yumbo-Pasto. Mejor promover acceso por el Pacífico a la región. | Los indicadores de indisponibilidad de todos los elementos del sistema (petróleo y derivados) son considerados dentro del PIACL.
164 | COREMAR / PALERMO TANKS |  |  | 92 |  |  | El documento liberado no tiene en cuenta el trabajo concienzudo y metódico adelantado por la Unidad, y que ha venido siendo publicado y socializado desde 2018. A su vez, el documento anterior tenía en cuenta comentarios y recomendaciones después de involucrar a todos los agentes de la cadena en las diversas rondas publicadas y comentadas. Por el contrario, el nuevo documento, desconoce el avance logrado en los anteriores, la problemática global que pretendía enfrentar y las soluciones ya identificadas. Tampoco hace referencia de metodología de experiencias internacionales, las cuales vienen funcionando hace casi 50 años en algunas geografías, y menos de las recomendaciones de las recomendaciones que sobre esta materia realizó en su momento la Agencia Internacional de Energía. Se recomienda no partir el análisis de cero, sino del Plan de Abastecimiento que la misma UPME adelantó en años anteriores. | Todos los planes publicados parten del conocimiento y experiencia anteriores.
165 | COREMAR / PALERMO TANKS |  |  | 107 |  |  | El análisis propuesto en el documento parte de la base de los eventos que se han presentado históricamente y no tiene en cuenta las recomendaciones de la EAI (Agencia internacional de energía) contenidas en el informe presentado en 2010, ni las mejores prácticas de la misma entidad y recomendadas por la OCDE, que consideran que se deben plantear escenarios de completa disrupción, como lo sería la salida de funcionamiento de una de las refinerías, y en particular, la de Barrancabermeja. Se sugiere incorporar en el análisis las recomendaciones y mejores prácticas de otros países para poder ofrecer al usuario colombiano una confiabilidad real incluso en escenarios que a pesar de su baja probabilidad de ocurrencia, en caso de darse, representarían una completa ruptura de la cadena. | La UPME viene trabajando con un criterio de descentralización de los almacenamientos, en orden de garantizar la confiabilidad. Por otra parte, aumentar el número de días de almacenamiento tiene efectos en aumento de la tarifa del usuario final.
166 | COREMAR / PALERMO TANKS |  |  | 268 |  |  | Aunque el documento deja abierta la posibilidad de recibir retroalimentación de soluciones diferentes a las identificadas inicialmente; y reconoce que hay alternativas sin evaluar, las diferentes soluciones parecieran arribar a conclusiones similares, con soluciones que no se salen de los esquemas tradicionales. No le da valor a planes complementarios ligados al transporte fluvial, ni a Barranquilla como nodo que además diversifica el riesgo al NO tener las mismas afectaciones que el sistema de transporte por ductos | Ver respuesta a comentario 9.
167 | COREMAR / PALERMO TANKS |  |  | 307 |  |  | El planteamiento sobre el cual se basa el plan presentado, busca atender fallas en los tubos que entregan producto a los nodos de entrega (oferta) y no considera ni busca llegar directamente a los nodos de consumo. La propuesta se genera desde las Plantas de los Distribuidores Mayoristas (nodos de atención de la oferta), y desconoce las alternativas reales, probadas y ciertas de abastecimiento a los nodos de demanda y de oferta como lo es la zona portuaria de Barranquilla, que además NO tiene las afectaciones comunes de los sistemas de transporte ni de refinación. Se sugiere incorporar al análisis el suministro a nodos de demanda, no sólo a los de oferta. | Agradecemos nos compartan los estudios al respecto+
168 | COREMAR / PALERMO TANKS |  |  | 307 |  |  | Las soluciones que presenta el PIACL , se encuentran enfocadas a garantizar que los nodos de oferta (plantas mayoristas) cuenten con alternativas para ser abastecidas a través de diversas soluciones. Sin embargo, la realidad ha demostrado que la zona portuaria de Barranquilla es una solución eficiente, rápida y relativamente sencilla de implementar. Sugerimos que Barranquilla y su zona portuaria hagan parte del mecanismo de atención no sólo de la Costa Atlántica, sino como una fuente de internación de producto hacia todo el país | Agradecemos nos compartan los estudios al respecto
169 | COREMAR / PALERMO TANKS |  |  | 337 |  |  | El plan mostrado, presenta un “análisis estadístico” para el Nodo de la Costa Atlántico que considera que todas las potenciales fallas para hacer llegar producto a los nodos de entrega en la Costa Atlántica se resuelven en un plazo de tres (3) días. Estos tiempos no tienen en cuenta fallas verdaderas del sistema como salidas de servicio de la Refinería de Cartagena, que se ha mostrado en sus históricos recientes de calidad / disponibilidad / conveniencia comercial que no siempre se pueden resolver en 3 días, toda vez que la única alternativa es la importación desde fuentes como el Golfo de Mexico; que a su vez también pueden presentar demoras asociadas a eventos atmosféricos como huracanes y neblina. Por otro lado, el nodo Atlantico mencionado no considera Barranquilla, pues los análisis de falla hechos por UPME resuelven los nodos de oferta y no los de demanda. Se sugiere incorporar al análisis escenarios planteados por terceros ajenos al sistema actual, como la Agencia Internacional de Energía, por ejemplo, que evalúan escenarios de salida de refinerías, y complicaciones en la cadena de suministro como factores atmosféricos, que pueden incidir en una demora muy superior a los días planteados en el análisis presentado. | Agradecemos nos compartan los estudios al respecto
170 | COREMAR / PALERMO TANKS |  |  | 352 |  |  | Las alternativas y escenarios planteados ignoran soluciones que en la práctica y en el día a día del sistema han probado su eficacia y efectividad, siendo soluciones vigentes y probadas. Tal es el caso de la infraestructura de almacenamiento disponible en puertos como Barranquilla; tampoco considera la inversión billonaria que se hará en la navegabilidad del río Magdalena habilitando esta vía fluvial, prácticamente a un costo marginal para el transporte de combustibles vs escenarios en los que es necesario construir cientos de kilómetros de poliductos con los costos económicos, ambientales y sociales que esto implica. Respetuosamente se sugiere incluir la alternativa de transporte fluvial por el Río Magdalena entre Barranquilla y Barrancabermeja y su integración con el resto del sistema de transporte o distribución directa desde allí. | Ver respuesta a comentario 9.
171 | COREMAR / PALERMO TANKS |  |  | 367 |  |  | El documento explica que alternativas como la distribución a través de carrotanques no es tenida en cuenta por considerarla marginal al sistema. Esto nuevamente sobresimplifica la realidad del trabajo que se ha venido adelantando en la zona portuaria de Barranquilla, incluso atendiendo operaciones de cabotaje a Tumaco. Por tal motivo, se sugiere incluir esta realidad en el análisis, o por lo menos, no minimizar el esfuerzo y aporte realizado desde allí. | Se solicitará que nos compartan los estudios al respecto
172 | COREMAR / PALERMO TANKS |  |  | 377 |  |  | Llama la atención que los escenarios analizados muestran contundentemente que es mejor el cabotaje Cartagena-Buenaventura que el transporte por poliducto (ya construido y amortizado), y a pesar de eso se insiste en presentar un escenario de polidcuto coveñas-galan-puerto salgar, y no construir una posibildiad de transporte fluvial por el Río Magdalena, apalancada en la APP y en los millonarios recursos que el gobierno nacional ya invertirá de cualquier manera en la navegabilidad del río. Igualmente se presenta un escenario de transporte férreo, que no ha podido ser puesto en práctica de manera efectiva y eficiente, mientras que el transporte de derivados del petróleo por río lleva años demostrando su eficiencia. Y aunque en la línea 377 se declara que los escenarios "no son una lista exhaustiva", con el ánimo de no limitar el análisis a los escenarios esbozados, se propone incluir en los escenarios la evaluación del transporte fluvial por el Río Magdalena hasta las instancias en que el gobierno nacional ha indicado que la APP servirá para mantener una navegabilidad 24/7 los 365 días del año. | La información de precios se basan en información suminsitrada por los agentes. Se revisarán las tarifas de transporte en sus diferentes modos alternativos junto con los agentes participantes en la operación.
173 | MONTAGAS | [5 empty] | Revisar demanda de GLP de Nariño y Antioquia en cuanto puede tener una dinámica particular como zona con menor demanda de gas natural | La revisión de los escenarios actuales de la demanda es parte de la continuación del plan.
174 | MONTAGAS | [5 empty] | Desabastecimiento de combustibles líquidos y GLP en el sur del país debería entenderse como un capítulo especial debido a problemas de orden público y distancia | A patir de la información anteriormente suministrada por ustedes y otros agentes se precisarán indicadores de confiabilidad de transporte terrestre.
175 | MONTAGAS | [5 empty] | Propuesta de importación al SurOccidente vía Tumaco. Fortalecer el puerto. | Se revisaran con los agentes para ampliar la información. Se desarrollará exhaustivamente la alternativa de Tumaco y Barranquilla como puertos de internación de combustibles para abastecimiento y confiabilidad.
176 | MONTAGAS | [5 empty] | Expectativa de 20 días de almacenamiento estratégico y no 14 como dice el plan | El escenario probabilistico tiene un número de días menor porque considera las fallas estadisticamente presentadas en el pasado. Complementariamente, en el análisis deterministico está relacionado con eventos que puedan durar entre 1 y 30 días. (Ver renglón 986 del documento publicado)
177 | MONTAGAS | [5 empty] | Se va a contruir el poliducto Yumbo-Pasto. Como sería su remuneración ? Es eficiente su utilización para GLP ? Es viable su construcción, considerando posibles problemas de orden público ? | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
178 | PLEXA | [5 empty] | No se hace cabotaje de GLP Cartagena-Pozos Colorados. | Ver respuesta a comentario 9.
179 | PLEXA | [5 empty] | Revisar demanda de GLP con respecto a generación eléctrica y autogas. Esto afecta las proyecciones de flujos. | La revisión de los escenarios actuales de la demanda es parte de la continuación del plan.
180 | PLEXA | [5 empty] | Costos de poliducto para GLP no son competitivos con los de carrotanque | El plan de abastecimiento podría sugerir modificaciones normativas
181 | PLEXA | [5 empty] | Riesgos operativos del transporte fluvial para el transporte de combustbles. | Se van a precisar indicadores de indisponibilidad y diferentes modos de transporte.
182 | PLEXA | [5 empty] | Revisar costos indicativos de inversión en almacenamiento de GLP y de transporte terrestre. | Se solicitará que nos comparta su información característica sobre el tema.
183 | PLEXA | [5 empty] | Cómo sería la remuneración del almacenamiento ? | Temas de desarrollo normativo por parte de MME y CREG
184 | CREG | [5 empty] | Considerar el cabotaje a Tumaco | El Plan considera la existencia actual de Tumaco y no limita la participación de ningún puerto para la solución de internación. Las soluciones de internación están abiertas.
185 | CREG | [5 empty] | Considerar en el cabotaje a Buenaventura tambien el GLP y Jet. | Considerando las particularidades en el manejo del GLP y JET, se revisarán las condiciones operativas con los agentes participantes del tema.
186 | CREG | [5 empty] | Describir operativamente el transporte férreo y fluvial propuesto. | Ver respuesta a comentario 9.
187 | CREG | [5 empty] | ¿se puede concluir que la alternativa del almacenamiento estratégico por 7 días tendría unos costos similares y, por ende, unos beneficios comparables en confiabilidad a los escenarios base y cabotaje desde Cartagena e importación vía Buenaventura? | Su conclusión es acertada, considerando los supuestos con los que se desarrolla el plan.
188 | CREG | [5 empty] | La infraestructura de transporte reduce el almacenamiento estratégico ? | En efecto, hay una complementaridad entre la infraestructura - almacenamiento y la infraestructura - transporte.
189 | CREG | [5 empty] | Sugerimos incluir el costo de la infraestructura para abastecimiento del escenario base en la comparación de escenarios, siendo que para el escenario del poliducto Coveñas-Puerto Salgar y férreo Ciénaga-Puerto Salgar, los costos de infraestructura si están considerados | Se revisará la coherencia del análisis tarifario para las diferentes alternativas.
190 | CREG |  | 20 |  |  |  | Pag.20: corregir 135 kBD por 135 km. | Se corregirá
191 | GASNOVA | [5 empty] | Problemas de transporte terrestre en diferentes regiones del país | Se requiere recopilar más información de fallas terrestres. Se solicitará que nos compartan información cuantitativa sobre la indisponibilidad del suministro del GLP.
192 | GASNOVA | [5 empty] | Supuesto de proyecciones de oferta,demanda y de transporte. Se considera el cabotaje de GLP por Buenaventura ? | Las fuentes de GLP y su internación serán desarrolladas en un documento adicional, incluyendo la información y discusión con los agentes.
193 | GASNOVA | [5 empty] | Planta de abasto en Apiay para GM y DO y no para GLP ? | La revisión de los escenarios actuales de la demanda es parte de la continuación del plan.
194 | GASNOVA | [5 empty] | Qué rol tiene la regulación tarifaria de GLP en la viabilidad del transporte por ductos y otros medios ? | Se revisarán las tarifas de transporte en sus diferentes modos alternativos junto con los agentes participantes en la operación.
195 | GASNOVA | [5 empty] | ¿Qué infraestructura de importación y de plantas de almacenamiento considera cada escenario propuesto? ¿Están incluidas las plantas de almacenamiento de GLP existentes actualmente? | Los escenarios planteados son ilustrativos. Quienes estructuren las propuestas de internación podrán usar la infraestructura existente.
196 | MME |  |  | Línea 82-83-84 |  |  | Con respecto al aparte anterior y frente a lo desarrollado en el resto del documento, se encuentra que el análisis del “problema de confiabilidad”, si bien se pretende abordar de manera integral, no resulta claro o totalmente explícito, cual es el aporte que los mecanismos que tiene la logística actual y que se vienen desarrollando para atender el abastecimiento nacional, como por ejemplo, las actividades en los puertos “alternos”, las movilizaciones entre plantas, operaciones intermedias, transporte fluvial, entre otros, pueden ser opciones viables para atender las necesidades de la demanda, incluso en presencia de fallas, pero también ante eventos catastróficos de baja probabilidad pero de alto impacto, o eventos naturales o incluso, terrorismo. | La logística actual deben ser tenidas en cuenta durante la estructuración de las soluciones de confiabilidad con el fin de optimizar el uso de infraestructura existente y mejorar aquellos aspectos que hoy en día se gestionan de manera aislada.
197 | MME |  |  | Línea 85-91 |  |  | Es razonable considerar que sea un objetivo principal, o al menos secundario del PIACL, el establecer la identificación tanto de las necesidades o servicios que requiere la aten- ción integral, oportuna, continua y confiable de la demanda de CL, así como el estable- cer el listado de potenciales proyectos, que permitan atender escenarios de niveles promedio de demanda, así como niveles altos o extraordinarios, al menos en una pro- porción significativa o con algún grado de probabilidad de ocurrencia. Por tanto, no re- sulta menor el establecer un PIACL que incluso permita dar señales de confiabilidad al sistema o toda la cadena, incluso con niveles de crecimiento de la demanda como por ejemplo los que se observaron durante los últimos meses de 2021; en ese periodo, se reportaron niveles altos de demanda de CL así sobrecostos asociados a la logística de distribución y suministro de combustibles, como consecuencia de las limitaciones actua- les en la infraestructura operativa y de respaldo. En ese sentido, resulta esencial que se den señales idóneas que permitan desarrollar, por ejemplo: | La UPME incluye en el PIACL-Confiabilidad las nuevas proyecciones de demanda.
198 | MME |  |  | Línea 85-91 |  |  | Continuación: - a. Mayor capacidad en Puertos, o incluso puertos adicionales: en Colombia tanto los puertos marítimos como fluviales requieren de algún grado de promoción a fin de contar con un respaldo adicional al abastecimiento. Ejemplo de ellos: puertos del Atlántico (Coveñas, Pozos Colorados, Ciénaga, entre otros), Pacífico (Buena- ventura, Tumaco, entre otros) e incluso aquellos fluviales que permitan desarro- llar alternativas contingentes para confiabilidad como: Puerto Salgar, Puerto Be- rrio y puertos que podrían garantizar continuidad a las regiones de zonas de fron- tera que carecen de circuitos terrestres y pudieran utilizar como alternativa o con- tingencia, circuitos fluviales. | Los puertos son alternativas viables para el diseño de soluciones de confiaiblidad.
199 | MME |  |  | Línea 92-95 |  |  | En consideración de lo anteriormente expuesto, y con el ánimos de caracterizar uno de los principales eventos que ha afectado la cadena de suministro, de considerarse las estadísticas de los últimos años, nos permitiremos resumir los eventos y efectos de la convocatoria del denominado “Paro Nacional 2021”, el cual repercutió en diversos sectores de la economía nacional, y sobre todo, en el servicio de distribución de combustibles, así: - El Paro Nacional que inicio el 27 de abril del 2021, el cual convocó diversos sectores económicos y sociales, tuvo una duración cercana, según los sitios del país, entre unos 60-70 días. Estas convocatorias provocaron movilizaciones en las diferentes ciudades del país, especialmente de las ubicadas en la región central, sur occidental y sur, lo que representó contar con interrupciones totales y parciales a la movilidad del transporte terrestre de carga y en general de vehículos automotores. - Como consecuencia de la situación que se vivió en el país en el mes de mayo y junio, se presentaron, en el mismo mes, impactos representativos a la cadena de suministro de combustibles líquidos, así como sus mezclas con biocombustibles | Las nuevas proyecciones de demanda incluye información histórica hasta diciembre de 2021. Las medidas recomendadas en el plan consideran las necesidades identificadas durante el paro nacional de 2021.
200 | MME |  |  | Línea 99-106 |  |  | Con la invitación en estos términos, ponemos en consideración respetuosa a la UPME y nos permitimos consultar: ¿no se hace necesario realizar una nueva publicación del plan indicativo? Entendiendo que se está solicitando al sector el realizar comentarios sobre los volúmenes, días y regionalización de la demanda, y demás aspectos, para efectos de proceder y determinar con mayor precisión, la naturaleza de los proyectos potenciales que consideraría el PIACL. | La actualización de los escenarios actuales son parte de la continuación del plan.
201 | MME |  |  | Línea 126 - 129 |  |  | Se considera importante, el dar señales explícitas sobre qué tipo, o conjunto de proyectos-obras-servicios, se esperan desarrollar en el marco del PIACL, en el sentido de materializar el sentido de dar una “solución integral”. Por tanto, hasta que no se configure tanto el almacenamiento estratégico, como las necesidades de internación de combustibles o el fomento de la actividad logística en los puertos de importación-internación, resulta razonable pensar que el análisis pudiera ser complementado. (...) Ahora bien, no debe entenderse que el MME busca anticipar el resultado del análisis que haga el mercado o anticipar o sesgar el conjunto de las ofertas de servicios-obras o proyectos que puedan solucionar un problema de abastecimiento o de continuidad; lo que se propone entonces, es acotar o darle alcance al conjunto de posibles soluciones o proyectos, que en el marco de una serie de criterios objetivos y/o cualitativos, se enmarquen en la naturaleza de la solución que el regulador espera obtener para atender la necesidad diagnosticada. Por tanto, la necesidad si debe estar claramente diagnosticada, caracterizada y plasmada en el plan de tal forma que se logren establecer en el plan de continuidad, las rutas u opciones claras que tendrían los agentes de la cadena, terceros e interesados para atender dicha necesidad. | Las soluciones planteadas por la UPME son indicativas a problemas, en orden a proveer un servicio por parte de un agente, inversionista y operador. Las características finales de la obra son definidas por este inversionista. Una vez que se adopten las obras por parte del MME, se desarrollará una ingeniería básica, para que en el proceso competitivo para su adjudicación los inversionistas cuenten con mejor información.
202 | MME |  | Pág 8,9,11 |  |  |  | En primera instancia, se hace necesario contar con una mejor resolución de las gráficas anexas, las cuales no permiten contar con el detalle que se quisiera presentar en las mismas. | Se corregirá en futura publicación
203 | MME |  |  | Línea 297-302 |  |  | En este sentido, se hace primordial contar con un principio ponderado para la determinación de las necesidades regionales, en torno a la implementación de obras que respondan a dichas necesidades. Es así como el balance que proponga la UPME, debe ofrecer un beneficio a todas las regiones del país y el cumplimiento de principios fundamentales que la OCDE requiere en términos de seguridad energética y respaldar el abastecimiento de combustibles líquidos. En tal sentido, se observa la necesidad que el plan en términos de confiabilidad, conforme a la adhesión a la OCDE y el proceso que actualmente adelanta ante al AIE cuente con estrategias tendientes a fortalecer la seguridad y soberanía energética. En ese sentido, uno de los pilares del plan de abastecimiento publicado por la UPME en 2017 indicaba que: (....) | El escenario probabilistico tiene un número de días menor porque considera las fallas estadisticamente presentadas en el pasado. Complementariamente, en el análisis deterministico está relacionado con eventos que puedan durar entre 1 y 30 días. (Ver renglón 986 del documento publicado)
204 | MME |  |  | Línea 297-303 |  |  | Por otra parte, dentro de los criterios de regionalización de los nodos de demanda del país, encontramos la ausencia de una justificación clara al sector sobre las razones de dicha agrupación en la cual no se citan la totalidad de plantas de abasto, por ejemplo, no se evidencia a Tumaco o Rio Sogamoso, y se agrupan plantas que son asociadas al manejo de crudos y no combustibles como: Velázquez, Vasconia, entre otras. Lo anterior pudiera ser un error de comprensión, pero invitamos a la UPME a revisar dichas definiciones de plantas. | La demanda de algunas plantas de abasto, están consideradas en unas plantas más cercanas. Se agrupan geográficamente las plantas en el análisis, toda la demanda nacional está incluida.
205 | MME |  |  | Línea 297-303 |  |  | En cuanto a las necesidades de almacenamiento de combustibles presentadas, se entiende que serían aquellas necesidades de almacenamientos estratégicos; se presentan por tanto, las siguientes observaciones: (…) | Ver respuestas siguientes.
206 | MME |  |  | Línea 353 - 357 |  |  | Para el proceso de adopción, no es claro como adoptar la necesidad o proyecto que permita viabilizar este proceso, se hace necesario describir claramente en el documento y detallar las justificaciones. Parte del plan presentado en el 2017 citaba: • Los impactos por fallas en las refinerías. • Los impactos por fallas en los sistemas de transporte. • Los lineamientos principales para la ubicación de los almacenamientos ya que en la me- dida que se propongan soluciones de este tipo, deberá sumarse un balance adicional al sistema de transporte para su llenado, rotación e inclusión del combustible a la red o al nodo de demanda que lo requiera. | El impacto de cada uno de los elementos se encuentra en la gráfica 3.1-7, y análogas para cada escenario. En la próxima publicación serán explícitos los impactos en cada uno de los elementos.
207 | MME |  |  | Línea 387 - 393 |  |  | Sobre este escenario base, no se realizaron consideraciones adicionales de la demanda?, se hace la pregunta teniendo en cuenta que, el balance o análisis de la demanda no captura las movilizaciones de combustibles de combustibles que se presentaron durante los últimos años y que al incrementar la demanda y continuar con restricciones en la capacidad de refinación pueden incrementar: (...) | La revisión de los escenarios actuales de la demanda es parte de la continuación del plan.
208 | MME |  |  | Línea 402 - 407 |  |  | Esta solución debería citar con mayor especificidad si vincula o no la necesidad de construir infraestructura, teniendo en cuenta que actualmente por dicho sistema solo ha sido viable el bombeo de diésel permanentemente puesto que no se cuenta con tanques de gasolina motor corriente. Dentro del balance que se hace, ¿se analizó el bacheo mínimo para el transporte de jet? ¿O cuál sería la logística de suministro de este combustible? Existen unos niveles mínimos y requerimientos del bacheo que se deben tener en cuenta o el jet no se podrá bobear por el sistema. ¿Las estrategias propuestas vinculan cuñas para los manejos de puertos? La pregunta surge al evidenciar que ante los requerimientos futuros de regulación la cuña se convierte en transmix y es un producto que implica mantener disponible en las estrategias que se planeen. En este caso al ser puerto consideramos clave citar que este tipo de consideraciones deberán ser analizas y tenidas en cuenta para la evaluación de las propuestas. Como tal no se evidencia por parte del plan una necesidad clara de los puertos, esto es importante porque en términos e confiabilidad la internación de combustible será por este tipo de infraestructura y no se le da mayor nivel de importancia al desarrollo de la misma. Así como de otros como Tumaco. | EL jet corresponde 6% de participación del total de la demanda de los combustibles tratados en este documento (Gasolina diésel y GLP). La fase de planeación tiene varias etapas, esta primera etapa considera principalmente los grandes agregados, en una etapa posterior se afinan los temas operativos. Se revisarán las condiciones operativas de transporte de combustible en sus diferentes modos junto con los agentes participantes del tema.
209 | MME |  |  | Línea 421 - 423 |  |  | En cuanto al transporte férreo sobre la opción que se cita por parte de la UPME, sobre la solución de transporte férreo, resulta importante citar en cada una de ellas el detalle del análisis e incluso reemitir las memorias técnicas del proyecto. Dentro de ellas los tiempos de implementación de las soluciones que alineados en este caso con el plan férreo y con una red incluso que ya se encuentra operativa podría tenerse como parámetro. Sin embargo, al contar simplemente con una aproximación general sin poder conocer que parte de los flujos soluciona, no es fácil conjugar la integralidad de las soluciones. ¿Es posible incluir una tabla comparativa de las descripciones de capacidades, flujos y demanda agregada? | En efecto, hay temas que se ampliaran en una posterior edición del plan. Por otra parte, se encuentran temas de ingeniería de detalle que se definiran en una fase posterior de planeamiento. Se revisarán las condiciones operativas de transporte de combustible en sus diferentes modos junto con los agentes participantes del tema.
210 | MME |  |  | Línea 444-450 |  |  | Dentro del análisis del escenario dos en el cual se cita la opción de dar confiabilidad por cabotaje, consideramos que ante los diferentes eventos y los requisitos que un país con limitaciones de refinación crecientes a futuro ante el incremento de la demanda y la calidad de los combustibles, se hace imperativo que los puertos cuenten con un balance permanente en el ejercicio y no excluyente. En este sentido, desde el punto de vista regulatorio, como se acopla al plan expedido por el ministerio basado en la parte A de la UPME, teniendo en cuenta que se le pueden sumar demandas, que las configuraciones con la inclusión del poliducto Yumbo – Pasto que el ministerio adopto pueden darse. Es importante aclarar si este plan tendría una adición a lo establecido en términos de expansión de las capacidades de los sistemas. Podría resultar contradictorio a lo que el plan en su parte A expidió. Resulta la pregunta o necesidad de evaluar un nuevo análisis y balance de los sistemas de transporte puesto que los mapas al no ser claros y no permitir su correcta visualización resultan con una nueva priorización de las ampliaciones de las capacidades de transporte. | La nueva información recibida por parte de los agentes, permitirá la actualización del plan respecto a la edición anterior. La revisión de los escenarios actuales de la demanda es parte de la continuación del plan.
211 | MME |  |  | Línea 562 - 575 |  |  | Sobre el particular, es importante citar que sobre los almacenamientos estratégicos deben no solo responder a los impactos por eventos identificados sino adicionalmente tener en cuenta los lineamientos internacionales e incluso la implementación en otras regiones del mundo. En ese sentido, de acuerdo con la IEA, para poder ser un miembro de la agencia es necesario cumplir con varios requisitos dentro de los que se encuentra contar con reservas de petróleo crudo y/o productos equivalentes a 90 días de las importaciones netas del año anterior, a las que se tiene acceso inmediato (incluso si no las posee directamente) y podrían usarse para abordar las interrupciones en el suministro mundial de petróleo. Para contar con estas reservas, se requiere que el petróleo y sus derivados cuenten con inventarios incluidos dentro de su infraestructura, esto es: en los tanques de refinería, en terminales, en poliductos, barcazas, en puertos petroleros, bunkers de barcos, en fondos de tanques de almacenamiento, en existencias de trabajo y en grandes consumidores según lo requiera la ley o controlado de otra manera por los gobiernos. Lo anterior, de acuerdo con las definiciones establecidas por la OCDE. Se han identificado los siguientes riesgos: (...) | El proposito del PIACL es generarle al usuario final la tarifa más competitiva en abastecimiento y confiabiidad, como se puede observar en el documento. En el análisis deterministico está relacionado con eventos que puedan durar entre 1 y 30 días. (Ver renglón 986 del documento publicado)
212 | MME |  |  | Línea 841 - 848 |  |  | Ante lo propuesto en el anexo es importante indicar la incorporación en el plan indicativo y que escenario fue el usado para incluir en el análisis. ¿De esa misma manera indicar que significa que el escenario sea preliminar, cuando estaría finalizado? Para finalizar, ponemos a consideración de los equipos técnicos de la UPME, el contar con espacios de trabajo, en el cual se pueda realizar discusiones, y por tanto analizar y proponer elementos de mejora al proyecto del documento del Plan Indicativo de Abastecimiento de Combustibles Líquidos que se ha publicado hasta el momento. | A partir de los comentarios presentados, se plantearan espacios de trabajo.