## Slide 1: Plan Indicativo de Abastecimiento de Combustibles Líquidos 2018 – 2038
Unidad de Planeación Minero Energética
Julio de 2018

## Slide 2: Contenido
Contexto internacional
Metodología
Prospectiva de oferta
Abastecimiento de petróleo
Refinación
Proyección de demanda
Balance oferta demanda
Confiabilidad
Soluciones de abastecimiento y confiabilidad
Análisis económico
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 3: 1. Contexto Internacional
Reservas probadas: 1.696 Millardos BBL
Producción: 92,6 MBBL/día
Consumo: 98,1 MBBL/día
Capacidad de refinación: 92,2 MBBL/día
Distribución mundial de reservas Crudo
Consumo mundial de Crudo
Chart: Millardos BBL
| 2016 | 2017
Norte América | 227.5 | 226.1
Centro y Sudamérica | 327.9 | 330.1
Europa &Eurasia | 161.5 | 158.2
Medio Oriente | 813.5 | 807.7
África | 128 | 126.5
Asia Pacífico | 47 | 48
Chart: MBBL/día
| 2016 | 2017
Norte América | 24.06 | 24.21
Centro y Sudamérica | 6.81 | 6.79
Europa &Eurasia | 18.93 | 19.26
Medio Oriente | 9.16 | 9.29
África | 3.95 | 4.04
Asia Pacífico | 33.56 | 34.57
Chart: MTEP
| Norte América | Centro y Sudamérica | Europa & Eurasia | Medio Oriente | África | Asia Pacífico
Oil | 1108.6447 | 318.816 | 934.7 | 419.9838 | 196.3498 | 1643.4141
Gas Natural | 810.6601 | 149.1257 | 951.2 | 461.2886 | 121.9038 | 661.7688
Carbón | 363.8031 | 32.7213 | 453.4 | 8.4946 | 93.0508 | 2779.9801
Nuclear | 216.0719 | 4.9869 | 258.4 | 1.6006 | 3.5653 | 111.7219
Hidroenergía | 164.07 | 162.3318 | 187.1 | 4.526 | 29.066 | 371.5877
Renovables | 109.5452 | 32.6154 | 162.7 | 1.3506 | 5.545 | 175.1224
Consumo mundial energía primaria 2017
Consumo mundial de energía: 13.511 MTEP
Petróleo: 34,2% Gas Natural: 23,4%
Carbón: 27,6% Nuclear: 4,4%
Hidroenergía: 6,8% Renovables: 3,6 %
Fuente: BP
Fuente: BP

## Slide 4: 1. Contexto Internacional
Tasa crecimiento
2018-2040
Proyección demanda mundial de energía- escenario nuevas políticas
Fuente: Agencia Internacional de Energía
6,67%
0,03%
1,55%
0,43%
1,74%
1,24%
Intensidad energética disminuye
Cambio en la canasta energética con menor contenido de carbono
Energía renovable la de mayor tasa de crecimiento
Chart: MTEP
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Petróleo | 3153 | 3179.5254 | 3206.274 | 3233.2475 | 3260.4481 | 3287.8774 | 3344.2505 | 3401.5902 | 3459.9131 | 3519.2359 | 3579.5759 | 3644.2619 | 3710.1169 | 3777.1619 | 3845.4185 | 3914.9085 | 3935.9815 | 3957.1679 | 3978.4684 | 3999.8835 | 4021.4139 | 4072.2041 | 4123.6359 | 4175.7172 | 4228.4563 | 4281.8615 | 4335.9412 | 4391.8501 | 4448.48 | 4505.8401 | 4563.9398 | 4600.7453 | 4637.8476 | 4675.2491 | 4712.9523 | 4750.9594 | 4773.3341 | 4795.8142 | 4818.4001 | 4841.0924 | 4863.8915 | 4870.5762 | 4877.2701 | 4883.9731 | 4890.6854 | 4897.4069 | 4884.9795 | 4872.5836 | 4860.2192 | 4847.8861 | 4835.5843
Gas | 1767 | 1796.5244 | 1826.542 | 1857.0612 | 1888.0904 | 1919.638 | 1969.4066 | 2020.4655 | 2072.8482 | 2126.5889 | 2181.723 | 2241.8145 | 2303.5611 | 2367.0084 | 2432.2032 | 2499.1937 | 2570.0689 | 2642.954 | 2717.9061 | 2794.9838 | 2874.2474 | 2926.771 | 2980.2544 | 3034.7152 | 3090.1713 | 3146.6407 | 3204.142 | 3283.6587 | 3365.1488 | 3448.6613 | 3534.2462 | 3597.2144 | 3661.3046 | 3726.5365 | 3792.9307 | 3860.5078 | 3916.4221 | 3973.1462 | 4030.692 | 4089.0711 | 4148.2958 | 4202.4338 | 4257.2782 | 4312.8384 | 4369.1237 | 4426.1435 | 4480.8484 | 4536.2294 | 4592.2949 | 4649.0534 | 4706.5133
Carbón | 2246 | 2246.7809 | 2247.562 | 2248.3435 | 2249.1252 | 2249.9072 | 2276.2456 | 2302.8924 | 2329.8512 | 2357.1255 | 2384.7191 | 2518.7074 | 2660.2239 | 2809.6917 | 2967.5575 | 3134.2932 | 3228.7009 | 3325.9523 | 3426.133 | 3529.3312 | 3635.6378 | 3651.5234 | 3667.4784 | 3683.5031 | 3699.5978 | 3715.7628 | 3731.9985 | 3723.2291 | 3714.4804 | 3705.7522 | 3697.0444 | 3723.006 | 3749.1499 | 3775.4773 | 3801.9896 | 3828.6881 | 3827.1974 | 3825.7072 | 3824.2175 | 3822.7285 | 3821.24 | 3817.249 | 3813.2622 | 3809.2795 | 3805.301 | 3801.3267 | 3793.347 | 3785.3841 | 3777.4379 | 3769.5084 | 3761.5955
Nuclear | 453 | 466.718 | 480.8515 | 495.4129 | 510.4153 | 525.872 | 537.0662 | 548.4987 | 560.1746 | 572.099 | 584.2772 | 592.415 | 600.666 | 609.032 | 617.5145 | 626.1151 | 626.0735 | 626.0319 | 625.9903 | 625.9487 | 625.9071 | 620.1341 | 614.4143 | 608.7472 | 603.1325 | 597.5695 | 592.0579 | 611.4793 | 631.5377 | 652.2542 | 673.6502 | 673.8755 | 674.1009 | 674.3264 | 674.5519 | 674.7775 | 693.2121 | 712.1503 | 731.6059 | 751.593 | 772.1261 | 783.3656 | 794.7687 | 806.3377 | 818.0752 | 829.9835 | 845.7138 | 861.7421 | 878.0742 | 894.7159 | 911.6729
Hidroenergía | 487 | 501.2063 | 515.827 | 530.8742 | 546.3603 | 562.2982 | 569.8542 | 577.5118 | 585.2724 | 593.1371 | 601.1076 | 612.5919 | 624.2956 | 636.2229 | 648.3781 | 660.7655 | 682.8238 | 705.6183 | 729.1739 | 753.5158 | 778.6703 | 799.2046 | 820.2805 | 841.9122 | 864.1143 | 886.9019 | 910.2905 | 935.3477 | 961.0947 | 987.5504 | 1014.7343 | 1032.2225 | 1050.0121 | 1068.1083 | 1086.5164 | 1105.2417 | 1115.9668 | 1126.796 | 1137.7303 | 1148.7707 | 1159.9183 | 1167.625 | 1175.3829 | 1183.1924 | 1191.0537 | 1198.9673 | 1207.2789 | 1215.648 | 1224.0752 | 1232.5608 | 1241.1052
Renovables | 35 | 36.7682 | 38.6258 | 40.5772 | 42.6272 | 44.7808 | 47.3236 | 50.0108 | 52.8507 | 55.8517 | 59.0232 | 66.0631 | 73.9426 | 82.7619 | 92.6331 | 103.6817 | 122.0237 | 143.6105 | 169.0162 | 198.9163 | 234.1059 | 265.8336 | 301.8612 | 342.7715 | 389.2262 | 441.9768 | 501.8766 | 562.8713 | 631.2789 | 708.0003 | 794.0459 | 855.7864 | 922.3275 | 994.0425 | 1071.3336 | 1154.6344 | 1224.9768 | 1299.6047 | 1378.779 | 1462.7767 | 1551.8917 | 1633.6793 | 1719.7773 | 1810.4127 | 1905.8248 | 2006.2654 | 2101.0257 | 2200.2617 | 2304.1849 | 2413.0166 | 2526.9887
Fuente: Agencia Internacional de Energía
Chart: Participación
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Petróleo | 0.38119 | 0.37663 | 0.37202 | 0.36736 | 0.36265 | 0.35789 | 0.35251 | 0.34708 | 0.3416 | 0.33605 | 0.33044 | 0.33012 | 0.32968 | 0.32912 | 0.32843 | 0.32759 | 0.32659 | 0.32512 | 0.32348 | 0.32166 | 0.31966 | 0.31767 | 0.31561 | 0.31349 | 0.31129 | 0.30901 | 0.30694 | 0.30482 | 0.30264 | 0.30039 | 0.29808 | 0.29564 | 0.29314 | 0.29061 | 0.28803 | 0.2854 | 0.28215 | 0.27888 | 0.27558 | 0.27225 | 0.26889
Gas | 0.23233 | 0.23169 | 0.23098 | 0.23021 | 0.22937 | 0.22847 | 0.23018 | 0.23181 | 0.23336 | 0.23482 | 0.23618 | 0.23726 | 0.23827 | 0.23919 | 0.24002 | 0.24074 | 0.24134 | 0.24308 | 0.2447 | 0.24619 | 0.24754 | 0.24838 | 0.24916 | 0.24987 | 0.25052 | 0.25109 | 0.25184 | 0.25253 | 0.25316 | 0.25373 | 0.25423 | 0.25508 | 0.25588 | 0.25662 | 0.25731 | 0.25793 | 0.25881 | 0.25963 | 0.26039 | 0.26108 | 0.26171
Carbón | 0.25395 | 0.26031 | 0.26675 | 0.27327 | 0.27986 | 0.28653 | 0.28916 | 0.29172 | 0.29417 | 0.29652 | 0.29874 | 0.29601 | 0.29321 | 0.29033 | 0.28735 | 0.28428 | 0.2811 | 0.27562 | 0.2701 | 0.26454 | 0.25894 | 0.25706 | 0.25514 | 0.25315 | 0.25112 | 0.24902 | 0.2461 | 0.24316 | 0.24019 | 0.2372 | 0.23418 | 0.2317 | 0.22919 | 0.22666 | 0.2241 | 0.22152 | 0.2191 | 0.21666 | 0.21419 | 0.21169 | 0.20917
Nuclear | 0.062221 | 0.061226 | 0.06023 | 0.059234 | 0.058236 | 0.057237 | 0.056071 | 0.054909 | 0.053748 | 0.052589 | 0.05143 | 0.050272 | 0.049122 | 0.047981 | 0.046846 | 0.045718 | 0.044595 | 0.045266 | 0.045923 | 0.046563 | 0.047182 | 0.046529 | 0.045874 | 0.045215 | 0.044553 | 0.043889 | 0.044576 | 0.045264 | 0.045951 | 0.046636 | 0.047319 | 0.047549 | 0.047769 | 0.047979 | 0.048179 | 0.048367 | 0.048848 | 0.049322 | 0.049788 | 0.050246 | 0.050695
Hidroenergía | 0.064013 | 0.063311 | 0.0626 | 0.061878 | 0.061146 | 0.060405 | 0.061154 | 0.061889 | 0.062608 | 0.063307 | 0.063983 | 0.064788 | 0.065581 | 0.066358 | 0.067117 | 0.067854 | 0.068565 | 0.069242 | 0.069888 | 0.070499 | 0.071071 | 0.071272 | 0.071455 | 0.071619 | 0.071763 | 0.071887 | 0.071761 | 0.071619 | 0.071459 | 0.071281 | 0.071085 | 0.070873 | 0.070646 | 0.070403 | 0.070144 | 0.06987 | 0.069732 | 0.069578 | 0.069407 | 0.069219 | 0.069014
Renovables | 0.0062855 | 0.0068276 | 0.0074144 | 0.0080493 | 0.0087359 | 0.0094782 | 0.010928 | 0.012596 | 0.014512 | 0.016712 | 0.019236 | 0.02155 | 0.024134 | 0.027017 | 0.030232 | 0.033814 | 0.037802 | 0.041668 | 0.045904 | 0.050542 | 0.055615 | 0.05909 | 0.062766 | 0.066653 | 0.070761 | 0.075099 | 0.078771 | 0.082603 | 0.086599 | 0.090765 | 0.095107 | 0.099162 | 0.10337 | 0.10772 | 0.11224 | 0.11691 | 0.12135 | 0.12593 | 0.13065 | 0.13551 | 0.14052

## Slide 5: 2. Metodología

## Slide 6: 3. Prospectiva de oferta
Escenarios de oferta de petróleo
Estimación de reservas a incorporar
Escenarios de Producción de Petróleo
Chart: MBBL
| Escenario Bajo | Escenario Medio | Escenario Alto
Reservas Probadas | 1717.9 | 1717.9 | 1717.9
Reservas Probables | 585.75 | 702.9 | 781
Reservas Posibles | 213 | 319.5 | 426
Recuperación Mejorada | 678.4 | 1017.6 | 1221.12
Yet To Find | 1571 | 2379
Recursos No Convencionales | 500
Fuente: UPME
Variables críticas: i) precio internacional de crudo, ii) potencial de crudos pesados, iii) potencial de RNC, iv) mejoramiento de FR, v) términos fiscales, vi) conflictividad social, vii) licenciamiento ambiental, viii) seguridad jurídica, ix) infraestructura de transporte

## Slide 7: 3. Prospectiva de oferta
Localización de nodos de agregación de crudo
Fuente: UPME
Fuente: UPME
Nodos de agregación de petróleo
Nodo | Oleoducto Asociado
Apiay | Apiay-Porvenir
Rubiales | Rubiales- Porvenir
Araguaney | Porvenir - Araguaney o Santiago- Araguaney-
Santiago | Santiago-Porvenir o Santiago-Banadía
Caño Limón | Caño Limón-Banadía (*)
Banadía * | Banadía-Ayacucho (*)
Porvenir * | Porvenir-Vasconia (Ocensa)
Orito | Orito-Tumaco
Tenay | Tenay-Vasconia
Vasconia* | Vasconia-Coveñas (Ocensa) Vasconia-Coveñas (ODC) Vasconia-Galán (GCB)
Velásquez 26 | Velásquez 26-Galán
CIB* | CIB-Ayacucho
Tibú | Tibú-Ayacucho
Ayacucho* | Ayacucho-Coveñas Ayacucho-Galán
Coveñas* | Coveñas-Cartagena

## Slide 8: 3. Prospectiva de oferta
Fuente: UPME
Fuente: UPME
Distribución de reservas por nodo
Oferta de petróleo – escenario bajo

## Slide 9: 4. Análisis de abastecimiento de petróleo
Upstream – Transporte de petróleo
Fuente: CENIT, UPME

## Slide 10: 4. Análisis de abastecimiento de petróleo
Upstream – Transporte de petróleo
Fuente: CENIT, UPME

## Slide 11: 4. Análisis de abastecimiento de petróleo
Upstream – Transporte de petróleo
Fuente: CENIT, UPME

## Slide 12: 4. Análisis de abastecimiento - infraestructura
Upstream – Transporte de petróleo
Fuente: CENIT, UPME

## Slide 13: 3. Análisis de abastecimiento - infraestructura
Upstream – Transporte de petróleo
Fuente: CENIT, UPME

## Slide 14: 3. Análisis de abastecimiento - infraestructura
Upstream – Transporte de petróleo
Fuente: CENIT, UPME

## Slide 15
Necesidad de Diluyente
4. Análisis de abastecimiento
Fuente: UPME
Carrotanques transporte diluyente

## Slide 16: 5. Refinación
Escenarios de oferta de combustibles - Refinería de Cartagena
Rendimiento volumétrico por barril
Composición de la carga refinería de Cartagena
Fuente: UPME
Fuente: ECOPETROL S.A
Carga aproximada: 145.000 BPD
Producto | Rendimiento %
Gasolinas | 36,7
ACPM | 45,8
JET | 9,9
Otros | 7,6

## Slide 17: 5. Refinación
Escenarios de oferta de combustibles - Refinería de Barrancabermeja
Rendimiento volumétrico por barril actual
Composición de la carga refinería de Barrancabermeja
Fuente: UPME
Fuente: UPME
Fuente: ECOPETROL S.A
Carga aproximada: 210.000 BPD
Producto | Rendimiento %
Gasolinas | 28,4
ACPM | 22,2
JET | 10,4
Otros | 39,1
Rendimiento volumétrico por barril modernizada
Producto | Rendimiento %
Gasolinas | 43,0
ACPM | 33,6
JET | 11,4
Otros | 12.0
Carga aproximada: 240.000 BPD

## Slide 18
Fuente: ECOPETROL
Escenarios de oferta de combustibles
Oferta interna de combustibles
5. Refinación
B/Bermeja produce diésel con 50 ppm de azufre y gasolina 300 ppm
Reficar produce diésel de 10 ppm de azufre y gasolina 30 ppm
R. Cartagena
R. Barrancabermeja
Fuente: UPME

## Slide 19
Fuente: ECOPETROL
Calidad de combustibles
Evolución de Calidad de combustibles
Fuente: MME
5. Refinación
Es necesario importar Ultra Low Sulfur Diesel para garantizar calidad
Los productos pierden calidad en el sistema de transporte

## Slide 20: 6. Prospectiva de demanda
Fuente: UPME
Escenarios de proyección de demanda de energéticos
Escenarios de demanda de combustibles
Supuestos
Combustibles: ACPM, gasolina, Jet, electricidad, GLP, GNV y GNL
PIB: 2,5% – 3% – 3,6%
Precios: escenario medio
Eficiencia: Tecnología y practicas de manejo
Nuevas tecnologías: GNL a partir de 2024
Cambio en transporte multimodal: Incremento de transporte aéreo y férreo
Transporte masivo de pasajeros: 33% EE, 33% GN, resto híbridos con diésel
Transporte urbano pasajeros: colectivo superior a particular
Mezcla con biocombustibles: Según normatividad
Fuente: UPME
Escenario medio proyección de demanda

## Slide 21: 6. Prospectiva de demanda
Fuente: UPME
Proyección de demanda de ACPM
Escenarios de demanda de combustibles
Fuente: UPME
Proyección de demanda gasolinas

## Slide 22: 6. Prospectiva de demanda
Fuente: UPME
Proyección de demanda de Jet
Escenarios de demanda de combustibles
Fuente: UPME
Proyección de demanda energía eléctrica

## Slide 23: 6. Prospectiva de demanda
Fuente: UPME
Proyección de demanda gas natural (GNL + GNV)
Escenarios de demanda de combustibles
Fuente: UPME
Proyección de demanda de GLP

## Slide 24: 6. Prospectiva de demanda
Nodos de demanda de combustibles
Fuente: UPME
Proyección nacional de combustibles líquidos– escenario medio
Región | Nodo |  | 
 | Gasolina | ACPM | Jet Fuel
Norte | Baranoa | Baranoa | Baranoa
 | Mamonal | Mamonal | Mamonal
 | Importación 1 | Importación 1 | Importación 1
 | Importación 2 | Importación 2 | Importación 2
Nororiente | Lisama | Lisama | Lisama
 | Chimitá | Chimitá | Chimitá
Central | Galán | Galán | Galán
 | Medellín | Medellín | Pto Salgar
 | Pto Salgar | Pto Salgar | Sebastopol
 | Sebastopol | Sebastopol | 
Oeste | Cartago | Cartago | Cartago
 | Manizales | Manizales | Manizales
 | Pereira | Pereira | Pereira
 | Yumbo | Yumbo | Yumbo
 | Buenaventura | Buenaventura | Buenaventura
Bogotá y Oriente | Mansilla | Mansilla | Mansilla
 | Puente Aranda | Puente Aranda | Puente Aranda
 | Tocancipá | Tocancipá | 
Sur | Gualanday | Gualanday | Orito
 | Neiva | Neiva | Importación 3
 | Importación 3 | Importación 3 | 
Fuente: UPME

## Slide 25
Proyección demanda nodal de ACPM- escenario base
Proyección demanda nodal de gasolina
Escenarios de demanda de combustibles
Fuente: UPME
6. Prospectiva de demanda

## Slide 26: 6. Prospectiva de demanda
Distribución nodos de demanda
Fuente: UPME

## Slide 27: 7. Balance oferta - demanda
Balance de crudo
Fuente: UPME
Importación refinería de Cartagena
Importación refinería de Barrancabermeja

## Slide 28: 7. Balance oferta - demanda
Balance nacional ACPM- escenario base
Fuente: UPME

## Slide 29: 7. Balance oferta - demanda
Balance nacional gasolina - escenario base
Fuente: UPME

## Slide 30: 7. Balance oferta - demanda
Balance nacional Jet - escenario base
Fuente: UPME

## Slide 31: 7. Balance oferta - demanda
Fuente: UPME
Excedentes de costa hacia interior - escenario base
Importación de combustibles - escenario base
Fuente: UPME

## Slide 32
Downstream – Transporte de Derivados
7. Balance oferta - demanda
Fuente: UPME

## Slide 33
Downstream – Transporte de Derivados
7. Balance oferta - demanda
Fuente: UPME

## Slide 34
Downstream – Transporte de Derivados
7. Balance oferta - demanda
Fuente: UPME

## Slide 35
Downstream – Transporte de Derivados
7. Balance oferta - demanda
Fuente: UPME

## Slide 36
Downstream – Transporte de Derivados
7. Balance oferta - demanda
Fuente: UPME

## Slide 37
Downstream – Transporte de Derivados
7. Balance oferta - demanda
Fuente: UPME
Chart: Poliducto Cartago - Yumbo
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Demanda | 33.932 | 34.9474 | 35.5173 | 36.2965 | 36.8995 | 37.4143 | 37.7149 | 37.8824 | 38.411 | 38.938 | 39.4506 | 39.9207 | 40.358 | 40.7765 | 41.1414 | 41.4403 | 41.662 | 41.2298 | 41.468 | 41.6846 | 41.8802
Capacidad | 40.096 | 40.096 | 40.096 | 40.096 | 40.096 | 40.096 | 40.096 | 40.096 | 40.096 | 40.096 | 40.096 | 60.144 | 60.144 | 60.144 | 60.144 | 60.144 | 60.144 | 60.144 | 60.144 | 60.144 | 60.144
Chart: Poliducto Yumbo - Buenaventura
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Demanda | 2.1843 | 2.2362 | 2.2694 | 2.3111 | 2.3454 | 2.3754 | 2.3806 | 2.3807 | 2.4 | 2.4197 | 2.4398 | 2.4588 | 2.477 | 2.4949 | 2.5109 | 2.5247 | 2.5353 | 2.5163 | 2.529 | 2.5411
Capacidad | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8

## Slide 38
Downstream – Transporte de Derivados
7. Balance oferta - demanda
Fuente: UPME

## Slide 39
Downstream – Transporte de Derivados
7. Balance oferta - demanda
Fuente: UPME

## Slide 40
Downstream – Transporte de Derivados
7. Balance oferta - demanda
Fuente: UPME
Poliducto Sebastopol - Tocancipá

## Slide 41
Ampliaciones Operacionales del Sistema de Poliductos
7. Balance oferta - demanda
Fuente: UPME
 | Capacidades (kBPD) |  | Ampliaciones (kBPD) |  |  |  | 
Ducto | Diseño | Operacional | Año 1 | Ampliación 1 | Año 2 | Ampliación 2 | 
Cartagena-Baranoa | 30.0 | 27.5 | 2019 | 13,8 | 2038 | 13.8 | 
Galán-Lisama | 27.0 | 24.8 | 2018 | 11,6 | 2018 | 11.6 | 
Lisama-Chimitá | 27.0 | 24.8 | 2031 | 11,6 |  |  | 
Galán-Sebastopol | 298.8 | 275.0 | 2037 | 137,5 |  |  | 
Sebastopol-Salgar | 165.8 | 152.5 |  |  |  |  | 
Salgar-Mansilla | 85.0 | 78.0 | 2020 | 39 |  |  | 
Sebastopol-Tocancipá | 95.0 | 87.5 |  |  |  |  | 
Sebastopol-Medellín | 68.4 | 63.0 | 2026 | 31,5 |  |  | 
Medellín-Cartago | 49.1 | 45.0 |  |  |  |  | 
Salgar-Manizales | 26.3 | 23.0 | 2018 | 9,2 |  |  | 
Manizales-Pereira | 23.0 | 20.0 | 2018 | 8,4 |  |  | 
Pereira-Cartago | 26.3 | 23.0 |  |  |  |  | 
Cartago-Yumbo | 45.0 | 41.0 | 2029 | 20 |  |  | 
Salgar-Gualanday | 26.3 | 24.0 |  |  |  |  | 
Gualanday-Neiva | 12.0 | 11.0 |  |  |  |  | 

## Slide 42
8. Confiabilidad
ABASTECIMIENTO
CONFIABILIDAD
Capacidad del sistema de abastecimiento para atender 100% de la demanda de petróleo y cada producto combustible escenarios de producción, transporte, demanda, con y sin modernizar refinería de Barrancabermeja
Capacidad del sistema para atender el 100% de la demanda combustible bajo análisis, en condiciones de falla de los elementos del sistema y otras contingencias que se definan.
Confiabilidad
Fallas de Transporte
Fallas de transporte
Salida de operación de refinería Barranca
Salida de operación de refinería Cartagena
1. Almacenamientos estratégicos
2. Integración de almacenamiento a red de distribución
3. Capacidad de almacenamiento en producto físico
1. Importación adicional
2. Almacenamiento estratégico
3. Ampliación infraestructura de transporte
4. Conexión de las dos
1. Almacenamiento estratégico
2. Importación adicional

## Slide 43
8. Confiabilidad y abastecimiento
Soluciones de Abastecimiento
1. Ampliación de la capacidad de almacenamiento en terminales
2. Ampliación sistema de transporte actual
Soluciones de Confiabilidad
1. Almacenamientos Estratégicos
- Barranca
- Terminales
- Sebastopol
4. Conexión refinería de Cartagena con Barrancabermeja
Cartagena - Copey - Galán (CAR-COP-GAL)
Cartagena – Coveñas – Sebastopol ( CAR- COV SEB)
3. Entrada por Pacífico.
3. Entrada por Pacífico.
2. Ampliación infraestructura existente
4. Conexión refinería de Cartagena con Barrancabermeja
Cartagena - Copey - Galán (CAR-COP-GAL)
Cartagena – Coveñas – Sebastopol ( CAR- COV - SEB)

## Slide 44
8. Confiabilidad y abastecimiento
Almacenamientos Estratégicos
20 días de almacenamiento en Galán

## Slide 45
8. Confiabilidad y abastecimiento
Almacenamientos Estratégicos
20 días de almacenamiento en Terminales

## Slide 46
8. Confiabilidad y abastecimiento
Almacenamientos Estratégicos
20 días de almacenamiento en Sebastopol y Lisama

## Slide 47: 8. Confiabilidad y abastecimiento
1. CAR-COP-GAL
2. CAR-COV-SEB
Análisis de Abastecimiento
Valor: 676,92 MUSD
Valor: 737,52 MUSD

## Slide 48: 8. Confiabilidad y abastecimiento
Análisis de Confiabilidad
Valor: 1.024,72 MUSD
1. CAR-COP-GAL ( Ampliación)
2. CAR-COV-SEB ( Ampliación)

## Slide 49
9. Evaluación económica – Opción confiabilidad
Opción | Valor (MUSD)
CAR-COP-GAL (Ampliación) | 1.075
CAR-COV-SEB (Ampliación) | 1.025
Ductos de Confiabilidad

## Slide 50
9. Evaluación económica – Opción confiabilidad
 | Ubicación | TANQUES |  |  | PRODUCTO |  |  |  | Subtotal Almacenamiento estratégico (MUSD) |  | Subtotal Ductos (MUSD) |  | TOTAL (MUSD)
 |  | Obligatorio | Estratégico | Subtotal Tanques | Obligatorio | Estratégico | Subtotal Producto |  |  |  |  |  | 
Caso 1 | En Barranca | 195 | 425 | 620 | 119 | 356 | 474 |  | 1.095 |  | 1.075 |  | 2.170
Caso 2 | En Terminales | 195 | 500 | 696 | 119 | 356 | 474 |  | 1.170 |  | 1.025 |  | 2.195
Caso 3 | En Sebastopol | 195 | 434 | 629 | 119 | 356 | 474 |  | 1.103 |  | 1.025 |  | 2.128
Almacenamiento Estratégico
Caso 1 | Almacenamientos estratégicos en Barrancabermeja 5 días obligatorios en cada terminal 20 días en Barrancabermeja
Caso 2 | Almacenamientos en terminales 25 días obligatorios en cada terminal
Caso 3 | Almacenamientos en Sebastopol y Lisama 5 días obligatorios en cada terminal 20 días oferta de Barrancabermeja en Sebastopol y Lisama
Inversión Total
Opción | Valor (MUSD)
CAR-COP-GAL (Ampliación) | 1.075
CAR-COV-SEB (Ampliación) | 1.025
Ductos para Confiabilidad

## Slide 51
9. Evaluación económica – Opción confiabilidad
Supuestos:
Inversión: 2.128 MUS$
Horizonte de pago: 20 años
Inicio de Cobro: 2019
WACC: 12.5%
Costos de A&OM: 6 % del valor de la inversión
Esquema de inversión: según Tabla
TRM: 3.000 COP
Estimación de cargo

## Slide 52: 10. Conclusiones y Recomendaciones
Upstream:
La estimación de escenarios de producción de crudo basados en las reservas probadas, probables, posibles y EOR tiende a la baja, y a mediados de la próxima década se proyecta su importación para completar la dieta de las refinerías.
La estructuración de los escenarios de producción de crudo no permite albergar demasiado optimismo sobre la producción futura de petróleo en el país, urge el desarrollo de los proyectos de recuperación mejorada, para adicionar reservas de corto plazo.
A mediano plazo no se ven dificultades en el transporte de los crudos hacia las refinerías y/o los puertos de exportación, sólo el descubrimiento de nuevas reservas en volumen significativo justificaría desarrollar nuevas líneas de transporte.
Downstream:
Es necesaria la conexión de las dos refinerías:
  La mayoría de productos importados y excedentarios de Cartagena son enviados al interior por el ducto Pozos Colorados – Galán, congestionado con usos alternos y limitación de uso
  Cualquier pérdida de producción en alguna refinería no puede ser compensada por la otra, debido a ausencia de un vínculo físico entre ellas
  Alta dependencia de una única tubería entre Pozos Colorados y Galán para abastecimiento del interior aumentando su vulnerabilidad.
  Los niveles de existencias operativas son bajos poniendo en riesgo la seguridad del suministro.

## Slide 53: 10. Conclusiones y Recomendaciones
Downstream:
  Se requiere una nueva línea de transporte que permita internación de productos combustibles nacionales e importados.
  La nueva ruta de acceso desde la costa atlántica al interior del país y los inventarios estratégicos permitirán asegurar el abastecimiento del interior del país y crear y/o reponer los inventarios estratégicos en un período de tiempo (180 días).
  El mecanismo de protección contra fallas en transporte y refinación es el almacenamiento de carácter estratégico.
  La refinería de Barrancabermeja satisface el 80% de la demanda nacional y en caso de cierre de esta refinería por falla, los productos tienen que ser importados o producidos por la refinería de Cartagena.
  Los inventarios de refinados deben estar cerca de centros de consumo y su tamaño debe estar dado por el número de días de interrupción de demanda. El sistema deberá tener disponible un inventario estratégico equivalente a no menos de 25 días.
  Los productos refinados importados toman, en tiempos normales, entre 17 y 22 días para llegar a Bogotá, 15 - 21 días a Medellín y 20 - 27 días para llegar a Cali.
  El almacenamiento estratégico deben contar no solo con capacidad de almacenamiento en tanques, sino con producto físico de cada combustible y su dedicación exclusiva para atender eventos de fallas.
  Los escenarios de demanda de combustibles muestras cambios importantes y se desacoplan del PIB.
  El ingreso de nuevas fuentes y tecnologías para sector transporte potencia el proceso de transición energética y cumplimiento de COP 21.

## Slide 54: 10. Conclusiones y Recomendaciones
Desarrollo Institucional:
  Se recomienda aclarar la responsabilidad específica de entidades en materia de abastecimiento de crudo y derivados.
  Definir entidad que atienda eventos de crisis de suministro y desarrollo de programa para priorizar atención de demanda ante contingencias.
  Asignar la responsabilidad del almacenamiento estratégico a un nuevo agente privado, "Propietario de Inventarios Estratégicos", mediante la aplicación de un reglamento que regule el procedimiento de asignación de servicios.
  Aspectos Regulatorios:
  Parte de oferta de combustibles proviene de contribución de alcohol y biodiesel, se sugiere que los agentes hagan parte de la cadena de distribución.
  Es necesario regular los mecanismos de expansión de poliductos.
  Se requiere expedir normatividad para viabilizar desarrollo de nueva infraestructura.
  La construcción de la infraestructura propuesta debe ser adelantada con recursos provenientes de un cargo que agregue los conceptos de abastecimiento y confiabilidad, permitiendo garantizar disponibilidad de combustibles líquidos en el largo plazo y asegurar la atención de la demanda nacional.
  Establecer una política de precios que permita la competencia en todas las actividades de la cadena de distribución de refinados.
  Desarrollar esquemas e incentivos que potencien el proceso de transición energética

## Slide 55: 10. Conclusiones y Recomendaciones
Infraestructura de Refinación:
  Se recomienda evaluar la actualización tecnológica de la refinería de Barrancabermeja para aumentar producción de gasolinas y ACPM sustituyendo importaciones en volumen equivalente y posibilitar la adecuación de la calidad de los combustibles hacia el cumplimiento de estándares internacionales disminuyendo impactos ambientales adversos.
  Se recomienda analizar de manera detallada desarrollo de proyectos de refinación modular basándose en disminución de las exportaciones de crudo afectado por los altos costos de evacuación por encontrarse al oriente de las cordilleras y sur del país.
  Infraestructura de Transporte
  Posibilitar la utilización de parte de la infraestructura y derechos de vía existentes para la importación de crudos, al igual que la vinculación de nuevos agentes interesados en el transporte de hidrocarburos.
  Se recomienda expandir el sistema actual de transporte acorde con los análisis adelantados.
Se debe actualizar la tecnología de refinación para producir combustibles de mejor calidad que permitan el cumplimiento de estándares ambientales y compromisos internacionales. Hoy en día es necesario la importación de combustibles de alta calidad, para garantizar abastecimiento dentro de especificaciones.
Se estima un cargo por confiabilidad de 174 $/gal, para el desarrollo de la infraestructura de abastecimiento y confiabilidad, en donde se propone una extensión del actual margen de continuidad cuya fecha de vencimiento es en el 2019.

## Slide 56: Anexos
Anexo I. : Nodos de Acopio de Petróleo
Anexo II. : Agrupación de Plantas de Abasto en Nodos
Anexo III. : Escenario Barrancabermeja Modernizada
Anexo IV. : Refinación
Anexo V. : Nuevos Agentes de la Cadena para Asegurar la Confiabilidad
Anexo VI. : Ajustes al Marco Regulatorio
Anexo VII.: Aproximación Hidráulica del Sistema de Transporte de Derivados (Red de Poliductos)

## Slide 57: Anexo VII.: Aproximación Hidráulica del Sistema de Transporte de Derivados
Nombre tlnet | Longitud [km] | Diametro nominal [in] | Material - Grado API
TubGalaLiza1 | 1.92 | 12,0 | 5LX 60
TubGalaLiza2 | 38.18 | 12,0 | 5LX 65
TubLizaChim1 | 15.09 | 6,0 | 5LX 42
TubLizaChim2 | 23.37 | 12,0 | 5LX 65
TubLizaChim3 | 17.34 | 6,0 | 5LX 42
Longitud total | 95,9 |  | 
Subsistema 3: Galán – Lizama + Lizama – Chimitá
 |  | Recibo Galán (Min.) | 100
Presiones de operación (psig) |  |  | 
 |  | Recibo Chimita (Min.) | 480

## Slide 58: Anexo VII.: Aproximación Hidráulica del Sistema de Transporte de Derivados
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Flujo (demanda objetivo): Estación Galán
Subsistema 3: Galán – Lizama + Lizama – Chimitá

## Slide 59: Anexo VII.: Aproximación Hidráulica del Sistema de Transporte de Derivados
Estación de bombeo Galán: Bombas principales (2x) en paralelo |  | 
 | Bomba 1 | Bomba 2
Potencia [hp] | ??? | ???
Caudal Max. [kbpd] | ??? | ???
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Potencia de bombeo: Estación Galán
Subsistema 3: Galán – Lizama + Lizama – Chimitá

## Slide 60: Anexo VII.: Aproximación Hidráulica del Sistema de Transporte de Derivados
TubGalaLiza2
TubLizaChim2
TubLizaChim3
TubLizaChim1
Subsistema 3: Galán – Lizama + Lizama – Chimitá
Presión de operación del ducto