## Manual de Uso
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO - EXCEDENTES DE GENERACIÓN AL SIN
El presente instructivo tiene como propósito orientar a los agentes del sector eléctrico con el correcto diligenciamiento del Formato de Solicitud de Ampliación Temporal de Capacidad de Transporte para la entrega de excedentes de generación al Sistema Interconectado Nacional (SIN), en el marco de la Resolución CREG 101 114 de 2026.
ítem |  | Descripción
1 | Área operativa | Seleccione el área operativa donde se ubica el punto de conexión del proyecto.
2 | Departamento | Diligenciar el departamento donde se encuentra ubicado el proyecto.
3 | Municipio | Diligenciar el municipio donde se encuentra ubicado el proyecto.
4 | Transportador del punto de conexión: | Indique el nombre de la empresa Operadora de Red (OR) o del Transportador responsable.
5 | Tipo de tecnología: | Seleccione el tipo de tecnología de generación de la planta. Fotovoltaica: Generación a partir de energía solar. Eólica: Generación a partir de energía del viento mediante aerogeneradores. Térmica: Generación a partir de combustión de combustibles fósiles o gas. Biomasa: Generación a partir de aprovechamiento de biomasa o biogás. Geotérmica: Generación a partir de calor geotérmico. Hidráulica: Generación a partir de energía hidráulica (incluye PCH). Otro: Cualquier otra tecnología. Debe especificar en el campo habilitado.
6 | Conexión al STN, STR o SDL | Seleccione si el proyecto se conecta a la red de Transmisión Nacional (STN), a la red de Transmisión Regional (STR) o al Sistema de Distribución Local (SDL).
7 | Tipo de proyecto | Seleccione la categoría que describe el régimen de operación del proyecto dentro del sistema eléctrico: Autogenerador: Produce energía principalmente para consumo propio. Los excedentes que pretende entregar al SIN son objeto de esta solicitud. Cogenerador: Produce simultáneamente energía eléctrica y energía térmica útil para un proceso industrial o comercial. PDC / PNDC: Planta Despachada Centralmente (PDC) o Planta No Despachada Centralmente (PNDC). Debe especificar la categoría en el campo habilitado. Otro: Cualquier otra categoría regulatoria. Debe especificar.
8 | Origen de la capacidad excedentaria | Indique si la solicitud de ampliación temporal de capacidad de transporte corresponde a un generador nuevo o con unidades de generación existentes. Unidades de generación existentes y conectadas al SIN: Único generador existente ya conectado al SIN, el cual, entregará excedentes de generación temporalmente. Incorporación de unidades de generación nuevas o adicionales no conectadas al SIN para entrega de excedentes: La generación de energía excedentaria se realizará mediante la conexión adicional de unidades de generación o conexiones temporales.
8.1 | Nuevas unidades de generación (Información técnica) | En caso de incorporar nuevas unidades de generación debe registrar las características técnicas del generador y del transformador de conexión (tales como nivel de tensión, capacidad, impedancias y grupo de conexión,)
9 | Capacidad Instalada | Registre la capacidad nominal total instalada de la planta (MW).
10 | Capacidad de transporte aprobada | Indique la capacidad de transporte aprobada por la UPME (MW).
11 | Capacidad excedentaria a entregar | Registre la capacidad adicional de generación excedentaria que el proyecto solicita autorización temportal para entregar al SIN en MW.
12 | Fecha de inicio de entrega de excedentes | Registre la fecha en la que el proyecto estima que podrá comenzar a entregar los excedentes de generación al SIN, una vez sea aprobada la solicitud. Use el formato DD/MM/AAAA.
13 | Punto de conexión al STN o STR | Este ítem tiene dos subcampos que deben diligenciarse de manera conjunta: - Indique el nombre del nodo, barra y/o subestación del STN o STR al que se conecta el proyecto. - Indique el nivel de tensión en kV del punto de conexión reportado.
14 | Punto de conexión al SDL e indicar la subestación del equivalente al nivel de tensión 4 | Este ítem tiene dos subcampos que deben diligenciarse de manera conjunta: - Indique el nombre del nodo, barra y/o subestación del SDL al que se conecta el proyecto. Así mismo, se debe indicar la subestación donde se refleje la conexión a nivel de tensión IV. - Indique el nivel de tensión en kV del punto de conexión reportado tanto para el SDL como STR o STN cuando aplique.
15 | Aporte de corriente de corto circuito en el punto de conexión del proyecto (Ik") trifásica y monofásica considerando los excedentes | Registre la corriente de cortocircuito trifásica y monofásica simétrica (Ik'') que el proyecto aporta en el punto de conexión (kA) considerando los excedentes de generación solicitados.
16 | Reactancia subtransitoria (Xd'') del generador. (Aplica solamente a generadores síncronos) | Registre el valor de la reactancia subtransitoria (Xd'') del generador en (p.u.). Este campo aplica únicamente para generadores síncronos.

## 1. Solicitudes
FORMATO 1 SOLICITUD DE AMPLIACIÓN TEMPORAL DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE – EXCEDENTES DE GENERACIÓN AL SIN
ítem | Nombre del proyecto:
1 | Área operativa:
2 | Departamento
3 | Municipio
4 | Transportador del punto de conexión:
5 | Tipo de tecnología:
6 | Conexión al STN, STR o SDL
7 | Tipo de proyecto
8 | Origen de la capacidad excedentaria
8.1 | Nuevas unidades de generación (Información técnica)
9 | Capacidad Instalada |  |  |  | MW
10 | Capacidad de transporte aprobada |  |  |  | MW
11 | Capacidad excedentaria a entregar |  |  |  | MW
12 | Fecha estimada de inicio de entrega de excedentes | DD/MM/AAAA
13 | Punto de conexión al STN o STR | Subestación
Nivel de tensión
14 | Punto de conexión al SDL e indicar la subestación del equivalente al nivel de tensión 4 | Subestación SDL |  | Nivel de tensión SDL
|  | Subestación Nivel IV |  | Nivel de tensión IV
15 | Aporte de corriente de corto circuito en el punto de conexión del proyecto (Ik") trifásica y monofásica considerando los excedentes |  | kA (3Ø) |  | kA (1Ø)
16 | Reactancia subtransitoria (Xd'') del generador. (Aplica solamente a generadores síncronos) |  |  |  | p.u

## Lista (hidden)
Área | Tipo | Tipo de proyecto | Conexión | Origen de la capacidad
Antioquia | Fotovoltaica | Autogenerador | Sistema de Transmisión Nacional - STN | Unidades de generación existentes y conectadas al SIN
Arauca | Eólica | Cogenerador | Sistema de Transmisión Regional - STR | Incorporación de unidades de generación nuevas o adicionales NO conectadas al SIN para entrega de excedentes
Atlantico | Térmica | Plantas Despachadas Centralmente - PDC | Sistema de Distribución Local - SDL
Bolívar | Biogás / Biomasa | Plantas No Despachadas Centralmente - PNDC
Boyacá - Casanare | Geotérmica | Otro (Indicar cual)
Caldas Quindío Risaralda | Hidráulica
Cauca Nariño Putumayo | Otro (Indicar cual)
Córdoba Sucre
Guajira Cesar Magdalena
Huila Tolima
Oriental
Norte de Santander
Santander
Valle