## Manual de Uso
MANUAL DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO 4 COMENTARIOS TRANSPORTADOR
INTRODUCCIÓN
El presente formato se establece para facilitar el diligenciamiento de los comentarios del Transportador respecto a las solicitudes de ampliación temporal de capacidad de transporte - Excedentes de generación al SIN, en el marco de la Resolución CREG 101 114 de 2026.
CONTENIDO
El presente formato contiene la siguiente sección: 1.Información de la solicitud 2.Comentarios Análisis Eléctrico 3.Comentarios Espacio Físico (Cuando aplique en caso de ser conexión temporal). 4.Conclusiones
MANUAL DE USO
1.Información de la solicitud | Datos del proyecto
| Empresa solicitante | Nombre de la empresa solicitante para entregar excedentes de generación.
| Nombre del proyecto | Nombre asociado a la planta de generación que solicita entregar excedentes de generación.
| Capacidad Instalada (MW) | Registre la capacidad nominal total instalada de la planta (MW).
| Capacidad excedentaria a entregar (MW) | Registre la capacidad adicional de generación excedentaria que el proyecto solicita autorización temportal para entregar al SIN en MW.
| Punto de conexión | Punto de conexión o barra del Sistema Interconectado Nacional (SIN) al cual se conectará el proyecto.
| Transportador Evaluador | Nombre del Transportador que realiza los comentarios a la solicitud de conexión
2. Análisis Eléctricos | Tensiones Red Completa | Se debe indicar si la conexión del proyecto es Viable o NO Viable considerando la siguiente condición: En la condición de operación de red completa y con la ampliación temporal de capacidad de transporte del proyecto se mantienen las tensiones en el área de influencia directa del proyecto dentro de los límites establecidos en el Código de Redes (Resolución CREG 025 de 1995).
| Tensiones Contingencia (N-1) | Se debe indicar si la conexión del proyecto es Viable o NO Viable considerando la siguiente condición: En la condición de operación ante contingencias sencillas (N-1) y con la ampliación temporal de capacidad de transporte del proyecto se mantienen las tensiones en el área de influencia directa del proyecto dentro de los límites establecidos en el Código de Redes (Resolución CREG 025 de 1995).
| Cargabilidades Red Completa | Se debe indicar si la conexión del proyecto es Viable o NO Viable considerando la siguiente condición: En la condición de operación de red completa y con la ampliación temporal de capacidad de transporte del proyecto se mantienen las cargabilidades en los activos propios y de influencia directa por debajo del 100%.
| Cargabilidades Contingencia (N-1) | Se debe indicar si la conexión del proyecto es Viable o NO Viable considerando la siguiente condición: En la condición de operación ante contingencias sencillas (N-1) y con la ampliación temporal de capacidad de transporte del proyecto se mantienen las cargabilidades en los activos propios y de influencia directa por debajo de su límite de emergencia.
| Aporte de Corriente de Cortocircuito | Se debe indicar si la conexión del proyecto es Viable o NO Viable considerando la siguiente condición: En el análisis de cortocircuito y con la ampliación temporal de capacidad de transporte del proyecto se mantienen los niveles de cortocircuito por debajo de la capacidad de interrupción de las subestaciones del área de influencia.
3.Comentarios Espacio Físico (Cuando aplique en caso de ser conexión temporal) | Viabilidad Propuesta de Conexión | Se debe indicar si la conexión temporal presentada por el interesado para conectarse a la subestación en evaluación es físicamente viable.
| Espacio Físico al interior de la Subestación | Se debe indicar si al interior de la subestación en evaluación se cuenta con disponibilidad de espacio físico para la conexión del proyecto presentado por el interesado.
4.Conclusiones | Análisis Eléctrico | Se debe indicar que el proyecto puede entregar los excedentes solicitados, puesto que no genera impactos negativos en los diferentes elementos del SIN. (Viable / No Viable).
| Espacio Físico | Se concluye que existe disponibilidad de espacio físico, para la conexión temporal del proyecto presentado por el interesado.

## Comentarios del Transportador
FORMATO 3 COMENTARIOS DE LOS TRANSPORTADORES FRENTE A LAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN TEMPORAL DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE - EXCEDENTES DE GENERACIÓN AL SIN, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN CREG 101 114 DE 2026.
1. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD
Empresa solicitante
Nombre del proyecto
Capacidad Instalada (MW)
Capacidad excedentaria a entregar a la red (MW)
Punto de conexión
Transportador Evaluador
2. ANÁLISIS ELÉCTRICOS
PARÁMETROS A EVALUAR | VIABLE / NO VIABLE | CAUSAL DE NO VIABILIDAD
Tensiones Red Completa
Tensiones ante Contingencia (N-1)
Cargabilidades Red Completa
Cargabilidades ante Contingencia (N-1)
Aporte de corriente de corto circuito en el punto de conexión del proyecto
3. COMENTARIOS ESPACIO FÍSICO (CUANDO APLIQUE EN CASO DE SER CONEXIÓN TEMPORAL)
ASPECTO POR EVALUAR | VIABLE / NO VIABLE | COMENTARIO
Viabilidad Propuesta de Conexión
Espacio Físico al interior de la Subestación
4. CONCLUSIONES
ASPECTO POR EVALUAR | VIABLE / NO VIABLE | COMENTARIO
Análisis Eléctricos
Espacio Físico (Cuando aplique en caso de ser conexión temporal)
Observaciones adicionales:

## Tablas (hidden)
Tipo de solicitud | Puntos de conexión | Departamento | Departamento | Municipio | Red de transmisión
Plantas y/o unidades nuevas. | ANTIOQUIA | Antioquia | Amazonas | El Encanto | STN
Plantas y/o unidades existentes con obras. | Abejorral 13.2 | Arauca |  | La Chorrera | STR
Plantas y/o unidades especiales. | Abejorral 44 | Archipielago de San Andres |  | La Pedrera | SDL
| Amaga 110 | Atlántico |  | La Victoria
| Amaga 13.2 | Bogotá D.C. |  | Leticia
| Amagá 44 kV | Bolivar |  | Miriti - Paraná
Tecnología | Amalfi 110 | Boyacá |  | Puerto Alegria
Solar FV | Amalfi 13.2 | Caqueta |  | Puerto Arica
Eólico Onshore | Amalfi 44 | Casanare |  | Puerto Nariño
Eólico Offshore | Ancon EPM 110 | Cauca |  | Puerto Santander
Biomasa y Residuos | Ancon EPM 220 | Cesar |  | Tarapacá
Geotérmica | Ancon ISA 220 | Choco | Antioquia | Cáceres
Térmica - Ciclo Abierto | Andes 13.2 | Cordoba |  | Caucasia
Térmica - Ciclo Combinado | Andes 44 kV | Cundinamarca |  | El Bagre
Térmica a Vapor | Antioquia 110 | Guainia |  | Nechí
Térmica - Diésel | Antioquia 44 | Guaviare |  | Tarazá
Hidráulica | Antioquia 500 | Huila |  | Zaragoza
| Apartado 110 | La Guajira |  | Caracolí
| Apartado 13.2 | Magdalena |  | Maceo
| Apartado 44 | Meta |  | Puerto Berrio
Recurso primario | Arboletes 13.2 | Nariño |  | Puerto Nare
Radiación Solar | Arboletes 44 | Norte de Santander |  | Puerto Triunfo
Viento | Aures Bajo 110 | Putumayo |  | Yondó
Biogas | Ayura 13.8 | Quindio |  | Amalfi
Bagazo | Barbosa 110 | Risaralda |  | Anorí
Agua | Barbosa 220 | Santander |  | Cisneros
Carbón | Barbosa 44 | Sucre |  | Remedios
Gas | Barroso 110 | Tolima |  | San Roque
Combustible líquido | Belen (Antioquia) 110 | Valle del Cauca |  | Santo Domingo
Otro | Bello 110 | Vaupes |  | Segovia
| Bello 220 | Vichada |  | Vegachí
Subárea operativa | Bello 44 |  |  | Yalí
Atlántico | Betualia 13.2 |  |  | Yolombó
Bolívar | Betualia 44 |  |  | Angostura
Córdoba - Sucre | Bolivar 44 kV |  |  | Belmira
Guajira - Cesar - Madgalena | Bolombolo 110 |  |  | Briceño
Santander | Bolonbolo 13.8 |  |  | Campamento
Norte de Santander | Bolonbolo 44 |  |  | Carolina
Boyacá - Casanare | Buritica 110 kV |  |  | Don Matias
Arauca | Cabañas 110 |  |  | Entrerrios
Antioquia | Caceri 13.2 |  |  | Gómez Plata
Chocó | Caldas 13.2 1 |  |  | Guadalupe
Bogotá | Caldas 44 |  |  | Ituango
Meta - Guaviare | Calderas 110 |  |  | San Andrés
Caldas - Quidio - Risaralda | Calizas 110 |  |  | San José De La Montaña
Valle | Calizas 13.2 |  |  | San Pedro
Cauca - Nariño | Calizas 44 |  |  | Santa Rosa De Osos
Tolima - Huila Caquetá | Cañas Gordas 13.2 |  |  | Toledo
Putumayo | Cañas Gordas 44 |  |  | Valdivia
| Caracoli 44 |  |  | Yarumal
SI/NO | Carepa 13.2 |  |  | Abriaquí
SI | Carepa 44 |  |  | Anza
NO | Carlos Lleras 110 |  |  | Armenia
No Aplica | Carrieles 110 |  |  | Buriticá
AC/DC | Carrieles 13.2 |  |  | Cañasgordas
AC | Carrieles 220 |  |  | Dabeiba
DC | Carrieles 44 |  |  | Ebéjico
| Castilla 110 |  |  | Frontino
| Caucasia 13.2 I |  |  | Giraldo
| Caucasia 13.2 II |  |  | Heliconia
| Caucasia 44 I |  |  | Liborina
| Caucasia 44 II |  |  | Olaya
| Caucheras 110 |  |  | Peque
| Caucheras 13.2 |  |  | Sabanalarga
| Caucheras 44 |  |  | San Jerónimo
| Central 110 |  |  | Santafé De Antioquia
| Cerromatoso 220 |  |  | Sopetran
| Cerromatoso 500 |  |  | Uramita
| Certegui 115 |  |  | Abejorral
| Chigorodo 13.2 |  |  | Alejandría
| Chigorodo 44 |  |  | Argelia
| Chinu 220 |  |  | Carmen De Viboral
| Chinu 500 |  |  | Cocorná
| Chorodo 110 |  |  | Concepción
| Chorodo 13.2 |  |  | Granada
| Chorodo 44 |  |  | Guarne
| Cirilo 13.2 |  |  | Guatape
| Cirilo 44 |  |  | La Ceja
| Cocorna 110 |  |  | La Unión
| Cocorna 44 |  |  | Marinilla
| Colombia 110 |  |  | Nariño
| Colorado 13.2 |  |  | Peñol
| Comuneros 220 |  |  | Retiro
| Concordia 13.2 |  |  | Rionegro
| Concordia 44 |  |  | San Carlos
| Cto Colmotores 34,5kV |  |  | San Francisco
| Cto Usme 34,5kV |  |  | San Luis
| Cordova (Antioquia) 110 |  |  | San Rafael
| Cordova 13.2 |  |  | San Vicente
| Cruzada 110 |  |  | Santuario
| Cuturu 13.2 |  |  | Sonson
| Dabeiba (Lagunas) 44 |  |  | Amaga
| ECocorná 13.2 |  |  | Andes
| ECocorná 44 |  |  | Angelopolis
| El Jardin 13.2 |  |  | Betania
| El Jardin 44 |  |  | Betulia
| El Limon 13.2 |  |  | Caicedo
| El Limon 44 |  |  | Caramanta
| El Molino 110 |  |  | Ciudad Bolívar
| El Salto (EPM) 110 |  |  | Concordia
| El Salto 220 |  |  | Fredonia
| El Salto 44 |  |  | Hispania
| El Siete 115 |  |  | Jardín
| El Tecal 115 |  |  | Jericó
| Envigado 110 |  |  | La Pintada
| Envigado 2 44 |  |  | Montebello
| Envigado 220 |  |  | Pueblorrico
| Escuela de Minas 110 |  |  | Salgar
| Esmeralda 220 |  |  | Santa Barbara
| Esmeralda CQR 115 |  |  | Támesis
| Fredonia 13.2 |  |  | Tarso
| Fredonia 44 kV |  |  | Titiribí
| Girardota 110 |  |  | Urrao
| Girardota 44 |  |  | Valparaiso
| Granada 13.2 |  |  | Venecia
| Granada 44 |  |  | Apartadó
| Guadalupe 13.2 |  |  | Arboletes
| Guadalupe 220 |  |  | Carepa
| Guadalupe 44 |  |  | Chigorodó
| Guárcama 110 |  |  | Murindó
| Guarcama 44 |  |  | Mutata
| Guarumo 44 |  |  | Necoclí
| Guatape 110 |  |  | San Juan De Uraba
| Guatape 13.2 |  |  | San Pedro De Uraba
| Guatape 220 |  |  | Turbo
| Guatape 44 |  |  | Vigía Del Fuerte
| Guayabal 110 |  |  | Barbosa
| Guayabal 220 |  |  | Bello
| Hidromontañitas 110 |  |  | Caldas
| Hispania 110 |  |  | Copacabana
| Hispania 13.2 |  |  | Envigado
| Hispania 44 kV |  |  | Girardota
| Horizonte 110 |  |  | Itagui
| Istmina 115 |  |  | La Estrella
| Itagui 110 |  |  | Medellín
| Jaguas 220 |  |  | Sabaneta
| Jericó 13.2 |  | Arauca | Arauca
| Jericó 44 kV |  |  | Arauquita
| Juanes 13.2 |  |  | Cravo Norte
| Juanes 44 |  |  | Fortul
| La Atoyosa 13.2 |  |  | Puerto Rondón
| La Atoyosa 44 |  |  | Saravena
| La Ceja 110 |  |  | Tame
| La Ceja 13.2 |  | Archipielago de San Andres | Providencia Y Santa Catalina
| La Ceja 44 |  |  | San Andres
| La Cruzada 13.2 |  | Atlántico | Barranquilla
| La Cruzada 44 |  |  | Galapa
| La Palmera 13.2 |  |  | Malambo
| La Palmera 44 |  |  | Puerto Colombia
| La Sierra 110 |  |  | Soledad
| La Sierra 220 |  |  | Campo De La Cruz
| La Unión 13.2 |  |  | Candelaria
| La Union 44 |  |  | Luruaco
| Lagunas 110 |  |  | Manati
| Lagunas 13.2 |  |  | Repelon
| Lagunas 44 |  |  | Santa Lucia
| Load_Antioquia 13.2 |  |  | Suan
| Luzma I 110 |  |  | Baranoa
| Luzma II 110 |  |  | Palmar De Varela
| Maceo 44 |  |  | Polonuevo
| Malena 13.2 |  |  | Ponedera
| Malena 220 |  |  | Sabanagrande
| Malena 44 |  |  | Sabanalarga
| Margento 13.2 |  |  | Santo Tomas
| Medellin 220 |  |  | Juan De Acosta
| Medellin 500 |  |  | Piojó
| Miraflores 110 |  |  | Tubara
| Miraflores 13.2 |  |  | Usiacuri
| Miraflores 220 |  | Bogotá D.C. | Bogota D.C.
| Miraflores 44 |  | Bolivar | Cicuco
| Moriche 110 |  |  | Hatillo De Loba
| Nariño 13.2 |  |  | Margarita
| Nariño 44 |  |  | Mompós
| Necoclí 13.2 |  |  | San Fernando
| Necoclí 44 |  |  | Talaigua Nuevo
| Nva Colonia 110 |  |  | Arjona
| Nva Colonia 13.2 |  |  | Arroyohondo
| Nva Colonia 44 |  |  | Calamar
| Nva Sta Rosa 110 |  |  | Cartagena
| Occidente 110 |  |  | Clemencia
| Occidente 220 |  |  | Mahates
| Oriente 110 |  |  | San Cristobal
| Oriente 13.2 |  |  | San Estanislao
| Oriente 220 |  |  | Santa Catalina
| Otu 13.2 |  |  | Santa Rosa De Lima
| Otu 44 |  |  | Soplaviento
| P Blancas 110 |  |  | Turbaco
| Palagua 110 |  |  | Turbana
| Parque del Cafe 33 |  |  | Villanueva
| Paso Ancho 13.2 |  |  | Altos Del Rosario
| Paso Ancho 44 |  |  | Barranco De Loba
| Peblo Bello 44 |  |  | El Peñon
| Playas 110 |  |  | Regidor
| Playas 13.2 |  |  | Río Viejo
| Playas 220 |  |  | San Martin De Loba
| Playas 44 |  |  | Arenal
| Poblado 110 |  |  | Cantagallo
| Porce 110 |  |  | Morales
| Porce 220 |  |  | San Pablo
| Porce III 500 |  |  | Santa Rosa Del Sur
| Primavera 220 |  |  | Simití
| Primavera 500 |  |  | Achí
| Pto Boyaca 110 |  |  | Magangué
| Pto Inmarco 110 |  |  | Montecristo
| Pto Nare 110 |  |  | Pinillos
| Purnio 220 |  |  | San Jacinto Del Cauca
| Quibdo 115 |  |  | Tiquisio
| Rio Claro 110 |  |  | Carmen De Bolívar
| Riogrande 110 |  |  | Córdoba
| Riogrande 44 |  |  | El Guamo
| Rionegro 1 44 |  |  | María La Baja
| Rionegro 110 |  |  | San Jacinto
| Rodeo 110 |  |  | San Juan Nepomuceno
| SAC |  |  | Zambrano
| Salamina 115 |  | Boyacá | Chíquiza
| Salamina 220 |  |  | Chivatá
| Salgar 13.2 |  |  | Cómbita
| Salgar 44 kV |  |  | Cucaita
| San Carlos 13.2 |  |  | Motavita
| San Carlos 220 |  |  | Oicatá
| San Carlos 44 |  |  | Samacá
| San Carlos 500 |  |  | Siachoque
| San Diego 110 |  |  | Sora
| San Jeronimo 110 |  |  | Soracá
| San Jeronimo 44 |  |  | Sotaquirá
| San Lorenzo 110 |  |  | Toca
| San Lorenzo II 110 |  |  | Tunja
| San Lorenzo II 220 |  |  | Tuta
| San Miguel 110 |  |  | Ventaquemada
| San Pedro Uraba 13.2 |  |  | Chiscas
| San Pedro Uraba 44 |  |  | Cubará
| San Roque 44 |  |  | El Cocuy
| Santa Bárbara 13.2 |  |  | El Espino
| Santa Bárbara 44kV |  |  | Guacamayas
| Santa Isabel 13.2 |  |  | Güicán
| Santa Isabel 44 |  |  | Panqueba
| Santa Rosa 44 |  |  | Labranzagrande
| Santuario 1 44 |  |  | Pajarito
| Santuario 13.2 |  |  | Paya
| Santuario 2 44 |  |  | Pisba
| Sn Jose Nus 13.2 |  |  | Berbeo
| Sn Jose Nus 44 |  |  | Campohermoso
| Sonson 110 |  |  | Miraflores
| Sonsón 13.2 |  |  | Páez
| Sonsón 44 |  |  | San Eduardo
| Támesis 13.2 |  |  | Zetaquira
| Támesis 44 |  |  | Boyacá
| Taparto 13.2 |  |  | Ciénega
| Taparto 44 kV |  |  | Jenesano
| Tarso |  |  | Nuevo Colón
| Tarso 13.2 |  |  | Ramiriquí
| Tebaida 33 |  |  | Rondón
| Teka 110 |  |  | Tibaná
| Tigre 110 |  |  | Turmequé
| Tigre 44 |  |  | Umbita
| Titiribí 13.2 |  |  | Viracachá
| Titiribí 44 kV |  |  | Chinavita
| Troneras 110 |  |  | Garagoa
| Turbo 13.2 |  |  | Macanal
| Turbo 44 |  |  | Pachavita
| Uraba 110 |  |  | San Luis De Gaceno
| Uraba 44 |  |  | Santa María
| Urra 110 |  |  | Boavita
| Urra 220 |  |  | Covarachía
| Urrao 13.2 |  |  | La Uvita
| Urrao 44 |  |  | San Mateo
| Valparaiso 13.2 |  |  | Sativanorte
| Valparaíso 44kV |  |  | Sativasur
| Vasconia 110 |  |  | Soatá
| Vegachi 13.2 |  |  | Susacón
| Vegachi 44 |  |  | Tipacoque
| Virginia 115 |  |  | Briceño
| Virginia 220 |  |  | Buenavista
| Virginia 500 |  |  | Caldas
| Vlla Hermosa 110 |  |  | Chiquinquirá
| Vlla Hermosa 13.2 |  |  | Coper
| Yali 13.2 |  |  | La Victoria
| Yali 44 |  |  | Maripí
| Yarumal 110 |  |  | Muzo
| Yarumal II 110 |  |  | Otanche
| Zamora 110 |  |  | Pauna
| Zungo 13.2 |  |  | Puerto Boyaca
| Zungo 44 |  |  | Quípama
| ARAUCA |  |  | Saboyá
| Banadia 115 |  |  | San Miguel De Sema
| Banadia 220 |  |  | San Pablo Borbur
| Barra Banad 34.5 |  |  | Tununguá
| C Limon 220 |  |  | Almeida
| La Paz 115 |  |  | Chivor
| La Paz 220 |  |  | Guateque
| Playitas 115(1) |  |  | Guayatá
| Playitas 34,5 |  |  | La Capilla
| Samore 220 |  |  | Somondoco
| Tame 115 |  |  | Sutatenza
| Toledo 220 |  |  | Tenza
| ATLANTICO |  |  | Arcabuco
| Baranoa 13.8 |  |  | Chitaraque
| Baranoa 34.5 |  |  | Gachantivá
| Barra 2 Nbq 13.8 |  |  | Moniquirá
| Barra 1 Nbq 13.8 |  |  | Ráquira
| Brrquilla 13.8 |  |  | Sáchica
| Brrquilla 13.8 3 |  |  | San José De Pare
| Brrquilla 13.8 4 |  |  | Santa Sofía
| Brrquilla 13.8 5 |  |  | Santana
| Brrquilla 2 13.8 |  |  | Sutamarchán
| Campo de la cruz 13.8 |  |  | Tinjacá
| Campo de la Cruz 34.5 |  |  | Togüí
| Caracoli 1 13.8 |  |  | Villa De Leyva
| Caracoli 110 |  |  | Aquitania
| Caracolí 13.8 |  |  | Cuítiva
| Caracoli 2 13.8 |  |  | Firavitoba
| Caracoli 220 |  |  | Gameza
| Centro 110 |  |  | Iza
| Cordialidad 110 |  |  | Mongua
| El Rio 110 |  |  | Monguí
| El Rio 220 |  |  | Nobsa
| Estadio 110 |  |  | Pesca
| Flores 220 |  |  | Sogamoso
| Galapa 110 |  |  | Tibasosa
| Galapa 13.8 |  |  | Tópaga
| Galapa 34.5 |  |  | Tota
| Juan Mina 110 |  |  | Belén
| Juan Mina 13.8 |  |  | Busbanzá
| Juan Mina 34.5 |  |  | Cerinza
| Las Flores 110 |  |  | Corrales
| Magdalena 110 |  |  | Duitama
| Malambo 110 |  |  | Floresta
| Norte 110 |  |  | Paipa
| Nv Baranoa 110 |  |  | San Rosa Viterbo
| Nv Barranquilla 110 |  |  | Tutazá
| Nv Barranquilla 220 |  |  | Betéitiva
| Nv Brrquilla 1 13.8 |  |  | Chita
| Nv Brrquilla 13.8 |  |  | Jericó
| Oasis 110 |  |  | Paz De Río
| Palermo 110 |  |  | Socha
| Palermo 13.8 |  |  | Socotá
| Palermo 34.5 |  |  | Tasco
| Ponedera 13.8 |  |  | Filadelfia
| Ponedera 34.5 |  |  | La Merced
| Sabanalarga 110 |  |  | Marmato
| Sabanalarga 13.8 |  |  | Riosucio
| Sabanalarga 220 |  |  | Supía
| Sabanalarga 34.5 |  |  | Manzanares
| Sabanalarga 500 |  |  | Marquetalia
| Salamina 34.5 |  |  | Marulanda
| Salamina EC 110 |  |  | Pensilvania
| Silencio 110 |  |  | Anserma
| Tebsa 110 |  |  | Belalcázar
| Tebsa 220 |  |  | Risaralda
| Tebsa II 110 |  |  | San José
| Termoflores 110 |  |  | Viterbo
| Union 110 |  |  | Chinchina
| Veinte Julio 110 |  |  | Manizales
| BOLIVAR |  |  | Neira
| Argos 110 |  |  | Palestina
| Bayunca 13.8 |  |  | Villamaria
| Bayunca 34.5 |  |  | Aguadas
| Bayunca 66 |  |  | Aranzazu
| Bgrande 66 |  |  | Pácora
| Bolivar 13.8 |  |  | Salamina
| Bolivar 220 |  |  | La Dorada
| Bolivar 34.5 |  |  | Norcasia
| Bolivar 500 |  |  | Samaná
| Bolivar 66 |  |  | Victoria
| Bosque 220 |  | Caqueta | Albania
| Bosque 3 13.8 |  |  | Belén De Los Andaquies
| Bosque 5 13.8 |  |  | Cartagena Del Chairá
| Bosque 66 |  |  | Currillo
| Calamar 13.8 |  |  | El Doncello
| Calamar 34.5 |  |  | El Paujil
| Calamar 66 |  |  | Florencia
| Campestre 66 |  |  | La Montañita
| Candelaria 110 |  |  | Milan
| Candelaria 13.8 |  |  | Morelia
| Candelaria 220 |  |  | Puerto Rico
| Carreto 500 |  |  | San Jose Del Fragua
| Carreto 66 |  |  | San Vicente Del Caguán
| Cartagena 220 |  |  | Solano
| Cartagena 66 |  |  | Solita
| Chambacu 66 |  |  | Valparaiso
| Cospique 66 |  | Casanare | Aguazul
| Coveñas 110 |  |  | Chameza
| El Carmen 110 |  |  | Hato Corozal
| El Carmen 13.8 |  |  | La Salina
| El Carmen 66 |  |  | Maní
| Gambote 66 |  |  | Monterrey
| La Marina 66 |  |  | Nunchía
| Mamonal 13.8 |  |  | Orocué
| Mamonal 66 |  |  | Paz De Ariporo
| Manzanillo 13.8 |  |  | Pore
| Manzanillo 66 |  |  | Recetor
| Membrillal 13.8 |  |  | Sabanalarga
| Membrillal 66 |  |  | Sácama
| Nv Cospique 110 |  |  | San Luis De Palenque
| Nv Cospique 13.8 |  |  | Támara
| Nva Toluviejo 110 |  |  | Tauramena
| Pasacaballos 1 13.8 |  |  | Trinidad
| Pasacaballos 110 |  |  | Villanueva
| Pasacaballos 13.8 |  |  | Yopal
| Pasacaballos 2 13.8 |  | Cauca | Cajibío
| Pasacaballos 220 |  |  | El Tambo
| Plato 13.8 |  |  | La Sierra
| Plato 34.5 |  |  | Morales
| Proelectrica 66 |  |  | Piendamo
| San Estanisiao 13.8 |  |  | Popayán
| San Estanislao 34.5 |  |  | Rosas
| San Jacinto 13.8 |  |  | Sotara
| San Jacinto 34.5 |  |  | Timbio
| San Jacinto 66 |  |  | Buenos Aires
| San Juan Nepomuceno 13.8 |  |  | Caloto
| San Juan Nepomuceno 34.5 |  |  | Corinto
| Sierra Flor 110 |  |  | Miranda
| Ternera 110 |  |  | Padilla
| Ternera 13.8 |  |  | Puerto Tejada
| Ternera 2 13.8 |  |  | Santander De Quilichao
| Ternera 220 |  |  | Suarez
| Ternera 66 |  |  | Villa Rica
| Toluviejo 1 13.8 |  |  | Guapi
| Toluviejo 110 |  |  | Lopez
| Toluviejo 2 13.8 |  |  | Timbiqui
| Toluviejo 220 |  |  | Caldono
| Turbaco 110 |  |  | Inzá
| Turbaco 13.8 |  |  | Jambalo
| Villa Estrella 13.8 |  |  | Paez
| Villa Estrella 66 |  |  | Purace
| Zambrano 13.8 |  |  | Silvia
| Zambrano 34.5 |  |  | Toribio
| Zambrano 66 |  |  | Totoro
| Zaragocilla 66 |  |  | Almaguer
| BOYACA - CASANARE |  |  | Argelia
| Acerias Paz del Rio 115 |  |  | Balboa
| Aguaclara 115 |  |  | Bolívar
| Aguaclara 13.8 |  |  | Florencia
| Aguaclara 34.5 |  |  | La Vega
| Aguazul 115 |  |  | Mercaderes
| Aguazul 13.8 |  |  | Patia
| Aguazul 34.5 |  |  | Piamonte
| Alcaravan 115 |  |  | San Sebastian
| Alcaravan 220 |  |  | Santa Rosa
| Almagrario 34.5 |  |  | Sucre
| Alto Ricaurte 115 |  | Cesar | Becerril
| Alto Ricaurte 34.5 |  |  | Chimichagua
| Arcabuco 34.5 |  |  | Chiriguana
| Arenal 34.5 |  |  | Curumaní
| Arroz Diana 34.5 |  |  | La Jagua De Ibirico
| B.A.S Rafael 34.5 |  |  | Pailitas
| Bavaria 115 kV |  |  | Tamalameque
| Belen 34.5 |  |  | Astrea
| Boavita 115 |  |  | Bosconia
| Boavita 34.5 |  |  | El Copey
| Boyaca 34.5 |  |  | El Paso
| Bubuy 34.5 |  |  | Agustín Codazzi
| C. Alcaravan 34.5 |  |  | La Paz
| Calceta 34.5 |  |  | Manaure
| Cementos Argos |  |  | Pueblo Bello
| Charte 34.5 |  |  | San Diego
| Chiquinquira 115 |  |  | Valledupar
| Chiquinquira 13.8 |  |  | Aguachica
| Chiquinquira 34.5 |  |  | Gamarra
| Ciudadela Artesanal 34.5 |  |  | González
| Combita 34.5 |  |  | La Gloria
| Compania 34.5 |  |  | Pelaya
| D. Manigua 34.5 |  |  | Río De Oro
| D. Molinos 34.5 |  |  | San Alberto
| D. Monterrey 34.5 |  |  | San Martín
| D. Morro 34.5 |  | Choco | Atrato
| Derv. Molinos 34.5 |  |  | Bagadó
| Diaco 115 |  |  | Bojaya
| Duitama 115 |  |  | El Carmen De Atrato
| Duitama 34.5 |  |  | Lloró
| El Barne 34.5 |  |  | Medio Atrato
| El Huche 115 |  |  | Quibdó
| El Huche 34.5 |  |  | Rio Quito
| El Muelle 34.5 |  |  | Acandí
| Equion 34.5 |  |  | Belén De Bajira
| Firavitoba 34.5 |  |  | Carmén Del Darién
| Gim Llanos 34.5 |  |  | Riosucio
| Guateque 115 |  |  | Unguía
| Guayaque 34.5 |  |  | Bahía Solano
| Halliburton 34.5 |  |  | Juradó
| Holcim 115 kV |  |  | Nuquí
| Holcim 13.8 |  |  | Alto Baudó
| Hunza 34.5 |  |  | Bajo Baudó
| Iguamena 34.5 |  |  | El Litoral Del San Juan
| Iraca 34.5 |  |  | Medio Baudó
| Jenesano 115 |  |  | Canton De San Pablo
| Jenesano 34.5 |  |  | Certegui
| Jerico 34.5 |  |  | Condoto
| Kenwort 34.5 |  |  | Itsmina
| La Carpa 34.5 |  |  | Medio San Juan
| La Niata 13.8 |  |  | Nóvita
| La Niata 34.5 |  |  | Río Frío
| LlanoAlarcon 34.5 |  |  | San José Del Palmar
| Mambita 115 |  |  | Sipí
| Manigua 34.5 |  |  | Tadó
| Maranta 34.5 |  |  | Union Panamericana
| Marmavel 34.5 |  | Cordoba | Tierralta
| Matadero 34.5 |  |  | Valencia
| Moniquira 34.5 |  |  | Chimá
| Monterrey 34.5 |  |  | Cotorra
| Morichal 34.5 |  |  | Lorica
| Morro 115 |  |  | Momil
| Muiscas 115 |  |  | Purísima
| Muiscas 34.5 |  |  | Montería
| Otanche 115 |  |  | Canalete
| Paipa 115 |  |  | Los Córdobas
| Paipa 220 |  |  | Moñitos
| Paipa 34.5 |  |  | Puerto Escondido
| Patriotas 34.5 |  |  | San Antero
| Paz de Ariporo 115 |  |  | San Bernardo Del Viento
| Paz de Rio 34.5 |  |  | Chinú
| Pinalito 13.8 |  |  | Sahagún
| Pinalito 34.5 |  |  | San Andrés Sotavento
| Raizal 34.5 |  |  | Ayapel
| Ramada 115 |  |  | Buenavista
| Ramada 13.8 |  |  | La Apartada
| Ramada 34.5 |  |  | Montelíbano
| Ramiriqui 34.5 |  |  | Planeta Rica
| Rio Chiquito 34.5 |  |  | Pueblo Nuevo
| Rio Piedras 13.8 |  |  | Puerto Libertador
| Rio Piedras 34.5 |  |  | Cereté
| Sachica 34.5 |  |  | Ciénaga De Oro
| Samaca Antigua 34.5 |  |  | San Carlos
| Samaca New 34.5 |  |  | San Pelayo
| San Antonio (Boyaca) 115 |  | Cundinamarca | Chocontá
| San Antonio 220 |  |  | Macheta
| San Antonio 34.5 |  |  | Manta
| San Lazaro 34.5 |  |  | Sesquilé
| San Luis 115 |  |  | Suesca
| Santa Maria 115 |  |  | Tibirita
| Santa Rosalia 115 |  |  | Villapinzón
| Schlumberger 34.5 |  |  | Agua De Dios
| Serpet 34.5 |  |  | Girardot
| Sidenal 115 |  |  | Guataquí
| Sirata 34.5 |  |  | Jerusalén
| Socha 34.5 |  |  | Nariño
| Sochagota 115 |  |  | Nilo
| Sochagota 220 |  |  | Ricaurte
| Socota 34.5 |  |  | Tocaima
| Sta Rosa 115 |  |  | Caparrapí
| Suamox 115 |  |  | Guaduas
| Superior 34.5 |  |  | Puerto Salgar
| Sutamarchan 34.5 |  |  | Albán
| Tapias 34.5 |  |  | La Peña
| Tasco 34.5 |  |  | La Vega
| Tauramena 13.8 |  |  | Nimaima
| Tauramena 34.5 |  |  | Nocaima
| Termoyopal 115 |  |  | Quebradanegra
| Topaga 34.5 |  |  | San Francisco
| Toquilla 115 |  |  | Sasaima
| Tuboscop 34.5 |  |  | Supatá
| Tundama 34.5 |  |  | Útica
| Tunja 115 |  |  | Vergara
| Tunja 34.5 |  |  | Villeta
| Tunjita 115 |  |  | Gachala
| Upamena 34.5 |  |  | Gacheta
| Ventaquemada 34.5 |  |  | Gama
| Villa de Leyva 34.5 |  |  | Guasca
| Weat. Ciudadela 34.5 |  |  | Guatavita
| Yopal 1 34.5 |  |  | Junín
| Yopal 115 |  |  | La Calera
| Yopal 2 34.5 |  |  | Ubalá
| Yopalosa 115 |  |  | Beltrán
| CAUCA NARIÑO PUTUMAYO |  |  | Bituima
| Bordo 34.5 |  |  | Chaguaní
| Cabaña34.5 |  |  | Guayabal De Siquima
| CasaFria 34.5 |  |  | Puli
| Catambuco 115 |  |  | San Juan De Río Seco
| Cordoba 34.5 |  |  | Vianí
| Corinto 34.5 |  |  | Medina
| El Zaque 115 |  |  | Paratebueno
| Zaque 34,5 |  |  | Caqueza
| Florida (Cauca) 115 |  |  | Chipaque
| Guapi 115 |  |  | Choachí
| Imues 34.5 |  |  | Fomeque
| Jamondino 115 |  |  | Fosca
| Jamondino 220 |  |  | Guayabetal
| Jamundi 115 |  |  | Gutiérrez
| Japio 34.5 |  |  | Quetame
| Jardinera 115 |  |  | Ubaque
| Junin 115 |  |  | Une
| Mocoa 115 |  |  | El Peñón
| Mondomo34.5 |  |  | La Palma
| Olaya 115 |  |  | Pacho
| Paez (Cabaña) 115 |  |  | Paime
| Paez 220 |  |  | San Cayetano
| Panamericana 115 |  |  | Topaipi
| Panamericana 138 |  |  | Villagomez
| Panamericana 34.5 |  |  | Yacopí
| Pasto 115 |  |  | Cajicá
| Pescador 34.5 |  |  | Chía
| Popayan 115 |  |  | Cogua
| Propal(CEO) 115 |  |  | Gachancipá
| PTejada 34.5 |  |  | Nemocon
| Pto Caicedo 115 |  |  | Sopó
| Pupiales 34.5 |  |  | Tabio
| Renacer 220 |  |  | Tocancipá
| Rio Mayo 115 |  |  | Zipaquirá
| S Bernardino 115 |  |  | Bojacá
| S Bernardino 220 |  |  | Cota
| San Martin 115 |  |  | El Rosal
| Santander 115 |  |  | Facatativá
| Santander 34.5 |  |  | Funza
| Sapuyes 34.5 |  |  | Madrid
| Tangua 34.5 |  |  | Mosquera
| Tesalia 220 |  |  | Subachoque
| Tumaco 115 |  |  | Tenjo
| Yarumo 115 |  |  | Zipacon
| CORDOBA SUCRE |  |  | Sibaté
| Ayapel 13.8 |  |  | Soacha
| Ayapel 34.5 |  |  | Arbeláez
| Boston 110 |  |  | Cabrera
| Boston 13.8 |  |  | Fusagasugá
| Boston 34.5 |  |  | Granada
| Caucasia 110 |  |  | Pandi
| Centro Alegre 34.5 |  |  | Pasca
| Cerete 110 |  |  | San Bernardo
| Cerete 13.8 |  |  | Silvania
| Cerete 34.5 |  |  | Tibacuy
| Cerromatoso 110 |  |  | Venecia
| Chinu 110 |  |  | Anapoima
| Chinu Planta 110 |  |  | Anolaima
| Chinu Planta 34.5 |  |  | Apulo
| Cienaga de Oro 34.5 |  |  | Cachipay
| Colomboy 34.5 |  |  | El Colegio
| Corozal 13.8 |  |  | La Mesa
| Corozal 34.5 |  |  | Quipile
| Cotorra 34.5 |  |  | San Antonio De Tequendama
| Coveñas 34.5 |  |  | Tena
| Cuestecitas 500 |  |  | Viotá
| El Cortijo 13.8 |  |  | Carmen De Carupa
| El Cortijo 34.5 |  |  | Cucunubá
| El Viajano 34.5 |  |  | Fúquene
| La Mojana 110 |  |  | Guachetá
| La Union 34.5 |  |  | Lenguazaque
| La Ye 34.5 |  |  | Simijaca
| Las Delicias 34.5 |  |  | Susa
| Lorica 34.5 |  |  | Sutatausa
| Magangue 110 |  |  | Tausa
| Magangue 13.8 |  |  | Ubate
| Magangue 34.5 |  | Guainia | Barranco Mina
| Mompox 110 |  |  | Cacahual
| Mompox 34.5 |  |  | Inírida
| Monteria 110 |  |  | La Guadalupe
| Monteria 13.8 |  |  | Mapiripan
| Monteria 220 |  |  | Morichal
| Monteria 34.5 |  |  | Pana Pana
| Nva Monetria 13.8 |  |  | Puerto Colombia
| Nva Monteria 110 |  |  | San Felipe
| Nva Monteria 34.5 |  | Guaviare | Calamar
| Planeta 110 |  |  | El Retorno
| Planeta 13.8 |  |  | Miraflores
| Planeta 34.5 |  |  | San José Del Guaviare
| Pueblo Nuevo 34.5 |  | Huila | Agrado
| Rio Sinu 110 |  |  | Altamira
| Rio Sinu 13.8 |  |  | Garzón
| Rio sinu 34.5 |  |  | Gigante
| Sahagun 13.8 |  |  | Guadalupe
| Sahagun 34.5 |  |  | Pital
| Sahagun 500 kV |  |  | Suaza
| Sampues 13.8 |  |  | Tarqui
| Sampues 34.5 |  |  | Aipe
| San Andres de Sotavento 13.8 |  |  | Algeciras
| San Andres de Sotavento 34.5 |  |  | Baraya
| San Antero 34.5 |  |  | Campoalegre
| San Bernardo 34.5 |  |  | Colombia
| San Bernardo 13.8 |  |  | Hobo
| San Marcos 110 |  |  | Iquira
| San Marcos 34.5 |  |  | Neiva
| San Marcos 13.8 kV |  |  | Palermo
| San Pelayo 34.5 |  |  | Rivera
| Santa Ines 34.5 |  |  | Santa María
| Santa Rosa 13.8 |  |  | Tello
| Santa Rosa 34.5 |  |  | Teruel
| Sierra Flor 13.8 |  |  | Villavieja
| Sierra Flor 34.5 |  |  | Yaguará
| Since 110 |  |  | La Argentina
| Since 13.8 |  |  | La Plata
| Since 34.5 |  |  | Nátaga
| Talaigua Nuevo 34.5 |  |  | Paicol
| Tierra Alta 13.8 |  |  | Tesalia
| Tierra Alta 34.5 |  |  | Acevedo
| Tierralta 110 |  |  | Elías
| Tolu 13.8 |  |  | Isnos
| Tolu 34.5 |  |  | Oporapa
| Uraba 220 |  |  | Palestina
| Ure 34.5 |  |  | Pitalito
| Valencia 34.5 |  |  | Saladoblanco
| CQR |  |  | San Agustín
| Acasa 115 |  |  | Timaná
| Ambalema 13.2 |  | La Guajira | Albania
| Ambalema 34.5 |  |  | Dibulla
| Anserma 33 |  |  | Maicao
| Apia 33 |  |  | Manaure
| Armenia 115 |  |  | Riohacha
| Armenia 220 |  |  | Uribia
| Beltran 34.5 |  |  | Barrancas
| Boquerón 34.5 |  |  | Distraccion
| Buencafe 115 |  |  | El Molino
| Cuba 115 |  |  | Fonseca
| DNorte 33 |  |  | Hatonuevo
| Dorada 115 |  |  | La Jagua Del Pilar
| Dorada 33 |  |  | San Juan Del Cesar
| Dorada Norte 115 |  |  | Urumita
| Dorada Norte 33 |  |  | Villanueva
| Dosquebradas 115 |  | Magdalena | Ariguaní
| Dosquebradas 13.2 |  |  | Chibolo
| Dosquebradas 33 |  |  | Nueva Granada
| El Dorado 33 |  |  | Plato
| Enea 115 |  |  | Sabanas De San Angel
| Enea 220 |  |  | Tenerife
| Enea 33 |  |  | Algarrobo
| Felisa 33 |  |  | Aracataca
| Guayabal 34.5 |  |  | Ciénaga
| Hermosa 115 |  |  | El Reten
| Hermosa 220 |  |  | Fundacion
| Insula 33 |  |  | Pueblo Viejo
| Insula CQR 115 |  |  | Zona Bananera
| Irra 115 |  |  | Cerro San Antonio
| Irra 33 |  |  | Concordia
| La Miel 220 |  |  | El Piñon
| La Rosa 115 |  |  | Pedraza
| LaMerced 33 |  |  | Pivijay
| Lerida 34.5 |  |  | Remolino
| Manizales 115 |  |  | Salamina
| Manzanares 115 |  |  | Sitionuevo
| Margarita 33 |  |  | Zapayan
| Mariquita 115 |  |  | Santa Marta
| Mariquita 13,8 |  |  | El Banco
| Mariquita 34.5 |  |  | Guamal
| Molinos 115 |  |  | Pijiño Del Carmen
| Papeles 115 |  |  | San Sebastian De Buenavista
| Pavas 115 |  |  | San Zenon
| Pavas 33 |  |  | Santa Ana
| Pavas1 13.2 |  |  | Santa Barbara De Pinto
| Peralonso 115 |  | Meta | El Castillo
| PuebloRico 33 |  |  | El Dorado
| Purnio 115 |  |  | Fuente De Oro
| Quinchia 13.2 |  |  | Granada
| Quinchia 33 |  |  | La Macarena
| Regivit 115 |  |  | La Uribe
| Rio Negrito 33 |  |  | Lejanías
| Rio Sucio 115 |  |  | Mapiripan
| Riosucio 33 |  |  | Mesetas
| Risaralda 33 |  |  | Puerto Concordia
| Salamina 33 |  |  | Puerto Lleras
| Salamina Cund 33 |  |  | Puerto Rico
| San Fcisco 1 115 |  |  | San Juan De Arama
| San Felipe 115 |  |  | Vista Hermosa
| San Felipe 13.2 |  |  | Villavicencio
| San Felipe 220 |  |  | Acacias
| San Lorenzo 220 |  |  | Barranca De Upia
| SFelipe 34.5 |  |  | Castilla La Nueva
| Supia 33 |  |  | Cumaral
| Victoria 33 |  |  | El Calvario
| Victoria CQR 115 |  |  | Guamal
| Viterbo 115 |  |  | Restrepo
| Viterbo 33 |  |  | San Carlos Guaroa
| GCM |  |  | San Juanito
| Alpha 500 |  |  | San Luis De Cubarral
| Aracataca 34.5(1) |  |  | San Martín
| Ballenas 34.5 |  |  | Cabuyaro
| Bolivar - Copey 500 shn |  |  | Puerto Gaitán
| Bonda 13.8 |  |  | Puerto Lopez
| Bonda 34.5 |  | Nariño | Chachagui
| Bosconia 34.5 |  |  | Consaca
| Bosconia 13.8 |  |  | El Peñol
| Camarones 34.5 |  |  | El Tambo
| Cerro - Chinu 1 500 shn |  |  | La Florida
| Chinu - Cerro 1 500 shn |  |  | Nariño
| Chinu - Sabana 1 500 shn |  |  | Pasto
| Chiriguana 13.8 |  |  | Sandoná
| Chiriguana 34.5 |  |  | Tangua
| Cienaga 110 |  |  | Yacuanquer
| CODAZZI (CESAR) 1 13.8 kV |  |  | Ancuya
| CODAZZI (CESAR) 1 34.5 kV |  |  | Guaitarilla
| Codazzi GCM 110 |  |  | La Llanada
| Colectora 1 Eolica 500 |  |  | Linares
| Copey - Bolivar 500 shn |  |  | Los Andes
| Copey - Chinu 500 shn |  |  | Mallama
| Copey 34,5 |  |  | Ospina
| Copey 110 |  |  | Providencia
| Copey 220 |  |  | Ricaurte
| Copey Loma 500 shn |  |  | Samaniego
| Copey-Cuest 500 shn |  |  | Santa Cruz
| Cuest-Copey 500 shn |  |  | Sapuyes
| Cuestec 6 13.2 |  |  | Tuquerres
| Cuestec 7 13.2 |  |  | Barbacoas
| Cuestecita 220 |  |  | El Charco
| Cuestecita 220 II |  |  | Francisco Pizarro
| Cuestecitas 110 |  |  | La Tola
| Cuestecitas 13.8 |  |  | Magui
| Cuestecitas 34.5 |  |  | Mosquera
| El Banco 110 |  |  | Olaya Herrera
| El Copey 500 |  |  | Roberto Payan
| EL PASO 1 13.8 kV |  |  | Santa Barbara
| EL PASO 1 34.5 kV |  |  | Tumaco
| El Paso 110 |  |  | Alban
| El reten 34.5 |  |  | Arboleda
| Fonseca 13.8 |  |  | Belen
| Fonseca 34.5 |  |  | Buesaco
| Fundacion 1 10 |  |  | Colon
| Fundacion 110 |  |  | Cumbitara
| Fundacion 2 10 |  |  | El Rosario
| FUNDACION 2 13.8 kV |  |  | El Tablon De Gomez
| FUNDACION 2 34.5 kV |  |  | La Cruz
| Fundacion 220 |  |  | La Union
| Gaira 110 |  |  | Leiva
| Guacamayal 13.8 |  |  | Policarpa
| Guacamayal 34.5 |  |  | San Bernardo
| Guajira 13.8 |  |  | San Lorenzo
| Guajira 220 |  |  | San Pablo
| Guatapuri 110 |  |  | San Pedro De Cartago
| Guatapuri 34.5 |  |  | Taminango
| Guatapuri 34.5(1) |  |  | Aldana
| Jepirachi 115 |  |  | Contadero
| Jouktai 110 |  |  | Córdoba
| La Cuna 110 |  |  | Cuaspud
| LA JAGUA 1 13.8 kV |  |  | Cumbal
| La Jagua 110 |  |  | Funes
| La jagua 34.5 |  |  | Guachucal
| La Loma 1 13.8 |  |  | Gualmatan
| La Loma 110 |  |  | Iles
| La loma 13.8 |  |  | Imues
| La Loma 2 13.8 |  |  | Ipiales
| La loma 34.5 |  |  | Potosí
| La Loma 500 |  |  | Puerres
| La paz 13.8 |  |  | Pupiales
| La paz 34.5 |  | Norte de Santander | Arboledas
| Libertad 110 |  |  | Cucutilla
| LLoma-Sog 500 shn |  |  | Gramalote
| Maicao 110 |  |  | Lourdes
| MAICAO 2 13.8 kV |  |  | Salazar
| Manaure 34.5 |  |  | Santiago
| MANZANARES (MAGDALENA) 1 13.8 kV |  |  | Villa Caro
| Manzanares 110 |  |  | Bucarasica
| Mina Inter 110 |  |  | El Tarra
| Ocaña 220 |  |  | Sardinata
| Ocaña 500 |  |  | Tibú
| Ocaña Loma 500 shn |  |  | Abrego
| Pivijay 34,5 |  |  | Cachirá
| Pivijay 13,8 |  |  | Convención
| Pto Bolivar 110 |  |  | El Carmen
| Puerto Nuevo |  |  | Hacarí
| R Cordoba 220 |  |  | La Esperanza
| Rio Cordoba 1 13.8 |  |  | La Playa
| Rio Cordoba 110 |  |  | Ocaña
| Rio Cordoba 2 13.8 |  |  | San Calixto
| Rio Cordoba 34.5 |  |  | Teorama
| Riohacha 110 |  |  | Cúcuta
| Riohacha 34.5 |  |  | El Zulia
| Sabana - Chinu 1 500 shn |  |  | Los Patios
| SAN JUAN 1 13.8 kV |  |  | Puerto Santander
| SAN JUAN 1 34.5 kV |  |  | San Cayetano
| San Juan 110 |  |  | Villa Del Rosario
| San Juan 220 |  |  | Cácota
| Santa Marta 110 |  |  | Chitagá
| Santa Marta 220 |  |  | Mutiscua
| Santa Marta 34.5 |  |  | Pamplona
| Sog-LLoma 500 shn |  |  | Pamplonita
| T Puerto Nuevo |  |  | Silos
| Termocol 220 |  |  | Bochalema
| Termocol 44 |  |  | Chinácota
| Termonorte 44 |  |  | Durania
| Valledupar 11 13.2 |  |  | Herrán
| Valledupar 110 |  |  | Labateca
| Valledupar 13.8 T3 |  |  | Ragonvalia
| Valledupar 220 |  |  | Toledo
| Valledupar34.5_B3 |  | Putumayo | Colón
| Zawady 13.8 |  |  | Mocoa
| Zawady 34.5 |  |  | Orito
| HUILA - TOLIMA |  |  | Puerto Asis
| Agafano 115 |  |  | Puerto Caicedo
| Aipe 34.5 |  |  | Puerto Guzman
| Algeciras 34.5 |  |  | Puerto Leguizamo
| Altamira 115 |  |  | San Francisco
| Altamira 13.8 |  |  | San Miguel
| Altamira 2 13.2 |  |  | Santiago
| Altamira 220 |  |  | Sibundoy
| Altamira 34.5 |  |  | Valle Del Guamuez
| Alvarado 34.5 |  |  | Villa Garzon
| Amoya 115 |  | Quindio | Armenia
| Amoya 13.8 U1 |  |  | Buenavista
| Amoya 13.8 U2 |  |  | Calarca
| Aranjuez 115 |  |  | Cordoba
| Armenia 13.8 |  |  | Genova
| Arreboles 34.5 |  |  | Pijao
| Autog Guavio 4.16 |  |  | Filandia
| Autog Turgas 13.8 |  |  | Salento
| Autopista 115 |  |  | Circasia
| Bacata - Primavera 500 shn |  |  | La Tebaida
| Bacata 11.4 |  |  | Montengro
| Bacata 115 |  |  | Quimbaya
| Bacata 2 11.4 |  | Risaralda | Dosquebradas
| Bacata 220 |  |  | La Virginia
| Bacata 34.5 |  |  | Marsella
| Bacata 500 |  |  | Pereira
| Balsillas 1 13.8 |  |  | Santa Rosa De Cabal
| Balsillas 115 |  |  | Apía
| Balsillas 2 13.8 |  |  | Balboa
| Balsillas 220 |  |  | Belén De Umbría
| Balsillas 3 13.8 |  |  | Guática
| Balsillas 34.5 |  |  | La Celia
| Balsillas 34.5(1) |  |  | Quinchia
| Balsillas 4 13.8 |  |  | Santuario
| Baraya 13.8 |  |  | Mistrató
| Baraya 34.5 |  |  | Pueblo Rico
| Barzalosa 115 |  | Santander | Chima
| Belmonte 13.2 |  |  | Confines
| Betania - Tesalia 220 shn |  |  | Contratación
| Betania 115 |  |  | El Guacamayo
| Betania 13.8 1 |  |  | Galán
| Betania 13.8 2 |  |  | Gambita
| Betania 13.8 3 |  |  | Guadalupe
| Betania 220 |  |  | Guapotá
| Betania T1 13.8 |  |  | Hato
| Betania T2 13.8 |  |  | Oiba
| Bolivia 115 |  |  | Palmar
| Bosa 115 |  |  | Palmas Del Socorro
| Bote 13.8 |  |  | Santa Helena Del Opón
| Brisas 115 |  |  | Simacota
| Brisas 34.5 |  |  | Socorro
| Cajamarca 115 |  |  | Suaita
| Caldas viejo 34.5 |  |  | Capitanejo
| Calera 115 |  |  | Carcasí
| Calle 1 115 |  |  | Cepitá
| Calle 51 115 |  |  | Cerrito
| Calle 67 115 |  |  | Concepción
| Campoalegre 34.5 |  |  | Enciso
| Canaima 34.5 |  |  | Guaca
| Canoas 115 |  |  | Macaravita
| Caqueza 115 |  |  | Málaga
| Carrea 5 115 |  |  | Molagavita
| Castalia 34.5 |  |  | San Andrés
| Castellana 115 |  |  | San José De Miranda
| Castilla 34.5 |  |  | San Miguel
| Cauya 13.8 |  |  | Aratoca
| Centro 34.5 |  |  | Barichara
| Charquito G1 13.8 |  |  | Cabrera
| Chenche 34.5 |  |  | Charalá
| Chia 115 |  |  | Coromoro
| Chicala 115 |  |  | Curití
| Chivor 115 |  |  | Encino
| Chivor 220 |  |  | Jordán
| Chivor T 13.8 |  |  | Mogotes
| Chivor UG1 13.8 |  |  | Ocamonte
| Chivor UG2 13.8 |  |  | Onzaga
| Chivor UG3 13.8 |  |  | Páramo
| Chivor UG4 13.8 |  |  | Pinchote
| Chivor UG5 13.8 |  |  | San Gil
| Chivor UG6 13.8 |  |  | San Joaquín
| Chivor UG7 13.8 |  |  | Valle De San José
| Chivor UG8 13.8 |  |  | Villanueva
| Circo 1 13.2 |  |  | Barrancabermeja
| Circo 115 |  |  | Betulia
| Circo 2 13.2 |  |  | El Carmen De Chucurí
| Circo 220 |  |  | Puerto Wilches
| Circo 3 13.2 |  |  | Sabana De Torres
| CocaCola 13.8 |  |  | San Vicente De Chucurí
| Cog Incauca 13.8 |  |  | Zapatoca
| Cog Proenca 13.2 |  |  | Bucaramanga
| Cog Proenca II 13.2 |  |  | California
| Colegio 115 |  |  | Charta
| Compartir 115 |  |  | El Playón
| Concordia 1 7.5 |  |  | Floridablanca
| Concordia 115 |  |  | Girón
| Concordia 2 7.5 |  |  | Lebríja
| Concordia 57.5 |  |  | Los Santos
| Corocora Ficticia 220 |  |  | Matanza
| Coyaima 34.5 |  |  | Piedecuesta
| Cruce Juncal 34.5 |  |  | Rionegro
| CS_A 34.5 |  |  | Santa Bárbara
| CS_AA |  |  | Surata
| Cucuana 115 |  |  | Tona
| Cucuana U1 13.8 |  |  | Vetas
| Cucuana U2 13.8 |  |  | Aguada
| Dario Valencia Samper 1 13.8 |  |  | Albania
| Dario Valencia Samper 2 13.8 |  |  | Barbosa
| Dario Valencia Samper 5 13.8 |  |  | Bolívar
| Diaco COD 115 |  |  | Chipatá
| Diamante 115 |  |  | Cimitarra
| Doncello 115 |  |  | El Peñón
| Doña Juana 0.48 |  |  | Florián
| Dorada 13.8 |  |  | Guavatá
| Dorada 13.8_2 |  |  | Guepsa
| Eden 13.8 |  |  | Jesús María
| El Bote 115 |  |  | La Belleza
| El Bote 34.5 |  |  | La Paz
| El Siete 2 220 |  |  | Landázuri
| El Sol 115 |  |  | Puente Nacional
| Enea 13.8 |  |  | Puerto Parra
| Enea 2 13.8 |  |  | San Benito
| Esmeralda 1 13.8 |  |  | Sucre
| Esmeralda 13.8 1 |  |  | Vélez
| Esmeralda 13.8 2 |  | Sucre | Guaranda
| Esmeralda 2 13.8 |  |  | Majagual
| Esmeralda 3 13.8 |  |  | Sucre
| Esmeralda Resp 13.8 |  |  | Chalán
| Esmeralda Trf1 115 |  |  | Coloso
| Esmeralda Trf2 115 |  |  | Morroa
| Esmeralda Trf3 115 |  |  | Ovejas
| Espinal 115 |  |  | Sincelejo
| Espinal 34.5 |  |  | Coveñas
| Extremo Cond SCAVIR 500 |  |  | Palmito
| Facatativa 115 |  |  | San Onofre
| Flandes 115 |  |  | Santiago De Tolú
| Flandes 13.2 |  |  | Tolú Viejo
| Flandes 34.5 |  |  | Buenavista
| Florencia 115 |  |  | Corozal
| Florida 13.8 1 |  |  | El Roble
| Florida 13.8 2 |  |  | Galeras
| Florida COD 115 |  |  | Los Palmitos
| Fontibon 115 |  |  | Sampués
| Fortalecillas 34.5 |  |  | San Juan Betulia
| Garzon 34.5 |  |  | San Pedro
| Gigante 34.5 |  |  | Sincé
| Gorgonzola 57.5 |  |  | Caimito
| Gran Sabana 115 |  |  | La Unión
| Guaca 1 13.8 |  |  | San Benito Abad
| Guaca 115 |  |  | San Marcos
| Guaca 13.8 |  | Tolima | Ambalema
| Guaca 2 13.8 |  |  | Armero
| Guaca 220 |  |  | Falan
| Guaca 3 13.8 |  |  | Fresno
| Guacaica 13.8 |  |  | Honda
| Guaipa 34.5 |  |  | Mariquita
| Gualanday 115 |  |  | Palocabildo
| Gualanday 34.5 |  |  | Carmen De Apicalá
| Guavio 115 |  |  | Cunday
| Guavio 13.8 |  |  | Icononzo
| Guavio 13.8 1 |  |  | Melgar
| Guavio 13.8 2 |  |  | Villarrica
| Guavio 13.8 3 |  |  | Ataco
| Guavio 13.8 4 |  |  | Chaparral
| Guavio 13.8 5 |  |  | Coyaima
| Guavio 220 |  |  | Natagaima
| Guavio Gen 220 |  |  | Ortega
| Hermosa 1 13.8 |  |  | Planadas
| Hermosa 2 13.8 |  |  | Rioblanco
| Hilarco 34.5 |  |  | Roncesvalles
| Hobo 115 |  |  | San Antonio
| Hobo 34.5 |  |  | Alvarado
| Huila 115 |  |  | Anzoátegui
| Huila 230 |  |  | Cajamarca
| Huila 34.5 |  |  | Coello
| Huila T1 13.8 |  |  | Espinal
| Huila T2 13.8 |  |  | Flandes
| Ibague 220 |  |  | Ibague
| Incauca 115 |  |  | Piedras
| Indumil 57.5 |  |  | Rovira
| Ingenio Risaralda 13.2 |  |  | San Luis
| Insula 13.2 |  |  | Valle De San Juan
| Insula 3 4.2 |  |  | Alpujarra
| Insula 4.2 1 |  |  | Dolores
| Insula 4.2 2 |  |  | Guamo
| Intermedia 13.8 |  |  | Prado
| Inza 13.8 |  |  | Purificación
| IpialesT13.8 |  |  | Saldaña
| Iquira I 13.8 |  |  | Suárez
| Iquira I 34.5 |  |  | Casabianca
| Iquira II |  |  | Herveo
| Iquira II 13.8 |  |  | Lerida
| Jaguey Ficticia 220 |  |  | Libano
| Jamondino - Tesalia 220 shn |  |  | Murillo
| Jamondino 13.2 T1 |  |  | Santa Isabel
| Jamondino 13.2 T2 |  |  | Venadillo
| La Frisolera 13.8 |  |  | Villahermosa
| La Miel 13.8 1 |  | Valle del Cauca | Andalucía
| La Miel 13.8 2 |  |  | Buga
| La Miel 13.8 3 |  |  | Bugalagrande
| La Miel 34,5 kV |  |  | Calima
| La Naveta 4.16 |  |  | El Cerrito
| La Pita 13.8 |  |  | Ginebra
| La Plata 115 |  |  | Guacarí
| La Plata 34.5 |  |  | Restrepo
| La Plata A 34.5 |  |  | Riofrio
| Laguneta 115 |  |  | San Pedro
| Laguneta G1 6.9 |  |  | Trujillo
| Lanceros 115 |  |  | Tuluá
| Lanceros 34.5 |  |  | Yotoco
| Leona 115 |  |  | Alcala
| Limonar 6.9 |  |  | Ansermanuevo
| Manzanares 13.2 |  |  | Argelia
| Men Bayona 13.8 |  |  | Bolívar
| Men Campestre 13.8 |  |  | Cartago
| Men Coconuco 13.8 |  |  | El Águila
| Men Julio Bravo 13.8 |  |  | El Cairo
| Men Mondomo 13.8 |  |  | El Dovio
| Men Patico C 13.8 |  |  | La Unión
| Men Rio Bobo 13.8 |  |  | La Victoria
| Men Rio Palo 13.8 |  |  | Obando
| Men Rio Sapuyes 13.8 |  |  | Roldanillo
| Men Sajandi 13.8 |  |  | Toro
| Men Silvia 13.8 |  |  | Ulloa
| Men Union 13.8 |  |  | Versalles
| Men Ventana A 13.8 |  |  | Zarzal
| Men Ventana B 13.8 |  |  | Buenaventura
| Menor Mirolindo 13.8 |  |  | Caicedonia
| Menor Pastales 13.8 |  |  | Sevilla
| Menor RRecio 13.8 |  |  | Cali
| Menor T Piedras 13.8 |  |  | Candelaria
| Menor Tolima13.8 1 |  |  | Dagua
| Mesa 220 |  |  | Florida
| Mirolindo 115 |  |  | Jamundí
| Mirolindo 13.2 2 |  |  | La Cumbre
| Mirolindo 13.8 |  |  | Palmira
| Mirolindo 34.5 |  |  | Pradera
| Molinos 115(1) |  |  | Vijes
| Morato 115 |  |  | Yumbo
| Morro Azul 13.2 |  | Vaupes | Caruru
| Mosquera 115 |  |  | Mitú
| Municipal 13.8 |  |  | Pacoa
| Muña 1 115 |  |  | Papunahua
| Muña 3 115 |  |  | Taraira
| Muña II 57.5 |  |  | Yavaraté
| Muzu 115 |  | Vichada | Cumaribo
| Natagaima 115 |  |  | La Primavera
| Natagaima 34.5 |  |  | Puerto Carreño
| Neiva1 34.5 |  |  | Santa Rosalía
Noroeste 1 13.2
Noroeste 115
Noroeste 2 13.2
Noroeste 220
Noroeste 3 13.8
Nva Cajamarca 115
Nva Esperanza 11.4 T1
Nva Esperanza 11.4 T2
Nva Esperanza 115
Nva Esperanza 220
Nva Esperanza 34.5 T1
Nva Esperanza 500
Nva Espinal 34.5
Nvo Libare 13.2
Oriente 115
Oriente 34.5
Paez 115
Paez 13.8
Panamericana T13.8
Payandé 34.5 kV
Papayo 115
Papayo 34.5
Paraiso 1 13.8
Paraiso 2 13.8
Paraiso 220
Paraiso 3 13.8
Pata 34.5
Pavco 115
PCH Alto Ovejas
PCH Bosque 13.8
PCH Coello 13.8
PCH Currucucues 13.8
PCH Patico II 13.8
PCH Piendamó
PCH Tunjita 13.8
Peldar 115
Peñas blancas 34.5
Perales 115
Perales 34.5
Picaleña 115
Pital 34.5
Pitalito 115
Planta diesel 34.5
Plata2 34.5
Portugal 115
PP__F
PP_A1
PP_A2
PP_B
PP_C 34.5
PP_D
PP_F 34.5
PP_G
PP_H
PR_A 34.5
Prado 115
Prado 34.5
Prado 4.2
Prado dist 34.5
Prado6.6 1
Prado6.6 2
Prado6.6 3
Primavera - Bacta 500 shn
Purificacion 34.5
Purnio 13.8
Quimbo U1 13.8
Quimbo U1 220
Quimbo U2 13.8
Quimbo U2 220
Reconfiguracion
Rio Hondo 6.9
Rio Mayo 6.6
Rivera 34.5
S Bernardino 13.2
Salado 115
Salado 34.5
Salamina 1 13.8
Salitre 1 7.5
Salitre 115
Salitre 2 7.5
Salitre 57.5
Salto I (Bogota) 115
Salto II 115
Salto II G2 13.8
San Bernardino 115
San Cancio 13.8
San Facon 57.5
San Fcisco 13.8 1
San Fcisco 13.8 2
San Fcisco 13.8 3
San Francisco 115
San Francisco 13.8
San Jose 115
San Lorenzo 1 44
San Mateo (Bogota) 220
San Miguel 34.5
Santa Ana 13.8
Santa Lucia 34.5
Sauces 115
Seboruco 115
Seboruco 34.5
Segoviana 115
Sesquile 115
Simijaca 115
Sn Carlos - Virginia 500 shn
Sn Carlos EEB 115
Solar Belmonte LV 0.63kV
Solar Espinal LV 0.8kV
Solar Espinal LV 34.5kV
STATCOM Bacata 500
Suba 11.4
Suba 115
Sueva 13.8
Sur 115
Sur 34.5
SVC Tunal
T Peldar 115
T_Rio Recio 1
T_Rio Recio 2
Tabaquera 34.5
Tarqui 34.5
Techo 115
Tenay 115
Tenjo 115
Tequendama G1 13.8
Tequendama G2 13.8
Tequendama G3 13.8
Tequendama G4 13.8
Terminal 115
Termo Zipa 115
Tesalia - Jamondino 220 shn
Tibabuyes 115
TIndumil 57.5
TLeona 115
Torca 1 13.8
Torca 115
Torca 2 13.8
Torca 220
Torca 3 13.8
Torca 5 13.8
Torca E 13.8
TRivera 1 34.5
TRivera 2 34.5
TSeboruco 115
TTarqui 2 34.5
TU_A 34.5
TU_B 34.5
Tuluni 1 13.8
Tuluni 115
Tuluni 2 13.8
Tuluni 220
Tuluni 34.5
Tunal 1 13.8
Tunal 115
Tunal 2 13.8
Tunal 220
Tunal 3 13.8
TVeraguas 57.5
Ubala 115
Ubate 115
Usaquen 11.4
Usaquen 115
Usme 115
Vegalara 34.5
Venadillo 34.5
Veraguas 1 7.5
Veraguas 115
Veraguas 2 7.5
Veraguas 57.5
Victoria EEB 115
Villeta 115
Virginia - Medellin shn
Virginia - Sn Carlos 500 shn
Virginia 34.5
Viso 1 34.5
viso 2 34.5
VTebaida Nueva 115
Zipa 13.8 3
Zipa 13.8 4
Zipa 13.8 5
Zipaquira 115
Zipaquira 2 13.8
Zona franca 34.5
NORTE DE SANTANDER
Abrego 34.5
Aguachica 115
Aguachica 34.5
Atalaya 34.5
Ayacucho 115
Barra1Oc115
Barra1Oc230
Barra1Oc500
Barra1SanMat115
Belen 115
Buturama 115
Buturama 34.5
Convencion 115
Cucuta 220
Culebra 34.5
Don Juana 115
Guaduas 34.5
Insula 115
Insula 34.5
Montecitos 34.5
Ocana 34.5
Pamplona 34.5
Patios 34.5
San Mateo 220
San Mateo 34.5
Sevilla 1 Sec1 115
Sevilla 1 Sec2 115
SMT_B1_220
Tibu 115
Toledo 13.8
Toledo 34.5
Tonchala 115
Tonchala 13.8
Tonchala 34.5
TSJ_B1_220
Zulia 115
Zulia 13.8
Zulia 34.5
ORIENTAL
Acacias 34.5
Barzal 115
Cabuyano 34.5
Calera 34.5
Campobonito 115
Junín 34.5 kV
Capellanía 34.5
Casetabla 34.5
Catama 115
CD10.3.035937
CD10.4.120758
Chivor II 220
Chocontá 34.5
Colegio 34.5
Ctilla Nva y Surinema
El Rio 115
Granada 115
Guamal 115
Guamal 34.5
La Ceiba 115
La Guacheta 34.5
La Salada 34.5
Norte 115
Norte 220
Norte 500
Occidente 115
Ocoa 115
Porvenir 115
Puerto Gaitan 115
Puerto Gaitan 34.5
Puerto Gaitan 34.5 2
Puerto Gaitan 34.5 Conex
Puerto Lopez 115
Puerto Lopez 34.5
Reforma 220
Rubi 34.5
Santa Helena 115
Serrania 34.5
Sn Jose del Guaviare 115
Sopó 34.5
Suria (DelSur) 220
Suria 115
Suria 34.5
Surimena 34.5
Tocaima 34.5
Tropezón 34.5
Victoria 34.5
Villavicencio 115
Violetas 34.5
5781
SANTANDER
Barbosa 115
Barbosa 34.5
Barranca 115
Barranca 220
Barranca 34.5
Berlin 34.5
Bmanga 115
Bmanga 220
Bosconia 115
Buena Vista 115
Cabrera 115
Cabrera 220
Cafe Corriendo 34.5
Charala 34.5
Chitaraque 34.5
Cimitarra 115
Cimitarra 34.5 kV
CiraInfanta 220
Condor 115
Confines 34.5
Contratacion 34.5
Conucos 115
Florida ESSA 115
Guatiguara 220
KM8 34.5 kV
La Esperanza 34.5
Landazuri 34.5 kV
Lizama 13.8 kV
Lizama 34.5 kV
Lizama 115
Llanito 34.5 kV
Magdalena M 220
Malaga 34.5
Merilectrica 220
Mesa del Sol 115
Ocaña 115
Oiba 115
Oiba 34.5
Palenque 115
Palenque 220
Palos 115
Palos 220
Piedecuesta 115
Piedecuesta 34.5
Principal 115
Puente Sogamoso 34.5 kV
Puerto Araujo 34.5 kV
Puerto Wilches 34.5 kV
Realminas 115
Rio Frio 115
Sabana de Torres 115
Sabana de Torres 34.5 kV
Sabana de Torres 13.8 kV
San Alberto 115
San Alberto 13.8
San Alberto 34.5
San Gil 1 34.5
San Gil 115
San Gil 34.5 2
San Jose de Pare 34.5
San Martin 34.5
San Rafael 34.5 kV
San Silvestre 34.5
Santa Catalina 34.5 kV
Santana 34.5
Sn Silvestre 115
Socorro 34.5
Sogamoso 220
Sogamoso 500
Suaita 115
Sucre 34.5
Tasajero 220
TBosconia 115
TSta Rosa 115
Vado Real 34.5
Velez 34.5
Vijagual 34.5
Wilches 115
VALLE
Aguablanca 115
Alban 34.5
Alcala 34.5
Alferez 220
Alferez 500
Alferez I 115
Alferez II 115
Alto Anchya 220
Amcor 34.5
Anserma 34.5
Bajo 115
BMalaga 115
Buga 115
Caicedo 34.5
Calima 115
Candelaria 115
Candelaria Vlle 34.5
Carmelo 34.5
Cartago 115
Cartago 13.2
Cartago 220
Cartago 34.5
Cerrito 115
Cerrito 34.5
Chipichape 115
Codazzi 115
Costa Rica 34.5
Diesel II 115
Dolores 34.5
El Carmelo 115
Estambul 115
Guachal 115
Guachal 34.5
Juanchito 115
Juanchito 220
Juanchito 34.5
La Argelia 34.5
La Mariela 34.5
La Union 115
La Victoria 34.5
La Y Rimax
Ladera 115
Las Palmas 34.5
Mayaguez 115
Melendez 115
Norte 34.5
Pacifico 115
Pacifico 220
Pailon 115
Palmaseca 115
Palmaseca 34.5
Pance 115
Pance 220
Papel Cauca 115
Planta Diesel 13.2
Recreo_34.5
Roldanillo 13.2
Roldanillo 34.5
ROSARIO 34.5
Salvajina 220
San Antonio (Valle) 115
San Marcos 115
San Marcos 220
San Marcos 500
Santa Barbara 115
Santa Maria 34.5
Santa_Barbara 34.5
Sucromiles 115
Sur (Cali) 115
Tabor (Bventura) 115
Termovalle 115
Termoyumbo 115
Tulua 115
Tulua 34.5
Tunal 34.5
TYUMB 34.5
UPEREIRA 34.5
Vijes 115
Yumbo 220
Zarzal 115
Zarzal 34.5
OTRO