## Manual de Uso
MANUAL DE USO FORMATO ESTABLECIDO POR LA UPME RESOLUCIONES CREG 030 DE 2018 Y 038 DE 2018
ANTECEDENTES
La UPME establece el presente Formato teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 2.2.3.2.4.10 del Decreto MME 348 de 2017, el articulo 20 de la resolución CREG 030 de 2018 y el articulo 13 de la resolución CREG 038 de 2018.
PLAZOS DE PRESENTACIÓN
- Para el Sistema Interconectado Nacional -SIN, la resolución CREG 030 de 2018 establece que los Operadores de Red -OR y Transportadores Nacionales -TN deben enviar a la UPME y a la CREG, durante los primeros 15 días de cada año, un informe de los AGPE y GD conectados a sus respectivos sistemas según el formato que para tal efecto establezca la UPME. - Para Zonas No Interconectadas -ZNI, la resolución CREG 038 de 2018 establece que el Distribuidor debe remitir a la UPME y a la CREG durante los primeros 5 días de enero, abril, julio y octubre, un informe de los autogeneradores en ZNI, conectados y en proceso de conexión según formato que establezca la UPME.
CONTENIDO
El Formato se encuentra dividido en dos secciones: - La primera sección, "Generalidades", resume información general del OR o TN, tal como cantidad de solicitudes recibidas, aprobadas, rechazadas, en análisis y conectadas. - La segunda sección, "Solicitudes", recopila la información característica de cada una de las solicitudes realizadas por los promotores.
MANUAL DE USO "GENERALIDADES"
Dentro de "Generalidades" se solicita que el OR o TN digite las cantidades totales y por periodo reportado (Anual o Trimestral según corresponda) de: (i) solicitudes recibidas, (ii) aprobadas, (iii) rechazadas, (iv) en análisis y (v) conectadas.
MANUAL DE USO "SOLICITUDES"
Dentro de "Solicitudes" se solicita que el OR, TN o Distribuidor compile información característica de cada una de las solicitudes. A continuación, se presenta la información y descripción de lo requerido:
Clasificación | Tipo de información | Observaciones
Información General del Proyecto | Nombre del proyecto | -
| Tipo de generador | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Generador Distribuido - GD, Autogenerador a gran escala - AGGE o Autogenerador a Pequeña escala - AGPE (con/sin entrega de excedentes)
| Tipo de Fuente | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Solar, Eólica, PCH, Biomasa, Geotérmica, de mares o Térmica.
| Recurso Energético | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sol, Viento, Agua, Residuos Agrícolas, Residuos Solidos, Repoblación forestal energética, Bagazo, Biogás, Calor Residual, Carbón, Diésel, Fuel Oil, Gas Natural, Pet Coke, Residuos Pecuarios, Vapor u otro.
| Tipo de Tecnología | Se debe escoger en la lista desplegable: Fotovoltaico, Solar Térmico, Filo de Agua, Embalse, Cogenerador, Biodigestión, Gasificación, Pirolización, Pelletización, otros..
Información General del Promotor | Razón social de la Empresa / Persona Natural | -
| Número de NIT / C.C. | -
| Nombre del Representante Legal / Cliente | -
| Dirección | -
| Municipio | -
| Departamento | -
| Teléfono | -
| E-mail | -
| Tipo de Cliente | Se debe escoger lista desplegable: Residencial, Comercial, Industrial, Oficial, Agropecuario, Otro.
Datos Técnicos Generales | Potencia Instalada y Declarada [kW] | Según definición Resolución 030 - 2018: "Potencia instalada de generación. Valor declarado al Centro Nacional de Despacho, CND, por el generador distribuido en el momento del registro de la frontera de generación expresado en MW, con una precisión de cuatro decimales. Este valor será la máxima capacidad que se puede entregar a la red en la frontera de generación. Para los AGPE este valor corresponde al nominal del sistema de autogeneración declarado al OR durante el proceso de conexión"
| Potencia disponible para entrega de excedentes [kW] | Aplica únicamente para Autogeneradores y corresponde a la capacidad de potencia nominal máxima que el AG va a exportar a la red.
| Energía media estimada [kWh/año] | Energía que estiman entregar a la red anualmente
| Energía media estimada [kWh/mes] | Energía que estiman entregar a la red mensualmente. Se deben poner los doce datos, uno por mes.
| Energía mensual de excedentes entregada a la red [kWh/mes] | Se deben poner los doce datos, uno por mes.
| Sistema de medición bidireccional | (SI/NO)
| Sistema de medición con perfil horario | (SI/NO)
| Almacenamiento de energía eléctrica | (SI/NO)
| Sistema basado en: | Inversores, Maquinas Síncronas o Maquinas Asíncronas
Ubicación geográfica del proyecto | Municipio | Municipio donde se encuentra ubicado el proyecto.
| Departamento | Departamento donde se encuentra ubicado el proyecto.
| Tipo de Zona | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Zona Interconectada (ZI) o Zona No Interconectada (ZNI)
| Área de ubicación del proyecto | Se debe escoger en la lista entre: Rural o Urbano
| Coordenadas | Ubicación georreferenciada wgs84 (de googlemaps)
Datos de conexión | Punto de conexión | Punto de conexión en el que se conectará el proyecto.
| Nivel de tensión [kV] | En el punto de conexión.
| Tipo de conexión | Lista desplegable: Monofásica, Bifásica o Trifásica
| Dueño del punto de conexión | OR, TN o Distribuidor.
Nombre del Comercializador
Periodo del trámite con OR, TN o Distribuidor | Fecha de inicio de trámite | -
| Fecha de finalización de trámite | -
Periodo de ejecución de conexión del proyecto | Fecha inicio de pruebas de conexión | Fecha en la cual se inician o iniciarán las pruebas de puesta en servicio.
| Fecha finalización pruebas de conexión | Fecha en la cual finalizan o finalizaran las pruebas de puesta en servicio.
| Fecha de puesta en operación | Fecha de puesta en operación proyectada o cumplida
Solicitud de conexión | Estado | Se debe escoger en la lista desplegable entre: En análisis, Aprobado, Rechazado, En Operación.
| Motivo del rechazo | Se deben exponer las razones por las que el OR, TN o Distribuidor rechazó la conexión del proyecto. Si es el caso indicar el elemento que limita la conexión. Se proponen las siguientes casuísticas, de acuerdo con los informes reportados en el 2019: 1. Falta Información. 2. Falta Certificación RETIE. 3. No cumple criterios de Conexión. 4. Retiro de Solicitud por parte del Usuario. 5. No cuenta con viabilidad Física. 6. Requiere cambio en el Medidor.
CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO
Versión 0 | Diciembre de 2018 | Creación del documento
Versión 1 | Enero de 2019 | Ajustes realizados: i) 1. Para las casillas “Energía media estimada (kWh/mes)” y “Energía mensual de excedentes entregada a la red (kWh/mes)” se crearon doce casillas, teniendo en cuenta que la mayoría de informes entregados en el 2019 incluían un único dato. ii) 2. En cuanto a la casilla “Coordenadas”, se solicita la ubicación geográfica en formato wgs84 de googlemaps, con el fin de unificarlo con el “Formulario Simplificado para Solicitud de Conexión de Autogeneradores a Pequeña Escala y Generadores Distribuidos con Potencia Instalada Menos o Igual a 0.1 MW”, publicado en el Anexo 1 de la circular CREG 108 de 2018. iii) 3. Se agregó una nueva opción para la casilla “Estado”: Pendiente subsanación requerida. iv) Se proponen causales de rechazo tipo, con el fin de resumir las expuestas por los TN y OR. v) Se incluyeron comentarios y restricciones dentro de la hoja "Solicitudes". vi) Se eliminan las casillas relacionadas con inscripción en el registro UPME e incentivos.

## Generalidades
INFORME [ANUAL / TRIMESTRAL] DE LOS AUTOGENERADORES Y GENERADORES DISTRIBUIDOS CONECTADOS AL SISTEMA DE [NOMBRE DEL OR, TN O DISTRIBUIDOR] SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CREG [030 DE 2018 / 038 DE 2018]
CANTIDADES TOTALES
SOLICITUDES SIMPLIFICADAS RECIBIDAS | 10
APROBADAS | 5
RECHAZADAS | 3
EN ANÁLISIS | 2
CONECTADOS | 2
CANTIDADES DESDE [FECHA] HASTA [FECHA]
SOLICITUDES SIMPLIFICADAS RECIBIDAS | 2
APROBADAS | 1
RECHAZADAS | 1
EN ANÁLISIS | 1
CONECTADOS | 2

## Solicitudes
Información General del Proyecto | [5 empty] | Información General del Promotor | [8 empty] | Datos Técnicos Generales | [8 empty] | Ubicación Geográfica del Proyecto |  |  |  |  | Datos de Conexión |  |  |  |  | Periodo de ejecución de estudio |  | Periodo de ejecución de conexión del proyecto |  |  | Trámite con OR, TR o Distribuidor
No. | Nombre del proyecto | Tipo de generador | Tipo de Fuente | Recurso Energético | Tipo de Tecnología | Razón social de la Empresa / Persona Natural | Número de NIT / C.C. | Nombre del Representante Legal / Cliente | Dirección | Municipio | Departamento | Teléfono | E-mail | Tipo de Cliente | Potencia Instalada y Declarada [kW] | Potencia disponible para entrega de excedentes [kW] | Energía media estimada [kWh/año] | Energía media estimada [kWh/mes] | Energía mensual de excedentes entregada a la red [kWh/mes] | Sistema de medición bidireccional | Sistema de medición con perfil horario | Almacenamiento de energía eléctrica | Sistema basado en: | Municipio | Departamento | Tipo de Zona | Área de ubicación del proyecto | Coordenadas | Punto de conexión | Nivel de tensión [kV] | Tipo de conexión | Dueño del punto de conexión | Nombre del Comercializador | Fecha de inicio de trámite | Fecha de finalización de trámite | Fecha inicio de pruebas de conexión | Fecha finalización pruebas de conexión | Fecha de puesta en operación | Estado | Motivo del rechazo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
…
Note on R4: No debe ser mayor a la Potencia instalada y Declarada.
Note on AF4: No debe ser mayor a la Energía media estimada
Note on BL4: En la hoja "Listas Desplegables" se sugieren algunos motivos de rechazo tipo.

## Listas Desplegables
TIPO DE GENERADOR | TIPO DE TECNOLOGÍA | AFIRMATIVO / NEGATIVO
GD | Fotovoltaico | Si
AGPE | Solar Térmico | No
AGGE | Filo de Agua | N.A.
AGPE entrega excedentes | Embalse
AGGE entrega excedentes | Cogenerador | ESTADO SOLICITUD
| Biodigestión | En análisis
TIPO DE FUENTE | Gasificación | Aprobada
Solar | Pirolización | Rechazada
Eólica | Pelletización | En Operación
PCH | Combustión | Pendiente subsanación requerida
Biomasa | Otro
Geotérmica |  | TIPO DE CONEXIÓN
De mares | TIPO DE ZONA | Monofásica
Térmica | ZI | Bifásica
| ZNI | Trifásica
RECURSO ENERGÉTICO
Sol | SECTOR | MOTIVOS DE RECHAZO TIPO
Viento | Residencial | Documentación incompleta
Agua | Industrial | Falta certificación RETIE
Residuos Agrícolas | Comercial | No cumple criterios de conexión
Residuos Solidos | Oficial | Retiro de solicitud
Residuos Pecuarios | Agropecuario | No cuenta con viabilidad física
Repoblación Forestal energética | Otro | Requiere cambio en el medidor
Bagazo
Biogás | ÁREA DE UBICACIÓN
Calor Residual | Urbano
Carbón | Rural
Diésel
Fuil Oil | SISTEMA BASADO EN
Gas Natural | Inversores
Pet Coke | Máquinas sincrónicas
Vapor | Máquinas asincrónicas
Otro