## Manual de uso
MANUAL DE USO. FORMATO ESTABLECIDO POR LA UPME. RESOLUCIONES CREG 038 DE 2018 Y 174 DE 2021
ANTECEDENTES
La UPME establece el presente formato en cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.3.2.4.10 del Decreto MME 348 de 2017, el articulo 28 de la resolución CREG 174 de 2021 y el articulo 13 de la resolución CREG 038 de 2018.
PLAZOS DE PRESENTACIÓN
- Para el Sistema Interconectado Nacional - SIN, la Resolución CREG 174 de 2021 establece que los Operadores de Red -OR y Transportadores Nacionales -TN deben enviar a la UPME y a la CREG, durante los primeros 30 días de cada semestre, un informe de los AGPE, AGGE y GD conectados a sus respectivos sistemas según el formato que para tal efecto establezca la UPME. - Para Zonas No Interconectadas -ZNI, la resolución CREG 038 de 2018 establece que el Distribuidor debe remitir a la UPME y a la CREG durante los primeros 5 días de enero, abril, julio y octubre, un informe de los autogeneradores en ZNI, conectados y en proceso de conexión según formato que establezca la UPME.
CONTENIDO
El Formato se encuentra dividido en dos secciones: - La primera sección, "Generalidades", resume la información general del OR o TN, tal como cantidad de solicitudes recibidas, aprobadas, rechazadas, en análisis y conectadas. - La segunda sección, "Solicitudes", recopila la información característica de cada una de las solicitudes realizadas por los promotores.
MANUAL DE USO "GENERALIDADES"
Dentro de "Generalidades" se solicita que el OR o TN digite las cantidades totales históricas (incluyendo desde el primer informe presentado, hasta el período que se reporta) y la del periodo reportado (Anual o Trimestral según corresponda) de: (i) solicitudes recibidas, (ii) aprobadas, (iii) rechazadas, (iv) en análisis y (v) conectadas.
MANUAL DE USO "SOLICITUDES"
Dentro de "Solicitudes" se solicita que el OR, TN o Distribuidor compile información característica de cada una de las solicitudes. A continuación, se presenta la información y una descripción de lo requerido:
Clasificación | Tipo de información | Observaciones
Información General del Proyecto | Nombre del proyecto | Debe corresponder al nombre con el cual el OR o TN identifica el proyecto dentro de sus trámites internos.
| Código punto de frontera | Código del punto de frontera comercial registrado ante el ASIC
| Código recurso de generación | Código de recurso de generación asignado por el ASIC
| Tipo de Generador | De acuerdo con las definiciones regulatorias, se debe escoger en la lista desplegable entre las siguientes opciones: 1. GD - Generador Distribuido 2. AGPE con excedentes - Autogenerador Pequeña Escala con excedentes 3. AGPE sin excedentes - Autogenerador Pequeña Escala sin excedentes 4. AGGE con excedentes - Autogenerador Gran Escala con excedentes 5. AGGE sin excedentes - Autogenerador Gran Escala sin excedentes
| Tipo de Proyecto | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Solar, Eólico, Hidráulico, Biomasa, Geotérmico o Térmico.
| Recurso Energético | Se debe escoger en la lista desplegable , considerando la opción seleccionada en la casilla anterior, entre: Sol, Viento, Agua, Cultivo Energético, Residuos Agrícolas de Cultivo, Residuos Agrícolas Industriales, Residuos Solidos Urbanos, Residuos Pecuarios, Vapor, Carbón, Gas, Fuel Oíl, Crudo Pesado u otro.
| Tipo de Tecnología | Se debe escoger en la lista desplegable, considerando la opción seleccionada en la casilla anterior, entre: Fotovoltaico, Térmico, Aerogenerador, Filo de Agua, Embalse, Termoquímico, Bioquímico, Flash Simple, Flash Doble, Binaria, Ciclo Abierto, Ciclo Combinado u otro.
Información General del Promotor | Razón social de la Empresa / Persona Natural | -
| Número de NIT / C.C. | -
| Nombre del Representante Legal / Cliente | -
| Dirección | -
| Municipio | -
| Departamento | -
| Teléfono | -
| E-mail | -
| Tipo de Cliente | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Comercial, Industrial, Oficial, Residencial E1, Residencial E2, Residencial E3, Residencial E4, Residencial E5, Residencial E6 u Otro. Se aclara que en la opción Residencial, la "E" hace referencia al Estrato Socioeconómico donde se encuentra ubicado el proyecto.
| Tipo de Usuario | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Regulado y No Regulado
Datos Técnicos Generales | Capacidad instalada o nominal de un autogenerador y un generador distribuido [kW] | Según definición de la Resolución CREG 174 - 2021: "Capacidad instalada o nominal de un autogenerador y un generador distribuido. Es la capacidad continua a plena carga del sistema de generación del autogenerador o el generador que se conecta al SIN, bajo las condiciones especificadas según el diseño del fabricante. Cundo la conexión al SIN sea a través de inversores, esta capacidad corresponde a la suma de las capacidades nominales de los inversores en el lado de corriente alterna o con conexión al SIN. La capacidad nominal de un inversor corresponde al valor nominal de salida de potencia activa indicado por el fabricante. Si el valor de placa se encuentra en unidades de kVA o MVA, se deberá asumir un factor de potencia unitario."
| Potencia máxima declarada para AGPE Y AGGE [kW] | Según definición de la Resolución CREG 174 - 2021: "Potencia máxima declarada para AGPE Y AGGE. Corresponde a la potencia que es declarada por el AGPE o AGGE ante el OR, en el momento del registro de la frontera comercial para entrega de excedentes de energía, cuando aplica, y declarada durante el procedimiento de conexión. Para el GD se entiende que es la capacidad efectiva neta aplicable a los agentes generadores de acuerdo con la regulación vigente, declarada ante el OR en el procedimiento de conexión y en el momento de registro de la frontera comercial. La potencia máxima declarada será igual a la potencia establecida en el contrato de conexión, en caso de que este aplique. Así mismo, esta deberá ser menor o igual a la capacidad instalada o nominal, y será la máxima capacidad que se puede entregar a la red en la frontera comercial."
| Energía mensual de excedentes entregados a la red [kWh/mes] | Corresponde a la energía entregada a la red en el último año de reporte. Se deben ingresar doce datos, uno por mes. Los únicos registros que debe ingresar información en esta casilla son los que están clasificados como "En Operación".
| Sistema de medición bidireccional | Se debe escoger en la lista desplegable entre: SI y NO
| Sistema de medición con perfil horario | Se debe escoger en la lista desplegable entre: SI y NO
| Almacenamiento de energía eléctrica | Se debe escoger en la lista desplegable entre: SI y NO
| Sistema basado en: | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Inversores, Maquinas Síncronas o Maquinas Asíncronas
Ubicación geográfica del proyecto | Municipio | Municipio donde se encuentra ubicado el proyecto.
| Departamento | Departamento donde se encuentra ubicado el proyecto.
| Tipo de Zona | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Zona Interconectada (ZI) o Zona No Interconectada (ZNI)
| Área de ubicación del proyecto | Se debe escoger en la lista entre: Rural o Urbano
| Coordenadas | Ubicación georreferenciada wgs84 (de googlemaps)
Datos de conexión | Punto de conexión | Identificación del punto de conexión en el que se conectará el proyecto.
| Tensión [kV] | Debe corresponder con la tensión del punto de conexión en kV
| Tipo de conexión | Se debe escoger en la lista entre: Monofásica, Bifásica o Trifásica
| Dueño del punto de conexión | Debe corresponder con el agente a quien le pertenece el punto de conexión
| Nombre del Comercializador | Debe corresponde con el agente que representa el punto de conexión
Periodo del trámite con OR, TN o Distribuidor | Fecha de inicio de trámite (dd/mm/aaaa) | Corresponde a la fecha en la que se presenta por primera vez la solicitud ante el respectivo OR o TN.
| Fecha de finalización de trámite (dd/mm/aaaa) | Corresponde a la fecha en la que el OR o TN emite concepto aprobando o rechazando la solicitud.
Periodo de ejecución de conexión del proyecto | Fecha inicio de pruebas de conexión (dd/mm/aaaa) | Fecha en la cual se inician o iniciarán las pruebas de puesta en servicio.
| Fecha finalización pruebas de conexión (dd/mm/aaaa) | Fecha en la cual finalizan o finalizarán las pruebas de puesta en servicio.
| Fecha de puesta en operación (dd/mm/aaaa) | Fecha de puesta en operación proyectada o cumplida.
Solicitud de conexión | Estado | Se debe escoger en la lista desplegable entre: En operación o Aprobado
Identificación del Registro | No. Registro | Debe corresponder al radicado/código asignado por el OR al iniciar el trámite y con el cual identifica el mismo.
| Tipo de Registro | Se debe escoger entre las siguientes opciones, según corresponda: 1. Registro Nuevo. (Inicio de nuevo trámite en el año de vigencia del reporte) 2. Registro Actualizado. (Trámite iniciado pero con actualización de estado) 3. Registro Reportado. (Trámite iniciado pero sin actualización de estado)
CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO
Versión 0 | Diciembre de 2018 | Creación del documento
Versión 1 | Enero de 2019 | Ajustes realizados: i) 1. Para las casillas “Energía media estimada (kWh/mes)” y “Energía mensual de excedentes entregada a la red (kWh/mes)” se crearon doce casillas, teniendo en cuenta que la mayoría de informes entregados en el 2019 incluían un único dato. ii) 2. En cuanto a la casilla “Coordenadas”, se solicita la ubicación geográfica en formato wgs84 de googlemaps, con el fin de unificarlo con el “Formulario Simplificado para Solicitud de Conexión de Autogeneradores a Pequeña Escala y Generadores Distribuidos con Potencia Instalada Menos o Igual a 0.1 MW”, publicado en el Anexo 1 de la circular CREG 108 de 2018. iii) 3. Se agregó una nueva opción para la casilla “Estado”: Pendiente subsanación requerida. iv) Se proponen causales de rechazo tipo, con el fin de resumir las expuestas por los TN y OR. v) Se incluyeron comentarios y restricciones dentro de la hoja "Solicitudes". vi) Se eliminan las casillas relacionadas con inscripción en el registro UPME e incentivos.
Versión 2 | Diciembre de 2020 | Ajustes realizados: i) Se modifican las opciones en "Tipo de Generador" para evitar confusiones relacionadas con la entrega o no de excedentes. ii) Se amplía la definición de la casilla "Potencia disponible para entrega de excedentes [kW]" dentro del Manual de Uso y se agregan condicionantes al Formato. iii) Se incluye la definición de "Fecha de inicio de trámite" y Fecha de finalización de trámite". Además, se especifica el formato de fecha y se incluyen condicionantes de fecha dentro del Formato. iv) Se incluyeron dos columnas, una referente al tipo de registro y otra a la etiqueta del proyecto asignada por el OR, de acuerdo con la resolución CREG 030 de 2018. v) Se agregaron más opciones de "Tipo de Usuario" relacionado con los estratos residenciales.
Versión 3 | Enero de 2022 | Ajustes realizados: i) Se modifica toda mención a la Resolución CREG 030 de 2018, la cual fue derogada por la Resolución CREG 174 de 2021. ii) Se incluyó una columna adicional asociada al tipo de usuario (Regulado o No Regulado) de acuerdo con el artículo 28 de la resolución CREG 174 de 2021. iii) Se reemplazan los términos de "Potencia Instalada y Declarada [kW]" y "Potencia disponible para entrega de excedentes [kW]" por "Capacidad instalada o nominal de un autogenerador y un generador distribuido [kW]" y "Potencia máxima declarada para AGPE Y AGGE [kW]", respectivamente. Esto acorde a las definiciones en la Resolución CREG 174 de 2021.
Versión 4 | Julio de 2025 | Ajustes realizados: i) Se incluyen el código del punto de frontera comercial registrado ante el ASIC, y el código de recurso de generación asignado por el ASIC. ii) Se eliminan las columnas relacionadas con la energía media estimada. iii) En la columna de estado de la solicitud de conexión solamente se consideran las opciones: En operación y aprobada. Se elimina la columna de motivo del rechazo.

## Listas desplegables
TIPO DE GENERADOR | TIPO DE TECNOLOGÍA | AFIRMATIVO / NEGATIVO
GD | Fotovoltaico | Si | GD | 0 | 100
AGPE con excedentes | Térmico | No | AGPE con excedentes | 0 | 1000
AGPE sin excedentes | Aerogenerador | N.A. | AGPE sin excedentes | 0 | 1000
AGGE con excedentes | Filo de Agua |  | AGGE con excedentes | 1000 | 1e+40
AGGE sin excedentes | Embalse | ESTADO SOLICITUD | AGGE sin excedentes | 1000 | 1e+40
| Termoquímico | En operación
TIPO DE PROYECTO | Bioquímico | Aprobada | Recurso
Solar | Flash Simple |  | Solar | Eólica | Hidráulico | Biomasa | Geotérmica | Térmica
Eólico | Flash Doble |  | Sol | Viento | Agua | Cultivo Energético | Vapor | Carbón
Hidráulico | Binaria |  | Otro | Otro | Otro | Residuos Agrícolas Cultivo | Otro | Gas
Biomasa | Ciclo Abierto |  |  |  |  | Residuos Agrícolas Industriales |  | Fuil Oil
Geotérmico | Ciclo Combinado | TIPO DE CONEXIÓN |  |  |  | Residuos Solidos Urbanos |  | Crudo Pesado
Térmico | Otro | Monofásica |  |  |  | Residuos Pecuarios |  | Otro
|  | Bifásica |  |  |  | Otro
RECURSO ENERGÉTICO | TIPO DE ZONA | Trifásica
Sol | ZI
Viento | ZNI
Agua |  |  | Tecnología
Cultivo Energético | SECTOR |  | Sol | Viento | Agua | Cultivo Energético | Residuos Agrícolas Cultivo | Residuos Agrícolas Industriales | Residuos Solidos Urbanos | Residuos Pecuarios | Vapor | Carbón | Gas | Fuil Oil | Crudo Pesado | Otro
Residuos Agrícolas de Cultivo | Industrial |  | Fotovoltaico | Aerogenerador | Filo de Agua | Termoquímico | Termoquímico | Termoquímico | Termoquímico | Termoquímico | Flash Simple | Ciclo Abierto | Ciclo Abierto | Ciclo Abierto | Ciclo Abierto | Otro
Residuos Agrícolas Industriales | Comercial |  | Térmico | Otro | Embalse | Bioquímico | Bioquímico | Bioquímico | Bioquímico | Bioquímico | Flash Doble | Ciclo Combinado | Ciclo Combinado | Ciclo Combinado | Ciclo Combinado
Residuos Solidos Urbanos | Oficial |  |  |  | Otro | Otro | Otro | Otro | Otro | Otro | Binaria | Otro | Otro | Otro | Otro
Residuos Pecuarios | Residencial E1 | [9 empty] | Otro
Vapor | Residencial E2
Carbón | Residencial E3 | TIPO DE CONEXIÓN
Gas | Residencial E4 | Registro Nuevo
Fuel Oil | Residencial E5 | Registro Actualizado
Crudo Pesado | Residencial E6 | Registro Reportado
Otro | Otro
TIPO DE USUARIO | ÁREA DE UBICACIÓN
Regulado | Urbano
No Regulado | Rural
SISTEMA BASADO EN
Inversores
Máquinas sincrónicas
Máquinas asincrónicas

## Generalidades
INFORME [ANUAL] DE LOS AUTOGENERADORES Y GENERADORES DISTRIBUIDOS CONECTADOS AL SISTEMA DE [NOMBRE DEL OR, TN O DISTRIBUIDOR] SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CREG [174 DE 2021 / 038 DE 2018]
CANTIDADES TOTALES HISTÓRICAS
SOLICITUDES SIMPLIFICADAS RECIBIDAS
EN OPERACIÓN
APROBADAS
CANTIDADES DESDE [FECHA] HASTA [FECHA]
SOLICITUDES SIMPLIFICADAS RECIBIDAS
EN OPERACIÓN
APROBADAS

## Solicitudes
|  | Información General del Proyecto | [7 empty] | Información General del Promotor | [9 empty] | Datos Técnicos Generales | [17 empty] | Ubicación Geográfica del Proyecto |  |  |  |  | Datos de Conexión |  |  |  |  | Periodo de ejecución de estudio |  | Periodo de ejecución de conexión del proyecto |  |  | Trámite con OR, TR o Distribuidor | Identificación del Registro
|  | No. | Nombre del proyecto | Código punto de frontera | Código recurso de generación | Tipo de Generador | Tipo de Proyecto | Recurso Energético | Tipo de Tecnología | Razón social de la Empresa / Persona Natural | Número de NIT / C.C. | Nombre del Representante Legal / Cliente | Dirección | Municipio | Departamento | Teléfono | E-mail | Tipo de Cliente | Tipo de Usuario | Capacidad instalada o nominal de un autogenerador y un generador distribuido [kW] | Potencia máxima declarada para AGPE Y AGGE [kW] | Energía mensual de excedentes entregados a la red [kWh/mes] | [11 empty] | Sistema de medición bidireccional | Sistema de medición con perfil horario | Almacenamiento de energía eléctrica | Sistema basado en: | Municipio | Departamento | Tipo de Zona | Área de ubicación del proyecto | Coordenadas | Punto de conexión | Tensión [kV] | Tipo de conexión | Dueño del punto de conexión | Nombre del Comercializador | Fecha de inicio de trámite (dd/mm/aaaa) | Fecha de finalización de trámite (dd/mm/aaaa) | Fecha inicio de pruebas de conexión (dd/mm/aaaa) | Fecha finalización pruebas de conexión (dd/mm/aaaa) | Fecha de puesta en operación (dd/mm/aaaa) | Estado | No. Registro | Tipo de Registro
[22 empty] | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
#N/A | #N/A | 1
#N/A | #N/A | 2
#N/A | #N/A | 3
#N/A | #N/A | 4
#N/A | #N/A | 5
#N/A | #N/A | 6
#N/A | #N/A | 7
#N/A | #N/A | 8
#N/A | #N/A | 9
#N/A | #N/A | 10
#N/A | #N/A | 11
#N/A | #N/A | 12
#N/A | #N/A | 13
#N/A | #N/A | 14
#N/A | #N/A | 15
#N/A | #N/A | 16
#N/A | #N/A | 17
#N/A | #N/A | 18
#N/A | #N/A | 19
#N/A | #N/A | 20
#N/A | #N/A | 21
#N/A | #N/A | 22
#N/A | #N/A | 23
#N/A | #N/A | 24
#N/A | #N/A | 25
#N/A | #N/A | 26
#N/A | #N/A | 27
#N/A | #N/A | 28
#N/A | #N/A | 29
#N/A | #N/A | 30
#N/A | #N/A | 31
#N/A | #N/A | 32
#N/A | #N/A | 33
#N/A | #N/A | 34
#N/A | #N/A | 35
#N/A | #N/A | 36
#N/A | #N/A | 37
#N/A | #N/A | 38
#N/A | #N/A | 39
#N/A | #N/A | 40
#N/A | #N/A | 41
#N/A | #N/A | 42
#N/A | #N/A | 43
#N/A | #N/A | 44
#N/A | #N/A | 45
#N/A | #N/A | 46
#N/A | #N/A | 47
#N/A | #N/A | 48
#N/A | #N/A | 49
#N/A | #N/A | 50
#N/A | #N/A | 51
#N/A | #N/A | …
Revisar la hoja "Listas desplegables"
Revisar la hoja "Listas desplegables"