## Proyecto 1
Resolución CREG 075 de 2021
Completa el usuario
Se completa automáticamente
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE GENERACIÓN
CÓDIGO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
TECNOLOGÍA
CAPACIDAD (MW)
FPO
RADICADO CONCEPTO UPME
2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PROMOTORA
NOMBRE DE LA EMPRESA |  | #N/A
TELÉFONO
DIRECCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
REPRESENTANTE LEGAL
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO | [5 empty] | 4. INFORMACIÓN ADICIONAL
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO | [5 empty] | GARANTÍA RESERVA CAPACIDAD
COORDENADAS (Latitud, Longitud) | [5 empty] | GARANTÍA CREG 022 DE 2001
PUNTO DE CONEXIÓN |  | #N/A |  |  |  | FIRMA CONTRATO DE CONEXIÓN
¿REQUIERE EXPANSIÓN DE RED? | [5 empty] | FPO CONTRATO DE CONEXIÓN
OBRAS DE EXPANSIÓN | [5 empty] | OBLIGACIONES DE ENERGÍA FIRME
SUBASTA CONTRATOS LARGO PLAZO
5. CURVA S
En el campo FECHA escriba la fecha en el formato DD/MM/AA. En el campo AVANCE PROGRAMADO escriba el porcentaje (%) correspondiente al avance programado del proyecto. En el campo AVANCE REAL EJECUTADO escriba el porcentaje (%) correspondiente al avance real ejecutado del proyecto. Puede agregar filas si lo considera conveniente o modificar el orden de los hitos a efectos del cumplimiento de lo exigido en la Resolución CREG 075 de 2021.
FECHA CUMPLIMIENTO DEL HITO | HITOS | AVANCE PROGRAMADO |  | AVANCE REAL EJECUTADO | GRÁFICA CURVA S
2021-08-01 | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | 1% |  | 1%
2021-12-31 | Consultas Previas | 1% |  | 1%
2022-06-30 | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | 1% |  | 1%
2022-07-31 | Orden de compra de los equipos del proyecto. | 1% |  | 1%
2022-09-30 | Permisos y licencias para activos de conexión. | 1% |  | 1%
2022-10-31 | Avance del 50% | 1% |  | 1%
2023-03-31 | Ocurrencia de las dos terceras partes del Ti-Tf | 1% |  | 1%
2023-07-31 | Entrada en Operación | 1% |  | 1%

## data (hidden)
Código | Nombre Proyecto | Promotor | Estado | Punto de conexión | Tensión | Capacidad MW | FPO | Tecnologia | Requiere expansión | Obras | OEF | SCLP | Radicado Concepto
34 | Conexión Planta TERMONORTE 88,6 MW | TERMONORTE | CONCEPTO APROBADO | TERMOCOL | 220 | 88.6 | 2017-12-01 | TÉRMICA | NO |  | NO | NO | 20161520018081
41 | Proyecto Generación AWARALA Central Eléctrica 19.9 MW | AWARALÁ CENTRAL ELÉCTRICA S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | TOLUVIEJO | 110 | 19.9 | 2020-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520004591
45 | Remisión estudio de conexión Cogeneración INCAUCA 52 MW al SIN | INCAUCA | CONCEPTO APROBADO | PAEZ | 230 | 60 | 2019-12-01 | ND |  |  | NO | NO | 20151500023841
57 | PCH Barrancas 4.7 MW | HIDROBARRANCAS S.A. E.S.P | CONCEPTO APROBADO | DABEIBA | 13.2 | 4.7 | 2015-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20151500003841
61 | PCH La Frisolera 500 kW | GENERSALAMINA | CONCEPTO APROBADO | NODO N CIRCUITO SAN FÉLIX SLM23L13 (SALAMINA) | 13.2 | 0.5 | 2015-07-17 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20151500023511
62 | PCH Mulatos 1 (9,23MW) | HIDROELECTRICA RIO MULATOS | CONCEPTO APROBADO | BOLOMBOLO | 44 | 9.23 | 2021-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20151500013991
65 | Remisión estudio de conexión generación Providencia I de 4,9 MW | MINEROS | CONCEPTO APROBADO | BAGRE | 44 | 4.9 | 2015-08-30 | ND |  |  | NO | NO | 20151500009241
67 | Estudio de conexión generación Riopaila de 35 MW | RIOPAILA ENERGIA | CONCEPTO APROBADO | ZARZAL | 34.5 | 16 | 2015-06-30 | ND |  |  | NO | NO | 20151500015111
68 | Ampliación Central Hidroelectrica San Miguel de 42 MW a 44,4 MW | CH SAN MIGUEL | CONCEPTO APROBADO | SAN LORENZO | 110 | 2.4 | 2015-10-31 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20151500064601
69 | Remisión estudio de conexión generación Doña Teresa de 8,9 MW | PROELECTRICA | CONCEPTO APROBADO | PAMPA VERDE | 44 | 8.9 | 2017-04-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20151500019141
70 | Remisión viabilidad técnica y estudio de conexión Generación hidroeléctrica Patico II 15,9 MW municipio de Popayán - Cauca | GELEC | CONCEPTO APROBADO | NORTE | 34.5 | 15.9 | 2020-09-30 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20151500061291
71 | Capacidad disponible del punto de conexión de la planta de generación de Biogas - Doña Juana 1 de 1,7 MW | BIOGÁS DOÑA JUANA S.A.S E.S.P | CONCEPTO APROBADO | CIRCUITO TESORO DE LA S/E USME | 11.4 | 1.7 | 2015-09-30 | BIOMASA |  |  | NO | NO | 20151500015181
72 | Remisión estudio de conexión Central Hidroeléctrica Santo Domingo de 56 MW en el oriente Antioqueño | EPM | CONCEPTO APROBADO | SAN LORENZO | 110 | 56 | 2019-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20161520006831
73 | Conexión de la central de generación térmica a carbón La Luna de 660 MW a la futura subestación La Loma 500 kV. | CENTRAL TERMOELECTRICA LA LUNA S.A.S. E.S.P. | CONCEPTO APROBADO | LA LOMA | 500 | 660 | 2022-12-01 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20161520023531
75 | Remisión concepto de viabilidad técnica y estudio de conexión PCH El Buco 1,36 MW, municipio de Paez - Cauca | GOBERNACIÓN DEL CAUCA | CONCEPTO APROBADO | GUADALUEJO | 34.5 | 1.36 | 2018-01-31 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20161520019441
76 | Solicitud revisión y aprobación del punto de conexión de las centrales CAA (80 MW), CAB (36 MW), CARG (55 MW) conexión a las subestaciones El Siete 115 kV y El Siete 2 115 kV | UNIVERSAL STREAM | CONCEPTO APROBADO | EL SIETE | 115 | 171 | 2020-11-30 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20161520012431
79 | Remisión Estudio de conexión generación PCH Las Violetas - EPM | PCH LAS VIOLETAS | CONCEPTO APROBADO | SAN ROQUE | 13.2 | 0.945 | 2021-06-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20161520000311
80 | Remisión estudio de conexión para ampliación de cogeneración de cogeneración Planta Coltejer 9,4 MW (Ampliación 4,7 MW). | COLTEJER | CONCEPTO APROBADO | COLTEJER | 13.2 | 4.7 | 2015-10-30 | ND |  |  | NO | NO | 20151500065981
81 | Proyecto hidroelectrico Oibita 20 MW en la zona sur de Santander | ISAGEN | CONCEPTO APROBADO | OIBA | 115 | 20 | 2020-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20161520038701
82 | Menor San Bartolome 20 MW | PCH SAN BARTOLOMÉ | CONCEPTO APROBADO | OIBA | 115 | 20 | 2020-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20161520038701
83 | Menor Altamira 20 MW | ISAGEN | CONCEPTO APROBADO | SUAITA | 115 | 20 | 2020-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20161520038701
84 | Menor Santa Rosa 20 MW | ISAGEN | CONCEPTO APROBADO | SUAITA | 115 | 20 | 2020-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20161520038701
85 | Geneneración Piedra del Sol 156 MW | ISAGEN | NO SE RATIFICA ESTUDIO | GRANADA | 115 | 156 | 2022-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20161520038701
87 | Manifestación de intéres de 250 MW de generación (Eólico) de la empresa BEGONIA POWER S.A. E.S.P. Camelias. Se presentó tambien a las circulares CIRCULARES 003 Y/O 004. | BEGONIA POWER | CONCEPTO APROBADO | CUESTECITAS | 500 | 250 | 2023-12-01 | EÓLICA |  |  | NO | SI | 20181520034111
90 | Estudio de conexión planta de generación a gas de 9.7 MW Termo-Bolívar | GENERSA | CONCEPTO APROBADO | NUEVA SE TERMOBOLIVAR | 34.5 | 9.7 | 2015-12-01 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20151500066781
91 | Estudio de conexión Generación PCH TZ II de 10,5 MW | CENTRAL HIDROELECTRICA TZ II | CONCEPTO APROBADO | TARAZA | 44 | 10.5 | 2022-03-31 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20151500070141
92 | PCH Cauyá 1.514 MW | GENERADORA DE ENERGÍA CAUYÁ | CONCEPTO APROBADO | CIRCUITO W DEL HORNO | 13.2 | 1.514 | 2016-04-30 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20151500069291
93 | Viabilidad técnica de conexión para la ampliación de capacidad de Termoyopal en 40 MW | TERMOYOPAL GENERACIÓN | CONCEPTO APROBADO | YOPAL | 115 | 40 | 2020-03-31 | TÉRMICA |  |  | SI | NO | 20151500066341
94 | Concepto de conexión. Proyecto de generación Biogás Doña Juana II de 9,88 MW | BIOGÁS DOÑA JUANA S.A.S E.S.P | CONCEPTO APROBADO | CIRCUITO USME | 34.5 | 9.88 | 2020-04-30 | BIOMASA |  |  | NO | NO | 20151500067951
95 | Remisión estudio de conexión aumento de capacidad de generación San José de la Montaña hasta 1,6 MW | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA | CONCEPTO APROBADO | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | 44 | 1.6 | 2016-04-30 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20151520071711
96 | Concepto viabilidad técnica del proyecto planta aceites Manuelita - Yaguarito. Excedentes de 3 MW | MANUELITA ACEITES Y ENERGÍA | CONCEPTO APROBADO | T ENTRE SURIA Y SURIMENA | 34.5 | 3 | 2016-03-22 | ND |  |  | NO | NO | 20161520025181
98 | Estudio de conexión provisional de la planta de generación Termobarranca (48 MW) | EPM | CONCEPTO APROBADO | BARRANCA | 34.5 | 48 | 2015-12-01 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20151500070021
99 | Estudio de conexión PCH Las Palmas 3 MW | GEDEN | CONCEPTO APROBADO | SANTA ROSA | 13.2 | 3 | 2016-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20161520003971
100 | REMISIÓN DE ESTUDIO DE CONEXIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA, TERMOMECHERO 4, 5, Y 6 DE 19 MW CADA UNA, EN CERCANÍAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL , CASANARE. | TERMO MECHERO MORRO | CONCEPTO APROBADO | YOPAL | 115 | 57 | 2018-07-01 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20151520071271
102 | Alcance PCH Magallo 5,7 MW | CENTRAL HIDROELECTRICA CINCORDIA | CONCEPTO APROBADO | BOLOMBOLO | 44 | 5.7 | 2016-06-30 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20151520071881
103 | Remisión estudio de conexión generación PCH Aures Bajo de 19,4 MW | AURES BAJO | CONCEPTO APROBADO | SONSÓN | 110 | 19.4 | 2017-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20161520017321
104 | Copia del concepto sobre la viabilidad técnica de la conexión en 34,5 kV de la autogeneración Argos Yumbo 10 MW | GRUPO ARGOS | CONCEPTO APROBADO | CIRCUITO CEMENTOS-TERMOYUMBO | 0 | 10 | 2015-12-01 | ND |  |  | NO | NO | 20161520012211
105 | Remisión estudio de conexión Autogeneración familia de 6,5 MW | FAMILIA | CONCEPTO APROBADO | PUNTO P GUAYABAL | 44 | 1 | 2016-06-01 | ND |  |  | NO | NO | 20171520040111
107 | Remisión estudio de conexión parque generación Fotovoltáica 70 MW a nivel de 110 kV SE El Paso - Electricaribe | ENEL GREEN POWER | CONCEPTO APROBADO | EL PASO | 110 | 70 | 2020-05-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | SI | NO | 20161520037241
108 | Proyectos eólicos de Jemeiwaa ka I: Parque eólico Irraipa 99 MW | JEMEIWAA KA I | CONCEPTO APROBADO | COLECTORA I | 500 | 99 | 2023-02-28 | EÓLICA |  |  | NO | NO | 20181520033931
109 | Proyectos eólicos de Jemeiwaa ka I: Parque eólico Carrizal 195 MW | JEMEIWAA KA I | CONCEPTO APROBADO | COLECTORA I | 500 | 195 | 2023-02-28 | EÓLICA |  |  | NO | NO | 20181520033941
110 | Proyectos eólicos de Jemeiwaa ka I: Parque eólico Casa Eléctrica 180 MW | JEMEIWAA KA I | CONCEPTO APROBADO | COLECTORA I | 500 | 180 | 2023-02-28 | EÓLICA |  |  | SI | SI | 20181520033961
111 | Proyectos eólicos de Jemeiwaa ka I: Parque eólico Apotolorru 75 MW | JEMEIWAA KA I | CONCEPTO APROBADO | COLECTORA I | 500 | 75 | 2023-02-28 | EÓLICA |  |  | NO | SI | 20181520033971
113 | Conexión eólicos en La Guajira: Windpeshi Fase | ENEL GREEN POWER | CONCEPTO APROBADO | CUESTECITAS | 220 | 200 | 2020-11-30 | EÓLICA |  |  | SI | NO | 20161520024301
114 | Conexión eólicos en La Guajira: Kuisa (Tumawind) | ENEL GREEN POWER | CONCEPTO APROBADO | COLECTORA I | 500 | 200 | 2023-02-28 | EÓLICA |  |  | SI | NO | 20181520034071
115 | Conexión eólicos en La Guajira: Urraichi (Chemesky) | ENEL GREEN POWER | CONCEPTO APROBADO | COLECTORA I | 500 | 100 | 2023-02-28 | EÓLICA |  |  | SI | NO | 20181520034081
123 | Ratificación concexión proyectos eólicos en la Guajira. EPM IPAPURE 201 MW | EPM | CONCEPTO APROBADO | COLECTORA I | 500 | 201 | 2023-02-23 | EÓLICA |  |  | NO | NO | 20181520034101
132 | Remisión Estudio de conexión generación Escuela de Minas 55 MW | HIDRALPOR | CONCEPTO APROBADO | RIONEGRO | 110 | 55 | 2019-07-31 | HIDROELECTRICA |  |  | SI | NO | 20161520022361
133 | Solicitud ampliación de capacidad de conexión de 160 a 175 MW planta Tasajero II | TERMOTASAJERO DOS | CONCEPTO APROBADO | TASAJERO | 230 | 15 | 2016-03-10 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20161520012101
134 | Parque eólico Guajira I - 20 MW propiedad de ISAGEN y parque eólico WESP 01 - 12 MW propiedad de Wayúu (Jouktai) | ISAGEN | CONCEPTO APROBADO | CUESTECITAS | 110 | 32 | 2020-03-31 | EÓLICA |  |  | NO | NO | 20161520029831
135 | Aprobación de la conexión de 7 MW de cogeneración y venta de excedentes en la subestación Las Flores (Monomeros) a nivel de 34,5 kV en el SDL de Electricaribe | MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS | CONCEPTO APROBADO | LAS FLORES | 34.5 | 7 | 2016-04-25 | ND |  |  | NO | NO | 2016
136 | Estudio de conexión del Sistema Fotovoltaico 9,9 MVA Termoyumbo 34,5 kV | POSTOBON | CONCEPTO APROBADO | TERMOYUMBO | 34.5 | 9.9 | 2016-10-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20161520024171
137 | Remisión de estudio de conexión PCH La Chorrera 15 MW | HIDROENERGIA DE LA MONTAÑA | CONCEPTO APROBADO | YARUMAL II | 110 | 15 | 2020-03-31 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20161520024211
139 | Estudio de conexión PCH Montebonito 19.9 MW | CENTRAL HIDROELECTRICA MONTEBONITO | CONCEPTO APROBADO | MANZANARES | 115 | 19.9 | 2018-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20161520024591
140 | Aprobación para la venta de 16 MW de excedentes de la planta de autogeneración zona franca Argos | ZONA FRANCA ARGOS | CONCEPTO APROBADO | ARGOS | 110 | 16 | 2016-09-26 | ND |  |  | NO | NO | 20161520039671
141 | Remisión Estudio de conexión autogeneración papelsa de 6,4 MW | PAPELSA | CONCEPTO APROBADO | BARBOSA | 44 | 0 | 2016-06-30 | ND |  |  | NO | NO | 20171520006081
142 | Remisión estudio de conexión del proyecto LATAM SOLAR LA LOMA 150 MW de generación Fotovoltaica a la futura suebstación La Loma 500/110 kV (LATAMSOLAR ENERGÍAS RENOVABLES) | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | CONCEPTO APROBADO | LA LOMA | 110 | 150 | 2021-05-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | SI | NO | 20171520016211
144 | Planta de la empresa Incubadora Santander S.A. Egipto y Las Palmas | INCUBADORA DE SANTANDER | CONCEPTO APROBADO | DERIVACIÓN EN T CIRCUITO SANTANDER- PUERTO TEJADA. | 0 | 4.4 | 2017-09-30 | ND |  |  | NO | NO | 20161520044941
146 | Concepto estudio conexión para ampliación de capacidad de la central Guavio de 1200 MW a 1250 MW | EMGESA | CONCEPTO APROBADO | CENTRAL GUAVIO | 0 | 50 | 2016-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20161520044661
148 | Concepto de Viabilidad Técnica para la conexión de 9,9 MW de generación Fotovoltaica a la subestación Ponedera a nivel 34,5kV. | SOWITEC | CONCEPTO APROBADO | PONEDERA | 34.5 | 9.9 | 2018-03-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20161520042411
149 | Concepto Conexión planta Chili de 66 Mw a la subestación Ibagué (Mirolindo) 230kV | ENERGÍAS DEL RIO CHILI | CONCEPTO APROBADO | MIROLINDO (IBAGUÉ) | 0 | 66 | 2022-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20171520023801
150 | Concepto conexión proyecto de generación ENR COL I de 120.36 MW a la subestación Cuestecitas 220 kV de propiedad de ISA - ESTUDIO DE CONEXIÓN DEL PARQUE SOLAR ENR COL I. | NEOEN | CONCEPTO APROBADO | CUESTECITAS | 220 | 120.36 | 2023-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520034121
152 | Estudio de conexión para la nueva central de generación térmica INNERCOL I 90MW municipio de Boavita departamento de Boyacá. | INNERCOL | CONCEPTO APROBADO | BOAVITA | 115 | 90 | 2020-07-01 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20161520042421
154 | Remisión de Estudio de Conexión Proyecto PCH Hidronare 14 MW | GRUPO NARE | CONCEPTO APROBADO | LAS PLAYAS | 44 | 14 | 2018-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20161520035861
155 | Remisión del estudio de conexión proyectos Celsia Chicamocha 4x20 MW ubicados en el municipio de Los Santos, Santander. | CELSIA S.A. | CONCEPTO APROBADO | MESA DEL SOL | 115 | 80 | 2021-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520035201
156 | Proyecto Porvenir II Solicitud de Conexión del nuevo proyecto Hidroeléctrico Porvenir II 352 MW | CELSIA S.A. | CONCEPTO APROBADO | SAN CARLOS | 500 | 352 | 2022-03-30 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20171520035781
157 | Solicitud Alcance a Concepto de conexión generación San José de la montaña II. Comunicación UPME 20151520071711 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | CONCEPTO APROBADO | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | 13.2 | 1.1 | 2016-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20161520041001
158 | Remisión de conexión Autogeneración Distrito Térmico Alpujarra de 1MW | EPM | CONCEPTO APROBADO | SAN DIEGO | 13.2 | 0 | 2016-12-01 | ND |  |  | NO | NO | 20161520042881
159 | Remisión de ESTUDIO DE CONEXIÓN PARA LA VENTA DE EXCEDENTES DE ENERGÍA AL SIN DE LA PLANTA DE AUTOGENERACIÓN SOGAMOSO, al sistema de distribución de EBSA ESP. | GRUPO ARGOS | CONCEPTO APROBADO | SAN ANTONIO | 115 | 5 | 2016-10-31 | ND |  |  | NO | NO | 20161520040991
160 | Solicitud de concepto de conexión proyecto autogeneración GRB en subestación Magdalena medio 230 kV. | ECOPETROL | CONCEPTO APROBADO | COMUNEROS | 220 | 40 | 2017-02-01 | ND |  |  | NO | NO | 20161520052181
161 | Solicitud de alcance al concepto aprobatorio para la conexión de la Central Hidroeléctrica San Matias 10 MW. | PCH LOS MOLINOS | CONCEPTO APROBADO | SAN LORENZO | 110 | 10 | 2017-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20161520041571
162 | Remisión estudio de conexión proyectos PV LATAM San Juan 1-19,9 MW | PSF SAN JUAN | CONCEPTO APROBADO | SAN JUAN | 110 | 19.9 | 2018-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20161520041191
163 | Remisión estudio de conexión proyectos PV LATAM San Juan 2-9,9 MW | PSF SAN JUAN | CONCEPTO APROBADO | SAN JUAN | 34.5 | 9.9 | 2018-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20161520041181
165 | Remisión Concepto de viabilidad técnica y "estudio de Conexión para el proyecto de Cogeneración PROENCA II, municipio de Guachené - Cauca" | PROENCA | CONCEPTO APROBADO | GUADALUEJO | 34.5 | 17 | 2017-03-31 | BIOMASA |  |  | NO | NO | 20161520042561
166 | Remisión del Estudio de la Planta de Autogeneración ARGOS - TOLCEMENTO | GRUPO ARGOS | CONCEPTO APROBADO | TOLUVIEJO | 34.5 | 5 | 2016-12-01 | ND |  |  | NO | NO | 20161520052821
168 | Concepto conexión planta térmica a Carbón TermoPaipa IV-II de 200 MW a la subestación Sochagota (Boyaca) 230 kV. | PRODEBSA | OR/T LIBERA CAPACIDAD | SOCHAGOTA | 230 | 200 | 2021-12-01 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20171520015891
170 | Concepto de viabilidad técnica del proyecto Estudio de Conexión de 5 Plantas Solares en la Subestación Puerto Gaitan de Altillanura. (5 plantas) (Bosques Solares de los Llanos) | SOLARGREEN | CONCEPTO APROBADO | PUERTO GAITAN | 115 | 97.5 | 2019-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20171520028261
171 | Remisión de conexión PCH Ecológica Porce III 1.8MW | EPM | CONCEPTO APROBADO | BRISAS | 13.2 | 1.8 | 2016-04-25 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20171520000361
172 | Remisión de conexión generación PCH Aures Alto 19,9 MW. | HIDROELÉCTRICA DEL RIO AURES | CONCEPTO APROBADO | SONSÓN | 110 | 19.9 | 2019-11-30 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20171520013821
173 | Remisión estudio de conexión de Autogeneración El Cairo - Argos. | GRUPO ARGOS | CONCEPTO APROBADO | SANTA BÁRBARA | 0 | 6.5 | 2018-06-30 | ND |  |  | NO | NO | 20171520005581
174 | Remisión Estudio de Conexión proyecto PCH CONDE 3,52 MW | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA | CONCEPTO APROBADO | VALPARAISO | 13.2 | 3.52 | 2021-12-31 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20171520004581
175 | Solicitud de ampliación de la conexión Incauca de 52 MW a 60 MW al SIN | INCAUCA | CONCEPTO APROBADO | PAEZ | 115 | 8 | 2020-12-01 | ND |  |  | NO | NO | 20181520042131
176 | Concepto técnico sobre la conexión del proyecto de cogeneración Coca cola Femsa de 5,54 MW a las redes del STR propiedad de CODENSA | COCA COLA | CONCEPTO APROBADO | FEMSA | 34.5 | 2.44 | 2018-06-30 | ND |  |  | NO | NO | 20171520021771
177 | Solicitud de Conexión - Proyecto "Pétalo del Cesar" (9,9 MW). | BLACK ORCHID SOLAR | CONCEPTO APROBADO | CHIRIGUANA | 13.8 | 9.9 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520035051
178 | Concepto conexión ampliación generación Termocandelaria en Candelaria 220 kV. Ampliación de 314 MW a 566,15 MW | TERMOCANDELARIA S.C.A. | CONCEPTO APROBADO | TERMOCANDELARIA | 220 | 252.15 | 2022-11-30 | TÉRMICA |  |  | SI | NO | 20191520000751
179 | Solicitud de alcance al concepto de la UPME, para el Proyecto de Energía Renovable Mulatos 2. | ENERGIA DEL SUROESTE | CONCEPTO APROBADO | BOLOMBOLO | 44 | 7.34 | 2018-12-15 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20171520034691
180 | Remisión estudio de Conexión para proyecto parque solar fotovoltaico Wimke (Tayrona) 76 MW | SOWITEC | CONCEPTO APROBADO | SAN JUAN | 220 | 76 | 2023-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520034131
181 | Estudio de conexión de la central hidroelectrica Río San Juan de 117,5MW | HIDROELECTRICA RIO SAN JUAN | CONCEPTO APROBADO | HISPANIA | 110 | 117.5 | 2021-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20181520053111
183 | Estudio de conexión de 80 MW de generación (Eólico) de la empresa BEGONIA POWER S.A. E.S.P. Acacia 2. | BEGONIA POWER | CONCEPTO APROBADO | CUESTECITAS | 110 | 80 | 2020-12-01 | EÓLICA |  |  | NO | SI | 20171520036421
184 | concepto de conexión del proyecto de generación Parque Solar Fotovoltaico Fundación. | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO FUNDACION SAS | CONCEPTO APROBADO | FUNDACIÓN | 220 | 99.9 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520039561
187 | Información proyecto solar área GCM (circular 16 de marzo 2017). LATAMSOLAR Fundación. Nabusimake. | LATAMSOLAR FOTOVOLTAICA FUNDACIÓN S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | FUNDACIÓN | 110 | 99.99 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520033751
191 | Manifestación de interes de conexión parque eólico Beta de 280 MW a Sub-área GCM, en atención a la Circular Externa UPME radicado 2017154000481 del 16 de marzo de 2017. | EOLOS ENERGÍA | CONCEPTO APROBADO | CUESTECITAS | 500 | 280 | 2022-12-01 | EÓLICA |  |  | SI | SI | 20191520038621
192 | Manifestación de interes de conexión parque eólico Alpha de 212 MW a Sub-área GCM, en atención a la Circular Externa UPME radicado 2017154000481 del 16 de marzo de 2017. | VIENTOS DEL NORTE | CONCEPTO APROBADO | CUESTECITAS | 500 | 212 | 2022-12-01 | EÓLICA |  |  | SI | SI | 20191520038591
210 | Remisión estudios de PV Bosques solares de Bolivar 503 y 504. Todos de 19,9 MW | SOLARGREEN | CONCEPTO APROBADO | SABANALARGA | 110 | 39.8 | 2020-05-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520053171
211 | Remisión de conexión PV BOL002 "La Iguana" 19,5MW | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | CONCEPTO APROBADO | GAMBOTE | 66 | 19.9 | 2019-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20171520034441
221 | Remisión Estudio de conexión Central Hidroeléctrica San Andres de Cuerquia. | CELSIA S.A. | CONCEPTO APROBADO | YARUMAL II | 110 | 19.9 | 2020-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20171520035481
222 | Concepto estudio conexión del Proyecto de 4 plantas menores independientes Tequendama con una capacidad de conexión de 14.2 MW cada una (Aumento capacidad) | EMGESA | CONCEPTO APROBADO | SALTO I | 115 | 56.8 | 2017-03-31 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20171520033621
223 | Concepto de Viabilidad Técnica para la conexión de 19,9MW a 34,5kV de generación Fotovoltaica a la subestación Sincé | PARQUE FOTOVOLTAICO SINCE | CONCEPTO APROBADO | SINCE | 34.5 | 19.99 | 2018-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20171520043941
224 | Remisión Estudio de conexión Central de Generación Hidráulica Palagua 98 MW | ISAGEN | CONCEPTO APROBADO | COCORNA | 110 | 98 | 2022-11-30 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20181520037791
225 | Proyecto de generación Solar Guayepo Fase I 200 MW | INGENOSTRUM | CONCEPTO APROBADO | SABANALARGA | 500 | 200 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520053141
226 | Proyecto de generación Solar Guayepo Fase II 200 MW | INGENOSTRUM | CONCEPTO APROBADO | SABANALARGA | 500 | 200 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520053141
227 | Parque Solar Fotovoltaico Sabanalarga | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SABANALARGA S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | SABANALARGA | 500 | 200 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520053161
229 | Concepto conexión central generación solar Atlantico Photovoltaic SAS, de 199,5 MW a la subestación Sabanalarga 500 kV. | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC | CONCEPTO APROBADO | SABANALARGA | 500 | 199.5 | 2022-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520053181
230 | Remisión de estudio de conexión El Ahumado 50 MW. | GUAJIRA EOLICA 1 | CONCEPTO APROBADO | RIOHACHA | 110 | 50 | 2021-01-01 | EÓLICA |  |  | NO | NO | 20181520034161
231 | Remisión de estudio de conexión Autogeneración Nacional de Chocolates de 2,18 MW. | COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES | CONCEPTO APROBADO | RIONEGRO | 44 | 0 | 2017-10-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20171520034671
232 | Ampliación de la capacidad de la conexión de generación para la unidad I de la central TERMOPAIPA. De 31 MW a 36 MW | GESTIÓN ENERGETICA | CONCEPTO APROBADO | PAIPA | 110 | 5 | 2017-12-01 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20171520040131
233 | Remisión de estudio de conexión PV MAG002 "Prosperidad" 19,5 MW. | LA PROSPERIDAD SOLAR SAS | CONCEPTO APROBADO | SALAMINA | 34.5 | 19.5 | 2020-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20171520038561
234 | Remisión de conexión Parque Generación Solar Fotovoltaica Los Colorados II 9,9 MW. | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | EL CARMEN | 13.8 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520001081
235 | Remisión estudio de conexión de 9,9 MW a 13,8 kV de generación Fotovoltaica a la subestación Baranoa. Atlantico Solar II Polo Nuevo | TECHNOELITE GREEN ENERGY | CONCEPTO APROBADO | BARANOA | 13.8 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20161520037021
236 | Remisión estudio de conexión de 19,3 MW a 34,5 kV de generación Fotovoltaica a la subestación Baranoa. Atlantico Solar I Polo Nuevo | TECHNOELITE GREEN ENERGY | CONCEPTO APROBADO | BARANOA | 34.5 | 19.3 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20161520042721
237 | Estudio conexión Cogeneración Manuelita 2 de 12 MW. | MANUELITA | CONCEPTO APROBADO | PALMAS | 34.5 | 12 | 2018-03-31 | ND |  |  | NO | NO | 20171520043951
238 | Remisión Estudio de conexión PV Solar Bolivar 9 MW. | CELSIA S.A. | CONCEPTO APROBADO | BOLIVAR | 13.8 | 9 | 2018-11-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20171520044181
240 | Autogeneración sin entrega de excedentes de la empresa alpina con capacidad de 2,02 MW | ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS | CONCEPTO APROBADO | TERMOZIPA | 34.5 | 0 | 2018-01-31 | ND |  |  | NO | NO | 20171520041081
242 | Estudio de conexión generador térmico ciclo combinado Puerto Solo 148 MW | TERMO PUERTO SOLO S.A.S | CONCEPTO APROBADO | PACIFICO | 230 | 148 | 2023-11-30 | TÉRMICA |  |  | SI | NO | 20181520034901
243 | Remisión estudio de conexión de los parques de generación solar de 7x19,9 MW a 34,5 kV a la subestación Cerromatoso. Bosques solares de Colombia. | SOLARGREEN | CONCEPTO APROBADO | CERROMATOSO | 110 | 139.3 | 2020-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520053031
244 | Ampliación de la capacidad de la conexión de generación para la unidad II de la central TERMOPAIPA. De 70 MW a 72 MW. | GESTIÓN ENERGETICA | CONCEPTO APROBADO | PAIPA | 110 | 2 | 2018-12-01 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20181520000421
248 | Solicitud de Conexión. Incremento de la capacidad de generación Central Hidroelectrica Sogamoso de 820 a 873 MW | ISAGEN | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SOGAMOSO | 230 | 53 | 2019-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20181520021421
249 | Ampliación Capacidad Efectiva Neta TEBSA de 791 MW a 815 MW | TEBSA | CONCEPTO APROBADO | TEBSA | 220 | 24 | 2018-09-30 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20191520028521
250 | Remisión de conexión autogeneración Parque Comercial El Tesoro de 312 kW | PARQUE COMERCIAL EL TESORO | CONCEPTO APROBADO | CIRCUITO R- SE POBLADO | 0 | 0 | 2018-02-28 | ND |  |  | NO | NO | 20181520000661
251 | Remisión estudio de conexión planta fotovoltaica La Sierpe 19,99MW | PARQUE FOTOVOLTAICO LA SIERPE | CONCEPTO APROBADO | LA MOJANA | 34.5 | 19.99 | 2020-06-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520007281
252 | Solicitud avance de proyectos Bosques Solares de Bolivar 500, 501, 502 en 34,5 kV para la SE Sabanalarga de forma independiente a los proyectos de 115 kV. Todos de 19,9 MW | SOLARGREEN | CONCEPTO APROBADO | SABANALARGA | 34.5 | 59.7 | 2020-05-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520013271
253 | Remisión estudio de conexión Autogeneración Nare - Argos hasta 9 MW para entrega de energía a la red | GRUPO ARGOS | CONCEPTO APROBADO | INMARCO | 110 | 9 | 2018-05-31 | ND |  |  | NO | NO | 20181520012381
254 | Remisión estudio de conexión Planta Solar Morrosquillos I 19,5 MW | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | TOLUVIEJO | 110 | 19.9 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520025001
258 | Remisión estudio de conexión de la central de generación solar de 8 MW "El Guayacán" a la subestación Corozal 34,5 kV | EL GUAYACAN SOLAR SAS | CONCEPTO APROBADO | COROZAL | 34.5 | 8 | 2020-09-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520014051
260 | Estudio de ampliación de la unidad generadora 1 de salvajina. De 95 MW a 125 MW. FPO: jul-2018. | EPSA (CELSIA COLOMBIA) | CONCEPTO APROBADO | SALVAJINA | 220 | 30 | 2018-07-31 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20181520014061
263 | Estudio de conexión "Ampliación de la Capacidad de Generación de la central TERMOPAIPA IV". De 150 MW a 165 MW | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA | CONCEPTO APROBADO | PAIPA | 220 | 15 | 2018-12-01 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20181520011891
264 | Concepto de viabilidad técnica ampliación PCH Rio Recio | VATIA | CONCEPTO APROBADO | LERIDA | 13.2 | 0.6 | 2020-01-31 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20181520029231
265 | Remisión estudio de conexión Planta Solar El Trebol (Zambrano I) 19,9 MW | COLOMBIA SOLAR CORPORATION INTERNATIONAL | CONCEPTO APROBADO | ZAMBRANO | 34.5 | 20 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520004761
266 | Solicitud concepto aprobatorio UPME para el proyecto denominado "Ampliación 2 MW para la conexión de la central de generación térmica Termomechero 4, 5 y 6 de 19 MW cada una a la subestación Yopal 115 kV | TERMO MECHERO MORRO | CONCEPTO APROBADO | YOPAL | 115 | 2 | 2018-07-01 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20181520014981
267 | Remisión estudio de conexión del proyecto PV Codazzi 1 19,9 MW a 110 kV de generación fotovoltaica a la subestación Codazzi | FONROCHE COLOMBIA | CONCEPTO APROBADO | CODAZZI | 110 | 19.9 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520037251
268 | Remisión estudio de conexión del proyecto PV Codazzi 2 19,9 MW a 110 kV de generación fotovoltaica a la subestación Codazzi | FONROCHE COLOMBIA | CONCEPTO APROBADO | CODAZZI | 110 | 19.9 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520037291
271 | Remisión estudio de conexión Planta Solar La Ceiba 8 MW | LA CEIBA SOLAR S.A:S. | CONCEPTO APROBADO | SAN ONOFRE | 34.5 | 8 | 2020-07-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520017051
274 | Remisión de Estudio para viabilidad de ampliación de capacidad de la central hidroelectrica Hidronare de 14 MW a 19,9 MW. | GRUPO NARE | CONCEPTO APROBADO | PLAYAS | 44 | 5.9 | 2020-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20181520016881
275 | Solicitud de conexión Parque Solar Bayunca 1 (3 MW) | EGAL | CONCEPTO APROBADO | BAYUNCA | 34.5 | 3 | 2019-10-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520018601
276 | Concepto técnico sobre la conexión del proyecto Generación Solar de 28 MW Ubaté PSR1 a las redes propiedad de CODENSA | PSR1 | CONCEPTO APROBADO | UBATÉ | 115 | 28 | 2021-07-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520002971
277 | Remisión estudio de conexión Planta Solar Morrosquillos II 19,5 MW | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | TOLUVIEJO | 110 | 19.5 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520025051
278 | Remisión de estudio de conexión parque generación solar fotovoltaico (PV) Bayunca 1 9,9 MW | GRENERGY COLOMBIA | CONCEPTO APROBADO | BAYUNCA | 13.8 | 9.9 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520026591
279 | Ampliación de la coegeneración del Ingenio Risaralda a 19,9 MW | INGENIO RISARALDA | CONCEPTO APROBADO | VIRGINIA | 33 | 4.9 | 2019-12-22 | ND |  |  | NO | NO | 20181520022121
281 | Comentarios a "Solicitud de aclaración Planta Solar La Filigrana 9,9MW" emitida por la UPME bajo el número de radicado 20181520017901 | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | CONCEPTO APROBADO | MOMPOX | 34.5 | 9.9 | 2019-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520053071
293 | Concepto viabilidad técnica proyecto de generación Termocapachos | GENERSA | CONCEPTO APROBADO | TAME | 34.5 | 4.8 | 2018-09-30 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20181520031381
294 | Conexión "PCH La Libertad de 1,2 MW" | EGECOL | CONCEPTO APROBADO | CIRCUITO SUBESTACIÓN RIO PIEDRAS , Y CIRCUITO SUBESTACIÓN DONATO , | 13.8 | 1.2 | 2018-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20181520034331
295 | Solicitud de conexión parque eólico Magdalena 99,9 MW | PROMOENERGIA MAGDALENA | CONCEPTO APROBADO | EL RIO | 220 | 99.9 | 2020-06-30 | EÓLICA |  |  | NO | NO | 20191520026011
296 | Solicitud de conexión parque eólico Culantral 99,9 MW | PROMOENERGIA CULANTRAL | CONCEPTO APROBADO | EL RIO | 220 | 99.9 | 2020-06-30 | EÓLICA |  |  | NO | NO | 20191520025981
297 | Proyecto Villanueva 25 MW (antes Refocosta) | SPV VILLANUEVA S.A.S | CONCEPTO APROBADO | AGUACLARA | 115 | 25 | 2021-12-01 | BIOMASA |  |  | NO | NO | 20191520002691
298 | Concepto de aumento de capacidad de conexión Termotasajero Dos de 165 MW a 171 MW | TERMOTASAJERO DOS | CONCEPTO APROBADO | TASAJERO | 230 | 6 | 2018-07-09 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20181520027261
299 | Concepto estudio de conexión para la generación fotovoltaica CSF CONTINUA San Felipe S.A.S. 90 MW en la subestación de San Felipe 230 kV | CSF SAN FELIPE CONTINUA | CONCEPTO APROBADO | SAN FELIPE | 230 | 90 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | SI | 20181520034091
300 | Remisión estudio para viabilidad ampliación de capacidad PCH Pajarito | EPM | CONCEPTO APROBADO | YARUMAL | 44 | 8.3 | 2018-09-30 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20181520028001
301 | Estudio de conexión CSF CONTINUA Cartago 99 MW | CSF CARTAGO CONTINUA | CONCEPTO APROBADO | CARTAGO | 230 | 99 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | SI | 20181520038771
302 | Remisión estudio de interconexión - Proyecto Central Térmica Termocaribe S.A.S. 450 MW - Mamonal Cartagena "NewGen" | TERMO CARIBE | PENDIENTE OR O PROMOTOR | PASACABALLOS | 220 | 42 | 2022-12-01 | TÉRMICA |  |  | SI | NO | 20191520037581
304 | Concepto conexión planta de generación fotovoltaica TEPUY 83MW | INGENOSTRUM | CONCEPTO APROBADO | PURNIO | 115 | 83 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520044711
305 | Concepto estudio de conexión para la generación fotovoltaica La Sierra Solar 200 MW en la subestación La Sierra 220 kV | INVENERGY | CONCEPTO APROBADO | LA SIERRA | 220 | 200 | 2022-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520038741
306 | Concepto estudio de conexión para la generación fotovoltaica Portón del Sol 102 MW en la subestación Purnio 230 kV | PARQUE SOLARA PORTÓN DEL SOL S.A.S | CONCEPTO APROBADO | PURNIO | 230 | 102 | 2019-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520039131
307 | Remisión estudio de conexión PCH Pocuné 1 MW | AGUAS DE LA SANTA MARIA | CONCEPTO APROBADO | LA CRUZADA | 13.2 | 1 | 2019-02-28 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20181520053101
308 | Remisión estudio de conexión Central Hidroeléctrica Penderisco I | GENMAS | CONCEPTO APROBADO | CAICEDO | 44 | 20 | 2022-04-30 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20191520013051
310 | Concepto técnico sobre la conexión del proyecto Planta de generación solar Pubenza PSR2 de 50 MW, en las redes del STR propiedad de CODENSA | PSR2 | CONCEPTO APROBADO | BARZALOSA | 115 | 50 | 2021-07-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520003291
312 | Estudio de conexión Ingenio Pichichi 17 MW | INGENIO PICHICHI S.A. | CONCEPTO APROBADO | ENLACE | 34.5 | 17 | 2021-07-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520041361
314 | Remisión estudio de conexión Parque Solar Zambrano II 15,5 MW | COLOMBIA SOLAR CORPORATION INTERNATIONAL | CONCEPTO APROBADO | ZAMBRANO | 13.8 | 15.5 | 2019-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520052981
315 | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 30 MW de generación fotovoltaica a la subestación Juan Mina a nivel de 110 kV. (Parque Solar Atlántico I) | ATLANTICO I SAS | CONCEPTO APROBADO | JUAN MINA | 110 | 30 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520053121
316 | Remisión estudio de conexión Parque Solar la Unión 100MW | SOLARPACK | CONCEPTO APROBADO | NUEVA MONTERÍA | 110 | 100 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520053051
317 | Remisión estudio de conexión PCH La Cascada de Granada 2,09 MW. | PCH INMAQ | CONCEPTO APROBADO | GRANADA | 13.2 | 2.09 | 2021-03-31 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20181520053061
318 | Estudio de Conexión "Proyecto Fotovoltaico Paipa I - PSR3 de 88 MW". | PSR3 | CONCEPTO APROBADO | PAIPA | 115 | 88 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520043501
319 | Estudio de Conexión "Proyecto Fotovoltaico Paipa II - PSR4 de 72 MW". | PSR4 | CONCEPTO APROBADO | PAIPA | 115 | 72 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520043511
320 | Remisión estudio de conexión Parque Solar La Cayena 19,9 MW al barraje 110 kV en la subestación Sincé. | LA CAYENA SOLAR S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | SINCE | 110 | 19.9 | 2019-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520053041
322 | Solicitud Concepto UPME para la conexión de PCH Paraíso | INMEL S.A. | CONCEPTO APROBADO | DOSQUEBRADAS | 33 | 18 | 2022-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20191520039251
323 | Solicitud Concepto UPME para la conexión de PCH Cauquillo | INMEL S.A. | CONCEPTO APROBADO | PAVAS | 33 | 19.5 | 2022-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20191520039251
326 | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 19,9 MW de generación fotovoltaica a la subestación Baranoa a nivel de 110 kV (Parque Solar Fotovoltaico Baranoa 19,9 MW) | TW SOLAR | CONCEPTO APROBADO | BARANOA | 110 | 19.9 | 2020-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520053091
327 | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 19,9 MW de generación fotovoltaica a la subestación Juan Mina a nivel de 34,5 kV (Proyecto El Colibrí 19,9 MW). | MASSIVE SOLAR ENERGY COLOMBIA | CONCEPTO APROBADO | JUAN MINA | 34.5 | 19.9 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520053131
328 | Concepto de Viabilidad Técnica para la conexión de la central de generación Solar de 50 MW "Caracolí I" a la subestación Caracolí 110 kV. (Parque Solar Caracolí) | RALOS & BLAUD ENERGY COLOMBIA S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | CARACOLÍ | 110 | 50 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520002391
329 | Estudio de conexión granja solar Palmaseca 28 MW | ENERGÍAS RENOVABLES DEL VALLE | CONCEPTO APROBADO | PALMASECA | 34.5 | 28 | 2020-04-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520001041
330 | Estudio de conexión Termosolo 2 (80MW) | TERMO PUERTO SOLO S.A.S | CONCEPTO APROBADO | TABOR | 115 | 80 | 2021-12-31 | TÉRMICA |  |  | SI | NO | 20191520030811
331 | Estudio de conexión para la Planta de Generación "La Mata" del promotor Solarpack | SOLARPACK | CONCEPTO APROBADO | AYACUCHO | 115 | 80 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20181520053081
332 | Estudio De Conexión Termovalle (241,75 MW) | TERMOVALLE | CONCEPTO APROBADO | GUACHAL | 115 | 41.75 | 2019-07-31 | TÉRMICA |  |  | SI | NO | 20191520030821
334 | Solicitud de concepto aprobatorio UPME para el proyecto denominado "Centrales de Generación TERMOAGUAZUL 1 Y 2 - 19,8 MW CADA UNA" | INTERNATIONAL OIL GAS | CONCEPTO APROBADO | AGUAZUL | 115 | 39.6 | 2020-12-01 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20191520002681
336 | Concepto estudio de conexión del parque solar el Campano 99,9 MW en la subestación Chinú 200 kV | EL CAMPANO SOLAR S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | CHINÚ | 220 | 99.9 | 2019-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | SI | 20191520000681
339 | Concepto conexión planta fotovoltaica YARIGUÍES 200 MW al SIN | YARIGUIES SOLAR | CONCEPTO APROBADO | SOGAMOSO | 230 | 200 | 2022-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520005851
340 | Concepto conexión planta fotovoltaica ANDES SOLARES 85 MW al SIN | ANDES SOLARES | CONCEPTO APROBADO | SOGAMOSO | 230 | 85 | 2022-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520005821
341 | Concepto conexión planta térmica el Tesorito 198,7 MW al SIN | PROELECTRICA DEL ARCHIPIELAGO | CONCEPTO APROBADO | SAHAGÚN | 500 | 198.7 | 2022-12-01 | TÉRMICA |  |  | SI | NO | 20191520049651
344 | Remsión Estudio de conexión Proyecto Hidroeléctrico Tafetanes 4,3 MW | ISAGEN | CONCEPTO APROBADO | CALDERAS | 110 | 4.3 | 2020-01-31 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20191520008791
348 | Concepto estudio de conexión para el proyecto PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA GUAYACANES 200 MW. | TW SOLAR | CONCEPTO APROBADO | LA SIERRA | 220 | 200 | 2022-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520002161
350 | Remisión Estudio de conexión Autogeneración Ayurá - EPM hasta 16,17 MW para entrega de energía a la red. | EPM | CONCEPTO APROBADO | ANCON SUR | 44 | 16.17 | 2018-12-01 | ND |  |  | NO | NO | 20191520001551
351 | Concepto conexión Pequeñas Centrales Hidroeléctricas Pacora I de 5,1 MW | HIDROELÉCTRICAS DE PÁCORA | CONCEPTO APROBADO | PACORA | 33 | 5.1 | 2022-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20191520017601
352 | Concepto conexión Pequeñas Centrales Hidroeléctricas Pacora II de 8,53 MW | HIDROELÉCTRICAS DE PÁCORA | CONCEPTO APROBADO | PACORA | 33 | 8.53 | 2022-12-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20191520017601
353 | Solicitud de Registro Proyecto Andes Solar 140 MW (Barranca) | ANDES SOLAR IV | CONCEPTO APROBADO | BARRANCA | 115 | 125 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520024561
355 | Remisión estudio para la viabilidad de ampliación de capacidad de la Central Hidroeléctrica San Miguel en 7,6 MW | CH SAN MIGUEL | CONCEPTO APROBADO | SAN LORENZO | 110 | 7.6 | 2019-03-01 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20191520014921
359 | Concepto de viabilidad técnica planta fotovoltaica "Celsia Solar Espinal" 9,9 MW | EPSA (CELSIA COLOMBIA) | CONCEPTO APROBADO | ESPINAL | 34.5 | 9.9 | 2019-11-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520022171
365 | Concepto estudio de conexión para la generación fotovoltaica PS Puerta de Oro 300 MW en la subestación San Felipe 230 kV | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | CONCEPTO APROBADO | SAN FELIPE | 230 | 300 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520027741
372 | Concepto estudio de conexión para la Planta de generación MIEL II 120 MW en la subestación San Felipe 230 kV | MIEL II | CONCEPTO APROBADO | SAN FELIPE | 230 | 120 | 2022-12-31 | HIDROELECTRICA |  |  | SI | NO | 20191520027151
375 | Concepto conexión pequeña Central Hidroeléctrica Rio Hondo 19,9 MW | GENSA | CONCEPTO APROBADO | LA TULIA | 33 | 19.9 | 2022-12-31 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20191520043971
376 | Concepto técnico sobre la ampliación en la capacidad de transporte asignada en la Planta de Generación Biogas Doña Juana I de 1,7 MW a 5 MW | BIOGÁS DOÑA JUANA S.A.S E.S.P | CONCEPTO APROBADO | CIRCUITO TESORO DE LA S/E USME | 11.4 | 3.3 | 2019-08-01 | BIOMASA |  |  | NO | NO | 20191520024721
377 | Remisión estudio de conexión parque solar fotovoltaico Los Ocobos 19,9 MW | TW SOLAR | CONCEPTO APROBADO | CALIZAS | 44 | 19.9 | 2020-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520022771
381 | Concepto de viabilidad técnica Planta Fotovoltaica "Granja Solar San Felipe 9,9 MW". | ENINSA | CONCEPTO APROBADO | SAN FELIPE | 34.5 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520033901
382 | Estudio y concepto de conexión plantas de generación Jaguey a la subestación Chivor II 230 kV a través de la red de conexión de Petroeléctricas de los Llanos. | ODL S.A. | CONCEPTO APROBADO | JAGUEY | 13.8 | 21.87 | 2020-10-12 | TÉRMICA |  |  | SI | NO | 20191520027981
383 | Estudio y concepto de conexión plantas de generación Rubiales a la subestación Chivor II 230 kV a través de la red de conexión de Petroeléctricas de los Llanos. | ODL S.A. | CONCEPTO APROBADO | CAMPO RUBIALES | 34.5 | 21.87 | 2020-10-12 | TÉRMICA |  |  | SI | NO | 20191520027981
390 | Remisión estudio de conexión Parque de Generación Solar El Tamarindo I 9,9 MW | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | MAGANGUÉ | 13.8 | 9.9 | 2020-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520017611
391 | Remisión estudio de conexión Parque de Generación Solar Fotovoltaico (PV) El Tamarindo II 9.9 MW | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | MAGANGUÉ | 13.8 | 9.9 | 2020-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520017631
392 | Remisión estudio de conexión Parque Solar Pétalo del Córdoba II 9.9 MW. | BLACK ORCHID SOLAR | CONCEPTO APROBADO | CHINÚ PLANTA | 34.5 | 9.9 | 2019-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520022591
393 | Concepto viabilidad ténica planta fotovoltaica "Flandes 19,9 MW". | TW SOLAR | CONCEPTO APROBADO | FLANDES | 34.5 | 19.9 | 2020-05-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520033911
397 | Remisión estudio de conexión Parque Fotovoltaico Cordobita 9,9 MW al barraje 13.8 kV en la subestación Río Córdoba. | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | RÍO CÓRDOBA | 13.8 | 9.9 | 2019-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520022581
398 | Remisión concepto de viabilidad ténica para la conexión de 9.9 MW de generación fotovoltaica a la subestación El Carmen a nivel de 13.8 kV. (Parque Solar Los Colorados III 9.9 MW). | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES SUCURSAL COLOMBIA | CONCEPTO APROBADO | EL CARMEN | 13.8 | 9.9 | 2019-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520024731
399 | Remisióin estudio de conexión planta de Autogeneración PTAR Bello con entrega de hasta 5 MW de energía a la red. | AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P | CONCEPTO APROBADO | BELLO | 44 | 5 | 2019-05-31 | ND |  |  | NO | NO | 20191520020891
400 | Estudio de conexión "Parque de Generación Solar Fotovoltaico Oicatá de 9.9 MW". | OICATÁ SOLAR S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | MUISCAS | 34.5 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520030611
401 | Remisión estudio de conexión proyecto Celsia Solar El Carmelo 9,9 MW. | CELSIA S.A. | CONCEPTO APROBADO | EL CARMELO | 34.5 | 9.9 | 2019-11-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520037461
402 | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 8.6 MW de generación fotovoltaica a la subestación Mamonal a nivel de 13.8 kV. (Parque Solar Fotovoltaico Badel 1). | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | MAMONAL | 13.8 | 8.6 | 2019-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520038821
406 | Concepto de viabilidad Técnica para la conexión de la planta de generación Bosques Solares de los Llanos 6 de 79.6 MW en el corredor de la línea 115 kV Ocoa - Suria presentada por SolarGreen. | SOLARGREEN | CONCEPTO APROBADO | SANTA HELENA | 115 | 79.6 | 2022-12-12 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520037791
407 | Estudio de conexión para proyectos solares en el Norte del Valle del Cauca - Colombia: Solar Zarzal 2x19,9 MW | EPSA (CELSIA COLOMBIA) | CONCEPTO APROBADO | ZARZAL | 34.5 | 19.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520037951
408 | Estudio de conexión para proyectos solares en el Norte del Valle del Cauca - Colombia: Solar La Paila 9,9 MW | EPSA (CELSIA COLOMBIA) | CONCEPTO APROBADO | PILA | 34.5 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520037951
409 | Estudio de conexión para proyectos solares en el Norte del Valle del Cauca - Colombia: Solar Andalucía 9,9 MW | EPSA (CELSIA COLOMBIA) | CONCEPTO APROBADO | ANDALUCÍA | 34.5 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520037951
410 | Concepto téncio sobre la conexión del proyecto PLANTA DE GENERACIÖN JIREH I de 9.88 MW, a las redes del SDL propiedad de Codensa. | BIOGÁS DOÑA JUANA S.A.S E.S.P | CONCEPTO APROBADO | COLMOTORES | 34.5 | 9.88 | 2020-04-30 | BIOMASA |  |  | NO | NO | 20191520033301
411 | Remisión de estudio de conexión ampliación capacidad PCH Caracolí a 4.05 MW | EPM | CONCEPTO APROBADO | CARACOLÍ | 44 | 4.05 | 2020-01-31 | HIDROELECTRICA |  |  | NO | NO | 20191520038831
413 | Solicitud de aprobación de la conexión de la Planta Solar Fotovoltaica "Granja Solar Belmonte". | EEPEREIRA | CONCEPTO APROBADO | DOSQUEBRADAS | 13.2 | 6.25 | 2020-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520025211
414 | Estudio de conexión "Parque Solar Atlántico IV 19.9 MW", análisis de beneficio por demanda no atendida. | COLOMENER VI S.A.S | CONCEPTO APROBADO | CALAMAR | 66 | 19.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520051601
415 | Concepto de viabilidad técnica Planta Fotovoltaica "Granja Solar Lanceros 9.9 MW". | ENINSA | CONCEPTO APROBADO | LANCEROS | 34.5 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520033921
416 | Remisión estudio de conexión del proyecto Pétalo de Córdoba 9.9 MW a 13.8 kV de generación Fotovoltaica a la subestación Planeta Rica. | BLACK ORCHID SOLAR | CONCEPTO APROBADO | PLANETA RICA | 13.8 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520030641
417 | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 10 MW de generación eólica a la subestación Santa Verónica a nivel de 34.5 kV. (Parque Carreto 10 MW) | CELSIA S.A. | CONCEPTO APROBADO | SANTA VERÓNICA | 34.5 | 10 | 2019-12-31 | EÓLICA |  |  | NO | NO | 20191520037431
418 | Remisión estudio de conexión del proyecto Pétalo de Sucre 9,9 MW a 34,5 kV de generación fotovoltaica a la subestación Coveñas. | BLACK ORCHID SOLAR | CONCEPTO APROBADO | COVEÑAS | 34.5 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520037921
419 | Concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9.9 MW de generación solar a la subestación Chinú Planta a nivel de 34.5 kV (Parque Solar Tierra Linda de 9.99 MW) | PARQUE SOLAR TIERRA LINDA S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | CHINÚ PLANTA | 34.5 | 9.99 | 2019-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520037911
425 | Remisión estudio de conexión del proyecto Central Térmica Palermo de 60 MW a 110 kV a la subestación El Río. | CI MILPA S.A. | CONCEPTO APROBADO | EL RIO | 110 | 60 | 2021-12-31 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20191520037871
426 | Remisión del Estudio de Conexión proyecto Autogeneración Ferticol de 17 MW. | INVERSORA SANTA MARIA S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | SAN SILVESTRE | 34.5 | 17 | 2019-12-31 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20191520033821
427 | Concepto de viabilidad técnica para la conexión de 19.9 MW de generación solar fotovoltaica a la subestación Chinú Planta a nivel de 34.5 kV. (Parque solar FV La Tolua 19.9 MW) | PARQUE FOTOVOLTAICO LA TOLUA S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | CHINÚ PLANTA | 34.5 | 19.9 | 2020-11-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520037931
428 | Concepto de viabilidad técnica planta fotovoltaica "Yuma 9,9 MW" | FOTOVOLTAICO YUMA S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | FLANDES | 34.5 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520037971
429 | Remisión estudio de conexión del proyecto Planta Fotovoltaica "Jumi" de 9.9 MW a 13.8 kV de generación Fotovoltaica a la subestación Juan Mina. | XANTIA-XAMUELS S.A.S | CONCEPTO APROBADO | JUAN MINA | 13.8 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520037891
430 | Remisión del Estudio de Conexión Proyecto Solar Cimitarra 19,9 MW | TERMOTASAJERO | CONCEPTO APROBADO | CIMITARRA | 115 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520036761
431 | Concepto estudio de conexión para el Proyecto de Generación Eólico Costa Atlántica 168 MW a la Subestación Caracolí 220 kV | OAK CREEK ENERGY | CONCEPTO APROBADO | CARACOLÍ | 220 | 168 | 2021-12-31 | EÓLICA |  |  | NO | NO | 20191520037941
434 | Autogeneración Papeles del Cauca | PAPELES DEL CAUCA | CONCEPTO APROBADO | PAPELES DEL CAUCA | 115 | 0 | 2019-09-30 | ND |  |  | NO | NO | 20191520033241
435 | Estudio de conexión "Planta de Generación Solar Fotovoltaico PEESA de 4,45 MW" | PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P. | PENDIENTE OR O PROMOTOR | LA RAMADA | 34.5 | 4.5 | 2020-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520042371
436 | Remisión estudio de conexión del proyecto BRS Solar de 60 MW a 110 kV de generación Fotovoltaica a la subestación Sierra Flor. | INVENERGY | CONCEPTO APROBADO | SIERRA FLOR | 110 | 60 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520038851
438 | Remisión del estudio de conexión proyecto de generación solar fotovoltaico Pétalo de Cesar II de 19,9 MW | BLACK ORCHID SOLAR | CONCEPTO APROBADO | SAN ALBERTO | 34.5 | 19.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520036801
439 | Remisión del estudio de conexión proyecto CSF Continua Barbosa I y II de 2x 9,9 MW. | CONTINUA ENERGIAS POSITIVAS COLOMBIA S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | BARBOSA | 34.5 | 19.8 | 2022-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520036821
440 | Concepto de viabilidad técnica proyecto de generación Alma Solar 1. | SVC ESP SAS | CONCEPTO APROBADO | ZONA INDUSTRIAL - CARACOL | 34.5 | 9.8 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520037761
441 | Concepto viabilidad técnica para la conexión de la planta de generación Termosuria 1 de 19,9 MW a Suria 115 kV. | ECOPETROL | CONCEPTO APROBADO | SURIA | 115 | 19.9 | 2019-08-01 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20191520024821
442 | Concepto viabilidad técnica para la conexión de la planta de generación CDS TM2500 de 19,9 MW en Suria 34,5 kV | ECOPETROL | CONCEPTO APROBADO | SURIA | 34.5 | 19.9 | 2019-08-01 | TÉRMICA |  |  | NO | NO | 20191520024821
444 | Remisión del estudio de conexión proyecto Planta Solar Sabana de Torres 15 MW. | EPM | CONCEPTO APROBADO | SABANA DE TORRES | 34.5 | 15 | 2022-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520047451
445 | Remisión del estudio de conexión proyecto Planta Solar Puerto Wilches 15 MW | EPM | CONCEPTO APROBADO | PUERTO WILCHES | 34.5 | 15 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20201520000101
446 | Remisión del estudio de conexión proyecto Central Fotovoltaica Macaregua 19,9 MW | HMV | CONCEPTO APROBADO | SAN GIL | 34.5 | 19.9 | 2022-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20201520000111
449 | Remisión Estudio de conexión aumento Autogeneración El Cairo - Argos hasta 10 MW para entrega de energía a la red. | GRUPO ARGOS | CONCEPTO APROBADO | SANTA BÁRBARA | 44 | 3.5 | 2023-12-01 | ND |  |  | NO | NO | 20201520000131
453 | Remisión estudio de conexión del proyecto Parque de Generación Fotovoltaico Alejandría de 9.9 MW a nivel de 34,5 kV a la subestación Planeta Rica. | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | PENDIENTE OR O PROMOTOR | PLANETA RICA | 34.5 | 9.9 | 2020-02-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520038251
455 | Estudio de conexión para plantas solares "Sol de Gamarrita 1 y 2" del promotor Invenergy Renewables Colombia SAS E.S.P | INVENERGY | CONCEPTO APROBADO | BUTURAMA | 34.5 | 30 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520042361
456 | Estudio de conexión para plantas solares "Sol de Gamarrita 3" del promotor Invenergy Renewables Colombia SAS E.S.P | INVENERGY | CONCEPTO APROBADO | AGUACHICA | 34.5 | 15 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520042361
457 | Concepto Viabilidad Técnica para la conexión en la línea 34,5 kV Ocoa - Acacías de a planta de generación solar fotovoltaica DELPHI HELIOS 1 META de 16,5 MW de DELPHI CAPITL PARTNERS S.A.S | DELPHI CAPITAL PARTNERS S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | OCOA - ACACIAS | 34.5 | 16.5 | 2021-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520038231
458 | Remisión estudio de conexión del proyecto Planta Fotovoltaica PN1 de 9,9 MW a 13,8 kV de generación Fotovoltaica a la subestación Gambote | XANTIA-XAMUELS S.A.S | CONCEPTO APROBADO | GAMBOTE | 13.8 | 9.9 | 2020-09-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520046661
459 | Remisión de viabilidad técnica para la conexión de 9,9 MW de generación solar a la subestación Zawady de 13,8 Kv | SOLAR MATILDA S.A.S. E.S.P. | CONCEPTO APROBADO | ZAWADY | 13.8 | 9.9 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520047701
461 | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9,9 MW de generación fotovoltaica PFV CRLI a la subestación Caracolí a nivel de 13,8 kV. | XANTIA-XAMUELS S.A.S | CONCEPTO APROBADO | CARACOLÍ | 13.8 | 9.9 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520038831
463 | Concepto estudio de conexiòn del parque fotovoltaico Shangrila 160 MW, en la subestaciòn Ibaguè (Mirolindo) 230 kV | Sin Asignar | CONCEPTO APROBADO | MIROLINDO (IBAGUÉ) | 230 | 160 | 2022-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520038541
465 | Concepto de viabilidad técnica fotovoltaica "Cerritos 9,9 MW". | PRODIEL | CONCEPTO APROBADO | MARIQUITA | 34.5 | 9.9 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520037991
467 | Concepto de viabilidad técnica Planta Fotovoltaica "Los Caballeros 9,9 MW". | PARQUE SOLAR LOS CABALLEROS S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | SAN FELIPE | 34.5 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520047711
472 | Concepto de viabilidad técnica Planta Fotovoltaica " La Medina 9,9 MW". | PARQUE SOLAR LA MEDINA S.A.S. | CONCEPTO APROBADO | SAN FELIPE | 34.5 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA |  |  | NO | NO | 20191520047731
475 | Remisión estudio de conexión del proyecto Planta Fotovoltaica "SGDE" de 9,9 MW a 13,8 kV de generación fotovoltaica a subestación Sabanagrande. | XANTIA-XAMUELS S.A.S | CONCEPTO APROBADO | SABANAGRANDE | 13.8 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SI | XX | NO | NO | 20191520046671
520 | Actualización Concepto de viabilidad técnica proyecto de generación Termocapachos (Aumento de capacidad de 4.8 a 9.9 MW) | GENERSA | CONCEPTO APROBADO | TAME | 34.5 | 5.1 | 2020-03-31 | TÉRMICA | NO |  | NO | NO | 20191520051931

## Listas desplegables
SI
NO
SI
NO
NO APLICA