## COMENTARIOS (Respuestas)
INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES FRENTE AL PROYECTO NORMATIVO Resolución “Por medio de la cual se establece el procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el Sistema Interconectado Nacional”
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALIZA EL COMENTARIO | CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO | PROYECTO DE RESOLUCIÓN A COMENTAR | ARTÍCULO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN | COMENTARIO CON ARGUMENTO TÉCNICO/JURÍDICO | PROPUESTA DE AJUSTE | RESPUESTA UPME
ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | Proyecto de resolución “Por medio de la cual se establece el procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el Sistema Interconectado Nacional” | Artículo 6 | La inclusión de certificaciones de prefactibilidad, factibilidad e ingeniería de detalle como requisitos para cada una de las fases de registro, si bien busca dar mayor trazabilidad a los avances de los proyectos, puede convertirse en una barrera de entrada para promotores, especialmente en fases iniciales. Esto ocurre si los estudios solicitados no tienen una validación práctica o técnica por parte de la UPME que reconozca su utilidad o aplicación real. | Solicitamos que se especifique qué criterios se tendrán en cuenta para aceptar dichas certificaciones y que se permita una mayor flexibilidad o gradualidad para proyectos que, si bien cuentan con avances tangibles, no cumplen con todos los formatos o requisitos exigidos en la forma descrita. | No se acoge el comentario, toda vez que la finalidad de estos requisitos es establecer el estado de desarrollo del proyecto, por lo cual la certificación mencionada debe permitir identificar el tipo de estudios que se han sido realizados y que estos son concordantes con la fase de registro que se solicita.
|  |  | Artículo 6 | Es fundamental que el procedimiento de registro de proyectos propuesto por la UPME se armonice de manera clara con las obligaciones establecidas en los artículos 29 y 30 de la Resolución CREG 075 de 2021, el cual contempla el reporte de hitos de avance mediante la curva S, definida para efectos de asignación y seguimiento de capacidad de transporte. Aunque el objetivo principal de esta resolución de la UPME es consolidar un registro integral y actualizado de los proyectos, resulta necesario precisar expresamente cómo será utilizada esta información dentro del esquema de seguimiento regulatorio ya definido por la CREG, y si este nuevo mecanismo sustituirá o complementará los actuales esquemas de reporte. | En particular, es importante que se aclare cómo la clasificación de los proyectos en fases 1, 2 y 3 dentro del registro propuesto dialoga con los hitos y criterios establecidos en la curva S de avance, especialmente si la información recolectada por la UPME será empleada para verificar compromisos regulatorios o evaluar el cumplimiento de obligaciones de entrada en operación dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN). | No se acoge el comentario, toda vez que la información suministrada para la solicitud de registro tiene como finalidad exclusivamente servir como insumo para los diferentes análisis en el marco de las funciones de planeación que le asisten a la UPME. La solicitud de inscripción en el “Registro de Proyectos de Generación” es un proceso independiente de otras solicitudes llevadas a cabo ante la UPME, tal como las relacionadas con la asignación de capacidad de transporte.
|  |  | Artículo 6 | Se recomienda a la UPME reconsiderar la exigencia de allegar el Acuerdo Operacional de Coexistencia o la prueba de activación del mecanismo de solución de controversias en los casos en que se evidencie superposición de proyectos. Esto, considerando que la Resolución MME 40303 de 2022 aún no define de forma concluyente la imposibilidad de alcanzar acuerdos entre proyectos superpuestos ni establece un procedimiento claro para dar por cerrado el proceso en caso de no lograrse dicha coexistencia. | En este contexto, se sugiere que, mientras el Ministerio de Minas y Energía no introduzca ajustes normativos que clarifiquen las implicaciones de la no suscripción de acuerdos de coexistencia, dicho requisito no sea exigido como condición habilitante dentro del proceso de registro de proyectos. La imposición de este requerimiento en ausencia de lineamientos normativos claros genera un escenario de incertidumbre jurídica y podría constituir una barrera de acceso para desarrolladores que, sin incurrir en incumplimientos, se ven impedidos de presentar documentos cuyo alcance y obligatoriedad no han sido plenamente definidos en la regulación vigente. | No se acoge el comentario, toda vez que estos requisitos se incluyen en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 40303 de 2022 del MME o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
|  |  | Artículo 6 | Si bien el proyecto de resolución contempla la Autogeneración Remota dentro de su ámbito de aplicación (art. 1 y 2), se identifica que no existe un mecanismo habilitado para acceder a dicha categoría dentro del procedimiento de registro. Esta situación es particularmente restrictiva si se considera lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 10 de la Resolución UPME 528 de 2021, que impide la reclasificación de proyectos como autogeneradores remotos una vez han sido registrados como generadores. | Se sugiere a la UPME establecer explícitamente un procedimiento dentro de la resolución que permita la inscripción o reclasificación hacia la figura de Autogenerador Remoto, cuando se cumplan condiciones técnicas y contractuales que aseguren trazabilidad de la energía y vínculo con una demanda determinada. | No se acoge el comentario, toda vez que la información suministrada para la solicitud de registro tiene como finalidad exclusivamente servir como insumo para los diferentes análisis en el marco de las funciones de planeación que le asisten a la UPME.
ANDEG | abeleno@andeg.org | Proyecto de resolución “Por medio de la cual se establece el procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el Sistema Interconectado Nacional” | Artículo 6 | (...) consideramos que los requisitos asociados a trámites ambientales (actos administrativos con alternativa seleccionada del diagnóstico ambiental de alternativas, licencias ambientales), acuerdos de coexistencia, consultas previas, superposición de proyectos con áreas mineras y/o de explotación de hidrocarburos, entre otros, para proyectos en Fase 1 y 2, son un obstáculo importante para la presentación de nuevos proyectos, aumenta la cantidad y complejidad de los requisitos y retrasan significativamente el proceso de registro, dado que los tiempos en los cuales las entidades pueden llegar a responder, imposibilitaría tener un certificado de registro en los tiempos oportuno, por ejemplo, frente al caso que se convoque la Subasta de Expansión del Cargo por Confiabilidad durante el año 2025. | Articulación proyecto de resolución UPME y Resolución CREG 701 085 de 2025 | No se acoge el comentario, toda vez que la finalidad de estos requisitos es establecer el estado de desarrollo del proyecto y que el mismo sea concordante con la fase del proyecto que se pretende registrar, además de incluir requisitos para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 40303 de 2022 del MME o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
|  |  | Artículo 6 | Los requisitos relacionados tanto con trámites de licencias ambientales, como con los certificados expedidos por la ANH, ANM, DANCP, tienen asociados unos tiempos internos de cada entidad, así como las certificaciones de empresas que realizan la viabilidad de los proyectos, que son a cargo de terceros, diferentes al promotor, interfieren con el registro oportuno de proyectos ante la UPME dado que no se tiene injerencia sobre la expedición de dichos documentos. Adicionalmente, dichos requisitos para las fases 1 y 2, no son acordes con el grado de maduración del proyecto, dado que, en la práctica, corresponden a la etapa de ejecución del proyecto y no de planeación. | Requisitos acordes con el desarrollo de proyectos. Mayor flexibilación en los requisitos | No se acoge el comentario, toda vez que la finalidad de estos requisitos es establecer el estado de desarrollo del proyecto y que el mismo sea concordante con la fase del proyecto que se pretende registrar, además de incluir requisitos para dar cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 40303 de 2022 del MME o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
ACOLGEN | presidencia@acolgen.org.co | Proyecto de resolución “Por medio de la cual se establece el procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el Sistema Interconectado Nacional” | Artículo 6 | Actualmente, el trámite para la categorización de proyectos como Autogenerador Remoto se encuentra paralizado desde 2023. Esto genera incertidumbre para los desarrolladores que buscan registrar sus proyectos en fase 1 bajo dicha modalidad. Aunque el proyecto de resolución incluye la Autogeneración Remota dentro de su alcance, no se contempla un procedimiento claro para registrarse bajo esta figura, lo cual resulta limitante considerando que la Resolución UPME 528 de 2021 impide su reclasificación una vez el proyecto ha sido registrado como generador | Se propone incorporar un mecanismo explícito que habilite la inscripción o cambio de categoría hacia autogenerador remoto, siempre que se acrediten condiciones técnicas y contractuales que garanticen la trazabilidad de la energía y su asociación con una demanda específica, y que se establezca una coordinación con el MME para reactivar dicho proceso. Esto es fundamental para evitar la exclusión de iniciativas viables que hoy no cuentan con canal institucional claro. | No se acoge el comentario, toda vez que la información suministrada para la solicitud de registro tiene como finalidad exclusivamente servir como insumo para los diferentes análisis en el marco de las funciones de planeación que le asisten a la UPME. La solicitud de inscripción en el “Registro de Proyectos de Generación” es un proceso independiente de otras solicitudes llevadas a cabo ante la UPME, tales como las relacionadas con la asignacion de capacidad de transporte.
|  |  | Artículo 6 | El proyecto de resolución contempla que en fase 2 se debe presentar un Acuerdo Operacional de Coexistencia cuando se evidencien superposiciones con otros proyectos. No obstante, esta exigencia no resulta coherente con la naturaleza exploratoria de las fases iniciales del desarrollo de un proyecto. En muchos casos, la posibilidad de coexistencia se identifica de forma preliminar, pero los acuerdos operacionales solo se pueden formalizar en fases posteriores, cuando hay mayor claridad técnica y jurídica. | Se considera necesario que la UPME revalúe la exigencia de presentar acuerdos de coexistencia o pruebas de activación de mecanismos de solución de controversias en casos de superposición de proyectos. | No se acoge el comentario, toda vez que estos requisitos se incluyen en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 40303 de 2022 del MME o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
|  |  | Artículo 6 | Así mismo, y en el caso de inscripción en la fase 1 de registro, uno de los requisitos es incluir la respuesta de la autoridad ambiental competente frente a la necesidad de realizar el un estudio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas -DAA. | Consideramos que solicitar esta certificación para el registro de proyectos al menos en fase 1 podría eliminarse para los proyectos FNCER, dada la existencia del Decreto 2462 de 2018 que establece claramente que para estos proyectos no es necesario adelantar el DAA, por lo cual ya es clara la necesidad de desarrollar directamente el EIA | No se acoge el comentario, toda vez que no corresponde a la UPME en el marco de las dispociciones establecidas en el Decreto 2121 de 2023 realizar pronunciamientos en materia ambiental ni determinar si un proyecto se encuentra enmarcado en lo establecido en el Decreto 2462 de 2018
|  |  | Artículo 6 | En el artículo 6 se establece que los promotores deben allegar comunicaciones con diversas entidades del sector para determinar si existe superposición con otros proyectos. Sin embargo, no queda claro cómo se consolidará esta información, ni cómo o cuándo se notificará oficialmente al promotor sobre dicha situación. | Se recomienda definir un procedimiento concreto para la validación de superposición, así como los plazos, responsables y mecanismos de respuesta, a fin de brindar seguridad jurídica y operativa a los agentes. | No se acoge el comentario, toda vez que estos requisitos se incluyen en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 40303 de 2022 del MME o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y por lo tanto no es procedente asignar funciones ni procedimientos a diferentes entidades en este proyecto de resolucion.
|  |  | Artículo 7 | El proyecto señala que el registro solo se podrá realizar a través del aplicativo dispuesto por la UPME. No obstante, la experiencia reciente con otras herramientas tecnológicas (como el aplicativo de registro de puntos de conexión) evidencia fallas que han dificultado el cumplimiento de los procesos por parte de los agentes. | Solicitamos que la UPME garantice la funcionalidad, estabilidad y disponibilidad del aplicativo desde su implementación, así como que contemple mecanismos alternativos o transitorios en caso de presentarse contingencias técnicas. | Se tendrá en cuenta su comentario. La UPME trabaja para garantizar la mejora de la operatividad de los aplicativos dispuestos para la gestión los trámites a su cargo.
|  |  | Artículo 8 | El artículo 8 establece plazos para la revisión y respuesta de las solicitudes de registro. | Consideramos importante que se fortalezca la trazabilidad del proceso mediante notificaciones automáticas y estados visibles para los promotores dentro del aplicativo, que indiquen si la solicitud fue recibida, si está en revisión, si fue considerada completa o si requiere correcciones. Esta mejora contribuiría a reducir incertidumbres y a optimizar la interacción con la UPME. | Se tendrá en cuenta su comentario. La UPME trabaja para garantizar la mejora de la operatividad de los aplicativos dispuestos para la gestión los trámites a su cargo.
|  |  | Artículo 6 | Adicionalmente, aunque la exigencia de certificaciones de prefactibilidad, factibilidad e ingeniería busca mejorar el control sobre el avance de los proyectos, su aplicación estricta desde etapas iniciales puede limitar la participación de promotores que, aun contando con avances reales, no cumplen con los formatos exigidos. | Se sugiere definir con claridad los criterios de aceptación de estas certificaciones y permitir cierto grado de flexibilidad para no excluir iniciativas técnicamente viables por formalismos que aún no cuentan con validación o reconocimiento práctico por parte de la UPME. | No se acoge el comentario, toda vez que la finalidad de estos requisitos es establecer el estado de desarrollo del proyecto, por lo cual la certificación mencionada debe permitir identificar el tipo de estudios que se han sido realizados y que estos son concordantes con la fase de registro que se solicita.
ERCO ENERGÍA SAS | jserrano@erco.energy | Proyecto de resolución “Por medio de la cual se establece el procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el Sistema Interconectado Nacional” | Artículo 6 | Destacamos que la incorporación de criterios relacionados con la gestión ambiental y la coexistencia con otros sectores constituye un paso relevante hacia un desarrollo armónico del territorio. No obstante, quisiéramos llamar la atención sobre las dificultades recurrentes en la obtención de pronunciamientos por parte de algunas autoridades ambientales, así como en la interlocución con los titulares de actividades superpuestas. | En este sentido, sugerimos que la UPME contemple mecanismos de articulación interinstitucional y herramientas de acompañamiento que mitiguen posibles cuellos de botella y faciliten la implementación de proyectos en el marco de la Transición Energética. | No se acoge el comentario, toda vez que estos requisitos se incluyen en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 40303 de 2022 del MME o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y por lo tanto no es procedente asignar funciones ni procedimientos a diferentes entidades en este proyecto de resolucion.
|  |  | Artículo 2 | Frente al Artículo 2. Ámbito de Aplicación, consideramos importante aclarar la inclusión de la Generación Distribuida dentro del alcance del procedimiento. Desde nuestro entendimiento, el registro ante la UPME aplica únicamente para proyectos con capacidad instalada superior a 1 MW. | Por tanto, sería conveniente precisar el criterio técnico o regulatorio que justifica su incorporación en este contexto, con el fin de evitar interpretaciones erróneas. | No se acoge el comentario, toda vez que el registro de proyectos es un procedimiento de recolección de información voluntario, el cual sirve de insumo para los diferentes análisis en el marco de las funciones de planeación que le asisten a la UPME
|  |  | Artículo 11 | En cuanto al Artículo 11. Modificación del Registro, destacamos la inclusión de un procedimiento para ajustes posteriores a la inscripción. | Consideramos necesario precisar a qué se refiere el término “ocurrencia” como punto de partida del plazo de un mes, así como aclarar el trámite aplicable en caso de que la modificación no se realice dentro de dicho término. | Se acoge el comentarioy se realizan los ajustes correspondientes. En lo que respecta al tramite aplicable, se incluye la consecuencia en caso de que dicha modificación no se realice dentro del termino establecido. En cuanto al término "ocurrencia" se aclara que se trata del momento de acaecimiento del hecho que genera la modificación.
|  |  | Artículo 13 | Asimismo, en el Artículo 13. Transición, sugerimos revisar el uso del término “certificado”, ya que, de acuerdo con la práctica actual, el documento que expide la UPME corresponde a un “registro”. Esta precisión es relevante para mantener la coherencia normativa y evitar confusiones en su aplicación posterior. | Sugerimos revisar el uso del término “certificado” | Se acoge el comentario y se realizan los ajustes correspondientes.
ISAGEN | normatividadenergiaygas@isagen.com.co | Proyecto de resolución “Por medio de la cual se establece el procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el Sistema Interconectado Nacional” | Articulo 6 | Para la inscripción del proyecto de Generación en Fase 1, Prefactibilidad , se indica como requisito: "Certificación expedida por la entidad que realizó el estudio de prefactibilidad donde conste que el proyecto es prefactible, la cual debe ser sustentada con los análisis de prefactibilidad realizados". | Se debe eliminar de la solicitud el concepto de que un proyecto es prefactible. Es una frase que se presta para subjetividad. Para diferentes desarrolladores, los indicaores pueden generar conceptos diferentes. Se deberia solicitar un certificado de que el proyecto puede ser objeto de desarrollo de continuar en una etapa de factibilidad. | Se acoge el comentario y se realizan los ajustes correspondientes.
|  |  | Articulo 6 | Para la inscripción del proyecto de Generación en Fase 1, Prefactibilidad , se indica como requisito: " Copia de los estudios de prefactibilidad realizados….." | La solicitud se deberia limitar a la entrega de un resumen ejecutivo con el informe de los estudios de prefactibilidad desarrollados. Con el certificado de la empresa que desarrollo la prefactibilidad y los alcances dentro de la misma, deberia ser mas que suficiente para la inscripción en Fase 1. | No se acoge el comentario, toda vez que la finalidad de estos requisitos es establecer el estado de desarrollo del proyecto, por lo cual la certificación mencionada debe permitir identificar el tipo de estudios que se han sido realizados y que estos son concordantes con la fase de registro que se solicita.
|  |  | Articulo 6 | Para la inscripción del proyecto de Generación en Fase 1, Prefactibilidad , se indica como requisito: "Allegar la respuesta de la autoridad ambiental competente en donde se determine si el Proyecto de Generación de Energía Eléctrica requiere presentar diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) y/o estudio de impacto ambiental (EIA), o no requiere ninguno de ellos" | En esta etapa, se deberia eliminar el requisito de adjuntar el certificado de la autoridad ambiental si la inscripción es para un proyecto de generación no convencional de energia renovable -FNCER. Es una etapa muy temprana en la inscripción y el aporte de este certificado. El Decreto 2462 de 2018 elimina la exigencia del DAA para proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), debido a que su ubicación depende de condiciones específicas del recurso y no es viable plantear alternativas de localización. Por lo tanto sería muy claro para el registro en esta etapa. | No se acoge el comentario, toda vez que no corresponde a la UPME en el marco de las dispociciones establecidas en el Decreto 2121 de 2023 realizar pronunciamientos en materia ambiental ni determinar si un proyecto se encuentra enmarcado en lo establecido en el Decreto 2462 de 2018
|  |  | Articulo 6 | Para la inscripción del proyecto de Generación en Fase 2 , Factibilidad , se indica como requisito: "Certificación expedida por la entidad que realizó el estudio de factibilidad donde conste que el proyecto es factible, la cual debe ser sustentada con los análisis de prefactibilidad realizados" | Se debe eliminar de la solicitud el concepto de que un proyecto es factible. Es una frase que se presta para subjetividad. Para diferentes desarrolladores, los indicadores analizados y las rentabilidades , pueden generar conceptos diferentes. Se deberia solicitar que el concepto indique que el proyecto no presenta limitaciones para poder ser llevado a etapa de diseño. | Se acoge el comentario y se realizan los ajustes correspondientes.
|  |  | Articulo 6 | Para la inscripción del proyecto de Generación en Fase 2, Factibilidad , se indica como requisito: " Copia de los estudios de Factibilidad realizados….." | La solicitud se deberia limitar a la entrega de un resumen ejecutivo con el informe de los estudios de Factibilidad desarrollados. Con el certificado de la empresa que desarrollo la Factibilidad y un listado de los alcances realizados dentro de la factibilidad, deberia ser mas que suficiente para la inscripción en Fase 2. | No se acoge el comentario, toda vez que la finalidad de estos requisitos es establecer el estado de desarrollo del proyecto y que el mismo sea concordante con la fase del proyecto que se pretende registrar, ademas de incluir requisitos para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 40303 de 2022 del MME o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
|  |  | Articulo 6 | Para la inscripción del proyecto de Generación en Fase 3, Ingenieria de Detalle , se indica como requisito: " Copia de los estudios de ingeniería de detalle realizados..." "Especificaciones técnicas para la construcción, montaje y puesta en marcha del proyecto" | Se deberia eliminar de los requisitos el que se entreguen todos los diseños como las especificaciones tecnicas para la construcción, montaje y puesta en marcha del Proyecto. Por la forma como se adelantan los proyectos bajo la metodologia de EPC, es posible inclusive iniciar con obras y estar realizando los diseños de los proyectos de forma paralela. En la mayoria de los proyectos la información que se solicita para la inscripción de un proyecto en Fase 3 de la UPME, como todos los diseños, no estarian disponibles si no hasta mucho tempo despues de haber iniciado las obras, como ocurre en los proyectos solares. Si se observa de manera positiva que se cuente el certificado de aprobación de la conexión y la licencia ambiental del proyecto, para informar y registrar el proyecto en una fase 3. , pero no muy requerido y necesario contar con especificaciones de construcción y montaje. | No se acoge el comentario, toda vez que la finalidad de estos requisitos es establecer el estado de desarrollo del proyecto y que el mismo sea concordante con la fase del proyecto que se pretende registrar, ademas de incluir requisitos para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 40303 de 2022 del MME o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
|  |  | Articulo 9 | Se indica que la vigencia de la inscripción del proyecto en Fase 2 Factiblidad, seria de un (1) año. | Se considera que el certificado de vigencia para la Fase 2 de Factibilidad, deberia tener una vigencia similar de dos años a la definida para el registro en Fase 1. No deberia existir cambios radicales para los proyectos despues de realizar el primer registro. | Se acoge el comentario y se realizan los ajustes correspondientes.
EPM | uo2000@epm.com.co |  | El cuadro en formato EXCEL con comentarios no pudo ser abierto |  |  | No fue posible analizar y responder los comentarios
PROMIGAS | Mayra.Corrales@promigas.com | Proyecto de resolución “Por medio de la cual se establece el procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el Sistema Interconectado Nacional” | Artículo 11 | Modificación del registro, este establece que las modificaciones al registro deben realizarse, como máximo, un mes después de la ocurrencia del cambio | Se sugiere que la Unidad brinde claridad sobre las consecuencias para los proyectos en caso de que se supere dicho plazo, y si, en tal situación, debe presentarse nuevamente el proyecto como una solicitud nueva. | Se acoge el comentario y se realizan los ajustes correspondientes.
|  |  | Articulo 6 | De acuerdo con la fase en la que se encuentre el proyecto, la UPME establece en la propuesta de resolución una lista de documentos requeridos. En este sentido, se sugiere que la Unidad aclare a qué se refiere con el término “diagnóstico del sector”, incluido dentro de los documentos exigidos para la inscripción de un proyecto de generación de energía eléctrica en Fase 1 – Prefactibilidad | Se sugiere que la Unidad aclare a qué se refiere con el término “diagnóstico del sector” | Se acoge el comentario y se realizan los ajustes correspondientes.
SER COLOMBIA | alexandra.hernandez@ser-colombia.org hector.taticuan@ser-colombia.org | Proyecto de resolución “Por medio de la cual se establece el procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el Sistema Interconectado Nacional” | Artículo 3 | Sugerimos incluir una definición clara de "proyectos de generación de energía eléctrica" | Esto es importante, ya que el ámbito de aplicación diferencia entre proyectos de generación, cogeneración, AG, AG remota, GD y otros, lo que puede generar confusión. | No se acoge el comentario, toda vez que en el articulo 3 del proyecto de resolución se indica que "las leyes 142 y 143 de 1994 y en la regulación vigente de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG y en las disposiciones del Ministerio de Minas y Energía", en este sentido no se hace necesario incluir la definición en mención.
|  |  | Artículo 6-b | Los plazos para firmar los acuerdos operacionales de coexistencia suelen ser bastante amplios en la mayoría de los casos, pese a que la RESOLUCIÓN 40303 DE 2022 del MME indica que el plazo para la negociación es de 120 días + otros 60 días de prórroga. En la realidad, dependiendo del tipo de coexistencia, en algunos casos se requieren realizar visitas a campo en conjunto, estudios eléctricos elaborados, estudios de suelos, de cargas y de otra naturaleza que alargan excesivamente el proceso e imposibilitan cerrarlo en el plazo indicado en la Resolución. Además, los plazos de respuesta de la compañía con la que se pretende gestionar la coexistencia se suelen demorar en exceso, más aún para los proyectos más pequeños y que no requieren de Licencia Ambiental. En resumen, obtener un Acuerdo Operacional de Coexistencia en la práctica es muy complejo, haciéndolo excesivamente oneroso y paralizante : -Los Plazos definidos la Resolución 40303 de 2022 del MME, no están siendo respetados y están sujetos a requerimientos de información y actividades que demoran el proceso: -Rechazos infundados por parte de titulares mineros e hidrocarburos. -Falta de lineamientos operativos del MME sobre cómo resolver diferencias, a pesar del mecanismo de solución de controversias, que no se ha mostrado efectivo. Esto pone en riesgo la viabilidad y bancabilidad de proyectos renovables. Por ello, solicitamos modificar el numeral 11 del artículo b) (Capitulo II) que cita lo siguiente: Adicionalmente, en caso de que se haya evidenciado la Superposición de Proyectos, se deberá allegar el correspondiente Acuerdo Operacional de Coexistencia o prueba de que se activó el respectivo mecanismo de solución de controversias. | Sugerimos modificarlo, de forma que únicamente se deba presentar el avance de la propia coexistencia: comunicaciones con la empresa, información compartida, reuniones mantenidas etc. de forma que el registro en FASE II no dependa de una gestión que consideramos muy difícilmente que se encuentre finalizada. | No se acoge el comentario, toda vez que estos requisitos se incluyen en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 40303 de 2022 del MME o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y por lo tanto no es procedente asignar funciones ni procedimientos a diferentes entidades en este proyecto de resolucion.
|  |  | Artículo 6-b | Aunque la incorporación de certificaciones técnicas en las distintas etapas del registro busca fortalecer la trazabilidad en el desarrollo de los proyectos, su exigencia rigurosa desde fases iniciales podría limitar la participación de iniciativas con avances relevantes que aún no se ajustan por completo a los formatos definidos. | Sería recomendable que la UPME establezca criterios claros para la aceptación de dichas certificaciones y contemple márgenes de flexibilidad que reconozcan la validez técnica de estudios preliminares o no estandarizados, evitando así que proyectos con viabilidad técnica queden excluidos por aspectos meramente formales. | No se acoge el comentario, toda vez que la finalidad de estos requisitos es establecer el estado de desarrollo del proyecto, por lo cual la certificación mencionada debe permitir identificar el tipo de estudios que han sido realizados y que estos son concordantes con la fase de registro que se solicita.
|  |  | Artículo 11 | Modificaciones Extemporáneas: El artículo 11 indica que las modificaciones al registro deben realizarse como máximo un mes después de la ocurrencia. Si se supera este plazo, ¿se debe presentar el proyecto como una solicitud nueva? | Sugerimos una aclaración en la versión final. | Se acoge el comentario y se realizan los ajustes correspondientes.
|  |  | Artículo 6. | Sugerimos que los formatos requeridos en los literales a), b) y c) (carta remisoria, formato de inscripción y demás que apliquen) sean adjuntados en la Resolución definitiva. | Sugerimos que los formatos requeridos en los literales a), b) y c) (carta remisoria, formato de inscripción y demás que apliquen) sean adjuntados en la Resolución definitiva | Se acoge el comentario. Los formatos serán publicados junto con la resolución.
|  |  | Articulo 6a-7 | La Resolución 1076 de 2015 y el Decreto 852 de 2024 definen de manera clara los proyectos que están sujetos a licenciamiento ambiental y DAA, entre los cuales no se incluyen ni el parque solar ni sus líneas de conexión en estos niveles de tensión. En este sentido, en la práctica, solicitar a la autoridad ambiental que reafirme lo que ya está expresamente establecido en la normativa vigente, convirtiendo este trámite en un paso redundante e innecesario. Esto genera una carga administrativa adicional para las entidades, que deben emitir conceptos sin un sustento legal que lo exija, únicamente para cumplir con un requisito de forma. | Para el parque solar y las líneas con niveles de tensión inferiores a 115 kV, solicitamos eliminar este requerimiento. | No se acoge el comentario, toda vez que no corresponde a la UPME en el marco de las dispociciones establecidas en el Decreto 2121 de 2023 realizar pronunciamientos en materia ambiental ni determinar si un proyecto se encuentra enmarcado en lo establecido en la regulación como excluido de licenciamiento ambiental.
|  |  | Articulo 6b-8 | Solicitamos eliminar el requisito de que la autoridad conceptúe sobre la necesidad o no de DAA para la infraestructura, pues la resolución 1076 de 2015 es clara sobre la no necesidad de que los parques solares tengan este trámite, así como las líneas con nivel de tensión menor a 115 kV. solicitar a la autoridad ambiental que reafirme lo que ya está expresamente establecido en la normativa vigente, convirtiendo este trámite en un paso redundante e innecesario. Esto genera una carga administrativa adicional para las entidades, que deben emitir conceptos sin un sustento legal que lo exija, únicamente para cumplir con un requisito de forma. | Solicitamos eliminar el requisito de que la autoridad conceptúe sobre la necesidad o no de DAA para la infraestructura, pues la resolución 1076 de 2015 es clara sobre la no necesidad de que los parques solares tengan este trámite, así como las líneas con nivel de tensión menor a 115 kV. solicitar a la autoridad ambiental que reafirme lo que ya está expresamente establecido en la normativa vigente, convirtiendo este trámite en un paso redundante e innecesario. Esto genera una carga administrativa adicional para las entidades, que deben emitir conceptos sin un sustento legal que lo exija, únicamente para cumplir con un requisito de forma. | No se acoge el comentario, toda vez que no corresponde a la UPME en el marco de las dispociciones establecidas en el Decreto 2121 de 2023 realizar pronunciamientos en materia ambiental ni determinar si un proyecto se encuentra enmarcado en lo establecido en la regulación como excluido de licenciamiento ambiental.
|  |  | Articulo 6b-11 | La solicitud de allegar acuerdos de coexistencia en la Fase 2 no se alinea con la realidad de los cronogramas de ejecución de los proyectos, dado que este tipo de acuerdos, por su complejidad, generalmente se alcanzan en fases avanzadas del desarrollo, cuando ya se cuenta con estudios definitivos e incluso se han adquirido equipos. Es importante tener en cuenta que la mera superposición entre proyectos no implica necesariamente interferencias operativas ni impactos adicionales, por lo cual puede existir viabilidad de coexistencia sin necesidad de un acuerdo formal en etapas tempranas. En muchos casos, solo si se evidencia sinergia de impactos ambientales que requiera medidas de manejo conjunto, o si hay requerimientos técnicos específicos para garantizar la operación segura y eficiente de ambos proyectos, se justifica la exigencia del Acuerdo Operacional de Coexistencia contemplado en la Resolución. Solicitamos que estos elementos sean considerados para ajustar la exigencia normativa, de manera que no se convierta en un obstáculo desproporcionado al avance de proyectos viables técnica y ambientalmente. | Sugerimos que los acuerdos de coexistencia sean exigidos a partir de la Fase 3, en concordancia con el avance técnico y comercial del proyecto. | No se acoge el comentario, toda vez que estos requisitos se incluyen en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 40303 de 2022 del MME o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
|  |  | Articulo 6c-8 | Volver al uso de una carta donde simplemente se certifique que el proyecto no requiere licencia ambiental no garantiza una verificación efectiva del avance en materia ambiental, ni asegura que el proyecto haya gestionado adecuadamente los permisos requeridos por otras normativas aplicables. En esta etapa del proceso, es fundamental contar con evidencia documental que respalde el cumplimiento de los requisitos ambientales exigibles, incluso si no se trata de una licencia en sentido estricto. 6.a,7 de la misma resolución. Volver a una carta en la que se certifique que no reuiqren licencia, no asegura el avance en materia ambiental del proyecto | Para la Fase 3, los proyectos que no requieren licencia ambiental deberían, como mínimo, adjuntar las resoluciones que otorgan los permisos ambientales específicos mencionados por la autoridad y solicitados en esta misma resolución, en los ítems 6.a y 7 | Se acoge el comentario y se realizan los ajustes correspondientes.
|  |  | Artículo 13 | Sugerimos que la actualización se realice después de la subasta de CxC 2029-2030. Esta recomendación se basa en que uno de los requisitos establecidos en el borrador del proyecto de resolución es que los proyectos se encuentren en Fase 2. | Sugerimos que la actualización se realice después de la subasta de CxC 2029-2030. Esta recomendación se basa en que uno de los requisitos establecidos en el borrador del proyecto de resolución es que los proyectos se encuentren en Fase 2. | Se acoge el comentario y se realizan los ajustes correspondientes en el artículo de transición de esta resolución.
CELSIA |  | Proyecto de resolución “Por medio de la cual se establece el procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el Sistema Interconectado Nacional” | Artículo 6 | De conformidad con la Resolución MME 40303 de 2022, la política pública establece como requisito, dentro del proceso de inscripción de proyectos de generación, la obtención de una comunicación por parte de la autoridad competente (ANH, autoridades mineras, UPME, Dirección de Energía Eléctrica, entre otras), en la cual se indique si el área donde se planea desarrollar el proyecto se superpone o no con otro proyecto del respectivo subsector | Consideramos necesario avanzar en una articulación efectiva entre las entidades involucradas, con el fin de garantizar una obtención eficiente de la certificación de no superposición. Conforme a la propuesta planteada, se prevé la creación de un Sistema Nacional de Información para proyectos del sector minero-energético, que consolide la información de los subsectores de hidrocarburos y energía. Este sistema debería servir como insumo para verificar la existencia de superposición de proyectos, y podría incluso habilitar la emisión automática del certificado correspondiente, de manera que este requisito no se convierta en una barrera o elemento de atraso del trámite | No se acoge el comentario, toda vez que estos requisitos se incluyen en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 40303 de 2022 del MME o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y por lo tanto no es procedente asignar funciones ni procedimientos a diferentes entidades en este proyecto de resolucion.
|  |  | Artículo 8 | Consideramos muy positivo que el artículo 8 establezca de manera clara los tiempos y plazos para el procedimiento de revisión de la solicitud de inscripción en el registro de un proyecto. En ese sentido, consideramos adecuadas las dos etapas previstas: la primera, correspondiente a la verificación de la completitud de la información requerida para cada fase, con un plazo de 10 días hábiles a cargo de la UPME; y la segunda, relativa a la validación de la documentación y la respuesta a la solicitud, la cual cuenta con un plazo adicional de 10 días hábiles a partir de la notificación de la completitud en la primera etapa | Consideramos muy positivo que el artículo 8 establezca de manera clara los tiempos y plazos para el procedimiento de revisión de la solicitud de inscripción en el registro de un proyecto. En ese sentido, consideramos adecuadas las dos etapas previstas: la primera, correspondiente a la verificación de la completitud de la información requerida para cada fase, con un plazo de 10 días hábiles a cargo de la UPME; y la segunda, relativa a la validación de la documentación y la respuesta a la solicitud, la cual cuenta con un plazo adicional de 10 días hábiles a partir de la notificación de la completitud en la primera etapa | Se acoge el comentario y se realizan los ajustes correspondientes
CONSULTORÍA REGULATORIA | oscar.garcia@consultoriaregulatoria.com | Proyecto de resolución “Por medio de la cual se establece el procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el Sistema Interconectado Nacional” | Artículo 6 | Consideramos que, en la fase 2 de registro, es suficiente con la identificación de posibles superposiciones de proyectos. | La presentación del Acuerdo Operacional de Coexistencia sería más apropiada como requisito para la fase 3, donde los proyectos suelen tener un mayor nivel de definición | No se acoge el comentario, toda vez que estos requisitos se incluyen en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 40303 de 2022 del MME o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
|  |  | Artículo 6 | Se debe de considerar que para el registro en fase 3, en el caso que no se haya dado el registro en fase 1 o fase 2, se deberá allegar, junto al mapa de localización del proyecto, las comunicaciones expedidas por ANH, autoridades mineras competentes, la UPME, la Dirección de Energía del Ministerio de Minas y Energía si el proyecto a ejecutar se superpone o no con áreas que han sido previamente asignadas a otros proyectos del sector de minas y energía. | Se debe de considerar que para el registro en fase 3, en el caso que no se haya dado el registro en fase 1 o fase 2, se deberá allegar, junto al mapa de localización del proyecto, las comunicaciones expedidas por ANH, autoridades mineras competentes, la UPME, la Dirección de Energía del Ministerio de Minas y Energía si el proyecto a ejecutar se superpone o no con áreas que han sido previamente asignadas a otros proyectos del sector de minas y energía. | Se acoge el comentario y se realizan los ajustes correspondientes
|  |  | Artículo 13 | Sugerimos que la convalidación de certificados UPME vigentes se limite a aquellos con una vigencia remanente superior a 12 meses. Es decir, solo los proyectos registrados en fase 1 con menos de un año de vigencia actual deberían convalidarse bajo la nueva resolución. Para los demás casos, se recomienda esperar que la vigencia actual se complete antes de exigir los nuevos requisitos en su próximo registro, renovación o actualización. La convalidación, cuando aplique, deberá realizarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigor de la nueva resolución. | Sugerimos que la convalidación de certificados UPME vigentes se limite a aquellos con una vigencia remanente superior a 12 meses. Es decir, solo los proyectos registrados en fase 1 con menos de un año de vigencia actual deberían convalidarse bajo la nueva resolución. Para los demás casos, se recomienda esperar que la vigencia actual se complete antes de exigir los nuevos requisitos en su próximo registro, renovación o actualización. La convalidación, cuando aplique, deberá realizarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigor de la nueva resolución. | Se acoge el comentario y se realizan los ajustes correspondientes
GIT GENERACIÓN - UPME | andres.cantor@upme.gov.co | Proyecto de resolución “Por medio de la cual se establece el procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el Sistema Interconectado Nacional” | Varios | Los antecedentes normativos de esta resolución, manejan el término "registro". Al igual que las definiciones que maneja el DANE "registro administrativo" (Decreto 2404 de 2019) encajan en la intención de obtención y manejo de información el cual es el espíritu de la resolución | Manejar todo bajo el término "registro", no como inscripción | Se acoge el comentario y se realizan los ajustes correspondientes
|  |  | Artículo 8.3 | No se trata de una "certificación" | "Comunicación informando que una vez verificados los requisitos se ha efectuado el registro" | Se acoge el comentario y se realizan los ajustes correspondientes