## Sheet1
Equipo | Activo fijo | Fabricante número de serie | Denominación de objeto técnico | Ubicación técnica | Denominación de la ubicación técnica | Status del sistema | Fabricante del activo fijo | Denominación de tipo | Año de construcción | Fe.puesta servicio | Área de empresa
115141 | 8025456 | 6502399 | Contador energía | ASUR230L18BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | MONT | ISKRA | TE22FT | 1988 | 1989-01-01 | NOR
115142 | 8025457 | 6502401 | Contador energía | ASUR230L18BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | MONT | ISKRA | TE22FT | 1988 | 1989-01-01 | NOR
115143 | 8025458 | 6502476 | Contador energía | ASUR230L18BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | MONT | ISKRA | TE22FT | 1988 | 1989-01-01 | NOR
108775 | 8024285 | ISA0422 | Relé 21 distancia | ASUR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RAZFE | 1988 | 1989-01-01 | NOR
109023 | 8024383 | 95346034 | Relé 21 distancia | ASUR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | SCHWEITZER | SEL 321 | 1995 | 1997-01-01 | NOR
108776 | 8024286 | ISA0418 | Relé 25 verificación sincronismo | ASUR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RASC | 1989 | 1989-12-01 | NOR
116878 | 8025765 | 116878 EQUIPO | Relé 50/51 sobrecorriente | ASUR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RXIG 21 | 1996 | 1997-01-01 | NOR
108777 | 8024287 | ISA0449 | Relé 50BF falla interruptor | ASUR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RAICA | 1989 | 1989-12-01 | NOR
108778 | 8024288 | ISA0450 | Relé 59/27 sobre y baja tensión | ASUR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RXEG21 | 1989 | 1989-12-01 | NOR
108780 | 8024289 | ISA0426 | Relé 79/25 recierre y sincronismo | ASUR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RAAAM | 1989 | 1989-12-01 | NOR
116876 | 8025764 | 116876 EQUIPO | Relé 85 emisión y recepción | ASUR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ASEA | RXKF1 RK216265N |  | 1997-01-01 | NOR
108761 | 8024271 | 7715942/7715943/7715944 | Interruptor 230 kV-L180 | ASUR230L18BL-INTER-L180 | INTERRUPTOR L180 | MONT | ABB | HPL 245/25B1 | 1988 | 1989-01-01 | NOR
108772 | 8024282 | 5397524 | Pararrayos 230 kV-A | ASUR230L18BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | ASEA | XAP 245 A3/192 | 1987 | 1989-01-01 | NOR
108773 | 8024283 | 5397523 | Pararrayos 230 kV-B | ASUR230L18BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | ASEA | XAP 245 A3/192 | 1987 | 1989-01-01 | NOR
108774 | 8024284 | 5397525 | Pararrayos 230 kV-C | ASUR230L18BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | ASEA | XAP 245 A3/192 | 1987 | 1989-01-01 | NOR
2002876 | 8035312 | BF1107121109 | Teleprotección | ASUR230L18BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | MONT | SIEMENS | SWT 3000 (7VR5854) | 2011 | 2012-04-27 | NOR
108762 | 8024272 | 27525.14/27525.22/27525.19 | Seccionador monopolar-L181 | ASUR230L18BL-SECCN-L181 | SECCIONADOR L181 | MONT | HAPAM | GSSB-245 | 1988 | 1989-01-01 | NOR
108763 | 8024273 | 7715988/7715987/7715986 | Seccionador tripolar-L183 | ASUR230L18BL-SECCN-L183 | SECCIONADOR L183 | MONT | ASEA | NSA 245/2500 C | 1988 | 1989-01-01 | NOR
108764 | 8024274 | 7716000/7715999/7715998 | Seccionador tripolar-L186 | ASUR230L18BL-SECCN-L186 | SECCIONADOR L186 | MONT | ASEA | NSA 245/2500 C | 1988 | 1989-01-01 | NOR
116760 | 8025731 | 7715997/7715996/7715995 | Seccionador tripolar cuchilla-L187 | ASUR230L18BL-SECCT-L187 | SECCIONADOR L187 | MONT | ASEA | NSA 245/2500 C | 1988 | 1989-01-01 | NOR
108765 | 8024275 | 505370.1.04/1.05/1.06 | Cuchilla puesta tierra-L189 | ASUR230L18BL-SECCT-L189 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L189 | MONT | HAPAM | ASB-245 | 1988 | 1989-01-01 | NOR
108766 | 8024276 | 7715484 | CT 230 kV-A | ASUR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBE 245 A5 | 1988 | 1989-01-01 | NOR
108767 | 8024277 | 7715487 | CT 230 kV-B | ASUR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBE 245 A5 | 1988 | 1989-01-01 | NOR
108768 | 8024278 | 7715482 | CT 230 kV-C | ASUR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBE 245 A5 | 1988 | 1989-01-01 | NOR
126447 | 8029007 | S20445 | PT 230 kV-A | ASUR230L18BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | DISP MONT | HAEFELY TRENCH | CVE 245 | 1988 | 2007-06-12 | NOR
108728 | 8024248 | 18743 | PT 230 kV-C | ASUR230L18BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | HAEFELY | CVE 245/1050/60 | 1983 | 1989-01-01 | NOR
2006636 | 8038755 | 15002245 | PT 245 kV-B | ASUR230L18BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | TRENCH | TEMP-220SL | 2015 | 2015-12-15 | NOR
115138 | 8025453 | 6502400 | Contador energía | ASUR230L22BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | MONT | ISKRA | TE22FT | 1988 | 1989-01-01 | NOR
115139 | 8025454 | 6502402 | Contador energía | ASUR230L22BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | MONT | ISKRA | TE22FT | 1988 | 1989-01-01 | NOR
115140 | 8025455 | 6502477 | Contador energía | ASUR230L22BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | MONT | ISKRA | TE22FT | 1988 | 1989-01-01 | NOR
108753 | 8024266 | ISA0411 | Relé 21 distancia | ASUR230L22BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RAZFE | 1988 | 1989-01-01 | NOR
108979 | 8024359 | 95346035 | Relé 21 distancia | ASUR230L22BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | SCHWEITZER | SEL 321 | 1995 | 1997-01-01 | NOR
108754 | 8024267 | ISA0416 | Relé 25 verificación sincronismo | ASUR230L22BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RASC | 1989 | 1989-12-01 | NOR
108755 | 8024268 | ISA0424 | Relé 50BF falla interruptor | ASUR230L22BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RAICA | 1989 | 1989-12-01 | NOR
108756 | 8024269 | ISA0481 | Relé 59/27 sobre y baja tensión | ASUR230L22BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RXEG21 | 1989 | 1989-12-01 | NOR
108758 | 8024270 | ISA0440 | Relé 79/25 recierre y sincronismo | ASUR230L22BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RAAAM | 1989 | 1989-12-01 | NOR
116858 | 8025763 | 116858 EQUIPO | Relé 85 emisión y recepción | ASUR230L22BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ASEA | RXKF |  | 1989-01-01 | NOR
108739 | 8024253 | 7715938/7/6 | Interruptor 230 kV-L220 | ASUR230L22BL-INTER-L220 | INTERRUPTOR L220 | MONT | ABB | HPL 245/25B1 | 1988 | 1989-01-01 | NOR
108750 | 8024264 | 5397520 | Pararrayos 230 kV-A | ASUR230L22BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | ASEA | XAP 245 A3/192 | 1987 | 1989-01-01 | NOR
108751 | 8024265 | 5397521 | Pararrayos 230 kV-B | ASUR230L22BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | ASEA | XAP 245 A3/192 | 1987 | 1989-01-01 | NOR
2003558 | 8036466 | L12040024 | Pararrayos 230 kV-C | ASUR230L22BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | Chint Electric CO. | YH10W-192 | 2012 | 2013-11-28 | NOR
137581 | 8036467 | 1045 | Teleprotección | ASUR230L22BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | MONT | NERA | PSD6 | 1998 | 2007-01-20 | NOR
108740 | 8024254 | 509269.01/269.02/269.11 | Seccionador monopolar-L221 | ASUR230L22BL-SECCN-L221 | SECCIONADOR L221 | MONT | HAPAM | GSSB-245 | 1988 | 1989-01-01 | NOR
108741 | 8024255 | 7716015/7716014/7716013 | Seccionador tripolar-L223 | ASUR230L22BL-SECCN-L223 | SECCIONADOR L223 | MONT | ASEA | NSA 245/2500 C | 1988 | 1989-01-01 | NOR
108742 | 8024256 | 7715994/7715993/7715992 | Seccionador tripolar-L226 | ASUR230L22BL-SECCN-L226 | SECCIONADOR L226 | MONT | ASEA | NSA 245/2500 C | 1988 | 1989-01-01 | NOR
116759 | 8025730 | 7715985/7715984/7715983 | Seccionador tripolar cuchilla-L227 | ASUR230L22BL-SECCT-L227 | SECCIONADOR L227 | MONT | ASEA | NSA 245/2500 C | 1988 | 1989-01-01 | NOR
108743 | 8024257 | 505370.1.01/1.02/1.03 | Cuchilla puesta tierra-L229 | ASUR230L22BL-SECCT-L229 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L229 | MONT | HAPAM | ASB-245 | 1988 | 1989-01-01 | NOR
108744 | 8024258 | 7715485 | CT 230 kV-A | ASUR230L22BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBE 245 A5 | 1988 | 1989-01-01 | NOR
108745 | 8024259 | 7715479 | CT 230 kV-B | ASUR230L22BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBE 245 A5 | 1988 | 1989-01-01 | NOR
108746 | 8024260 | 7715486 | CT 230 kV-C | ASUR230L22BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBE 245 A5 | 1988 | 1989-01-01 | NOR
134207 | 8032156 | MM90060/2 | PT 230 KV-A | ASUR230L22BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | AREVA | CCV 245 | 2007 | 2009-02-03 | NOR
134208 | 8032157 | MM90060/3 | PT 230 KV-B | ASUR230L22BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | AREVA | CCV 245 | 2007 | 2009-02-03 | NOR
134209 | 8032158 | MM90060/4 | PT 230 KV-C | ASUR230L22BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | AREVA | CCV 245 | 2007 | 2009-02-03 | NOR
130581 | 8030208 | 016159 | Medidor multifuncional | ESME230L12BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | MONT | ABB | MGE 144 | 2002 | 2004-08-15 | SUR
103005 | 8023431 | ISA 0001 | Relé 21 distancia | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RAZFE | 1971 | 1988-01-01 | SUR
126310 | 8028925 | 97335033 | Relé 21 distancia | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | SCHWEITZER | SEL 321 | 1997 | 1997-05-15 | SUR
103006 | 8023432 | ISA 0005 | Relé 25 verificación sincronismo | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RASC | 1971 | 1988-01-01 | SUR
128296 | 8029776 | 128296 EQUIPO | Relé 50/51 sobrecorriente | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RXIG 21 | 2000 | 2001-01-01 | SUR
123524 | 8027848 | ISA 0031 | Relé 50BF falla interruptor | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RAICA | 1998 | 1999-01-01 | SUR
103033 | 8023437 | 103033 | Relé 59/27 sobre y baja tensión | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RXEG21 | 1971 | 1988-01-01 | SUR
126933 | 8029284 | 126933 | Relé 59/27 sobre y baja tensión | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RXEG21 | 1971 | 1988-01-01 | SUR
126934 | 8029285 | 126934 | Relé 59/27 sobre y baja tensión | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RXEG21 | 1971 | 1988-01-01 | SUR
128306 | 8029781 | 128306 | Relé 60 desbalance tensión | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RXBA 4 | 1971 | 1988-01-01 | SUR
103009 | 8023433 | 103009 | Relé 79/25 recierre y sincronismo | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RAAAM | 1971 | 1988-01-01 | SUR
127096 | 8029387 | 127096 | Relé 85E emisión | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RXMS1 | 1971 | 1988-01-01 | SUR
128327 | 8029796 | 128327 | Relé 94 disparo rápido | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ASEA | RXMVE 1 RK 257 002-A | 1971 | 1988-01-01 | SUR
128290 | 8029772 | 128290 | Relé 94 disparo sin bloqueo | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ASEA | RXMH 2 RK 223 067-AP | 1971 | 1988-01-01 | SUR
2007057 | 8039081 | 1HSB01611057 | Interruptor 230 kV-L120 | ESME230L12BL-INTER-L120 | INTERRUPTOR L120 | MONT | ABB | LTB 245 E1 | 2016 | 2016-12-18 | SUR
102999 | 8023425 | 5397518 | Pararrayos 230 kV-A | ESME230L12BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | ASEA | XAP 245 A2 | 1987 | 1988-01-01 | SUR
103000 | 8023426 | 5397517 | Pararrayos 230 kV-B | ESME230L12BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | ASEA | XAP 245 A2 | 1987 | 1988-01-01 | SUR
103001 | 8023427 | 5397516 | Pararrayos 230 kV-C | ESME230L12BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | ASEA | XAP 245 A2 | 1987 | 1988-01-01 | SUR
123884 | 8028081 | 1044 | Teleprotección | ESME230L12BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | MONT | NERA | PSD6 | 1988 | 1989-01-01 | SUR
102987 | 8023413 | 506742.1.24/1.23/1.22 | Seccionador tripolar-L121 | ESME230L12BL-SECCN-L121 | SECCIONADOR L121 | MONT | HAPAM | SSBIII-245 | 1988 | 1988-01-01 | SUR
102988 | 8023414 | 506742.1.18/1.17/1.16 | Seccionador tripolar-L123 | ESME230L12BL-SECCN-L123 | SECCIONADOR L123 | MONT | HAPAM | SSBIII-245 | 1988 | 1988-01-01 | SUR
102989 | 8023415 | 506742.1.12/1.11/1.10 | Seccionador tripolar-L124 | ESME230L12BL-SECCN-L124 | SECCIONADOR L124 | MONT | HAPAM | SSBIII-245 | 1988 | 1988-01-01 | SUR
102990 | 8023416 | 506742.24 | Seccionador tripolar-L126 | ESME230L12BL-SECCN-L126 | SECCIONADOR L126 | MONT | HAPAM | SSBIII-245 | 1988 | 1988-01-01 | SUR
102991 | 8023417 | 506742.1.06/1.05/1.04 | Seccionador tripolar-L127 | ESME230L12BL-SECCT-L127 | SECCIONADOR L127 | MONT | HAPAM | SSBIII-245 | 1988 | 1988-01-01 | SUR
102992 | 8023418 | 505370.1.16/1.12/1.14 | Cuchilla puesta tierra-L129 | ESME230L12BL-SECCT-L129 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L129 | MONT | HAPAM | ASB-245 | 1988 | 1989-01-01 | SUR
102993 | 8023419 | 7715497 | CT 230 kV-A | ESME230L12BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBD 245 A6 | 1988 | 1988-12-01 | SUR
102994 | 8023420 | 7715500 | CT 230 kV-B | ESME230L12BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBD 245 A6 | 1988 | 1988-12-01 | SUR
102995 | 8023421 | 7715503 | CT 230 kV-C | ESME230L12BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBD 245 A6 | 1988 | 1988-12-01 | SUR
126786 | 8029195 | 98-XM700702/006 | PT 230 kV-A | ESME230L12BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | GEC ALSTHOM | CCV 245 | 1998 | 1999-01-01 | SUR
129352 | 8029863 | 8640109 | PT 230 KV-B | ESME230L12BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | ABB | CPA 245 | 2002 | 2005-10-09 | SUR
129349 | 8029860 | 8640106 | PT 230 KV-C | ESME230L12BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | ABB | CPA 245 | 2002 | 2005-10-09 | SUR
130585 | 8030212 | 016142 | Medidor multifuncional | ESME230L19BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | MONT | ABB | MGE 144 | 2002 | 2004-08-15 | SUR
117603 | 8025917 | 95347025 | Relé 21 distancia | ESME230L19BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | SCHWEITZER | SEL 321 | 1995 | 1997-05-01 | SUR
127122 | 8029394 | T0043092 | Relé 21 distancia | ESME230L19BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | REL 511 | 2001 | 2002-09-20 | SUR
123520 | 8027845 | ISA0025 | Relé 50BF falla interruptor | ESME230L19BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RAICA | 1998 | 1999-01-01 | SUR
126124 | 8028874 | T0043046 | Relé multifuncional (25/50BF/79) | ESME230L19BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | REB 551 | 2000 | 2001-01-01 | SUR
125449 | 8028851 | 1032240030/03 | Interruptor 230 kV-L190 | ESME230L19BL-INTER-L190 | INTERRUPTOR L190 | MONT | ALSTOM | GL314 | 2000 | 2001-10-22 | SUR
103207 | 8023509 | 558053-10 | Pararrayos 230 kV-A | ESME230L19BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | HITACHI | ZLA X25S | 1987 | 1987-01-01 | SUR
103208 | 8023510 | 558053-16 | Pararrayos 230 kV-B | ESME230L19BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | HITACHI | ZLA X25S | 1987 | 1987-01-01 | SUR
103209 | 8023511 | 558053-07 | Pararrayos 230 kV-C | ESME230L19BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | HITACHI | ZLA X25S | 1987 | 1987-01-01 | SUR
123886 | 8028082 | SIN SERIE | PLP | ESME230L19BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | MONT | ALSPA | 194-201 | 1989 | 1994-01-01 | SUR
127132 | 8029398 | 1042 | Teleprotección | ESME230L19BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | MONT | NERA | PSD6 | 2000 | 2001-01-01 | SUR
103195 | 8023500 | 103195 EQUIPO | Seccionador tripolar-L191 | ESME230L19BL-SECCN-L191 | SECCIONADOR L191 | MONT | SWITCHGEAR | RD 500 | 1971 | 1971-01-01 | SUR
103196 | 8023501 | 103196 EQUIPO | Seccionador tripolar-L193 | ESME230L19BL-SECCN-L193 | SECCIONADOR L193 | MONT | SWITCHGEAR | RD 500 | 1971 | 1971-01-01 | SUR
103197 | 8023502 | 103197 EQUIPO | Seccionador tripolar-L194 | ESME230L19BL-SECCN-L194 | SECCIONADOR L194 | MONT | SWITCHGEAR | RD 500 | 1971 | 1971-01-01 | SUR
103199 | 8023504 | 103199 EQUIPO | Seccionador tripolar-L196 | ESME230L19BL-SECCN-L196 | SECCIONADOR L196 | MONT | SWITCHGEAR | RD 500 | 1971 | 1971-01-01 | SUR
103198 | 8023503 | 103198 EQUIPO | Seccionador tripolar-L197 | ESME230L19BL-SECCT-L197 | SECCIONADOR L197 | MONT | SWITCHGEAR | RD 500 | 1971 | 1971-01-01 | SUR
103200 | 8023505 | 103200 EQUIPO | Cuchilla puesta tierra-L199 | ESME230L19BL-SECCT-L199 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L199 | MONT | SWITCHGEAR | RD 500 | 1971 | 1971-01-01 | SUR
103201 | 8023506 | 7715491 | CT 230 kV-A | ESME230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBD 245 A6 | 1988 | 1989-01-01 | SUR
103202 | 8023507 | 7715492 | CT 230 kV-B | ESME230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBD 245 A6 | 1988 | 1989-01-01 | SUR
103203 | 8023508 | 7715493 | CT 230 kV-C | ESME230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBD 245 A6 | 1988 | 1989-01-01 | SUR
2003686 | 8035545 | XS-109854 | PT 230 kV | ESME230L19BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | CROMPTON GREAVES | CVE 245/1050/50 | 2012 |  | SUR
132049 | 8031037 | 25847 | PT 230 kV-A | ESME230L19BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | CROMPTON GREAVES | CVE 245/1050/50 | 2006 | 2006-12-18 | SUR
132042 | 8031031 | 25841 | PT 230 kV-B | ESME230L19BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | CROMPTON GREAVES | CVE 245/1050/50 | 2006 | 2006-12-18 | SUR
130586 | 8030213 | 016166 | Medidor multifuncional | ESME230L21BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | MONT | ABB | MGE 144 | 2002 | 2004-08-15 | SUR
117699 | 8025932 | 94311024 | Relé 21 distancia | ESME230L21BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | DISP MONT | SCHWEITZER | SEL 321 | 1995 | 1997-11-19 | SUR
129340 | 8029853 | T0043093 | Relé 21 distancia | ESME230L21BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | REL 511 | 2002 | 2003-01-21 | SUR
123521 | 8027846 | ISA 0033 | Relé 50BF falla interruptor | ESME230L21BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RAICA | 1998 | 1999-01-01 | SUR
126125 | 8028875 | T0043049 | Relé multifuncional (25/50BF/79) | ESME230L21BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | REB 551 | 2000 | 2001-10-29 | SUR
126138 | 8028886 | 1032240030/04 | Interruptor 230 kV-L210 | ESME230L21BL-INTER-L210 | INTERRUPTOR L210 | MONT | ALSTOM | GL314 | 2001 | 2001-11-26 | SUR
2003544 | 8036591 | L12040010 | Pararrayos 230 kV-A | ESME230L21BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | Chint Electric CO. | YH10W-192 | 2012 | 2013-02-24 | SUR
2003545 | 8036592 | L12040011 | Pararrayos 230 kV-B | ESME230L21BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | Chint Electric CO. | YH10W-192 | 2012 | 2013-02-24 | SUR
103244 | 8023525 | N641-04 | Pararrayos 230 kV-C | ESME230L21BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | EMP | MCA 3.3-192 | 1994 | 1995-06-04 | SUR
123888 | 8028083 | SIN SERIE | PLP | ESME230L21BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | MONT | ALSPA | 194-201 | 1989 | 1994-01-01 | SUR
127131 | 8029397 | 1035 | Teleprotección | ESME230L21BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | MONT | NERA | PSD6 | 2000 | 2001-01-01 | SUR
103230 | 8023513 | 103230 EQUIPO | Seccionador tripolar-L212 | ESME230L21BL-SECCN-L212 | SECCIONADOR L212 | MONT | SWITCHGEAR | RD 500 | 1971 | 1971-01-01 | SUR
103231 | 8023514 | 103231 EQUIPO | Seccionador tripolar-L213 | ESME230L21BL-SECCN-L213 | SECCIONADOR L213 | MONT | SWITCHGEAR | RD 500 | 1971 | 1971-01-01 | SUR
103232 | 8023515 | 103232 EQUIPO | Seccionador tripolar-L214 | ESME230L21BL-SECCN-L214 | SECCIONADOR L214 | MONT | SWITCHGEAR | RD 500 | 1971 | 1971-01-01 | SUR
103234 | 8023517 | 103234 EQUIPO | Seccionador tripolar-L216 | ESME230L21BL-SECCN-L216 | SECCIONADOR L216 | MONT | SWITCHGEAR | RD 500 | 1971 | 1971-01-01 | SUR
103233 | 8023516 | 103233 EQUIPO | Seccionador tripolar-L217 | ESME230L21BL-SECCT-L217 | SECCIONADOR L217 | MONT | SWITCHGEAR | RD 500 | 1971 | 1971-01-01 | SUR
103235 | 8023518 | 103235 EQUIPO | Cuchilla puesta tierra-L219 | ESME230L21BL-SECCT-L219 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L219 | MONT | SWITCHGEAR | RD 500 | 1971 | 1971-01-01 | SUR
103236 | 8023519 | 7715494 | CT 230 kV-A | ESME230L21BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBD 245 A6 | 1988 | 1989-01-01 | SUR
103237 | 8023520 | 7715496 | CT 230 kV-B | ESME230L21BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBD 245 A6 | 1988 | 1989-01-01 | SUR
103238 | 8023521 | 7715495 | CT 230 kV-C | ESME230L21BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBD 245 A6 | 1988 | 1989-01-01 | SUR
103239 | 8023522 | 69H470 | PT 230 kV-A | ESME230L21BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | MICAFIL | WN245N2 | 1965 | 1971-01-01 | SUR
103240 | 8023523 | 69H469 | PT 230 kV-B | ESME230L21BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | MICAFIL | WN245N2 | 1965 | 1971-01-01 | SUR
103241 | 8023524 | 69H490 | PT 230 kV-C | ESME230L21BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | MICAFIL | WN245N2 | 1965 | 1971-01-01 | SUR
130590 | 8030217 | 016198 | Medidor multifuncional | ESME230L28BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | MONT | ABB | MGE 144 | 2002 | 2004-08-15 | SUR
103051 | 8023452 | ISA 0007 | Relé 21 distancia | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RAZFE | 1971 | 1988-01-01 | SUR
126908 | 8029279 | 97335032 | Relé 21 distancia | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | SCHWEITZER | SEL 321 | 1997 | 1997-05-13 | SUR
103056 | 8023454 | ISA 0011 | Relé 25 verificación sincronismo | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RASC | 1971 | 1988-01-01 | SUR
128297 | 8029777 | 128297 | Relé 50/51 sobrecorriente | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RXIG 21 | 1971 | 1988-01-01 | SUR
123525 | 8027849 | ISA 0039 | Relé 50BF falla interruptor | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RAICA | 1998 | 1999-01-01 | SUR
103080 | 8023457 | 103080 | Relé 59/27 sobre y baja tensión | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RXEG21 | 1971 | 1988-01-01 | SUR
126935 | 8029286 | 126935 | Relé 59/27 sobre y baja tensión | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RXEG21 | 1971 | 1988-01-01 | SUR
126936 | 8029287 | 126936 | Relé 59/27 sobre y baja tensión | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RXEG21 | 1971 | 1988-01-01 | SUR
103054 | 8023453 | ISA 0010 | Relé 79/25 recierre y sincronismo | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ABB | RAAAM | 1971 | 1988-01-01 | SUR
128328 | 8029797 | 128328 | Relé 94 disparo rápido | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | ASEA | RXMVE 1 RK 257 002-A | 1971 | 1988-01-01 | SUR
2007058 | 8039082 | 1HSB01611058 | Interruptor 230 kV-L280 | ESME230L28BL-INTER-L280 | INTERRUPTOR L280 | MONT | ABB | LTB 245 E1 | 2016 | 2016-12-07 | SUR
103048 | 8023449 | 5397509 | Pararrayos 230 kV-A | ESME230L28BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | ASEA | XAP 245 A2/192 | 1988 | 1988-12-01 | SUR
103049 | 8023450 | 5397508 | Pararrayos 230 kV-B | ESME230L28BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | ASEA | XAP 245 A2/192 | 1988 | 1988-12-01 | SUR
103050 | 8023451 | 5397507 | Pararrayos 230 kV-C | ESME230L28BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | ASEA | XAP 245 A2/192 | 1988 | 1988-12-01 | SUR
2002880 | 8035316 | BF1107121113 | Teleprotección | ESME230L28BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | MONT | SIEMENS | SWT 3000 (7VR5854) | 2011 | 2012-04-16 | SUR
103036 | 8023439 | 506742.1.01/1.02/1.03 | Seccionador tripolar-L282 | ESME230L28BL-SECCN-L282 | SECCIONADOR L282 | MONT | HAPAM | SSBIII-245 | 1988 | 1988-01-01 | SUR
103037 | 8023440 | 506742.1.13/1.14/1.15 | Seccionador tripolar-L283 | ESME230L28BL-SECCN-L283 | SECCIONADOR L283 | MONT | HAPAM | SSBIII-245 | 1988 | 1988-01-01 | SUR
103038 | 8023441 | 506742.1.07/1.08/1.09 | Seccionador tripolar-L284 | ESME230L28BL-SECCN-L284 | SECCIONADOR L284 | MONT | HAPAM | SSBIII-245 | 1988 | 1988-01-01 | SUR
103039 | 8023442 | 506742/21/22/23 | Seccionador tripolar-L286 | ESME230L28BL-SECCN-L286 | SECCIONADOR L286 | MONT | HAPAM | SSBIII-245 | 1988 | 1988-01-01 | SUR
103040 | 8023443 | 506742.1.19/1.25/1.26 | Seccionador tripolar-L287 | ESME230L28BL-SECCT-L287 | SECCIONADOR L287 | MONT | HAPAM | SSBIII-245 | 1988 | 1988-01-01 | SUR
103041 | 8023444 | 505370.1.11/1.15/1.13 | Cuchilla puesta tierra-L289 | ESME230L28BL-SECCT-L289 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L289 | MONT | HAPAM | ASB-245 | 1988 | 1989-01-01 | SUR
103042 | 8023445 | 7715498 | CT 230 kV-A | ESME230L28BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBD 245 A6 | 1988 | 1988-12-01 | SUR
103043 | 8023446 | 7715504 | CT 230 kV-B | ESME230L28BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBD 245 A6 | 1988 | 1988-12-01 | SUR
123466 | 8027801 | 7715499 | CT 230 kV-C | ESME230L28BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | ASEA | IMBD 245 A6 | 1988 | 1989-01-01 | SUR
100227 | 8023102 | 88717901 | PT 230 KV-A | ESME230L28BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | TRENCH ELECTRIC | TEMP 230H | 1988 | 1989-12-03 | SUR
2003488 | 8036595 | 12000570 | PT 230 kV-B | ESME230L28BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | HAEFELY TRENCH | TEMP-220SL | 2012 | 2013-02-23 | SUR
133447 | 8031993 | ML90300/1 | PT 230 kV-C | ESME230L28BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | AREVA | CCV 245 | 2007 | 2008-10-16 | SUR
137489 | 8032845 | BF0805077050 | Relé multifuncional (21/67/59/50/51/50BF | SCAR230L18BL-ESQPL | ESQUEMA PROTECCION LINEA | MONT | SIEMENS | 7SA61 | 2007 | 2008-07-27 | NOR
137490 | 8032846 | BF0711057129 | Relé multifuncional (21/67/59/50/51/50BF | SCAR230L18BL-ESQPL | ESQUEMA PROTECCION LINEA | MONT | SIEMENS | 7SA61 | 2007 | 2008-07-27 | NOR
137495 | 8032851 | BF0711051277 | Relé multifuncional (25/50BF/79) | SCAR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | SIEMENS | 7VK61 | 2007 | 2008-07-27 | NOR
137186 | 8032694 | 07/35103488 | Interruptor 230 kV-L180 | SCAR230L18BL-INTER-L180 | INTERRUPTOR L180 | MONT | SIEMENS | 3AP1 DT 245 | 2007 | 2008-07-08 | NOR
137196 | 8032698 | K/35135250 | Pararrayos 230 kV-A | SCAR230L18BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | SIEMENS | 3EQ4-192-2Pr31-4KZ1 | 2007 | 2008-08-12 | NOR
137197 | 8032699 | K/35135251 | Pararrayos 230 kV-B | SCAR230L18BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | SIEMENS | 3EQ4-192-2Pr31-4KZ1 | 2007 | 2008-08-12 | NOR
137198 | 8032700 | K/35135252 | Pararrayos 230 kV-C | SCAR230L18BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | SIEMENS | 3EQ4-192-2Pr31-4KZ1 | 2007 | 2008-08-12 | NOR
130183 | 8030021 | 1388 | Teleprotección | SCAR230L18BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | MONT | DIMAT | TPD | 2003 | 2003-09-15 | NOR
137491 | 8032847 | BF0711054185 | Controlador campo | SCAR230L18BL-SASCC | SAS CONTROLADOR CAMPO | MONT | SIEMENS | 6MD6631 | 2007 | 2008-07-27 | NOR
137185 | 8032693 | 43221449/P1/P2/P3 | Seccionador tripolar-L181 | SCAR230L18BL-SECCN-L181 | SECCIONADOR L181 | MONT | SIEMENS | ZBF10-245 | 2007 | 2008-07-28 | NOR
137193 | 8032695 | 43221450/P1/P2/P3 | Seccionador tripolar-L184 | SCAR230L18BL-SECCN-L184 | SECCIONADOR L184 | MONT | SIEMENS | ZBF10-245 | 2007 | 2008-07-28 | NOR
137194 | 8032696 | 43221459/P1/P2/P3 | Seccionador tripolar-L187 | SCAR230L18BL-SECCT-L187 | SECCIONADOR L187 | MONT | SIEMENS | ZBF10-245 | 2007 | 2008-08-12 | NOR
137195 | 8032697 | 43221459/P1/P2/P3 PAT | Cuchilla tripolar puesta tierra-L189 | SCAR230L18BL-SECCT-L189 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L189 | MONT | SIEMENS | ZBF10-245 | 2007 | 2008-08-12 | NOR
137187 |  | 07031795/07031811 | CT buje 230 kV-T1-A | SCAR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | SIEMENS | Toroide Mono-espira | 2007 | 2008-07-28 | NOR
137189 |  | 07031796/07031812 | CT buje 230 kV-T1-B | SCAR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | SIEMENS | Toroide Mono-espira | 2007 | 2008-07-28 | NOR
137191 |  | 07031797/07031813 | CT buje 230 kV-T1-C | SCAR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | SIEMENS | Toroide Mono-espira | 2007 | 2008-07-28 | NOR
137188 |  | 07031876/07031792 | CT buje 230 kV-T2-A | SCAR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | SIEMENS | Toroide Mono-espira | 2007 | 2008-07-28 | NOR
137190 |  | 07031878/07031793 | CT buje 230 kV-T2-B | SCAR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | SIEMENS | Toroide Mono-espira | 2007 | 2008-07-28 | NOR
137192 |  | 07031877/07031794 | CT buje 230 kV-T2-C | SCAR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | SIEMENS | Toroide Mono-espira | 2007 | 2008-07-28 | NOR
121491 | 8026959 | 98-XM700705/003 | PT 230 kV-A | SCAR230L18BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | GEC ALSTHOM | CCV 245 | 1998 | 1999-01-17 | NOR
121492 | 8026960 | 98-XM700702/011 | PT 230 kV-B | SCAR230L18BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | GEC ALSTHOM | CCV 245 | 1998 | 1999-01-17 | NOR
121493 | 8026961 | 98-XM700702/012 | PT 230 kV-C | SCAR230L18BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | GEC ALSTHOM | CCV 245 | 1998 | 1999-01-17 | NOR
137498 | 8032854 | BF0711049487 | Relé multifuncional (21/67/59/50/51/50BF | SCAR230L19BL-ESQPL | ESQUEMA PROTECCION LINEA | MONT | SIEMENS | 7SA61 | 2007 | 2008-08-06 | NOR
137499 | 8032855 | BF0711054082 | Relé multifuncional (21/67/59/50/51/50BF | SCAR230L19BL-ESQPL | ESQUEMA PROTECCION LINEA | MONT | SIEMENS | 7SA61 | 2007 | 2008-08-06 | NOR
137504 | 8032860 | BF0711054161 | Relé multifuncional (25/50BF/79) | SCAR230L19BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | MONT | SIEMENS | 7VK61 | 2007 | 2008-08-06 | NOR
137224 | 8032713 | 07/35103489 | Interruptor 230 kV-L190 | SCAR230L19BL-INTER-L190 | INTERRUPTOR L190 | MONT | SIEMENS | 3AP1 DT 245 | 2007 | 2008-07-21 | NOR
137234 | 8032717 | K/35135241 | Pararrayos 230 kV-A | SCAR230L19BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | SIEMENS | 3EQ4-192-2Pr31-4KZ1 | 2007 | 2008-08-06 | NOR
137235 | 8032718 | K/35135242 | Pararrayos 230 kV-B | SCAR230L19BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | SIEMENS | 3EQ4-192-2Pr31-4KZ1 | 2007 | 2008-08-06 | NOR
137236 | 8032719 | K/35135243 | Pararrayos 230 kV-C | SCAR230L19BL-PARAR | PARARRAYOS | MONT | SIEMENS | 3EQ4-192-2Pr31-4KZ1 | 2007 | 2008-08-06 | NOR
130184 | 8030022 | 1387 | Teleprotección | SCAR230L19BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | MONT | DIMAT | TPD | 2003 | 2003-09-15 | NOR
137500 | 8032856 | BF0711054182 | Controlador campo | SCAR230L19BL-SASCC | SAS CONTROLADOR CAMPO | MONT | SIEMENS | 6MD6631 | 2007 | 2008-08-06 | NOR
137223 | 8032712 | 43221451/P1/P2/P3 | Seccionador tripolar-L191 | SCAR230L19BL-SECCN-L191 | SECCIONADOR L191 | MONT | SIEMENS | ZBF10-245 | 2007 | 2008-08-06 | NOR
137231 | 8032714 | 43221452/P1/P2/P3 | Seccionador tripolar-L194 | SCAR230L19BL-SECCN-L194 | SECCIONADOR L194 | MONT | SIEMENS | ZBF10-245 | 2007 | 2008-08-06 | NOR
137232 | 8032715 | 43221460/P1/P2/P3 | Seccionador tripolar-L197 | SCAR230L19BL-SECCT-L197 | SECCIONADOR L197 | MONT | SIEMENS | ZBF10-245 | 2007 | 2008-08-06 | NOR
137233 | 8032716 | 43221460/P1/P2/P3 PAT | Cuchilla tripolar puesta tierra-L199 | SCAR230L19BL-SECCT-L199 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L199 | MONT | SIEMENS | ZBF10-245 | 2007 | 2008-08-06 | NOR
137225 |  | 07031801/07031865 | CT buje 230 kV-T1-A | SCAR230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | SIEMENS | Toroide Mono-espira | 2007 | 2008-08-06 | NOR
137227 |  | 07031802/07031862 | CT buje 230 kV-T1-B | SCAR230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | SIEMENS | Toroide Mono-espira | 2007 | 2008-08-06 | NOR
137229 |  | 07031803/07031869 | CT buje 230 kV-T1-C | SCAR230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | SIEMENS | Toroide Mono-espira | 2007 | 2008-08-06 | NOR
137226 |  | 07031828/07031861 | CT buje 230 kV-T2-A | SCAR230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | SIEMENS | Toroide Mono-espira | 2007 | 2008-08-06 | NOR
137228 |  | 07031838/07031868 | CT buje 230 kV-T2-B | SCAR230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | SIEMENS | Toroide Mono-espira | 2007 | 2008-08-06 | NOR
137230 |  | 07031826/07031866 | CT buje 230 kV-T2-C | SCAR230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MONT | SIEMENS | Toroide Mono-espira | 2007 | 2008-08-06 | NOR
202506 | 8034039 | MC90100/10 | PT 230 kV-A | SCAR230L19BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | GEC ALSTHOM T&D | CCV15-230 | 1998 | 1998-09-30 | NOR
202466 | 8034019 | MC90100/09 | PT 230 kV-B | SCAR230L19BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | GEC ALSTHOM T&D | CCV15-230 | 1998 | 1998-08-30 | NOR
202464 | 8034017 | MC90100/07 | PT 230 kV-C | SCAR230L19BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MONT | GEC ALSTHOM T&D | CCV15-230 | 1998 | 1998-08-30 | NOR