## Sheet1
Denominación de objeto técnico | Ubicación técnica | Denominación de la ubicación técnica | Fabricante del activo fijo
Contador energía | ASUR230L18BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | ISKRA
Contador energía | ASUR230L18BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | ISKRA
Contador energía | ASUR230L18BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | ISKRA
Relé 21 distancia | ASUR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 21 distancia | ASUR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | SCHWEITZER
Relé 25 verificación sincronismo | ASUR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 50/51 sobrecorriente | ASUR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 50BF falla interruptor | ASUR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 59/27 sobre y baja tensión | ASUR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 79/25 recierre y sincronismo | ASUR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 85 emisión y recepción | ASUR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ASEA
Interruptor 230 kV-L180 | ASUR230L18BL-INTER-L180 | INTERRUPTOR L180 | ABB
Pararrayos 230 kV-A | ASUR230L18BL-PARAR | PARARRAYOS | ASEA
Pararrayos 230 kV-B | ASUR230L18BL-PARAR | PARARRAYOS | ASEA
Pararrayos 230 kV-C | ASUR230L18BL-PARAR | PARARRAYOS | ASEA
Teleprotección | ASUR230L18BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | SIEMENS
Seccionador monopolar-L181 | ASUR230L18BL-SECCN-L181 | SECCIONADOR L181 | HAPAM
Seccionador tripolar-L183 | ASUR230L18BL-SECCN-L183 | SECCIONADOR L183 | ASEA
Seccionador tripolar-L186 | ASUR230L18BL-SECCN-L186 | SECCIONADOR L186 | ASEA
Seccionador tripolar cuchilla-L187 | ASUR230L18BL-SECCT-L187 | SECCIONADOR L187 | ASEA
Cuchilla puesta tierra-L189 | ASUR230L18BL-SECCT-L189 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L189 | HAPAM
CT 230 kV-A | ASUR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
CT 230 kV-B | ASUR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
CT 230 kV-C | ASUR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
PT 230 kV-A | ASUR230L18BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | HAEFELY TRENCH
PT 230 kV-C | ASUR230L18BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | HAEFELY
PT 245 kV-B | ASUR230L18BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | TRENCH
Contador energía | ASUR230L22BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | ISKRA
Contador energía | ASUR230L22BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | ISKRA
Contador energía | ASUR230L22BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | ISKRA
Relé 21 distancia | ASUR230L22BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 21 distancia | ASUR230L22BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | SCHWEITZER
Relé 25 verificación sincronismo | ASUR230L22BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 50BF falla interruptor | ASUR230L22BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 59/27 sobre y baja tensión | ASUR230L22BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 79/25 recierre y sincronismo | ASUR230L22BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 85 emisión y recepción | ASUR230L22BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ASEA
Interruptor 230 kV-L220 | ASUR230L22BL-INTER-L220 | INTERRUPTOR L220 | ABB
Pararrayos 230 kV-A | ASUR230L22BL-PARAR | PARARRAYOS | ASEA
Pararrayos 230 kV-B | ASUR230L22BL-PARAR | PARARRAYOS | ASEA
Pararrayos 230 kV-C | ASUR230L22BL-PARAR | PARARRAYOS | Chint Electric CO.
Teleprotección | ASUR230L22BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | NERA
Seccionador monopolar-L221 | ASUR230L22BL-SECCN-L221 | SECCIONADOR L221 | HAPAM
Seccionador tripolar-L223 | ASUR230L22BL-SECCN-L223 | SECCIONADOR L223 | ASEA
Seccionador tripolar-L226 | ASUR230L22BL-SECCN-L226 | SECCIONADOR L226 | ASEA
Seccionador tripolar cuchilla-L227 | ASUR230L22BL-SECCT-L227 | SECCIONADOR L227 | ASEA
Cuchilla puesta tierra-L229 | ASUR230L22BL-SECCT-L229 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L229 | HAPAM
CT 230 kV-A | ASUR230L22BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
CT 230 kV-B | ASUR230L22BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
CT 230 kV-C | ASUR230L22BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
PT 230 KV-A | ASUR230L22BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | AREVA
PT 230 KV-B | ASUR230L22BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | AREVA
PT 230 KV-C | ASUR230L22BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | AREVA
Medidor multifuncional | ESME230L12BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | ABB
Relé 21 distancia | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 21 distancia | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | SCHWEITZER
Relé 25 verificación sincronismo | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 50/51 sobrecorriente | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 50BF falla interruptor | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 59/27 sobre y baja tensión | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 59/27 sobre y baja tensión | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 59/27 sobre y baja tensión | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 60 desbalance tensión | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 79/25 recierre y sincronismo | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 85E emisión | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 94 disparo rápido | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ASEA
Relé 94 disparo sin bloqueo | ESME230L12BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ASEA
Interruptor 230 kV-L120 | ESME230L12BL-INTER-L120 | INTERRUPTOR L120 | ABB
Pararrayos 230 kV-A | ESME230L12BL-PARAR | PARARRAYOS | ASEA
Pararrayos 230 kV-B | ESME230L12BL-PARAR | PARARRAYOS | ASEA
Pararrayos 230 kV-C | ESME230L12BL-PARAR | PARARRAYOS | ASEA
Teleprotección | ESME230L12BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | NERA
Seccionador tripolar-L121 | ESME230L12BL-SECCN-L121 | SECCIONADOR L121 | HAPAM
Seccionador tripolar-L123 | ESME230L12BL-SECCN-L123 | SECCIONADOR L123 | HAPAM
Seccionador tripolar-L124 | ESME230L12BL-SECCN-L124 | SECCIONADOR L124 | HAPAM
Seccionador tripolar-L126 | ESME230L12BL-SECCN-L126 | SECCIONADOR L126 | HAPAM
Seccionador tripolar-L127 | ESME230L12BL-SECCT-L127 | SECCIONADOR L127 | HAPAM
Cuchilla puesta tierra-L129 | ESME230L12BL-SECCT-L129 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L129 | HAPAM
CT 230 kV-A | ESME230L12BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
CT 230 kV-B | ESME230L12BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
CT 230 kV-C | ESME230L12BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
PT 230 kV-A | ESME230L12BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | GEC ALSTHOM
PT 230 KV-B | ESME230L12BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | ABB
PT 230 KV-C | ESME230L12BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | ABB
Medidor multifuncional | ESME230L19BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | ABB
Relé 21 distancia | ESME230L19BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | SCHWEITZER
Relé 21 distancia | ESME230L19BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 50BF falla interruptor | ESME230L19BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé multifuncional (25/50BF/79) | ESME230L19BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Interruptor 230 kV-L190 | ESME230L19BL-INTER-L190 | INTERRUPTOR L190 | ALSTOM
Pararrayos 230 kV-A | ESME230L19BL-PARAR | PARARRAYOS | HITACHI
Pararrayos 230 kV-B | ESME230L19BL-PARAR | PARARRAYOS | HITACHI
Pararrayos 230 kV-C | ESME230L19BL-PARAR | PARARRAYOS | HITACHI
PLP | ESME230L19BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | ALSPA
Teleprotección | ESME230L19BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | NERA
Seccionador tripolar-L191 | ESME230L19BL-SECCN-L191 | SECCIONADOR L191 | SWITCHGEAR
Seccionador tripolar-L193 | ESME230L19BL-SECCN-L193 | SECCIONADOR L193 | SWITCHGEAR
Seccionador tripolar-L194 | ESME230L19BL-SECCN-L194 | SECCIONADOR L194 | SWITCHGEAR
Seccionador tripolar-L196 | ESME230L19BL-SECCN-L196 | SECCIONADOR L196 | SWITCHGEAR
Seccionador tripolar-L197 | ESME230L19BL-SECCT-L197 | SECCIONADOR L197 | SWITCHGEAR
Cuchilla puesta tierra-L199 | ESME230L19BL-SECCT-L199 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L199 | SWITCHGEAR
CT 230 kV-A | ESME230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
CT 230 kV-B | ESME230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
CT 230 kV-C | ESME230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
PT 230 kV | ESME230L19BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | CROMPTON GREAVES
PT 230 kV-A | ESME230L19BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | CROMPTON GREAVES
PT 230 kV-B | ESME230L19BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | CROMPTON GREAVES
Medidor multifuncional | ESME230L21BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | ABB
Relé 21 distancia | ESME230L21BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | SCHWEITZER
Relé 21 distancia | ESME230L21BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 50BF falla interruptor | ESME230L21BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé multifuncional (25/50BF/79) | ESME230L21BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Interruptor 230 kV-L210 | ESME230L21BL-INTER-L210 | INTERRUPTOR L210 | ALSTOM
Pararrayos 230 kV-A | ESME230L21BL-PARAR | PARARRAYOS | Chint Electric CO.
Pararrayos 230 kV-B | ESME230L21BL-PARAR | PARARRAYOS | Chint Electric CO.
Pararrayos 230 kV-C | ESME230L21BL-PARAR | PARARRAYOS | EMP
PLP | ESME230L21BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | ALSPA
Teleprotección | ESME230L21BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | NERA
Seccionador tripolar-L212 | ESME230L21BL-SECCN-L212 | SECCIONADOR L212 | SWITCHGEAR
Seccionador tripolar-L213 | ESME230L21BL-SECCN-L213 | SECCIONADOR L213 | SWITCHGEAR
Seccionador tripolar-L214 | ESME230L21BL-SECCN-L214 | SECCIONADOR L214 | SWITCHGEAR
Seccionador tripolar-L216 | ESME230L21BL-SECCN-L216 | SECCIONADOR L216 | SWITCHGEAR
Seccionador tripolar-L217 | ESME230L21BL-SECCT-L217 | SECCIONADOR L217 | SWITCHGEAR
Cuchilla puesta tierra-L219 | ESME230L21BL-SECCT-L219 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L219 | SWITCHGEAR
CT 230 kV-A | ESME230L21BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
CT 230 kV-B | ESME230L21BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
CT 230 kV-C | ESME230L21BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
PT 230 kV-A | ESME230L21BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MICAFIL
PT 230 kV-B | ESME230L21BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MICAFIL
PT 230 kV-C | ESME230L21BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | MICAFIL
Medidor multifuncional | ESME230L28BL-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | ABB
Relé 21 distancia | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 21 distancia | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | SCHWEITZER
Relé 25 verificación sincronismo | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 50/51 sobrecorriente | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 50BF falla interruptor | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 59/27 sobre y baja tensión | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 59/27 sobre y baja tensión | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 59/27 sobre y baja tensión | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 79/25 recierre y sincronismo | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ABB
Relé 94 disparo rápido | ESME230L28BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | ASEA
Interruptor 230 kV-L280 | ESME230L28BL-INTER-L280 | INTERRUPTOR L280 | ABB
Pararrayos 230 kV-A | ESME230L28BL-PARAR | PARARRAYOS | ASEA
Pararrayos 230 kV-B | ESME230L28BL-PARAR | PARARRAYOS | ASEA
Pararrayos 230 kV-C | ESME230L28BL-PARAR | PARARRAYOS | ASEA
Teleprotección | ESME230L28BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | SIEMENS
Seccionador tripolar-L282 | ESME230L28BL-SECCN-L282 | SECCIONADOR L282 | HAPAM
Seccionador tripolar-L283 | ESME230L28BL-SECCN-L283 | SECCIONADOR L283 | HAPAM
Seccionador tripolar-L284 | ESME230L28BL-SECCN-L284 | SECCIONADOR L284 | HAPAM
Seccionador tripolar-L286 | ESME230L28BL-SECCN-L286 | SECCIONADOR L286 | HAPAM
Seccionador tripolar-L287 | ESME230L28BL-SECCT-L287 | SECCIONADOR L287 | HAPAM
Cuchilla puesta tierra-L289 | ESME230L28BL-SECCT-L289 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L289 | HAPAM
CT 230 kV-A | ESME230L28BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
CT 230 kV-B | ESME230L28BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
CT 230 kV-C | ESME230L28BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | ASEA
PT 230 KV-A | ESME230L28BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | TRENCH ELECTRIC
PT 230 kV-B | ESME230L28BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | HAEFELY TRENCH
PT 230 kV-C | ESME230L28BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | AREVA
Relé multifuncional (21/67/59/50/51/50BF | SCAR230L18BL-ESQPL | ESQUEMA PROTECCION LINEA | SIEMENS
Relé multifuncional (21/67/59/50/51/50BF | SCAR230L18BL-ESQPL | ESQUEMA PROTECCION LINEA | SIEMENS
Relé multifuncional (25/50BF/79) | SCAR230L18BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | SIEMENS
Interruptor 230 kV-L180 | SCAR230L18BL-INTER-L180 | INTERRUPTOR L180 | SIEMENS
Pararrayos 230 kV-A | SCAR230L18BL-PARAR | PARARRAYOS | SIEMENS
Pararrayos 230 kV-B | SCAR230L18BL-PARAR | PARARRAYOS | SIEMENS
Pararrayos 230 kV-C | SCAR230L18BL-PARAR | PARARRAYOS | SIEMENS
Teleprotección | SCAR230L18BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | DIMAT
Controlador campo | SCAR230L18BL-SASCC | SAS CONTROLADOR CAMPO | SIEMENS
Seccionador tripolar-L181 | SCAR230L18BL-SECCN-L181 | SECCIONADOR L181 | SIEMENS
Seccionador tripolar-L184 | SCAR230L18BL-SECCN-L184 | SECCIONADOR L184 | SIEMENS
Seccionador tripolar-L187 | SCAR230L18BL-SECCT-L187 | SECCIONADOR L187 | SIEMENS
Cuchilla tripolar puesta tierra-L189 | SCAR230L18BL-SECCT-L189 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L189 | SIEMENS
CT buje 230 kV-T1-A | SCAR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | SIEMENS
CT buje 230 kV-T1-B | SCAR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | SIEMENS
CT buje 230 kV-T1-C | SCAR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | SIEMENS
CT buje 230 kV-T2-A | SCAR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | SIEMENS
CT buje 230 kV-T2-B | SCAR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | SIEMENS
CT buje 230 kV-T2-C | SCAR230L18BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | SIEMENS
PT 230 kV-A | SCAR230L18BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | GEC ALSTHOM
PT 230 kV-B | SCAR230L18BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | GEC ALSTHOM
PT 230 kV-C | SCAR230L18BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | GEC ALSTHOM
Relé multifuncional (21/67/59/50/51/50BF | SCAR230L19BL-ESQPL | ESQUEMA PROTECCION LINEA | SIEMENS
Relé multifuncional (21/67/59/50/51/50BF | SCAR230L19BL-ESQPL | ESQUEMA PROTECCION LINEA | SIEMENS
Relé multifuncional (25/50BF/79) | SCAR230L19BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | SIEMENS
Interruptor 230 kV-L190 | SCAR230L19BL-INTER-L190 | INTERRUPTOR L190 | SIEMENS
Pararrayos 230 kV-A | SCAR230L19BL-PARAR | PARARRAYOS | SIEMENS
Pararrayos 230 kV-B | SCAR230L19BL-PARAR | PARARRAYOS | SIEMENS
Pararrayos 230 kV-C | SCAR230L19BL-PARAR | PARARRAYOS | SIEMENS
Teleprotección | SCAR230L19BL-PLPTE | PLP - TELEPROTECCION | DIMAT
Controlador campo | SCAR230L19BL-SASCC | SAS CONTROLADOR CAMPO | SIEMENS
Seccionador tripolar-L191 | SCAR230L19BL-SECCN-L191 | SECCIONADOR L191 | SIEMENS
Seccionador tripolar-L194 | SCAR230L19BL-SECCN-L194 | SECCIONADOR L194 | SIEMENS
Seccionador tripolar-L197 | SCAR230L19BL-SECCT-L197 | SECCIONADOR L197 | SIEMENS
Cuchilla tripolar puesta tierra-L199 | SCAR230L19BL-SECCT-L199 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L199 | SIEMENS
CT buje 230 kV-T1-A | SCAR230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | SIEMENS
CT buje 230 kV-T1-B | SCAR230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | SIEMENS
CT buje 230 kV-T1-C | SCAR230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | SIEMENS
CT buje 230 kV-T2-A | SCAR230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | SIEMENS
CT buje 230 kV-T2-B | SCAR230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | SIEMENS
CT buje 230 kV-T2-C | SCAR230L19BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | SIEMENS
PT 230 kV-A | SCAR230L19BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | GEC ALSTHOM T&D
PT 230 kV-B | SCAR230L19BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | GEC ALSTHOM T&D
PT 230 kV-C | SCAR230L19BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | GEC ALSTHOM T&D