## FP Internacional
Solar Fotovoltaica |  | Año | [8 empty] | Observaciones
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Fuente | IRENA | 14% | 15% | 15% | 16% | 17% | 17% | 17% | 18% | 18%
| EIA | Año 2014: 25.9%; Año 2015: 25.8%; Año 2016: 25.1%; Año 2017: 25.7%; Año 2018: 26.1%
| REN21 | Año 2018: 20% | Sólo Promedio de Sur América
| Bloomberg | Año 2018: 25.5% | Promedio Alto Brasil, Chile
| Info UPME | Año 2018: 26% | Estimado a partir de información del recurso para el área GCM
Concentración Solar |  | Año 2010: Año | Observaciones
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Fuente | IRENA | 30% | 35% | 27% | 31% | 29% | 40% | 36% | 39% | 45%
| EIA | Año 2014: 19.8%; Año 2015: 22.1%; Año 2016: 22.2%; Año 2017: 21.8%; Año 2018: 23.6%
| REN21 | [9 empty] | Sólo Promedio de Sur América | bar: Año 2018
Bloomberg
Info UPME
Eólico |  | Año 2010: Año | Observaciones
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Fuente | IRENA | 27% | 28% | 28% | 27% | 29% | 29% | 31% | 32% | 34%
| EIA |  |  |  | 32.4% | 34% | 32.2% | 34.5% | 34.6% | 37.4%
| REN21 | Año 2018: 47% | Sólo Promedio de Sur América
| Bloomberg | Año 2018: 52.5% | Promedio Alto Brasil, Chile
| Info UPME | Año 2018: 57% | Estimado a partir de información medida del recurso eólico
Biomasa |  | Año 2010: Año | Observaciones
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Fuente | IRENA | 72% | 68% | 64% | 74% | 75% | 75% | 67% | 86% | 78% | Bagazo: 40% - 90% Residuos agrícolas: 50% - 90% Rellenos Sanitarios: 60% - 80%
| EIA |  |  |  | 69% | 69% | 69% | 69% | 68% | 73.3% | Residuos Agrícolas
[5 empty] | 57% | 59% | 55.3% | 55.6% | 58% | 49.3% | Otro tipo de Biomasa incluyendo madera
| REN21 | Año 2018: 58% | Sólo Promedio de Sur América
Geotérmica |  | Año 2010: Año | Observaciones
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Fuente | IRENA | 87% | 83% | 82% | 84% | 84% | 89% | 85% | 81% | 84%
| EIA |  |  |  | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 77%
| REN21 | Año 2018: 80% | Sólo Promedio de Sur América
PCH |  | Año 2010: Año | Observaciones
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Fuente | IRENA | 44% | 45% | 46% | 50% | 50% | 51% | 50% | 48% | 47% | En Sur América del 2014 - 2018 está en un promedio del 67%
| REN21 | Año 2018: 53% | Sólo Promedio de Sur América
| GENERACIÓN SDDP | Año 2018: 54.29% | Calculado con base a simulaciones del SDDP (Hola de Cálculo "FP - PCH")

## FP - PCH
Factor de Capaciadad PCH
0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable | Generacion renovable
| ALEJANDRIA | AMAIME | CANTAYUS | CARUQUIA | GUANAQUITAS | H_AuresBajo | H_DoñaTeresa | H_SanJoseMon | JUAN GARCIA | LA_REBUSCA | LUZMAI | LUZMAII | MEN CAUCANAR | MEN CQR | MEN EMGESA | MEN EPM | MEN EPM VUEL | MEN EPSA | MEN NORDESTE | MEN TOLIMA | MENCHARQUITO | MORRO AZUL | NV_LIBARE | PCH_NAVETA | PCHCOELLO | PROENCA_II | REMEDIOS | RIO_FRIO_I | RIO_FRIO_II | RIONEGRO | RUMOR | SANTIAGO | SONSON | SUEVA_2 | TEQUENDAMA | TEQUENDAMA1 | TEQUENDAMA2 | TEQUENDAMA3 | TEQUENDAMA4 | TULUA ALTO | TULUA BAJO | TUNJITA | URRAO
Capacidad [MW] | 15 | 19.17 | 4.32 | 9.5 | 9.5 | 19.4 | 8.9 | 1.1 | 4.52 | 0.7 | 19.6 | 19.6 | 61 | 13.63 | 40.19 | 99.96 | 11.6 | 8.5 | 1 | 16 | 19.4 | 19.9 | 5.1 | 4.8 | 1.2 | 17 | 0.75 | 1.67 | 10 | 10.2 | 2.5 | 2.8 | 18.5 | 6 | 2.25 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 1.03
Energía Anual [GWh] | 131.4 | 167.9292 | 37.8432 | 83.22 | 83.22 | 169.944 | 77.964 | 9.636 | 39.5952 | 6.132 | 171.696 | 171.696 | 534.36 | 119.3988 | 352.0644 | 875.6496 | 101.616 | 74.46 | 8.76 | 140.16 | 169.944 | 174.324 | 44.676 | 42.048 | 10.512 | 148.92 | 6.57 | 14.6292 | 87.6 | 89.352 | 21.9 | 24.528 | 162.06 | 52.56 | 19.71 | 124.392 | 124.392 | 124.392 | 124.392 | 174.324 | 174.324 | 172.572 | 9.0228
ETAPA | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom.
2019-01-01 | 40.37 | 60.257 | 25.064 | 46.428 | 58.295 | 83.738 | 38.416 | 4.748 | 23.027 | 3.5661 | 114.39 | 101.16 | 315.16 | 62.932 | 194.88 | 427.03 | 75.56 | 43.028 | 5.7883 | 71.808 | 80.87 | 103.59 | 23.547 | 25.195 | 3.2584 | 69.919 | 3.8209 | 8.0986 | 51.446 | 31.851 | 15.449 | 12.293 | 79.032 | 29.598 | 12.051 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 65.942 | 75.824 | 45.734 | 5.2473
2020-01-01 | 40.37 | 60.257 | 25.064 | 46.428 | 58.295 | 83.738 | 38.416 | 4.748 | 23.027 | 3.5661 | 114.39 | 101.16 | 315.16 | 62.932 | 194.88 | 427.03 | 75.56 | 43.028 | 5.7883 | 71.808 | 80.87 | 103.59 | 23.547 | 25.195 | 3.2584 | 69.919 | 3.8209 | 8.0986 | 51.446 | 31.851 | 15.449 | 12.293 | 79.032 | 29.598 | 12.051 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 65.942 | 75.824 | 45.734 | 5.2473
2021-01-01 | 40.37 | 60.257 | 25.064 | 46.428 | 58.295 | 83.738 | 38.416 | 4.748 | 23.027 | 3.5661 | 114.39 | 101.16 | 315.16 | 62.932 | 194.88 | 427.03 | 75.56 | 43.028 | 5.7883 | 71.808 | 80.87 | 103.59 | 23.547 | 25.195 | 3.2584 | 69.919 | 3.8209 | 8.0986 | 51.446 | 31.851 | 15.449 | 12.293 | 79.032 | 29.598 | 12.051 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 65.942 | 75.824 | 45.734 | 5.2473
2022-01-01 | 40.37 | 60.257 | 25.064 | 46.428 | 58.295 | 83.738 | 38.416 | 4.748 | 23.027 | 3.5661 | 114.39 | 101.16 | 315.16 | 62.932 | 194.88 | 427.03 | 75.56 | 43.028 | 5.7883 | 71.808 | 80.87 | 103.59 | 23.547 | 25.195 | 3.2584 | 69.919 | 3.8209 | 8.0986 | 51.446 | 31.851 | 15.449 | 12.293 | 79.032 | 29.598 | 12.051 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 65.942 | 75.824 | 45.734 | 5.2473
2023-01-01 | 40.37 | 60.257 | 25.064 | 46.428 | 58.295 | 83.738 | 38.416 | 4.748 | 23.027 | 3.5661 | 114.39 | 101.16 | 315.16 | 62.932 | 194.88 | 427.03 | 75.56 | 43.028 | 5.7883 | 71.808 | 80.87 | 103.59 | 23.547 | 25.195 | 3.2584 | 69.919 | 3.8209 | 8.0986 | 51.446 | 31.851 | 15.449 | 12.293 | 79.032 | 29.598 | 12.051 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 65.942 | 75.824 | 45.734 | 5.2473
2024-01-01 | 40.37 | 60.257 | 25.064 | 46.428 | 58.295 | 83.738 | 38.416 | 4.748 | 23.027 | 3.5661 | 114.39 | 101.16 | 315.16 | 62.932 | 194.88 | 427.03 | 75.56 | 43.028 | 5.7883 | 71.808 | 80.87 | 103.59 | 23.547 | 25.195 | 3.2584 | 69.919 | 3.8209 | 8.0986 | 51.446 | 31.851 | 15.449 | 12.293 | 79.032 | 29.598 | 12.051 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 65.942 | 75.824 | 45.734 | 5.2473
2025-01-01 | 40.37 | 60.257 | 25.064 | 46.428 | 58.295 | 83.738 | 38.416 | 4.748 | 23.027 | 3.5661 | 114.39 | 101.16 | 315.16 | 62.932 | 194.88 | 427.03 | 75.56 | 43.028 | 5.7883 | 71.808 | 80.87 | 103.59 | 23.547 | 25.195 | 3.2584 | 69.919 | 3.8209 | 8.0986 | 51.446 | 31.851 | 15.449 | 12.293 | 79.032 | 29.598 | 12.051 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 65.942 | 75.824 | 45.734 | 5.2473
2026-01-01 | 40.37 | 60.257 | 25.064 | 46.428 | 58.295 | 83.738 | 38.416 | 4.748 | 23.027 | 3.5661 | 114.39 | 101.16 | 315.16 | 62.932 | 194.88 | 427.03 | 75.56 | 43.028 | 5.7883 | 71.808 | 80.87 | 103.59 | 23.547 | 25.195 | 3.2584 | 69.919 | 3.8209 | 8.0986 | 51.446 | 31.851 | 15.449 | 12.293 | 79.032 | 29.598 | 12.051 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 65.942 | 75.824 | 45.734 | 5.2473
2027-01-01 | 40.37 | 60.257 | 25.064 | 46.428 | 58.295 | 83.738 | 38.416 | 4.748 | 23.027 | 3.5661 | 114.39 | 101.16 | 315.16 | 62.932 | 194.88 | 427.03 | 75.56 | 43.028 | 5.7883 | 71.808 | 80.87 | 103.59 | 23.547 | 25.195 | 3.2584 | 69.919 | 3.8209 | 8.0986 | 51.446 | 31.851 | 15.449 | 12.293 | 79.032 | 29.598 | 12.051 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 65.942 | 75.824 | 45.734 | 5.2473
2028-01-01 | 40.37 | 60.257 | 25.064 | 46.428 | 58.295 | 83.738 | 38.416 | 4.748 | 23.027 | 3.5661 | 114.39 | 101.16 | 315.16 | 62.932 | 194.88 | 427.03 | 75.56 | 43.028 | 5.7883 | 71.808 | 80.87 | 103.59 | 23.547 | 25.195 | 3.2584 | 69.919 | 3.8209 | 8.0986 | 51.446 | 31.851 | 15.449 | 12.293 | 79.032 | 29.598 | 12.051 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 65.942 | 75.824 | 45.734 | 5.2473
2029-01-01 | 40.37 | 60.257 | 25.064 | 46.428 | 58.295 | 83.738 | 38.416 | 4.748 | 23.027 | 3.5661 | 114.39 | 101.16 | 315.16 | 62.932 | 194.88 | 427.03 | 75.56 | 43.028 | 5.7883 | 71.808 | 80.87 | 103.59 | 23.547 | 25.195 | 3.2584 | 69.919 | 3.8209 | 8.0986 | 51.446 | 31.851 | 15.449 | 12.293 | 79.032 | 29.598 | 12.051 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 65.942 | 75.824 | 45.734 | 5.2473
2030-01-01 | 40.37 | 60.257 | 25.064 | 46.428 | 58.295 | 83.738 | 38.416 | 4.748 | 23.027 | 3.5661 | 114.39 | 101.16 | 315.16 | 62.932 | 194.88 | 427.03 | 75.56 | 43.028 | 5.7883 | 71.808 | 80.87 | 103.59 | 23.547 | 25.195 | 3.2584 | 69.919 | 3.8209 | 8.0986 | 51.446 | 31.851 | 15.449 | 12.293 | 79.032 | 29.598 | 12.051 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 65.942 | 75.824 | 45.734 | 5.2473
2031-01-01 | 40.37 | 60.257 | 25.064 | 46.428 | 58.295 | 83.738 | 38.416 | 4.748 | 23.027 | 3.5661 | 114.39 | 101.16 | 315.16 | 62.932 | 194.88 | 427.03 | 75.56 | 43.028 | 5.7883 | 71.808 | 80.87 | 103.59 | 23.547 | 25.195 | 3.2584 | 69.919 | 3.8209 | 8.0986 | 51.446 | 31.851 | 15.449 | 12.293 | 79.032 | 29.598 | 12.051 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 65.942 | 75.824 | 45.734 | 5.2473
2032-01-01 | 40.37 | 60.257 | 25.064 | 46.428 | 58.295 | 83.738 | 38.416 | 4.748 | 23.027 | 3.5661 | 114.39 | 101.16 | 315.16 | 62.932 | 194.88 | 427.03 | 75.56 | 43.028 | 5.7883 | 71.808 | 80.87 | 103.59 | 23.547 | 25.195 | 3.2584 | 69.919 | 3.8209 | 8.0986 | 51.446 | 31.851 | 15.449 | 12.293 | 79.032 | 29.598 | 12.051 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 65.942 | 75.824 | 45.734 | 5.2473
2033-01-01 | 40.37 | 60.257 | 25.064 | 46.428 | 58.295 | 83.738 | 38.416 | 4.748 | 23.027 | 3.5661 | 114.39 | 101.16 | 315.16 | 62.932 | 194.88 | 427.03 | 75.56 | 43.028 | 5.7883 | 71.808 | 80.87 | 103.59 | 23.547 | 25.195 | 3.2584 | 69.919 | 3.8209 | 8.0986 | 51.446 | 31.851 | 15.449 | 12.293 | 79.032 | 29.598 | 12.051 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 65.942 | 75.824 | 45.734 | 5.2473
FACTORES DE PLANTA
| ALEJANDRIA | AMAIME | CANTAYUS | CARUQUIA | GUANAQUITAS | H_AuresBajo | H_DoñaTeresa | H_SanJoseMon | JUAN GARCIA | LA_REBUSCA | LUZMAI | LUZMAII | MEN CAUCANAR | MEN CQR | MEN EMGESA | MEN EPM | MEN EPM VUEL | MEN EPSA | MEN NORDESTE | MEN TOLIMA | MENCHARQUITO | MORRO AZUL | NV_LIBARE | PCH_NAVETA | PCHCOELLO | PROENCA_II | REMEDIOS | RIO_FRIO_I | RIO_FRIO_II | RIONEGRO | RUMOR | SANTIAGO | SONSON | SUEVA_2 | TEQUENDAMA | TEQUENDAMA1 | TEQUENDAMA2 | TEQUENDAMA3 | TEQUENDAMA4 | TULUA ALTO | TULUA BAJO | TUNJITA | URRAO | Factor de Planta Promedio
2019-01-01 | 0.30723 | 0.35882 | 0.66231 | 0.55789 | 0.70049 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.58156 | 0.58156 | 0.66624 | 0.58918 | 0.58979 | 0.52707 | 0.55354 | 0.48767 | 0.74358 | 0.57787 | 0.66076 | 0.51233 | 0.47586 | 0.59424 | 0.52706 | 0.5992 | 0.30997 | 0.46951 | 0.58157 | 0.55359 | 0.58728 | 0.35647 | 0.70543 | 0.50118 | 0.48767 | 0.56313 | 0.61142 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.37827 | 0.43496 | 0.26501 | 0.58156 | 0.54288 | 0.23566 | 0.76158
2020-01-01 | 0.30723 | 0.35882 | 0.66231 | 0.55789 | 0.70049 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.58156 | 0.58156 | 0.66624 | 0.58918 | 0.58979 | 0.52707 | 0.55354 | 0.48767 | 0.74358 | 0.57787 | 0.66076 | 0.51233 | 0.47586 | 0.59424 | 0.52706 | 0.5992 | 0.30997 | 0.46951 | 0.58157 | 0.55359 | 0.58728 | 0.35647 | 0.70543 | 0.50118 | 0.48767 | 0.56313 | 0.61142 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.37827 | 0.43496 | 0.26501 | 0.58156 | 0.54288
2021-01-01 | 0.30723 | 0.35882 | 0.66231 | 0.55789 | 0.70049 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.58156 | 0.58156 | 0.66624 | 0.58918 | 0.58979 | 0.52707 | 0.55354 | 0.48767 | 0.74358 | 0.57787 | 0.66076 | 0.51233 | 0.47586 | 0.59424 | 0.52706 | 0.5992 | 0.30997 | 0.46951 | 0.58157 | 0.55359 | 0.58728 | 0.35647 | 0.70543 | 0.50118 | 0.48767 | 0.56313 | 0.61142 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.37827 | 0.43496 | 0.26501 | 0.58156 | 0.54288
2022-01-01 | 0.30723 | 0.35882 | 0.66231 | 0.55789 | 0.70049 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.58156 | 0.58156 | 0.66624 | 0.58918 | 0.58979 | 0.52707 | 0.55354 | 0.48767 | 0.74358 | 0.57787 | 0.66076 | 0.51233 | 0.47586 | 0.59424 | 0.52706 | 0.5992 | 0.30997 | 0.46951 | 0.58157 | 0.55359 | 0.58728 | 0.35647 | 0.70543 | 0.50118 | 0.48767 | 0.56313 | 0.61142 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.37827 | 0.43496 | 0.26501 | 0.58156 | 0.54288
2023-01-01 | 0.30723 | 0.35882 | 0.66231 | 0.55789 | 0.70049 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.58156 | 0.58156 | 0.66624 | 0.58918 | 0.58979 | 0.52707 | 0.55354 | 0.48767 | 0.74358 | 0.57787 | 0.66076 | 0.51233 | 0.47586 | 0.59424 | 0.52706 | 0.5992 | 0.30997 | 0.46951 | 0.58157 | 0.55359 | 0.58728 | 0.35647 | 0.70543 | 0.50118 | 0.48767 | 0.56313 | 0.61142 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.37827 | 0.43496 | 0.26501 | 0.58156 | 0.54288
2024-01-01 | 0.30723 | 0.35882 | 0.66231 | 0.55789 | 0.70049 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.58156 | 0.58156 | 0.66624 | 0.58918 | 0.58979 | 0.52707 | 0.55354 | 0.48767 | 0.74358 | 0.57787 | 0.66076 | 0.51233 | 0.47586 | 0.59424 | 0.52706 | 0.5992 | 0.30997 | 0.46951 | 0.58157 | 0.55359 | 0.58728 | 0.35647 | 0.70543 | 0.50118 | 0.48767 | 0.56313 | 0.61142 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.37827 | 0.43496 | 0.26501 | 0.58156 | 0.54288
2025-01-01 | 0.30723 | 0.35882 | 0.66231 | 0.55789 | 0.70049 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.58156 | 0.58156 | 0.66624 | 0.58918 | 0.58979 | 0.52707 | 0.55354 | 0.48767 | 0.74358 | 0.57787 | 0.66076 | 0.51233 | 0.47586 | 0.59424 | 0.52706 | 0.5992 | 0.30997 | 0.46951 | 0.58157 | 0.55359 | 0.58728 | 0.35647 | 0.70543 | 0.50118 | 0.48767 | 0.56313 | 0.61142 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.37827 | 0.43496 | 0.26501 | 0.58156 | 0.54288
2026-01-01 | 0.30723 | 0.35882 | 0.66231 | 0.55789 | 0.70049 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.58156 | 0.58156 | 0.66624 | 0.58918 | 0.58979 | 0.52707 | 0.55354 | 0.48767 | 0.74358 | 0.57787 | 0.66076 | 0.51233 | 0.47586 | 0.59424 | 0.52706 | 0.5992 | 0.30997 | 0.46951 | 0.58157 | 0.55359 | 0.58728 | 0.35647 | 0.70543 | 0.50118 | 0.48767 | 0.56313 | 0.61142 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.37827 | 0.43496 | 0.26501 | 0.58156 | 0.54288
2027-01-01 | 0.30723 | 0.35882 | 0.66231 | 0.55789 | 0.70049 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.58156 | 0.58156 | 0.66624 | 0.58918 | 0.58979 | 0.52707 | 0.55354 | 0.48767 | 0.74358 | 0.57787 | 0.66076 | 0.51233 | 0.47586 | 0.59424 | 0.52706 | 0.5992 | 0.30997 | 0.46951 | 0.58157 | 0.55359 | 0.58728 | 0.35647 | 0.70543 | 0.50118 | 0.48767 | 0.56313 | 0.61142 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.37827 | 0.43496 | 0.26501 | 0.58156 | 0.54288
2028-01-01 | 0.30723 | 0.35882 | 0.66231 | 0.55789 | 0.70049 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.58156 | 0.58156 | 0.66624 | 0.58918 | 0.58979 | 0.52707 | 0.55354 | 0.48767 | 0.74358 | 0.57787 | 0.66076 | 0.51233 | 0.47586 | 0.59424 | 0.52706 | 0.5992 | 0.30997 | 0.46951 | 0.58157 | 0.55359 | 0.58728 | 0.35647 | 0.70543 | 0.50118 | 0.48767 | 0.56313 | 0.61142 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.37827 | 0.43496 | 0.26501 | 0.58156 | 0.54288
2029-01-01 | 0.30723 | 0.35882 | 0.66231 | 0.55789 | 0.70049 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.58156 | 0.58156 | 0.66624 | 0.58918 | 0.58979 | 0.52707 | 0.55354 | 0.48767 | 0.74358 | 0.57787 | 0.66076 | 0.51233 | 0.47586 | 0.59424 | 0.52706 | 0.5992 | 0.30997 | 0.46951 | 0.58157 | 0.55359 | 0.58728 | 0.35647 | 0.70543 | 0.50118 | 0.48767 | 0.56313 | 0.61142 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.37827 | 0.43496 | 0.26501 | 0.58156 | 0.54288
2030-01-01 | 0.30723 | 0.35882 | 0.66231 | 0.55789 | 0.70049 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.58156 | 0.58156 | 0.66624 | 0.58918 | 0.58979 | 0.52707 | 0.55354 | 0.48767 | 0.74358 | 0.57787 | 0.66076 | 0.51233 | 0.47586 | 0.59424 | 0.52706 | 0.5992 | 0.30997 | 0.46951 | 0.58157 | 0.55359 | 0.58728 | 0.35647 | 0.70543 | 0.50118 | 0.48767 | 0.56313 | 0.61142 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.37827 | 0.43496 | 0.26501 | 0.58156 | 0.54288
2031-01-01 | 0.30723 | 0.35882 | 0.66231 | 0.55789 | 0.70049 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.58156 | 0.58156 | 0.66624 | 0.58918 | 0.58979 | 0.52707 | 0.55354 | 0.48767 | 0.74358 | 0.57787 | 0.66076 | 0.51233 | 0.47586 | 0.59424 | 0.52706 | 0.5992 | 0.30997 | 0.46951 | 0.58157 | 0.55359 | 0.58728 | 0.35647 | 0.70543 | 0.50118 | 0.48767 | 0.56313 | 0.61142 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.37827 | 0.43496 | 0.26501 | 0.58156 | 0.54288
2032-01-01 | 0.30723 | 0.35882 | 0.66231 | 0.55789 | 0.70049 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.58156 | 0.58156 | 0.66624 | 0.58918 | 0.58979 | 0.52707 | 0.55354 | 0.48767 | 0.74358 | 0.57787 | 0.66076 | 0.51233 | 0.47586 | 0.59424 | 0.52706 | 0.5992 | 0.30997 | 0.46951 | 0.58157 | 0.55359 | 0.58728 | 0.35647 | 0.70543 | 0.50118 | 0.48767 | 0.56313 | 0.61142 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.37827 | 0.43496 | 0.26501 | 0.58156 | 0.54288
2033-01-01 | 0.30723 | 0.35882 | 0.66231 | 0.55789 | 0.70049 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.58156 | 0.58156 | 0.66624 | 0.58918 | 0.58979 | 0.52707 | 0.55354 | 0.48767 | 0.74358 | 0.57787 | 0.66076 | 0.51233 | 0.47586 | 0.59424 | 0.52706 | 0.5992 | 0.30997 | 0.46951 | 0.58157 | 0.55359 | 0.58728 | 0.35647 | 0.70543 | 0.50118 | 0.48767 | 0.56313 | 0.61142 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.65606 | 0.37827 | 0.43496 | 0.26501 | 0.58156 | 0.54288

## Eólico
Potencia media horaria
E1 | ene | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic.
1 | 0.43838 | 0.32324 | 0.3272 | 0.31882 | 0.41624 | 0.70303 | 0.66949 | 0.35392 | 0.24698 | 0.15682 | 0.23939 | 0.4447
2 | 0.461 | 0.29777 | 0.28899 | 0.30666 | 0.42917 | 0.70491 | 0.67445 | 0.35345 | 0.23436 | 0.16434 | 0.23239 | 0.4409
3 | 0.47188 | 0.31125 | 0.27804 | 0.30463 | 0.46619 | 0.72881 | 0.67234 | 0.3589 | 0.23019 | 0.17345 | 0.2256 | 0.44649
4 | 0.4892 | 0.33778 | 0.2846 | 0.33848 | 0.48384 | 0.74482 | 0.665 | 0.38888 | 0.21873 | 0.17656 | 0.23869 | 0.44917
5 | 0.49447 | 0.35021 | 0.2966 | 0.33639 | 0.48868 | 0.74913 | 0.67532 | 0.3914 | 0.2076 | 0.16522 | 0.24363 | 0.45901
6 | 0.49688 | 0.36483 | 0.32125 | 0.35037 | 0.49936 | 0.75838 | 0.68342 | 0.39093 | 0.23279 | 0.1767 | 0.22711 | 0.46741
7 | 0.47933 | 0.36439 | 0.34521 | 0.3864 | 0.54783 | 0.79965 | 0.70255 | 0.42868 | 0.28273 | 0.18919 | 0.23029 | 0.46598
8 | 0.50377 | 0.42073 | 0.41327 | 0.47411 | 0.65752 | 0.84518 | 0.81052 | 0.55868 | 0.42728 | 0.28286 | 0.27302 | 0.51935
9 | 0.59961 | 0.62381 | 0.59557 | 0.62759 | 0.7156 | 0.85187 | 0.84874 | 0.64097 | 0.54336 | 0.46279 | 0.44795 | 0.66329
10 | 0.69665 | 0.73656 | 0.65785 | 0.64123 | 0.74048 | 0.84566 | 0.85813 | 0.65689 | 0.55233 | 0.49779 | 0.53541 | 0.72873
11 | 0.71223 | 0.74127 | 0.65261 | 0.63565 | 0.73405 | 0.83343 | 0.85469 | 0.64296 | 0.50991 | 0.48931 | 0.5225 | 0.72421
12 | 0.68646 | 0.7407 | 0.60793 | 0.61686 | 0.73476 | 0.81877 | 0.84439 | 0.64167 | 0.49843 | 0.47228 | 0.53835 | 0.718
13 | 0.65707 | 0.71231 | 0.59104 | 0.61552 | 0.73128 | 0.80708 | 0.83076 | 0.65004 | 0.48882 | 0.4683 | 0.55735 | 0.72231
14 | 0.65996 | 0.72326 | 0.61841 | 0.6423 | 0.72666 | 0.80182 | 0.81906 | 0.65547 | 0.48967 | 0.44896 | 0.57272 | 0.72634
15 | 0.69293 | 0.75711 | 0.69372 | 0.67087 | 0.70695 | 0.79279 | 0.80392 | 0.6821 | 0.49604 | 0.42053 | 0.56668 | 0.73844
16 | 0.72885 | 0.78774 | 0.76027 | 0.7143 | 0.68274 | 0.76835 | 0.78774 | 0.71812 | 0.46085 | 0.44511 | 0.55756 | 0.72678
17 | 0.79906 | 0.81362 | 0.8102 | 0.7517 | 0.7123 | 0.76767 | 0.79838 | 0.73653 | 0.44523 | 0.48182 | 0.53361 | 0.72335
18 | 0.82108 | 0.79992 | 0.84481 | 0.77722 | 0.75328 | 0.81146 | 0.83007 | 0.77658 | 0.49868 | 0.51968 | 0.53773 | 0.73185
19 | 0.80394 | 0.79133 | 0.84649 | 0.76239 | 0.75882 | 0.82814 | 0.82608 | 0.75909 | 0.56093 | 0.5145 | 0.5259 | 0.69366
20 | 0.7319 | 0.73664 | 0.7895 | 0.67391 | 0.67717 | 0.76552 | 0.76772 | 0.67748 | 0.46919 | 0.44347 | 0.43556 | 0.61522
21 | 0.61083 | 0.60631 | 0.65749 | 0.53324 | 0.56205 | 0.68329 | 0.72123 | 0.55643 | 0.34759 | 0.30972 | 0.34207 | 0.5314
22 | 0.52045 | 0.49776 | 0.52695 | 0.41316 | 0.47576 | 0.63634 | 0.65364 | 0.45849 | 0.26284 | 0.24563 | 0.28535 | 0.48364
23 | 0.48033 | 0.42318 | 0.43356 | 0.36931 | 0.44502 | 0.62697 | 0.63221 | 0.40697 | 0.23826 | 0.22178 | 0.24723 | 0.45408
24 | 0.43065 | 0.35541 | 0.36237 | 0.35059 | 0.43311 | 0.67541 | 0.6499 | 0.37848 | 0.24584 | 0.18493 | 0.24041 | 0.44172
E2 | ene | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic.
1 | 0.63702 | 0.71525 | 0.69698 | 0.65948 | 0.65733 | 0.78547 | 0.78244 | 0.63782 | 0.53055 | 0.35185 | 0.38787 | 0.58539
2 | 0.58896 | 0.68428 | 0.66717 | 0.63443 | 0.62303 | 0.7463 | 0.7671 | 0.60293 | 0.50438 | 0.32948 | 0.33353 | 0.5359
3 | 0.55668 | 0.65042 | 0.62501 | 0.60731 | 0.60058 | 0.70983 | 0.74225 | 0.56524 | 0.47124 | 0.32585 | 0.30075 | 0.50216
4 | 0.50381 | 0.60342 | 0.56952 | 0.54973 | 0.55879 | 0.6663 | 0.69221 | 0.5296 | 0.46138 | 0.29951 | 0.27672 | 0.48698
5 | 0.49021 | 0.55913 | 0.51004 | 0.53973 | 0.53232 | 0.61865 | 0.66395 | 0.5103 | 0.44441 | 0.2834 | 0.27108 | 0.48425
6 | 0.46794 | 0.53279 | 0.47054 | 0.52483 | 0.49968 | 0.58671 | 0.64237 | 0.5071 | 0.39948 | 0.25701 | 0.263 | 0.48661
7 | 0.40104 | 0.47161 | 0.43884 | 0.47275 | 0.42322 | 0.56387 | 0.627 | 0.46918 | 0.33389 | 0.19915 | 0.22379 | 0.4513
8 | 0.35991 | 0.41551 | 0.40244 | 0.43792 | 0.42006 | 0.58353 | 0.66848 | 0.44154 | 0.28753 | 0.16468 | 0.19584 | 0.40216
9 | 0.42541 | 0.45033 | 0.44345 | 0.45766 | 0.47212 | 0.69569 | 0.73012 | 0.50198 | 0.35564 | 0.18617 | 0.26574 | 0.46907
10 | 0.52324 | 0.52613 | 0.50003 | 0.50652 | 0.53741 | 0.7679 | 0.78814 | 0.53454 | 0.45911 | 0.24025 | 0.3368 | 0.5529
11 | 0.58047 | 0.60177 | 0.5759 | 0.57596 | 0.61916 | 0.81673 | 0.81014 | 0.58842 | 0.51153 | 0.31311 | 0.38004 | 0.62344
12 | 0.66479 | 0.68781 | 0.68401 | 0.67138 | 0.70293 | 0.83542 | 0.82629 | 0.66311 | 0.55559 | 0.3757 | 0.44994 | 0.67721
13 | 0.73856 | 0.77079 | 0.80042 | 0.7551 | 0.77215 | 0.83469 | 0.84601 | 0.74911 | 0.59018 | 0.48869 | 0.55666 | 0.73283
14 | 0.80176 | 0.80554 | 0.85806 | 0.79598 | 0.8074 | 0.84773 | 0.86248 | 0.8067 | 0.62502 | 0.60386 | 0.62526 | 0.78725
15 | 0.84567 | 0.83747 | 0.87445 | 0.83786 | 0.82736 | 0.87175 | 0.87231 | 0.8217 | 0.63571 | 0.64773 | 0.66613 | 0.78624
16 | 0.85573 | 0.85908 | 0.88053 | 0.84966 | 0.84783 | 0.88059 | 0.88424 | 0.83239 | 0.70475 | 0.69497 | 0.67389 | 0.81082
17 | 0.87171 | 0.86351 | 0.88241 | 0.8614 | 0.86074 | 0.88572 | 0.88534 | 0.83903 | 0.76057 | 0.71868 | 0.69701 | 0.82737
18 | 0.87011 | 0.8653 | 0.87847 | 0.85773 | 0.86062 | 0.88526 | 0.88462 | 0.83666 | 0.7778 | 0.70646 | 0.70028 | 0.83497
19 | 0.85491 | 0.85743 | 0.86401 | 0.83997 | 0.84488 | 0.88096 | 0.88346 | 0.83156 | 0.77205 | 0.66946 | 0.68151 | 0.80331
20 | 0.81077 | 0.83786 | 0.84947 | 0.82417 | 0.8349 | 0.87292 | 0.87778 | 0.8044 | 0.72021 | 0.58532 | 0.62689 | 0.76253
21 | 0.76754 | 0.80852 | 0.82333 | 0.79719 | 0.81205 | 0.86739 | 0.86391 | 0.75686 | 0.63827 | 0.52822 | 0.57458 | 0.74038
22 | 0.73948 | 0.78218 | 0.78666 | 0.76262 | 0.7789 | 0.85674 | 0.84379 | 0.7137 | 0.59362 | 0.45886 | 0.54745 | 0.7098
23 | 0.6945 | 0.75904 | 0.76137 | 0.7312 | 0.75001 | 0.85295 | 0.84625 | 0.69015 | 0.57869 | 0.40633 | 0.49717 | 0.67059
24 | 0.66245 | 0.73105 | 0.73027 | 0.68696 | 0.72573 | 0.83299 | 0.80012 | 0.67994 | 0.55013 | 0.37309 | 0.44912 | 0.62376
E3 | ene | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic.
1 | 0.54188 | 0.55455 | 0.46823 | 0.37468 | 0.44325 | 0.55001 | 0.61385 | 0.37293 | 0.28079 | 0.17861 | 0.23154 | 0.41978
2 | 0.50289 | 0.52974 | 0.45357 | 0.38058 | 0.44381 | 0.53145 | 0.60937 | 0.3818 | 0.26629 | 0.16524 | 0.2142 | 0.39425
3 | 0.49064 | 0.52566 | 0.47278 | 0.43167 | 0.4765 | 0.53801 | 0.59595 | 0.42614 | 0.27908 | 0.19371 | 0.215 | 0.40069
4 | 0.53281 | 0.53377 | 0.51341 | 0.46405 | 0.49214 | 0.5395 | 0.5972 | 0.43992 | 0.30584 | 0.2218 | 0.2598 | 0.44635
5 | 0.58168 | 0.54531 | 0.52904 | 0.48203 | 0.52154 | 0.5453 | 0.59037 | 0.45486 | 0.31764 | 0.22388 | 0.26578 | 0.47504
6 | 0.58949 | 0.57254 | 0.5427 | 0.5198 | 0.52744 | 0.57111 | 0.58187 | 0.45516 | 0.33793 | 0.22859 | 0.27763 | 0.50971
7 | 0.59893 | 0.5842 | 0.55735 | 0.56728 | 0.56591 | 0.57368 | 0.5744 | 0.46481 | 0.32596 | 0.24127 | 0.31148 | 0.52023
8 | 0.61518 | 0.62597 | 0.60406 | 0.61309 | 0.59718 | 0.58134 | 0.59761 | 0.47249 | 0.33343 | 0.28499 | 0.33946 | 0.5413
9 | 0.65583 | 0.68388 | 0.65126 | 0.63657 | 0.60778 | 0.60922 | 0.62291 | 0.49406 | 0.34195 | 0.30161 | 0.38258 | 0.57119
10 | 0.67864 | 0.71364 | 0.66679 | 0.64179 | 0.60945 | 0.62579 | 0.63083 | 0.50198 | 0.36684 | 0.3174 | 0.41383 | 0.59523
11 | 0.69523 | 0.72754 | 0.6798 | 0.64608 | 0.61299 | 0.63798 | 0.62564 | 0.5177 | 0.38228 | 0.33761 | 0.4291 | 0.6069
12 | 0.70439 | 0.73208 | 0.68673 | 0.64741 | 0.60759 | 0.64221 | 0.62868 | 0.52283 | 0.39428 | 0.34257 | 0.44427 | 0.60244
13 | 0.70566 | 0.72757 | 0.68769 | 0.6415 | 0.60212 | 0.64595 | 0.64578 | 0.52946 | 0.40789 | 0.35149 | 0.45986 | 0.59181
14 | 0.69602 | 0.71094 | 0.67183 | 0.61435 | 0.59595 | 0.64736 | 0.65901 | 0.53323 | 0.40633 | 0.34709 | 0.45275 | 0.57499
15 | 0.69728 | 0.70545 | 0.66795 | 0.60145 | 0.58097 | 0.6408 | 0.66719 | 0.53935 | 0.41722 | 0.35828 | 0.44976 | 0.57023
16 | 0.70102 | 0.70347 | 0.66673 | 0.58572 | 0.57247 | 0.63216 | 0.64436 | 0.53231 | 0.42024 | 0.33987 | 0.44246 | 0.56889
17 | 0.70212 | 0.70736 | 0.65899 | 0.58056 | 0.56476 | 0.64324 | 0.6771 | 0.5199 | 0.43119 | 0.33336 | 0.41444 | 0.57035
18 | 0.69907 | 0.69839 | 0.63711 | 0.55529 | 0.55219 | 0.63459 | 0.66717 | 0.4896 | 0.41135 | 0.31199 | 0.40279 | 0.56508
19 | 0.6779 | 0.67692 | 0.59936 | 0.50235 | 0.52964 | 0.61291 | 0.65015 | 0.46555 | 0.38385 | 0.27386 | 0.34855 | 0.53877
20 | 0.64241 | 0.64098 | 0.56594 | 0.45771 | 0.51741 | 0.59824 | 0.6145 | 0.44774 | 0.35919 | 0.24517 | 0.29845 | 0.5135
21 | 0.61919 | 0.61387 | 0.54088 | 0.43693 | 0.50003 | 0.59522 | 0.62326 | 0.42693 | 0.3391 | 0.22967 | 0.26949 | 0.49399
22 | 0.60355 | 0.58995 | 0.51289 | 0.41831 | 0.49261 | 0.58572 | 0.62564 | 0.41091 | 0.31981 | 0.2054 | 0.27283 | 0.4768
23 | 0.58854 | 0.59473 | 0.49196 | 0.39926 | 0.47878 | 0.58562 | 0.6317 | 0.39853 | 0.30359 | 0.19582 | 0.25547 | 0.46278
24 | 0.55746 | 0.57997 | 0.47658 | 0.38058 | 0.46482 | 0.57708 | 0.61861 | 0.38536 | 0.29009 | 0.17709 | 0.25023 | 0.44601

## Tabla Factor de Planta
Tecnología | F.P
Solar FV | 26%
Eólico Onshore | 57%
Biomasa y Residuos | 70%
Geotérmica | 80%
PCH | 54%
Fuente Información: IRENA, EIA, REN 21, Bloomberg, Información UPME
Nota: En cumpliemiento del articulo 20 de la Resolucion MME No. 40590 de 2019, para el cálculo de la energía media diaria los PARTCIPANTES deberan considerar la potencia nominal del proyecto.