## Resultados
Características | Eje Estratégico | Optimización En La Generación Y Trasmisión De Energía
| Medida | Expansión de la capacidad instalada del sistema con plantas térmicas a carbón
| Categoría | Comando y control
Tasa de descuento | Sector Energético | 18%
| Social | 12%
Millones de Pesos
|  | Categoría Impactos | Ejemplos impactos específicos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Escenario Base | Sector energético | Financieros | Costo Produccion de Energía Hidroelectrica | -12070666.9488 | -13043373.5057 | -14085896.2474 | -9280046.3254 | -9082378.4055 | -8510030.7242 | -8763823.7715 | -9008347.2828 | -9261800.0226 | -9581071.8947 | -9875288.0803 | -10176292.2496 | -10505801.1831 | -10840936.2409 | -11186762.1069 | -11636631.0202 | -12104591.1739 | -12591370.1001 | -13097724.5349 | -13624441.586 | -14172340.3189 | -14742272.5023 | -15335124.2903 | -15951817.0072 | -16593309.7706 | -17260599.7957 | -17954724.542
|  |  | Costo Produccion de Energía Térmica Carbón | -794113.3084 | -858106.3939 | -926692.5944 | -801271.3683 | -791011.1348 | -741163.6864 | -763267.2717 | -784563.5458 | -806637.4928 | -834443.8222 | -860067.978 | -886283.3193 | -914981.2246 | -944169.1256 | -974288.1207 | -1013468.5337 | -1054224.5634 | -1096619.5725 | -1140719.4714 | -1186592.8214 | -1234310.9406 | -1283948.0154 | -1335581.2155 | -1389290.8137 | -1445160.3112 | -1503276.5671 | -1563729.9334
|  |  | Costo Produccion de Energía Térmica Gas | -2695113.4535 | -2912297.3538 | -3145069.6669 | -2222868.5783 | -2174194.0668 | -2037182.0555 | -2097936.5532 | -2156472.0539 | -2217145.0867 | -2293574.2971 | -2364005.5274 | -2436061.7058 | -2514941.5252 | -2595168.1599 | -2677954.0242 | -2785646.3354 | -2897669.436 | -3014197.4869 | -3135411.6402 | -3261500.3183 | -3392659.5941 | -3529093.3691 | -3671013.7761 | -3818641.3673 | -3972205.7419 | -4131945.6194 | -4298109.3529
| Sociedad sin Sector Energético | Ambientales | Emisiones de carbono | -2322.2826 | -2472.2023 | -2626.7335 | -2748.6802 | -2860.2829 | -2902.0349 | -2954.6963 | -3003.1422 | -3053.2264 | -3123.1243 | -3182.843 | -3242.9876 | -3310.3595 | -3377.5598 | -3446.1243 | -3544.411 | -3645.5009 | -3749.474 | -3856.4125 | -3966.401 | -4079.5264 | -4195.8784 | -4315.5488 | -4438.6322 | -4565.2262 | -4695.4307 | -4829.3488
|  |  | Emisiones Material Particulado y Cenizas | -67.9505 | -72.3372 | -76.8588 | -80.427 | -83.6925 | -84.9142 | -86.455 | -87.8726 | -89.3381 | -91.3833 | -93.1307 | -94.8905 | -96.8618 | -98.8281 | -100.8343 | -103.7102 | -106.6681 | -109.7104 | -112.8395 | -116.0577 | -119.3678 | -122.7723 | -126.2739 | -129.8753 | -133.5795 | -137.3893 | -141.3078
|  |  | Costo de la vulnerabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1837804.1271 | 0 | 0 | -2918198.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2880844.4581 | 0 | 0 | -4683701.847
|  | Económicos y sociales | Impacto en Morbilidad/Impacto en productividad y competitividad
Escenario con Medida | Sector energético | Financieros | Costo Produccion de Energía Hidroelectrica | -12070666.9488 | -12958759.311 | -13903141.8753 | -9099443.4363 | -8846703.7515 | -8234001.9053 | -8422710.8422 | -8599278.3902 | -8781139.2487 | -9021688.0711 | -9234664.2816 | -9450126.8518 | -9687969.9007 | -9926689.4655 | -10170780.7635 | -10504304.1581 | -10848204.273 | -11202776.3221 | -11568322.4815 | -11945151.9727 | -12333581.1399 | -12733933.5232 | -13146539.9259 | -13571738.4748 | -14009874.675 | -14461301.456 | -14926379.2102
|  |  | Costo Produccion de Energía Térmica Carbón | -794113.3084 | -951784.8878 | -1129024.5364 | -1063693.0057 | -1136426.2594 | -1145723.6475 | -1263217.3639 | -1384112.8826 | -1511115.0353 | -1654301.3242 | -1798994.3558 | -1950583.2221 | -2113630.6741 | -2284129.3565 | -2463355.0032 | -2673056.5495 | -2895640.407 | -3131803.5556 | -3382278.1993 | -3647833.4719 | -3929277.2231 | -4227457.8888 | -4543266.4487 | -4877638.476 | -5231556.2832 | -5606051.1681 | -6002205.7652
|  |  | Costo Produccion de Energía Térmica Gas | -2695113.4535 | -2893404.8721 | -3104264.6502 | -2179608.3969 | -2117776.8585 | -1971104.6259 | -2016278.8999 | -2058546.6956 | -2102081.6357 | -2159665.6516 | -2210649.1707 | -2262227.8895 | -2319164.1812 | -2376310.2984 | -2434742.3333 | -2514583.1584 | -2596908.0249 | -2681787.6028 | -2769294.2288 | -2859501.9264 | -2952486.4237 | -3048325.1718 | -3147097.3604 | -3248883.9323 | -3353767.5965 | -3461832.8394 | -3573165.934
| Sociedad sin Sector Energético | Ambientales | Emisiones de carbono | -2322.2826 | -2529.3955 | -2748.2699 | -2939.4482 | -3124.9677 | -3237.7206 | -3364.8288 | -3489.4755 | -3618.3053 | -3773.3915 | -3919.1778 | -4068.2614 | -4229.3617 | -4393.3559 | -4562.2653 | -4774.3836 | -4994.8903 | -5224.0915 | -5462.3036 | -5709.8543 | -5967.0825 | -6234.3388 | -6511.9861 | -6800.3995 | -7099.9675 | -7411.0917 | -7734.1875
|  |  | Emisiones Material Particulado y Cenizas | -67.9505 | -80.2341 | -93.64 | -106.7673 | -120.2389 | -131.2641 | -143.0842 | -155.0232 | -167.3615 | -181.1692 | -194.8004 | -208.8405 | -223.7534 | -239.0845 | -254.9459 | -273.5391 | -292.9856 | -313.3187 | -334.5734 | -356.7857 | -379.9928 | -404.2334 | -429.5477 | -455.9772 | -483.5648 | -512.3552 | -542.3944
|  |  | Costo de la vulnerabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Económicos y sociales | Impacto en Morbilidad/Impacto en productividad y competitividad | 0 | 1474.2274 | 3184.117 | -5783.785 | -7998.4893 | -9368.0569 | -11576.9264 | -13883.2629 | -16312.9976 | -18984.7549 | -21741.9334 | -24645.1033 | -27756.1235 | -31028.3391 | -34481.0772 | -38429.6965 | -42640.1297 | -47127.0481 | -51905.8895 | -56992.8968 | -62405.09 | -68160.4046 | -74277.668 | -80776.7542 | -87678.4096 | -95004.5222 | -102778.0622
Escenario de efecto neto de la medida | Sector energético | Financieros | Efecto Costo Produccion de Energía Hidroelectrica | 0 | 84614.1947 | 182754.3721 | 180602.8892 | 235674.6541 | 276028.8189 | 341112.9294 | 409068.8926 | 480660.7739 | 559383.8236 | 640623.7987 | 726165.3978 | 817831.2824 | 914246.7754 | 1015981.3435 | 1132326.8621 | 1256386.9009 | 1388593.7781 | 1529402.0534 | 1679289.6134 | 1838759.179 | 2008338.979 | 2188584.3644 | 2380078.5323 | 2583435.0956 | 2799298.3397 | 3028345.3317
|  | Financieros | Efecto Costo Produccion de Energía Térmica Carbón | 0 | -93678.4939 | -202331.942 | -262421.6374 | -345415.1247 | -404559.9611 | -499950.0922 | -599549.3368 | -704477.5425 | -819857.502 | -938926.3778 | -1064299.9028 | -1198649.4495 | -1339960.2309 | -1489066.8824 | -1659588.0158 | -1841415.8436 | -2035183.9832 | -2241558.7279 | -2461240.6505 | -2694966.2824 | -2943509.8733 | -3207685.2332 | -3488347.6623 | -3786395.9719 | -4102774.601 | -4438475.8318
|  |  | Efecto Costo Produccion de Energía Térmica Gas | 0 | 18892.4817 | 40805.0167 | 43260.1814 | 56417.2083 | 66077.4297 | 81657.6533 | 97925.3583 | 115063.451 | 133908.6455 | 153356.3567 | 173833.8163 | 195777.3441 | 218857.8614 | 243211.6909 | 271063.177 | 300761.4111 | 332409.8841 | 366117.4113 | 401998.3919 | 440173.1704 | 480768.1972 | 523916.4156 | 569757.435 | 618438.1454 | 670112.7799 | 724943.4189
|  |  | Total Fianciero | 0 | 9828.1825 | 21227.4469 | -38558.5668 | -53323.2623 | -62453.7126 | -77179.5095 | -92555.0859 | -108753.3176 | -126565.0329 | -144946.2224 | -164300.6886 | -185040.8231 | -206855.5941 | -229873.8481 | -256197.9767 | -284267.5316 | -314180.321 | -346039.2632 | -379952.6451 | -416033.933 | -454402.6971 | -495184.4532 | -538511.695 | -584522.731 | -633363.4813 | -685187.0812
| Sociedad sin Sector Energético | Ambientales | Efecto Emisiones de Carbono | 0 | -57.1932 | -121.5363 | -190.768 | -264.6849 | -335.6856 | -410.1325 | -486.3333 | -565.0789 | -650.2672 | -736.3348 | -825.2738 | -919.0021 | -1015.796 | -1116.1411 | -1229.9726 | -1349.3894 | -1474.6175 | -1605.8911 | -1743.4533 | -1887.5561 | -2038.4605 | -2196.4373 | -2361.7673 | -2534.7413 | -2715.661 | -2904.8387
|  |  | Efecto Emisiones Material Particulado y Cenizas | 0 | -7.897 | -16.7812 | -26.3404 | -36.5465 | -46.3499 | -56.6292 | -67.1506 | -78.0235 | -89.7859 | -101.6697 | -113.95 | -126.8915 | -140.2564 | -154.1116 | -169.8289 | -186.3174 | -203.6083 | -221.734 | -240.7279 | -260.625 | -281.4611 | -303.2739 | -326.1019 | -349.9853 | -374.9658 | -401.0866
|  |  | Efecto Costo de la vulnerabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837804.1271 | 0 | 0 | 2918198.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880844.4581 | 0 | 0 | 4683701.847
|  |  | Total Ambientales | 0 | -65.0901 | -138.3175 | -217.1084 | -301.2313 | -382.0355 | -466.7617 | -553.484 | -643.1024 | -740.0531 | -838.0045 | 1836864.9033 | -1045.8937 | -1156.0524 | 2916928.6994 | -1399.8015 | -1535.7068 | -1678.2258 | -1827.6251 | -1984.1813 | -2148.181 | -2319.9216 | -2499.7112 | 2878156.5889 | -2884.7266 | -3090.6268 | 4680395.9216
|  | Económicos y sociales | Efecto en Morbilidad/Impacto en productividad y competitividad | 0 | 1474.2274 | 3184.117 | -5783.785 | -7998.4893 | -9368.0569 | -11576.9264 | -13883.2629 | -16312.9976 | -18984.7549 | -21741.9334 | -24645.1033 | -27756.1235 | -31028.3391 | -34481.0772 | -38429.6965 | -42640.1297 | -47127.0481 | -51905.8895 | -56992.8968 | -62405.09 | -68160.4046 | -74277.668 | -80776.7542 | -87678.4096 | -95004.5222 | -102778.0622
|  |  | Total Económicos y sociales | 0 | 1474.2274 | 3184.117 | -5783.785 | -7998.4893 | -9368.0569 | -11576.9264 | -13883.2629 | -16312.9976 | -18984.7549 | -21741.9334 | -24645.1033 | -27756.1235 | -31028.3391 | -34481.0772 | -38429.6965 | -42640.1297 | -47127.0481 | -51905.8895 | -56992.8968 | -62405.09 | -68160.4046 | -74277.668 | -80776.7542 | -87678.4096 | -95004.5222 | -102778.0622
VPN Sector Energético | Sector energético | Financieros | Costos | 0 | -93678.4939 | -202331.942 | -262421.6374 | -345415.1247 | -404559.9611 | -499950.0922 | -599549.3368 | -704477.5425 | -819857.502 | -938926.3778 | -1064299.9028 | -1198649.4495 | -1339960.2309 | -1489066.8824 | -1659588.0158 | -1841415.8436 | -2035183.9832 | -2241558.7279 | -2461240.6505 | -2694966.2824 | -2943509.8733 | -3207685.2332 | -3488347.6623 | -3786395.9719 | -4102774.601 | -4438475.8318
|  |  | Beneficios | 0 | 103506.6764 | 223559.3888 | 223863.0706 | 292091.8624 | 342106.2485 | 422770.5827 | 506994.2509 | 595724.2249 | 693292.4691 | 793980.1554 | 899999.2142 | 1013608.6265 | 1133104.6368 | 1259193.0343 | 1403390.0391 | 1557148.312 | 1721003.6622 | 1895519.4647 | 2081288.0053 | 2278932.3494 | 2489107.1762 | 2712500.78 | 2949835.9673 | 3201873.241 | 3469411.1196 | 3753288.7506
|  |  | VPN Costos | Millones de Pesos 2014: -2934451.0917
|  |  | VPN Beneficios | Millones de Pesos 2014: 2531828.7348
VPN sociedad sin Sector energético | Sociedad sin Sector energético | Ambientales/ Económicos | Costos | 0 | 1409.1372 | 3045.7995 | -6000.8934 | -8299.7206 | -9750.0924 | -12043.6881 | -14436.7469 | -16956.1 | -19724.8081 | -22579.9378 | -25584.3271 | -28802.0171 | -32184.3915 | -35751.3298 | -39829.498 | -44175.8366 | -48805.2739 | -53733.5146 | -58977.078 | -64553.271 | -70480.3262 | -76777.3791 | -83464.6234 | -90563.1363 | -98095.149 | -106083.9875
|  | Financieros | Beneficios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837804.1271 | 0 | 0 | 2918198.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880844.4581 | 0 | 0 | 4683701.847
|  |  | VPN Costos | Millones de Pesos 2014: -136739.7133
|  |  | VPN Beneficios | Millones de Pesos 2014: 1414294.2221
VPN Sociedad con ector Energético | Sociedad con ector Energético | Financieros/ Ambientales/ Económicos | Costos | 0 | -92269.3566 | -199286.1424 | -268422.5308 | -353714.8453 | -414310.0535 | -511993.7803 | -613986.0837 | -721433.6425 | -839582.3101 | -961506.3157 | -1089884.2299 | -1227451.4667 | -1372144.6224 | -1524818.2123 | -1699417.5139 | -1885591.6802 | -2083989.2571 | -2295292.2424 | -2520217.7285 | -2759519.5534 | -3013990.1995 | -3284462.6123 | -3571812.2857 | -3876959.1082 | -4200869.75 | -4544559.8194
|  | Financieros | Beneficios | 0 | 103506.6764 | 223559.3888 | 223863.0706 | 292091.8624 | 342106.2485 | 422770.5827 | 506994.2509 | 595724.2249 | 693292.4691 | 793980.1554 | 2737803.3413 | 1013608.6265 | 1133104.6368 | 4177391.9863 | 1403390.0391 | 1557148.312 | 1721003.6622 | 1895519.4647 | 2081288.0053 | 2278932.3494 | 2489107.1762 | 2712500.78 | 5830680.4254 | 3201873.241 | 3469411.1196 | 8436990.5976
|  |  | VPN Costos | Millones de Pesos 2014: -6198038.2878
|  |  | VPN Beneficios | Millones de Pesos 2014: 6597829.5153
Resultados | Sector energético |  |  | 0 | 9828.1825 | 21227.4469 | -38558.5668 | -53323.2623 | -62453.7126 | -77179.5095 | -92555.0859 | -108753.3176 | -126565.0329 | -144946.2224 | -164300.6886 | -185040.8231 | -206855.5941 | -229873.8481 | -256197.9767 | -284267.5316 | -314180.321 | -346039.2632 | -379952.6451 | -416033.933 | -454402.6971 | -495184.4532 | -538511.695 | -584522.731 | -633363.4813 | -685187.0812
| Sociedad sin Sector Energético |  |  | 0 | 1409.1372 | 3045.7995 | -6000.8934 | -8299.7206 | -9750.0924 | -12043.6881 | -14436.7469 | -16956.1 | -19724.8081 | -22579.9378 | 1812219.8 | -28802.0171 | -32184.3915 | 2882447.6222 | -39829.498 | -44175.8366 | -48805.2739 | -53733.5146 | -58977.078 | -64553.271 | -70480.3262 | -76777.3791 | 2797379.8347 | -90563.1363 | -98095.149 | 4577617.8594
| Sociedad con ector Energético |  |  | 0 | 11237.3198 | 24273.2464 | -44559.4602 | -61622.9829 | -72203.805 | -89223.1976 | -106991.8327 | -125709.4176 | -146289.8409 | -167526.1603 | 1647919.1114 | -213842.8402 | -239039.9856 | 2652573.774 | -296027.4748 | -328443.3682 | -362985.5949 | -399772.7777 | -438929.7232 | -480587.204 | -524883.0233 | -571961.8323 | 2258868.1397 | -675085.8673 | -731458.6303 | 3892430.7782
Indicadores | Sector energético | Valor Presente Neto |  | Millones de Pesos 2014: -402622.3569
|  | Relación Beneficio Costo |  | Millones de Pesos 2014: 0.86279
|  | Tasa Interna de Retorno |  | Millones de Pesos 2014: N.A
| Sociedad sin Sector hidroelectrico | Valor Presente Neto |  | Millones de Pesos 2014: 1277554.5088
|  | Relación Beneficio Costo |  | Millones de Pesos 2014: N.A
|  | Tasa Interna de Retorno |  | Millones de Pesos 2014: N.A
| Sociedad con ector Energético | Valor Presente Neto |  | Millones de Pesos 2014: 399791.2275
|  | Relación Beneficio Costo |  | Millones de Pesos 2014: 1.0645
|  | Tasa Interna de Retorno |  | Millones de Pesos 2014: N.A

## Supuestos
Inflación anual |  | Tasa de cambio dólar |  |  | Tasa de cambio uero
2000 |  | 2004 | 2626.22 |  | 2004 | 3268.7935
2001 |  | 2005 | 2320.77 |  | 2005 | 2891.3507
2002 |  | 2006 | 2357.98 |  | 2006 | 2965.8135
2003 |  | 2007 | 2078.35 |  | 2007 | 2844.5713
2004 | 6.091% | 2008 | 1966.26 |  | 2008 | 2872.68
2005 | 4.73% | 2009 | 2156.29 |  | 2009 | 2989.2166
2006 | 4.081% | 2010 | 1897.89 |  | 2010 | 2519.9539
2007 | 5.404% | 2011 | 1848.17 |  | 2011 | 2570.1282
2008 | 6.598% | 2012 | 1798.23 |  | 2012 | 2312.0808
2009 | 5.458% | 2013 | 1868.9 |  | 2013 | 2483.7893
2010 | 3.174% | 2014 | 1949.9296 |  | 2014 | 2629.2867 | Fuente: Banco de Republica. Serie histórica empalmada de datos. Promedio anual
2011 | 3.367%
2012 | 3.658%
2013 | 2.782%
2014 | 2.88%
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
|  |  | Inflación | 6.091% | 4.73% | 4.081% | 5.404% | 6.598% | 5.458% | 3.174% | 3.367% | 3.658% | 2.782% | 2.88%
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Producctividad | 15% |  | Estimación Inflación | 2.88% | 3.43% | 3.63% | 3.48% | 3.33% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19%
Costo Fijo de O&M | 0.8%
bancolombia
http://investigaciones.bancolombia.com/inveconomicas/sid/30708/2014030615250148.pdf
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
|  |  | Estimación Inflación USA | 1.35% | 1.9% | 1.82% | 1.9% | 1.97% | 2.01% | 2.03% | 2.04% | 2.04% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03%

## Sector Energía Tradicional
Capacidad Efectiva de Generación 2013
Composición del sector |  |  |  |  | Proyectos en construcción y que tienen compromisos de Energía en firme
Tipo de Central | Capacidad MW | Participación % |  |  | Central | Fecha de entrada | Capacidad | Recurso
Hidráulica | 9313 | 63.85% |  |  | Sogamoso | 2014-09-01 | 266.7 | Hidráulico
Termica | 4556 | 31.24% |  |  |  | 2014-11-01 | 800
Gas | 2891 | 19.82% | 24.63% |  | Gecelca 3 | 2014-10-01 | 164 | Carbón
Carbon | 701 | 4.81% | 19.529 |  | Cucuana | 2014-12-01 | 55 | Hidráulico
Fuel-Oil | 243 | 1.67% | 80.471 |  | Quimbo | 2015-04-01 | 198 | Hidráulico
Combustoleo | 187 | 1.28% |  |  |  | 2015-06-01 | 396
ACPM | 205 | 1.41% |  |  | Tasajero II | 2015-11-01 | 160 | Carbón
Jet A1 | 51 | 0.35% |  |  | Carlos Lleras Restrepo | 2015-12-01 | 78.1 | Hidráulico
Gas-Jet A1 | 278 | 1.91% |  |  | San Miguel | 2015-12-01 | 42 | Hidráulico
Menores | 663 | 4.55% |  |  | Gececa 3,2 | 2015-12-01 | 250 | Carbón
Hidraulica | 561 | 3.85% |  |  | Termonorte | 2017-12-01 | 88 | Liquidos
Termica Gas | 84 | 0.57% |  |  | Porvenir II | 2018-11-01 | 352 | Hidráulico
Eólica | 18 | 0.12% |  |  | Ituango Primera Etapa | 2018-11-01 | 300 | Hidráulico
Congeneradores | 53 | 0.36% |  |  |  | 2019-02-01 | 600
Total | 14585 |  |  |  |  | 2019-05-01 | 900
[6 empty] | 2019-08-01 | 1200
Datos XM | http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Expansion/2014/Plan%20GT%202014%20-%202028_Vpreliminar.pdf
UPME
Generación Efectiva 2013 |  |  |  |  | Generación Hidráulica
| GWh | MWh | % |  | año | GWh/mes | MWh/año
Hidráulica | 41835.9 | 41835900 | 67.26% |  | 2014-2019 | 4772 | 57264000
Térmica | 16838.6 | 16838600 | 27.07% |  | 2018-2020 | 5440 | 65280000
Carbón |  | 3286894.72 | 5.285% |  | 2020 | 5891 | 70692000 |  | Proyección de Demanda ALTA de EE incluyendo GCE (Anual)
Gas |  | 13477615.44 | 21.67% | 94.22% | 2028 | 6234 | 74808000 |  | PROYECCIÓN MWh
Plantas Menores | 3170 | 3170000 | 5.097% | 20.28% |  |  |  |  | Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Cogeneradores | 352 | 352000 | 0.5659% |  | Fuente : UPME plan de expansión |  |  |  | Esc. Alto | 64290000 | 67346000 | 70249000 | 72168000 | 73672620 | 73289570 | 73142040 | 72858620 | 72592810 | 72773740 | 72689680 | 72589690 | 72623460 | 72623460 | 72623460 | 73208614 | 73798483 | 74393105 | 74992518 | 75596760 | 76205871 | 76819890 | 77438857 | 78062810 | 78691791 | 79325840 | 79964998
TOTAL | 62196.6 | 62196600 | 100% |  | pag 231
Datos XM | http://informesanuales.xm.com.co/2013/SitePages/operacion/1-2-Variables-de-la-operacion-del-SIN.aspx |  |  |  | Upme | http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Expansion/2014/Plan%20GT%202014%20-%202028_Vpreliminar.pdf
Capacidad instalada escenario 5
| PRECIOS INTERNOS DE CARBÓN Y COQUE |  |  |  | Central | Fecha de entrada | Capacidad | Recurso
| Carbón Térmico ($ Corrientes / t) | Carbón Térmico (US$ / t) | Coque ($ Corrientes / t) | Coque (US$ / t) | Ituango | 2021-08-01 | 1500 | Hidráulico
| $ / Ton | Us$/Ton | $ / Ton | Us$/Ton |  | 2021-12-01 | 1800
1994 | 24187 | 29.26 | 64391 | 77.9 |  | 2022-03-01 | 2100
1995 | 24367 | 26.7 | 65230 | 71.48 |  | 2022-06-01 | 2400
1996 | 24547 | 23.69 | 66069 | 63.73 | Exp.Carb 1 | 2020-12-01 | 200 | Carbón
1997 | 28581 | 24.76 | 67000 | 58.75 | Exp.Carb 2 | 2021-12-01 | 300 | Carbón
1998 | 27072 | 18.89 | 68800 | 48.2 | Exp.Carb 3 | 2023-07-01 | 250 | Carbón
1999 | 39758 | 22.61 | 75400 | 42.9 | Exp.Carb 4 | 2023-12-01 | 300 | Carbón
2000 | 29234 | 14 | 82000 | 39.3
2001 | 30046 | 13.07 | 82000 | 39.3
2002 | 33220 | 13.25 | 85000 | 33.9
2003 | 41355 | 14.37 | 86300 | 29.99
2004 | 75040 | 28.57 | 280000 | 106.62
2005 | 55762 | 20.66 | 270000 | 100.05
2006 | 62000 | 55 | 205000 | 110
2007 | 75233 | 37 | 258000 | 129
2008 | 114218 | 47.42 | 189000 | 78.47
2009 | 94359 | 43.14 | 149000 | 68.12
2010 | 99638.85 | 52.47 | 303000 | 159.56
2011 | 111510 | 60.37 | 423833 | 229.46
2012 | 100342 | 55.81 | 317292 | 176.49
UPME
http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=121&grupo=370&Fechainicial=01/01/1990&Fechafinal=31/12/2012
Matriz de producción OECD 2012
Tecnologia | Mtoe | Porcentaje de la producción
Productos de pretróleo | 76 | 3.459%
Carbon | 810 | 36.87%
Petróleo | 12 | 0.5462%
Gas Natural | 506 | 23.03%
Biomasa | 94 | 4.279%
Geotérmica | 29 | 1.32%
Solar/Eólica/mareomotríz | 42 | 1.912%
Hidroélectrica | 119 | 5.416%
Nuclear | 509 | 23.17%
2197
http://www.iea.org/Sankey/#?c=OECD Total&s=Balance

## Energía Hidroeléctrica
Energía Hidroeléctrica
[7 empty] | 26.95% | 100%
| Generación Efectiva 2013 | 67.26% | % |  |  |  | 21.67% | 80.39%
| Generación Efectiva Efectiva de Generación (meta 2040) | 82.26% | % |  |  |  | 5.285% | 19.61%
| Aumento capacidad instalada Hidroeléctrica | 15%
| Aumento de Generación Efectiva Hidroeléctrica (anual) | 0.5769% | %
| Aumento de Generación Efectiva Térmica gas (anual) | 0.4638% | %
| Aumento de Generación Efectiva Térmica Carbón (anual) | 0.1131% | %
94.22%
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
| Levelized Capital Cost | Pesos/ MWh |  | 241415.3847 | 249032.04 | 257822.8711 | 165366.5178 | 158516.4323 | 149303.4235 | 154066.2027 | 158980.9146 | 164052.4058 | 169285.6775 | 174685.8906 | 180258.3705 | 186008.6126 | 191942.2873 | 198065.2463 | 204383.5276 | 210903.3622 | 217631.1794 | 224573.614 | 231737.5123 | 239129.939 | 246758.184 | 254629.7701 | 262752.4598 | 271134.2632 | 279783.4462 | 288708.5382
| Fixed O&M | Pesos/ MWh |  | 8148.0602 | 8405.1315 | 8701.8327 | 8601.6394 | 8321.6053 | 7837.9518 | 8087.9825 | 8345.9891 | 8612.2262 | 8886.9562 | 9170.4501 | 9462.9874 | 9764.8567 | 10076.3557 | 10397.7914 | 10729.481 | 11071.7514 | 11424.9403 | 11789.3959 | 12165.4776 | 12553.5563 | 12954.0148 | 13367.2479 | 13793.6631 | 14233.6809 | 14687.7353 | 15156.2741
| Variable O&M | Pesos/ MWh |  | 16528.9222 | 17050.4097 | 17652.2891 | 12902.4591 | 12380.9249 | 11661.3429 | 12033.3398 | 12417.2033 | 12813.3121 | 13222.0568 | 13643.8404 | 14079.0789 | 14528.2015 | 14991.6511 | 15469.8848 | 15963.3741 | 16472.6058 | 16998.0819 | 17540.3207 | 18099.8569 | 18677.2424 | 19273.0464 | 19887.8566 | 20522.2792 | 21176.9399 | 21852.4843 | 22549.5785
| Transmission Invesment | Pesos/ MWh |  | 13269.6981 | 13688.3571 | 14171.5561 | 4515.8607 | 4059.3196 | 3823.3911 | 3945.3573 | 4071.2142 | 4201.0859 | 4335.1006 | 4473.3903 | 4616.0914 | 4763.3448 | 4915.2954 | 5072.0934 | 5233.8932 | 5400.8543 | 5573.1416 | 5750.9248 | 5934.3793 | 6123.686 | 6319.0316 | 6520.6087 | 6728.6161 | 6943.259 | 7164.7489 | 7393.3044
| Total System Levelized Cost | Pesos/ MWh |  | 279129.2635 | 287935.7917 | 298099.9252 | 191171.4361 | 183278.2822 | 172626.1094 | 178132.8823 | 183815.3212 | 189679.03 | 195729.791 | 201973.5714 | 208416.5283 | 215065.0156 | 221925.5896 | 229005.0159 | 236310.2759 | 243848.5737 | 251627.3432 | 259654.2554 | 267937.2262 | 276484.4237 | 285304.2768 | 294405.4832 | 303797.0181 | 313488.143 | 323488.4148 | 333807.6952
0
Escenario con medida aumento hidroeléctrico | Generación Efectiva Total | MWh |  | 64290000 | 67346000 | 70249000 | 72168000 | 73672620 | 73289570 | 73142040 | 72858620 | 72592810 | 72773740 | 72689680 | 72589690 | 72623460 | 72623460 | 72623460 | 73208614 | 73798483 | 74393105 | 74992518 | 75596760 | 76205871 | 76819890 | 77438857 | 78062810 | 78691791 | 79325840 | 79964998
| Generación Efectiva Hidroeléctrica | MWh | 0 | 43244003.8684 | 45688125.2908 | 48062828.9987 | 49792120.6639 | 51255263.5982 | 51411593.8026 | 51730076.9079 | 51949964.8749 | 52179240.5648 | 52729140.3743 | 53087597.1689 | 53433357.9483 | 53877197.5859 | 54296179.0859 | 54715160.5859 | 55578378.2015 | 56451954.3209 | 57335999.837 | 58230626.5197 | 59135947.0159 | 60052076.4253 | 60979129.9772 | 61917224.6001 | 62866476.5351 | 63827006.1446 | 64798933.1266 | 65782378.9246
| Porcentaje de Participacion en el total | % | 67.26% | 67.26% | 67.84% | 68.42% | 68.99% | 69.57% | 70.15% | 70.73% | 71.3% | 71.88% | 72.46% | 73.03% | 73.61% | 74.19% | 74.76% | 75.34% | 75.92% | 76.49% | 77.07% | 77.65% | 78.23% | 78.8% | 79.38% | 79.96% | 80.53% | 81.11% | 81.69% | 82.26%
| Costo Inversión | pesos/MWh |  | 1.1014e+13 | 1.2003e+13 | 1.3073e+13 | 8.4588e+12 | 8.3329e+12 | 7.8725e+12 | 8.174e+12 | 8.4706e+12 | 8.7793e+12 | 9.1549e+12 | 9.5111e+12 | 9.8785e+12 | 1.0278e+13 | 1.0689e+13 | 1.1115e+13 | 1.165e+13 | 1.2211e+13 | 1.2798e+13 | 1.3412e+13 | 1.4055e+13 | 1.4728e+13 | 1.5432e+13 | 1.617e+13 | 1.6941e+13 | 1.7749e+13 | 1.8594e+13 | 1.9478e+13
| Costo O&M | pesos/MWh |  | 1.0671e+12 | 1.163e+12 | 1.2667e+12 | 1.0707e+12 | 1.0611e+12 | 1.0025e+12 | 1.0409e+12 | 1.0786e+12 | 1.118e+12 | 1.1658e+12 | 1.2112e+12 | 1.2579e+12 | 1.3088e+12 | 1.3611e+12 | 1.4154e+12 | 1.4835e+12 | 1.5549e+12 | 1.6297e+12 | 1.7079e+12 | 1.7898e+12 | 1.8755e+12 | 1.9652e+12 | 2.0591e+12 | 2.1573e+12 | 2.2602e+12 | 2.3678e+12 | 2.4804e+12
| Costo Producción | pesos/MWh |  | 1.2071e+13 | 1.3155e+13 | 1.4328e+13 | 9.5188e+12 | 9.394e+12 | 8.875e+12 | 9.2148e+12 | 9.5492e+12 | 9.8973e+12 | 1.0321e+13 | 1.0722e+13 | 1.1136e+13 | 1.1587e+13 | 1.205e+13 | 1.253e+13 | 1.3134e+13 | 1.3766e+13 | 1.4427e+13 | 1.512e+13 | 1.5845e+13 | 1.6603e+13 | 1.7398e+13 | 1.8229e+13 | 1.9099e+13 | 2.0009e+13 | 2.0962e+13 | 2.1959e+13
| Generación Efectiva Térmica Gas | MWh | 0 | 13931242.1682 | 14281100.8357 | 14570876.5489 | 14634188.4598 | 14597593.5241 | 14181771.1233 | 13813983.4947 | 13422529.7679 | 13036867.6633 | 12731828.8152 | 12379980.4444 | 12026272.6336 | 11695032.6011 | 11358197.735 | 11021362.869 | 10770617.1855 | 10515115.3093 | 10254796.8727 | 9989600.803 | 9719465.3223 | 9444328.1958 | 9164126.3273 | 8878796.0115 | 8588272.5811 | 8292491.0855 | 7991385.5931 | 7684889.5266
| Porcentaje de Participacion en el total | % | 21.67% | 21.67% | 21.21% | 20.74% | 20.28% | 19.81% | 19.35% | 18.89% | 18.42% | 17.96% | 17.5% | 17.03% | 16.57% | 16.1% | 15.64% | 15.18% | 14.71% | 14.25% | 13.78% | 13.32% | 12.86% | 12.39% | 11.93% | 11.47% | 11% | 10.54% | 10.07% | 9.61%
| Costo Producción | pesos/MWh |  | 2.6951e+12 | 2.85e+12 | 3.0104e+12 | 2.0801e+12 | 1.988e+12 | 1.8192e+12 | 1.8285e+12 | 1.8334e+12 | 1.8375e+12 | 1.8518e+12 | 1.858e+12 | 1.8625e+12 | 1.869e+12 | 1.8731e+12 | 1.8755e+12 | 1.8913e+12 | 1.9053e+12 | 1.9174e+12 | 1.9274e+12 | 1.9351e+12 | 1.9403e+12 | 1.9428e+12 | 1.9424e+12 | 1.9388e+12 | 1.9317e+12 | 1.9209e+12 | 1.9062e+12
| Generación Efectiva Carbón | MWh | 0 | 3397524.3269 | 3482847.1803 | 3553517.1194 | 3568957.5054 | 3560032.8035 | 3458622.8427 | 3368927.5089 | 3273460.5331 | 3179406.0068 | 3105013.724 | 3019205.6256 | 2932944.0506 | 2852161.8737 | 2770015.2397 | 2687868.6057 | 2626717.2346 | 2564405.9325 | 2500919.977 | 2436244.4737 | 2370364.3565 | 2303264.4476 | 2234929.3592 | 2165343.555 | 2094491.2642 | 2022356.6465 | 1948923.6229 | 1874175.9565
| Porcentaje de Participacion en el total | % | 5.285% | 5.285% | 5.172% | 5.058% | 4.945% | 4.832% | 4.719% | 4.606% | 4.493% | 4.38% | 4.267% | 4.154% | 4.04% | 3.927% | 3.814% | 3.701% | 3.588% | 3.475% | 3.362% | 3.249% | 3.136% | 3.022% | 2.909% | 2.796% | 2.683% | 2.57% | 2.457% | 2.344%
| Costo Producción | pesos/MWh |  | 794113308418.3391 |  | 887022852476.2131 | 749820279920.1086 | 723288121169.373 | 661844577880.6447 | 665245718904.6033 | 667014298614.0531 | 668515740812.895 | 673700366640.1958 | 675979559987.9607 | 677613832495.6848 | 679970806175.8206 | 681452937331.3456 | 682337683362.5206 | 688085265349.4012 | 693191645257.3148 | 697595956941.3651 | 701233472935.9149 | 704035392589.4001 | 705928637978.2791 | 706835591802.5747 | 706673870061.411 | 705356036278.8591 | 702789384784.7946 | 698875600779.6963 | 693510488156.5072
| Costo produccion total (Carbón/Gas/Hidroeléctrica) | COP/MWh |  | 1.556e+13 | 1.6005e+13 | 1.8225e+13 | 1.2349e+13 | 1.2105e+13 | 1.1356e+13 | 1.1709e+13 | 1.205e+13 | 1.2403e+13 | 1.2846e+13 | 1.3256e+13 | 1.3677e+13 | 1.4136e+13 | 1.4604e+13 | 1.5088e+13 | 1.5713e+13 | 1.6364e+13 | 1.7042e+13 | 1.7748e+13 | 1.8484e+13 | 1.925e+13 | 2.0047e+13 | 2.0878e+13 | 2.1743e+13 | 2.2644e+13 | 2.3582e+13 | 2.4558e+13
| Produccin total (Carbón/Gas/Hidroeléctrica) | MWh | 0 | 60572770.3634 | 63452073.3068 | 66187222.667 | 67995266.6292 | 69412889.9258 | 69051987.7686 | 68912987.9115 | 68645955.1759 | 68395514.235 | 68565982.9135 | 68486783.2389 | 68392574.6325 | 68424392.0606 | 68424392.0606 | 68424392.0606 | 68975712.6217 | 69531475.5627 | 70091716.6867 | 70656471.7964 | 71225776.6947 | 71799669.0687 | 72378185.6636 | 72961364.1666 | 73549240.3804 | 74141853.8767 | 74739242.3426 | 75341444.4076
Escenario Base | Generación Efectiva Hidrualica | MWh | 0 | 43244003.8684 | 45299590.6754 | 47252263.6141 | 48543059.1254 | 49555126.2136 | 49297471.5911 | 49198237.0618 | 49007597.5288 | 48828803.1802 | 48950503.8743 | 48893961.7843 | 48826704.5445 | 48849419.5859 | 48849419.5859 | 48849419.5859 | 49243017.3746 | 49639786.6594 | 50039753.0005 | 50442941.9582 | 50849379.0928 | 51259091.31 | 51672104.8426 | 52088446.5962 | 52508142.1312 | 52931219.6985 | 53357706.2035 | 53787629.2246
| Costo Inversión | pesos/MWh |  | 1.1014e+13 | 1.1901e+13 | 1.2852e+13 | 8.2466e+12 | 8.0565e+12 | 7.5488e+12 | 7.7739e+12 | 7.9908e+12 | 8.2156e+12 | 8.4988e+12 | 8.7598e+12 | 9.0268e+12 | 9.3191e+12 | 9.6164e+12 | 9.9231e+12 | 1.0322e+13 | 1.0737e+13 | 1.1169e+13 | 1.1618e+13 | 1.2085e+13 | 1.2571e+13 | 1.3077e+13 | 1.3603e+13 | 1.415e+13 | 1.4719e+13 | 1.5311e+13 | 1.5927e+13
| Costo O&M | pesos/MWh |  | 1.0671e+12 | 1.1531e+12 | 1.2453e+12 | 1.0439e+12 | 1.0259e+12 | 961265928974.8735 | 989933582165.942 | 1.0176e+12 | 1.0462e+12 | 1.0822e+12 | 1.1155e+12 | 1.1495e+12 | 1.1867e+12 | 1.2246e+12 | 1.2636e+12 | 1.3144e+12 | 1.3673e+12 | 1.4223e+12 | 1.4795e+12 | 1.539e+12 | 1.6009e+12 | 1.6652e+12 | 1.7322e+12 | 1.8019e+12 | 1.8743e+12 | 1.9497e+12 | 2.0281e+12
| Costo Producción | pesos/MWh |  | 1.2071e+13 | 1.3043e+13 | 1.4086e+13 | 9.28e+12 | 9.0824e+12 | 8.51e+12 | 8.7638e+12 | 9.0083e+12 | 9.2618e+12 | 9.5811e+12 | 9.8753e+12 | 1.0176e+13 | 1.0506e+13 | 1.0841e+13 | 1.1187e+13 | 1.1637e+13 | 1.2105e+13 | 1.2591e+13 | 1.3098e+13 | 1.3624e+13 | 1.4172e+13 | 1.4742e+13 | 1.5335e+13 | 1.5952e+13 | 1.6593e+13 | 1.7261e+13 | 1.7955e+13

## Energía Termica Carbón
Energía Térmica Carbón
[7 empty] | 88.93% | 100%
| Generación Efectiva 2013 | 5.285% | % |  |  |  | 21.67% | 24.37%
| Generación Efectiva Efectiva de Generación (meta 2040) | 20.28% | % |  |  |  | 67.26% | 75.63%
| Aumento de Capacidad instalada Carbón | 15% | %
| Aumento de Generación Efectiva Térmica Carbón (anual) | 0.5769% | %
| Aumento de Generación Efectiva Térmica gas (anual) | 0.1406% | %
| Aumento de Generación Efectiva Hidroeléctrica (anual) | 0.4364% | %
| VPN Costo total de la medida | 2.9345e+12 | COP
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
| Levelized Capital Cost | Pesos/ MWh |  | 161098.7909 | 166181.4578 | 172047.6632 | 139561.5996 | 133348.6505 | 125598.3985 | 129604.9874 | 133739.3865 | 138005.673 | 142408.0539 | 146950.8709 | 151638.6036 | 156475.8751 | 161467.4555 | 166618.2674 | 171933.3901 | 177418.0652 | 183077.7015 | 188917.8802 | 194944.3606 | 201163.0857 | 207580.1881 | 214201.9961 | 221035.0398 | 228086.0575 | 235362.0028 | 242870.0507
| Fixed O&M | Pesos/ MWh |  | 8846.4654 | 9125.5714 | 9447.7041 | 8601.6394 | 8321.6053 | 7837.9518 | 8087.9825 | 8345.9891 | 8612.2262 | 8886.9562 | 9170.4501 | 9462.9874 | 9764.8567 | 10076.3557 | 10397.7914 | 10729.481 | 11071.7514 | 11424.9403 | 11789.3959 | 12165.4776 | 12553.5563 | 12954.0148 | 13367.2479 | 13793.6631 | 14233.6809 | 14687.7353 | 15156.2741
| Variable O&M | Pesos/ MWh |  | 55639.6113 | 57395.0411 | 59421.086 | 59136.271 | 59266.0669 | 55821.5105 | 57602.2166 | 59439.7274 | 61335.8547 | 63292.4684 | 65311.4982 | 67394.935 | 69544.8334 | 71763.3136 | 74052.5633 | 76414.84 | 78852.4734 | 81367.8673 | 83963.5023 | 86641.938 | 89405.8159 | 92257.8614 | 95200.8872 | 98237.7955 | 101371.5811 | 104605.3346 | 107942.2447
| Transmission Invesment | Pesos/ MWh |  | 8380.862 | 8645.2782 | 8950.4565 | 2580.4918 | 2435.5918 | 2294.0347 | 2367.2144 | 2442.7285 | 2520.6516 | 2601.0603 | 2684.0342 | 2769.6549 | 2858.0069 | 2949.1773 | 3043.256 | 3140.3359 | 3240.5126 | 3343.885 | 3450.5549 | 3560.6276 | 3674.2116 | 3791.419 | 3912.3652 | 4037.1697 | 4165.9554 | 4298.8494 | 4435.9827
| Total System Levelized Cost | Pesos/ MWh |  | 233732.9279 | 241107.2017 | 249618.286 | 210095.0428 | 203168.9485 | 191360.7259 | 197465.1331 | 203764.2708 | 210264.3511 | 216971.7839 | 223893.1838 | 231035.3763 | 238405.4048 | 246010.5373 | 253858.2734 | 261956.3523 | 270312.76 | 278935.737 | 287833.787 | 297015.6848 | 306490.4852 | 316267.5316 | 326356.4659 | 336767.2372 | 347510.112 | 358595.6846 | 370034.8869
0
Escenario con medida Aumento Carbón | Generación Efectiva Total | MWh |  | 64290000 | 67346000 | 70249000 | 72168000 | 73672620 | 73289570 | 73142040 | 72858620 | 72592810 | 72773740 | 72689680 | 72589690 | 72623460 | 72623460 | 72623460 | 73208614.133 | 73798483.0696 | 74393104.799 | 74992517.6159 | 75596760.1241 | 76205871.2381 | 76819890.1862 | 77438856.5124 | 78062810.0797 | 78691791.0722 | 79325839.9977 | 79964997.6903
| Generación Efectiva Térmica Carbón | MWh | 3286894.72 | 3397524.3269 | 3947558.932 | 4523004.1222 | 5062913.3913 | 5593503.6729 | 5987245.5119 | 6397166.65 | 6792716.2942 | 7186739.1101 | 7624499.807 | 8035056.385 | 8442790.2471 | 8865699.4816 | 9284680.9816 | 9703662.4816 | 10204205.8758 | 10712185.4237 | 11227688.461 | 11750803.2483 | 12281618.9797 | 12820225.7928 | 13366714.7776 | 13921177.9862 | 14483708.4426 | 15054400.1518 | 15633348.1102 | 16220648.3151
| Porcentaje de Participación en el total | % | 5.285% | 5.285% | 5.862% | 6.439% | 7.015% | 7.592% | 8.169% | 8.746% | 9.323% | 9.9% | 10.48% | 11.05% | 11.63% | 12.21% | 12.78% | 13.36% | 13.94% | 14.52% | 15.09% | 15.67% | 16.25% | 16.82% | 17.4% | 17.98% | 18.55% | 19.13% | 19.71% | 20.28%
| Costo Inversión | COP/MWh |  | 575811243554.3335 | 690138842954.3761 | 818655241519.2849 | 719653098046 | 759509657904.6929 | 765723396755.813 | 844248168278.5184 | 925046472018.7452 | 1.0099e+12 | 1.1056e+12 | 1.2023e+12 | 1.3036e+12 | 1.4126e+12 | 1.5266e+12 | 1.6463e+12 | 1.7865e+12 | 1.9352e+12 | 2.0931e+12 | 2.2605e+12 | 2.438e+12 | 2.6261e+12 | 2.8253e+12 | 3.0364e+12 | 3.2599e+12 | 3.4964e+12 | 3.7467e+12 | 4.0115e+12
| Costo O&M | COP/MWh |  | 219093014374.3824 | 262594037772.4755 | 311493821292.3652 | 342951173804.0695 | 378051892499.6453 | 381144829775.315 | 420231151026.5271 | 460449140780.6309 | 502698608141.9513 | 550332008958.8613 | 598466653837.2109 | 648895317632.0667 | 703135878599.0092 | 759855220502.6448 | 819477738318.3114 | 889238592390.801 | 963284970565.3207 | 1.0418e+12 | 1.1252e+12 | 1.2135e+12 | 1.3071e+12 | 1.4063e+12 | 1.5114e+12 | 1.6226e+12 | 1.7404e+12 | 1.865e+12 | 1.9967e+12
| Costo Producción | COP/MWh |  | 794113308418.3391 | 951784887810.7056 | 1.129e+12 | 1.0637e+12 | 1.1364e+12 | 1.1457e+12 | 1.2632e+12 | 1.3841e+12 | 1.5111e+12 | 1.6543e+12 | 1.799e+12 | 1.9506e+12 | 2.1136e+12 | 2.2841e+12 | 2.4634e+12 | 2.6731e+12 | 2.8956e+12 | 3.1318e+12 | 3.3823e+12 | 3.6478e+12 | 3.9293e+12 | 4.2275e+12 | 4.5433e+12 | 4.8776e+12 | 5.2316e+12 | 5.6061e+12 | 6.0022e+12
| Generación Efectiva Térmica Gas | MWh | 0 | 13931242.1682 | 14498788.5024 | 15025019.0635 | 15334011.0265 | 15550144.2765 | 15366268.7536 | 15232519.4155 | 15071075.5 | 14914046.3434 | 14848918.3361 | 14729584.9982 | 14607282.3835 | 14511989.4894 | 14409901.0308 | 14307812.5722 | 14320184.8976 | 14331827.7193 | 14342728.478 | 14352874.46 | 14362252.7943 | 14370850.452 | 14378654.2437 | 14385650.8183 | 14391826.6611 | 14397168.092 | 14401661.2637 | 14405292.16
| Porcentaje de Participación en el total | % | 21.67% | 21.67% | 21.53% | 21.39% | 21.25% | 21.11% | 20.97% | 20.83% | 20.69% | 20.54% | 20.4% | 20.26% | 20.12% | 19.98% | 19.84% | 19.7% | 19.56% | 19.42% | 19.28% | 19.14% | 19% | 18.86% | 18.72% | 18.58% | 18.44% | 18.3% | 18.16% | 18.01%
| Costo Producción | COP/MWh |  | 2.6951e+12 | 2.8934e+12 | 3.1043e+12 | 2.1796e+12 | 2.1178e+12 | 1.9711e+12 | 2.0163e+12 | 2.0585e+12 | 2.1021e+12 | 2.1597e+12 | 2.2106e+12 | 2.2622e+12 | 2.3192e+12 | 2.3763e+12 | 2.4347e+12 | 2.5146e+12 | 2.5969e+12 | 2.6818e+12 | 2.7693e+12 | 2.8595e+12 | 2.9525e+12 | 3.0483e+12 | 3.1471e+12 | 3.2489e+12 | 3.3538e+12 | 3.4618e+12 | 3.5732e+12
| Generación Efectiva Hidrica | MWh | 0 | 43244003.8684 | 45005725.8724 | 46639199.4813 | 47598342.2113 | 48269241.9764 | 47698473.5031 | 47283301.8461 | 46782163.3817 | 46294728.7815 | 46092564.7704 | 45722141.8558 | 45342502.0018 | 45046703.0896 | 44729810.0482 | 44412917.0069 | 44451321.9735 | 44487462.4854 | 44521299.5582 | 44552793.7263 | 44581905.0376 | 44608593.0483 | 44632816.8178 | 44654534.9026 | 44673705.3518 | 44690285.7009 | 44704232.9665 | 44715503.6408
| Porcentaje de Participación en el total | % | 67.26% | 67.26% | 66.83% | 66.39% | 65.95% | 65.52% | 65.08% | 64.65% | 64.21% | 63.77% | 63.34% | 62.9% | 62.46% | 62.03% | 61.59% | 61.16% | 60.72% | 60.28% | 59.85% | 59.41% | 58.97% | 58.54% | 58.1% | 57.66% | 57.23% | 56.79% | 56.36% | 55.92%
| Costo Producción | COP/MWh |  | 1.2071e+13 | 1.2959e+13 | 1.3903e+13 | 9.0994e+12 | 8.8467e+12 | 8.234e+12 | 8.4227e+12 | 8.5993e+12 | 8.7811e+12 | 9.0217e+12 | 9.2347e+12 | 9.4501e+12 | 9.688e+12 | 9.9267e+12 | 1.0171e+13 | 1.0504e+13 | 1.0848e+13 | 1.1203e+13 | 1.1568e+13 | 1.1945e+13 | 1.2334e+13 | 1.2734e+13 | 1.3147e+13 | 1.3572e+13 | 1.401e+13 | 1.4461e+13 | 1.4926e+13
| Costo produccion total (Carbón/Gas/Hidroeléctrica) | COP/MWh |  | 1.556e+13 | 1.6804e+13 | 1.8136e+13 | 1.2343e+13 | 1.2101e+13 | 1.1351e+13 | 1.1702e+13 | 1.2042e+13 | 1.2394e+13 | 1.2836e+13 | 1.3244e+13 | 1.3663e+13 | 1.4121e+13 | 1.4587e+13 | 1.5069e+13 | 1.5692e+13 | 1.6341e+13 | 1.7016e+13 | 1.772e+13 | 1.8452e+13 | 1.9215e+13 | 2.001e+13 | 2.0837e+13 | 2.1698e+13 | 2.2595e+13 | 2.3529e+13 | 2.4502e+13
| Produccin total (Carbón/Gas/Hidroeléctrica) | MWh | 3286894.72 | 60572770.3634 | 63452073.3068 | 66187222.667 | 67995266.6292 | 69412889.9258 | 69051987.7686 | 68912987.9115 | 68645955.1759 | 68395514.235 | 68565982.9135 | 68486783.2389 | 68392574.6325 | 68424392.0606 | 68424392.0606 | 68424392.0606 | 68975712.7469 | 69531475.6284 | 70091716.4973 | 70656471.4345 | 71225776.8116 | 71799669.2931 | 72378185.839 | 72961363.7072 | 73549240.4555 | 74141853.9447 | 74739242.3404 | 75341444.1159
Escenario Base | Generación Efectiva Térmica Carbón | MWh |  | 3397524.3269 | 3559024.3167 | 3712438.7376 | 3813851.8529 | 3893366.2883 | 3873123.3004 | 3865326.8038 | 3850348.9481 | 3836301.7255 | 3845863.307 | 3841421.0004 | 3836136.8433 | 3837921.4816 | 3837921.4816 | 3837921.4816 | 3868845.0374 | 3900017.7557 | 3931441.6442 | 3963118.7266 | 3995051.043 | 4027240.6499 | 4059689.6204 | 4092400.0443 | 4125374.0282 | 4158613.6956 | 4192121.1875 | 4225898.6616
| Costo Inversión | COP/MWh |  | 575811243554.3335 | 622212604353.3285 | 671944431008.5607 | 542108878676.0113 | 528657791366.3893 | 495343163014.7509 | 510115689097.1196 | 524348663507.1331 | 539101381310.2161 | 557685231842.6902 | 574810666603.8395 | 592331209379.0374 | 611510928306.9803 | 631018126919.9729 | 651147605168.7201 | 677333115905.96 | 704571661265.6526 | 732905588404.1024 | 762378947443.1268 | 793037559953.7954 | 824929090194.1989 | 858103119212.0044 | 892611221926.9987 | 928507047313.4619 | 965846401807.0249 | 1.0047e+12 | 1.0451e+12
| Costo O&M | COP/MWh |  | 219093014374.3824 | 236748477205.868 | 255671163996.3891 | 258342355193.5606 | 263143564312.4179 | 246560946612.7235 | 253914087398.1178 | 260998662104.4474 | 268341943163.3811 | 277592200603.3121 | 286116520148.0995 | 294837507807.5029 | 304384363417.3759 | 314094224610.3901 | 324113830375.4616 | 337147873836.5989 | 350706073544.7868 | 364809508129.3963 | 379480103884.2471 | 394740668855.9252 | 410614928302.9421 | 427127561580.8633 | 444304240510.7484 | 462171669290.5574 | 480757626011.5685 | 500091005844.3546 | 520201865961.457
| Costo Producción | COP/MWh |  | 794113308418.3391 | 858106393915.8541 | 926692594412.905 | 801271368330.5037 | 791011134764.9562 | 741163686364.373 | 763267271728.276 | 784563545845.5011 | 806637492812.446 | 834443822233.9805 | 860067977982.7255 | 886283319265.1965 | 914981224566.9467 | 944169125630.6322 | 974288120738.2495 | 1.0135e+12 | 1.0542e+12 | 1.0966e+12 | 1.1407e+12 | 1.1866e+12 | 1.2343e+12 | 1.2839e+12 | 1.3356e+12 | 1.3893e+12 | 1.4452e+12 | 1.5033e+12 | 1.5637e+12

## Energía Termica Gas
Energía Térmica Gas
[7 empty] | 72.55% | 100%
| Generación Efectiva 2013 | 21.67% | % |  |  |  | 5.285% | 7.284%
| Generación Efectiva Efectiva de Generación (meta 2040) | 36.67% | % |  |  |  | 67.26% | 92.72%
| Aumento de Capacidad instalada gas | 15% | %
| Aumento de Generación Efectiva Térmica Gas (anual) | 0.5769% | %
| Aumento de Generación Efectiva Térmica Carbón (anual) | 0.04202% | %
| Aumento de Generación Efectiva Hidroeléctrica (anual) | 0.5349% | %
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
| Levelized Capital Cost | Pesos/ MWh |  | 53311.5941 | 54993.5749 | 56934.8481 | 36987.0495 | 32068.6252 | 30204.7899 | 31168.3227 | 32162.5922 | 33188.5789 | 34247.2946 | 35339.7833 | 36467.1223 | 37630.4235 | 38830.8341 | 40069.5377 | 41347.7559 | 42666.7493 | 44027.8186 | 45432.306 | 46881.5966 | 48377.1195 | 49920.3496 | 51512.8088 | 53156.0674 | 54851.746 | 56601.5166 | 58407.105
| Fixed O&M | Pesos/ MWh |  | 3957.6293 | 4082.4925 | 4226.6044 | 4085.7787 | 3450.4217 | 3249.8825 | 3353.5537 | 3460.5321 | 3570.923 | 3684.8355 | 3802.3817 | 3923.6777 | 4048.843 | 4178.0011 | 4311.2794 | 4448.8092 | 4590.7262 | 4737.1704 | 4888.2861 | 5044.2224 | 5205.1331 | 5371.1769 | 5542.5174 | 5719.3237 | 5901.7701 | 6090.0366 | 6284.3088
| Variable O&M | Pesos/ MWh |  | 127808.1448 | 131840.4918 | 136494.4611 | 98488.7714 | 98235.5355 | 92526.0653 | 95477.6468 | 98523.3837 | 101666.2796 | 104909.434 | 108256.0449 | 111709.4127 | 115272.943 | 118950.1499 | 122744.6597 | 126660.2143 | 130700.6751 | 134870.0267 | 139172.3805 | 143611.9795 | 148193.2016 | 152920.5647 | 157798.7308 | 162832.5103 | 168026.8674 | 173386.9244 | 178917.9673
| Transmission Invesment | Pesos/ MWh |  | 8380.862 | 8645.2782 | 8950.4565 | 2580.4918 | 2435.5918 | 2294.0347 | 2367.2144 | 2442.7285 | 2520.6516 | 2601.0603 | 2684.0342 | 2769.6549 | 2858.0069 | 2949.1773 | 3043.256 | 3140.3359 | 3240.5126 | 3343.885 | 3450.5549 | 3560.6276 | 3674.2116 | 3791.419 | 3912.3652 | 4037.1697 | 4165.9554 | 4298.8494 | 4435.9827
| Total System Levelized Cost | Pesos/ MWh |  | 193458.2301 | 199561.8373 | 206606.3702 | 142142.0914 | 136190.1742 | 128274.7723 | 132366.7376 | 136589.2365 | 140946.4331 | 145442.6244 | 150082.2441 | 154869.8677 | 159810.2164 | 164908.1623 | 170168.7327 | 175597.1153 | 181198.6633 | 186978.9006 | 192943.5276 | 199098.4261 | 205449.6659 | 212003.5102 | 218766.4222 | 225745.0711 | 232946.3388 | 240377.327 | 248045.3638
0
Escenario con medida Aumento Gas | Generación Efectiva Total | MWh |  | 64290000 | 67346000 | 70249000 | 72168000 | 73672620 | 73289570 | 73142040 | 72858620 | 72592810 | 72773740 | 72689680 | 72589690 | 72623460 | 72623460 | 72623460 | 73208614 | 73798483 | 74393105 | 74992518 | 75596760 | 76205871 | 76819890 | 77438857 | 78062810 | 78691791 | 79325840 | 79964998
| Generación Efectiva Térmica Gas | MWh | 0 | 13931242.1682 | 14981992.9302 | 16033085.6999 | 16887417.1893 | 17664534.8085 | 17995515.0887 | 18381263.8921 | 18730376.0452 | 19080846.7139 | 19548252.2322 | 19945035.8389 | 20336386.6486 | 20764828.9932 | 21183810.4932 | 21602791.9932 | 22199211.0436 | 22803838.8128 | 23416768.8679 | 24038095.6528 | 24667914.4885 | 25306322.2368 | 25953416.3451 | 26609295.5041 | 27274058.6291 | 27947806.9325 | 28630641.8746 | 29322666.2052
| Porcentaje de Participacion en el total | % | 21.67% | 21.67% | 22.25% | 22.82% | 23.4% | 23.98% | 24.55% | 25.13% | 25.71% | 26.28% | 26.86% | 27.44% | 28.02% | 28.59% | 29.17% | 29.75% | 30.32% | 30.9% | 31.48% | 32.05% | 32.63% | 33.21% | 33.78% | 34.36% | 34.94% | 35.52% | 36.09% | 36.67%
| Costo Inversión | COP/MWh |  | 859452545327.809 | 953436846467.149 | 1.0563e+12 | 668193577577.8087 | 609500942614.1366 | 584833088148.0997 | 616425556963.7094 | 648170670254.5543 | 681362352511.3818 | 720320935979.4535 | 758386401255.5243 | 797934271980.5305 | 840735333303.5312 | 885059842249.6545 | 931356714184.0176 | 987600538834.6191 | 1.0469e+12 | 1.1093e+12 | 1.1751e+12 | 1.2443e+12 | 1.3172e+12 | 1.394e+12 | 1.4748e+12 | 1.5599e+12 | 1.6494e+12 | 1.7436e+12 | 1.8427e+12
| Costo O&M | COP/MWh |  | 1.8357e+12 | 2.0364e+12 | 2.2562e+12 | 1.7322e+12 | 1.7962e+12 | 1.7235e+12 | 1.8166e+12 | 1.9102e+12 | 2.008e+12 | 2.1228e+12 | 2.235e+12 | 2.3516e+12 | 2.4777e+12 | 2.6083e+12 | 2.7448e+12 | 2.9105e+12 | 3.0852e+12 | 3.2691e+12 | 3.4629e+12 | 3.667e+12 | 3.8819e+12 | 4.1082e+12 | 4.3464e+12 | 4.5971e+12 | 4.8609e+12 | 5.1385e+12 | 5.4306e+12
| Costo Producción | COP/MWh |  | 2.6951e+12 | 2.9898e+12 | 3.3125e+12 | 2.4004e+12 | 2.4057e+12 | 2.3084e+12 | 2.4331e+12 | 2.5584e+12 | 2.6894e+12 | 2.8431e+12 | 2.9934e+12 | 3.1495e+12 | 3.3184e+12 | 3.4934e+12 | 3.6761e+12 | 3.8981e+12 | 4.132e+12 | 4.3784e+12 | 4.638e+12 | 4.9113e+12 | 5.1992e+12 | 5.5022e+12 | 5.8212e+12 | 6.157e+12 | 6.5103e+12 | 6.8822e+12 | 7.2734e+12
| Generación Efectiva Térmica Carbón | MWh | 0 | 3397524.3269 | 3530722.1606 | 3653394.4541 | 3722866.0485 | 3769522.6162 | 3719123.5941 | 3680899.1531 | 3636017.1064 | 3592244.7025 | 3570614.8336 | 3535942.6254 | 3500572.8596 | 3471681.3791 | 3441161.3706 | 3410641.3621 | 3407356.2378 | 3403796.7609 | 3399958.7236 | 3395837.8543 | 3391429.8174 | 3386730.3026 | 3381734.888 | 3376439.13 | 3370838.4312 | 3364928.3015 | 3358704.0955 | 3352161.1423
| Porcentaje de Participacion en el total | % | 5.285% | 5.285% | 5.243% | 5.201% | 5.159% | 5.117% | 5.075% | 5.033% | 4.991% | 4.948% | 4.906% | 4.864% | 4.822% | 4.78% | 4.738% | 4.696% | 4.654% | 4.612% | 4.57% | 4.528% | 4.486% | 4.444% | 4.402% | 4.36% | 4.318% | 4.276% | 4.234% | 4.192%
| Costo Producción | COP/MWh |  | 794113308418.3391 | 851282540276.6631 | 911954061574.4797 | 782155701853.0281 | 765849946134.3739 | 711694190773.3075 | 726849241142.8817 | 740890374408.7485 | 755321001245.7761 | 774722669961.0015 | 791673452046.0674 | 808756168016.3202 | 827667604671.0233 | 846561957562.4786 | 865819527337.2197 | 892578611096.6561 | 920089696764.5858 | 948369992326.5515 | 977436869658.3522 | 1.0073e+12 | 1.038e+12 | 1.0695e+12 | 1.1019e+12 | 1.1352e+12 | 1.1693e+12 | 1.2044e+12 | 1.2404e+12
| Generación Efectiva Hidrica | MWh | 0 | 43244003.8684 | 44939358.216 | 46500742.513 | 47384983.3914 | 47978832.5011 | 47337349.0859 | 46850824.8663 | 46279562.0243 | 45722422.8186 | 45447115.8476 | 45005804.7746 | 44555615.1243 | 44187881.6883 | 43799420.1969 | 43410958.7054 | 43369145.3402 | 43323839.989 | 43274989.0952 | 43222538.2893 | 43166432.3887 | 43106616.5293 | 43043034.4305 | 42975629.5324 | 42904343.3201 | 42829118.6426 | 42749896.3725 | 42666617.0601
| Porcentaje de Participacion en el total | % | 67.26% | 67.26% | 66.73% | 66.19% | 65.66% | 65.12% | 64.59% | 64.05% | 63.52% | 62.98% | 62.45% | 61.91% | 61.38% | 60.85% | 60.31% | 59.78% | 59.24% | 58.71% | 58.17% | 57.64% | 57.1% | 56.57% | 56.03% | 55.5% | 54.96% | 54.43% | 53.89% | 53.36%
| Costo Producción | COP/MWh |  | 1.2071e+13 | 1.294e+13 | 1.3862e+13 | 9.0587e+12 | 8.7935e+12 | 8.1717e+12 | 8.3457e+12 | 8.5069e+12 | 8.6726e+12 | 8.8954e+12 | 9.09e+12 | 9.2861e+12 | 9.5033e+12 | 9.7202e+12 | 9.9413e+12 | 1.0249e+13 | 1.0564e+13 | 1.0889e+13 | 1.1223e+13 | 1.1566e+13 | 1.1918e+13 | 1.228e+13 | 1.2652e+13 | 1.3034e+13 | 1.3426e+13 | 1.3829e+13 | 1.4242e+13
| Costo produccin total (Carbón/Gas/Hidroeléctrica) | COP/MWh |  | 1.556e+13 | 1.6781e+13 | 1.8086e+13 | 1.2241e+13 | 1.1965e+13 | 1.1192e+13 | 1.1506e+13 | 1.1806e+13 | 1.2117e+13 | 1.2513e+13 | 1.2875e+13 | 1.3244e+13 | 1.3649e+13 | 1.406e+13 | 1.4483e+13 | 1.5039e+13 | 1.5617e+13 | 1.6216e+13 | 1.6838e+13 | 1.7485e+13 | 1.8155e+13 | 1.8852e+13 | 1.9575e+13 | 2.0326e+13 | 2.1106e+13 | 2.1916e+13 | 2.2756e+13
| Produccin total (Carbón/Gas/Hidroeléctrica) | MWh | 0 | 60572770.3634 | 63452073.3068 | 66187222.667 | 67995266.6292 | 69412889.9258 | 69051987.7686 | 68912987.9115 | 68645955.1759 | 68395514.235 | 68565982.9135 | 68486783.2389 | 68392574.6325 | 68424392.0606 | 68424392.0606 | 68424392.0606 | 68975712.6217 | 69531475.5627 | 70091716.6867 | 70656471.7964 | 71225776.6947 | 71799669.0687 | 72378185.6636 | 72961364.1666 | 73549240.3804 | 74141853.8767 | 74739242.3426 | 75341444.4076
Escenario Base | Generación Efectiva Térmica Gas | MWh | 0 | 13931242.1682 | 14593458.3148 | 15222520.3153 | 15638355.6509 | 15964397.4239 | 15881392.8772 | 15849424.046 | 15788008.699 | 15730409.3293 | 15769615.7322 | 15751400.4543 | 15729733.2447 | 15737050.9932 | 15737050.9932 | 15737050.9932 | 15863850.2167 | 15991671.1513 | 16120522.0314 | 16250411.0913 | 16381346.5654 | 16513337.1215 | 16646391.2105 | 16780517.5003 | 16915724.2252 | 17052020.4864 | 17189414.9515 | 17327916.5052
| Costo Inversión | COP/MWh |  | 859452545327.809 | 928710949174.1854 | 1.0029e+12 | 618771283532.3049 | 550839033329.3658 | 516126601248.2781 | 531518947904.1609 | 546349104564.0101 | 561720811831.6312 | 581084397179.3231 | 598928375047.8698 | 617184038736.759 | 637168493721.3163 | 657494168671.0262 | 678468232651.6321 | 705752424769.2765 | 734133836245.0284 | 763656591319.3007 | 794366585434.4279 | 826311556049.501 | 859541178828.4141 | 894107112876.4673 | 930063102730.9866 | 967465025980.6886 | 1.0064e+12 | 1.0468e+12 | 1.0889e+12
| Costo O&M | COP/MWh |  | 1.8357e+12 | 1.9836e+12 | 2.1421e+12 | 1.6041e+12 | 1.6234e+12 | 1.5211e+12 | 1.5664e+12 | 1.6101e+12 | 1.6554e+12 | 1.7125e+12 | 1.7651e+12 | 1.8189e+12 | 1.8778e+12 | 1.9377e+12 | 1.9995e+12 | 2.0799e+12 | 2.1635e+12 | 2.2505e+12 | 2.341e+12 | 2435188762240 | 2.5331e+12 | 2.635e+12 | 2.741e+12 | 2.8512e+12 | 2.9658e+12 | 3.0851e+12 | 3.2092e+12
| Costo Producción | COP/MWh |  | 2.6951e+12 | 2.9123e+12 | 3.1451e+12 | 2.2229e+12 | 2.1742e+12 | 2.0372e+12 | 2.0979e+12 | 2.1565e+12 | 2.2171e+12 | 2.2936e+12 | 2.364e+12 | 2.4361e+12 | 2.5149e+12 | 2.5952e+12 | 2.678e+12 | 2.7856e+12 | 2.8977e+12 | 3.0142e+12 | 3.1354e+12 | 3.2615e+12 | 3.3927e+12 | 3.5291e+12 | 3.671e+12 | 3.8186e+12 | 3.9722e+12 | 4.1319e+12 | 4.2981e+12

## Vulnerabilidad
Escenario cero
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Producción Total | mWh | 64290000 | 67346000 | 70249000 | 72168000 | 73672620 | 73289570 | 73142040 | 72858620 | 72592810 | 72773740 | 72689680 | 72589690 | 72623460 | 72623460 | 72623460 | 73208614 | 73798483 | 74393105 | 74992518 | 75596760 | 76205871 | 76819890 | 77438857 | 78062810 | 78691791 | 79325840 | 79964998
VEREC | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.5% | 0% | 0% | 6.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.5% | 0% | 0% | 6.5%
Deficit de Energía | mWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3266536.05 | 0 | 0 | 4720524.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512826.45 | 0 | 0 | 5197724.87
Costo del Deficit de Energía | COP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8378e+12 | 0 | 0 | 2.9182e+12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8808e+12 | 0 | 0 | 4.6837e+12
Disminución dell deficit | mWh | 0 | 388534.6154 | 810565.3846 | 1249061.5385 | 1700137.3846 | 2114122.2115 | 2531839.8462 | 2942367.3462 | 3350437.3846 | 3778636.5 | 4193635.3846 | 4606653.4038 | 5027778 | 5446759.5 | 5865741 | 6335360.8384 | 6812167.668 | 7296246.8168 | 7787684.5217 | 8286567.9367 | 8792985.1429 | 9307025.1572 | 9828777.942 | 10358334.4144 | 10895786.4562 | 11441226.9227 | 11994749.6535
Porcentaje de energía producida con la medida | % | 2025: 141%; 2028: 124.3%; 2037: 294.9%; 2040: 230.8%

## Efectos Ambientales
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Escenario Base | Tipo de GEI | CO2e
| Producción Energía Térmica Carbón | MWh | 3397524.3269 | 3559024.3167 | 3712438.7376 | 3813851.8529 | 3893366.2883 | 3873123.3004 | 3865326.8038 | 3850348.9481 | 3836301.7255 | 3845863.307 | 3841421.0004 | 3836136.8433 | 3837921.4816 | 3837921.4816 | 3837921.4816 | 3868845.0374 | 3900017.7557 | 3931441.6442 | 3963118.7266 | 3995051.043 | 4027240.6499 | 4059689.6204 | 4092400.0443 | 4125374.0282 | 4158613.6956 | 4192121.1875 | 4225898.6616
| Producción Energía Térmica Gas | MWh | 13931242.1682 | 14593458.3148 | 15222520.3153 | 15638355.6509 | 15964397.4239 | 15881392.8772 | 15849424.046 | 15788008.699 | 15730409.3293 | 15769615.7322 | 15751400.4543 | 15729733.2447 | 15737050.9932 | 15737050.9932 | 15737050.9932 | 15863850.2167 | 15991671.1513 | 16120522.0314 | 16250411.0913 | 16381346.5654 | 16513337.1215 | 16646391.2105 | 16780517.5003 | 16915724.2252 | 17052020.4864 | 17189414.9515 | 17327916.5052
| Producción Energía Hridroeléctrica | MWh | 43244003.8684 | 45299590.6754 | 47252263.6141 | 48543059.1254 | 49555126.2136 | 49297471.5911 | 49198237.0618 | 49007597.5288 | 48828803.1802 | 48950503.8743 | 48893961.7843 | 48826704.5445 | 48849419.5859 | 48849419.5859 | 48849419.5859 | 49243017.3746 | 49639786.6594 | 50039753.0005 | 50442941.9582 | 50849379.0928 | 51259091.31 | 51672104.8426 | 52088446.5962 | 52508142.1312 | 52931219.6985 | 53357706.2035 | 53787629.2246
| Emisiones GEI por kWh Energía Térmica Carbón | Ton/MWh | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
| Emisiones GEI por kWh Energía Térmica Gas | Ton/MWh | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Emisiones GEI por kWh Hridroeléctrica | Ton/MWh | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Emisiones GEI por año | Ton/año | 4908212.5119 | 5141522.4736 | 5363151.6682 | 5509657.4982 | 5624527.5357 | 5595283.6284 | 5584020.4678 | 5562382.8012 | 5542089.5679 | 5555902.6475 | 5549485.0967 | 5541851.3719 | 5544429.5385 | 5544429.5385 | 5544429.5385 | 5589103.0547 | 5634136.5331 | 5679532.8746 | 5725294.9863 | 5771425.7808 | 5817928.291 | 5864805.4985 | 5912060.4484 | 5959696.0781 | 6007715.5586 | 6056121.9537 | 6104918.3903
| Costo Social Emisiones GEI | $/Ton | 473.1422 | 480.8308 | 489.7742 | 498.884 | 508.5374 | 518.6573 | 529.1342 | 539.9021 | 550.9161 | 562.1272 | 573.5384 | 585.1813 | 597.0604 | 609.1808 | 621.5471 | 634.1645 | 647.0381 | 660.173 | 673.5745 | 687.248 | 701.1992 | 715.4335 | 729.9568 | 744.7749 | 759.8939 | 775.3197 | 791.0587
| Costo Social Total Emisiones GEI | $/año | 2322282588.6755 | 2472202293.035 | 2626733525.7721 | 2748680189.6476 | 2860282866.7759 | 2902034928.606 | 2954696310.499 | 3003142158.7309 | 3053226389.7618 | 3123124255.2102 | 3182842965.5603 | 3242987565.0537 | 3310359533.9601 | 3377559832.4995 | 3446124297.0993 | 3544410980.2312 | 3645500898.6428 | 3749474003.8745 | 3856412516.0778 | 3966400987.7676 | 4079526448.9907 | 4195878360.8587 | 4315548763.8733 | 4438632226.5471 | 4565226169.2045 | 4695430692.4587 | 4829348780.9886
| Tipo de GEI | Material Particulado y Cenizas
| Producción Energía Térmica Carbón | MWh | 3397524.3269 | 3559024.3167 | 3712438.7376 | 3813851.8529 | 3893366.2883 | 3873123.3004 | 3865326.8038 | 3850348.9481 | 3836301.7255 | 3845863.307 | 3841421.0004 | 3836136.8433 | 3837921.4816 | 3837921.4816 | 3837921.4816 | 3868845.0374 | 3900017.7557 | 3931441.6442 | 3963118.7266 | 3995051.043 | 4027240.6499 | 4059689.6204 | 4092400.0443 | 4125374.0282 | 4158613.6956 | 4192121.1875 | 4225898.6616
| Emisiones GEI por kWh Energía Térmica Carbón | Ton/MWh | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Emisiones GEI por año | Ton/año | 67950.4865 | 71180.4863 | 74248.7748 | 76277.0371 | 77867.3258 | 77462.466 | 77306.5361 | 77006.979 | 76726.0345 | 76917.2661 | 76828.42 | 76722.7369 | 76758.4296 | 76758.4296 | 76758.4296 | 77376.9007 | 78000.3551 | 78628.8329 | 79262.3745 | 79901.0209 | 80544.813 | 81193.7924 | 81848.0009 | 82507.4806 | 83172.2739 | 83842.4237 | 84517.9732
| Costo Social Emisiones GEI | $/Ton | 1000 | 1016.25 | 1035.1523 | 1054.4061 | 1074.8088 | 1096.1975 | 1118.3407 | 1141.099 | 1164.3774 | 1188.0725 | 1212.1903 | 1236.7978 | 1261.9048 | 1287.5215 | 1313.6581 | 1340.3254 | 1367.534 | 1395.2949 | 1423.6194 | 1452.5189 | 1482.005 | 1512.0897 | 1542.7852 | 1574.1037 | 1606.058 | 1638.661 | 1671.9258
| Costo Social Total Emisiones GEI | $/año | 67950486.5375 | 72337169.236 | 76858786.2437 | 80426971.7791 | 83692490.044 | 84914164.3266 | 86455047.6535 | 87872583.5616 | 89338058.9016 | 91383285.4336 | 93130667.7046 | 94890511.5833 | 96861829.8408 | 98828124.9866 | 100834335.9238 | 103710225.489 | 106668138.1144 | 109710413.1741 | 112839456.7639 | 116057743.6032 | 119367818.9931 | 122772300.8288 | 126273881.6705 | 129875330.8726 | 133579496.7742 | 137389308.9516 | 141307780.5355
Escenario Con Medida | Tipo de GEI | CO2e
| Producción Energía Térmica Carbón | MWh | 3397524.3269 | 3947558.932 | 4523004.1222 | 5062913.3913 | 5593503.6729 | 5987245.5119 | 6397166.65 | 6792716.2942 | 7186739.1101 | 7624499.807 | 8035056.385 | 8442790.2471 | 8865699.4816 | 9284680.9816 | 9703662.4816 | 10204205.8758 | 10712185.4237 | 11227688.461 | 11750803.2483 | 12281618.9797 | 12820225.7928 | 13366714.7776 | 13921177.9862 | 14483708.4426 | 15054400.1518 | 15633348.1102 | 16220648.3151
| Producción Energía Térmica Gas | MWh | 13931242.1682 | 14498788.5024 | 15025019.0635 | 15334011.0265 | 15550144.2765 | 15366268.7536 | 15232519.4155 | 15071075.5 | 14914046.3434 | 14848918.3361 | 14729584.9982 | 14607282.3835 | 14511989.4894 | 14409901.0308 | 14307812.5722 | 14320184.8976 | 14331827.7193 | 14342728.478 | 14352874.46 | 14362252.7943 | 14370850.452 | 14378654.2437 | 14385650.8183 | 14391826.6611 | 14397168.092 | 14401661.2637 | 14405292.16
| Producción Energía Hridroeléctrica | MWh | 43244003.8684 | 45005725.8724 | 46639199.4813 | 47598342.2113 | 48269241.9764 | 47698473.5031 | 47283301.8461 | 46782163.3817 | 46294728.7815 | 46092564.7704 | 45722141.8558 | 45342502.0018 | 45046703.0896 | 44729810.0482 | 44412917.0069 | 44451321.9735 | 44487462.4854 | 44521299.5582 | 44552793.7263 | 44581905.0376 | 44608593.0483 | 44632816.8178 | 44654534.9026 | 44673705.3518 | 44690285.7009 | 44704232.9665 | 44715503.6408
| Emisiones GEI por kWh Energía Térmica Carbón | Ton/MWh | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
| Emisiones GEI por kWh Energía Térmica Gas | Ton/MWh | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Emisiones GEI por kWh Hridroeléctrica | Ton/MWh | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Emisiones GEI por año | Ton/año | 4908212.5119 | 5260469.0228 | 5611299.3275 | 5892047.0043 | 6145010.0538 | 6242504.0602 | 6359121.5805 | 6463163.3965 | 6567797.315 | 6712699.8912 | 6833330.6992 | 6952138.9082 | 7083640.7679 | 7211908.3703 | 7340175.9728 | 7528619.593 | 7719623.4003 | 7913216.4174 | 8109427.9684 | 8308287.6821 | 8509825.4947 | 8714071.6528 | 8921056.7166 | 9130811.563 | 9343367.3886 | 9558755.7128 | 9777008.3814
| Costo Social Emisiones GEI | $/Ton | 473.1422 | 480.8308 | 489.7742 | 498.884 | 508.5374 | 518.6573 | 529.1342 | 539.9021 | 550.9161 | 562.1272 | 573.5384 | 585.1813 | 597.0604 | 609.1808 | 621.5471 | 634.1645 | 647.0381 | 660.173 | 673.5745 | 687.248 | 701.1992 | 715.4335 | 729.9568 | 744.7749 | 759.8939 | 775.3197 | 791.0587
| Costo Social Total Emisiones GEI | $/año | 2322282588.6755 | 2529395455.7724 | 2748269856.7031 | 2939448211.1513 | 3124967717.0982 | 3237720556.7788 | 3364828832.5879 | 3489475494.3334 | 3618305305.1107 | 3773391504.1836 | 3919177755.8397 | 4068261401.6438 | 4229361666.1658 | 4393355864.2797 | 4562265349.1881 | 4774383597.9754 | 4994890322.2168 | 5224091469.9796 | 5462303617.6284 | 5709854327.2109 | 5967082515.5857 | 6234338835.6677 | 6511986070.1857 | 6800399538.3527 | 7099967515.8672 | 7411091668.6746 | 7734187500.9311
| Tipo de GEI | Material Particulado y Cenizas
| Producción Energía Térmica Carbón | MWh | 3397524.3269 | 3947558.932 | 4523004.1222 | 5062913.3913 | 5593503.6729 | 5987245.5119 | 6397166.65 | 6792716.2942 | 7186739.1101 | 7624499.807 | 8035056.385 | 8442790.2471 | 8865699.4816 | 9284680.9816 | 9703662.4816 | 10204205.8758 | 10712185.4237 | 11227688.461 | 11750803.2483 | 12281618.9797 | 12820225.7928 | 13366714.7776 | 13921177.9862 | 14483708.4426 | 15054400.1518 | 15633348.1102 | 16220648.3151
| Emisiones GEI por kWh Energía Térmica Carbón | Ton/MWh | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Reducción en Emisiones MP y Cenizas por año | Ton/año | 67950.4865 | 78951.1786 | 90460.0824 | 101258.2678 | 111870.0735 | 119744.9102 | 127943.333 | 135854.3259 | 143734.7822 | 152489.9961 | 160701.1277 | 168855.8049 | 177313.9896 | 185693.6196 | 194073.2496 | 204084.1175 | 214243.7085 | 224553.7692 | 235016.065 | 245632.3796 | 256404.5159 | 267334.2956 | 278423.5597 | 289674.1689 | 301088.003 | 312666.9622 | 324412.9663
| Costo Social Emisiones GEI | $/Ton | 1000 | 1016.25 | 1035.1523 | 1054.4061 | 1074.8088 | 1096.1975 | 1118.3407 | 1141.099 | 1164.3774 | 1188.0725 | 1212.1903 | 1236.7978 | 1261.9048 | 1287.5215 | 1313.6581 | 1340.3254 | 1367.534 | 1395.2949 | 1423.6194 | 1452.5189 | 1482.005 | 1512.0897 | 1542.7852 | 1574.1037 | 1606.058 | 1638.661 | 1671.9258
| Costo Social Total Emisiones GEI | $/año | 67950486.5375 | 80234135.2937 | 93639957.8768 | 106767333.4342 | 120238943.8322 | 131264075.4847 | 143084239.8694 | 155023229.9003 | 167361528.8558 | 181169164.5106 | 194800352.8142 | 208840486.7887 | 223753372.4241 | 239084519.2925 | 254945904.1965 | 273539126.5588 | 292985556.9514 | 313318739.4158 | 334573437.3716 | 356785675.886 | 379992785.3624 | 404233446.6948 | 429547737.9363 | 455977182.5306 | 483564799.159 | 512355153.2542 | 542394410.2368
| Euro/Pesos | 2665.59 | 2015: Euro/US Dollar; 2016: 1.3239
| Precio CER | Euro | 2014: Dólar; 2015: Pesos
| Diciembre | 0.04 | 2014: 0.052956; 2015: 106.6236
| Noviembre | 0.09 | 2014: 0.11915; 2015: 239.9031
| Octubre | 0.09 | 2014: 0.11915; 2015: 239.9031
| Septiembre | 0.15 | 2014: 0.19859; 2015: 399.8385
| Agosto | 0.17 | 2014: 0.22506; 2015: 453.1503
| Julio | 0.17 | 2014: 0.22506; 2015: 453.1503
| Junio | 0.14 | 2014: 0.18535; 2015: 373.1826
| Mayo | 0.13 | 2014: 0.17211; 2015: 346.5267
| Abril | 0.17 | 2014: 0.22506; 2015: 453.1503
| Marzo | 0.21 | 2014: 0.27802; 2015: 559.7739
| Febrero | 0.38 | 2014: 0.50308; 2015: 1012.9242
| Enero | 0.39 | 2014: 0.51632; 2015: 1039.5801
|  |  | 0.23499 | 473.1422
Fuente Dolar: http://www.sendeco2.com/es/precio_co2.asp?ssidi=1
FuenteEurp:http://eur.fx-exchange.com/cop/exchange-rates-history.html

## calculo proyeccion demanda
Proyección de Demanda de EE incluyendo GCE (Anual)
PROYECCIÓN GWh
Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Esc. Alto | 64290 | 67346 | 70249 | 72168 | 73672.62 | 73289.57 | 73142.04 | 72858.62 | 72592.81 | 72773.74 | 72689.68 | 72589.69 | 72623.46 | 72623.46 | 72623.46
Esc. Medio | 63656 | 66308 | 69185 | 71074 | 72551.62 | 72168.57 | 72021.04 | 71737.62 | 71471.81 | 71652.74 | 71568.68 | 71468.69 | 71502.46 | 71502.46 | 71502.46
Esc. Bajo | 63024 | 65273 | 68123 | 69983 | 71434.62 | 71051.57 | 70904.04 | 70620.62 | 70354.81 | 70535.74 | 70451.68 | 70351.69 | 70385.46 | 70385.46 | 70385.46
| Crecimiento de la demanda | 2652 | 2877 | 1889 | 1477.62 | -383.05 | -147.53 | -283.42 | -265.81 | 180.93 | -84.06 | -99.99 | 33.77 | 0 | 0
| % Crecimiento de la demanda | 4% | 4.095% | 2.618% | 2.006% | -0.5227% | -0.2017% | -0.389% | -0.3662% | 0.2486% | -0.1156% | -0.1377% | 0.0465% | 0% | 0% | 0.8057%
Proyección de Demanda de EE incluyendo GCE y Panamá (Anual)
PROYECCIÓN GWh
|  |  | Exportación de energía a Panamá | Unidad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  |  |  | GWh | 1313.38 | 1696.43 | 1843.96 | 2127.38 | 2393.19 | 2212.26 | 2296.32 | 2396.31 | 2362.54 | 2362.54 | 2362.54
Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Esc. Alto | 64290 | 67346 | 70249 | 72168 | 74986 | 77678 | 79608 | 81459 | 83406 | 85133 | 86652 | 88577 | 90505 | 92754 | 94631
Esc. Medio | 63656 | 66308 | 69185 | 71074 | 73865 | 76529 | 78430 | 80255 | 82173 | 83868 | 85363 | 87258 | 89154 | 91367 | 93213
Esc. Bajo | 63024 | 65273 | 68123 | 69983 | 72748 | 75384 | 77256 | 79055 | 80945 | 82607 | 84078 | 85943 | 87808 | 89985 | 91799
| Crecimiento de la demanda | 2652 | 2877 | 1889 | 2791 | 2664 | 1901 | 1825 | 1918 | 1695 | 1495 | 1895 | 1896 | 2213 | 1846
| % Crecimiento de la demanda | 4% | 4.095% | 2.618% | 3.722% | 3.43% | 2.388% | 2.24% | 2.3% | 1.991% | 1.725% | 2.139% | 2.095% | 2.386% | 1.951% | 2.649%
Proyección de Demanda ALTA de EE incluyendo GCE (Anual)
PROYECCIÓN MWh
|  |  | Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
|  |  | Esc. Medio | 64290000 | 67346000 | 70249000 | 72168000 | 73672620 | 73289570 | 73142040 | 72858620 | 72592810 | 72773740 | 72689680 | 72589690 | 72623460 | 72623460 | 72623460 | 73208614.133 | 73798483.0696 | 74393104.799 | 74992517.6159 | 75596760.1241 | 76205871.2381 | 76819890.1862 | 77438856.5124 | 78062810.0797 | 78691791.0722 | 79325839.9977 | 79964997.6903
Proyección de Demanda de EE incluyendo GCE y Panamá (Anual)
PROYECCIÓN MWh
|  |  | Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
|  |  | Esc. Medio | 63656000 | 66308000 | 69185000 | 71074000 | 73865000 | 76529000 | 78430000 | 80255000 | 82173000 | 83868000 | 85363000 | 87258000 | 89154000 | 91367000 | 93213000 | 95681757.2078 | 95681757.2078 | 95681757.2078 | 95681757.2078 | 95681757.2078 | 95681757.2078 | 95681757.2078 | 95681757.2078 | 95681757.2078 | 95681757.2078 | 95681757.2078 | 95681757.2078
|  | Promedio Valor del Costo Unitario (MWh) de Prestación Diciembre 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
|  | GM | 152014.6755 | 156810.7385 | 162346.1576 | 168117.5635 | 173841.9665 | 179509.2146 | 185235.5585 | 191144.5729 | 197242.0847 | 203534.1072 | 210026.8453 | 216726.7016 | 223640.2834 | 230774.4084 | 238136.1121 | 245732.6541 | 253571.5257 | 261660.4574 | 270007.426 | 278620.6629 | 287508.662 | 296680.1883 | 306144.2863 | 315910.2891 | 325987.8273 | 336386.839 | 347117.5791
|  | TM | 26047.1487 | 26868.9362 | 27817.4097 | 28806.3186 | 29787.1738 | 30758.2356 | 31739.4233 | 32751.9109 | 33796.6969 | 34874.8115 | 35987.318 | 37135.3135 | 38319.93 | 39542.3357 | 40803.7362 | 42105.3754 | 43448.5369 | 44834.5452 | 46264.7672 | 47740.6133 | 49263.5389 | 50835.0458 | 52456.6837 | 54130.0519 | 55856.8006 | 57638.6325 | 59477.3049
|  | PR | 28687.2178 | 29592.2995 | 30636.9077 | 31726.0497 | 32806.3217 | 33875.8078 | 34956.4461 | 36071.5567 | 37222.2394 | 38409.6288 | 39634.896 | 40899.2492 | 42203.9352 | 43550.2407 | 44939.4934 | 46373.0633 | 47852.364 | 49378.8544 | 50954.0398 | 52579.4737 | 54256.7589 | 55987.5495 | 57773.5524 | 59616.5287 | 61518.296 | 63480.7296 | 65505.7649
|  | DT | 160955.21 | 166033.3469 | 171894.324 | 178005.1672 | 184066.2432 | 190066.8027 | 196129.9337 | 202386.4786 | 208842.6073 | 215504.6864 | 222379.2859 | 229473.1852 | 236793.3798 | 244347.0886 | 252141.7607 | 260185.0829 | 268484.987 | 277049.6581 | 285887.5422 | 295007.3548 | 304418.0894 | 314129.0265 | 324149.7424 | 334490.1192 | 345160.354 | 356170.9693 | 367532.8232
|  | CV | 27556.1305 | 28425.5264 | 29428.9474 | 30475.1465 | 31512.8253 | 32540.1434 | 33578.1739 | 34649.3177 | 35754.6309 | 36895.2037 | 38072.1607 | 39286.6626 | 40539.9071 | 41833.1302 | 43167.607 | 44544.6537 | 45965.6281 | 47431.9317 | 48945.0103 | 50506.3561 | 52117.5089 | 53780.0574 | 55495.6412 | 57265.9522 | 59092.7361 | 60977.7943 | 62922.986
|  | RM | 5397.9443 | 5568.2494 | 5764.8086 | 5969.7476 | 6173.0175 | 6374.2579 | 6577.5967 | 6787.422 | 7003.9408 | 7227.3665 | 7457.9195 | 7695.8271 | 7941.324 | 8194.6522 | 8456.0617 | 8725.81 | 9004.1634 | 9291.3962 | 9587.7917 | 9893.6423 | 10209.2494 | 10534.9245 | 10870.9886 | 11217.7731 | 11575.6201 | 11944.8824 | 12325.9241
|  | CUV | 394625.2429 | 407075.6693 | 421445.4404 | 436427.8258 | 451288.1933 | 466000.1884 | 480865.5944 | 496205.2069 | 512034.153 | 528368.0424 | 545222.983 | 562615.5962 | 580563.0337 | 599082.9944 | 618193.742 | 637914.1223 | 658263.5828 | 679262.1911 | 700930.655 | 723290.3429 | 746363.3049 | 770172.2943 | 794740.7905 | 820093.0217 | 846253.9891 | 873249.4913 | 901106.1501