## Slide 1
Unidad de Planeación Minero Energética

## Slide 2
CAPT No. 200
1 Agosto 2023
F-CE-01_V4

## Slide 3
AGENDA
Verificación del quórum
Informe convocatorias
Informe mesa técnica y regulatoria
Informe mesa ambiental
Informe operativo XM
Cambio de FPO de obras de transmisión:
Sopó 230/115 kV
Informe secretaria técnica: Línea HVDC
Varios
F-CE-01_V4

## Slide 4
Transmisor | ISA INTERCOLOMBIA | 
 | EPM | 
 | GEB | 
Gran Consumidor | ECOPETROL | 
 | Sierra-Col Energy | 
 | CERROMATOSO | 
Comercializador | ENEL COLOMBIA | 
 | ISAGEN | 
 | AIR-E | 
Generador | TERMOBARRANQUILLA (TEBSA) | 
Distribuidor | CELSIA COLOMBIA | 
CND | XM | 
Ministerio | MME | 
UPME | UPME | 
Verificación del quorum

## Slide 5
Convocatorias 2023
F-CE-01_V4

## Slide 6
CRONOGRAMA CONVOCATORIAS VIGENTES
2023

## Slide 7
CRONOGRAMA CONVOCATORIAS VIGENTES 2023
Fechas Claves

## Slide 8
Informe comité técnico y regulatorio
F-CE-01_V4

## Slide 9
F-CE-01_V4
Reflexión situación del área Caribe:
  El retraso en la entrada en operación de obras de infraestructura del SDL, STR y STN.
  Niveles de corto circuito que exceden los valores de diseño.
  Nodos radiales que han agotado la capacidad.
  Aumento en la exposición al fenómeno del niño.
  Aumento de cargas con dinámicas complejas asociadas a aires acondicionados y equipos de refrigeración.
  Alta exposición al fenómeno de recuperación lenta de tensión inducida por
  Problemas de estabilidad de tensión
  Agotamiento de opciones operativas para disminuir la DNA - Esquemas suplementarios
  Crecimiento de la demanda Caribe en los últimos años ha sido del 50 % versus al del resto del país que aproximadamente es del 37%
  Servidumbre en riesgo por asentamientos humanos.
  Presentación de las barras con capacidad excedente critica en AT y MT.

## Slide 10: Reflexión situación de Dispac:
Red radial desde Barroso 110 kV hasta Virginia 110 kV
De acuerdo a lo indicado por XM, la red de DISPAC solo puede atender hasta 25MW en una condición de contingencia N-1, garantizando los criterios de seguridad para el área.
En pro de determinar si la convocatoria proyectada por la UPME es prudente publicarla, DISPAC presentó los resultados técnicos de la implementación de una compensación en la barra Certegui 110kV, en una configuración de 2 pasos de 15MVar cada uno, llegando a la conclusión de que se generan sobretensiones
Como alternativa a la compensación y pensando en una solución estructural, DISPAC propuso un enlace a 110kV entre Hispania y una nueva subestación llamada “Nueva Quibdó”
La UPME se encuentra analizando una alternativa en el STN 220kV que consiste en un enlace desde “Carrieles 220kV” y una nueva subestación cercana a la ciudad de Quibdó

## Slide 11: Reflexión situación Zona Oriental:
Presentación del estado de evaluación de las obras
  Sopó 230/115 kV y líneas asociadas
  Corzo 500/115 kV y líneas asociadas
  Cambio Transformador Guavio 230/115 KV de 40 MVA a 90 MVA
  Intexzona 115kV
  Refuerzo red Meta
    Nuevo circuito 115 kV Santa Helena – Puerto López 2
    Nuevo circuito 115 kV Puerto López - Campobonito 2
    Compensación capacitiva 12.5 MVAr 115 kV en la subestación Campobonito
  Repotenciación corredor Guavio – Mámbita
  ATR de Guavio 230/115 kV
  Quinto transformador Balsillas 220/115 kV
  Tercer circuito Santa Helena – Ocoa 115 kV

## Slide 12
Informe Mesa ambiental
F-CE-01_V4
Definición metodología de trabajo y alcance de la mesa ambiental y temas a discutir
Presentación Alertas tempranas Plan Expansión - proyecto "Segundo Circuito Cerromatoso - Sahagún - Chinú 500 kV"
Presentación análisis ubicación subestaciones de los siguientes proyectos: Alcaravan - San Antonio, Alcaraván - Banadía - La Paz, Carreto y Pasacaballos

## Slide 13
Informe operativo
XM
F-CE-01_V4

## Slide 14
Sopó 230/115 kV y líneas asociadas
F-CE-01_V4

## Slide 15
Cambio de FPO
obras de transmisión
F-CE-01_V4

## Slide 16
Informe secretaría técnica:
Línea HVDC
F-CE-01_V4

## Slide 17
VARIOS
F-CE-01_V4

## Slide 18
www.upme.gov.co
Gracias!
@upmecol @upmeoficial @upmeoficial @upmeoficial