## Slide 1
Unidad de Planeación Minero Energética

## Slide 2
CAPT No. 202
Noviembre 2023
F-CE-01_V4

## Slide 3
AGENDA
F-CE-01_V4
Informe Mesa técnica y regulatoria
Informe Mesa ambiental
Informe Convocatorias
Informe operativo ITR, IPOEMP y IPOELP-
Análisis de la obra compensadores síncronos
Varios

## Slide 4
Transmisor | ISA INTERCOLOMBIA | 
 | EPM | 
 | GEB | 
Gran Consumidor | ECOPETROL | 
 | Sierra-Col Energy | 
 | CERROMATOSO | 
Comercializador | ENEL COLOMBIA | 
 | ISAGEN | 
 | AIR-E | 
Generador | TERMOBARRANQUILLA (TEBSA) | 
Distribuidor | CELSIA COLOMBIA | 
CND | XM | 
Ministerio | MME | 
UPME | UPME | 
Verificación del quorum

## Slide 5
Informe comité técnico y regulatorio
F-CE-01_V4

## Slide 6
Estado del proceso de asignación de capacidad
Estado de la solicitud | Número de Solicitudes (7/10/2023)
En evalución | 110
En validación completitud | 1518
Retirada por interesado | 76
Grand Total | 1704
Tecnologia | Número de Solicitudes (7/10/2023) | Capacidad a entregar a la red [MW] (7/10/2023)
Eólica | 92 | 11610.2
Hidroeléctrica | 73 | 1422.71
Solar Fotovoltaica | 1411 | 74599.08
Térmica | 35 | 1696.88
Carga | 17 | 258
Total | 1628 | 89586.87

## Slide 7
Valoración de beneficios de la obra Nueva Sahagún 110 kV y líneas asociadas
Descripción de las alternativas propuesta por el OR – AFINIA.
Presentación de la valoración de los costos y beneficios de la obra Nueva Sahagún y línea asociadas.
Presentación de la relación Beneficio/Costo de la obra Nueva Sahagún 110 kV y líneas asociadas.

## Slide 8
Avances en el análisis de compensación síncrona
  Metodología implementada por XM para: Planteamiento del problema: Evaluación del fenómeno combinado de inestabilidad de voltaje y FIDVR
Modelo utilizado para el análisis: algunas métricas propuestas para evaluar adecuadamente el fenómeno: SCR, CSCR, WSCR, SCRIF

## Slide 9
Planeamiento Flexible
El objeto del estudio es encontrar un plan óptimo de expansión de la transmisión del sistema eléctrico colombiano (aumento de la capacidad de flujo de potencia activa y expansión de la potencia reactiva) y evaluar la posibilidad de tener nuevos equipos flexibles más específicamente baterías, FACTS y elementos de compensación reactiva
La metodología para desarrollar el proyecto es la siguiente:
Usa una base de datos electro-energética con la representación del sistema de transmisión de Colombia;
Define los refuerzos de baterías, FACTS y elementos de compensación de reactivos utilizando una metodología de selección de candidatos que busca las mejores ubicaciones en la red para instalarlos (Bat-Screen e FACTS-Screen);
Determina los costos de inversión para todos los proyectos candidatos flexibles y convencionales;
Hace simulación integrada OptGen/SDDP/NetPlan para determinar el plan de inversión que minimiza la función de costos de inversión y operación; y
Simula el módulo de expansión de fuentes reactivas (OptFlow) para determinar una estrategia de expansión para los elementos de compensación reactiva.

## Slide 10
Informe Mesa ambiental
F-CE-01_V4
AGENDA ÚLTIMA MESA AMBIENTAL
Saludo de bienvenida – UPME
Respuesta a dudas presentadas en la mesa del grupo ambiental del CAPT el mes pasado – UPME
Presentación estrategia socialización convocatorias - UPME.
Retroalimentación Cabrera y San Lorenzo - Empresas. Siguiendo la misma dinámica de mesas pasadas, las empresas presentan el análisis socioambiental realizado a estos dos proyectos
Varios

## Slide 11
Convocatorias 2023
F-CE-01_V4

## Slide 12
CRONOGRAMA CONVOCATORIAS VIGENTES
2023

## Slide 13
CRONOGRAMA CONVOCATORIAS VIGENTES 2023
Fechas Claves
ITEM | CONVOCATORIAS | Fecha de presentación de Ofertas para la selección del Interventor a través de la Plataforma Tecnológica (desde la 00:01 a las 14:00) | Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista (DSI) | Presentación de Propuestas Sobre No. 1 y 2 en el proceso de selección del Inversionista (desde la 00:01 a las 8:30) | Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista en caso de fallas subsanables
1 | UPME 01-2023 - SEGUNDO TRANSFORMADOR DE PRIMAVERA |  |  | 20/11/2023 | 4/12/2023
2 | UPME 02-2023 - CUARTO TRANSFORMADOR DE SOGAMOSO |  |  | 24/11/2023 | 11/12/2023
3 | UPME 07-2021 - Alcaraván 230 Kv | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 22/112023 | 6/12/2023
4 | UPME 08-2021 - La Paz 230 kV | 29/09/2023 | 2/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023
5 | UPME 06-2021 - SE Carreto 500kV | 23/10/2023 | 12/10/2023 | 12/12/2023 | 20/12/2023

## Slide 15
Informe operativo XM
ITR, IPOEMP y IPOELP
F-CE-01_V4

## Slide 16
VARIOS
F-CE-01_V4

## Slide 17
www.upme.gov.co
Gracias!
@upmecol @upmeoficial @upmeoficial @upmeoficial