| ítem | Descripción | Responsable | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apertura de la sesión |  | 8:00 -8:10 AM |
| 2 | Grupo de trabajo HVDC alcance, método, logística del equipo de trabajo, y cronograma. | Intercolombia Enlaza | 8:10 – 10:00 |
| 3 | Limitaciones de corto circuito | UPME-XM | 10:00 - 12:00 |
| 4 | Almuerzo | Libre | 12:00- 1:30 pm |
| 5 | Compensadores Síncronos | UPME | 1:30 – 2:30 |
| 6 | Varios | UPME | 2:30 pm – 3:30 pm |

Alcance:

Análisis de hibridación considerando el trazado inicial

especifico de la liberación de redes

Atención de los doble circuitos

Enfoque en la alternativa inicial línea hibrida, sin dejar de lado la alternativa de cambio de AC a DC.

Revisar si el problema sigue siendo vigente

Primavera seguirá siendo el centro de carga a tener en cuenta?

Metodología:

Revisión de los estudios realizados por las diferentes entidades

- Estado del arte  - Contaminación - Campos electromagnéticos - Nuevos Materiales (conductores)  Planeación chile Revisar si se puede compartir el documento Chile.(Jorge Mauricio) ENLAZA ISA

- Métodos constructivos,  que hay? Y optimizar  ISA

- Levantamiento de la infraestructura actual

  - Identificar físicamente los tramos, como están? ISA UPME ENLAZA

  - Caracterización con cada empresa de cómo están los tramos TODOS

  - Franja de servidumbre ENLAZA

- Tensión de conexión del enlace – ISA B4

- Modos de falla común AC DC -XM

- Temas regulatorios

EDGAR.MUELA@UPME.GOV.CO

6 de octubre reunión 8 a 10 am para conformar el equipo de trabajo de cada empresa.

La hibridación se entiende como un proceso factible frente a la regulación

Se evalúa para presentar propuestas regulatorias frente a las necesidades para considerar la repotenciación

Logística:

ISA, ENLAZA, EPM, CELSIA, XM, ENEL

Cronograma:

NIVEL DE CORTOCIRCUITO: