## Slide 2
Nueva Subestación Tesalia 115 kV

## Slide 3
AGENDA
1
2
Introducción
Resultados Evaluación
Conclusiones
3

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
1

## Slide 5
Supuestos y Consideraciones
Escenario de generación | Descripción
G1 | Generación mínima en el área suroccidental. Generación máxima en el área Oriental y en la subárea Valle.
G2 | Generación mínima en el área Suroccidental, alta exportación desde Ecuador.
G3 | Generación mínima en el área Suroccidental, alta importación desde Ecuador y generación máxima en el área Oriental
G4 | Generación mínima en el área suroccidental y Generación máxima en la subárea Huila-Tolima
Escenario de demanda | Descripción
Dmáx | Demanda máxima en el área suroccidental.
Dmed | Demanda media en el área suroccidental.
Años de estudio |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037

## Slide 6
Alternativa
Subestación Tesalia 115 kV.
Dos transformadores 230/115 kV de 90 MVA cada uno.
Línea Tesalia – Segovianas 115 kV de 40 km.
Línea Tesalia - Hobo 115 kV de 22 km.
Figura 1. Diagrama unifilar Subestación Tesalia 115 kV.

## Slide 7
RESULTADOS EVALUACIÓN
2

## Slide 8
Tensiones sin contingencias área de influencia
Figura 2. Tensiones sin contingencias área de influencia.

## Slide 9
Cargabilidades sin contingencias área de influencia
Figura 3. Cargabilidades sin contingencias área de influencia.

## Slide 10
Tensiones ante contingencias área de influencia
Figura 4. Tensiones ante contingencias área de influencia.

## Slide 11
Cargabilidades ante contingencias área de influencia
Figura 5. Cargabilidades ante contingencias área de influencia.

## Slide 12
Impacto de cortocircuito
Figura 6. Impacto de cortocircuito en el área de influencia.

## Slide 13
CONCLUSIONES
3

## Slide 14
Alternativa
Subestación Tesalia 115 kV + Segovianas – Tesalia 115 kV + Hobo - Tesalia115 kV.
Figura 6. Unifilar alternativa sugerida.

## Slide 15
www.upme.gov.co
¡GRACIAS!
@upmecol UPME Oficial @upmeoficial
@upmeoficial @upmeoficial