## GEODATABASE
ESTRUCTURA DEL MODELO DE DATOS DE LA GEODATABASE PARA EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN - UPME
GEODATABASE | FORMATO | DATASET/TABLAS | TEMA | FEATURE CLASS | DESCRIPCIÓN | GEOMETRÍA TIPO DATO
SIN_UPME | Vectorial | SIN_CONSTRUIDO | Infraestructura eléctrica construida | SIN_CIRCUITO_CONS | Corresponde a los Circuitos del Sistema Interconectado Nacional - SIN (STN,STR Y SDL) | Línea
|  |  |  | SIN_TRAFO_CONS | Corresponde a los Transformadores del SDL | Punto
|  |  |  | SEN_APOYO_CONS | Corresponde a los Apoyos del Sistema Interconectado Nacional - SIN (STN,STR Y SDL) | Punto
|  |  |  | SEN_SUBEST_CONS_PT | Corresponde a las subestaciones del STN/STR tipo punto. Deben reportarse todas las Subestaciones del SIN | Punto
|  |  |  | SIN_SUBEST_CONS_PG | Corresponde a las subestaciones del STN/STR tipo polígono. Deben reportarse todas las Subestaciones del SIN | Polígono
**Nota: | El feature class o capa SIN_APOYO_CONS que corresponde a los apoyos del Sistema Interconectado Nacional-SIN (STN,STR y SDL) es opcional para SDL

## FEATURE CLASS
ESTRUCTURA DE DATOS - FEATURE CLASS PARA EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN- UPME
Feature Class: | SEN_APOYO_CONS
Geometría: | Punto
Descripción | Corresponde a los Apoyos del Sistema Interconectado Nacional - SIN (STN,STR Y SDL)
CAMPO | ALIAS | TIPO DE DATO | TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DOMINIO | OBLIGACIÓN/CONDICIÓN
FECHA_REPO | Fecha de reporte | Date | NA | Fecha de reporte de la información | NA | SI
ID_ORG | ID de la organización | String | 50 | Código de la organización que reporta la información | NA | SI
NOMBRE_ORG | Nombre de la organización | String | 50 | Nombre de la organización | NA | SI
VIGENCIA | Vigencia | Date | NA | fecha de corte de la información (a dic del año anterior al reporte) | NA | SI
OPERACION | ¿Se encuentra en operación? | String | 2 | Seleccione si se encuentra en operación el apoyo: si/no | Dom_si_no | SI
CONV_UPME | ¿Es parte de una convocatoria? | String | 2 | Si / No | Dom_si_no | SI
NOM_CONV | Nombre de la convocatoria | String | 20 | Nombre de la Convocatoria Ejemplo: UPME-01-2016 | NA | NO
COD_MUN | Código del municipio | String | 5 | Código Divipola Municipio (DDMMM) | NA | SI
ID_CIRCUITO | ID del circuito | String | 50 | Identificador reportado al SUI de Código de Circuito, en caso de que el circuito no sea reportado en el SUI, registrar el código asignado por la empresa | NA | SI
SISTEMA | Sistema de transmisión | String | 3 | Sistema de Transmisión: (STN,STR,SDL). | Dom_Sistema | SI
ID_APOYO | ID del apoyo | String | 20 | Identificador del apoyo registrado en la base de datos del Operador de Red | NA | SI
NUM_APOYO | Número del apoyo | Long Integer | NA | Número del apoyo | NA | SI
COD_UC | Código Unidad Constructiva | String | 6 | Código Unidad Constructiva del apoyo, Si es pórtico asociarlo a la Unidad Constructiva de la Bahía de línea correspondiente | NA | NO
CL_APOYO | Clase de apoyo | Short Integer | NA | Clase de apoyo: Tipo torre, Tipo poste; Portico de Salida del Circuito Torrecilla | Dom_Clase_Apoyo | SI
TIPO_APOYO | Tipo de apoyo | Short Integer | NA | Referida a la disposición de los cables: tipo vertical, tipo horizontal | Dom_Tipo_Apoyo | SI
ESTRUCTURA | Estructura | String | 1 | Tipo de estructura: R=Retención, S=Suspensión | Dom_Estructura | SI
ALTURA_APOYO | Altura apoyo [metros] | Double | NA | Altura media del apoyo [metros] | NA | SI
CUERPOS | Cantidad de cuerpos | Short Integer | NA | Cantidad de cuerpos de la torre | Dom_Cuerpos | SI
RESISTENCIA | Resistencia [Kg-fuerza] | Double | NA | Resistencia mecánica [Kg-fuerza] | NA | SI
DISP_NUEVO | Disponibilidad nuevo circuito | Short Integer | NA | En este campo debe seleccionar la disponibilidad de la infraestructura para nuevos circuitos, de acuerdo a la clasificación que se muestra en el listado de la misma columna: -0 -1 -2 -3 -4 | Dom_Disp_Nuevo_Circuito | SI
NOM_EJECUTOR | Nombre del ejecutor | String | 50 | Nombre del Ejecutor de la Infraestructura, aplica cuando se trate de un Adjudicatario de una convocatoria que se encuentre en construcción. | NA | Obligatorio para STN/STR por Convocatoria
NOM_PROPIETARIO | Nombre del propietario | String | 50 | Nombre del Propietario de la Infraestructura existente | NA | SI
OBSERVACION | Observación | String | 150 | Observación | NA | NO
Geometría: | Geometría | Shape | NA | Geometría tipo punto |  | SI
Feature Class: | SIN_CIRCUITO_CONS
Geometría: | Linea
Descripción | Corresponde a los Circuitos del Sistema Interconectado Nacional - SIN (STN,STR Y SDL)
CAMPO | ALIAS | TIPO DE DATO | TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DOMINIO | OBLIGACIÓN/CONDICIÓN
FECHA_REPO | Fecha de reporte | Date | NA | Fecha de reporte de la información | NA | SI
ID_ORG | ID de la organización | String | 50 | Código (el código que da la superintendencia) de la organización que reporta la información | NA | SI
NOMBRE_ORG | Nombre de la organización | String | 50 | Nombre de la organización | NA | SI
VIGENCIA | Vigencia | Date | NA | fecha de corte de la información (a dic del año anterior al reporte) | NA | SI
OPERACION | ¿Se encuentra en operación? | String | 2 | Seleccione si se encuentra en operación el circuito: si/no | Dom_si_no | SI
CONV_UPME | ¿Es parte de una convocatoria? | Short Integer | NA | Si / No | Dom_si_no | NO
NOM_CONV | Nombre de la convocatoria | String | 20 | Nombre de la Convocatoria Ejemplo: UPME-01-2016 | NA | NO
NOM_S_INICIO | Nombre de la subestación de inicio | String | 100 | Identificación de la subestación donde incia el circuito, según la codificación dada por el SUI | NA | SI
NOM_S_FIN | Nombre de la subestación de finalización | String | 100 | Identificación de la subestación donde finaliza el circuito, según la codificación dada por el SUI Para SDL, en circuitos radiales no diligenciar | NA | NO
ID_CIRCUITO | ID del circuito | String | 50 | Identificador reportado al SUI de Código de Circuito, en caso de que el circuito no sea reportado en el SUI, registrar el código asignado por la empresa | NA | SI
NOM_CIRCUITO | Nombre del circuito | String | 100 | Nombre del circuito asignado por la empresa | NA | SI
NOM_TRAZADO | Nombre del trazado | String | 50 | En el caso que un proyecto hubiese sido dividido por trazados con fines del licenciamiento ambiental, escriba en este campo el nombre para cada trazado, teniendo en cuenta el nombre de las subestaciones involucradas, seguido del nivel de tensión; éste debe ir en formato tipo Mayúscula las iniciales y minúscula los complementos. Ejemplo: Chinú – Montería 220 kV | NA | Obligatorio para STN/STR por Convocatoria
SISTEMA | Sistema de transmisión | String | 3 | Sistema de Transmisión: (STN,STR,SDL). | Dom_Sistema | SI
ID_TRAMO | Identificación del tramo | String | 50 | dentificador del tramo asociado al circuito por el operador de red. Tramo en SDL: es un segmento del circuito entre transformadores. Tramo en STN/STR: es un segmento del circuito entre apoyos | NA | SI
ID_TENSION | Identificación de tensión | Short Integer | NA | Identificador de Tensión | Dom_Tension | SI
TIPO_CIRCUITO | Tipo de circuito | Short Integer | NA | Corresponde al tipo del circuito A=Áereo, S=Subterraneo | Dom_Tipo_Circuito | NO
COD_UC | Código Unidad Constructiva | String | 6 | Código Unidad Constructiva | NA | NO
CIRCUITO_VES | Circuito vestido | Short Integer | NA | En este campo debe seleccionar el tipo de circuito instalado/vestido que tiene la infraestructura, de acuerdo a la clasificación que se muestra en el listado de la misma columna: -Sencillo -Doble -Triple -Cuadruple | Dom_Circuito_Vestido | NO
LNG_TRAMO | Longitud del [Kilómetros] | Double | NA | Longitud del tramo [Kilometros] | NA | SI
TIPO_CONDUC | Tipo de conductor | String | 250 | Tipo de conductor del tramo |  | NO
CABLE_GUARDA | Tipo de conductor del cable de guard | String | 250 | Tipo de Conductor del Cable de guarda sólo se diligencia STN/STR |  | NO
NUM_CON_HAZ | Número de conductores en HAZ | Short Integer | NA | Número de conductores en HAZ por fase sólo se diligencia STN/STR | Dom_conductor_HAZ | NO
CAPACIDAD | Capacidad | Double | NA | Capacidad de transporte del tramo [MVA] | NA | SI
RESISTENCIA | Resistencia [Kg-fuerza] | Double | NA | Valor de la Resistencia del tramo (Ohm/km). | NA | NO
REACTANCIA | Reactancia | Double | NA | Valor de la Reactancia del tramo (Ohm/km). | NA | NO
SUSCEPTANCIA | Susceptancia | Double | NA | Valor de la Susceptancia del tramo (siemens/km). | NA | NO
SERVIDUMBRE | Servidumbre | Double | NA | Número de metros que corresponden al ancho de la zona de servidumbre de las líneas de transmisión. Para este dato es necesario tener en cuenta la normatividad dada en el RETIE. | NA | NO
NOM_EJECUTOR | Nombre del ejecutor | String | 50 | Nombre del Ejecutor de la Infraestructura, aplica cuando se trate de un Adjudicatario de una convocatoria que se encuentre en construcción. | NA | Obligatorio para STN/STR por Convocatoria
NOM_PROPIETARIO | Nombre del propietario | String | 50 | Nombre del Propietario de la Infraestructura existente | NA | NO
OBSERVACION | Observación | String | 150 | Observación | NA | NO
Geometría: | Geometría | Shape | NA | Geometría tipo línea |  | SI
Feature Class: | SIN_TRAFO_CONS
Geometría: | Punto
Descripción | Corresponde a los Transformadores del SDL
CAMPO | ALIAS | TIPO DE DATO | TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DOMINIO | OBLIGACIÓN/CONDICIÓN
FECHA_REPO | Fecha de reporte | Date | NA | Fecha de reporte de la información | NA | SI
ID_ORG | ID de la organización | String | 50 | Código de la organización que reporta la información (aclaración de qué código) | NA | SI
NOMBRE_ORG | Nombre de la organización | String | 50 | Nombre de la organización | NA | SI
VIGENCIA | Vigencia | Date | NA | fecha de corte de la información (a dic del año anterior al reporte) | NA | SI
OPERACION | ¿Se encuentra en operación? | String | 2 | Seleccione si se encuentra en operación el circuito: si/no | Dom_si_no | SI
COD_MUN | Código del municipio | String | 5 | Código Divipola Municipio (DDMMM) | NA | SI
SISTEMA | Sistema de transmisión | String | 3 | Sistema de Transmisión: (STN,STR,SDL). | Dom_Sistema | SI
ID_TRAFO | ID del transformador | String | 50 | Identificador del Transformador reportado al SUI. | NA | SI
COD_UC | Código Unidad Constructiva | String | 6 | Código Unidad Constructiva | NA | NO
ID_CIRCUITO | ID del circuito | String | 50 | Identificador reportado al SUI de Código de Circuito, en caso de que el circuito no sea reportado en el SUI, registrar el código asignado por la empresa | NA | SI
NOM_CIRCUITO | Nombre del circuito | String | 100 | Nombre del circuito asignado por la empresa | NA | SI
ID_SUBESTACION | ID de la subestación |  |  | Identificador reportado al SUI de Código de subestación
CAPACIDAD | Capacidad del transformador [KVA] | Double | NA | Capacidad del Transformador [KVA] | NA | SI
NUM_FASES | Fases del transformador | Short Integer | NA | Fases del transformador: Trifásico; Bifásico (Trifilar) Monofásico | Dom_Fases | SI
TIPO_TRAFO | Tipo de transformador | String | 2 | Tipo: A=aéreo, P=pedestal, S= subestación | Dom_Tipo_Trafo | SI
TIPO_CONEX | Tipo de conexión en baja tensión | String | 1 | Tipo de conexión en baja tensión: E= estrella, D = delta. | Dom_Tipo_Conex | SI
ID_TENSION | Identificación de tensión primario | Short Integer | NA | Identificador de Tensión primario | Dom_Tension | SI
ID_TENSI_1 | Identificación de tensión secundario | Short Integer | NA | Identificador de Tensión secundario | Dom_Tension | SI
REL_TRANSF | Relación de tensión de transformación en kV | Double | NA | Relación de tensión de transformación en kV | Dom_Rel_Trafo | NO
IMPEDANCIA | Impedancia de corto circuito [%] | Double | NA | Impedancia de corto circuito [%] | NA | NO
RESISTENCIA | Resistencia (Ohm) | Double | NA | Valor de la Resistencia (Ohm). | NA | NO
CARGABILIDAD | Porcentaje de cargabilidad [%] | Double | NA | Porcentaje de Cargabilidad en Potencia del tramo en condiciones de máxima demanda del año anterior "valor entre 0% - 100%" | NA | SI
CAR_MAX | Carga máxima [kW] | Double | NA | Carga máxima [kW] bajo demanda máxima | NA | SI
USUARIOS | Usuarios | Long Integer | NA | Número de usuarios conectados a cada transformador, independiente de su situación comercial | NA | SI
OBSERVACION | Observación | String | 150 | Observación | NA | NO
Geometría: | Geometría | Shape | NA | Geometría tipo punto | NA | SI
Feature Class: | SEN_SUBEST_CONS_PT
Geometría: | Punto
Descripción | Corresponde a las subestaciones del STN/STR tipo punto. Deben reportarse todas las Subestaciones del SIN
CAMPO | ALIAS | TIPO DE DATO | TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DOMINIO | OBLIGACIÓN/CONDICIÓN
FECHA_REPO | Fecha de reporte | Date | NA | Fecha de reporte de la información | NA | SI
ID_ORG | ID de la organización | String | 50 | Código de la organización que reporta la información | NA | SI
NOM_ORG | Nombre de la organización | String | 50 | Nombre de la organización | NA | SI
NOM_EJEC | Nombre del ejecutor | String | 50 | Nombre del Ejecutor de la Infraestructura, aplica cuando se trate de un Adjudicatario de una convocatoria que se encuentre en construcción. | NA | NO
NOM_PROP | Nombre del propietario | String | 50 | Nombre del Propietario de la Infraestructura existente | NA | NO
VIGENCIA | Vigencia | Date | NA | fecha de corte de la información (a dic del año anterior al reporte) | NA | SI
OPERACION | ¿Se encuentra en operación? | String | 2 | Seleccione si se encuentra en operación el circuito: si/no | Dom_si_no | SI
CONV_UPME | ¿Es parte de una convocatoria? | String | 2 | si/no | Dom_si_no | NO
NOM_CONV | Nombre de la convocatoria | String | 20 | Nombre de la Convocatoria Ejemplo: UPME-01-2016 | NA | NO
ID_SUBESTACION | ID de la subestación | String | 100 | Identificador de la subestación según reporte al SUI | NA | SI
SISTEMA | Sistema de transmisión | String | 3 | Sistema de Transmisión: (STN,STR,SDL). Ingresar registro por cada sistema | Dom_Sistema | SI
ID_TENSION | Identificación de tensión | String | 100 | Indetifique los niveles de tensión separados por comas. | NA | SI
CONFIG | Configuración | Short Integer | NA | Configuración de la subestación teniendo en cuenta solamente el barraje de su propiedad o bajo su operación, de acuerdo a las siguientes opciones que se muestran en el listado de la misma columna: -Interruptor y Medio -Anillo -Doble Barra -Doble Barra + Seccionador de Transferencia -Doble Barra + By Pass -Doble Barra más Barra de Transferencia -Barra Sencilla -Barra Principal y Barra Transferencia -Otra (Cual? diligenciar en observacion) | Dom_Configuración | SI
TIPO_SUBES | Tipo de subestación | Short Integer | NA | Tipo de subestación de acuerdo a las siguientes opciones que se muestran en el listado de la misma columna: -AIS -GIS -Combinado AIS - GIS | Dom_Tipo_Subest | SI
INST_MANEJO | Instrumento de manejo | String | 2 | Establecer si la subestación cuenta con un instrumento de manejo ambiental. Si/No | Dom_conv_upme | NO
TIPO_INST_MAN | Tipo de instrumento de manejo | Short Integer | NA | Tipo de instrumento de manejo ambiental aplicable según lista En caso de que aplique otro instrumento de manejo diferente a los listados, ampliarlo en observaciones | Dom_Tipo_Inst_Manejo | NO
OBSERVACION | Observación | String | 150 | Observación | NA | NO
Geometría: | Geometría | Shape | NA | Geometría tipo punto | NA | SI
Feature Class: | SIN_SUBEST_CONS_PG
Geometría: | Poligono
Descripción | Corresponde a las subestaciones del STN/STR tipo polígono. Deben reportarse todas las Subestaciones del SIN
CAMPO | ALIAS | TIPO DE DATO | TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DOMINIO | OBLIGACIÓN/CONDICIÓN
FECHA_REPO | Fecha de reporte | Date | NA | Fecha de reporte de la información | NA | SI
ID_ORG | ID de la organización | String | 50 | Código de la organización que reporta la información | NA | SI
NOMBRE_ORG | Nombre de la organización | String | 50 | Nombre de la organización | NA | SI
NOMBRE_EJEC | Nombre del ejecutor | String | 50 | Nombre del Ejecutor de la Infraestructura, aplica cuando se trate de un Adjudicatario de una convocatoria que se encuentre en construcción. | NA | SI
NOMBRE_PROP | Nombre del propietario | String | 50 | Nombre del Propietario de la Infraestructura existente | NA | SI
VIGENCIA | Vigencia | Date | NA | fecha de corte de la información (a dic del año anterior al reporte) | NA | SI
OPERACION | ¿Se encuentra en operación? | String | 2 | Seleccione si se encuentra en operación el circuito: si/no | Dom_si_no | SI
CONV_UPME | ¿Es parte de una convocatoria? | Short Integer | NA | Si / No | Dom_si_no | SI
NOM_CONV | Nombre de la convocatoria | String | 20 | Nombre de la Convocatoria Ejemplo: UPME-01-2016 | NA | NO
ID_SUBESTACION | ID de la subestación | String | 100 | Nombre de la Subestación donde incia el circuito. | NA | SI
SUB_DIS | Área disponible de la subestación [hectáreas] | Short Integer | NA | Área Total de la Subestación o área disponible para ampliaciones futuras. | Dom_subestacion_PG | SI
SISTEMA | Sistema de transmisión | String | 3 | Sistema de Transmisión: (STN,STR,SDL). | Dom_Sistema | SI
ID_TENSION | Identificación de tensión | Short Integer | NA | Identificador de Tensión | Dom_Tension | SI
CONFIG | Configuración | Short Integer | NA | Configuración de la subestación teniendo en cuenta solamente el barraje de su propiedad o bajo su operación, de acuerdo a las siguientes opciones que se muestran en el listado de la misma columna: -Interruptor y Medio -Anillo -Doble Barra -Doble Barra + Seccionador de Transferencia -Doble Barra + By Pass -Doble Barra más Barra de Transferencia -Barra Sencilla -Barra Principal y Barra Transferencia -Otra (Cual? diligenciar en observacion) | Dom_Configuración | SI
TIPO_SUBES | Tipo de subestación | Short Integer | NA | Tipo de subestación de acuerdo a las siguientes opciones que se muestran en el listado de la misma columna: -AIS -GIS -Combinado AIS - GIS | Dom_Tipo_Subest | SI
INST_MANEJO | Instrumento de manejo | String | 2 | Establecer si la subestación cuenta con un instrumento de manejo ambiental. Si/No | Dom_si_no | SI
TIPO_INST_MAN | Tipo de instrumento de manejo | Short Integer | NA | Tipo de instrumento de manejo ambiental aplicable según lista En caso de que aplique otro instrumento de manejo diferente a los listados, ampliarlo en observaciones | Dom_Tipo_Inst_Manejo | SI
AREA_SUBES | Área subestación [hectáreas] | Double | NA | Área total ó Área Disponible en hectáreas del lote de la subestación | NA | SI
OBSERVACION | Observación | String | 150 | Observación | NA | NO
Geometría: | Geometría | Shape | NA | Geometría tipo polígono | NA | SI

## DOMINIOS
DOMINIOS
Dominio: | Dom_si_no
VALOR | NOMBRE
si | si
no | no
Dominio: | Dom_Sistema
VALOR | NOMBRE
STN | STN
STR | STR
SDL | SDL
Dominio: | Dom_Clase_Apoyo
VALOR | NOMBRE
0 | Tipo Torre
1 | Tipo Poste
2 | Torrecilla
3 | Portico de Salida del Circuito
Dominio: | Dom_Tipo_Apoyo
VALOR | NOMBRE
0 | Tipo Vertical
1 | Tipo Horizontal
Dominio: | Dom_Estructura
VALOR | NOMBRE
S | Suspensión
R | Retención
Dominio: | Dom_Cuerpos
VALOR | NOMBRE
0 | 0
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
Dominio: | Dom_Disp_Nuevo_Circuito
VALOR | NOMBRE
0 | 0
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
Dominio: | Dom_Tension (unidad en kV)
VALOR | NOMBRE
0 | 4.16
1 | 7.967
2 | 11
3 | 11.4
4 | 13.2
5 | 13.5
6 | 13.6
7 | 13.8
8 | 14
9 | 14.3
10 | 15
11 | 33
12 | 33.5
13 | 34.5
14 | 44
15 | 46
16 | 47.7
17 | 57.5
18 | 66
19 | 110
20 | 112
21 | 115
22 | 121
23 | 138
24 | 220
25 | 230
26 | 500
Dominio: | Dom_Tipo_Circuito
VALOR | NOMBRE
0 | Aéreo
1 | Subterráneo
2 | Sin Información
Dominio: | Dom_Circuito_Vestido
VALOR | NOMBRE
0 | Sencillo
1 | Doble
2 | Triple
3 | Cuadruple
4 | Sin Información
Dominio: | Dom_Tipo_Conductor
VALOR | NOMBRE
0 | 0
1 | 1
2 | 2
3 | 3
Dominio: | Dom_Cable_Guarda
VALOR | NOMBRE
0 | 0
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | Sin Información
Dominio: | Dom_conductor_HAZ
VALOR | NOMBRE
0 | 0
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | Sin Información
Dominio: | Dom_Fases
VALOR | NOMBRE
0 | Trifásico
1 | Bifásico (Trifilar)
2 | Monofásico
3 | Sin Información
Dominio: | Dom_Tipo_Trafo
VALOR | NOMBRE
A | Aéreo
P | Pedestal
S | Subestación
SI | Sin Información
Dominio: | Dom_Tipo_Conex
VALOR | NOMBRE
E | Estrella
D | Delta
Dominio: | Dom_Rel_Trafo | Dominio: | Dom_Rel_Trafo | Dominio: | Dom_Rel_Trafo | Dominio: | Dom_Rel_Trafo | Dominio: | Dom_Rel_Trafo | Dominio: | Dom_Rel_Trafo | Dominio: | Dom_Rel_Trafo | Dominio: | Dom_Rel_Trafo
VALOR | NOMBRE | VALOR | NOMBRE | VALOR | NOMBRE | VALOR | NOMBRE | VALOR | NOMBRE | VALOR | NOMBRE | VALOR | NOMBRE | VALOR | NOMBRE
1 | 11,0/4,16 | 56 | 13,2/203 | 111 | 13,2/254/440 | 166 | 13,2/462 | 221 | 33/220 | 276 | 44/133/231 | 331 | 7,621/120/208 | 386 | 13,2/457
2 | 11,4/220 | 57 | 13,2/204 | 112 | 13,2/257/462 | 167 | 13,2/462/266 | 222 | 33/226 | 277 | 44/140/000 | 332 | 7,621/120/240 | 387 | 13,2/458
3 | 110/13,8 | 58 | 13,2/208 | 113 | 13,2/260 | 168 | 13,2/465 | 223 | 33/230 | 278 | 44/2,4/1,386 | 333 | 7,621/125/216 | 388 | 13,2/470
4 | 110/44/13,2 | 59 | 13,2/208/120 | 114 | 13,2/262 | 169 | 13,2/465/268 | 224 | 33/240 | 279 | 44/208/120 | 334 | 7,621/127/220 | 389 | 13,2/472
5 | 110/44/13,8 | 60 | 13,2/210/122 | 115 | 13,2/264/457 | 170 | 13,2/466 | 225 | 33/4,16 | 280 | 44/213/123 | 335 | 7,621/127/240 | 390 | 13,2/474
6 | 110/44/15 | 61 | 13,2/212 | 116 | 13,2/277/480 | 171 | 13,2/470/271 | 226 | 33/440 | 281 | 44/214/123 | 336 | 7,621/13,95 | 391 | 13,2/495
7 | 110/57,5/7,5 | 62 | 13,2/212/122 | 117 | 13,2/3,3 | 172 | 13,2/472/272 | 227 | 33/452 | 282 | 44/214/124 | 337 | 7,621/208/120 | 392 | 13,2/497
8 | 110/66/13,8 | 63 | 13,2/213 | 118 | 13,2/3,3/1,905 | 173 | 13,2/474/274 | 228 | 33/456 | 283 | 44/216/125 | 338 | 7,621/210/122 | 393 | 13,2/500
9 | 112/46/13,8 | 64 | 13,2/213/123 | 119 | 13,2/380 | 174 | 13,2/475 | 229 | 33/460 | 284 | 44/220/127 | 339 | 7,621/213/123 | 394 | 13,2/505
10 | 115/11,4 | 65 | 13,2/214 | 120 | 13,2/380/219 | 175 | 13,2/475-274 | 230 | 33/482 | 285 | 44/225/130 | 340 | 7,621/214/123 | 395 | 13,2/595
11 | 115/115 | 66 | 13,2/214/123 | 121 | 13,2/390 | 176 | 13,2/480 | 231 | 33/6,6 | 286 | 44/226/130 | 341 | 7,621/214/124 | 396 | 13,2/6,6
12 | 115/13,2 | 67 | 13,2/214/124 | 122 | 13,2/390-225 | 177 | 13,2/480/227 | 232 | 34,5 /13,2/7,6 | 287 | 44/228/132 | 342 | 7,621/216/125 | 397 | 44/0
13 | 115/13,8 | 68 | 13,2/214/130 | 123 | 13,2/395 | 178 | 13,2/480/240 | 233 | 34,5 /208/120 | 288 | 44/231/133 | 343 | 7,621/220 | 398 | 44/208
14 | 115/13,8/4,1 | 69 | 13,2/215 | 124 | 13,2/4,16/2,4 | 179 | 13,2/480/277 | 234 | 34,5 /213/123 | 289 | 44/240/120 | 344 | 7,621/220/110 | 399 | 44/213
15 | 115/13,8/7,6 | 70 | 13,2/215/124 | 125 | 13,2/4,160/2,401 | 180 | 13,2/494 | 235 | 34,5 /214/127 | 290 | 44/240/480 | 345 | 7,621/220/127 | 400 | 44/214
16 | 115/220 | 71 | 13,2/215/125 | 126 | 13,2/4,368/2,522 | 181 | 13,2/494/285 | 236 | 34,5 /229/132 | 291 | 44/3,3 | 346 | 7,621/225/130 | 401 | 44/216
17 | 115/33/13,2 | 72 | 13,2/215-124 | 127 | 13,2/400 | 182 | 13,2/495/286 | 237 | 34,5 /240/120 | 292 | 44/3,415/1,972 | 347 | 7,621/226/130 | 402 | 44/220
18 | 115/34,5 | 73 | 13,2/216 | 128 | 13,2/400/231 | 183 | 13,2/497/287 | 238 | 34,5 /456/263 | 293 | 44/3,425/1,980 | 348 | 7,621/227 / 131 | 403 | 44/225
19 | 115/34,5/13,2 | 74 | 13,2/216/124 | 129 | 13,2/400-231 | 184 | 13,2/500-289 | 239 | 34,5 /480/277 | 294 | 44/3,5/2,021 | 349 | 7,621/228/132 | 404 | 44/226
20 | 115/34,5/13,8 | 75 | 13,2/216/125 | 130 | 13,2/408/235 | 185 | 13,2/505/292 | 240 | 34,5/0,22 | 295 | 44/380/219 | 350 | 7,621/231/133 | 405 | 44/228
21 | 115/44/13,8 | 76 | 13,2/217/125 | 131 | 13,2/409/236 | 186 | 13,2/508 | 241 | 34,5/0,48 | 296 | 44/4,16/2,4 | 351 | 7,621/232/134 | 406 | 44/231
22 | 115/440 | 77 | 13,2/218 | 132 | 13,2/412/238 | 187 | 13,2/575 | 242 | 34,5/11,4 | 297 | 44/420/242 | 352 | 7,621/240 | 407 | 44/240
23 | 115/57,5/7,5 | 78 | 13,2/218/125 | 133 | 13,2/416/240 | 188 | 13,2/575/332 | 243 | 34,5/13,2 | 298 | 44/440 | 353 | 7,621/240/120 | 408 | 7,621/0
24 | 121/47,7/14,3 | 79 | 13,2/220 | 134 | 13,2/420/242 | 189 | 13,2/595/344 | 244 | 34,5/13,8 | 299 | 44/440/254 | 354 | 7,621/240/480 | 409 | 7,621/230
25 | 13,2 - 6,6 /208/120 | 80 | 13,2/220/110 | 135 | 13,2/424-245 | 190 | 13,2/6,6/3,6 | 245 | 34,5/208 | 300 | 44/452/260 | 355 | 7,621/242/121
26 | 13,2 /208/120 | 81 | 13,2/220/127 | 136 | 13,2/440 | 191 | 13,8/0,12 | 246 | 34,5/214 | 301 | 44/456/264 | 356 | 7,621/244/122
27 | 13,2 /213/123 | 82 | 13,2/222 | 137 | 13,2/440/220 | 192 | 13,8/0,22 | 247 | 34,5/216 | 302 | 44/457/264 | 357 | 7,621/440
28 | 13,2 /214/127 | 83 | 13,2/223 | 138 | 13,2/440/254 | 193 | 13,8/0,24 | 248 | 34,5/220 | 303 | 44/459/265 | 358 | 7,621/440/220
29 | 13,2 /220/127 | 84 | 13,2/223/128 | 139 | 13,2/440/266 | 194 | 13,8/13,8 | 249 | 34,5/226 | 304 | 44/460/266 | 359 | 7,621/440/254
30 | 13,2 /225/130 | 85 | 13,2/225 | 140 | 13,2/442/255 | 195 | 13,8/7,967 | 250 | 34,5/228 | 305 | 44/462/266 | 360 | 7,621/452/260
31 | 13,2 /229/132 | 86 | 13,2/225/130 | 141 | 13,2/445/257 | 196 | 13,8/220 | 251 | 34,5/240 | 306 | 44/480 | 361 | 7,621/457/262
32 | 13,2 /240/120 | 87 | 13,2/226 | 142 | 13,2/448/259 | 197 | 138/115/13,8 | 252 | 34,5/2400 | 307 | 44/480/277 | 362 | 7,621/460/266
33 | 13,2 /440/254 | 88 | 13,2/226/130 | 143 | 13,2/450 | 198 | 2,4/240 | 253 | 34,5/4,16 | 308 | 44/497/287 | 363 | 7,621/462/266
34 | 13,2 /456/263 | 89 | 13,2/227 | 144 | 13,2/450/214 | 199 | 220/11,4 | 254 | 34,5/440 | 309 | 44/596/344 | 364 | 7,621/480
35 | 13,2 /480/277 | 90 | 13,2/227 / 131 | 145 | 13,2/450/254 | 200 | 220/110 | 255 | 34,5/452 | 310 | 44/6,564/3,79 | 365 | 7,621/480/240
36 | 13,2/110/220 | 91 | 13,2/228 | 146 | 13,2/450/260 | 201 | 220/110/13,8 | 256 | 34,5/456 | 311 | 44/6,6/3,6 | 366 | 7,621/480/277
37 | 13,2/115/230 | 92 | 13,2/228/127 | 147 | 13,2/450/264 | 202 | 220/110/63 | 257 | 34,5/457 | 312 | 44/7,2/4,157 | 367 | 7,621/495/286
38 | 13,2/120 | 93 | 13,2/228/132 | 148 | 13,2/451 | 203 | 220/115/13,8 | 258 | 34,5/460 | 313 | 46/14 | 368 | 0/240
39 | 13,2/120/208 | 94 | 13,2/229 | 149 | 13,2/451-260 | 204 | 220/13,8 | 259 | 34,5/461 | 314 | 500/110/34,5 | 369 | 110/0
40 | 13,2/120/240 | 95 | 13,2/230 | 150 | 13,2/452 | 205 | 220/13,8 - 44/13,2 | 260 | 34,5/475 | 315 | 500/120/11,4 | 370 | 13,2/0
41 | 13,2/122/212 | 96 | 13,2/230/133 | 151 | 13,2/452/260 | 206 | 220/34,5 | 261 | 34,5/480 | 316 | 500/220/34,5 | 371 | 13,2/13,2
42 | 13,2/123/213 | 97 | 13,2/231 | 152 | 13,2/453 | 207 | 220/66 | 262 | 34/13,8 | 317 | 500/230/34,5 | 372 | 13,2/13,8
43 | 13,2/123/214 | 98 | 13,2/231/133 | 153 | 13,2/453/264 | 208 | 220/66/13,2 | 263 | 4,16/240 | 318 | 57,5/11,4 | 373 | 13,2/210
44 | 13,2/124/214 | 99 | 13,2/232/134 | 154 | 13,2/454 | 209 | 220/66/13,8 | 264 | 44/120/240 | 319 | 66/13,8 | 374 | 13,2/217
45 | 13,2/125/216 | 100 | 13,2/233 | 155 | 13,2/454/262 | 210 | 230/11,4 | 265 | 44/127/240 | 320 | 7,6 /240/120 | 375 | 13,2/232
46 | 13,2/125/218 | 101 | 13,2/234 | 156 | 13,2/456 | 211 | 230/115 | 266 | 44/13,2 | 321 | 7,62/216 | 376 | 13.2/408
47 | 13,2/127/220 | 102 | 13,2/239 | 157 | 13,2/456/228 | 212 | 230/115/13,2 | 267 | 44/13,2/7,62 | 322 | 7,62/220 | 377 | 13,2/409
48 | 13,2/127/240 | 103 | 13,2/240 | 158 | 13,2/456/263 | 213 | 230/115/13,8 | 268 | 44/13,6 | 323 | 7,62/240 | 378 | 13,2/412
49 | 13,2/13,2/7,62 | 104 | 13,2/240/120 | 159 | 13,2/456/264 | 214 | 230/115/34,5/13,8 | 269 | 44/13,6/7,852 | 324 | 7,62/244 | 379 | 13,2/416
50 | 13,2/13,8/7,968 | 105 | 13,2/240/480 | 160 | 13,2/457/262 | 215 | 230/34,5/13,8 | 270 | 44/13,72 | 325 | 7,62/246 | 380 | 13,2/420
51 | 13,2/13,95 | 106 | 13,2/244 | 161 | 13,2/457/264 | 216 | 33,5/13,5 | 271 | 44/13,79/7,92 | 326 | 7,62/252 | 381 | 13.2/424
52 | 13,2/130/225 | 107 | 13,2/246 | 162 | 13,2/458/264 | 217 | 33/13,2 | 272 | 44/13,8 | 327 | 7,62/480 | 382 | 13,2/436,8
53 | 13,2/132/228 | 108 | 13,2/250 | 163 | 13,2/460 | 218 | 33/13,8 | 273 | 44/13,8/7,968 | 328 | 7,621/110/220 | 383 | 13,2/442
54 | 13,2/13200 | 109 | 13,2/252 | 164 | 13,2/460/266 | 219 | 33/208 | 274 | 44/13,86/8 | 329 | 7,621/115/230 | 384 | 13,2/445
55 | 13,2/133/231 | 110 | 13,2/254 | 165 | 13,2/460/267 | 220 | 33/214 | 275 | 44/13,95 | 330 | 7,621/120 | 385 | 13,2/448
Dominio: | Dom_Configuración
VALOR | NOMBRE
0 | Interruptor y Medio
1 | Anillo
2 | Doble Barra
3 | Doble Barra + Seccionador de Transferencia
4 | Doble Barra + By Pass
5 | Doble Barra más Barra de Transferencia
6 | Barra Sencilla
7 | Barra Principal y Barra Transferencia
8 | Otra (Cual)
Dominio: | Dom_Tipo_Subest
VALOR | NOMBRE
0 | AIS
1 | GIS
2 | Combinado AIS - GIS
Dominio: | Dom_Tipo_Inst_Manejo
VALOR | NOMBRE
0 | Licencia Ambiental
1 | Plan de Manejo Ambiental
2 | Medidas de Manejo Ambiental
3 | Otros
Dominio: | Dom_Subestacion_Pg
VALOR | NOMBRE
0 | AREA TOTAL
1 | AREA DISPONIBLE