## Hoja1
radicado | fecha | Remitente | Nombre | correo | Asunto | Temática | Seccion/capitulo | Comentario / Observación | Respuesta Upme
20261110008302 | 2026-01-14 11:37 AM | ANDEG | Andrea Margarita Beleño Hernández Alejandro Castañeda | abeleno@andeg.org | Carta ANDEG 003-2026 Comentarios al Plan Indicativo de la Expansión de la Generación 2025-2039 | general | Emisiones/generacion | en donde se observa que, contrario a lo presentado en el Plan de Generación 2023-2037 donde, incluso con el parque de generación actual considerando la entrada de nuevos proyectos de expansión realizados en el marco del esquema del Cargo por Confiabilidad, el aporte del sector eléctrico a las metas de reducción de emisiones es acorde a los objetivos del Gobierno Nacional al año 2030. Al respecto, se menciona que, para el caso de Simulación Operativa, no se cumple con la meta de emisiones, lo cual, consideramos debe revisarse. análisis realizado para el parque de generación existente a diciembre 2024 y la expedición a comentarios hasta enero de 2026 muestra un desfase entre la capacidad de generación en operación del sistema actual vs el escenario inicialmente considerado. | Respecto al comentario general sobre emisiones en el escenario de referencia, precisamos que en la página 42 del documento se indica: "De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que, para los dos casos de demanda, las emisiones promedio anual del año 2030 están por debajo de la meta propuesta. Con el crecimiento de la generación a partir de los recursos térmicos también crecen las emisiones producidas por estos recursos, de forma tal que para el caso de demanda media y demanda superior 68 se sobrepasa el límite de emisiones en los años 2035 y 2032 respectivamente. " En este sentido, para el 2030 en el escenario de Referencia las emisiones están por debajo de la meta establecida, no obstante al no existir expansión asociada el modelo incluye mayor generación proveniente de plantas térmicas en los siguientes años por lo que la meta de emisiones se supera dependiendo de la demanda de energía que se debe suplir (Ver Gráfica 14 y Gráfica 15 del documento). Dado el tiempo necesario para realizar las parametrizaciones, pruebas, simulaciones, validaciones y análisis, edición y publicación, se requiere hacer un corte para unificar referencias; para el ejercicio del Plan dado que el horizonte considerado es 2025-2039, se determinó el corte en la fecha indicada.
[6 empty] | Actualizacion reciente de datos( ENFIC, DEMANDA SUBASTA) |  | Por otro lado, se realizó la Subasta de Reconfiguración de compra en mayo de 2025, con lo cual, consideramos que algunos supuestos empleados, así como los análisis de ENFICC deben revisarse. Así mismo, ya se cuenta con una nueva proyección de demanda expedida en Septiembre de 2025, y pronto se expedirá la actualización de la proyección de la demanda, por lo que se recomienda que estos planes tan importantes para los cambios de la matriz de generación en los próximos años, sean expedidos con la información más actualizada posible y en tiempos cortos para que no pierda vigencia el ejercicio y análisis realizado. | De acuerdo con el documento de proyección de demanda más reciente publicado por la Upme, en la página 20 se establece: "Los resultados obtenidos en la presente revisión difieren en menos del 0,56% en relación con los publicados en la revisión de diciembre de 2024." Por tanto, en los análisi no se considera necesario actualización de esta entrada debido a que su variación está dentro del rango de variación aceptable para los modelos de largo plazo. La actualización de los resue inclusión de referencias actualizadas se considerarán en la siguiente versión del Plan de Generación.
[5 empty] | 1 | Sobre los supuestos de retiro de plantas térmicas y el uso de recursos energéticos |  | En el documento se presentan 2 instancias en la cual se indica el retiro de plantas de generación, por ejemplo, en la Tabla 6 donde se indica: “La Tabla 6 presenta el cronograma de retiro de las plantas térmicas consideradas en esta versión del Plan. La adopción de este supuesto, que aplica para todos los escenarios desarrollados, se fundamenta en lineamientos de política pública sobre la salida gradual de las plantas térmicas a carbón de la matriz de generación y en información sobre el estado de las obligaciones de energía firme asignadas con corte a diciembre de 2024. Por lo tanto, este supuesto se formula exclusivamente con el fin de analizar el impacto que causaría en el sistema la salida de estas plantas térmicas, sin que esto implique una decisión real o confirmada por parte de los agentes”. En primer lugar, es importante conocer bajo qué acto administrativo se presenta el “lineamiento de política pública sobre la salida gradual de plantas térmicas a carbón de la matriz de generación”, y, en especial, se presentan plantas que operan con gas y combustibles líquidos. Así mismo, se presenta en el Escenario 3, el retiro de todas las plantas a carbón y de plantas a gas y combustibles líquidos, desconociendo los resultados de la Subasta de Reconfiguración que invalida los supuestos presentados en el Documento. Consideramos que, antes de considerar escenarios de retiro de plantas de generación, se debe tener presente el artículo 16 de la ley 143 de 1994, en donde se indica como función de la UPME: “a) Establecer los requerimientos energéticos de la población y los agentes económicos del país, con base en proyecciones de demanda que tomen en cuenta la evolución más probable de las variables demográficas y económicas y de precios de los recursos energéticos; b) Establecer la manera de satisfacer dichos requerimientos teniendo en cuenta los recursos energéticos existentes, convencionales y no convencionales (…)” Por ello, la Unidad no debe plantear supuestos de esta naturaleza sin tener, por un lado, confirmación explícita por parte de los agentes de esta situación, y por otro lado, no teniendo en cuenta la función dada por la ley 143 de 1994 en cuanto a la planeación considerando los recursos energéticos existentes. Así mismo, se deben tener en cuenta los lineamientos de la Ley 143 de 1994, que en el Artículo 4, respecto al abastecimiento de la demanda de energía eléctrica, indica: "...en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país y de asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector de electricidad...". Por lo anterior, observamos que en el Plan no se incorporan adecuadamente los recursos energéticos de los que dispone el país, al desconocer al carbón como un recurso disponible y se sesga la inclusión en el análisis de esta tecnología sin considerar el cumplimiento de criterios de confiabilidad, autosuficiencia energética. | Todos los análisis y supuestos planteados en el ejercicio del Plan de Generación son de carácter indicativo, donde se plantean escenario que responden a supuestos de "¿qué pasa si…?"; en este sentido, la Unidad toma referentes para dar señales de posibles efectos de la materialización de dichos supuestos. Estas señales son generales e indican los requerimientos energéticos y su forma de abastecimiento ante una situación hipotética.
[5 empty] | 2 | Planeación energética integral |  | Consideramos importante que este plan se encuentre articulado con el Plan de Expansión de Referencia de Transmisión, así como el del Plan de Abastecimiento de Gas, para que en los diferentes escenarios y propuestas que se contemplen, se incluyan las obras de gran relevancia en materia energética (infraestructura de redes de energía eléctrica e hidrocarburos) para que los escenarios contemplados tengan una mejor aproximación a la realidad y se pueda tener una referencia más adecuada de cara al desarrollo del mercado eléctrico en los próximos años, con una alta inserción de fuentes renovables no convencionales, lo que exigirá del sistema eléctrico nuevos estándares de planeamiento y operación de la red eléctrica, acorde a los nuevos servicios que requerirá el sistema bajo criterios de flexibilidad, confiabilidad y seguridad en la atención de la demanda de electricidad. | Como se explica en los supuestos, en el ejercicio realizado se inclueyeron únicamente análisis energéticos (no se considera la red eléctrica); igualmente se consideraron supuestos del Plan de abastecimiento de Gas Natural; no obstante, dado los limitantes operativos y de tiempo, se estima que la siguiente versión del plan incluirá la red electrica con detalle.
[5 empty] | 3 | Nuevas tecnologías para la generación |  | Es importante resaltar que todas las tecnologías son importantes en el contexto de asegurar el suministro de energía eléctrica con criterios de calidad y confiabilidad, y que en el sistema eléctrico AC, cobra mayor importancia la generación con fuentes de generación síncronas, es decir, utilizando generadoras térmicas para asegurar el respaldo ante la incorporación de fuentes intermitentes que se contemplan en el plan (solares y eólicas), tal como se presenta a lo largo del documento publicado. Por ello, es relevante que, en los análisis de incorporación de nuevas fuentes de generación, se incorporen los costos asociados a la adaptación tecnológica de las plantas térmicas, en el contexto de las metas de carbono neutralidad del país y de las estrategias de gestión de cambio climático al año 2050. Para el caso del carbón térmico, se deben considerar alterativas para promover su uso de manera sostenible a través de tecnologías CCUS, mezcla del carbón con biomasa (co-firing) u otros energéticos, y planteando acciones relacionadas con la minería sostenible, bien sea para el carbón térmico, carbón metalúrgico o para los minerales requeridos para la transición energética. De hecho, es importante que se incorporen dentro de los escenarios de prospectiva tecnológica las diferentes tecnologías de generación con carbón (subcrítica, supercrítica y ultrasupercrítica) junto a sus costos de inversión, eficiencias y emisiones, para así, tener un panorama amplio y objetivo de los efectos de estas tecnologías en los diferentes resultados del plan (costo marginal, emisiones, confiabilidad, etc). Lo anterior debido a que, en escenarios de alta demanda, aparecen como viables tecnologías como la geotérmica, de donde surge la inquietud del impacto en el análisis B/C con respecto a otro tipo de energéticos disponibles en el país Por otra parte, el hidrógeno puede ser utilizado en la generación de energía eléctrica con mezclas de gas natural, tal como señalan informes internacionales de costos nivelados de energía (Lazard, 2025)2. Es adecuado revisar de forma integral las oportunidades de hidrógeno a partir de la oferta energética del país y que puede complementarse con la generación a carbón para la disminución de gases de efecto invernadero y contar con energía firme de respaldo ante, por ejemplo, situaciones de hidrología crítica y otras contingencias en el sistema. De esta forma, sería adecuado complementar los análisis de costos de forma integral para las diferentes tecnologías, de tal forma que haya una conexión entre los escenarios planteados y el desarrollo del mercado, para los diferentes horizontes de planeación. Respecto a los modelos utilizados, observamos que al privilegiar el CAPEX de las tecnologías como ponderador principal para los escenarios de operación y expansión, se pasa por alto una serie de variables inherentes a la operación del sistema y más aún, cuando no se incluye un modelo horario en donde no se tienen en cuenta todas las restricciones tecnológicas, ambientales y climáticas de las tecnologías. De igual forma, valoramos que en prospectiva se incluyan plantas de generación nuclear y geotérmicas, sin embargo, consideramos que de cara a lo presentado en el Plan Energético Nacional acerca de la incorporación de estas tecnologías en la matriz de generación eléctrica, es importante que se adelanten estudios en el contexto del mercado eléctrico colombiano para que determinen la factibilidad de la incorporación de dichas tecnologías. Si bien los sistemas BESS se contemplan como alternativa de soporte para la incorporación de fuentes solares, los costos presentados no incluyen una variable fundamental: el tiempo de entrega de energía al sistema, aspecto que según el análisis realizado por NREL en 2023incrementa significativamente el CAPEX a medida que aumenta la duración de suministro (superando los 3000 USD/kW para entregas de 10 horas), lo cual no se refleja en los valores del Plan; en consecuencia, los BESS deben dimensionarse no solo en potencia, sino también en el tiempo de suministro y de almacenamiento requerido. Además, la instalación de tecnologías capaces de suministrar electricidad por más de 6 horas resulta más costosa que una planta de gas natural ciclo combinado, la cual ofrece la ventaja de generar electricidad de manera continua sin depender de la red. A esto se suma que las baterías presentan factores de capacidad limitados por sus tiempos de carga y descarga, lo que reduce su vida útil y limita su viabilidad como solución de largo plazo. Por ello, consideramos que el Plan de Expansión debería incorporar escenarios con nuevos desarrollos tecnológicos, en línea con las perspectivas de la transformación energética. De igual forma, valoramos que en prospectiva se incluyan plantas de generación nuclear y geotérmicas, sin embargo, consideramos que de cara a lo presentado en el Plan Energético Nacional acerca de la incorporación de estas tecnologías en la matriz de generación eléctrica, es importante que se adelanten estudios en el contexto del mercado eléctrico colombiano para que determinen la factibilidad de la incorporación de dichas tecnologías. Respecto a los modelos utilizados, observamos que al privilegiar el CAPEX de las tecnologías como ponderador principal para los escenarios de operación y expansión, se pasa por alto una serie de variables inherentes a la operación del sistema y más aún, cuando no se incluye un modelo horario en donde no se tienen en cuenta todas las restricciones tecnológicas, ambientales y climáticas de las tecnologías. De esta forma, sería adecuado complementar los análisis de costos de forma integral para las diferentes tecnologías, de tal forma que haya una conexión entre los escenarios planteados y el desarrollo del mercado, para los diferentes horizontes de planeación. | Los costos asociados a cada tecnología se estimaron de acuerdo con las fuentes de información referenciadas en el documento. Asimismo, como se indica en la página 72 del documento: "Desde este enfoque se evalúa la posible incorporación de nuevas fuentes de generación en la matriz eléctrica nacional, como la energía nuclear, la geotermia y la eólica offshore, además de los sistemas de almacenamiento de energía con baterías.
[5 empty] | 4 | Aseguramiento del abastecimiento de combustibles |  | Si bien en el Plan realizan el supuesto que no se tienen restricciones en el acceso a gas natural y carbón, la realidad es que sí se deben tener en cuenta estos energéticos para garantizar la generación de electricidad. Por otra parte, se plantea una conversión a gas natural de plantas de generación que operan con combustibles líquidos, con base en la prospectiva de mayor oferta de gas natural importado, tanto en Buenaventura como en la costa norte del país, consideramos que las plantas térmicas a gas natural del interior del país podría ser parte del desarrollo del proyecto en condiciones de viabilidad financiera y acorde a los incentivos del esquema del Cargo por Confiabilidad. Por otra parte, se evidencia que en todos los escenarios del plan la expansión se da a través de gas natural. No obstante, es importante que, en la planeación, se tengan en cuenta todos los recursos energéticos con los que cuenta el país, y formas para diversificar la oferta de energéticos. | Los análisis realizados contemplan diversidad de fuentes energéticas, tecnologías asociadas y escenarios de demanda. Sin embargo. se tiene limitación a información detallada de viabilidad financiera para adecuación de tecnologías, por tanto, la Unidad está atenta a todos los aportes de las partes interesadas que permitan enriquecer con antelación los análisis.
[5 empty] | 5 | Balance energético |  | En lo relacionado con el balance energético, consideramos que realizar un balance energético, tomando una proyección de demanda que no corresponde a la última demanda publicada por la misma UPME, ni tampoco los datos de ENFICC más recientes, y teniendo en cuenta la capacidad instalada a diciembre de 2024, y, más importante aún, la Subasta de Expansión del Cargo por Confiabilidad que se encuentra en ejecución, puede generar conclusiones imprecisas acerca de los requerimientos energéticos en el horizonte de planeación. Así mismo, se presenta en las conclusiones del Plan: “Con base en los insumos utilizados en el presente Plan, en particular la información de “ENFICC Verificada vs OEF Asignadas” reportada por XM con corte a septiembre de 2025, y bajo los supuestos de modelación adoptados, se observa que la ENFICC no logra cubrir la demanda proyectada en el Escenario de referencia a lo largo de todo el horizonte de análisis. En los escenarios de expansión, si bien la incorporación de nueva capacidad mejora esta condición, en varios años la energía firme continúa siendo insuficiente para cubrir la demanda proyectada. Este resultado evidencia la existencia de una brecha de energía firme entre la proyección de la demanda y la disponibilidad de recursos que aportan firmeza al sistema, bajo los supuestos utilizados para el cálculo de la ENFICC. No obstante, es importante aclarar que esta situación no implica, de manera directa, la ocurrencia de racionamientos, sino que señala la necesidad de reforzar oportunamente el sistema con nueva capacidad de generación que contribuya a la energía firme” Con base en lo indicado en el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, y, ante la ocurrencia de condiciones de hidrología crítica, como Fenómenos de El Niño, el que no se cuente con suficiente ENFICC ni OEF para cubrir la demanda, puede llevar a situaciones de racionamiento eléctrico en el país, para lo cual, con base en lo estipulado en el mandato legal con respecto a las funciones de la UPME, se debe garantizar y recomendar la expansión de nueva capacidad de energía en firme para mitigar riesgos de desatención de la demanda. De otro lado, en ninguno de los escenarios modelados se cumple la condición que la Energía Firme es suficiente para la atención de la demanda, con lo cual, es importante que se considere incluir un escenario que asegure el cumplimiento de la Energía Firme requerida para atender la demanda y garantizar una operación confiable del sistema eléctrico, considerando todos los recursos de generación disponibles. | Se reitera el carácter indicativo del Plan y la necesidad de analizar los resultados de forma integral y no solamente en cuanto a una variable particular. Asimismo, los escenarios de expansión resultantes consideran el abastecimiento bajo los criterios de confiabilidad establecidos por la Regulación, indicadores VERE, VEREC y número de casos. En este sentiido, la expansión no se hace considerando el abastecimiento total de la demanda mediante ENFICC.
[5 empty] | 6 | Infraestructura de transmisión e intercambio entre áreas |  | En el Plan de Generación solo se hace mención explícita a 2 obras de transmisión en los análisis relacionadas con Colectora I y II, con lo que aparentemente, no se contempla toda la infraestructura de transmisión necesaria para el transporte de energía, y también se hace énfasis en que el proyecto de Colectora II aún no ha sido adoptado en ningún Plan de Expansión de Referencia en Transmisión a la fecha, ni se ha abierto convocatoria asociada. Adicionalmente, vale la pena que en los análisis de expansión en la generación se tengan en cuenta los límites asociados a exportaciones e importaciones de las áreas del SIN, para que no se incurra en sobreoferta en algunas áreas por no poderse exportar toda la energía a otras áreas del SIN. | Como se mencionó, los análisis son de carácter energético, sin contemplar la red electrica, la referencia a Colectora 2 se analiza como la posible energía aportada por proyectos en una zona que desde hace varias versiones del Plan, no a infraestructura ni a flujos eléctricos. Igualmente, se hace enfasis en los supuestos generales y los de cada escenario considerado, en especial el que asume el sistema como uninodal, es decir la ubicación de las plantas es indiferente.
[5 empty] | 7 | Otros aspectos a considerar |  | Consideramos importante que se incluyan los detalles del supuesto de inclusión de 6068 MW de generación distribuida. • Existe una preocupación general por posibles incumplimientos de indicadores de confiabilidad como VERE y VEREC incluso en escenarios optimistas, así como por la falta de análisis del impacto de las FNCER y de la colmatación de embalses en la confiabilidad del sistema. • El Plan debe incorporar análisis de potencia y sus efectos operativos, especialmente ante la alta penetración de generación solar y los posibles riesgos para la operación segura y el cubrimiento de picos de demanda. • A pesar de las altas inversiones requeridas (entre 8 y 10 mil millones de dólares) en expansión de la generación, según lo señalado en el Documento de la UPME, el Plan no garantiza firmeza para garantizar el balance eléctrico, por lo que se requieren mecanismos adecuados de inversión y una aceleración en la expansión de redes de transmisión para asegurar la confiabilidad del sistema. Así mismo, la propuesta del Plan indicativo de expansión de la Generación no considera la necesidad de mayor oferta de energía en firme dada la mayor demanda de energía por cuenta de la inteligencia artificial y los centros de datos. De acuerdo con lo anterior, consideramos que es importante que la UPME integre un escenario que tenga en cuenta la demanda de energía desde la perspectiva del auge de la inteligencia artificial y la necesidad de adaptar los sistemas eléctricos a esta realidad. Por último, dentro de las conclusiones de la UPME en los análisis de costo marginal, se presenta que el incremento del mismo es consecuencia de la mayor generación térmica, no obstante, esto simplemente es una consecuencia de la insuficiente capacidad del sistema. • De otro lado, la UPME reconoce el potencial de la tecnología eólica off-shore como complemento a la on-shore, por lo que es clave acelerar la expansión de la infraestructura de transmisión para viabilizar estos proyectos. En todo caso, es fundamental que la UPME revise la pertinencia de impulsar tecnologías de generación que en otros países se han venido desincentivando dados los efectos ambientales y sobre el ecosistema3. • Para la elaboración del plan, es fundamental que las series históricas de radiación solar ERA5 y demás información disponible por parte del IDEAM, sea revisada y corroborada con respecto al desempeño real del parque de generación del país, especialmente, si los datos coinciden, de manera que se pueda robustecer el modelo por parte de la UPME. | En los análisis contemplados se incluye el escenario de demanda con IC68% (Indice de confianza Superior de 68%) en el que se contempla un incremento alto de la demanda, por tanto se aclara que si está contemplado dentro de esta versión del Plan.
[5 empty] | 8 | Consideraciones Finales |  | Ante la alta inserción de fuentes intermitentes en el sistema en el escenario de 2039, se debe considerar la inserción de por lo menos 4GW térmicos, de todas las tecnologías (carbón, gas natural, combustibles líquidos) para dar el respaldo y soporte para la estabilidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica considerando las mejoras tecnológicas en la generación descritas anteriormente y considerando que los sistemas asociados a baterías presentan un alto CAPEX para las necesidades de entrega de energía eléctrica al sistema. Finalmente, consideramos importante que la UPME podría considerar los resultados de la Subasta de Expansión del Cargo por Confiabilidad 2029-2030 a llevarse a cabo en el mes de mayo de 2026, de tal forma de tener un panorama más claro acerca de la nueva capacidad y de las tecnologías que se van a incorporar al SIN y tener un balance energético que considere la nueva expansión de la capacidad de generación. Así mismo, en los análisis de balance de energía se deben considerar la autogeneración tanto a gran escala como a pequeña escala, ya que son recursos con los que se podría contar ante eventualidades en el sistema. | Los supuestos se basan en la información disponible, por tanto reiteramos la invitación a los diferentes sectores para que compartan a priori todos los insumos que consideren claves para los análisis.
20261110008222 | 2026-01-14 11:24 AM | ENEL Colombia | MANUEL JOSE GOMEZ PINEDA | gregulac@enel.com | Comentarios Enel Colombia - Plan Indicativo de Expansión de Generación 2025-2039
[6 empty] | Supuestos de costos de tecnologías de almacenamiento – Capítulo de expansión con baterías |  | Se recomienda actualizar los costos de incorporación de baterías utilizados en el Plan, dado que recientemente los costos de instalación han disminuido de manera significativa (del orden del 20%1). Una actualización de estos supuestos permitiría reflejar de forma más precisa la viabilidad económica del almacenamiento como herramienta para mitigar riesgos de confiabilidad. Adicionalmente, se sugiere incluir análisis de sensibilidad que consideren una mayor penetración de fuentes renovables intermitentes, incorporando señales de oportunidad para la entrada de almacenamiento como recurso de flexibilidad, con el fin de reflejar de manera más precisa su viabilidad económica y su aporte a la mitigación de riesgos de confiabilidad y a la operación eficiente del sistema. Asimismo, se sugiere incorporar en el análisis tecnologías las baterías de sodio, las cuales vienen mostrando un crecimiento acelerado para sistemas eléctricos y proyectos de gran escala, y podrían constituir una alternativa relevante dentro del horizonte del Plan. | Los supuestos de costos se basan en la información más reciente disponible de diferentes fuentes, por tanto reiteramos la invitación a los diferentes sectores para que compartan a priori todos los insumos que consideren claves para los análisis,
[6 empty] | Consideración del almacenamiento como recurso de confiabilidad – Escenarios de expansión y análisis de confiabilidad |  | En el Plan, el almacenamiento se aborda principalmente desde la óptica potencial sin reconocer explícitamente su potencial como tecnología para mejorar la confiabilidad y la flexibilidad del sistema. Se recomienda evaluar el almacenamiento como un recurso que puede aportar firmeza y mitigar déficits de confiabilidad, considerando que no todos los riesgos del sistema se resuelven únicamente con mayor capacidad de generación | Dado que la resolución temporal del modelo es a nivel mensual, algunos efectos de la incorporación de sistema de almacenamiento tipo baterías no son evidentes. No obstante, la Upme está trabajando para incorporar mayor detalle en las futuras versiones del Plan de Generación acorde su misionalidad, disponibilidad técnica y humana y a los tiempos requeridos para dichos análisis.
[6 empty] | Reutilización de infraestructura existente – Análisis de retiro de plantas térmicas |  | Es importante considerar que los escenarios de retiro de las plantas térmicas no son viables cuando se estiman racionamientos en el corto y mediano plazo, sin que se tenga una solución preventiva. En este sentido, se recomienda explorar alternativas de mitigación como el aprovechamiento de las subestaciones del STN existentes asociadas a estas plantas. En particular, podría evaluarse la inclusión de expansiones AT/MT (230 kV / 34,5 kV) que faciliten la implementación de proyectos renovables que reemplacen la capacidad retirada, reduciendo tiempos y costos de conexión, y la posibilidad de incluirles baterías. Es importante sin embargo señalar que esta aproximación resulta adecuada únicamente si se complementa con: (i) un análisis explícito por parte de la UPME sobre el nivel de firmeza y confiabilidad eléctrica y energética que requiere el país, coherente con el ritmo de salida de las centrales a carbón; y (ii) una evaluación específica de los riesgos para la seguridad eléctrica y la atención de la demanda, en particular en zonas de alta concentración de consumo como Bogotá | Como se mencionó en los supuestos de esta versión del Plan, los análisis son de carácter energético, uninodal, sin contemplar la red electrica y obedecen a criterios de "¿qué pasa si…?". En este sentido, los resultados pueden ser interpretados por los diferentes sectores para tomar decisiones respecto a consideraciones a largo plazo de implementar políticas energéticas, ambientales o criterios técnicos.
[6 empty] | Impacto en costos marginales – Análisis de operación del sistema |  | Se sugiere complementar el Plan con un análisis del efecto en el costo marginal de la incorporación de baterías dentro de plantas solares, evaluando su capacidad para capturar diferencias de precios entre períodos horarios (por ejemplo, período 12 frente a períodos 18 y 20). | Reiteramos lo descrito en las respuestas anteriores.
[6 empty] | Inercia del sistema – Análisis de confiabilidad y operación futura |  | Dado el crecimiento de generación solar y eólica, se recomienda desarrollar, junto con XM, un indicador de inercia futura e inercia requerida del sistema. Este análisis podría incluir referencias de costos de tecnologías como almacenamiento, compensadores síncronos y energía nuclear, anticipando necesidades técnicas asociadas a la estabilidad del sistema. | Se contemplarán mejoras para las siguientes versiones del Plan.
[6 empty] | Energía nuclear – Escenarios de largo plazo y planeación conceptual |  | Se considera pertinente que el Plan incorpore una reflexión más estructurada sobre la energía nuclear, incluyendo la recomendación al MME de evaluar proyectos con esquemas de financiamiento estatal. La incorporación de esta tecnología requiere procesos largos de preparación institucional, regulatoria y técnica, así como pilotos y un plan conceptual de expansión de redes que puede tomar varios años. | Como se indica en la página 72 del documento: "Desde este enfoque se evalúa la posible incorporación de nuevas fuentes de generación en la matriz eléctrica nacional, como la energía nuclear, la geotermia y la eólica offshore, además de los sistemas de almacenamiento de energía con baterías."; en este sentido, la energía nuclear se consideró, pero por costos el modelo no la incluyó en el horizonte contemplado (15 años).
[6 empty] | Análisis de confiabilidad y escenarios de referencia de demanda |  | Conforme a las conclusiones del documento, una expansión del sistema de generación basada principalmente en la capacidad y el perfil tecnológico de los proyectos con conexión aprobada (mayoritariamente solares) no es suficiente para garantizar la confiabilidad del sistema ante escenarios de mayor crecimiento de la demanda. En este sentido, se considera necesario incorporar escenarios de demanda más exigentes, particularmente asociados a solicitudes de grandes consumidores o potenciales conexión de centros de datos, cuyas necesidades energéticas se prevé continúen en aumento, lo que generaría impactos relevantes tanto en la infraestructura de transmisión como en la evaluación de los proyectos de generación a desarrollar. Prepararnos anticipadamente para esta creciente demanda mundial, nos podría dar como país una ventaja competitiva frente a otros países. | En los análisis contemplados se incluye el escenario de demanda con IC68% (Indice de confianza Superior de 68%) en el que se contempla un incremento alto de la demanda, por tanto se aclara que si está contemplado dentro de esta versión del Plan.
[6 empty] | Generación distribuida y gestión activa de la demanda – Supuestos de demanda y operación del sistema |  | La generación distribuida se incorpora en el Plan principalmente como un factor de reducción de la demanda. No obstante, se sugiere valorarla también como un recurso gestionable, con impactos positivos en la operación del sistema y de la red. Adicionalmente, la gestión activa de la demanda podría analizarse como un complemento a la expansión de generación, contribuyendo a la eficiencia y confiabilidad del sistema. | Se considerará para futuros análisis teniendo en cuenta los fines del plan y las limitaciones técnicas de la Unidad.
[6 empty] | Hidráulica reversible – Escenarios tecnológicos y análisis de confiabilidad |  | Si bien la hidráulica reversible implica un CAPEX elevado y retornos de largo plazo, se considera relevante incluir esta tecnología en el análisis del Plan, dado su aporte a la confiabilidad del sistema en condiciones críticas y su capacidad para reducir la dependencia de generación térmica. Por su rol sistémico, podría evaluarse de manera similar a la hidráulica mayor, especialmente en un contexto de mayor frecuencia de eventos climáticos extremos y necesidad de resiliencia del sistema. | Se considerará la opción de incluir estos sistemas en futuros análisis, teniendo en cuenta los fines del plan y las limitaciones técnicas de la Unidad.
[6 empty] | Rol de la red en la viabilidad de la expansión – | Articulación generación–transmisión | La viabilidad de las inversiones en generación está fuertemente condicionada por la disponibilidad y capacidad de la red de transmisión. En este sentido, se sugiere complementar el Plan con un análisis integrado generación–red, que permita identificar de manera más precisa restricciones y cuellos de botella. En algunos casos, el almacenamiento podría contribuir a aliviar estas limitaciones y optimizar el uso de la infraestructura existente. | Como se explica en los supuestos, en el ejercicio realizado se inclueyeron únicamente análisis energéticos (no se considera la red eléctrica); no obstante, dado los limitantes operativos y de tiempo, se estima que la siguiente versión del plan incluirá la red electrica con detalle lo que permitirá ampliar los análisis.
[6 empty] | Digitalización como habilitador del sistema – | Perspectivas de largo plazo | La implementación efectiva de varios de los elementos planteados en el Plan requiere avances sustanciales en digitalización. Se considera necesario que, de forma paralela, se promueva el desarrollo de redes inteligentes y sistemas de medición avanzada (AMI), así como la interoperabilidad entre generación, redes, almacenamiento y consumo, como condición para una operación eficiente y confiable del sistema eléctrico | En la medida de lo posible y de acuerdo con las opciones y limitaciones de modelizar un sistema complejo, se incorporarán diferentes análisis que aporten para la toma de decisiones en el sector de generación eléctrica.
20261110008182 | 2026-01-14 11:17 AM | GRUPO ENERGIA BOGOTA | CAMILO ALBERTO ERAZO AGUILAR | notifica_documental@geb.com.co | Envío de comunicación GEB-000159-2026-S - COMENTARIOS A LA CIRCULAR 117 - 2025. PUBLICACIÓN PARA COMENTARIOS PLAN INDICATIVO DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN 2025-2039
[6 empty] | Expansión fija | Capítulo 2 - Capítulo 6 | Se sugiere incluir como parte de los análisis realizados en el documento un escenario que considere los retrasos en la incorporación de proyectos al SIN. Lo anterior considerando que de acuerdo con lo indicado por XM, la incorporación de nuevos proyectos de generación no ha superado el 28% en los últimos 5 años. | Se considerará la incluición de estas sensibilidades en futuros análisis, teniendo en cuenta los fines del plan y las limitaciones técnicas de la Unidad.
[6 empty] | Proyecciones de demanda | Capítulo 2 | Se sugiere actualizar la información de proyecciones de demanda empleada a la información más reciente, que entendemos corresponde a la publicada en julio 2025 | De acuerdo con el documento de proyección de demanda más reciente publicado por la Upme, en la página 20 se establece: "Los resultados obtenidos en la presente revisión difieren en menos del 0,56% en relación con los publicados en la revisión de diciembre de 2024." Por tanto, en los análisi no se considera necesario actualización de esta entrada debido a que su variación está dentro del rango de variación aceptable para los modelos de largo plazo.
[6 empty] | Cronograma salida de operación de plantas térmicas - conclusiones | Capítulo 2 - Capítulo 8 | Como supuesto la UPME considera la salida de 415 MW térmicos según el estado de OEF a diciembre 2024. No obstante, el análisis de confiabilidad del escenario de referencia —que evidencia incumplimiento VEREC en septiembre 2028 (demanda media) o 2026 (IC superior 68%)— subraya la necesidad de ampliar y fortalecer la infraestructura de generación para poder responder adecuadamente al incremento de la demanda de energía eléctrica en los próximos años. Por otra parte, según lo indicado por XM, el parque de generación del SIN no incorpora expansiones que garanticen la complementariedad necesaria para enfrentar situaciones de riesgo ni para cubrir adecuadamente los periodos pico de demanda eléctrica. En consecuencia, es urgente tomar acciones o medidas complementarias que permitan incrementar la disponibilidad de potencia en los periodos de mayor demanda. Para tal fin, una opción es incorporar nuevos recursos de generación en firme que incrementen la disponibilidad real de generación o diversificar la matriz energética con nuevos tipos de generación que provean potencia en horas de la noche. Al respecto, sugerimos analizar la pertinencia de adoptar medidas y recomendaciones que incentiven al mantenimiento y construcción de plantas térmicas, creen mecanismos que garanticen la asignación de OEF a centrales térmicas existentes que en conjunto podrían aportar cerca de 7,8 GWh/día y permitan incorporar generación térmica nueva ubicada según las necesidades de potencia localizada definidas por la UPME y con prioridad en la asignación de puntos de conexión. Adicionalmente, crear un producto específico dentro del esquema del Cargo por Confiabilidad existente que brinde el incentivo suficiente para la instalación y permanencia de las plantas térmicas. Esto implicaría realizar subastas por tecnología, considerando las necesidades de potencia localizada que identifique la UPME. | Uno de los objetivos del Plan de Generación es precisamente que las partes interesadas tengan referencias para identificar necesidades de ajustes técnicos, normativos o regulatorios y analizar sus efectos. No obstante, la misionalidad de la Unidad en el tema de generación no tiene alcance sobre la operación o el establecimiento de medidas regulatorias como las sugeridas.
[6 empty] | Revisión de la ENFICC | Capítulo 5 | Se sugiere aclarar el uso del factor de ENFICC por tecnología considerado como parte de los análisis realizados puesto que se entiende que los análisis realizados y publicados por XM tienen este factor implicito. | Los factores ENFICC son estimados para los proyectos en los escenarios con expansión, no para los que ya tienen compromisos establecidos y a los que XM les ha realizado el cálculo. Para mayor claridad, se ajustará en el documento definitivo.
20261110007592 | 2026-01-13 17:12 PM | CONSEJO NACIONAL DE OPERACION |  | sbeltran@cno.org.co | Comentarios CNO al Plan Indicativo Expansión
[6 empty] | Metodología de Planificación. | 1. Lineamientos metodológicos para la planificación de la generación. Página 13. | Revaluar la metodología de planificación considerando análisis de mayor granularidad, que permitan calcular, no sólo las reservas para prestar los servicios de regulación de frecuencia, sino también los vertimientos renovables y las necesidades de inercia y generación de seguridad de plantas convencionales para garantizar la estabilidad del Sistema; las etapas mensuales y la distribución de la demanda en seis (6) bloques son insuficientes para cuantificar los requerimientos de energía y potencia que necesita el SIN, teniendo en cuenta los porcentajes de generación IBR sugeridos por la Unidad. | En la medida de lo posible y de acuerdo con las opciones y limitaciones de modelizar un sistema complejo, se incorporarán diferentes análisis que aporten para la toma de decisiones en el sector de generación eléctrica.
[6 empty] | Balance ENFICC/Demanda para cada escenario de expansión. | 5. Revisión de la ENFICC. Página 31. | Revaluar el balance ENFICC/Demanda para cada escenario de expansión, ya que no consideran las metodologías vigentes para determinar la Energía Firme por tecnología. El enfoque sugerido por la Unidad, además de no ser consecuente con las Resoluciones CREG 071 de 2006, 085 de 2007, 101 006 y 101 007 de 2023, tampoco es claro en explicar el cálculo de los factores µ por tipo de plantas. | Los factores ENFICC son estimados para los proyectos en los escenarios con expansión, no para los que ya tienen compromisos establecidos y a los que XM les ha realizado el cálculo. Para mayor claridad, se ajustará en el documento definitivo.
[6 empty] | Supuesto de gas infinito. | 2. Obtención y análisis de la información base. Página 15. | Revaluar el supuesto de gas natural infinito, dada la escasez de dicho energético y la política exploratoria actual; adicionalmente, tener en cuenta esta situación en los costos fijos de inversión de las nuevas plantas térmicas que utilicen dicho combustible. Vale la pena mencionar que el Artículo 7 de la Resolución MINENERGÍA en consulta, “Por la cual se habilita transitoriamente el uso de las infraestructuras de importación de gas natural para promover la confiabilidad para el abastecimiento energético de la demanda de gas y electricidad, y se establecen otras disposiciones”, sugiere: “(…) Las plantas de generación térmica que utilicen gas natural en sus procesos de generación deberán remplazarlo por Gas Licuado de Petróleo (GLP) importado, cuando técnica y económicamente sea posible, con el objetivo de que la molécula de gas natural liberado sea adicionada al mercado, priorizando la demanda esencial, en los términos señalados en el artículo 1 de la presente Resolución (…)”. En este sentido, recomendamos una articulación entre la Unidad y el Ministerio de Minas y Energía, ya que las señales contenidas en el Plan de Expansión respecto al gas natural son contrarias a los objetivos planteados por MINENERGÍA. Por otro lado, sería pertinente formular un escenario alternativo de expansión, que tenga en cuenta la reconversión al GLP de las plantas térmicas que utilicen el gas natural, considerando claro está el “Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas Licuado del Petróleo PIAGLP 2025-2034” elaborado por la UPME, específicamente lo referente a la disponibilidad de este energético, la capacidad de importación y las restricciones de transporte. Adicionalmente, se debe aclarar por qué algunos escenarios de largo plazo contemplan nuevas plantas térmicas a gas, y no el reingreso de Termoguajira, Termoyopal y Termocartagena. | Como se menciona, la Resolución del Ministerio de Minas y Energía se sacó a consulta recientemente (diciembre de 2025) fecha en la que el documento del Plan ya estaba en publicación para comentarios, por tanto no se incluye esta situación dentro de los análisis. Una vez esté en firme la normativa y de acuerdo a sus alcances a largo plazo, se incluirá en la próxima versión del Plan de Generación. Los supuestos de entrada o salida de plantas establecidos para cada escenario definido por la Unidad son descritos en el documento.
[6 empty] | Análisis especiales de expansión. | 7. Escenarios de expansión. Página 44. | Evaluar los impactos de la Guía de Cálculo del Caudal Ambiental, la Regla Operativa de Ituango, el incremento de las tasas de sedimentación en los principales embalses, y analizar en el marco de un estudio de Resiliencia, la indisponibilidad de elementos críticos, como la Terminal de Regasificación-FRU, los embalses con mayor capacidad de regulación y las unidades térmicas que hoy son requeridas para garantizar la seguridad del Sistema. | En la medida de lo posible y de acuerdo con las opciones y limitaciones de modelizar un sistema complejo, se incorporarán diferentes análisis que aporten para la toma de decisiones en el sector de generación eléctrica.
[6 empty] | Necesidades Urgentes de Expansión. | 6.2. Indicadores de confiabilidad. Página 37. | Más allá de los comentarios presentados hasta este punto, resaltamos la alerta de la Unidad sobre la violación del indicador de confiabilidad Valor Esperado de Racionamiento de Energía Condicionado-VEREC en el año 2026, lo cual es totalmente consecuente con el balance ENFICC/Demanda, que es deficitario, el comportamiento de algunas variables energéticas, los resultados del panorama energético del CND, y las recientes situaciones operativas, como son la activación del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento-ESRD durante el año 2024 y el mantenimiento de la Terminal de Regasificación-FRU en octubre del 2025. Estos elementos sugieren estudiar urgentemente mecanismos complementarios a las subastas del Cargo por Confiabilidad, que permitan en el corto plazo contar con mayor Energía en Firme respecto al escenario de proyección de demanda de energía eléctrica de la UPME, garantizando la disponibilidad de todos los energéticos para el parque de generación convencional, es decir, el carbón mineral, el gas natural y los combustibles líquidos. | Uno de los objetivos del Plan de Generación es precisamente que las partes interesadas tengan referencias para identificar necesidades de ajustes técnicos, normativos o regulatorios y analizar sus efectos. No obstante, la misionalidad de la Unidad en el tema de generación no tiene alcance sobre la operación o el establecimiento de medidas regulatorias como las sugeridas.
[6 empty] | Ventanas temporales de información. | General para todo el documento del Plan de Expansión. | Llamamos la atención sobre algunos supuestos y análisis del documento, que están considerando “ventanas temporales de información” desactualizadas; por ejemplo, se indica que se tuvieron en cuenta los proyectos con concepto de conexión hasta el mes de diciembre del año 2024, y se observan gráficas con resultados a partir del mes de enero del año 2025. | Dado el tiempo necesario para realizar las parametrizaciones, pruebas, simulaciones, validaciones y análisis, edición y publicación, se requiere hacer un corte para unificar referencias; para el ejercicio del Plan dado que el horizonte considerado es 2025-2039, se determinó el corte en la fecha indicada.
20261110007442 | 2026-01-13 16:04 PM | Remitido: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA (es particular) | Jose Ferney Posada Bermudez | joseferneyposadabermudez@gmail.com contactomme@minenergia.gov.co | MINENERGIA: Registro radicado 2-2026-000415
20261110004972 | 2026-01-08 10:50 AM | Particular |  | juezwizz@gmail.com joseferneyposadabermudez@gmail.com observatorio.sinergia@gmail.com ofiscal@javeriana.edu.co menergia@minenergia.gov.co | observaciones técnicas y propuestas de articulación ambiental al Plan Indicativo de Expansión de Generación 2025-2039 (Circular UPME 117-2025). | Estructura Tarifaria |  | Revisar el impacto del Factor AJ ante intermitencia FNCER. Justificación Regulatria / Ambiental: Evitar volatilidad en el CU (Costo Unitario) al usuario. Indicador Sugerido de Seguimiento: Volatilidad mensual del componente G. | Agradecemos los comentarios y el análisi realizado, reiteramos que uno de los objetivos del Plan de Generación es precisamente que las partes interesadas tengan referencias para identificar necesidades de ajustes técnicos, normativos o regulatorios y analizar sus efectos. No obstante, la misionalidad de la Unidad en el tema de generación no tiene alcance sobre la operación o el establecimiento de medidas regulatorias como las sugeridas.
[6 empty] | Impacto Ambiental |  | Incorporar medición de CO2​ evitado por proyecto. Justificación Regulatria / Ambiental: Cumplimiento de metas de descarbonización nacional. Indicador Sugerido de Seguimiento: Toneladas de CO2​ equivalentes reducidas.
[6 empty] | AGPE / GD |  | Simplificar procesos de conexión para usuarios residenciales. Justificación Regulatria / Ambiental: Democratización de la energía y autogestión. Indicador Sugerido de Seguimiento: Número de nuevas conexiones AGPE/mes.
[6 empty] | Socialización |  | Obligatoriedad de tableros de control regionales por las ESP. Justificación Regulatria / Ambiental: Derecho a la información y participación del usuario. Indicador Sugerido de Seguimiento: Índice de satisfacción y conocimiento del usuario.
[6 empty] | ZNI |  | Priorizar microrredes híbridas sobre expansión de redes costosas. Justificación Regulatria / Ambiental: Eficiencia en el gasto público y reducción de emisiones. Indicador Sugerido de Seguimiento: % de población en ZNI con servicio 24/7.
[6 empty] | Seguimiento y Control |  | Establecer un protocolo de reporte bimensual de hitos de construcción a la CGR y Superservicios. Justificación Regulatria / Ambiental: El informe de Seguridad Energética 2024 muestra que el 60% de los proyectos tienen retrasos no gestionados. Indicador Sugerido de Seguimiento: % de cumplimiento de hitos críticos de expansión.