## COMENTARIOS
MATRIZ RESPUESTA DE COMENTARIOS DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN "Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales , según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024"
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALIZA EL COMENTARIO | CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO | PROYECTO DE RESOLUCIÓN A COMENTAR | ARTÍCULO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN | COMENTARIO CON ARGUMENTO TÉCNICO/JURÍDICO | PROPUESTA DE AJUSTE | RESPUESTA UPME
Cesar Augusto Cuta Duran | ccuta@intercolombia.com | Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales , según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024 | Artículo 5 - Numeral 2 | Dentro del proyecto de resolución se plantea que el cargue de la información asociada a los comentarios del transportador se realice a través de un mecanismo alterno a la Ventanilla Única (VU). Sin embargo, se ha identificado que con este mecanismo alterno la información parece no estarle llegando a la UPME, quedando esta etapa como incumplida a pesar de haber dado cumplimiento a la misma. | Validar el funcionamiento del mecanismo complementario o plantear que el cargue de esta información se realice a través de la ventanilla única | No se acoge el comentario. La inclusión del nuevo mecanismo transitorio para la recepción de las solicitudes de conexión a usuarios finales, obedece a factores de tipo técnico. No obstante, es preciso aclarar que el mecanismo transitorio se entiende integrado a la Ventanilla Única -VU
Cesar Augusto Cuta Duran | ccuta@intercolombia.com | Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales , según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024 | Artículo 5 - Numeral 5 | Se ha identificado que cuando se asigna la capacidad de transporte a usuarios finales, en ocasiones no se esta notificando al transportador responsable del punto de conexión de esta situación, lo que no permite que este último realice las actualizaciones respectivas dentro de la información reportada en VU. | Garantizar la remisión de la información sobre asignación de capacidad de transporte de usuarios finales al transportador responsable del punto de conexión. | No se acoge el comentario. Lo anterior, teniendo en cuenta que la UPME en aplicación a lo señalado en el artículo 37 del CPACA, sobre la comunicación de actuaciones administrativos a terceros, en sus actos administrativos dispone la comunicación al transportador responsable del punto de conexión. No obstante, se realizará el seguimiento para garantizar la comunicación efectiva de los actos administrativos.
Cesar Augusto Cuta Duran | ccuta@intercolombia.com | Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales , según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024 | Artículo 1 | Dentro del objeto del proyecto de resolución se retiraron los AutoGeneradores (AG) sin entrega de excedentes, entendiendo que la UPME pretende dar cumplimiento con ello al decreto MME 1403 de 2024. Sin embargo, se considera que la UPME al menos debería conocer sobre la conexión en el SIN de este tipo de proyectos para poder considerar esta información dentro de su actividad de planeamiento. | Considerar que los AG diligencien al menos el formato 001 con la información del proyecto y la remisión de este a la UPME. | Se acoge parcialmente el comentario. Si bien, la UPME entiende la situación expuesta, debe recordar lo dispuesto en el Decreto MME 1403 de 2024, respecto a no requerir autorización de ningún tipo para la conexión al SIN. Aunado a lo anterior, la CREG por medio del concepto radicado: S2025004264, señaló: “En conclusión, entendemos que cualquier autogenerador sin excedentes debe cumplir con toda la regulación vigente, los requisitos técnicos establecidos en el RETIE (pues es un reglamento para seguridad de las personas e instalaciones), realizar el procedimiento de conexión establecido en la regulación y/o en los Acuerdos del Consejo Nacional de Operación (C.N.O.), y en general, cumplir con todos los requisitos técnicos para la conexión y operación, exceptuando la obligación de obtener un concepto de autorización de la conexión o derecho a la conexión. Conforme lo expuesto, según la ubicación del punto de conexión, la puesta en operación de un autogenerador sin entrega de excedentes siempre estará antecedida de la aprobación o formalización de la conexión por parte del transportador correspondiente y de la realización del procedimiento de entrada en operación y pruebas conforme los Acuerdos del C.N.O., con lo cual, este siempre conocerá la causa de la disminución del consumo del usuario asociado.” En este sentido, la UPME incluirá en el artículo 10 de la resolución, la obligación de reporte de información por parte de los transportadores, con el objetivo de contar con la mejor información disponible para el cumplimiento de las funciones de planeación que le asisten a esta entidad.
GRUPO EPM | epm@epm.com.co | CIRCULAR UPME 51 de 2025 -Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024. | Considerandos | Como Grupo EPM hemos manifestado a entidades como MME, CREG y ahora a la UPME, de las implicaciones para el sistema de la aplicación del artículo 1 del Decreto 1403 de 2024. Condiciones de afectación técnica, al permitir conectar Autogeneradores sin entrega de excedentes y sin cumplir requisitos que pueden modificar niveles de cortocircuito, esquemas de protección, aportes a corrientes de falla, perturbaciones a la calidad de la potencia, afectaciones a la estabilidad del sistema, entre otros. Por lo anterior, no consideramos pertinente que la UPME desestime lo anotado en sus análisis al asignar capacidad de transporte a autogeneradores sin entrega de excedentes que deseen conectarse al SIN, como lo expone en los considerandos de la Resolución propuesta. Somos conscientes de la necesidad de claridad por parte del MME de la aplicación de este punto, pues entendemos que las condiciones técnicas no pueden ser eximidas para ninguna conexión al sistema, sin embargo solicitamos de manera respetuosa que la Unidad tenga en cuenta este tipo de agentes para asignación de capacidad y considere su posible afectación del sistema. (Ver concepto adjunto del MME, con radicado 2-2025-006029 del 26 de febrero de 2025, donde manifiesta la necesidad de cumplir con una operación segura y confiable) | Sugerimos que la UPME incluya dentro de los procedimientos de asignación de capacidad a los autogeneradores sin entrega de excedentes, considerando la afectación al SIN al tener conectados y operando este tipo de usuarios. | No se acoge el comentario. Si bien, la UPME entiende la situación expuesta, debe recordar lo dispuesto en el Decreto MME 1403 de 2024, respecto a no requerir autorización de ningún tipo para la conexión al SIN. Aunado a lo anterior, la CREG por medio del concepto radicado: S2025004264, señaló: “En conclusión, entendemos que cualquier autogenerador sin excedentes debe cumplir con toda la regulación vigente, los requisitos técnicos establecidos en el RETIE (pues es un reglamento para seguridad de las personas e instalaciones), realizar el procedimiento de conexión establecido en la regulación y/o en los Acuerdos del Consejo Nacional de Operación (C.N.O.), y en general, cumplir con todos los requisitos técnicos para la conexión y operación, exceptuando la obligación de obtener un concepto de autorización de la conexión o derecho a la conexión. Conforme lo expuesto, según la ubicación del punto de conexión, la puesta en operación de un autogenerador sin entrega de excedentes siempre estará antecedida de la aprobación o formalización de la conexión por parte del transportador correspondiente y de la realización del procedimiento de entrada en operación y pruebas conforme los Acuerdos del C.N.O., con lo cual, este siempre conocerá la causa de la disminución del consumo del usuario asociado.” No obstante, la UPME incluirá en el artículo 10 de la resolución, la obligación de reporte de información por parte de los transportadores, con el objetivo de contar con la mejor información disponible para el cumplimiento de las funciones de planeación que le asisten a esta entidad.
GRUPO EPM | epm@epm.com.co | CIRCULAR UPME 51 de 2025 -Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024. | Artículo 3 | Es importante incluir dentro del Estudio de Conexión la capacidad instalada y la capacidad demandada, para los fines que aplique (garantías, verdadera asignación de capacidad de transporte). Las solicitudes deben estar en fases adelantadas y estar maduras técnicamente para conocer esta información que, a su vez, le permite al Responsable de la asignación realizar una asignación acorde a las verdaderas necesidades del “usuario” | Incluir nota aclaratoria sobre estos estudios en particular o complementar el parágrafo 1 | No se acoge el comentario. Al respecto es importante tener en cuenta que el contenido de los estudios de conexión se encuentra regulado por la CREG en la Resolución 075 de 2021 y en la Circular 047 de 2023. En este sentido, la competencia de la UPME se circunscribe estrictamente a la evaluación técnica de los estudios de conexión dentro del trámite de asignación de capacidad de transporte. Así las cosas, a la UPME no le es posible exigir información adicional en los estudios de conexión, como sería el avance del proyecto al momento de realizar la solicitud de asignación.
GRUPO EPM | epm@epm.com.co | CIRCULAR UPME 51 de 2025 -Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024. | Artículo 5 nuemral 2 | En caso de requerirse, el Trasportador debe manifestar restricciones en cuanto el espacio físico en subestaciones, esto puede ser una limitante importante para la conexión. | Incluir el espacio físico como tema a ser comentado por el Transportador | Se acoge el comentario. Se ajustan los artículos correspondientes.
Enel Colombia | gregulac@enel.com | "Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales , según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024" | General | En primera medida resaltamos la importancia que tienen los procedimientos para resolver las solicitudes de capacidad de transporte tanto para usuarios finales como para autogeneradore sin entrega de excedentes, tal como lo define la Resolución CREG 101 020 de 2023, la cual añadió al artículo 11 de la Resolución CREG 075 de 2021 el siguiente parágrafo: “Parágrafo. Para realizar la asignación de capacidad de transporte de los proyectos de conexión de usuarios finales y de autogeneración sin entrega de excedentes, el responsable de la asignación de capacidad de transporte definirá y publicará un procedimiento particular. Dentro del procedimiento particular, adicionalmente, se deberá definir: i) el plazo en que serán emitidos los conceptos de conexión de los proyectos, el cual deberá contarse a partir del día en que exista completitud en la documentación del proyecto; y ii) los plazos para que se solicite completar información y para que los interesados den respuesta a esta solicitud. A estos proyectos les aplicarán las mismas disposiciones establecidas en la presente resolución, con excepción del procedimiento particular de que trata este parágrafo”. Subrayado fuera de texto. En consecuencia, respetuosamente sugerimos a la Unidad que la modificación al procedimiento definido en la Resolución UPME 1041 de 2024 incluya, dentro de su ámbito de aplicación, a los usuarios autogeneradores sin entrega de excedentes, quienes actualmente no están contemplados debido a la interpretación de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1403 del Ministerio de Minas y Energía. Adicionalmente, en relación con el mencionado Decreto, el Ministerio de Minas y Energía ha emitido el concepto que anexamos, en respuesta a diversas inquietudes sobre su artículo 1. En dicha comunicación, dirigida al Consejo Nacional de Operación (CNO), se aclara lo siguiente: “De lo expuesto se desprende con amplitud, que si bien se habilita en adelante y sin que medie autorización alguna para ello, la conexión de activos de autogeneración y producción marginal sin venta de excedentes sea cual sea su capacidad de generación (pequeña o gran escala), lo cual antes no era posible, especialmente para la atención remota de los miembros del autogenerador; no resulta procedente inferir de esta previsión normativa que estos agentes quedan exentos del cumplimiento de los reglamentos y regulación que rigen las actividades operacionales y comerciales que vayan a desplegar; pues tal interpretación no corresponde ni al texto literal de la norma bajo el contexto del sector de energía eléctrica, ni a la causa y finalidad explicada en la parte considerativa del acto administrativo que, a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado, es elemento válido para la interpretación de la norma cuando surge dificultad para entendimiento del mismo, en su sentido natural y obvio.” Por lo anterior, el Decreto 1403 no exime a los usuarios auto generadores sin entrega de excedentes del cumplimiento de la regulación vigente. En consecuencia, estos usuarios deben atender las disposiciones establecidas en la Resolución CREG 075 de 2021, incluidos los mecanismos definidos para la atención de solicitudes por parte de la UPME. | En consecuencia, respetuosamente sugerimos a la Unidad que la modificación al procedimiento definido en la Resolución UPME 1041 de 2024 incluya, dentro de su ámbito de aplicación, a los usuarios autogeneradores sin entrega de excedentes, quienes actualmente no están contemplados debido a la interpretación de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1403 del Ministerio de Minas y Energía. | No se acoge el comentario. Si bien, la UPME entiende la situación expuesta, debe recordar lo dispuesto en el Decreto MME 1403 de 2024, respecto a no requerir autorización de ningún tipo para la conexión al SIN. Aunado a lo anterior, la CREG por medio del concepto radicado: S2025004264, señaló: “En conclusión, entendemos que cualquier autogenerador sin excedentes debe cumplir con toda la regulación vigente, los requisitos técnicos establecidos en el RETIE (pues es un reglamento para seguridad de las personas e instalaciones), realizar el procedimiento de conexión establecido en la regulación y/o en los Acuerdos del Consejo Nacional de Operación (C.N.O.), y en general, cumplir con todos los requisitos técnicos para la conexión y operación, exceptuando la obligación de obtener un concepto de autorización de la conexión o derecho a la conexión. Conforme lo expuesto, según la ubicación del punto de conexión, la puesta en operación de un autogenerador sin entrega de excedentes siempre estará antecedida de la aprobación o formalización de la conexión por parte del transportador correspondiente y de la realización del procedimiento de entrada en operación y pruebas conforme los Acuerdos del C.N.O., con lo cual, este siempre conocerá la causa de la disminución del consumo del usuario asociado.” No obstante, la UPME incluyó en el artículo 10 del proyecto normativo, la obligación de reporte de información por parte de los transportadores, con el objetivo de contar con la mejor información disponible para el cumplimiento de las funciones de planeación que le asisten a esta entidad.
Enel Colombia | gregulac@enel.com | "Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales , según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024" | Articulo 5 | Por otra parte, en relación con el artículo 5 sobre el procedimiento para las solicitudes de conexión de usuarios finales, observamos que los requisitos establecidos en el numeral 2, subliterales a) a d), corresponden exclusivamente al procedimiento de conexiones temporales contemplado en el artículo 8. | En este sentido, sugerimos su eliminación de los subliterales del artículo 5, por no ser aplicables al procedimiento general. | Se acoge parcialmente el comentario. No se eliminan los requisitos pero se realiza ajuste en la redacción.
Ecopetrol SA | gerenciaderegulacion@ecopetrol.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024” | Artículo 5 | Alineación del titulo del artículo con con su contenido | El numeral 2 del artículo 5 tiene en los literales a); b) y c) un error. Hablan de conexión temporal pero este artículo trata de la conexión permanente: a) Manifestar de forma inequívoca, SÍ o NO, es técnicamente factible la conexión temporal de capacidad con su respectivo sustento técnico. b) Indicar si existe algún condicionante o limitación para la solicitud de la conexión temporal solicitada, incluyendo restricciones en subestaciones, líneas, transformadores u otros activos relevantes. c) Indicar la capacidad máxima disponible en el punto de conexión solicitado para la conexión temporal. | Se acoge parcialmente el comentario. No se eliminan los requisitos pero se realiza ajuste en la redacción.
Ecopetrol SA | gerenciaderegulacion@ecopetrol.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024” | Artículo 5 | Solicitud de conexión para obtener servicios de respaldo | Consideramos relevante que el procedimiento propuesto para resolver las solicitudes de conexión refleje las necesidades específicas de algunos usuarios que por su condición solicitan acceso a la red para obtener respaldo y no para hacer consumos permanentes de la misma. Al respecto, destacamos el caso de algunos usuarios industriales cuyos procesos requieren ser complementados con infraestructuras de autogeneración, las cuales brindan confiabilidad y eficiencia en las actividades, y que para poder implementarlas es necesario acudir al procedimiento de conexión. Dado que la regulación actual no contempla un tratamiento particular para los usuarios cuya conexión está dirigida a obtener respaldo de la red y no para uso permanente, de manera respetuosa sugerimos incluir en el procedimiento planteado lineamientos para este tipo de conexiones, de tal forma que las obligaciones que tengan que cumplir no afecten la viabilidad de la aprobación de la conexión. Elementos como los tiempos asociados a las pruebas que deben cumplir este tipo de conexiones deben contemplar la particularidad de los usuarios en cuanto a la frecuencia en el uso de la red y no evaluarse bajo los parámetros de los demás usuarios que solicitan conexión con el objetivo de hacer un uso permanente de la misma. En línea con lo anterior, de manera respetuosa sugerimos complementar el artículo 5 de la propuesta en los siguientes términos: “3) Etapa de evaluación de la solicitud: Vencidos los veinte (20) días hábiles con los que cuenta el Transportador para hacer comentarios, independientemente de que estos hayan sido allegados o no, se dará inicio a la evaluación de la solicitud. Las evaluaciones se realizarán de conformidad con lo establecido en el Código de Redes, y garantizando el cumplimiento de los criterios de seguridad, calidad y confiabilidad en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), teniendo en cuenta la vocación de uso que tendrá la conexión: i) permanente; o ii) para respaldo. Para ello, la UPME podrá solicitar al Transportador o al interesado las aclaraciones que estime pertinentes, las cuales deberán atenderse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud respectiva”. | No se acoge el comentario. Lo anterior, bajo el entendido que el "respaldo" requiere una capacidad de carga disponible de manera permanente, ante la incertidumbre del momento en que se requiera el respaldo.
Ecopetrol SA | gerenciaderegulacion@ecopetrol.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024” | Artículo 3 | Requisitos de la solicitud para la conexión definitiva de usuarios finales | El parágrafo 1 del artículo 3 propone que “[l]os interesados en radicar solicitudes de conexión de proyectos a los cuales les aplique la presente Resolución podrán presentar hasta dos alternativas de conexión al sistema (…)”. Con respecto a esta disposición, de manera respetuosa, sugerimos especificar que en caso de que el interesado presente una sola alternativa de conexión, esta será analizada teniendo en cuenta el procedimiento descrito en la Resolución y que no será necesario presentar más de una alternativa para que la UPME realice los análisis necesarios para aprobar el punto de conexión. Para algunos usuarios del sistema no es viable presentar varias alternativas al momento de realizar la solicitud ya que sus condiciones de operación obligan a que la solicitud sea única en función de sus características. En línea con lo anterior, de manera respetuosa a continuación sugerimos la siguiente redacción: PARÁGRAFO 1. Los interesados en radicar solicitudes de conexión de proyectos a los cuales les aplique la presente Resolución podrán presentar hasta dos alternativas de conexión al sistema, las cuales deberán versar sobre un punto existente y/o una obra de expansión definida y aprobada por la UPME o adoptada por el Ministerio de Minas y Energía - MME, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la UPME realizará los análisis respectivos para atender las solicitudes de conexión, independiente del número de alternativas presentadas por el interesado. | No se acoge el comentario. El parágrafo 1 del artículo 3 del proyecto de resolución establece claramente un límite máximo de dos alternativas de conexión, lo que no implica que la presentación de una sola alternativa impida el proceso de evaluación.
Ecopetrol SA | gerenciaderegulacion@ecopetrol.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024” | Artículo 3 | Tarifa para el estudio de conexión | Consideramos adecuado que se establezca una tarifa para iniciar el estudio de conexión. Esto contribuirá a que las solicitudes que se radiquen tengan un carácter material y no correspondan a solicitudes cuyo fin último es la de comercializar los puntos de conexión asignados. En línea con lo anterior, de manera respetuosa sugerimos que una vez se expida la resolución definitiva con el procedimiento para resolver solicitudes de conexión, ya se cuente con el acto administrativo a través del cual se fijen las tarifas por los servicios técnicos de planeación a los que hace referencia el artículo 20 de la Ley 1955 de 2019. En caso de no contar con estas tarifas al momento de la expedición de la resolución definitiva, se podría retrasar el inicio de la aplicación del procedimiento para resolver las solicitudes de conexión o, en su defecto, se podría permitir la radicación de proyectos cuya vocación es especulativa con lo cual no se resolverá el problema asociado al acaparamiento de puntos de conexión. En línea con lo anterior, de manera respetuosa sugerimos ajustar el parágrafo 3 del artículo 3 en los siguientes términos: PARÁGRAFO 3. La acreditación del pago establecido en el presente artículo será exigible a partir del momento en que la UPME expida el acto administrativo que fije las tarifas por los servicios técnicos de planeación a los que hace referencia el artículo 20 de la Ley 1955 de 2019. Estas tarifas serán definidas antes de la ejecución del primer ciclo de asignación de capacidad de transporte. | No se acoge el comentario. Aunque el pago de la tarifa es una herramienta para mitigar la posible especulación en la asignación de puntos de conexión, su cobro, según lo estipulado por la Ley, requiere de un trámite específico que la UPME está gestionando actualmente.
Ecopetrol SA | gerenciaderegulacion@ecopetrol.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024” | Artículo 4 | Solicitudes extemporaneas | El parágrafo del artículo 4 establece que las solitudes radicadas por fuera de las fechas de recepción previstas, “se entenderán como no presentadas” y por tanto no serán consideradas en el procedimiento de asignación de capacidad del respectivo ciclo. Sin embargo, podrán ser presentadas en los siguientes ciclos. Con el objetivo de simplificar el proceso de análisis de las solicitudes recibidas por la UPME, de manera respetuosa sugerimos que las solicitudes recibidas de manera extemporánea sean tenidas en cuenta de forma directa para el siguiente ciclo y por tanto no se interpreten como “no presentadas”. Esta flexibilidad permitirá que los interesados no tengan que realizar de nuevo el proceso de radicación, y por consiguiente incurrir en los costos asociados. En línea con lo anterior, de manera respetuosa sugerimos ajustar el parágrafo con la siguiente redacción: “Las solicitudes que se radiquen por fuera de las fechas de recepción de solicitudes previstas en la Tabla de este artículo, se entenderán como no presentadas y por lo tanto, no serán consideradas en el procedimiento para la asignación de capacidad de transporte del respectivo ciclo., sin perjuicio de que puedan ser presentadas nuevamente dentro de los plazos de los siguientes ciclos. No obstante, y en caso de que el interesado no manifieste su intención de retirar su solicitud, la solicitud presentada extemporáneamente será tenida en cuenta para el siguiente ciclo de asignación de capacidad de transporte” | No se acoge el comentario. Lo anterior, toda vez que los plazos establecidos en el proyecto normativo son perentorios e improrrogables, en los términos del artículo 117 del Código General del Proceso -CGP, aplicable por expresa remisión normativa del artículo 306 del CPACA para las actuaciones administrativas; luego es responsabilidad de los administrados cumplir con los plazos y formas definidos en los actos administrativos.
Ecopetrol SA | gerenciaderegulacion@ecopetrol.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024” | Artículo 6 | Conexiones temporales | El artículo 6 de la propuesta de resolución plantea un procedimiento para solicitar la conexión temporal de usuarios finales que incluye las condiciones 1 y 2. Sin embargo, el artículo 34 de la Resolución CREG 075 de 2021 establece condiciones para las conexiones temporales de generadores, las cuales giran en torno a la eventualidad de retrasos en el desarrollo de infraestructura de transmisión y a la disponibilidad de capacidad temporal por el retraso en la entrada de otros usuarios que solicitan la capacidad. Si bien estas condiciones establecidas en la Resolución CREG 075 de 2021 están dirigidas a proyectos de generación, consideramos pertinente que se apliquen de manera simétrica a los usuarios objeto de la resolución en consulta. En línea con lo anterior, de manera respetuosa, sugerimos armonizar lo establecido en el artículo 6 de la resolución en consulta con lo ya dispuesto para los generadores en el artículo 34 de la Resolución CREG 075 de 2021 ya que estas condiciones son adecuadas para evaluar y permitir las condiciones temporales de los usuarios finales. A continuación, proponemos una alternativa para armonizar el contenido de las dos resoluciones manteniendo los principios de la Resolución CREG 075 de 2021: “ARTÍCULO 6. SOLICITUD DE CONEXIÓN TEMPORAL PARA USUARIOS FINALES. Los titulares de los proyectos de tipo usuario final podrán solicitar la conexión temporal, siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones: 1) Tener un proyecto de carga (usuario final) con capacidad asignada y con fecha de puesta en operación vigente, cuya entrada en operación se encuentre condicionada a una o varias obras que presenten atrasos, y que, por lo tanto, no pueda entrar a operar con la totalidad de la capacidad asignada en el punto de conexión aprobado. En este caso, la UPME evaluará la factibilidad de dar concepto favorable para que el usuario se conecte y opere con las condiciones que se le establezcan de manera temporal, hasta que entren en operación las obras de transporte requeridas. 2) La fecha de puesta en operación (FPO) prevista para la conexión temporal, no podrá ser superior a doce (12) meses contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud. 3) Cuando en un punto de conexión al SIN existe capacidad disponible, mientras se conecta un usuario final que tiene previamente asignada capacidad de transporte en el mismo punto de conexión, y haya proyectos de usuarios finales existentes que estén interesados en usar esa capacidad temporalmente. En este caso, la UPME evaluará la factibilidad de dar concepto favorable para asignar la capacidad temporalmente disponible. La conexión temporal se mantendrá hasta que el usuario final con capacidad de transporte previamente asignada requiera conectarse al sistema. Para ello, este usuario enviará a la UPME y al ASIC un aviso donde manifieste la fecha en la que requiere conectarse, con una antelación de tres (3) meses. En caso de que exista más de un interesado en la conexión temporal, se dará prioridad a los proyectos de usuarios que brinden mayores beneficios a la red. La UPME podrá definir criterios adicionales para priorizar los proyectos, para lo cual deberá publicarlos antes de iniciar su aplicación. Si a partir de los informes de seguimiento se determina que no entrará en operación el proyecto del usuario que tiene previamente asignada capacidad de transporte en el punto de conexión, la UPME cambiará el concepto de conexión temporal por uno definitivo, si así lo solicita el interesado, siempre y cuando continúen siendo para el mismo proyecto y la misma capacidad asignada establecidos en el concepto de conexión temporal. Si el usuario que tiene asignada la capacidad temporal quiere hacer cambios a estas condiciones, deberá cumplir con lo previsto en esta resolución para la solicitud y asignación de la capacidad de transporte. Para los dos casos anteriores, la UPME definirá los plazos de duración de la conexión temporal y la capacidad máxima que los usuarios podrán demandar dependiendo de las condiciones del sistema. En el segundo caso, el usuario con conexión temporal podrá, tres (3) meses antes de la finalización del plazo definido para su conexión, solicitar a la UPME prórroga de este plazo, mientras el usuario con la capacidad de transporte asignada no manifieste su intención de conectarse. Con el propósito de definir los mecanismos o esquemas operativos requeridos para garantizar que no se supere la capacidad temporal autorizada y que, en todo momento, se cumplan los criterios de calidad, seguridad y confiabilidad en la operación del SIN, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de esta resolución, el CND presentará para consideración del CNO una propuesta de requerimientos para la operación de este tipo de proyectos, con el fin de que este último emita un acuerdo que defina el procedimiento para su autorización. Dicho acuerdo deberá ser emitido en un plazo máximo de dos (2) meses contados a partir de fecha de recibo de la propuesta del CND. Si se requiere, el CNO procederá a ajustar los acuerdos relacionados con requisitos para la conexión de proyectos al SIN, cuando sea necesario definir condiciones diferentes para aquellos proyectos que inicien operación sin tener disponible el total de la capacidad asignada en el sistema de transporte. Los casos descritos y las condiciones temporales que se aprueben no modifican las obligaciones que un usuario final tenga con el sistema.” | Se acoge parcialmente el comentario y se realiza el ajuste en la redacción del artículo 6.
ACOLGEN | direccionregulacion@acolgen.org.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024” | Artículo 1 | 1. Aplicación del artículo 1 del Decreto MME 1403 de 2024. Se deben tener en cuenta las implicaciones negativas para el sistema de la aplicación del artículo 1 del Decreto MME 1403 de 2024 que permite conectar Autogeneradores sin entrega de excedentes y sin cumplir requisitos, pues esto afecta la calidad, seguridad y confiabilidad de la red al modificar niveles de cortocircuito, esquemas de protección, aportes a corrientes de falla, perturbaciones a la calidad de la potencia y afectaciones a la estabilidad del sistema, entre otros. | Se propone a la UPME que en los procedimientos de asignación de capacidad se incluya a los autogeneradores que no entregan excedentes, considerando la afectación al SIN al tener conectados y operando este tipo de usuarios. | No se acoge el comentario. Si bien, la UPME entiende la situación expuesta, debe recordar lo dispuesto en el Decreto MME 1403 de 2024, respecto a no requerir autorización de ningún tipo para la conexión al SIN. Aunado a lo anterior, la CREG por medio del concepto radicado: S2025004264, señaló: “En conclusión, entendemos que cualquier autogenerador sin excedentes debe cumplir con toda la regulación vigente, los requisitos técnicos establecidos en el RETIE (pues es un reglamento para seguridad de las personas e instalaciones), realizar el procedimiento de conexión establecido en la regulación y/o en los Acuerdos del Consejo Nacional de Operación (C.N.O.), y en general, cumplir con todos los requisitos técnicos para la conexión y operación, exceptuando la obligación de obtener un concepto de autorización de la conexión o derecho a la conexión. Conforme lo expuesto, según la ubicación del punto de conexión, la puesta en operación de un autogenerador sin entrega de excedentes siempre estará antecedida de la aprobación o formalización de la conexión por parte del transportador correspondiente y de la realización del procedimiento de entrada en operación y pruebas conforme los Acuerdos del C.N.O., con lo cual, este siempre conocerá la causa de la disminución del consumo del usuario asociado.” No obstante, la UPME incluirá en el artículo 10 de la resolución, la obligación de reporte de información por parte de los transportadores, con el objetivo de contar con la mejor información disponible para el cumplimiento de las funciones de planeación que le asisten a esta entidad.
ACOLGEN | direccionregulacion@acolgen.org.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024” | Artículo 4 | 2. Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la UPME y el cumplimiento de Plazos en el Proceso de Conexión La estructuración del procedimiento en ciclos con plazos definidos para la recepción de solicitudes y la emisión de conceptos es un elemento positivo. No obstante, la experiencia del sector nos indica que el estricto cumplimiento de estos plazos es fundamental. Es importante que el diseño de este procedimiento considere los desafíos existentes en la capacidad de respuesta oportuna de la UPME en otros procesos que lidera, buscando mitigar posibles cuellos de botella. Cualquier dilación en estas fases puede impactar directamente la viabilidad financiera y operativa de los proyectos, por lo que una supervisión activa por parte de la UPME es clave para asegurar una progresión predecible y oportuna de los mismos. | Ninguna | No se acoge el comentario. Los ciclos fueron diseñados teniendo en cuenta la criticidad de la conexión de los usuarios finales, con el propósito de garantizar el abastecimiento de la demanda en las diferentes industrias que requieren asignación de capacidad.
ACOLGEN | direccionregulacion@acolgen.org.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024” | Todos | 3. Alineación con el Proyecto de Resolución 701 086 de 2025 – Penalización por desviaciones de generación. Resulta esencial que el procedimiento para la conexión de usuarios finales contenido en esta Resolución se alinee con los esquemas de integración de la demanda y el reporte de información necesarios para los pronósticos del despacho de energía. La precisión en los pronósticos de demanda es crucial para la estabilidad operativa del sistema y para una aplicación efectiva de futuras regulaciones, como la proyectada Resolución CREG 701 086 de 2025 (proyecto de resolución de desviaciones de generación). Además, es importante que se considere la coherencia con acuerdos como el CNO 1937, que establece la actividad de "Cargar o actualizar en el aplicativo proporcionado por el CND la ecuación de demanda construida a partir del flujo de cada una de las fronteras que componen el mercado de comercialización", aplicable a usuarios conectados al STN. Esta coordinación normativa es fundamental para asegurar un marco regulatorio integral y coherente para la planeación y operación del sistema. | Ninguna | No se acoge el comentario. La resolución CREG 701 086 es un proyecto normativo, hasta tanto no sea expedido formalmente no podrán tenerse en cuenta tales disposiciones.
ACOLGEN | direccionregulacion@acolgen.org.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024” | Artículo 5 | 4. Fiabilidad y Estabilidad Crítica del Mecanismo Transitorio de Conexiones y Aplicativos Digitales El proyecto de Resolución establece que las interacciones clave del proceso (radicación de solicitudes, comentarios del transportador, actualizaciones y aceptación de capacidad) se realizarán a través del enlace del "mecanismo transitorio de conexiones". Asimismo, se menciona la Ventanilla Única (VU) para la carga de ciertos documentos. La dependencia exclusiva de estas herramientas digitales implica que su funcionalidad, estabilidad y disponibilidad permanentes son críticas. Históricamente, las fallas técnicas o interrupciones en plataformas similares han generado impedimentos significativos para el cumplimiento de los procedimientos por parte de los agentes. Adicionalmente, consideramos que no es claro en qué aplicativo o de qué forma deben ser cargados los documentos solicitados mediante la circular 047 de 2023 como lo son los estudios y sus anexos correspondientes. Creemos que es importante mejorar la redacción en este punto | Sugerimos que la UPME asegure la robustez de este mecanismo y sus aplicativos asociados desde su implementación, y se evalúe la necesidad de establecer planes de contingencia o alternativas que mitiguen cualquier impacto ante eventuales inconvenientes técnicos. | No se acoge el comentario. La inclusión del nuevo mecanismo transitorio para la recepción de las solicitudes de conexión a usuarios finales, obedece a factores de tipo técnico. No obstante, es preciso aclarar que el mecanismo transitorio se entiende integrado a la Ventanilla Única -VU
ACOLGEN | direccionregulacion@acolgen.org.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 y se deroga la Resolución UPME 1041 de 2024” | Artículo 5 | 5. Transparencia y Criterios Detallados para la Priorización de Proyectos El Artículo 5 del proyecto de Resolución introduce un mecanismo de priorización para situaciones donde múltiples proyectos soliciten capacidad en la misma área eléctrica con riesgo para la operación o capacidad insuficiente. Se especifica que la priorización se hará en función del "menor impacto" sobre las restricciones identificadas, con la antigüedad de la radicación como criterio de desempate. Para la toma de decisiones de inversión, resulta fundamental que estos criterios sean transparentes, detallados y cuantificables. | Proponemos que la UPME proporcione una descripción explícita de los métodos, modelos y métricas que se utilizarán para determinar el "menor impacto", así como las condiciones precisas en las que la fecha de radicación prevalecerá. Esta claridad es esencial para una planificación precisa y equitativa. | Se acoge parcialmente el comentario. La UPME considerará la expedición de una circular con la metodología para la validación eléctrica de las solicitudes de asignación de capacidad para usuarios finales.