## Hoja1
CICLO DE APROBACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROMOTOR | CAPACIDAD ACTUAL (MW) | CAPACIDAD EXCEDENTARIA APROBADA (MW) | CAPACIDAD TOTAL (MW) | TECNOLOGÍA | SUBÁREA OPERATIVA | PUNTO DE CONEXIÓN | NIVEL DE TENSIÓN (kV) | OR/TRANSPORTADOR
CICLO 1 - CREG 101 034 | PARQUE SOLAR TIERRA LINDA 9.9 MW | PARQUE SOLAR TIERRA LINDA SAS | 9.9 | 1.5 | 11.4 | Solar FV | Córdoba Sucre | Chinú Planta | 34.5 | Afinia S.A E.S.P
CICLO 1 - CREG 101 034 | PARQUE FOTOVOLTAICO LA TOLUA 19.9 MW | PARQUE FOTOVOLTAICO LA TOLUA SAS ESP | 19.9 | 2.9 | 22.8 | Solar FV | Córdoba Sucre | Chinú Planta | 34.5 | Afinia S.A E.S.P
CICLO 1 - CREG 101 034 | PARQUE SOLAR PETALO DEL MAGDALENA | PETALO DEL MAGDALENA SAS ESP | 9.9 | 1.6 | 11.5 | Solar FV | GCM | Zawady | 13.8 | AIR-E
CICLO 1 - CREG 101 034 | AUTOGENERACIÓN TÉRMICA EN 9.9 MW EN LA PLANTA PAPELES DEL CAUCA | COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL SAS | 0 | 6 | 6 | Térmica | Valle | Papeles del Cauca | 115 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P,
CICLO 1 - CREG 101 034 | ECOPARQUE SOLAR BRISAS DE ECOPETROL DE 21 MW | ECOPETROL SA | 21 | 4 | 25 | Solar FV | Huila Tolima | Tenay | 115 | Electrohuila S,A, E,S,P,
CICLO 1 - CREG 101 034 | PARQUE CERRITOS SOLAR DE 9.9 MW | CERRITOS SOLAR SAS ESP | 9.9 | 1.6 | 11.5 | Solar FV | Huila Tolima | Mariquita | 34.5 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA S,A, E,S,P,
CICLO 1 - CREG 101 034 | PARQUE SOLAR LA MEDINA DE 10 MW | GR PARQUE SOLAR LA MEDINA SAS ESP | 9.9 | 1.6 | 11.5 | Solar FV | Huila Tolima | San Felipe | 34.5 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA S,A, E,S,P,
CICLO 1 - CREG 101 034 | PARQUE SOLAR LOS CABALLEROS DE 10 MW | GR PARQUE SOLAR LOS CABALLEROS SAS ESP | 9.9 | 1.6 | 11.5 | Solar FV | Huila Tolima | San Felipe | 34.5 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P,
CICLO 1 - CREG 101 034 | DELPHI HELIOS I META | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA ESP | 16 | 2 | 18 | Solar FV | Meta | Helios | 34.5 | EMSA
CICLO 1 - CREG 101 034 | PARQUE SOLAR TUCANES 10 MW | GR SOL DE BAYUNCA SAS ESP | 9.9 | 1.6 | 11.5 | Solar FV | Bolívar | Bayunca | 13.8 | Afinia S.A E.S.P
CICLO 1 - CREG 101 034 | POWER PLANT DRUMMOND | DRUMMOND POWER SAS ESP | 0 | 19.9 | 19.9 | Térmica | GCM | La Loma | 500 | GEB
CICLO 1 - CREG 101 034 | PARQUE SOLAR MONTELIBANO | MONTELIBANO SOLAR SAS ESP | 9.9 | 1.6 | 11.5 | Solar FV | Córdoba Sucre | Montelíbano | 34.5 | Afinia S.A E.S.P
CICLO 2 - CREG 101 034 | INCAUCA PCT1 | INCAUCA SAS | 0 | 10 | 10 | Biomasa y Residuos | Valle | El Ortigal | 34.5 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P,
CICLO 2 - CREG 101 034 | AUTOGENERADOR CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, SOLAR PALMIRA 3 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA SA ESP | 4.99 | 2.5 | 7.49 | Solar FV | Valle | 37438- circuito Palmaseca | 34.5 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA S,A, E,S,P,
CICLO 2 - CREG 101 034 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, SOLAR DULIMA | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA SA ESP | 19.9 | 2 | 21.9 | Solar FV | Huila Tolima | Flandes | 34.5 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA S.A. ESP
CICLO 2 - CREG 101 034 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, SOLAR LA VICTORIA I | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA SA ESP | 19.9 | 2 | 21.9 | Solar FV | Valle | Zarzal | 34.5 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA S.A. ESP
CICLO 2 - CREG 101 034 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, SOLAR LA VICTORIA II | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA SA ESP | 19.9 | 2 | 21.9 | Solar FV | Valle | Zarzal | 34.5 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA S.A. ESP
CICLO 2 - CREG 101 034 | GRANJA SOLAR FLANDES | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA SA ESP | 19.9 | 2 | 21.9 | Solar FV | Huila Tolima | Flandes | 34.5 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA S.A. ESP
CICLO 2 - CREG 101 034 | AUTOGENERADOR BUGA I SOLLA | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA SA ESP | 4.9 | 1.5 | 6.4 | Solar FV | Valle | 102025 - circuito San Pedro - Paloblanco | 34.5 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P
CICLO 3 - CREG 101 034 | AUTOGENERACIÓN UNIBOL | 4G ENERGÍA SAS | 4.9 | 1.6 | 6.5 | Térmica | Atlántico | Circuito industrial sur - Subestación Malambo | 13.2 | AIRE
CICLO 3 - CREG 101 034 | ECOPARQUE SOLAR GRC - ECOPETROL | ECOPETROL SA | 0 | 4.5 | 4.5 | Solar FV | Bolívar | Nueva Cospique | 110 | Afinia S.A E.S.P S,A E,S,P
CICLO 3 - CREG 101 034 | GENERACIÓN DE ENERGÍA ENKA DE COLOMBIA | ENKA | 14 | 4 | 18 | Térmica | Antioquia Chocó | Girardota | 110 | EPM
CICLO 3 - CREG 101 034 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA BARROSO | ECOPETROL SA | 0 | 0.9 | 0.9 | Hidraulica | Antioquia Chocó | Barroso | 115 | EPM
CICLO 3 - CREG 101 034 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA GUANAQUITAS | ISAGEN SA ESP | 0 | 0.54 | 0.54 | Hidraulica | Antioquia Chocó | Santa Rosa | 44 | EPM
CICLO 3 - CREG 101 034 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA LUZMA I | ISAGEN SA ESP | 0 | 2 | 2 | Hidraulica | Antioquia Chocó | Amalfi | 110 | EPM
CICLO 3 - CREG 101 034 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA LUZMA II | ISAGEN SA ESP | 0 | 2 | 2 | Hidraulica | Antioquia Chocó | Amalfi | 110 | EPM
CICLO 3 - CREG 101 034 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL MOLINO | ISAGEN SA ESP | 0 | 1.3 | 1.3 | Hidraulica | Antioquia Chocó | San Lorenzo | 110 | EPM
CICLO 3 - CREG 101 034 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA POPAL | ISAGEN SA ESP | 0 | 1.2 | 1.2 | Hidraulica | Antioquia Chocó | San Lorenzo | 110 | EPM
CICLO 3 - CREG 101 034 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN MATIAS | ISAGEN SA ESP | 0 | 1.3 | 1.3 | Hidraulica | Antioquia Chocó | San Lorenzo | 110 | EPM
CICLO 3 - CREG 101 034 | PCH OIBITA | PCH SAN BARTOLOMÉ SA ESP | 19.9 | 0.1 | 20 | PCH | Santander | Oiba | 115 | ESSA
CICLO 3 - CREG 101 034 | PCH SAN BARTOLOMÉ | PCH SAN BARTOLOMÉ SA ESP | 19.9 | 0.1 | 20 | PCH | Santander | Oiba | 115 | ESSA
CICLO 3 - CREG 101 034 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 | ISAGEN SA ESP | 0 | 3.1 | 3.1 | Solar FV | Meta | Puerto Gaitán | 115 | EMSA
CICLO 3 - CREG 101 034 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 | ISAGEN SA ESP | 0 | 4.3 | 4.3 | Solar FV | Meta | Puerto Gaitán | 115 | EMSA
CICLO 3 - CREG 101 034 | PARQUE SOLAR LA MATA | SPK LA MATA SAS ESP | 0 | 5 | 5 | Solar FV | GCM | Ayacucho | 115 | CENS
CICLO 3 - CREG 101 034 | PARQUE SOLAR LA UNIÓN | SPK LA UNIÓN SAS ESP | 0 | 5 | 5 | Solar FV | Córdoba Sucre | Nueva Montería | 110 | Afinia S.A E.S.P Y CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P
CICLO 1 - CREG 101 053 | PLANTA FOTOVOLTAICA LA SIERPE 19.9 MW | ATLANTICA COLOMBIA SAS ESP | 19.9 | 2.9 | 22.8 | Solar FV | Córdoba Sucre | La Mojana | 34.5 | Afinia S.A E.S.P
CICLO 1 - CREG 101 053 | REPOTENCIACIÓN PCH JULIO BRAVO | CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO | 2 | 2.08 | 4.08 | PCH | Cauca Nariño | Nariño | 34.5 | CEDENAR
CICLO 1 - CREG 101 053 | AUTOGENERADOR SOLAR PALMIRA II BERRY | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA SA ESP | 4.9 | 5 | 9.9 | Solar FV | Valle | 65057891 - Cicuito Palmaseca | 34.5 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA S.A. ESP
CICLO 1 - CREG 101 053 | AUTOGENERADOR ARGOS EL CAIRO | GLF COLOMBIA SAS | 6.5 | 1 | 7.5 | PCH | Antioquia Chocó | Santa Bárbara | 13.2 | EPM
CICLO 1 - CREG 101 053 | GENERADOR PLANTA MENOR AMAINE | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA SA ESP | 19.17 | 0.63 | 19.8 | PCH | Valle | El Rosario | 34.5 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P,
CICLO 1 - CREG 101 053 | PCH MONTAÑITAS GENERACIÓN | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA SA ESP | 19.9 | 5 | 24.9 | PCH | Antioquia Chocó | Rio Grande | 110 | EPM
CICLO 1 - CREG 101 053 | RIO PIEDRAS GENERADOR | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA SA ESP | 19.9 | 1.7 | 21.6 | PCH | Antioquia Chocó | Jericó | 44 | EPM
CICLO 1 - CREG 101 053 | SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA SA ESP | 19.9 | 2.5 | 22.4 | PCH | Antioquia Chocó | Yarumal II | 110 | EPM
CICLO 1 - CREG 101 053 | PLANTA MENOR ALTO TULUÁ | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA SA ESP | 19.9 | 1.1 | 21 | PCH | Valle | Tuluá | 34.5 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P
CICLO 1 - CREG 101 053 | PLANTA MENOR BAJO TULUÁ | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P, COLOMBIA SA ESP | 19.9 | 1.1 | 21 | PCH | Valle | Tuluá | 34.5 | CELSIA COLOMBIA S,A, E,S,P