## COMENTARIOS
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALIZA EL COMENTARIO | CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO | PROYECTO DE RESOLUCIÓN A COMENTAR | ARTÍCULO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN | COMENTARIO CON ARGUMENTO TÉCNICO/JURÍDICO | PROPUESTA DE AJUSTE | RESPUESTA
Acolgen | direccionambiental@acolgen.org.co | "Por la cual se actualiza el factor de emisión del sistema interconectado nacional del año 2020 para inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y proyectos de mitigación de GEI” | Art. 1 | El NF3 es el séptimo GEI aceptado por el Protocolo de Kioto. Por lo tanto, este gas debería estar enunciado dentro de la definición de Gases de Efecto Invernadero. | ...perfluorocarbonos (PFC), y el Hexafluoruro de Azufre (SF6) y el trifluoruro de nitrógeno (NF3) | Se incluye el trifluoruro de nitrógeno (NF3) en la definición de los GEI pero no se estima debido a que este gas proviene principalmente de la Industria electrónica categoría 2E del IPCC 2006
CORONA INDUSTRIAL SAS | mpvelasquez@corona.com.co | Por la cual se actualiza el factor de emisión del Sistema Interconectado Nacional del año 2020 para inventarios de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y proyectos de mitigación de GEI. | Artículo no. 2 | Comparando esta propuesta de 2020: 203 gCO2eq/kwh frente al 2019 crecería un 22% (quizá porque 2020 fue un año más seco) lo que incidirá en el crecimiento de nuestras emisiones para este alcance. Con este factor los gramos de CO2eq por kwh de 2019 a 2020 crecen en un 22%. ¿Cuál es la razón del aumento del factor de un año a otro ? | N/A | El Sistema Interconectado Nacional (SIN) está conformado por un parque generador con cerca del 70% de su capacidad efectiva neta asociada a tecnologías hidráulicas. Lo anterior trae una ventaja para periodos de alta hidrología pero conlleva también un reto para aquellos periodos donde se presentan bajos aportes hídricos. En este escenario, la energía requerida para atender la demanda del SIN pasa a ser atendida en mayor medida por generación térmica. En el 2020 se presentó una reducción en los aportes hídricos del SIN por debajo de la media histórica en varios meses consecutivos; este comportamiento deficitario ocasionó la reducción del embalse agregado a niveles mínimos históricos. Así las cosas con una mayor participación de generación de fuentes térmicas, el consumo de combustible reportado al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC aumentó 27% con respecto al 2019, razón por la cual el cálculo de emisiones tuvo un comportamiento similar. Se concluye que una variable que tiene alta influencia sobre el cálculo de emisiones en el SIN es el comportamiento de la hidrología y que para el año 2020 alcanzó mínimos con respecto a históricos recientes.
BIOGAS COLOMBIA S.A.S. ESP | h.gallego@biogas.com.co ; fparraga@biogas.com.co | PROYECTO DE RESOLUCIÓN "POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL FACTOR DE EMISIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL DEL AÑO 2020 PARA INVENTARIOS DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) Y PROYECTOS DE MITIGACIÓN DE GEI” | artículo segundo | El cálculo de los FE del SIN establece únicamente 2 casos de aplicabilidad, A: Mecanismo de desarrollo limpio y B Factor de emisión para inventarios de GEI. Sin embargo actualmente en el país se cuenta con diversos estándares y metodologías para el cálculo de reducciones de emisiones de GEI basados en metodologías internacionales y acreditadas cómo el IPCC que deberían ser contempladas en la resolución toda vez que dichas metodologías están aprobadas en el marco de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 926 de 2017 y están siendo aplicadas por diversos proyectos que aportan al cumplimiento de los ODS establecidos por el Gobienro nacional. | ARTÍCULO 2: ACTUALIZACIÓN. Actualícese el factor de emisión de gases de efecto invernadero del Sistema Interconectado Nacional para el 2020 en los siguientes casos: A. Mecanismo de Desarrollo Limpio: I. Para el primer período de acreditación y para todos los periodos de plantas eólicas y solares: 0.662 tonCO2eq/MWh II. Para el primer período de acreditación de proyectos diferentes a eólicos y solares: Este factor de emisión estimado, corresponde a proyectos diferentes de generación eólica o solar por ejemplo eficiencia energética o uso racional de la energía. 0.594 tonCO2eq/MWh III. Para el segundo y tercer período de acreditación de proyectos de diferentes a eólicos y solares: 0.527 tonCO2eq/MWh B. Factor de emisión para inventarios de GEI: 0.203 tonCO2eq/MWh C. Otros Proyectos contemplados en el marco del decreto 926 de 2017 que requieran el uso de los FE del SIN para el cálculo de las emisiones, reducciones o remociones de GEI | La Ley 1819 de 2016 (Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones) y el Decreto 926 de 2017 (Por el cual se modifica el epígrafe de la parte 5 y se adiciona el título 5 a la parte 5 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria y el título 11 de la parte 2 de libro 2 al Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, para reglamentar el parágrafo 3º del Artículo 221 y el parágrafo 2 del Artículo 222 de la Ley 1819 de 2016) corresponden a la reglamentación del impuesto nacional al carbono. La metodologia indicada en la resolución y en el documento técnico es la adoptada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) para el cálculo del factor de emisión de la red y de proyectos de generación con renovables. No obstante, el empleo de estos Factores de Emisión es optativo y los formuladores de proyectos podrán utilizar otro factor de emisión diferente al calculado en esta resolución, para lo cual deberán seguir los procedimientos definidos para tal fin por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.