## COMENTARIOS
INVITACIÓN A PRESENTAR COMENTARIOS FRENTE AL PROYECTO NORMATIVO Resolución “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023”
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALIZA EL COMENTARIO | CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO | PROYECTO DE RESOLUCIÓN A COMENTAR | ARTÍCULO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN | COMENTARIO CON ARGUMENTO TÉCNICO/JURÍDICO | PROPUESTA DE AJUSTE | RESPUESTA AL COMENTARIO
DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | mtorres@depienergy.com | "Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023" | Artículo 1. Objeto | El procedimiento debería ser aplicable a los autogeneradores que no modifican su potencia máxima declarada, es decir que no se ve alterada su capacidad de entrega de excedentes a la red. Este cambio permitirá que los autogeneradores puedan optimizar el uso de la capacidad de transporte asignada. | ARTÍCULO 1. OBJETO: La presente resolución tiene por objeto determinar el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, incluidos aquellos que no modifiquen su Potencia Máxima Declarada, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023. (En negrilla lo que se sugiere incluir y tachado lo que se sugiere excluir). | No se acepta el comentario. Se debe tener en cuenta que la presente Resolución se expide con fundameto en el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, modificado por el artículo 1 de la Resolución CREG 101 - 20 de 2023, en el cual se establece que el procedimiento es exclusivamente para proyectos de conexión de usuarios finales y de autogeneración sin entrega de excedentes. El incluir aquellos proyectos que no modifiquen su potencia máxima declarada hace referencia a la modificación de los excedentes que puedan tener estos proyectos lo cual se sale del marco establecido por las resoluciones anteriormente mencionadas.
ECOPETROL S.A. | gerenciaderegulacion@ecopetrol.com.co | "Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023" | Comentario General | Resaltamos el trabajo de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, al expedir el procedimiento para las solicitudes de conexión de usuarios finales y proyectos de autogeneración sin entrega de excedentes, en línea con lo establecido en la Resolución CREG 101 020 de 2023. Al respecto, destacamos que la pronta expedición en firme de este procedimiento particular será fundamental para flexibilizar el proceso de solicitud de capacidad de transporte para los autogeneradores sin entrega de excedentes, al reducir los tiempos asociados a esta gestión y quitar cargas que son equivalentes a las que tienen que cumplir los generadores y los autogeneradores que entregan excedentes al SIN, dado su impacto para el sistema. | [NO SE INCLUYE PROPUESTA DE AJUSTE POR PARTE DE LA PERSONA JURÍDICA QUE REALIZA EL COMENTARIO] | No se requiere respuesta al comentario.
ECOPETROL S.A. | gerenciaderegulacion@ecopetrol.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023” | Artículo 2. Ámbito De Aplicación | En el proyecto de resolución en consulta, el artículo 2 establece que: “La presente resolución aplica a los proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, y proyectos de autogeneración sin entrega de excedentes, diferentes de los proyectos que se encuentren bajo el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.” Al respecto, sugerimos amablemente a la UPME hacer explícito en este artículo que el procedimiento también aplicará a las modificaciones que se hagan sobre conceptos aprobados previamente, de manera similar a como se menciona en la Resolución CREG 075 de 2021 en la definición de proyectos clase 1. En línea con lo anterior, sugerimos la siguiente redacción al artículo 2: “ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución aplica a los proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, y proyectos de autogeneración sin entrega de excedentes, diferentes de los proyectos que se encuentren bajo el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. La presente resolución también aplicará a las modificaciones que se soliciten a las capacidades ya asignadas” | ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución aplica a los proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, y proyectos de autogeneración sin entrega de excedentes, diferentes de los proyectos que se encuentren bajo el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. La presente resolución también aplicará a las modificaciones que se soliciten a las capacidades ya asignadas. (En negrilla lo que se sugiere incluir). | No se acepta el comentario. El artículo 2 señala el ámbito de aplicación de la Resolución y no se refiere a un procedimiento specífico. En esa medida debe entenderse que todo lo que esté relacionado con los proyectos a los que se refiere el artículo mencionado deben aplicar las disposiciones contenidas en esta Resolución.
ECOPETROL S.A. | gerenciaderegulacion@ecopetrol.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023” | Artículo 4. Parágrafo 2. Recepción de las solicitudes de conexión y plazo para la emisión del concepto | En el parágrafo 2 del artículo 4 del proyecto de resolución, se menciona que las solicitudes de conexión que se encuentran dentro del ámbito de aplicación, que hayan sido radicadas a partir del 7 de octubre de 2023 y que no cuenten con concepto de conexión antes del 31 de diciembre de 2024, serán tramitadas en el primer ciclo establecido para el año 2025. Al respecto, sugerimos amablemente a la UPME considerar la posibilidad de tramitar estas solicitudes antes de la fecha para la emisión del concepto de conexión del primer ciclo, dado que estas solicitudes han sido radicadas antes que aquellas solicitudes que se radiquen en los tiempos establecidos para el primer ciclo del año 2025. | [NO SE INCLUYE PROPUESTA DE AJUSTE POR PARTE DE LA PERSONA JURÍDICA QUE REALIZA EL COMENTARIO] | No se acepta el comentario. Si bien la UPME se encuentra tramitando actualmente las solicitudes de conexión radicadas a partir del 7 de octubre de 2023, lo que se busca con la inclusión de dicho parágrafo es que en el eventual caso que a 31 de diciembre de 2024 existan solicitudes de conexión que no cuenten con concepto de conexión, ellas sean tramitadas en el primer ciclo establecido para el año 2025, y no se entienda que podrán ser tramitadas de forma posterior.
ECOPETROL S.A. | gerenciaderegulacion@ecopetrol.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023” | Artículo 5. Procedimiento para la asignación de capacidad de transporte | En una anualidad normal, bajo el procedimiento establecido en la Resolución UPME 528 de 2021, a más tardar el 30 de septiembre luego del proceso de asignación de capacidad, la UPME publica los parámetros definitivos para realizar los estudios de conexión. Para el nuevo procedimiento particular que se propone en el proyecto de resolución, es posible que, para los ciclos definidos, existan modificaciones a los parámetros de la red dependiendo de los resultados de la asignación de capacidad de los otros proyectos clase 1. Actualmente, no es claro en el presente proyecto de resolución qué información debe utilizarse para realizar los estudios de conexión a presentar en cada uno de los ciclos establecidos. Por lo anterior, de manera atenta, sugerimos a la UPME definir con qué información se deben presentar los estudios de conexión para cada uno de los tres ciclos establecidos en el procedimiento de conexión para proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, y proyectos de autogeneración sin entrega de excedentes. | [NO SE INCLUYE PROPUESTA DE AJUSTE POR PARTE DE LA PERSONA JURÍDICA QUE REALIZA EL COMENTARIO] | No se acepta el comentario. De acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Resolución CREG 075 de 2021, la información para realizar los estudios de conexión aplicable incluso a este tipo de proyecto, es la que se encuentra disponible en la ventanilla única.
ECOPETROL S.A. | gerenciaderegulacion@ecopetrol.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023” | Artículo 5. Numeral 1. Procedimiento para la asignación de capacidad de transporte | El numeral 1 del artículo 5 del proyecto de resolución establece que para el caso en que la solicitud no cumpla con alguno de los requisitos establecidos en esta resolución y demás normativa aplicable, el interesado tendrá un “plazo improrrogable de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción del requerimiento” realizado por la UPME. Al respecto, consideramos que diez días hábiles es un tiempo corto en el evento en que la aclaración solicitada por la UPME implique realizar algún ajuste o modificación al estudio de conexión. Por tal razón, sugerimos amablemente a la UPME considerar que el plazo otorgado al interesado para que atienda el requerimiento de la UPME, en caso de ser solicitado, sea de quince días hábiles y no de diez días hábiles, como lo establece el proyecto de resolución. | ARTÍCULO 5. PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE. (…) 1. Etapa de revisión de la completitud de la solicitud: (…) Si la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta resolución y demás normativa aplicable, la UPME, por una (1) sola vez, requerirá al interesado la información o documentación que considere que debe ser aclarada, ajustada o complementada, para que, en un plazo improrrogable de diez (10) quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción del requerimiento, atienda lo respectivo. (En negrilla lo que se sugiere incluir y tachado lo que se sugiere excluir). | No se acepta el comentario. Con el fin de poder dar cumplimiento de los plazos de emisión del concepto de conexión establecido en el artículo 4 de la Resolución, se requiere que los tiempos de completitud sean los establecidos en el artículo que se sugiere modificar. No debe olvidarse que la responsabilidad de que los estudios de conexión se presenten de manera adecuada es del interesado y que la etapa de completitud es un espacio para hacer aclaraciones, ajustes o completitudes menores al estudio de conexión.
ECOPETROL S.A. | gerenciaderegulacion@ecopetrol.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023” | Artículo 5. Numeral 5. Procedimiento para la asignación de capacidad de transporte | En el literal a. del numeral 5 del artículo 5, se establece que la manifestación por parte del interesado de la aceptación de la capacidad de transporte asignada debe ir acompañada de “Copia de la aprobación por parte del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), de la garantía de que trata el artículo 24 de la Resolución CREG 075 de 2021 o cualquiera que la modifique, adicione o sustituya.” Al respecto, en el caso de los autogeneradores a gran escala sin entrega de excedentes, no aplica la aprobación de una garantía de reserva de capacidad de transporte, dado que el valor de la garantía, como se especifica en el artículo 24 de la Resolución CREG 075 de 2021, está en función de la capacidad de transporte asignada y para este tipo de proyectos la capacidad es cero, por lo que la garantía técnicamente sería cero también. Adicionalmente, atar la aceptación de la capacidad asignada a una garantía, genera implicaciones para los requisitos de entrada en operaciones y posibles modificaciones a la FPO, dado que esta se modificaría teniendo en cuenta la garantía, que para este caso no dado lo expuesto anteriormente, no debería aplicar. Así, en línea con lo anterior sugerimos amablemente a la UPME que: i) aclare que en el caso de autogeneradores a gran escala sin entrega de excedentes, no aplicará el requisito de la garantía; y ii) establecer para este tipo de proyectos cómo se hará el seguimiento y modificaciones a la FPO. | sugerimos amablemente a la UPME que: i) aclare que en el caso de autogeneradores a gran escala sin entrega de excedentes, no aplicará el requisito de la garantía; y ii) establecer para este tipo de proyectos cómo se hará el seguimiento y modificaciones a la FPO. | No se acepta el comentario. Se debe tener en cuenta que la presente Resolución se expide con fundameto en el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, modificado por el artículo 1 de la Resolución CREG 101 - 20 de 2023, en el cual se establece que el procedimiento es exclusivamente para proyectos de conexión de usuarios finales y de autogeneración sin entrega de excedentes, por lo anterior, esta no tiene como objetivo modificar los elementos ya establecidos en la Resolución CREG 075 de 2021 en relación a la presentación de las garantías o modificaciones de FPO que puedan tener dichos proyectos, la cuales deberan seguir las disposiciones establecidas por la CREG.
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | gregulac@enel.com | Circular 18770 de 2024 | Comentario General | En este sentido y entendiendo el procedimiento, ¿se incorporan los AG fuera de la CREG 174 y los usuarios finales de conexión al STR y STN al proceso de conexión de proyectos Clase 1? Creo que se debe dar claridad, sobre si la diferencia está en el cronograma de presentación y asignación o el alcance de la documentación, ya que como se ve el documento, los análisis técnicos son los mismos, y los tiempos establecidos en el procedimiento son los mismos. | Se debe aclarar si estos proyectos estarían enmarcados en los procedimientos de conexión de proyectos Clase 1, entendiendo que por definición en la CREG 075 de 2021 lo son o explicar explicitamente (sic) cual es la diferencia, ya que al revisar el documento la diferencia puede estar en los ciclos de aceptación de solicitudes y asignación de capacidad de transporte por parte de UPME y por ende manejaran un gap de tiempo diferencial | No se acepta el comentario. Se debe tener en cuenta que la presente Resolución se expide con fundameto en el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, modificado por el artículo 1 de la Resolución CREG 101 - 20 de 2023, en el cual se establece que se exceptúan de cumplir los plazos establecidos en la Resolución CREG 075 de 2021 los proyectos de conexión de usuarios finales y de autogeneración sin entrega de excedentes, por lo tanto la presente resolución establece varios ciclos al año para la evaluación y asignación de estos proyectos. Adicionalmente, y a diferencia del procedimiento establecido para los proyectos de clase 1 distintos a usuarios finales y autogeneradores con cero excedentes, este procedimiento es una versión simplificada en donde no se aplica el Modelo de Asignación de Capacidad de Conexión (MACC). Esto ultimo se puede evidenciar en el procedimiento de la resolución que esta en comentarios.
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | gregulac@enel.com | Circular 18770 de 2024 | Comentario General | [NO SE INCLUYE COMENTARIO CON ARGUMENTO TÉCNICO/JURÍDICO POR PARTE DE LA PERSONA JURÍDICA QUE REALIZA EL COMENTARIO] | Para todos los proyectos de autogeneradores sin entrega de excedentes con conexión al SDL solicitamos sea el Operador Red el responsable de atender y resolver las solicitudes de conexión. | No se acepta el cometario. De acuerdo con la Resolución CREG 075 de 2021, el responsable de la asignacion de los proyectos Clase 1, distintos a los establecidos en la CREG 174 de 2021 es la UPME, y por ende es el responsable de atender y resolver las solicitudes de conexión.
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | gregulac@enel.com | Circular 18770 de 2024 | Artículo 5. Procedimiento para la asignación de capacidad de transporte | No hay información correspondiente para los casos que aplique a las firmas de contrato de conexión, para los proyectos clase 1 se indica que no debe ser en un plazo mayor a los 4 meses de asignada la capacidad de transporte por parte de UPME. Se debe aclarar si aplica el mismo plazo para estos proyectos | Incluir en la resolución, el plazo para firma de contrato de conexión entre las partes, tal y como está estipulado en los proyectos Clase 1, ya que mínimamente podrían requerir adecuaciones en la red, o celdas disponibles en las subestaciones, ampliaciones, ETC. | No se acepta el cometario. De acuerdo con el artículo 31 de la Resolución CREG 075 de 2021, los plazos para la firma de los contratos de conexión, son de 4 meses, término que aplicará a los proyectos cubiertos por esta Resolución, en tanto que la misma tiene por objeto determinar el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la mencionada Resolución .
GECELCA S.A. E.S.P. | cpalacio@gecelca.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023" | Artículo 2. Ámbito De Aplicación | De acuerdo con el ámbito de aplicación de la resolución en consulta, agradecemos nos confirmen si para el caso de un usuario que requiere conectarse a Colombia a través de un enlace internacional le aplicaría este procedimiento así como los requisitos de constiuir (sic) la garantía de reserva de capacidad y entrega de curva S. En caso que la UPME identifique que esta resolución no aplica para este tipo de usuario, agradecemos nos informen de cual (sic) sería el procedimiento a seguir. | En caso que este procedimiento sea el aplicable a un usuario que se desea conectar a través de un enlace internacional, proponemos que se establezca un procedimiento anexo a esta resolución que pueda ser ajustado mediante circular con unos tiempos mas (sic) flexibles para la aprobación del punto de conexión. | No se acepta el comentario. Conforme a lo establecido por la Resolución CREG 075 de 2021, esta resolución aplicaría a todos aquellos proyectos de conexión de usuarios finales al STN y STR de conformidad con la definición establecida en dicha resolución para los proyectos clase 1. Adicionalmente, y dado a que esta resolución tiene como objetivo definir el procedimiento para la asignación de capacidad de transporte de los usuarios finales que se conecten en el STN y STR y de los autogeneradores con cero excedentes, la constitución de garantía, curva S y demás compromisos para aceptación de la capacidad debe seguir las disposiciones establecidas por la CREG.
GLF COLOMBIA S.A.S. | rafael.fragozo@glf.com.co | Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 | Artículo 1. Objeto | El procedimiento debería ser aplicable a los autogeneradores que no modifican su potencia máxima declarada, es decir que no se ve alterada su capacidad de entrega de excedentes a la red. Este cambio permitirá que los autogeneradores puedan optimizar el uso de la capacidad de transporte asignada. | ARTÍCULO 1. OBJETO: La presente resolución tiene por objeto determinar el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, incluidos aquellos que no modifiquen su Potencia Máxima Declarada, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023. (En negrilla lo que se sugiere incluir y tachado lo que se sugiere excluir). | No se acepta el comentario. Se debe tener en cuenta que la presente Resolución se expide con fundameto en el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, modificado por el artículo 1 de la Resolución CREG 101 - 20 de 2023, en el cual se establece que el procedimiento es exclusivamente para proyectos de conexión de usuarios finales y de autogeneración sin entrega de excedentes. El incluir aquellos proyectos que no modifiquen su potencia máxima declarada hace referencia a la modificación de los excedentes que puedan tener estos proyectos lo cual se sale del marco establecido por las resoluciones anteriormente mencionadas.
GLF COLOMBIA S.A.S. | rafael.fragozo@glf.com.co | Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 | Artículo 2. Ámbito De Aplicación | El procedimiento debería ser aplicable a los autogeneradores que no modifican su potencia máxima declarada, es decir que no se ve alterada su capacidad de entrega de excedentes a la red. Este cambio permitirá que los autogeneradores puedan optimizar el uso de la capacidad de transporte asignada. | ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución aplica a los proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, y proyectos de autogeneración sin entrega de excedentes o que no modifiquen su Potencia Máxima Declarada, diferentes de los proyectos que se encuentren bajo el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. (En negrilla lo que se sugiere incluir). | No se acepta el comentario. Se debe tener en cuenta que la presente Resolución se expide con fundameto en el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, modificado por el artículo 1 de la Resolución CREG 101 - 20 de 2023, en el cual se establece que el procedimiento es exclusivamente para proyectos de conexión de usuarios finales y de autogeneración sin entrega de excedentes. El incluir aquellos proyectos que no modifiquen su potencia máxima declarada hace referencia a la modificación de los excedentes que puedan tener estos proyectos lo cual se sale del marco establecido por las resoluciones anteriormente mencionadas.
GLF COLOMBIA S.A.S. | mtorres@depienergy.com | Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023 | Artículo 2. Ámbito De Aplicación | El procedimiento debería ser aplicable a los autogeneradores que no modifican su potencia máxima declarada, es decir que no se ve alterada su capacidad de entrega de excedentes a la red. Este cambio permitirá que los autogeneradores puedan optimizar el uso de la capacidad de transporte asignada. | ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución aplica a los proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, y proyectos de autogeneración sin entrega de excedentes o que no modifiquen su Potencia Máxima Declarada, diferentes de los proyectos que se encuentren bajo el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. (En negrilla lo que se sugiere incluir). | No se acepta el comentario. Se debe tener en cuenta que la presente Resolución se expide con fundameto en el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, modificado por el artículo 1 de la Resolución CREG 101 - 20 de 2023, en el cual se establece que el procedimiento es exclusivamente para proyectos de conexión de usuarios finales y de autogeneración sin entrega de excedentes. El incluir aquellos proyectos que no modifiquen su potencia máxima declarada hace referencia a la modificación de los excedentes que puedan tener estos proyectos lo cual se sale del marco establecido por las resoluciones anteriormente mencionadas.
ISA TRANSELCA | serviciocliente@transelca.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023” | Artículo 2. Ámbito De Aplicación | En las resoluciones CREG 075 de 2021 (mod. CREG 101 020 de 2023) y CREG 174 de 2021 cuando se trata de autogeneración sin excedentes no es claro cuál de estas resoluciones aplica según la capacidad instalada o nominal de la autogeneración y el nivel de tensión al cual este conectada la frontera comercial del usuario asociado a este autogenerador. Si nos remitimos a la resolución CREG 174 de 2021, en esta se hace referencia a que tiene aplicabilidad para autogeneración sin excedentes conectada al SIN, por tanto, se podría interpretar que este alcance además de proyectos con conexíón a nivel de SDL también aplicaría para proyectos de autogeneración sin excedentes con conexión a nivel de STN y STR. Por lo expuesto anteriormente, no es claro cual normatividad aplica, por ejemplo, en los siguientes casos: a) Proyectos de autogeneración a pequeña escala sin excedentes (con capacidad instalada o nominal igual o inferior a 1 MW) y conexión con frontera comercial a nivel de STN y STR. b) Proyectos de autogeneración a gran escala sin excedentes (con capacidad instalada o nominal entre 1 MW y 5 MW) y conexión con frontera comercial a nivel de STN y STR. c) Proyectos de autogeneración a gran escala sin excedentes (con capacidad instalada o nominal mayor a 5 MW) y conexión con frontera comercial a nivel de STN y STR. | Determinar el ámbito de aplicación de este proyecto normativo en cuanto a lo que se refiere a autogeneración sin excedentes, ya que para este tipo de proyectos no es claro cuáles proyectos estarían bajo el alcance de la resolución CREG 174 de 2021 y cuáles bajo la resolución CREG 075 de 2021. | No se acepta el comentario. Tener en cuenta que de acuerdo con el Concepto CREG 1130 de 2022 "los procedimientos de conexión de la Resolución CREG 174 de 2021 aplican solo para conexión al SDL (…) Si la conexión es en el STR o STN, se debe aplicar la Resolución CREG 075 de 2021, esto independientemente de si entrega o no excedentes, y su capacidad sea la nominal o la potencia máxima declarada".
ISA TRANSELCA | serviciocliente@transelca.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023” | Artículo 2. Parágrafo 1. Ámbito De Aplicación. | Normalmente, para los proyectos de autogeneración al estar vinculados a un usuario final existente, el punto de conexión con el SIN corresponde al mismo punto del usuario final y no se tendrian alternativas de conexión, sino una sola propuesta de conexión que corresponde a la conexión existente del usuario final. En el parágrafo 1 se menciona que se podrán presentar hasta dos alternativas de conexión al sistema, por el "hasta" se puede interpretar que es posible radicar solicitudes con una sola propuesta de conexión, pero esto no es totalmente claro. | Indicar textualmente en el parágrafo 1, que es posible radicar la solicitud con una sola propuesta de conexión. | No se acepta el comentario. El Parágrafo 1 del artículo 2 de la Resolución, claramente señala que se pueden presentar hasta dos alternativas de conexión al sistema, lo que implica que también se puede presentar una sola alternativa.
ISA TRANSELCA | serviciocliente@transelca.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023” | Artículo 5. Numeral 5. Literal A). Procedimiento para la asignación de capacidad de transporte | Para el caso de los proyectos de autogeneración sin excedentes, al no inyectar potencia al SIN, la capacidad asignada para estos es de 0 MW, por lo anterior, se entiende que para este tipo de proyecto no aplicaría garantía. Este tipo de proyectos están diseñados para generar energía exclusivamente para su propio consumo, sin intención de vender excedentes a la red. Por tanto, su operación no impacta la estabilidad del sistema eléctrico nacional ni la disponibilidad de energía para otros usuarios. Esta característica hace innecesaria la garantía de capacidad asignada, ya que no hay compromiso de entregar energía al mercado. | Eliminar la exigencia de la garantía para los proyectos de autogeneración sin excedentes. Para los proyectos de autogeneración sugerimos que entreguen a la UPME la información requerida sobre la modificación de las condiciones de la conexión, para que esta apruebe tales modificaciones, para estos proyectos no debería ser "asignación de capacidad de transporte" sino "modificación de las condiciones de conexión". | No se acepta el comentario. Se debe tener en cuenta que la presente Resolución se expide con fundameto en el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, modificado por el artículo 1 de la Resolución CREG 101 - 20 de 2023, en el cual se establece que el procedimiento es exclusivamente para proyectos de conexión de usuarios finales y de autogeneración sin entrega de excedentes, y en ese orden, la Resolución no tiene como objetivo modificar los elementos ya establecidos en la Resolución CREG 075 de 2021 en relación a la presentación de las garantías o modificaciones de FPO que puedan tener dichos proyectos, la cuales deberan seguir las disposiciones establecidas por la CREG.
SER COLOMBIA | catalina.vargas@ser-colombia.org | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023” | Artículo 1. Objeto | Desde SER Colombia, consideramos que es fundamental agilizar la conexión de autogeneradores al Sistema Interconectado Nacional (SIN). En este contexto, sugerimos a la Unidad que incluya en el ámbito de aplicación los proyectos de autogeneración con entrega de excedentes que cuenten con una potenciamáxima declarada entre 5 MW y 10 MW. Esta recomendación se basa en los siguientes argumentos: Actualmente, el desarrollo de proyectos de autogeneración de este tipo se encuentra paralizado debido a los retrasos en el proceso de asignación de los proyectos de clase 1, según la Resolución CREG 075 de 2021, que se encuentra en curso. Hasta la fecha, hay 19 proyectos (157 MW) asignados por la UPME, de los cuales solo 6 corresponden a la categoría de 5 a 10 MW, según el último reporte sobre capacidad de transporte asignada (agosto de 2024). Permitir que estos proyectos accedan al proceso de conexión propuesto facilitará una conexión más rápida y, por ende, promoverá su implementación masiva. Facilitar la implementación de estos proyectos permite aprovechar su potencial para alcanzar la meta del Gobierno Nacional de 6 GW y fomentar el desarrollo de comunidades energéticas. La autogeneración a gran escala contribuye a aliviar las cargas y restricciones en las áreas de influencia, un beneficio que cobra aún más relevancia dada la situación energética del país. Además, estos proyectos no requieren licencia ambiental y tienen tiempos de desarrollo más cortos, lo que resalta la importancia de agilizar la obtención de puntos de conexión. Por lo tanto, sugerimos que la asignación de los proyectos de autogeneración con entrega de excedentes y potencia máxima declarada entre 5 MW y 10 MW se realice mediante el proceso establecido en este proyecto, aplicando los criterios para la asignación de capacidad de transporte delineados en el artículo 12 de la Resolución CREG 075 de 2021. De esta manera, se promoverá un desarrollo más eficiente y ágil, fortaleciendo la capacidad de estos proyectos para contribuir de manera efectiva a los objetivos nacionales de generación eléctrica sostenible y accesible. | ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente resolución tiene por objeto determinar el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales, de autogeneradores sin entrega de excedentes y de autogeneradores con entrega de excedentes con potencia máxima declarada entre 5 MW y 10 MW, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023. (En negrilla lo que se sugiere incluir). | No se acepta el comentario. Se debe tener en cuenta que la presente Resolución se expide con fundameto en el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, modificado por el artículo 1 de la Resolución CREG 101 - 20 de 2023, en el cual se establece que el procedimiento es exclusivamente para proyectos de conexión de usuarios finales y de autogeneración sin entrega de excedente. Incluir otro tipos de proyectos a esta resolución no es competencia de la UPME toda vez que esta sujeta a lineamientos establecidos por la CREG.
SER COLOMBIA | catalina.vargas@ser-colombia.org | “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales y de autogeneradores sin entrega de excedentes, según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la Resolución CREG 101 020 de 2023” | Artículo 2. Ámbito De Aplicación | Desde SER Colombia, consideramos que es fundamental agilizar la conexión de autogeneradores al Sistema Interconectado Nacional (SIN). En este contexto, sugerimos a la Unidad que incluya en el ámbito de aplicación los proyectos de autogeneración con entrega de excedentes que cuenten con una potenciamáxima declarada entre 5 MW y 10 MW. Esta recomendación se basa en los siguientes argumentos: Actualmente, el desarrollo de proyectos de autogeneración de este tipo se encuentra paralizado debido a los retrasos en el proceso de asignación de los proyectos de clase 1, según la Resolución CREG 075 de 2021, que se encuentra en curso. Hasta la fecha, hay 19 proyectos (157 MW) asignados por la UPME, de los cuales solo 6 corresponden a la categoría de 5 a 10 MW, según el último reporte sobre capacidad de transporte asignada (agosto de 2024). Permitir que estos proyectos accedan al proceso de conexión propuesto facilitará una conexión más rápida y, por ende, promoverá su implementación masiva. Facilitar la implementación de estos proyectos permite aprovechar su potencial para alcanzar la meta del Gobierno Nacional de 6 GW y fomentar el desarrollo de comunidades energéticas. La autogeneración a gran escala contribuye a aliviar las cargas y restricciones en las áreas de influencia, un beneficio que cobra aún más relevancia dada la situación energética del país. Además, estos proyectos no requieren licencia ambiental y tienen tiempos de desarrollo más cortos, lo que resalta la importancia de agilizar la obtención de puntos de conexión. Por lo tanto, sugerimos que la asignación de los proyectos de autogeneración con entrega de excedentes y potencia máxima declarada entre 5 MW y 10 MW se realice mediante el proceso establecido en este proyecto, aplicando los criterios para la asignación de capacidad de transporte delineados en el artículo 12 de la Resolución CREG 075 de 2021. De esta manera, se promoverá un desarrollo más eficiente y ágil, fortaleciendo la capacidad de estos proyectos para contribuir de manera efectiva a los objetivos nacionales de generación eléctrica sostenible y accesible. | ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución aplica a los proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, y proyectos de autogeneración sin entrega de excedentes, y proyectos de autogeneración con entrega de excedentes con potencia máxima declarada entre 5 MW y 10 MW, diferentes de los proyectos que se encuentren bajo el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. (En negrilla lo que se sugiere incluir y tachado lo que se sugiere excluir). | No se acepta el comentario. Se debe tener en cuenta que la presente Resolución se expide con fundameto en el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, modificado por el artículo 1 de la Resolución CREG 101 - 20 de 2023, en el cual se establece que el procedimiento es exclusivamente para proyectos de conexión de usuarios finales y de autogeneración sin entrega de excedente. Incluir otro tipos de proyectos a esta resolución no es competencia de la UPME toda vez que esta sujeta a lineamientos establecidos por la CREG.