## COMENTARIOS
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALIZA EL COMENTARIO | CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO | SERVICIO, ELEMENTO, EQUIPO Y/O MAQUINARIA | COMENTARIO CON ARGUMENTO TÉCNICO/JURÍDICO | PROPUESTA DE AJUSTE | Respuesta UPME
Andres Adolfo Amell Arrieta | andres.amell@udea.edu.co |  | Llama la atención que en los equipos listados para los incentivos , no se consideran los de uso final de hidrógeno con fines energéticos como fuente de calor mediante procesos de combustión en los diferentes sectores de la economía y principalmente el industrial , cabe recordar que la cadena tecnológica del hidrógeno considera sus usos finales, usos que determinan la demanda de este energético y las condiciones para penetración en un país. Los usos energéticos del hidrógenos son como fuente generación de electricidad y calor mediante procesos de combustión principalmente. En la estructura energética actual de la industria colombiana es mayor la demanda de calor obtenido por combustión que la demanda de electricidad, por lo que la colocación de incentivos en equipos térmicos es determinante para la Ruta del hidrógeno en Colombia, para la penetración del hidrógeno y la descarbonización, en tanto se podrían sustituir combustibles fósiles por hidrógeno como fuente de energía térmica. |  | El alcance de este informe contempla únicamente un escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución y reelectrificación de hidrógeno verde y azul. No contempla los usos finales. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
Andres Adolfo Amell Arrieta | andres.amell@udea.edu.co |  | . Es cierto que es muy importante considerar la reelectrificación del hidrógeno por medio de celdas de combustibles y turbinas de gas, pero sería un despropósito termodinámico y un uso irracional de la energía que , en aras de avanzar en la electrificación de la economía, se considere que la electricidad obtenida de la relectrifiación del hidrógenos pueda ser fuente absoluta de generación de calor en la economía y en particular en la industria , más allá del consenso que hay en el estado del arte que hay sectores de difícil electrificación. El siguiente ejemplo es ilustrativo al respecto. Consideremos que 1200 MW representan la potencia térmica (Phidrógeno )de cierta cantidad de hidrógeno obtenido de la electrólisis del hidrógeno O, la cual se reelectrificara para utilizar la electricidad como fuente calor en calderas industriales para generar vapor , para lo cual teniendo en cuenta el estado del arte asumimos. a) Reelectrificacion con turbina de gas en un ciclo combinado. -Eficiencia de la planta de electrólisis Ee =75 % -Eficiencia del ciclo combinado con turbina de gas: Ecc = 65% - Eficiencia de calderas eléctricas : Ece =95% - Eficiencia de una caldera de combustión con hidrógeno y condensación del vapor : Eccomb Si el electrolizador funciona con la electricidad de un parque eólico, la potencia eléctrica (Pe) que debe garantizar el parque es : Ee = Phidrógeno /Pe .....................Pe= Phidrógeno /Ee = 1200MW/0.75=1600MW La potencia eléctrica generada en la electrificación del hidrógeno ( Per), es : Ecc= Per /Phidrógeno ........... . Per = 0.65 x 1200 = 780 MW La potencia eléctrica útil en la caldera para la producción de vapor Pev , es : Ece = Pev/Per ............................Pev =0.95x780 MW = 741 MW Conclusión : de la potencia eléctrica generada en el parque eólico de 1600MW , solo se aprovechan en la producción de vapor en la caldera 714 MW, es decir , el 46%. b . Electrificación con celdas de combustible , asumiendo una eficiencia del 50%, un análisis similar al anterior se puede realizar y ahora la eficiencia de aprovechamiento de los 1600 MW para la generación de vapor será : Egobal : 0.75x0.5 x0.95 = 0.356-------- 36%, menor que en el caso b. c.Uso directo del hidrógeno como energía térmica en la caldera de combustión del hidrógeno. . Eglobal = 0.75x 0.95 = 0.71.......................71%. Se puede concluir entonces que energéticamente es más eficiente utilizar el hidrógeno directamente para la generación de energía térmica mediante procesos de combustión para procesos industriales, que reelectrificarlo para luego generar calor con la energía eléctrica disponible. La reelectrifiación del hidrógeno debe ser entida como la posibilidad de utilizar la electricidad resultante en condiciones de alta eficiencia energética como la operación de motores eléctricos en movilidad (FCEV : fuel cell electrical vehicle) motores eléctricos de uso industrial , comunicaciones y equipos informáticos. |  | La Ley 2099 de 2021, incluye la reelectrificación como una actividad susceptible de recibir incentivos tributarios. En cumplimiento de esta Ley, la UPME propone una lista de bienes y servicios que deben cumplir con unos estándares de eficiencia mínimos.
Andres Adolfo Amell Arrieta | andres.amell@udea.edu.co | Tecnologías para la obtención de portadores | Las tecnologías para la obtención de portadores , en los que se deberá transformar el hidrógeno verde para aumentar su densidad de energía o desarrollar su cadena de valor , no han sido consideradas. Estamos hablando de tecnología para la obtención de gas natural sintético, amoniaco y metanol , entre otros. Es lo que en el estado del arte se han denominado las tecnologías" Power to X". |  | El alcance de este informe contempla únicamente un escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución y reelectrificación de hidrógeno verde y azul. No contempla los usos finales. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
Pável Iván Díaz Cortés | pavel.diaz@stork.com | Sistemas para repostaje de vehículos con combustible hidrógeno (hidrogeneras) | La evolución de la ruta de hidrógeno considera desde su primera fase y a corto plazo, la incorporación y el uso de vehículos de carga y transporte pesado movidos con hidrógeno. Además, las tendencias mundiales muestran que es posible que la adopción del hidrógeno por vehículos livianos podría darse anticipadamente. Por ello, se requiere incentivar el desarrollo de la infraestructura necesaria para que dichos móviles tengan la disponibilidad para repostar en forma estándar a través de todo el país, a través de contar con elementos clave específicos que aseguren la calidad y seguridad del hidrógeno. | Incluir dentro de los bienes para DISTRIBUCIÓN de Hidrógeno Verde y Azul del LISTADO DE BIENES PARA LA PRODUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y REELECTRIFICACIÓN DEL HIDROGENO - LEY 1715 DE 2014 - LEY 2099 DE 2021, los siguientes elementos: • Equipos y sistemas de tratamiento y purificación de hidrógeno, tales como filtros, analizadores, unidades de absorción, PSA, separadores de hidrógeno por membrana. • Equipos de enfriamiento de hidrógeno. Tales como chiller, enfriadores, y sus accesorios. • Equipos dispensadores de hidrógeno. • Equipos y sistemas de seguridad y control, tales como sensores de hidrógeno y válvulas de alivio de presión. Todos ellos, cumpliendo con la normativa internacional. | El informe aborda la temática de reelectrificación del hidrógeno en celdas de combustible (sección 4.4) y el transporte de hidrógeno a gran escala (sección 4.3). Sin embargo, las alternativas de aplicación de las celdas de combustible (como vehículos eléctricos, por ejemplo), así como la distribución del hidrógeno a menor escala hacen parte de los usos finales y son temas que no hacen parte del alcance de este informe. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
Andres Adolfo Amell Arrieta | andres.amell@udea.edu.co | hidrogenera como unidad integrada | Una de las mayores demanda que se espera del hidrógeno es su uso en transporte mediante el uso de celda de combustible y motores de combustión interna, para ellos se requieren de hidrogenera o estaciones de llenado. Una hidrogenera es un sistema compejo, constituido por varios componentes para lograr en términos seguros y eficiente su operación funcional. La configuración y componentes de una hidrogenera depende de que tipos es: hidrogenera que entregan hidrogeno gaseoso, hidrogeneran que entregan hidrogeno liquido y las que fabrican in situ el hidrogeno a partir de electrolisis del agua para lugo almacenarlo y surtirlo. Paquetes tecnológicos como las hidrogeneras, es posible que actores e inversionistas soliciten deducciones tributarias no por componentes, si no por sistemas integrados. Este es un asunto importante a aclarar. | Hidrogenera con sus especificaciones técnica generales, tipo y componentes constituvos desagregados.
OPEX SAS | camilomunera@opex.com.co | Hidrógenera completa ( generación, purificación, almacenamiento, compresión y repostaje de hidrógeno verde) | Estos sistemas vienen como un solo producto compacto. En la lista propuesta por la UPME se listan cada parte independiente. Lo que puede causar inconvenientes a la hora de importar un equipo completo
OPEX SAS | camilomunera@opex.com.co | Partes y repuestos de la hidrógenera | A las hidrogeneras se les ebe realizar periódicamente mantenimientos preventivos en los que se incluyen repuestos del los electrolizadores y los sistemas de compresión.
OPEX SAS | camilomunera@opex.com.co | Consumibles de la hidrógenera completa (NAOH, Grasa de litio, Agua, filtros de purificación, Silica) | Para el funcionamiento rutinario de las hidrogeneras es necesario utilizar suministros consumibles como los listados.
Andres Adolfo Amell Arrieta | andres.amell@udea.edu.co | Quemadores y sistemas de combustión de calentamiento directo | La penetración del hidrogeno en los sectores residencial, industrial y comercial, requiere de sistema de combustión y calentamiento para usar el hidrógeno como fuente de energía térmica | Quemadores y sistemas de combustión de calentamiento directo para el uso de hidrógeno como fuente de energía térmica. | La combustión del Hidrógeno (mezclado con aire) para generar calor se considera un uso del Hidrógeno. y es un tema que no hace parte del alcance de este informe. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
Andres Adolfo Amell Arrieta | andres.amell@udea.edu.co | Calderas | La penetración del hidrogeno en el sector industrial , requiere de sistema de combustión y calentamiento para usar el hidrógeno como fuente de energía térmica en forma de vapor | Calderas dedicadas al uso de hidrogeno y blending con combustibles gaseosos
Andres Adolfo Amell Arrieta | andres.amell@udea.edu.co | Hornos | La penetración del hidrogeno en el sector industrial con procesos de alta temperatura difícil de electrificar , requiere de sistema de combustión y calentamiento para usar el hidrógeno como fuente de energía térmica en proceso de alta temperatura : fusión de metales , tratamiento térmicos ,forja, sinterización y otros. | Hornos dedicados al uso de hidrógeno para procesos de alta temperatura.
Andres Adolfo Amell Arrieta | andres.amell@udea.edu.co | Calderas en régimen de oxicombustión para el proceso de reformado y producción de hidrogeno azul | La producción de hidrogeno azul requiere de vapor de agua, cuando en esta producción se use como combustible gas natural, se debe garantizar la captura y secuestro de CO2 con alta eficiencia y costos bajos, la tecnología de oxicombustión responde a estas exigencias. | Calderas en régimen de oxicombustión para facilitar la captura de CO2 en la producción de hidrógeno azul. | Oxicombustión se aborda en la sección 3.2.3 del informe. El tema de captura de carbono se aborda, de forma general, en la sección 3.2 del informe.
Andres Adolfo Amell Arrieta | andres.amell@udea.edu.co | Planta integrada de electrolisis | La producción de hidrógeno verde por electrolisis no solo requiere de un electrolizador, para logar satisfactoriamente su operación requiere también de un serie de equipos periféricos o auxiliares : bombas, sistema de enfriamiento, tratamiento de agua, redes de tubería, compresor dehidrógeno , pulomón de almacebmiento , transformador y otros. Así las cosas, el incentivo habría que darlo sobre la planta de electrolisis integradas, esta situación se vuelve mas necesaria para planta en escala de producción mediana o grandes. | Planta de electrolisis integrada con sus especificaciones generales, para lo cual el proponente deberá presentar al momento de solicitar el incentivo una desagregación tecnológica de sus componentes con sus respectivas especificaciones técnicas. | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
Transportadora de Gas Internacional | Felipe.valencia@tgi.com.co | Equipos de transferencia de custodia (Citygates) | La entrega de mezclas requiere de unos equipos específicos de medición que no se tienen en cuenta en el listado de bienes presentado. | Incluir un aparte de bienes vinculados a los puntos de transferencia de custodia. | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
Transportadora de Gas Internacional | Felipe.valencia@tgi.com.co | Equipos de seguridad | El proceso de transporte de hidrógeno requiere de unos equipos necesarios para garantizar el manejo del hidrógeno en este punto de la cadena. | Incluir un aparte de bienes requeridos para garantizar la seguridad e integralidad del producto en el proceso de transporte | El informe no aborda sistemas de seguridad particulares del hidrógeno . No obstante, se sugiere que una vez sea expedido el acto administrativo en firme, se realice la solicitud de ampliación de la lista de bienes y servicios de acuerdo el procedimiento allí establecido.
Transportadora de Gas Internacional | Felipe.valencia@tgi.com.co | Equipos orientados a la producción de hidrógeno turquesa | El hidrógeno turquesa es la generación a partir de fósiles sin emisiones. Es importante considerar este segmento y generar incentivos orientados a equipos que permitan garantizar esta producción con emisiones cero. | Incluir un aparte de bienes dirigidos a la producción de este tipo de hidrógeno. | Este tipo de Hidrógeno no hace parte del alcance de este informe debido a que el alcance de la Ley 2099 de 2021, respecto a la aplicación integral de las disposiciones de la Ley 1715 de 2014 únicamente contempla el Hidrógeno verde y azul.
Transportadora de Gas Internacional | Felipe.valencia@tgi.com.co | Servicios de estudios de demanda y oferta | Es necesario para el desarrollo del hidrógeno continuar con el desarrollo de estudios que permitan identificar la demanda del mismo, así como el estudio de los sistemas e infraestructura existente y su capacidad para atender este nuevo tipo de energético. | Incluir en el listado de servicios aquellos estudios orientados a recaudar información sobre la posible demanda del energético, como de las mejoras requeridas en la infraestructura existente para garantizar la cadena de transporte y distribución. | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
Pável Iván Díaz Cortés | pavel.diaz@stork.com | Módulos SPEG de gasificación por antorcha de plasma para producción de hidrógeno a partir de biomasa. | Incluir esta tecnología específica en el listado dará pluralidad en un entorno de tecnología neutral y libre competencia, a la vez que permitirá que Colombia pueda acercarse más rápidamente a la meta de producción de hidrógeno de bajas emisiones a bajo costo, por las características técnicas que pueden consultarse en https://sg-hidrógeno .squarespace.com/technology/#hic, entre las que se destacan: disponibilidad >90% anual, modularidad, flexibilidad, con costos actuales de producción del orden de USD2/kghidrógeno , y una intensidad de CO2 negativa (puede REDUCIR alrededor de 23-31kg de CO2 por cada kghidrógeno producido con este sistema), al aprovechar residuos biogénicos y biomasa. Conozca más en este video: https://vimeo.com/411145543. El impacto de esta tecnología no solamente contribuirá en la transición hacia la economía de hidrógeno de una forma más rápida sino que apoyará más eficientemente las rutas de la E2050 y ayudará a resolver los problemas actuales de saturación que presentan muchos rellenos sanitarios del país, promoviendo así los objetivos de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Por ello, resulta estratégico su incorporación en este listado, para atraer la inversión y favorecer la implementación de dichos sistemas, alineado con la Ruta de Hidrógeno de 2021 y la Ley 2099 de 2021. | Incluir los "Módulos SPEG" dentro de las tecnologías de Producción de Hidrógeno a Partir de Biomasa y Residuos del LISTADO DE BIENES PARA LA PRODUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y REELECTRIFICACIÓN DEL HIDROGENO - LEY 1715 DE 2014 - LEY 2099 DE 2021 | La producción de hidrógeno a partir de biomasa se incluye en la sección 3.3 del informe.
Pável Iván Díaz Cortés | pavel.diaz@stork.com | Sistemas de adaptación de hidrógeno como combustible para equipos actuales de generación eléctrica. | Diferentes equipos para la reelectrificación, sobre todo en sistemas de generación distribuida, ZNI, autogeneración, cogeneración o distritos térmicos, son equipos que actualmente trabajan con combustibles fósiles pero que pueden ser adaptados a trabajar con hidrógeno en forma parcial o exclusiva. Incluir en el listado los sistemas de adaptación y los respectivos servicios para incorporarlos, ayudaría a que los clientes industriales y ZNI puedan viabilizar más fácilmente la transición a hidrógeno, para que la reelectrificación del hidrógeno se pueda realizar en forma segura, adecuada y sostenible, contribuyendo así a las metas de reindustrialización, descarbonización e impulsen el desarrollo del mercado de hidrógeno. | Incluir dentro de los bienes para la Reelectrificación con Hidrógeno Verde y Azul del LISTADO DE BIENES PARA LA PRODUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y REELECTRIFICACIÓN DEL HIDROGENO - LEY 1715 DE 2014 - LEY 2099 DE 2021, los siguientes elementos: • Sistemas de adaptación a Hidrógeno (Hydrogen Retrofit kit) para turbinas a gas. • Sistemas de adaptación a Hidrógeno (Hydrogen Retrofit kit) para motores de combustión. • Sistemas de adaptación a Hidrógeno (Hydrogen Retrofit kit) para calderas de vapor. • Sistemas de adaptación a Hidrógeno (Hydrogen Retrofit kit) para quemadores. | El informe aborda la temática de reelectrificación del hidrógeno en la sección 4.4, con enfoque particular en celdas de combustible y turbinas a gas. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
Pável Iván Díaz Cortés | pavel.diaz@stork.com | Servicios de incorporación de sistemas de adaptación de hidrógeno como combustible para equipos actuales de generación eléctrica. | Diferentes equipos para la reelectrificación, sobre todo en sistemas de generación distribuida, ZNI, autogeneración, cogeneración o distritos térmicos, son equipos que actualmente trabajan con combustibles fósiles pero que pueden ser adaptados a trabajar con hidrógeno en forma parcial o exclusiva. Incluir en el listado los sistemas de adaptación y los respectivos servicios para incorporarlos, ayudaría a que los clientes industriales y ZNI puedan viabilizar más fácilmente la transición a hidrógeno, para que la reelectrificación del hidrógeno se pueda realizar en forma segura, adecuada y sostenible, contribuyendo así a las metas de reindustrialización, descarbonización e impulsen el desarrollo del mercado de hidrógeno. | Incluir dentro del LISTADO DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y REELECTRIFICACIÓN DEL HIDROGENO - LEY 1715 DE 2014 - LEY 2099 DE 2021, servicios relacionados con: Desarrollo de proyectos para la incorporación de sistemas de adaptación a hidrógeno (Hydrogen Retrofit Kits) como combustible único, parcial o complementario (dual), para sistemas existentes de generación eléctrica a partir de combustibles fósiles. | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
OPEX SAS | camilomunera@opex.com.co | Vehículos Completos (buses, camiones, automóviles 100% hidrogeno o híbridos) | EL listado propropuesto por la UPME no contiene vehículos específicos 100% hidrogeno. Consideramos que se deben adicionar vehículos familiares, buses y camiones que ya se encuentran en el mercado |  | El alcance de este informe contempla únicamente un escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución y reelectrificación de hidrógeno verde y azul. No contempla los usos finales. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
OPEX SAS | camilomunera@opex.com.co | Stacks (para electrolisis) |  |  | El informe aborda todos los elementos para la producción del hidrógeno mediante electrólisis en la sección 3.1.
OPEX SAS | camilomunera@opex.com.co | Sistema de Purificación de hidrogeno | Los sistemas de secado y purificación de hidrogeno son esenciales para obtener un hidrógeno optimo para ser utilizado en generadores, fuel cells, vehículos entre otros. En las listas no se encuentran estos sistemas |  | El alcance de este informe contempla únicamente un escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución y reelectrificación de hidrógeno verde y azul. No contempla los usos finales. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
OPEX SAS | camilomunera@opex.com.co | Sistemas dispensadores de hidrógeno para movilidad | Los Nozzles (pistolas de repostaje). En el listado no se incluyen las pistolas de repostaje que son especifimente diseñadas para repostar vehículos y fuel cells (https://www.weh.com/products/hydrogen-refueling-components)
OPEX SAS | camilomunera@opex.com.co | conectores para repostage (pistola de Repostage) | Los materiales utilizados para transportar hidrógeno dentro de un sistema son especialmente diseñados para estar en contacto con Hidrógeno. Estos componentes deben ser especificados en el listado (https://www.weh.com/products/hydrogen-refueling-components) |  | La Tabla 56 de la sección 4.3.1 indica materiales aptos para el transporte de hidrógeno .
OPEX SAS | camilomunera@opex.com.co | Planta de producción de Amoniaco verde a partir de hidrógeno verde | Existen en el mercado plantas completas para la generación de amoníaco verde. Es decir, que contienen el reactor, el separador de aire, los condensadores y los sistemas de enfriamiento. En el listado de la UPME se encuentra cada una de estas partes por si misma. Esta situación podría prestarse para inconvenientes porque la factura de compra no discriminaría componente por componente |  | El alcance de este informe contempla únicamente un escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución y reelectrificación de hidrógeno verde y azul. No contempla los usos finales. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
OPEX SAS | camilomunera@opex.com.co | Equipos para Crackeo de amoniaco verde (Volver amoniaco en hidrógeno) | En el listado de la UPME no se identifican equipos destinados a la reconversión de amoníaco a hidrógeno
OPEX SAS | camilomunera@opex.com.co | Mezcladores de hidrógeno y gas Natural para Calderas y hornos | Sistemas de dualización que permitan la inyección de hidrógeno a motores de combustible fósil |  | El alcance de este informe contempla únicamente un escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución y reelectrificación de hidrógeno verde y azul. No contempla los usos finales. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
OPEX SAS | camilomunera@opex.com.co | Sistemas de control para blending de gas natural con hidrógeno | Sistemas de control electromecánicos que permitan la inyección de hidrógeno a suministros de gas natural |  | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
OPEX SAS | camilomunera@opex.com.co | Mezcladores de hidrógeno y Diesel o gasolina para motores de combustión interna | Sistemas de dualización que permitan la inyección de hidrógeno a motores de combustible fósil |  | El alcance de este informe contempla únicamente un escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución y reelectrificación de hidrógeno verde y azul. No contempla los usos finales. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
OPEX SAS | camilomunera@opex.com.co | Sistemas de control para mezclas "blending" de diesel o gasolina con hidrógeno | Sistemas de control electromecánicos que permitan la inyección de hidrógeno a motores de combustible fósil |  | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
Naturgas | jduran@naturgas.com.co | Lista de bienes: Equipos de balance de planta (Balance of Plant, BoP) en toda la cadena del hidrógeno | El concepto BoP es un atributo común a todos los procesos y tecnologías de producción del hidrógeno . Ejemplos de elementos BoP en producción hidrógeno son: equipos de recuperación y rechazo de calor; sistema de transporte de material de proceso (bombas, válvulas, tuberías, etc); sistemas de control; sistemas de seguridad; sistema de recolección y disposición de residuos; equipos de mantenimiento y reparación; equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado; sistemas de suministro y distribución eléctrica; equipos de almacenamiento de productos químicos; equipos de arranque y parada. En el listado publicado para comentarios no se observan los equipos asociados a BoP que se requieren a lo largo de la cadena del hidrógeno . Por tanto, sugerimos incluir en el listado los equipos de BoP requeridos en todas las etapas de la cadena del hidrógeno . Este listado debería ser genérico y común para todas las tecnologías. | Incluir listado maestro de equipos de balance de planta (Balance of Plant, BoP) en toda la cadena del hidrógeno | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
Naturgas | jduran@naturgas.com.co | Lista de bienes: Purificadores de agua y las unidades de pre-enfriamiento dentro del componente de electrolizadores | En el listado publicado no se encuentran los purificadores de agua ni las unidades de pre-enfriamiento que hacen parte de la composición típica de los electrolizadores. | Incluir en la lista los purificadores de agua y las unidades de pre-enfriamiento dentro del componente de electrolizadores
Naturgas | jduran@naturgas.com.co | Lista de bienes: Tanques de almacenamiento químico | En el listado publicado se encuentran incluidos únicamente los tanques de almacenamiento de hidrogeno líquido. Sin embargo, no se incluyen tanques para almacenamiento que es necesario en el proceso. Cabe resaltar que para este almacenamiento no hay tanques estándar, por lo que debería incluirse los tanques apropiados para cada tecnología de almacenamiento. | Incluir en el listado los tanques de almacenamiento químico | Los tanques para almacenamiento de hidrógeno se abordan en la sección 4.2 del informe.
Naturgas | jduran@naturgas.com.co | Lista de bienes: Estaciones de servicio para el uso del hidrógeno | En la sección de reelectrificación se incluyen pilas de combustible y combustión en turbinas a gas, pero para llegar a la celda de combustible se requiere de la estación de compresión y dispensación. En la lista publicada no se incluyen las estaciones de servicio requeridas para consumo industrial y movilidad. La inclusión de estas estaciones es crucial para incentivar inversiones en movilidad sostenible. | Incluir estaciones de servicio para el uso del hidrógeno , lo cual incluye los equipos asociados a regulación y medición | El alcance de este informe contempla únicamente un escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución y reelectrificación de hidrógeno verde y azul. No contempla los usos finales. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
Naturgas | jduran@naturgas.com.co | Lista de bienes: hidrógeno Turquesa | La producción de hidrógeno turquesa que se vislumbra como otra alternativa interesante para las apuestas de inversión en hidrógeno de las empresas. | Evaluar la inclusión de los equipos asociados a la producción de hidrógeno turquesa. | Este tipo de Hidrógeno no hace parte del alcance de este informe debido a que el alcance de la Ley 2099 de 2021, respecto a la aplicación integral de las disposiciones de la Ley 1715 de 2014 únicamente contempla el Hidrógeno verde y azul.
Naturgas | jduran@naturgas.com.co | Lista de servicios: Estudios en valoración de potencial solar y eólico | Se observa que, en lo referente a los estudios de valoración de potencial, el listado se limita al potencial de la biomasa. Sin embargo, este no es el único escenario donde se necesita. En el país la información disponible en el Ideam para radiación solar y potencial eólico es bastante limitada, por lo que normalmente se debe hacer inversión en caracterización de potencial de estas fuentes. Por tanto, no es adecuado restringir estudios solo a biomasa, pues la práctica ha indicado que la información pública no es suficiente por calidad y cantidad, y para realizar estas inversiones en hidrógeno es necesario contar con información incompleta. | Ampliar posibilidad de estudios en valoración de potencial solar y eólico | En la lista de bienes y servicios para proyectos de FNCE se contempla el estudio de valoración de potencial para todas las tecnologías (solar, eólica, PCH, biomasa y geotérmica).
Naturgas | jduran@naturgas.com.co | Lista de servicios: Estudios para caracterizar la demanda | El hidrógeno , distinto a otros energéticos, no tiene un mercado establecido y por tanto es necesario realizar estudios para caracterizar la demanda y así enfocar los esfuerzos y recursos para crear la demanda del hidrógeno . | Incluir posibilidad de estudios para caracterizar la demanda | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
INNOVATECH SCIENCE AND ENGINEERING SAS. | innovatech.pereira@gmail.com | Tecnología CFIS,(Células de Flujo Iónico Selectivo). Se adjuntan soportes de patente, caracterización y nivel de madurez del proyecto TRL 9. | No se ha incluido esta tecnología patentada en la SIC en Colombia, que produce hidrógeno en el proceso de tratamiento de las aguas residuales, combinando los procesos de electrólisis y la ley del equilibrio químico, contenido mediante Patente Resolución 17294 expediente # NC2017/0012602 de a SIC. La tecnología dentro de sus ventajas permite la recuperación de las aguas residuales, utiliza un 30% menos agua en la generación de hidrogeno y es en promedio un 30% mas eficiente en la generación de hidrogeno, ya que su operación se debe a la materia orgánica contenida en el agua, por lo anterior no requiere un proceso de purificación o alto grado de alcalinidad para su operación como otras tecnologías, no utiliza un recurso vital para su operación. En su funcionamiento solo requiere una 1/5 parte de la energía en comparación con otros sistemas existentes en el mundo, lo anterior ya que su funcionamiento se realiza a bajos voltajes, 12 a 15v. La tecnología es 100% Colombiana, son mas de 8 años de investigación y desarrollo técnico y científico, liderado por el Dr Juan Jose Lozada Castro, Dr en Quimica Analitica de la Universidad Complutense de Madrid, y con amplia experiencia en el medio nacional en entidades ambientales, adscrito a minciencias. La tecnología CFIS es unica en el mundo, a la fecha. | Incluir en el informe de la circular 000010 de 2022 de la UPME, la Tecnología CFIS ( Células de Flujo Iónico Selectivo), para aprovechar la materia orgánica presente en las aguas residuales para producir hidrógeno verde de alta pureza. | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
GECELCA SA ESP | cpalacio@gecelca.com.co | Reelectrificación de hidrógeno verde y azul/Combustión en Turbinas de Gas/Turbinas de gas | Teniendo en cuenta el documento en consulta, consideramos adecuado que en el listado de bienes para acceder a los incentivos tributarios (archivo en excel) se incluyan las turbinas de gas que hagan parte del proceso de reelectrificación del hidrógeno bajo el único condicionamiento del cumplimiento de normas técnicas nacionales e internaciones y que no se especifique el porcentaje de mezcla gas-hidrógeno. Si bien el informe preliminar preparado por CSIRO Chile señala que actualmente se pueden realizar mezclas hasta con un 60% de hidrógeno, sugerimos que en caso que se incluyan porcentajes de mezcla como condicionamiento, se tenga en cuenta que hoy día los equipos con mayor madurez y disponibilidad en el mercado realizan un mezcla de hasta 30% de hidrógeno. | N.A. Consideramos que se debe mantener como quedó en el archivo con la lista de bienes y servicios publicado, sin limitar o condicionar a un porcentaje de mezcla especifico: "Usadas para el proceso de relectrificación del hidrógeno verde y azul. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales." | El sentido de la Ley 2099 de 2021 es promover el hidrógeno verde y azul en su cadena de valor. En ese sentido, es necesario que en el proceso de reelectrificación limite o condicione la mezcla para que su finalidad sea el uso en mayor proporción del Hidrógeno verde o azul.
GECELCA SA ESP | cpalacio@gecelca.com.co | Reelectrificación de hidrógeno verde y azul | En la lista no se observa equipos para ejecutar la función final en el proceso. Las plantas térmicas a vapor que hoy consumen combustible fósil o hidrocarburos son susceptibles de reemplazar combustible por hidrógeno. Este nuevo acondicionamiento requerirá equipos como quemadores de hidrógeno instalados dentro de las cámaras de combustión que con el tiempo reemplazarían a los actuales. Adicionalmente los sistemas de control existentes con estos nuevos quemadores se deben modificar y/o cambiar. | Incluir en la lista de bienes y servicios aquellos equipos y sistemas utilizados para consumir hidrógeno como combustible en plantas térmicas a vapor, tales como quemadores de hidrógeno. | El alcance de este informe contempla únicamente un escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución y reelectrificación de hidrógeno verde y azul. No contempla los usos finales. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
Andrés Eduardo Torres Rueda | andres.torres@electryonpower.com | Plantas de desalinización de agua y sus componentes y equipos asociados | Incluir dentro de los bienes y activos objeto de los beneficios tributarios las plantas desalinizadoras y sus componentes y equipos asociados. La producción de hidrógeno verde requiere la utilización de energía proveniente de plantas eólicas y solares en conjunto con altas cantidades de recurso hídrico (agua). En Colombia, el mejor recurso eólico se encuentra en la costa caribe, donde lastimosamente no hay suficiente agua para adelantar procesos de electrólisis a gran escala. Entonces, en aquellas zonas del país donde tenemos el mejor recurso eólico (La Guajira), será necesario utilizar el recurso hídrico del mar para llevar a cabo el proceso de electrólisis. Sin embargo, el agua que se utilice debe desalinizarse, por lo tanto estos proyectos requerirán la construcción e instalación de plantas desalinizadoras in-situ. | Incluir plantas de desalinización de agua y sus componentes y equipos asociados | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
CELSIA | jimontoya@celsia.com | PIROLIZADOR DE BIOMASA | Es otra de las tecnologías para producir hidrógeno con biomasa, en algunos casos la tecnología se diferencia de los gasificadores (por ejemplo hay pirolizadores en vacío, tipo ablativo, lecho fijo, cónicos, de tornillo, rotatorios, entre otros) | Adicionar al listado de activos | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
CELSIA | jimontoya@celsia.com | ELECTROLIZAODRES DE OTROS PROCESOS INDUSTRIALES, POR EJEMPLO EN PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE NaOH Y OTROS | Hay electrolizadores de otros procesos industriales, como por ejemplo la producción de NaOH en que el hidrógeno se obtiene como coproducto. En Colombia hay varios equipos de estos instalados y en operación. Se alimenta una solución salina y electricidad y se obtiene hidrógeno, cloro y soda caustica. Si el hidrógeno de este proceso se usa para propósitos de uso industrial, transporte o residencial, deberían ser tenidos en cuenta, esto ayudaría a muchas empresas a lograr metas de descarbonización y cambios de tecnología | Añadir a la lista otros proceso de electrólisis en el que se obtenga hidrógeno como coproduto para motivar al sector productivo a migrar hacia estas tecnologías mas limpias y eficientes de producción. | El informe aborda la producción de hidrógeno como producto principal. La producción de hidrógeno como producto secundario (subproducto) no ha sido abordada en este informe.
CELSIA | jimontoya@celsia.com | EQUIPOS ASOCIADOS AL APROVECHAMIENTO DEL OXÍGENO COMO CO PRODUCTO DE LA ELECTROLISIS DEL AGUA | No se ha considerado el aprovechamiento del oxígeno producido en procesos de electrolisis. Esto motivaría a que se comercializara, pues de lo contrario, la mayoría de proyectos considerarían ventilar el oxígeno a la atmosfera. | Que se incluyan los activos asociados al aprovechamiento del oxígeno como compresores y sistemas de almacenamiento para uso medicinal, industrial y de saneamiento de aguas. | El informe aborda la producción de hidrógeno como producto principal. La producción de hidrógeno como producto secundario (subproducto) no ha sido abordada en este informe.
CELSIA | jimontoya@celsia.com | TECNOLOGÍAS DE BLENDING DE HIDROGENO/GN.CABEZALES Y SISTEMAS DE MEZCLADO, HOMOGENIZACIÓN Y REGULACIÓN DE CAUDALES Y PRESIÓN PARA MEZCLADO DE HIDRÓGENO/GN | Algunas aplicaciones industriales de interés como generación de energía eléctrica, distritos térmicos o uso domiciliario son atractivas con este tipo de mezclas. De otro lado, hay industrias que tienen hidrogeno como un residuo, y la posibilidad de utilizar mezcla con otro combustible como el gas natural ayuden a solventar sus necesidades de energía eléctrica o térmica del propio proceso productivo. | INCLUIR las tecnologías de regulación de presión, estaciones de mezclado de hidrógeno y GN. | El alcance de este informe contempla únicamente un escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución y reelectrificación de hidrógeno verde y azul. No contempla los usos finales. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
CELSIA | jimontoya@celsia.com | PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS Y DESALINIZADORAS EMPLEADA EN LOS ELECTROLIZADORES | Los proyectos, en especial a gran escala requieren hacer inversiones importantes en sistemas e infraestructura de depuración del agua para alimentarse a los electrolizadores, dependiendo de la ubicación del proyecto el costo de estas tecnologías puede ser importante. | Incluir tecnologías de electrodesionizacion, osmosis inversa, filtración, resinas de intercambio iónico, entre otros para sistemas de depuración de agua destinados a alimentar electrolizadores para la producción de hidrógeno | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
CELSIA | jimontoya@celsia.com | CATALIZADORES DE LOS REACTORES DE REFORMADO DE GN, SINTESIS DE AMONIACO, DME, ENTRE OTROS | El recambio de los catalizadores representa un costo importante dentro de la operación de los reactores, en particular debido al contenido de materiales precisos como el platino, rutenio, iridio, cobalto, entre otros que son volátiles en el mercado. | Incluir el recambio de catalizadores para los reactores de síntesis de hidrógeno, amoniaco, dme, metanol. | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
CELSIA | jimontoya@celsia.com | ESTACIONES DE REPOSTAJE DE HIDRÓGENO | Son requeridas para el abastecimiento final de los vehículos operados por hidrógeno. | Incluir estaciones de repostaje rápido y lento tanto a 700 bar como a 350 bar, incluyendo los periféricos para la refrigeración del hidrógeno. | El informe aborda la temática de reelectrificación del hidrógeno en celdas de combustible (sección 4.4) y el transporte de hidrógeno a gran escala (sección 4.3). Sin embargo, las alternativas de aplicación de las celdas de combustible (como vehículos eléctricos, por ejemplo), así como la distribución del hidrógeno a menor escala hacen parte de los usos y son temas que no hacen parte del alcance de este informe. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
CELSIA | jimontoya@celsia.com | TECNOLOGIAS DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO DE AMONIACO, DME, METHANOL, DIESEL VERDE, ENTRE OTROS | No solo es la producción de amoniaco, los costos de los sistemas de enfriamiento, compresión, almacenamiento y transporte son elevados y requieren de ayudas para la financiación. Muchos proyectos contemplan exportación de estos productos, con lo cual los costes de Logística, almacenamiento y transporte pueden inviabilizar los proyectos. | Incluir los compresores, tanques de almacenamiento, tuberías para transporte, tube-trailer y demás equipos para la Logística de exportación del amoniaco, y otras sustancias obtenidas mediante síntesis con hidrógeno verde, azul. | Las tecnologías de compresión, almacenamiento y transporte ya se encuentran incluidas en la lista de bienes y servicios para proyectos en Hidrógeno verde y azul.
CELSIA | jimontoya@celsia.com | TECNOLOGIAS DE USO DEL HIDRÓGENO EN PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO, POR EJMPLO: SINTESIS DE UREA, FERTILIZANTES, DIESEL RENOVABLE | Lo interesante de muchos proyectos es llegar hasta un producto de alto valor agregado, como los fertilizantes, metanol, diésel renovable y otros a partir del hidrógeno verde y/o azul. | Ampliar la lista de equipos los reactores de síntesis y separación del metanol, urea, diésel renovable | El alcance de este informe contempla únicamente un escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución y reelectrificación de hidrógeno verde y azul. No contempla los usos finales. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
CELSIA | jimontoya@celsia.com | SENSORES PARA DETECCIÓN DE CONCENTRACIÓN, FUGAS, LLAMAS, ENTRE OTROS | Hace parte de la operación confiable y segura de una planta de producción y uso de hidrógeno la implementación de sensores de concentración (cromatógrafos, detectores de conductividad térmica, entre otros), cámaras térmicas (detección de llamas), sistemas de control y alivio de presión entre otros. | Incluir en la lista los cromatógrafos, detectores de concentración, cámaras térmicas, sistemas automáticos de control y alivio de presión asociados a la producción y uso del hidrógeno verde y azul. | Se sugiere que una vez sea expedido el acto administrativo en firme, se realice la solicitud de ampliación de la lista de bienes y servicios de acuerdo el procedimiento allí establecido.
CELSIA | jimontoya@celsia.com | ESTUDIOS DE ANALISIS DE RIESGOS, AREAS CLASIFICADAS, HARZOP, Y OTROS | En aplicaciones criticas como aeropuertos, aplicaciones industriales, proyectos cerca de áreas pobladas se hace necesario evaluar los niveles de riesgos y consecuencias para así poder implementar la infraestructura civil, de instrumentación y control requerida para una operación segura en todo momento. | Incluir los estudios de análisis de riesgo, áreas clasificadas, entre otros. | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (Mesa de Hidrógeno) | arojas@andi.com.co | Electrolizadores PEM y/o Otros, según sea lo aplicable para cada proyecto. | Aplicación de menores aranceles. | Equipos que tengan mayor capacidad, para operar en Megaproyectos, superiores a 35 Toneladas de producción diaria de Hidrogeno verde | La ley 2099 de 2021 en su artículo 21 parágrafo primero indica que al hidrógeno Verde y Azul les serán aplicables integralmente las disposiciones de la Ley 1715 de 2014 o aquella que la reemplace, sustituya o modifique. En ese sentido, a todas las tecnologías que se contemplan en la lista les aplican los incentivos tributarios de la Ley 1715 de 2014.
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (Mesa de Hidrógeno) | arojas@andi.com.co | Estudios de Ingeniería, en todas sus Fases | Financiación y/o búsqueda de inversionistas | Capital para desarrollo de proyectos piloto, de mínimo 20 MW. Teniendo en cuenta la evolución de la tecnología, y en la medida que esta avance, se pueda continuar con los Estudios de Ingeniería y estabilizar los costos de la procura, para la toma de decisión y construir la Planta que deseamos, de mínimo 40 Toneladas/diarias de producción de Hidrogeno verde. | Los servicios de diseño e ingeniería del sistema e instalación y puesta en operación del sistema ya se contemplan en la lista de servicios para proyectos de producción, acondicionamiento, almacenamiento, reelectrificación y distribución de hidrógeno verde y azul.
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (Mesa de Hidrógeno) | arojas@andi.com.co | Transporte: | Optimización de la infraestructura existente | Inversiones necesarias, en lo pertinente a tuberías, transporte terrestre, fluvial y marítimo, en el territorio colombiano, con las debidas medidas de bioseguridad, y seguridad física. Con el propósito de garantizar la entrega del producto: hidrógeno verde al consumidor final, y/o mercado objetivo, en Colombia o en el exterior | Las tecnologías de compresión, almacenamiento y transporte ya se encuentran incluidas en la lista de bienes y servicios para proyectos en Hidrógeno verde y azul.
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (Mesa de Hidrógeno) | arojas@andi.com.co | Seguridad y Estabilidad Jurídica, para Desarrolladores, promotores e Inversionistas. | Articulación entre las Agencias del Estado y los Aliados Estratégicos del Sector privado. | Ejemplo: Articulación de Entidades Ambientales, Anla o CAR, según sea lo aplicable, con cada uno de los solicitantes. Las Líneas de Transmisión, Comercializadores, y otras Agencias del Estado, que en oportunidades no informan coordinadamente a los potenciales desarrolladores de la generación y cogeneración de energía, para interconectar con las Sub Estaciones y hacer la conexión con las Líneas de Transmisión, dando un mensaje equivocada, que las Agencias del Estado, estarían poniendo un palo en la rueda. O en otras oportunidades, los Ministerios pertinentes y el Alto Gobiernos, implementan políticas muy claras y atractivas para el inversionista, sin embargo, las Agencias, dan un mensaje muy diferente al Desarrollador y al Inversionista, generando conflicto de intereses, y desmotivando al industrial interesado en ejecutar proyectos en Colombia. | No requiere de respuesta. El proyecto se refiere exclusivamente a la Lista de Bienes y Servicios en Hidrógeno Verde y Azul
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (Mesa de Hidrógeno) | arojas@andi.com.co | Procura | De Bienes en general | Incentivar y motivar ampliamente los diferentes bienes y servicios requeridos, con aranceles mínimos, y otros beneficios fiscales a los promotores y desarrolladores e Inversionistas, que deciden realizar el desarrollo de este tipo de Proyectos, en Colombia, y probablemente a futuro, también promover la comercialización del Hidrogeno Verde, a mercados internacionales, en el evento que se presenten excedentes. | La ley 2099 de 2021 en su artículo 21 parágrafo primero indica que al hidrógeno Verde y Azul les serán aplicables integralmente las disposiciones de la Ley 1715 de 2014 o aquella que la reemplace, sustituya o modifique. En ese sentido, a todas las tecnologías que se contemplan en la lista les aplican los incentivos tributarios de la Ley 1715 de 2014.
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (Mesa de Hidrógeno) | arojas@andi.com.co | Comercialización de Producto Final | Promoción y mercadeo a nivel local e internacional el producto final | Socialización de este producto en los mercados nacionales internacionales, en todos los niveles, | No requiere de respuesta.
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (Mesa de Hidrógeno) | arojas@andi.com.co | Integración | Articulación y Estructuración de la Cadena productiva. | Además de la Implementación del Marco Jurídico aplicable en Colombia, articular a los diferentes actores de la cadena productiva, para motivar mayormente el uso de este combustible verde, en las distintas industrias, para el caso particular de Refinería Colombiana Sebastopol, se espera integrar: Fabricantes de Vehículos, comercializadores, almacenadores, usuario final, y mayor aprovechamiento de residuales, como C02, y Oxigeno cuando estos volúmenes sean representativos, y utilizables en otras industrias, como el upstream o el oxigeno medicinal. Motivar la Academia y algunos emprendedores, que a hoy gestionan importantes conversatorios a nivel internacional, para atraer a grandes industrias a desarrollar sus tecnologías en el territorio Colombiano, e igualmente un mayor impulso a las iniciativas del Sector gremial e Intergremial. | No requiere de respuesta.
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (Mesa de Hidrógeno) | arojas@andi.com.co | Dispensadores hidrógeno | No están incluidos y son requeridos para la operación. | Incluir los componentes que comprenden el dispensador (medidor de flujo, mangueras, válvulas, pistolas, sistema descompresión, carcaza dispensador, etc.) | El alcance de este informe contempla únicamente un escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución y reelectrificación de hidrógeno verde y azul. No contempla los usos finales. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (Mesa de Hidrógeno) | arojas@andi.com.co | Infraestr. eléctrica para operar dispensadores hidrógeno | No están incluidos y son requeridos para la operación. | Consideración particular cuando hay que ampliar la capacidad eléctrica instalada en un establecimiento existente. Incluir transformadores, tableros, protecciones y conductores.
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (Mesa de Hidrógeno) | arojas@andi.com.co | Servicio de suministro/dispensación | Los servicios están gravados con 19% IVA. Actualmente no hay regulación en torno a la comercialización del hidrógeno . | Considerar una tasa de IVA preferencial para el hidrógeno como fuente de energía limplia.
Juan Carlos Guerrero/ Rossana Gaete | juanc.guerrero@aes.com / rossanagaete@aes.com | Electrólisis alcalina, Prioridades I+D+i | Hoy existen procesos de alkalinos presurizados (https://greenhydrogensystems.com) a objeto de mejorar respuesta dinámica Deben definirse mejor los umbrales | "Lograr operar a nivels de presión mayores a (X) bar" | Se incluyó en informe final (Sección 3.1.1 Tabla 3)
Juan Carlos Guerrero/ Rossana Gaete | juanc.guerrero@aes.com / rossanagaete@aes.com | Electrólisis alcalina, Limitaciones | Pureza hidrógeno . Eso es esto cierto a nivel de stack, pero a nivel de sistema de producción se pueden obtener calidades similares a PEM | Eliminar referencia O cambiar por "mayor nivel de equipos de balance de sistema en un Generador Comercial" | Se incluyó en informe final (Sección 3.1.1 Tabla 2)
Juan Carlos Guerrero/ Rossana Gaete | juanc.guerrero@aes.com / rossanagaete@aes.com | Electrólisis PEM, Desventajas | El problema del suministro de agua es transversal para todas las tecnologías de producción por electrólisis | Eliminar referencia o hacer la referencia en el capitulo introductorio de la electrólisis | Se consideró en informe final (Sección 3.1)
Juan Carlos Guerrero/ Rossana Gaete | juanc.guerrero@aes.com / rossanagaete@aes.com | Tabla 3 | corregir proveedores GinerElx es desde 2020 Plugpower, Proton onsite es de NEL desde 2017 | Corregir | Se incluyó en informe final (Sección 3.1)
Juan Carlos Guerrero/ Rossana Gaete | juanc.guerrero@aes.com / rossanagaete@aes.com | 2.1.3 Importancia de SOEC | No se menciona las posibilidades de aprovechamiento del calor de proceso (cogeneración, calentamiento residencial, clor industrial) | Agregar refrencia al aprovechamiento de calor residual | En la sección 3.1.3 Electrólisis de óxido sólido, se menciona que la energía térmica necesaria para el funcionamiento de la electrólisis de óxido sólido puede provenir de fuentes externas, como el calor residual industrial.
Juan Carlos Guerrero/ Rossana Gaete | juanc.guerrero@aes.com / rossanagaete@aes.com | AEM, Prioridades I+D+i | Prioridad de aumentar potencia de sistemas, hoy en la región de 100KW | Agregar Lograr sistemas comerciales en escala de MW | Se consideró en informe final (Sección 3.1 Tabla 13)
Juan Carlos Guerrero/ Rossana Gaete | juanc.guerrero@aes.com / rossanagaete@aes.com | Compresores, TRL 8 | Favor aclarar, en todo el texto se habla de tecnología probada y madura | Favor aclarar | La sección 4.1.1 del informe aborda este tema. Se indica un listado de fabricantes que ofrecen esta solución comercial (ver Tabla 38).
Juan Carlos Guerrero/ Rossana Gaete | juanc.guerrero@aes.com / rossanagaete@aes.com | Compresores, Prioridades I+D+i | No se menciona el desafío de la disminución de posibles fuentes contaminación por lubricación o abrasión de materiales | agregar | Se incluyó en informe final (Sección 4.1.1 Tabla 39)
Juan Carlos Guerrero/ Rossana Gaete | juanc.guerrero@aes.com / rossanagaete@aes.com | Liquido Iónico, Beneficios | ¿Corresponde que un potencial sea beneficio cierto de tecnología? (especialmente si se menciona de un TRL 9) | Agregar temporalidad esperada para el beneficio o mejorar redacción | Se consideró este comentario y se modificó la redacción de la sección 4.1.2.
Juan Carlos Guerrero/ Rossana Gaete | juanc.guerrero@aes.com / rossanagaete@aes.com | Liquido Iónico, Beneficios | No hay referncias de Nivel/intensidad CAPEX. Es un beneficio o limitación? | Se solicita aclarar | El alto coste de los líquidos iónicos se considera una desventaja (se menciona esto en Tabla 40 de la sección 4.1.2)
Juan Carlos Guerrero/ Rossana Gaete | juanc.guerrero@aes.com / rossanagaete@aes.com | Amoniaco, Beneficios | Favor aclarar termino "inocuo". El amoniaco es potencialmente mortal. Aclara el uso de "fisuras" |  | Se habla de la formación de gas nitrógeno en caso de agrietamiento. Se considera que el gas nitrógeno es inocuo.
Juan Carlos Guerrero/ Rossana Gaete | juanc.guerrero@aes.com / rossanagaete@aes.com | Amoniaco, Limitaciones | Aclarar Fisuras |  | Se consideró este comentario y se modificó la redacción en este punto. El término correcto es "craquear", referido al proceso de romper moléculas mediante el uso de temperatura.
Juan Carlos Guerrero/ Rossana Gaete | juanc.guerrero@aes.com / rossanagaete@aes.com | 331 Transporte por tuberías | La frase "Es por ello, que se ha demostrado que esta solución sólo es adecuada para distancias pequeñas y medianas", No es correcta. El DOT ha establecido claramente que el piping es alternativa en grandes distancias y grandes volumenes | Aclarar | Se ha corregido el texto en informe final (sección 4.3.1).
Juan Carlos Guerrero/ Rossana Gaete | juanc.guerrero@aes.com / rossanagaete@aes.com | 331 Transporte por tuberías | Referencoa en etodo el capitulo a Piping de acero, tubería polimérica. A nuestro parecer son especies distintas | Se sugiere expandir análisis en tuberías metalicas y no metalicas
Juan Carlos Guerrero/ Rossana Gaete | juanc.guerrero@aes.com / rossanagaete@aes.com | PEMFC | Notar que existen dos tipos de FC las de baja temoeratura (operación menor a 100°c) y de alta temperatura que operan entre 120 y 180 °C | Expandir análisis | En la sección 4.4.1.1 Tipos de celdas de combustible, se menciona el desarrollo de membranas que terminen altas temperaturas de operación.
Juan Carlos Guerrero/ Rossana Gaete | juanc.guerrero@aes.com / rossanagaete@aes.com | Tabla 1 Características de las celdas de combustible [1] | Aclarar naturaleza de la potencia de salida. Por ejemplo para las PEMFC varias marcas comerciales (ballard, MHI, PlugPower, MHI, Horizon) ya ofrecen soluciones con salidas de 250 kW y mayores | Aclarar | Se ha modificado el texto en informe final (sección 4.4.1) para dar respuesta a este comentario.
Juan Carlos Guerrero/ Rossana Gaete | juanc.guerrero@aes.com / rossanagaete@aes.com | General | Existen algunos aspectos que se consideran necesarios incorporar: | Amablemente sugerimos incorporar al listado: - Transporte asociado al traslado de componentes al sitio de instalación. - Preparación / adaptación del terreno para instalación del sistem. - Asesoría y consuloría especializada - Estudios ambientales - Estudios estructurales - Estudios de conexión. | Se sugiere que una vez sea expedido el acto administrativo en firme, se realice la solicitud de ampliación de la lista de bienes y servicios de acuerdo el procedimiento allí establecido.
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Construcción de sistemas y obras metalmecánicas, eléctricas y de instrumentación para el montaje del sistema. |  | Se propone incluir este servicio para la producción, acondicionamiento, almacenamiento, reelectrificación y distribución de hidrógeno verde y azul durante las etapas de preinversión e inversión. | Los servicios de diseño e ingeniería del sistema e instalación y puesta en operación del sistema ya se contemplan en la lista de servicios para proyectos de producción, acondicionamiento, almacenamiento, reelectrificación y distribución de hidrógeno verde y azul.
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha de sistemas y plantas |  | Se propone incluir este servicio para la producción, acondicionamiento, almacenamiento, reelectrificación y distribución de hidrógeno verde y azul durante las etapas de preinversión e inversión. | Los servicios de diseño e ingeniería del sistema e instalación y puesta en operación del sistema ya se contemplan en la lista de servicios para proyectos de producción, acondicionamiento, almacenamiento, reelectrificación y distribución de hidrógeno verde y azul.
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Gasificadores de fondos de refinación y de petcoque | Es una opción en la producción de hidrógeno azul, gasificar otros productos como fondos de los procesos de refinación. | Ampliar el concepto de gasificación de carbón o incluir otros productos como los fondos de refinación y el petcoque. | A partir de este tipo de procesos se obtiene el hidrógeno negro o gris. Sin embargo, estas tecnologías por si mismas no producen hidrógeno azul, requieren de un proceso de captura su producción. En ese sentido en la lista únicamente se incluirán las tecnologías de captura.
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Cámaras de enfriamiento | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo | Se sugiere que una vez sea expedido el acto administrativo en firme, se realice la solicitud de ampliación de la lista de bienes y servicios de acuerdo el procedimiento allí establecido.
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Unidades separadoras de aire | El proceso de gasificación se realiza con O2 enriquecido, por lo cual esta unidad es requerida | Se propone incluir este proceso
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Unidades de manejo de cenizas | Los procesos de gasificación generan cenizas que requieren de procesos para su manejo | Se propone incluir este proceso
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Unidades de manejo y tratamiento de aguas residuales | Los procesos de gasificación generan aguas residuales que requieren de procesos para su manejo y tratamiento | Se propone incluir este proceso
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Convertidor de monóxido de carbono a hidrógeno y CO2 | El proceso de gasificación requiere de un convertidor de monóxido de carbono para incrementar la producción de hidrógeno | Se propone incluir este proceso | Este equipo se considera en la sección 3.2 del informe, de manera general como "reactores". Sin embargo en la lista se ajusta a Convertidores/Reactores
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Unidad de recobro de gas ácido | Es requerido un proceso de retiro de gas ácido para asegurar la calidad del hidrógeno y del CO2 | Se propone incluir este proceso | Se sugiere que una vez sea expedido el acto administrativo en firme, se realice la solicitud de ampliación de la lista de bienes y servicios de acuerdo el procedimiento allí establecido.
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Unidad de azufre y ácido sulfúrico | El gas ácido retirado se puede manejar como azufre o ácido sulfúrico | Se propone incluir este proceso
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Membranas de separación de CO2 y de hidrógeno (PSA) | Para la separación del hidrógeno son necesarias las membranas | Se propone incluir este proceso | Las membranas para captura de CO2 son mencionadas en la sección 3.2 (Producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles).
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Tamices moleculares para secado del CO2 | Necesario para el acondicionamiento del CO2 | Se propone incluir este proceso | Las tecnologías asociadas a captura, adicionales a las ya incluidas para la producción de hidrógeno azul, se complementarán con un estudio auxiliar que realizará la UPME en 2022.
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Bombas | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Compresores | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Tanques | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Vasijas | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Válvulas | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Subestación eléctrica para gasificación / electrólisis / captura CO2 / almacenamiento de CO2 en subsuelo | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Sistemas de tratamiento de agua para carga a electrolizadores y calderas de gasificación | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Compresores para el transporte y reinyección del CO2 | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo | Las tecnologías asociadas a captura, adicionales a las ya incluidas para la producción de hidrógeno azul, se complementarán con un estudio auxiliar que realizará la UPME en 2022.
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Tuberías para transporte de CO2 (CO2 ductos) | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Equipos para desarrollo de pozos para inyección y almacenamiento del CO2 en subsuelo | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Sistemas de cargue de CO2 en lugar de producción | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Sistemas de descargue de CO2 en pozos para almacenamiento | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Membranas de separación de CO2 y de hidrógeno (PSA) | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Tamices moleculares para secado del CO2 | Necesario para el acondicionamiento del CO2 | Se propone incluir este proceso
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Compresores de desplazamiento positivo | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo | El informe aborda este tema en la sección 4.1.1.
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Compresores dinámicos | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Bombas | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Recipientes o tanques presurizados de composición metálica | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo | Las tecnologías para compresión del hidrógeno se abordan en la sección 4.1 del informe. Las tecnologías para el almacenamiento del hidrógeno se abordan en la sección 4.2 del informe. Las tecnologías para el transporte del hidrógeno se abordan en la sección 4.3 del informe.
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Tanques Criogénicos | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo | Las tecnologías para compresión del hidrógeno se abordan en la sección 4.1 del informe. Las tecnologías para el almacenamiento del hidrógeno se abordan en la sección 4.2 del informe. Las tecnologías para el transporte del hidrógeno se abordan en la sección 4.3 del informe.
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Tanques | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo | Las tecnologías para compresión del hidrógeno se abordan en la sección 4.1 del informe. Las tecnologías para el almacenamiento del hidrógeno se abordan en la sección 4.2 del informe. Las tecnologías para el transporte del hidrógeno se abordan en la sección 4.3 del informe.
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Tanques para transporte de CO2 a gas | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo | Las tecnologías asociadas a captura, adicionales a las ya incluidas para la producción de hidrógeno azul, se complementarán con un estudio auxiliar que realizará la UPME en 2022.
Ecopetrol | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Tanques para transporte de CO2 a líquido | Necesarios en el proceso | Se propone incluir este equipo | Las tecnologías asociadas a captura, adicionales a las ya incluidas para la producción de hidrógeno azul, se complementarán con un estudio auxiliar que realizará la UPME en 2022.
ANDI (Mesa de Hidrógeno) | arojas@andi.com.co | Dispensador móvil para llenado de hidrógeno | El dispensador móvil es un equipo que permite el trasvase de manera segura desde un equipo que almacena el hidrógeno hacia el llenado de un automóvil. Este equipo debe ser operado por personal entrenado. |  | El alcance de este informe contempla únicamente un escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución y reelectrificación de hidrógeno verde y azul. No contempla los usos finales. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
ANDI (Mesa de Hidrógeno) | arojas@andi.com.co | Membranas para el "upgrade" de biogás a biometano | Membranas que purifican el biogás de un contenido 50% metano (CH4) y 50% dióxido de carbono (CO2) a un porcentaje de metano mayor al 99% |  | Las tecnologías asociadas a captura, adicionales a las ya incluidas para la producción de hidrógeno azul, se complementarán con un estudio auxiliar que realizará la UPME en 2022.
ENEL GREEN POWER SAS ESP | kelly.martinez@enel.com | Sistemas de tratamiento de agua | En la producción de hidrógeno con electrólisis se requiere agua con ciertas especificaciones. Los sistemas basados en membranas (PEM), son más exigentes, requiriendo un agua ultrapura. | Los sistemas de tratamiento de agua deben ser parte integral de los proyectos de hidrógeno verde: sistemas de flotación, equipos de cribado, sistemas de oxidación avanzada, sistemas de filtación, absorción y desnitrificación, sistemas de ósmosis inversa, etc | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
ENEL GREEN POWER SAS ESP | kelly.martinez@enel.com | Servicios de certificación | Mientras el ICONTEC armoniza las normas y estándares y las empresas certificadoras los asimilan, los servicios internacionales de certificación deben tener los beneficios como parte integral de los proyectos, esto puede ser un requisito para el acceso a la financiación, etc | Incluir los servicios de certificación y homologación como parte integral de los proyectos de hidrógeno verde | Se sugiere que una vez sea expedido el acto administrativo en firme, se realice la solicitud de ampliación de la lista de bienes y servicios de acuerdo el procedimiento allí establecido.
ENEL GREEN POWER SAS ESP | kelly.martinez@enel.com | Servicios de consultoría técnica y ambiental | Uno de los potenciales dinamizadores de la demanda de hidrógeno, es el reemplazo de los combustibles fósiles en procesos industriales que requieran altas temperaturas (siderurgia), consideramos que los estudios de consultoría podrían incentivar a este cambio en los usuarios que usen procesos convencionales. | Incluir los servicios de consultoria técnica y ambiental para proyectos de hidrógeno verde como reemplazo de combustibles fósiles | Se sugiere que una vez sea expedido el acto administrativo en firme, se realice la solicitud de ampliación de la lista de bienes y servicios de acuerdo el procedimiento allí establecido.
Ingema SA | hidrógeno @ingema-sa.COM | Vehículos de transporte público y/o privado movidos por la combustión del hidrógeno como buses, automóviles, motocicletas, scooters, bicicletas, segways, drones, entre otros. | Viabilizar la integración del hidrógeno como vector energético requiere que este sea rentable para todos; eso implica, entre otras cosas, una demanda local que garantice el consumo de una buena parte de dicha producción. Parte de esa demanda estará representada en la movilidad de pasajeros. | Incluir en el listado | El alcance de este informe contempla únicamente un escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución y reelectrificación de hidrógeno verde y azul. No contempla los usos finales. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
Ingema SA | hidrógeno @ingema-sa.COM | Vehículos o sistemas de movilización o transporte de carga como montacargas y camiones. | Viabilizar la integración del hidrógeno como vector energético requiere que este sea rentable para todos; eso implica, entre otras cosas, una demanda local que garantice el consumo de una buena parte de dicha producción. Parte de esa demanda estará representada en el transporte/movilización de carga | Incluir en el listado | El alcance de este informe contempla únicamente un escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución y reelectrificación de hidrógeno verde y azul. No contempla los usos finales. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
Ingema SA | hidrógeno @ingema-sa.COM | Dispensadores de hidrógeno para llenado de celdas | Se necesitarán sistemas que permitan dispensar el hidrógeno a los vehículos que lo consuman. | Incluir en el listado | El alcance de este informe contempla únicamente un escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución y reelectrificación de hidrógeno verde y azul. No contempla los usos finales. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una segunda fase para incorporar a la lista los bienes y servicios asociados a la distribución y uso final de hidrógeno. Una primer propuesta de lista se tiene contemplada para mayo.
Ingema SA | hidrógeno @ingema-sa.COM | Servicios de investigación en la optimización sistemas de producción, almacenamiento, transporte y dispensación de hidrógeno . | Llevar el hidrógeno hecho en Colombia a alcanzar precios suficientemente competitivos como para pensar en su exportación, requiere disminuir los costos de producción y transporte del mismo, y para esto es necesario adelantar investigaciones que permitan optimizar esos procesos, disminuyendo el consumo energético y minimizando las pérdidas. | Incluir en el listado | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
Ingema SA | hidrógeno @ingema-sa.COM | Servicios de investigación en la búsqueda de nuevas aplicaciones para el hidrógeno . | Viabilizar la economía del hidrógeno requiere garantizar una demanda local sólida, que vaya más allá de las aplicaciones actuales y así incentive la inversión en ese sector. | Incluir en el listado | Se acepta el comentario y se analizará la pertinencia de incluirlo en la lista de bienes y servicios para los proyectos de Hidrógeno verde y azul
Ingema SA | hidrógeno @ingema-sa.COM | Servicios de mantenimiento especializado para electrolizadores e hidrogeneras. | Los costos de mantenimiento especializado para los sistemas de producción y dispensación de hidrógeno representan una fracción no despreciable de los costos operativos en estos proyectos. Se necesitan mecanismos que permitan contratar esos servicios con el fabricante desde el principio, sin afectar mucho el flujo de caja del proyecto. | Incluir en el listado | Los incentivos de que trata la Ley 1715 de 2014 para proyectos de FNCE, GEE e Hidrógeno verde y azul, no se contemplan para la operación y mantenimiento, sólo hace referencia a inversiones.
Note on E82: ====== ID#AAAAWp_le2E tc={3E6945E4-84A6-40C3-9040-5FD1CA6A0DB0} (2022-03-08 13:58:58) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Julio: Para nosotros es mejor que esto sea un requisito o no ????