## COMENTARIOS
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALIZA EL COMENTARIO | CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO | SERVICIO, ELEMENTO, EQUIPO Y/O MAQUINARIA | COMENTARIO CON ARGUMENTO TÉCNICO/JURÍDICO | PROPUESTA DE AJUSTE | RESPUESTA
Hocol S.A. | felipe.norena@hocol.com.co | Sensores de Hidrógeno | Los sensores de Hidrógeno de alta precisión son elementos fijos asociados a la producción del hidrogeno que permiten el control de las atmosferas esplosivas en el proceso, por lo cual deberian estar listados como elementos suceptibles de incentivo. | Incluir | Se acepta el comentario y se agrega el ítem "Sistemas de control y monitoreo" a la lista de bienes y servicios de distribución y uso de hidrógeno verde y azul.
Hocol S.A. | felipe.norena@hocol.com.co | Detectores portátiles de Hidrógeno | Los detectores portátiles o personales de Hidrógeno son elementos de gestión de la seguridad en la producción del hidrogeno que permiten el control de las atmosferas esplosivas en el proceso, por lo cual deberian estar listados como elementos suceptibles de incentivo. | Incluir | Se acepta el comentario y se agrega el ítem "Sistemas de control y monitoreo" a la lista de bienes y servicios de distribución y uso de hidrógeno verde y azul.
Hocol S.A. | felipe.norena@hocol.com.co | Sofware de control de procesos para la producción de Hidrógeno | Para el control operativo y buena operación de las facilidades de producción de hidrógeno, se requiere de sofware especializado para tal fin, por lo cual deberia estar listado como elemento suceptible de incentivo. | Incluir | El software no se considera una inversión por tanto no se acepta la inclusión.
Hocol S.A. | felipe.norena@hocol.com.co | Reactivos y sustancias químicas para la medición, control y tratamiento dentro de la producción de Hidrogeno | Para el control operativo, acondicionamiento, tartamiento y purificación de hidrogeno con fines de comercialización como sustituto de los combustibles fosiles se emplean reactivos y sustancias quimicas de tratamiento dentro de las facilidades de producción de hidrógeno, por lo cual deberia estar listado como un servicio suceptible de incentivo. | Incluir | Los reactivos y sustancias químicas no se considera una inversión por tanto no se acepta la inclusión.
Hocol S.A. | felipe.norena@hocol.com.co | Asesoria para la elaboración de estudios y planes de gestión de riesgos operativos | Para el control operativo y prevención de los riesgos tecnológicos derivados de las facilidades de producción de hidrógeno, se requiere de estudios y planes de gestión de riesgos operativos, por lo cual deberia estar listado como un servicio suceptible de incentivo. | Incluir | El servicio de "Estudios en análisis de riesgos" ya se contempla tanto en esta propuesta de lista de bienes y servicios de distribución y uso de hidrógeno verde y azul, como en la lista de bienes y servicios de producción, acondicionamiento, almacenamiento y reelectrificación de hidrógeno verde y azul.
Hocol S.A. | felipe.norena@hocol.com.co | Asesoria y ejecución de planes de gestión de reducción de emisiones de hidrógeno | Para el control operativo y prevención de las emisiones de hidrogeno dentro de las facilidades de producción, se requiere de estudios, planes y ejecución de actividades de gestión de que reduzcan la perdida o emisión de hidrógeno, ya que las fugas de las tuberías y equipos de hidrógeno deben reducirse al mínimo, ya que cualquier fuga de Hidrógeno resultará en un calentamiento global indirecto, pues el hidrógeno reacciona con otros gases en la atmósfera y así aumenta su potencial incidencia en el calentamiento global, compensando las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero realizadas como resultado de un cambio de combustible fósil a Hidrógeno, por lo cual deberia estar listado como un servicio suceptible de incentivo. | Incluir | El servicio de "Estudios en análisis de riesgos" ya se contempla tanto en esta propuesta de lista de bienes y servicios de distribución y uso de hidrógeno verde y azul, como en la lista de bienes y servicios de producción, acondicionamiento, almacenamiento y reelectrificación de hidrógeno verde y azul.
Cámara integremial de hidrógeno ANDI - Naturgas | lroncancio@naturgas.com.co | Subestaciones para alimentar sistemas de hidrógeno. | La infraestructura de recarga para vehiculos eléctricos cuenta con subestaciones para alimentar el sistema de carga y estas subestaciones estan sujetas a los beneficios tributarios relacionados con este tipo de tecnologia limpia. La infraestructura de recarga de las estaciones de hidrógeno también cuenta con este tipo de subestaciones, las cuales consideramos que al igual que la tecnología eléctrica, deberían ser incluidas dentro de la lista de bienes planteada por la UPME. | Incluir en la lista de bienes dentro de la sección de "uso de hidrógeno verde y azul", en las categorías: (i) Estaciones de servicio de hidrógeno (HRSs), suministro de hidrógeno gaseoso y (ii) Estaciones de servicio de hidrógeno (HRSs), suministro de hidrógeno líquido, las subestaciones para alimentar los sistemas de hidrógeno. | Las subestaciones no son de uso exclusivo para las estaciones de hidrógeno, en ese sentido no se acepta la inclusión.
Cámara integremial de hidrógeno ANDI - Naturgas | lroncancio@naturgas.com.co | Gasoductos nuevos de gas natural | En la lista de bienes y servicios propuesta en la sección de "Distribución de hidrógeno verde y azul" se observa una categoria denominada: Blending en gasoductos existentes de gas natural, teniendo en cuenta que este hidrógeno en blending no necesariamente es exclusivo de los gasoductos existentes sino que puede ser proyectado para ser transportado por gasoductos nuevos se sugiere incluir dentro de la categoria a los gasoductos nuevos. | Adicionar a la lista de bienes los gasoductos nuevos en la sección de "Distribución de hidrógeno verde y azul" - categoria: Blending en gasoductos existentes de gas natural. La propuesta de redacción sería: Blending en gasoductos nuevos o existentes de gas natural | Se acepta el comentario y se agrega el ítem "Blending en gaseoductos nuevos diseñados para el transporte de mezclas hidrógeno-gas natural o 100% hidrógeno"
Cámara integremial de hidrógeno ANDI - Naturgas | lroncancio@naturgas.com.co | Tuberías de polietileno de alta densidad | En el anexo de la circular 53, documento de soporte denominado: "Informe de escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de distribución y uso final de hidrógeno verde y azul" se indica que en varios paises en algunos sistemas de distribución ya se están reemplazando algunas tuberías utilizando polietileno de alta densidad para transporte de hidrogeno las redes de distribución. Una vez verificada la lista de bienes y servicios propuesta se puede observar que este material no se encuentra incluido, lo cual discrepa con el contenido del informe. En la lista de bienes y servicios propuesta solo se incluyen las tuberías de acero y hay un gran volumen de redes de distribución que implementan polietileno, el cual es fundamental para el transporte de mezclas o hidrogeno puro en la red. | De acuerdo con el comentario técnico, se propone que en la lista de bienes, en la categoría de "Blending en gasoductos nuevos o existentes" puedan ser incluidas las tuberías de polietileno de alta densidad. | Se acepta el comentario y se agrega el ítem "Tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE) apto para el transporte de hidrógeno" al grupo de ítems "Blending en gaseoductos nuevos diseñados para el transporte de mezclas hidrógeno-gas natural o 100% hidrógeno"
Cámara integremial de hidrógeno ANDI - Naturgas | lroncancio@naturgas.com.co | Servicios de ingeniería extranjeroas | Es bien sabido que el desarrollo de este energético en el país requiere de un desarrollo de investigación importante, enfocado especialmente en casos de éxito en otros países, en este sentido, será nevcesario contratar servicios de ingeniería que se realicen desde alguna casa matriz o sucursal extranjera (ej. Withholding Tax-WHT) | Se propone que en caso de que estos servicios de ingeniería extranjeros no se encuentren dentro de la lista de servicios puedan ser incluidos. | El servicio de "Diseño e ingeniería del sistema" ya se contempla dentro de la propuesta de lista de bienes y servicios de distribución y uso de hidrógeno verde y azul.
Cámara integremial de hidrógeno ANDI - Naturgas | lroncancio@naturgas.com.co | Comentario General | Teniendo en cuenta que el hidrogeno es un energético cuya tecnología está en etapa de maduración en nuestro país, se propone que se realice una actualización de esta lista de forma anual con el fin de poder incorporar todos aquellos bienes o servicios que puedan ser de utilidad para los proyectos y no estén siendo contemplados en esta etapa preliminar. | Teniendo en cuenta que el hidrogeno es un energético cuya tecnología está en etapa de maduración en nuestro país, se propone que se realice una actualización de esta lista de forma anual con el fin de poder incorporar todos aquellos bienes o servicios que puedan ser de utilidad para los proyectos y no estén siendo contemplados en esta etapa preliminar. | Tanto en la Ley 1715 de 2014 como en la Ley 2099 de 2021, se delega a la UPME como entidad encargada de definir y mantener actualizado el listado de bienes y servicios que se entienden cobijados por dichos incentivos tributarios. Adicionalmente, con la finalidad de hacer este proceso participativo, existe un proceso llamado ampliación de la lista de bienes y servicios en el cual los terceros interesados presentan la solicitud de inclusión de nuevos bienes y servicios a la UPME y según las ampliaciones de lista tramitadas y conceptuadas favorablemente o de oficio, la UPME revisa periódicamente la necesidad de actualizar dicha lista.
Edgar Eduardo Yáñez Angarita | edgar.yanez@ecopetrol.com.co | SERVICIO: Asesoría y consultoría especializada. Preinversión e inversión. | Se requiere asegurar el carácter sostenible del hidrógeno producido, transportado y usado, y su vocación para contribuir a la reducción y/o mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a la producción y uso de combustibles fósiles y/o con alta intensidad en carbono. | Estudios técnicos, registro y certificación de la producción de H2 verde/azul, basado en el balance neto de emisiones de gases de efecto invernadero de los procesod de producción, transporte, distribución y uso. | El servicio de "Asesoría y consultoría especializada, en estudios técnicos de prefactibilidad y de factibilidad" ya se contempla dentro de la propuesta de lista de bienes y servicios de distribución y uso de hidrógeno verde y azul.
Edgar Eduardo Yáñez Angarita | edgar.yanez@ecopetrol.com.co | SERVICIO: Estudio en análisis de riesgos. | Para la ruta tecnológica de la producción de hidrógeno azul se hace necesaria la inyección, almacenamiento y monitoreo de CO2 en el subsuelo, el cual verifique y haga seguimiento al riesgo de fuga del volumen de confinamiento establecido. | Estudios técnicos e instalación de equipos de monitoreo para mitigar el riesgo de fugas en las etapas previas, durante y posterior a la inyección y almacenamiento de CO2. | El servicio de "Estudios en análisis de riesgos" ya se contempla dentro de la propuesta de lista de bienes y servicios de distribución y uso de hidrógeno verde y azul.
Ana Beatriz González Pérez | agonzalez@isa.com.co | SERVICIOS: Servicios necesarios para la formación y puesta en operación de los activos de distribución y uso final de hidrógeno verde y azul como energético. | Dentro de los procesos constructivos de este tipo de proyectos, puede ser necesario formar los activos a partir de la integración de algunos elementos que se adquieran o importen. Estos servicios pueden representar un buen porcentaje en las inversiones y deberían incluirse dentro del listado de los servicios con incentivos tributarios. | Servicio asociados a la formación a través de la integración de activos adquiridos o importados, así como los servicios para la puesta en operación de los activos de distribución y uso final de hidrógeno verde y azul como energético. | El servicio de "Diseño e ingeniería del sistema" ya se contempla dentro de la propuesta de lista de bienes y servicios de distribución y uso de hidrógeno verde y azul. No obstante, en cuanto al el servicio asociado a la formación a través de la integración de activos adquiridos o importados, no se entiende la observación.
Edgar Eduardo Yáñez Angarita | edgar.yanez@ecopetrol.com.co | BIENES: Transmisión | Dada la baja densidad volumétrica del hidrógeno, el transporte debe hacerse en estado gasesoso compromido o licuado. Para ambos casos, existe la necesidad de equipos de compresión, enfriamiento y licuefacción asociados a estas etapas, ya sea para transporte en tuberías, camiones o barcos. Los sistemas necesarios para esta actividad no han sido incluídos dentro de la lista de bienes y servicios. | Sistema de compresión con interetapa de enfriamiento y sistemas de control asociado extendido hasta los sistemas de licuefacción del CO2. | Los equipos asociados a las tecnologías para el "Acondicionamiento de hidrógeno" ya se contempla en la lista de bienes y servicios de producción, acondicionamiento, almacenamiento y reelectrificación de hidrógeno verde y azul.
Edgar Eduardo Yáñez Angarita | edgar.yanez@ecopetrol.com.co | BIENES: Transmisión | Para la ruta tecnológica de la producción de hidrógeno azul se hace necesaria la inyección, almacenamiento y monitoreo de CO2 en el subsuelo. Para este proceso se requiere deshidratar el CO2 antes de llevarlo a las etapas de compressión, transporte e inyección. Estos sistemas deben estar incluídos en la lista de bienes para garantizar la producción de H2 azul. | Sistema de enfriamiento, flash separator y periféricos para eliminación del contenido de humedad del CO2, y su compresión y sistemas de control asociado. | Los equipos asociados a las tecnologías para el "Acondicionamiento de hidrógeno" ya se contempla en la lista de bienes y servicios de producción, acondicionamiento, almacenamiento y reelectrificación de hidrógeno verde y azul.
Edgar Eduardo Yáñez Angarita | edgar.yanez@ecopetrol.com.co | BIENES: Transmisión | Para el transporte de hidrógeno (azul/verde) , se hace necesaria la separación de elementos no deseados (i.e. H2O, N2, CO, CO2, entre otros), antes de llevarlo a las condiciones de presión y estado termodinámico requerido para transportarlo en tuberías y/o camiones. Los sistemas necesarios para realizar esta actividad no están incluidos en la lista de bienes y servicios. | Sistema de separación y purificación de hidrógeno y periféricos asociados para eliminación del contenido de humedad y contaminantes para ingreso a sistemas de purificación y compresión. | Los equipos asociados a las tecnologías para el "Acondicionamiento de hidrógeno" ya se contempla en la lista de bienes y servicios de producción, acondicionamiento, almacenamiento y reelectrificación de hidrógeno verde y azul.
Edgar Eduardo Yáñez Angarita | edgar.yanez@ecopetrol.com.co | BIENES: Tansmisión | El proceso de mezclado de H2 y gas natural, así como el cargue a sistemas moviles de transporte, requieren de facilidades con requerimientos específicos que hacen parte de la infraestructura de la cadena de valor del hidrógeno azul y verde. | Facilidades de superficie para cargaderos de camiones cisterna, flexitanques y cilindros de hidrogeno. Que incluyan los sistemas de bombeo, enfriamiento y cargue en condiciones técnicas y de seguridad confiables. | Los equipos asociados a las tecnologías para el "Acondicionamiento de hidrógeno" ya se contempla en la lista de bienes y servicios de producción, acondicionamiento, almacenamiento y reelectrificación de hidrógeno verde y azul.
Edgar Eduardo Yáñez Angarita | edgar.yanez@ecopetrol.com.co | BIENES: Uso | La utilización del hidrógeno en sistemas industriales para uso térmico, representan aproximadamente el 85% del requerimiento energético total. En este sentido, la posible utilización del hidrógeno en sistemas de calentamiento deben ser consideradas y por ende considerar los estudios de investigación, consultorías de evaluación y adaptación de quemadores y cámaras de combustión para la utilización del hidrógeno puro y/o mezclado con gas natural. | Estudios y equipos de monitoreo de combustión, gases de combustión, quemadores y ajustes de camaras de combustión para la utilización de H2 puro y mezclado con gas natural en sistemas de generación térmica en procesos industriales. | Los quemadores ya se encuentran dentro de la lista de bienes y servicios de distribución y uso de hidrógeno verde y azul. En cuanto a los sistemas de monitoreo y control serán suceptibles de los incentivos tributarios en cualquier actividad de la cadena de valor de hidrógeno.
Nayith Alvarez Sarmiento | nayith.alvarez@ecopetrol.com.co | BIENES: Estaciones de medición de gas (válvulas, filtros, reguladores, manómetros) | En el bloque "Blending en gasoductos existentes de gas natural", se indica en la casilla "Comentarios" que aplica para "Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul". Al respecto, se sugiere incluir que sea en el punto de mezclado original del hidrógeno con el gas natural, no sólo en le punto de distribución | Usados para el proceso de mezlca inicial del hidrógeno verde o azul con el gas natural y/o distribución de la mezcla hidrógeno verde o azul con gas natural. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales. | Se acepta el comentario y se ajusta la nota aclaratoria
Nayith Alvarez Sarmiento | nayith.alvarez@ecopetrol.com.co | BIENES: Todos las relacioandas con: Tuberías dedicadas de transmisión. Blending en gasoductos existentes de gas natural. Embarque de hidrógeno puro o portadores de hidrógeno. USOS DE HIDRÓGENO VERDE Y AZUL: Celda de combustible alcalina (AFC)/ Celda de combustible con membrana de intercambio de protones (PEMFC) / Celda de combustible de óxido sólido (SOFC) / Celda de combustible de ácido fosfórico (PAFC) / Celda de combustible de carbonato fundido (MCFC) / Aviación (con SOFC) / Fluvial / marítimo / Estaciones de servicio de hidrógeno (HRSs), suministro de hidrógeno gaseoso / Estaciones de servicio de hidrógeno (HRSs), suministro de hidrógeno líquido / Calderas de hidrógeno (CHP). | Nos referimos a los bienes relacionados en la hoja Anexo 1 Bienes, en la casilla de "Comentario / Condicional, la nota: "Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad" y/o "Acorde con la cpacidad". Allí no es claro a qué hace referencia la nota, esto es, si el reconocimiento es a partir de determinado tamaño de la planta y/o capacidad. Por tanto, se sugiere incluir esas condiciones de tamaño o capacidad límites o los rangos de aplicación. | Incluir aspectos que aclaren a que se hace referencia con las dos frases condicionales. | El comentario "Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad" que se incluye en las "Tecnologías para celdas de combustibles" hace alusión a que en el ejercicio de evaluación que realiza la UPME, se valida que la cantidad de los bienes solicitados sea coherente con el tamaño de la planta del proyecto y no que se soliciten cantidades adicionales a las requeridas. Se aclara que este comentario no condiciona el tamaño o la capacidad de la planta.
Nayith Alvarez Sarmiento | nayith.alvarez@ecopetrol.com.co | BIENES: Celdas de combustible | Se plantea que se incluya no sólo la celda sino tambien las adecuaciones que estén relacionadas con la inclusión del hidrógeno en el sistema (por ejemplo, quemadores) | Celdas de combustible y/o elementos de adaptación del sistema para el uso de mezclas de hidrógeno verde o azul y gas natural en calderas | Estos elementos corresponden a lo que se conoce como "Balance de Sistema" o "Balance de Planta" y dependerán del proyecto específico y su diseño. Por tanto, se sugiere que una vez sea expedido el acto administrativo en firme, se realice la solicitud de ampliación de la lista de bienes y servicios de acuerdo el procedimiento allí establecido, en donde se explique a detalle de los elementos de adaptación del sistema para el uso de mezclas de hidrógeno verde o azul y gas natural en calderas que se desean incluir.
Nayith Alvarez Sarmiento | nayith.alvarez@ecopetrol.com.co | BIENES: Vehículos eléctricos de celdas de combustible (FCEVs) para el transporte terrestre | Se sugiere incluir que este beneficio sea extensivo a vehículos de carga como montacargas, o vehículos que se emplean al interior de las empresas. | Vehículos eléctricos de celdas de combustible (FCEVs) para el transporte terrestre de personal, carga, de cortos recorridos, para movimiento de cargas o personal al interior de las empresas y/o bodegas, etc. | La lista de bienes y servicios de distribución y uso de hidrógeno verde y azul no condiciona el tipo de vehículo de celda de combustible (FCEVs). Por tanto, no es necesario especificar todo el espectro de movilidad terrestre que abarca.
Nayith Alvarez Sarmiento | nayith.alvarez@ecopetrol.com.co | BIENES: Estaciones de servicio de hidrógeno (HRSs), suministro de hidrógeno gaseoso | Se sugiere extender el beneficio a los sistemas de interconexión entre los elementos que componen la "Estaciones de servicio de hidrógeno (HRSs), suministro de hidrógeno gaseoso": Unidades de almacenamiento de hidrógeno gaseoso comprimido (distintas presiones) / Compresores / Enfriadores / Dispensador. |  | Los equipos asociados a las tecnologías para el "Acondicionamiento y almacenamiento de hidrógeno" ya se contempla en la lista de bienes y servicios de producción, acondicionamiento, almacenamiento y reelectrificación de hidrógeno verde y azul.
Nayith Alvarez Sarmiento | nayith.alvarez@ecopetrol.com.co | BIENES: Estaciones de servicio de hidrógeno (HRSs), suministro de hidrógeno líquido | Se sugiere extender el beneficio a los sistemas de interconexión entre los elementos que componen la "Estaciones de servicio de hidrógeno (HRSs), suministro de hidrógeno líquido": Unidades de almacenamiento de hidrógeno líquido (tanques criogénicos) / Compresores / Bombas criogénicas de alta presión / Evaporadores / Enfriadores / Dispensador. |  | Los equipos asociados a las tecnologías para el "Acondicionamiento y almacenamiento de hidrógeno" ya se contempla en la lista de bienes y servicios de producción, acondicionamiento, almacenamiento y reelectrificación de hidrógeno verde y azul.
Bernardo Olivares | bernardolivaresd@gmail.com | Agregar bienes de partes locales que contribuyen a que el Sector Transporte haga una transición energética: - Chassis de vehículo eléctrico ensamblado en Colombia. - Campanas de frenos - Bastidores - Lámparas traseras - Ballestas - Arneses - Tanques de aire - Tanque combustible - Radiadores - Rines - Sillas | Existen disposiciones legales que promueven e incentivan financieramente al sector de vehículos eléctricos, así mismo, condiciones habilitantes para cumplir con metas de movilidad eléctrica en el país, ofrecer el mayor potencial a la movilización de carga, y en definitiva, impulsar toda estrategia y proyecto que contribuya con el Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible (DOTS). Esas disposiciones se encuentran en el artículo 12° numeral 1°, 2°, 10° de la Ley 2169 de 2021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPULSA EL DESARROLLO BAJO EN CARBONO DEL PAÍS MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE METAS Y MEDIDAS MÍNIMAS EN MATERIA DE CARBONO NEUTRALIDAD y RESILIENCIA CLIMÁTICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". Por otro lado, se encuentra la Ley 2099 de 2021 que en su artículo 21° se promueve la prestación del servicio público de energía eléctrica. | - Beneficios tributarios para ensambladoras y autopartistas nacionales que contribuyen a que el Sector Transporte haga una transición enérgetica con vehículos comerciales de cero emisiones. Propuesta: Vehiculos importados: Arancel: 15% IVA: 5% Vehiculos ensamblados y partes para ensamblar en Colombia: Arancel: 0% IVA: 0% | La Ley 2169 de 2021 le indica que se deben incluir en los planes del sector transporte estrategias para incentivar la transición a los vehículos eléctricos. Esta tarea le corresponde al Ministerio de transporte en el ejercicio de sus competencias. Por otro lado, en el marco de la Ley 2099 de 2021, la medida de eficiencia energética "Adquisición de vehículos nuevos eléctricos (incluye vehículos livianos, taxis, buses y camiones) para cualquier sector productivo" se encuentra incluida en el PAI-PROURE 2022-2030, por tanto esto no es parte de la consulta.
Bernardo Olivares | bernardolivaresd@gmail.com | Proyectos de inversión en Colombia del Sector Transporte que contribuyan a una transición enérgetica con vehículos comerciales de cero emisiones. | Decreto 278 de 2021: En esta disposición se entiende que parte de las inversiones pueden ser en activos intangibles y tecnología. Tiene unos Requisitos de inversión y de empleo, con beneficios tributarios hasta por 30 años y se pueden prorrogar. | - Incentivos a inversiones nacionales que contribuyan a que el Sector Transporte tenga un desarrollo de los buses de celdas de hidrogeno de cero emisiones liderado por producción nacional. Propuesta: Descuento al impuesto a la renta por 10 años a las nuevas inversiones que instalen al país nuevas tecnologías en el sector Transporte. | Los incentivos tributarios para las inversiones en hidrógeno verde y azul son los dispuestos en la Ley 1715 de 2014, conforme al artículo 21 de la Ley 2099 de 2021. Por tanto, a la UPME le corresponde evaluar la inversión para la aplicación de estos beneficios exclusivamente. La reglamentación de estos beneficios se realizó mediante el Decreto 895 del 2022, lo anterior conforme al marco normativo que aplica la UPME. Por otro lado, el Decreto 278 de 2021, reglamenta el régimen de zonas francas, lo cuál no es competencia de esta entidad.
CELSIA | jimontoya@celsia.com | Sensores y camaras térmicas para detección de llamas | El hidrogeno es un gas inflamable y con propiedades explosivas, por lo tanto para la seguridad en el uso del mismo, es importante que en las aplicaciones donde se almacena el hidrógeno a alta presión es importante contar con los enclavamientos de los sistemas de control con sensado de llamas y detección de las llamas, para una correcta aplicación de esquemasy medidas de seguridad tanto para la vida humana, como animal y el ambiente. | Incluirlo en la lista de bienes susceptibles a recibir incentivos tributarios | Los sistemas de monitoreo y control serán suceptibles de los incentivos tributarios en cualquier actividad de la cadena de valor de hidrógeno.
CELSIA | jimontoya@celsia.com | Intrumentación y control en el tren de mezclado de gases | La instrumentación, sistemas de medición, valvulas de regulación y sistemas de alivio son necesarios en la implementación de sistemas de mezclado de hidrogeno con gas natural, obteniendo mayores eficiencias en el uso del energético y manejo seguro para mantener el control de los procesos de combustión en calderas, motores y aplicaciones de uso domiciliario. | Incluirlo en la lista de bienes susceptibles a recibir incentivos tributarios | Los sistemas de monitoreo y control serán suceptibles de los incentivos tributarios en cualquier actividad de la cadena de valor de hidrógeno.
CELSIA | jimontoya@celsia.com | Motores de combustión interna, turbinas de Gas 100 % Hidrógeno para aplicaciones estacionarias y en movilidad | Los motores dedicados a hidrogeno verde son alternativas mas eficientes desde el punto de vista energético que los motores diesel y de gasolina, además tienen una menor huella de carbono en terminos de emisiones. Son sistemas que permiten hacer una transición hacia la descarbonización del parque automotor, en especial para aplicaciones de carga pesada. En aplicaciones estacionarias de producción de energía en areas remotas, energía de respaldo, peaking, almacenamiento y reelectrificación. | Incluirlo en la lista de bienes susceptibles a recibir incentivos tributarios | Tanto las "Turbinas de gas" como los "Motores reciprocantes" que vayan a ser operados con hidrogeno verde o azul, se encuentran en la primer propuesta de lista de bienes y servicios de producción, acondicionamiento, almacenamiento y reelectrificación de hidrógeno verde y azul, específicamente en las tecnologías de reelectrificación para aplicaciones estacionarias. Por otro lado, a la fecha de hoy no existen aplicaciones móviles con turbinas a gas de hidrógeno o motores reciprocantes con combustión de hidrógeno
CELSIA | jimontoya@celsia.com | Motores de combustión interna con amoniaco y/o matanol | Los motores de combustion interna con amoniaco y/o metanol son importantes en el proceso de descarbonizar el transporte fluvial de carga, esta tecnología utiliza el NH3, metanol obtenido a partir del hidrógeno verde para sustituir combustibles fósiles tradicionales como LHO, HFO. | Incluirlo en la lista de bienes susceptibles a recibir incentivos tributarios | Esta primer propuesta de lista de bienes y servicios contempla el uso del hidrógeno verde y azul como energético usado en las aplicaciones de celdas de combustible, vehículos de celdas de combustibles para transporte terrestre, aplicaciones en aviación, en transporte fluvial y aplicaciones para la generación de calor. Otras aplicaciones como el uso del hidrógeno como insumo para la producción de amoniaco, metanol, entre otros no fue contemplado en la Ley 2099.
CELSIA | jimontoya@celsia.com | Sistema de cracking térmico | Tecnología requerida para hacer la reconversión del amoniaco verde a hidrogeno verde en aplicaciones de transporte, almacenamiento (mediante LOHC - Portadores orgánicos de líquidos de hidrógeno) y uso en plantas de resplado de energía y motores de combustión de amoniaco para aplicaciones navieras. | Incluirlo en la lista de bienes susceptibles a recibir incentivos tributarios | Esta primer propuesta de lista de bienes y servicios contempla el uso del hidrógeno verde y azul como energético usado en las aplicaciones de celdas de combustible, vehículos de celdas de combustibles para transporte terrestre, aplicaciones en aviación, en transporte fluvial y aplicaciones para la generación de calor. Otras aplicaciones como el uso del hidrógeno como insumo para la producción de amoniaco, metanol, entre otros no fue contemplado en la Ley 2099.
CELSIA | jimontoya@celsia.com | Calderas de Recuperación | El hidrogeno verde se emplea como aditivo (catalizador) o como sustituto de los combustibles de caldera para la producción de vapor, agua caliente aumentando la eficiencia del proceso de combustión, reducción de emisiones contaminantes, disminución en el consumo de combustible. | Incluirlo en la lista de bienes susceptibles a recibir incentivos tributarios | Se acepta el comentario y se agrega el ítem "Quemadores especiales para la combustión de hidrógeno" a la lista de bienes y servicios de distribución y uso de hidrógeno verde y azul.
CELSIA | jimontoya@celsia.com | Air Separation Units - ASU | Los usos del hidrógeno verde para producción de fertilizantes (nitrato de amonio, urea, amoniaco..) requieren una fuente de nitrógeno para completar el proceso productivo. La ASU son equipos que separan el nitrógeno y oxígeno del aire y hacen parte integral de una planta de fertilizantes verdes, aportando significativamente a la descarbonización de este sector y reducción de emisiones. | Incluirlo en la lista de bienes susceptibles a recibir incentivos tributarios | En el contexto de la Ley 2099 del 2021 se incentiva el hidrógeno verde y azul con fines energéticos, toda vez que se le incluye en el régimen de fuentes no convencionales de energía - FNCE definidas en la Ley 1715 de 2014 cuya finalidad es la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. Por tanto, otros tipos de usos no estarían cobijados por los incentivos tributarios dispuestos en dicha Ley.
CELSIA | jimontoya@celsia.com | Loop de sintesis de NH3, Urea, CAN, UAN, Nitrato de amonio | El loop de sintesis corresponde al conjunto de equipamentos, incluyendo reactor, compresor, separador gas/liquido, sistemas de granulación y almacenamiento, enfriadores necesarios para utilizar hidrógeno verde y convertirlo en amoniaco y otros fertilizantes nitrogenados. | Incluirlo en la lista de bienes susceptibles a recibir incentivos tributarios | En el contexto de la Ley 2099 del 2021 se incentiva el hidrógeno verde y azul con fines energéticos, toda vez que se le incluye en el régimen de fuentes no convencionales de energía - FNCE definidas en la Ley 1715 de 2014 cuya finalidad es la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. Por tanto, otros tipos de usos no estarían cobijados por los incentivos tributarios dispuestos en dicha Ley.
CELSIA | jimontoya@celsia.com | Loop de sintésis de e-metanol, e-CH4, Diesel Renovable | Otra de las aplicaciones industriales del hidrogeno verde es la sintésis de combustibles renovables como el gas natural sintetico, diesel renovable, metanol verde. Al emplear hidrógeno verde como reactivo, las emisiones de CO2 se reducen significativamente en relación con los combustibles fósiles tradicionales. El loop de sintesis contempla equipamento como reactores, compresores, catalizadores, separadores, entre otros, necesarios para convertir el Hidrógeno en nuevos productos de valor agregado. | Incluirlo en la lista de bienes susceptibles a recibir incentivos tributarios | Esta primer propuesta de lista de bienes y servicios contempla el uso del hidrógeno verde y azul como energético usado en las aplicaciones de celdas de combustible, vehículos de celdas de combustibles para transporte terrestre, aplicaciones en aviación, en transporte fluvial y aplicaciones para la generación de calor. Otras aplicaciones como el uso del hidrógeno como insumo para la producción de amoniaco, metanol, entre otros no fue contemplado.
CELSIA | jimontoya@celsia.com | Tecnologías de separación, limpieza y compresión de gases de combustión | En algunas aplicaciones del hidrógeno verde, este se debe combinar con una fuente de CO2 puro. La implementación de tecnologías de separación, limpieza de CO2 provenientes de chimeneas o procesos industriales esta en linea con la polictica de eficiencia energética, cambio climático y descrabonización que el gobierno de Colombia viene impulsando. Esta tecnología será de vital importancia para acondicionar el CO2 requerido en procesos de sintesis junto con el hidrógeno verde en nuevas moleculas con aplicaciones industriales como: e-metanol, e-diesel, e-metano, entre otros. | Incluirlo en la lista de bienes susceptibles a recibir incentivos tributarios | El alcance de este informe contempla únicamente un escaneo tecnológico para la lista de bienes y servicios asociados a las mejores tecnologías de distribución y uso de hidrógeno verde y azul. No contempla tecnologías de captura de CO2. Sin embargo, la UPME se encuentra desarrollando una consultoría para crear una lista de bienes y servicios asociados a los procesos de captura de CO2.
Andres Amell Arrieta | andres.amell@udea.edu.co | Quemadores y calderas de generación de vapor, para el uso de hidrógeno y gas natural (blending) . En listado propuesto por Sciro esta opción no fue considerada. | La implementación del blending para impulsar la penetración del H2 en la industria con procesos de baja temperatura para generción de vpor, y para contribuir a la descarbonizción de procesos de calentamiento industrial, va requerir del uso de quemadores y calderas. | Quemadores y calderas para la combustión de blending de gas natural mas hidrogeno, desde baja concentarciones de H2 (10%) y altas concentciones (mayores del 50%) | Las calderas y hornos de gas existentes pueden funcionar con mezclas de hidrógeno a niveles bajos (<10%). Para concentraciones mayores de hidrógeno se requiere quemadores especialmente diseñados dada la diferencia en la velocidad de la llama. Se agrega el ítem "Quemadores especiales para la combustión de hidrógeno" a la lista de bienes y servicios.
Andres Amell Arrieta | andres.amell@udea.edu.co | Quemadores y hornos para procesos de calentamiento industrial de alta tempertura(mayores de 400C), usando hidrogeno puro o blending con gas natural, asi mismo usando como comburente aire, aire enrriquecido con oxígeno y oxígeno puro.En listado propuesto Sciro esta opción no fue considerada. | Los procesos de combustión y calentamiento industrial de alta tempertura tiene un gran potencial de demnada de H2 , como estrategia de descrabonización de sectores dificil electrificacón. |  | Se agregó la tabla 48 a la nueva revisión del informe. En ella se desglosa el TRL de las tecnologías para generación de calor en función de la aplicación industrial. La aplicación industrial con TRL más alto (producción de hierro) permite la utilización de los hornos existentes para la combustión del hidrógeno. Se revisó la página web del grupo GASURE (http://gasure.udea.edu.co/es/desarrollos/patentes), sin embargo, no se encontró información de quemadores u hornos específicos para la combustión de hidrógeno.
Andres Amell Arrieta | andres.amell@udea.edu.co |  | No es cierto lo que plantea el estudio de SCIRO al plantear que esas tecnologias no están maduras y se encuentran conun TRL 3 a 4. Linde Gas y Toyota ya tienen ofertas comerciales de estas tecnologias.En Colombia el grupo GASURE de la Universidad de Antioquia tiene tres patentes y prototipos respectivos, los caules actualmente se están escalando a importantes emperesas nacionales del sector cerámico, oil and gas y metalmecánico. | Quemadores y hornos para procesos de calentmiento de alta tempertura, para usar hidrogeno o blending con gas natural, usando como comburente aire, aire enrriquecido con oxígeno u oxigeno puro (oxicombustión)
Note on E82: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Julio: Para nosotros es mejor que esto sea un requisito o no ????