## COMENTARIOS
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALIZA EL COMENTARIO | CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO | PROYECTO DE RESOLUCIÓN A COMENTAR | ARTÍCULO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN | COMENTARIO CON ARGUMENTO TÉCNICO/JURÍDICO | PROPUESTA DE AJUSTE | ANÁLISIS Y RESPUESTA UPME
Camilo Táutiva Mancera | camilo.tautiva@invercolsa.com.co | Circular 096/2022 | Artículo 2. Definiciones | Se sugiere incluir la definición de Usuarios de Menores Ingresos (por ejemplo, la del Decreto 1077 de 2015 Artículo 2.3.4.1.1.1), dado que es un término utilizado durante la Resolución, siendo éste el usuario objetivo. En el mismo sentido, incluir la definición de Sistemas de distribución de Gas Natural Licuado – GNL a pequeña escala, así como los elementos que incluye (licuefacción, vehículos, regasificación, etc.). | Usuarios de menores ingresos: Son aquellas personas naturales o jurídicas que se benefician de un servicio público y que pertenecen a los estratos 1 y 2. Sugerimos, por ejemplo, esta definición ajustada de un documento de la UPME sobre gas natural a pequeña escala de 2018: Sistemas de distribución de Gas Natural Licuado – GNL a pequeña escala: Son plantas de licuefacción conectadas a una fuente de gas para una producción continua de GNL. El GNL es distribuido mediante camiones cisterna hacia facilidades de regasificación ubicadas cerca de los sistemas de distribución que llegan a los usuarios finales. Este tipo de plantas pueden tener una capacidad de producción de GNL hasta de 300.000 t/año. | Con respecto a la propuesta de incluir la definición de usuarios de menores ingresos, no se acepta teniendo en cuenta que ya se encuentra establecida en el artículo 2 del Decreto 1038 de 2022. No se acepta la propuesta de definición de sistemas de distribución de Gas Natural Licuado - GNL a pequeña escala, dado que la definición sugerida corresponde a plantas de licuefacción a pequeña escala. Se evaluará la inclusión de la definición de Sistemas de Distribución de GNL a pequeña escala en el artículo 2 del acto administrativo.
Camilo Táutiva Mancera | camilo.tautiva@invercolsa.com.co | Circular 096/2023 | Artículo 3. Tipos de proyectos que pueden presentarse. Parágrafo 1. | Sugerimos aclarar o definir qué significa "buscar beneficiar a Usuarios de Menores Ingresos". | Se podría definir un índice o indicador, para incluir en el anexo III, con el porcentaje de Usuarios de Menores Ingresos sobre el total de usuarios beneficiados con el proyecto, en caso de que un proyecto beneficie también a otros tipos de usuarios (estratos altos, comerciales, industriales, etc.). | Los proyectos que buscan cofinanciación del FECF deben ser proyectos integrales, es decir, que busquen llevar el combustible hasta el usuario final, donde se incluyen los usuarios de menores ingresos. Teniendo esto en cuenta, los usuarios que generalmente son beneficiados por los proyectos presentados al fondo, son usuarios de centros poblados y zonas rurales de municipios que por las disposiciones económicas y sociales de Colombia en su mayoría pertenecen a los estratos 1 y 2 del sector residencial (usuarios de menores ingresos). Se debe considerar que en la priorización que se realiza de los proyectos a ser cofinanciados por el FECF se cuenta con el Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI, que caracteriza a la población con indices establecidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas - DANE. Estos indices son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que un nuevo indicador de usuarios de menores ingresos beneficiados con el proyecto, no aporta información diferente y/o relevante para definir la priorización de proyectos.
Camilo Táutiva Mancera | camilo.tautiva@invercolsa.com.co | Circular 096/2024 | Artículo 3. Tipos de proyectos que pueden presentarse. Parágrafo 4. | Junto con la exigencia de incluir el Almacenamiento Estratégico en el sistema de distribución, para garantizar la continuidad en la prestación de servicio frente a situaciones que puedan afectar el suministro de gas por redes, sugerimos que se incluyan los criterios con los cuáles se debe realizar el diseño de estos sitemas | Por ejemplo, que permita cubrir el XX% de los eventos de desatención de la demanda, debidos a fallas tanto en el suministro como en el transporte, con base en medidas históricas | El prestador del servicio debe realizar un estudio de continuidad del servicio mediante el cual determine el almacenamiento estratégico mínimo con el que debe contar el proyecto para garantizar la continuidad en la prestación del servicio, de acuerdo a lo establecido en el literal i. del artículo 6 del Decreto 1038 de 2022. Se ajustará el texto incluyendo lo anteriormente mencionado en el parágrafo 4 del artículo 3 del proyecto de acto administrativo.
Camilo Táutiva Mancera | camilo.tautiva@invercolsa.com.co | Circular 096/2025 | Artículo 6. Cofinanciación | Se dice que “… El Solicitante deberá financiar al menos el 30% del costo de inversión de las redes de distribución”, sin embargo, en proyectos en los que la cofinanciación del solicitante incluya otros rubros (instalaciones, conexión, redes, etc.), y no solo las redes de distribución, estas no quedarían contadas en dicho porcentaje. Se sugiere que el Parágrafo 1 de este artículo no sea parágrafo, sino se deje como parte del cuerpo del artículo. | Se sugiere la siguiente redacción: “… El Solicitante deberá financiar al menos el 30% del costo de inversión total del proyecto” | Se modificará de la siguiente forma: "El Solicitante deberá financiar, al menos el 30% del costo de inversión del Sistema de Distribución, con recursos provenientes de financiación propia.". Se modificará el artículo 6 de manera tal que la información contenida en el parágrafo 1 pasa a ser parte del cuerpo de dicho artículo.
Camilo Táutiva Mancera | camilo.tautiva@invercolsa.com.co | Circular 096/2026 | El Artículo 7. Proyectos No Cofinanciables | En lo relacionado con proyectos que se encuentran incluidos en el plan de expansión de empresas prestadoras de servicios públicos se tiene lo siguiente: a modo de ejemplo, la empresa A presta servicio de gas combustible por redes en la cabecera municipal del municipio A y la empresa B está interesada en prestar el servicio en un centro poblado del mismo municipio A; para ello, la empresa B debe preguntarle a la empresa A si el Centro Poblado se encuentra dentro de su plan de expansión. Como primer punto, el proceso de respuesta de la Empresa A frente a comunicar si el centro poblado se encuentra dentro del plan de expansión, puede tomar mucho tiempo (semanas, meses), retrasando cualquier posible prestación del servicio de gas combustible por redes a Usuarios con Menores Ingresos en dichos centros poblados. Es posible que la empresa A responda a la empresa B que el centro poblado si se encuentra incluido dentro de los planes de expansión de la empresa, pero en realidad no sea así, por lo que se afectaría la solicitud de financiación para la prestación del servicio de gas combustible por redes a Usuarios de Menores Ingresos en dichos centros poblados. La UPME estima que 24 meses posteriores a la no evidencia de prestación efectiva del servicio, es posible para la empresa B solicitar financiación para el centro poblado donde se podría haber obtenido cofinanciación hasta con dos años de anterioridad para prestar el servicio, lo que vuelve nuevamente al retraso de ejecución de proyectos, en teoría eficientes | Se recomienda reducir el tiempo de evidencia de prestación del servicio, por ejemplo, hasta máximo 12 meses | Al respecto, se informa que este tiempo fue establecido en el apartado (ii) del literal e) del artículo 4 del Decreto 1038 de 2022, el cual se cita a continuación: "Proyectos que beneficien poblaciones que se encuentren incluidas dentro del plan de expansión de empresas prestadoras de servicios públicos, pero que transcurridos veinticuatro (24) meses, no exista evidencia de la prestación efectiva del servicio de acuerdo con certificación expedida por el incumbente".
Promigas - Silvana Valencia Zúñiga | silvana.valencia@promigas.com | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | Artículo 2: Definiciones | Dentro de los proyectos que son susceptibles de ser cofinanciados por el Fondo, se mencionan los "Sistemas de distribución de Gas Natural Licuado – GNL a pequeña escala"; no obstante, dentro de las definiciones no incluyen cuales son los sistemas de GNL a pequeña escala. Es importante que la UPME defina cual es el criterio para definir como pequeña escala un proyecto de GNL. |  | Se evaluará la inclusión de la definición de Sistemas de distribución de GNL a pequeña escala en el artículo 2 del acto administrativo.
Promigas - Silvana Valencia Zúñiga | silvana.valencia@promigas.com | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | Artículo 5: Régimen de Transición | Dado los plazos que establece el procedimiento para la presentación de proyectos para ser cofinanciados con el FECF y en especial para esta primera vigencia cuyo régimen de transición indica que el plazo vence en febrero de 2023, se solicita que se permitan presentar proyectos cuya duración abarque dos vigencias. |  | Se aclara que las nuevas disposiciones del Decreto 1038 de 2022 y del presente acto administrativo no limitan la duración o plazo de ejecución de los proyectos a una vigencia. Se realizarán las modificaciones pertinentes en el acto administrativo para dar claridad a este respecto.
Promigas - Silvana Valencia Zúñiga | silvana.valencia@promigas.com | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | Anexo I | En el Anexo I se establece como requisito el certificado en el que conste que los usuarios del proyecto no han sido beneficiados con otras fuentes de recursos públicos o con la cofinanciación de otros proyectos a los que se le han asignado recursos de la Nación. Es importante que la UPME delimite a que recursos públicos hace referencia, pues hay una amplia variedad y se podría estar limitando el alcance de usuarios a beneficiar con el FECF. En la actual Resolución 417 de 2010, este certificado esta limitado a usuarios que no han sido beneficiados con la cofinanciación de otros proyectos a los que se le han asignado recursos del FECF. |  | Se realizará ajuste a este requisito, el cual quedará así: Certificado presentado por el Solicitante en el que conste que el proyecto no ha sido presentado a consideración de otros fondos o mecanismos de financiación ni se le han asignado recursos para su ejecución.
Promigas - Silvana Valencia Zúñiga | silvana.valencia@promigas.com | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | Anexo I | El Anexo I señala cuales son los indicadores financieros que permiten identificar la capacidad financiera de los solicitantes, para garantizar la ejecución del proyecto y su posterior operación; no obstante no define cual es la metodología de cálculo a aplicar a cada uno de ellos. |  | Los indicadores financieros son los indicadores auditados por el revisor fiscal en el último informe contable.
Promigas - Silvana Valencia Zúñiga | silvana.valencia@promigas.com | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | General | La Ley 2099 de 2021 en su artículo 41 crea el FONENERGIA como único fondo del sector energético, el Parágrafo 2, indica que éste sustituirá el actual FECF y por su parte, el Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios el Manuel Operativo de dicho fondo. Es necesario que los lineamientos que defina la UPME en materia del FECF, estén alineados con lo que se está incluyendo en el FOENERGIA, por lo que solicitamos nos indiquen como están relacionados ambos documentos. |  | Se informa que la UPME realizó observaciones al proyecto de resolución "por el cual se expide el Manual Operativo del Fondo Único de Soluciones Energéticas - FONENERGIA", esto con la finalidad de que este nuevo fondo se encuentre alineado con las disposiciones del FECF. Es preciso señalar que el FONENERGIA aún no ha entrado en operación, por lo cual el FECF sigue en funcionamiento. Una vez el FONENERGÍA entre en operación reemplazará al FECF. Se debe tener en cuenta que el Ministerio de Minas y Energía puede ajustar los lineamientos del nuevo FONENERGIA según lo considere necesario.
Promigas - Silvana Valencia Zúñiga | silvana.valencia@promigas.com | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | General | En la definición de los proyectos, se solicita se indique la información relacionada con los usuarios objetivo a beneficiar, junto con su ubicación. Se solicita que una vez se entre en ejecución de los proyectos, estos cuenten con la flexibilidad necesaria, donde se permita que respetando las metas en número de usuarios y estratos, se pueda modificar la ubicación de los mismos, dado que se pueden presentar inconvenientes que obligan a la empresa a replantear el diseño del proyecto. |  | El listado de usuarios es un requisito necesario para la evaluación que permite dar la viabilidad técnica y financiera del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, los inconvenientes y/o cambios que se puedan generar durante la ejecución del proyecto no es alcance de este acto administrativo. La UPME no tiene competencia en la ejecución de los proyectos.
Promigas - Silvana Valencia Zúñiga | silvana.valencia@promigas.com | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | General | Se solicita especificar que requisitos son necesarios por cada tipo de proyecto a presentar |  | En el Anexo I del proyecto de resolución se listan la totalidad de los requisitos de presentación de proyectos establecidos por la UPME. Al final de los requisitos se especifica para que tipos de proyectos aplica exclusivamente o no aplica cada uno de los requisitos. Si no se hace dicha diferenciación es un requisito general que se debe presentar en todos los tipos de proyectos.
Promigas - Silvana Valencia Zúñiga | silvana.valencia@promigas.com | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | General | Dentro del documento en consulta, no se indica cual será el mecanismo de seguimiento que se implementará para los proyectos en ejecución. Se debe definir un esquema que implique una plataforma digital, que facilite el reporte y envío de información a las compañías. |  | La UPME no realiza seguimiento a la ejecución de los proyectos cofinanciados con recursos del FECF, ya que la función de esta entidad se limita a conceptuar sobre la viabilidad técnica y financiera de los proyectos que solicitan recursos de dicho fondo. Por lo anterior, no se acepta la propuesta.
Promigas - Silvana Valencia Zúñiga | silvana.valencia@promigas.com | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | General | El documento en consulta no señala como se indexarán los proyectos relacionados a conexiones y redes interna. El Decreto 1038 de 2022 el cual modifica el reglamento del FECF, indica que el MME ajustará los proyectos remitidos por la UPME mediante la actualización de las UC presentadas en el proyecto con el IPP de los últimos 12 meses. No obstante, ninguno de los dos documentos deja explicito como se actualizarán los valores relacionados con las conexiones y las redes internas. |  | La observación presentada no se encuentra dentro del alcance de este acto administrativo.
Promigas - Silvana Valencia Zúñiga | silvana.valencia@promigas.com | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | General | Se solicita validar la obligatoriedad de que se entreguen los subsidio del FECF a redes internas y a los cargos por conexión de las redes internas construidas por terceros. |  | La entrega de subsidios de redes internas y conexiones corresponden a actividades de la ejecución del proyecto y no hace parte del alcance de este acto administrativo.
SURTIGAS S.A. E.S.P. - Julieth Guzmán Puello | julieth.guzman@surtigas.co | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | Artículo 2: Definiciones | Dentro de los proyectos que son susceptibles de ser cofinanciados por el Fondo, se mencionan los "Sistemas de distribución de Gas Natural Licuado – GNL a pequeña escala"; no obstante, dentro de las definiciones no incluyen cuales son los sistemas de GNL a pequeña escala. Es importante que la UPME defina cual es el criterio para definir como pequeña escala un proyecto de GNL. |  | Se evaluará la inclusión de la definición de Sistemas de distribución de GNL a pequeña escala en el artículo 2 del acto administrativo.
SURTIGAS S.A. E.S.P. - Julieth Guzmán Puello | julieth.guzman@surtigas.co | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | Artículo 5: Régimen de Transición | Dado los plazos que establece el procedimiento para la presentación de proyectos para ser cofinanciados con el FECF y en especial para esta primera vigencia cuyo régimen de transición indica que el plazo vence en febrero de 2023, se solicita que se permitan presentar proyectos cuya duración abarque dos vigencias presupuestales. |  | Se aclara que las nuevas disposiciones del Decreto 1038 de 2022 y del presente acto administrativo no limitan la duración o plazo de ejecución de los proyectos a una vigencia. Se realizarán las modificaciones pertinentes en el acto administrativo para dar claridad a este respecto.
SURTIGAS S.A. E.S.P. - Julieth Guzmán Puello | julieth.guzman@surtigas.co | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | Anexo I | En el Anexo I se establece como requisito el certificado en el que conste que los usuarios del proyecto no han sido beneficiados con otras fuentes de recursos públicos o con la cofinanciación de otros proyectos a los que se le han asignado recursos de la Nación. Es importante que la UPME delimite a que recursos públicos hace referencia, pues hay una amplia variedad y se podría estar limitando el alcance de usuarios a beneficiar con el FECF. En la actual Resolución 417 de 2010, este certificado esta limitado a usuarios que no han sido beneficiados con la cofinanciación de otros proyectos a los que se le han asignado recursos del FECF. |  | Se realizará ajuste a este requisito, el cual quedará así: Certificado presentado por el Solicitante en el que conste que el proyecto no ha sido presentado a consideración de otros fondos o mecanismos de financiación ni se le han asignado recursos para su ejecución.
SURTIGAS S.A. E.S.P. - Julieth Guzmán Puello | julieth.guzman@surtigas.co | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | Anexo I | El Anexo I señala cuales son los indicadores financieros que permiten identificar la capacidad financiera de los solicitantes, para garantizar la ejecución del proyecto y su posterior operación; no obstante no define cual es la metodología de cálculo a aplicar a cada uno de ellos. |  | Los indicadores financieros son los indicadores auditados por el revisor fiscal en el último informe contable.
SURTIGAS S.A. E.S.P. - Julieth Guzmán Puello | julieth.guzman@surtigas.co | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | General | La Ley 2099 de 2021 en su artículo 41 crea el FONENERGIA como único fondo del sector energético, el Parágrafo 2, indica que éste sustituirá el actual FECF y por su parte, el Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios el Manuel Operativo de dicho fondo. Es necesario que los lineamientos que defina la UPME en materia del FECF, estén alineados con lo que se está incluyendo en el FOENERGIA, por lo que solicitamos nos indiquen como están relacionados ambos documentos. |  | Se informa que la UPME realizó observaciones al proyecto de resolución "por el cual se expide el Manual Operativo del Fondo Único de Soluciones Energéticas - FONENERGIA", esto con la finalidad de que este nuevo fondo se encuentre alineado con las disposiciones del FECF. Es preciso señalar que el FONENERGIA aún no ha entrado en operación, por lo cual el FECF sigue en funcionamiento. Una vez el FONENERGÍA entre en operación reemplazará al FECF. Se debe tener en cuenta que el Ministerio de Minas y Energía puede ajustar los lineamientos del nuevo FONENERGIA según lo considere necesario.
SURTIGAS S.A. E.S.P. - Julieth Guzmán Puello | julieth.guzman@surtigas.co | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | General | En la definición de los proyectos, se solicita se indique la información relacionada con los usuarios objetivo a beneficiar, junto con su ubicación. Se solicita que una vez se entre en ejecución de los proyectos, estos cuenten con la flexibilidad necesaria, donde se permita que, respetando las metas en cuanto al número de usuarios y estratos, se pueda modificar la ubicación de los mismos, dado que en la ejecución del proyecto se pueden presentar inconvenientes que obligan a la empresa a replantear el diseño del proyecto. |  | El listado de usuarios es un requisito necesario para la evaluación que permite dar la viabilidad técnica y financiera del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, los inconvenientes y/o cambios que se puedan generar durante la ejecución del proyecto no es alcance de este acto administrativo. La UPME no tiene competencia en la ejecución de los proyectos.
SURTIGAS S.A. E.S.P. - Julieth Guzmán Puello | julieth.guzman@surtigas.co | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | General | Se solicita que en la Resolución se especifique puntualmente qué requisitos son necesarios por cada tipo de proyecto a presentar. Actualmente sólo algunos ítems del Anexo I contienen esta especificación. |  | En el Anexo I del proyecto de resolución se listan la totalidad de los requisitos de presentación de proyectos establecidos por la UPME. Al final de los requisitos se especifica para que tipos de proyectos aplica exclusivamente o no aplica cada uno de ellos. Si no se hace dicha diferenciación es un requisito general que se debe presentar en todos los tipos de proyectos.
SURTIGAS S.A. E.S.P. - Julieth Guzmán Puello | julieth.guzman@surtigas.co | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | General | Dentro del documento en consulta, no se indica cual será el mecanismo de seguimiento que se implementará para los proyectos en ejecución. Se debe definir un esquema que implique una plataforma digital, que facilite el reporte y envío de información a las compañías. |  | La UPME no realiza seguimiento a la ejecución de los proyectos cofinanciados con recursos del FECF, ya que la función de esta entidad se limita a conceptuar sobre la viabilidad técnica y financiera de los proyectos que solicitan recursos de dicho fondo. Por lo anterior, no se acepta la propuesta.
SURTIGAS S.A. E.S.P. - Julieth Guzmán Puello | julieth.guzman@surtigas.co | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | General | El documento en consulta no señala como se indexarán los proyectos relacionados a conexiones y redes interna. El Decreto 1038 de 2022 el cual modifica el reglamento del FECF, indica que el MME ajustará los proyectos remitidos por la UPME mediante la actualización de las UC presentadas en el proyecto con el IPP de los últimos 12 meses. No obstante, ninguno de los dos documentos deja explicito como se actualizarán los valores relacionados con las conexiones y las redes internas. |  | La observación presentada no se encuentra dentro del alcance de este acto administrativo.
SURTIGAS S.A. E.S.P. - Julieth Guzmán Puello | julieth.guzman@surtigas.co | Proyecto de Resolución Circular 096/22 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización" | General | Se solicita validar la obligatoriedad de que se entreguen los subsidios del FECF a redes internas y a los cargos por conexión de las redes internas construidas por terceros. |  | La entrega de subsidios de redes internas y conexiones corresponden a actividades de la ejecución del proyecto y no hace parte del alcance de este acto administrativo.
Ministerio de Minas y Energía | gamontero@minenergia.gov.co | Resolución Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización​. | Artículo 6. Cofinanciación | Favor ajustar redes de distribución por sistema de distribución, con recursos provenientes de financiación propia. | El valor de la solicitud de cofinanciación no deberá exceder de 25.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, monto máximo a cofinanciar por el fondo para cualquier proyecto de infraestructura; ni superar el 70% del valor total del proyecto a cofinanciar. El Solicitante deberá financiar al menos el 30% del costo de inversión del sistema de de distribución, con recursos provenientes de financiación propia. | Se acepta la propuesta de ajuste.
Ministerio de Minas y Energía | gamontero@minenergia.gov.co | Resolución Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización​. | Artículo 7. Proyectos No Cofinanciables, literal d). | Favor adicionar la palabra comercialización en las dos condiciones. | Nuevos sistemas de distribución en poblaciones para las cuales exista, al momento de solicitar la certificación de la CREG de que trata este literal, la intención de prestar el servicio por parte de una empresa de servicios públicos reflejada en: i) una solicitud tarifaria para distribución y comercialización de gas combustible que haya sido radicada ante la CREG, o ii) una resolución tarifaria de distribución y comercialización de gas expedida por la CREG | Se acepta la propuesta de ajuste, se realizará el respectivo cambio en el literal d) del artículo 7.
Ministerio de Minas y Energía | gamontero@minenergia.gov.co | Resolución Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización​. | Anexo III, numeral 3. Priorización | Favor ajustar la redacción, no es clara (…) hasta el 30 de septiembre del año anterior a aquel en que se ejecutaría el proyecto. (…) | Para las siguientes priorizaciones, se tendrán en cuenta los proyectos que se radiquen en la UPME hasta el 30 de septiembre de cada año. La UPME radicará el orden de prioridad de los proyectos elegibles ante el Ministerio de Minas y Energía antes del 10 de diciembre de cada año. | Se ajusta de la siguiente manera: "Para las siguientes priorizaciones, se tendrán en cuenta los proyectos que se radiquen en la UPME hasta el 30 de septiembre del año anterior a aquel en el que se iniciaría la ejecución del proyecto. La UPME radicará el orden de prioridad de los proyectos elegibles ante el Ministerio de Minas y Energía antes del 10 de diciembre de cada año."
Ministerio de Minas y Energía | gamontero@minenergia.gov.co | Resolución Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización​. | Incluir lo relacionado con Convocatorias del Parágrafo 1 del Artículo 3 del Decreto 1038 de 2022. | Favor incluir lo del Artículo 3, 2.2.2.5.7. Formulación de los Proyectos del Decreto 1038 de 2022, Parágrafo 1. | El Ministerio de Minas y Energía podrá realizar convocatorias y definir las condiciones para cofinanciar proyectos para la expansión del servicio de gas combustible domiciliario con recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN. | No se acoge la sugerencia.
Ministerio de Minas y Energía | gamontero@minenergia.gov.co | Resolución Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización​. | Anexo III, 1. ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS PROYECTOS ELEGIBLES | Favor mantener el Orden de Prioridad de los Proyectos de Infraestructura Elegibles del Artículo 7 del Decreto 1038 de 2022. En el proyecto de resolución está así: INPRI = NBI * COB * Dm * L * CO, pero no está en línea como lo describe el numeral 2. INDICADOR PARA PRIORIZAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, INPRI | INPRI=(L*COB*NBI*CO*Dm) a) Ubicación del proyecto dentro del área de influencia del gasoducto troncal o fuente de abastecimiento de gas combustible que corresponda; b) Número de usuarios directamente beneficiados con el proyecto; c) Mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) definido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para el municipio, sector rural o para la población objeto del proyecto. En este último caso, el Solicitante deberá adjuntar, a su costo, la certificación de dicho índice; d) Cofinanciación, distinta de la que se solicita al Fondo, respecto del valor total del proyecto de infraestructura; e) Demanda de gas combustible esperada por el proyecto. | Se acepta la propuesta de ajuste, se realizará la correspondiente modificación en el acto administrativo.
Ministerio de Minas y Energía | gamontero@minenergia.gov.co | Resolución Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización​. | Incluir Artículo de Formatos Únicos, publicados por la UPME en la WEB. | Favor incluir Artículo de Formatos Únicos, donde el Solicitante pueda descargar los formatos correspondientes, dado a que en el proyecto de resolución están fijos, y en caso de algún ajuste, modificación, o actualización, por parte de la UPME, se pueden descargar los formatos vigentes de la página WEB. | ARTÍCULO XX. FORMATOS ÚNICOS. - La UPME expedirá los formatos únicos necesarios para que el Solicitante pueda presentar la información señalada en esta Resolución y sus Anexos, en un término no mayor a un (1) mes, contados a partir de la fecha de expedición de este acto administrativo, los cuales deberán ser publicados en su página web. Parágrafo 1. Durante el plazo que tiene la UPME para expedir los formatos únicos, los Solicitantes podrán utilizar los modelos de formato establecidos en la Resolución 90032 de 2014 o aquellos establecidos por la UPME, sin perjuicio de que puedan ser ajustados para cumplir con lo establecido en el presente acto administrativo. | No se acoge la sugerencia.
Ministerio de Minas y Energía | gamontero@minenergia.gov.co | Resolución Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización​. | Artículo 2. Definiciones. | Favor incluir más definiciones al proyecto de resolución, según se mencionen en el resto del documento. | Ejemplo Definir: Almacenamiento Estratégico, Conexiones, Proyecto, Proyecto Elegible, Proyecto Priorizado, Plan de Expansión, Redes Internas, Solicitante, Sistema de Distribución, Usuarios de Menores Ingresos, etc… | No se acoge la sugerencia dado que estos términos ya se encuentran definidos en otros actos administrativos como por ejemplo el Decreto 1038 de 2022.
GRUPO VANTI | reportesregulacion@grupovanti.com | Circular 096 de 2022 | Anexo 2 | Respecto del numeral 3 en el que se establecen los indicadores que deben ser cumplidos para verificar la capacidad financiera del solicitante, pedimos que se especifique cuál es la fórmula con la que se calcularon los valores de referencia para los indicadores. No se puede saber cómo se está midiendo y si los indicadores que calculamos en la empresa reflejan la misma metodología de los que están publicados en este anexo. De otro lado, los valores de referencia no es claro si fue un promedio de mercado, o de dónde salieron, por lo que no es posible controvertir su pertinencia técnica. De entrada, y sin conocer las fórmulas como dijimos, vemos que el indicador de liquidez puede estar alto, sugerimos un valor de referencia de 1; el margen de endeudamiento también parece estar muy retador, sugerimos revisar y relajar el indicador por ejemplo a menor a 1.3. | Incluir en la resolución o en la memoria justificativa las fórmulas y metodologías con las cuales se construyeron los indicadores financieros. De esta forma no es posible controvertir si los valores son adecuados o no. | Los indicadores financieros son los indicadores auditados por el revisor fiscal en el último informe contable. El valor sugerido para el Margen de Endeudamiento no se acepta, teniendo en cuenta que se estaría aceptando empresas que tienen comprometido el total del valor del activo y en 30% adicional, lo cual infiere que su patrimonio es negativo y estaría en causal de liquidación. No se acepta la sugerencia de modificar el valor de referencia para el indicador de liquidez, dado que no se remite un soporte válido.
GRUPO VANTI | reportesregulacion@grupovanti.com | Circular 096 de 2022 | Anexo 2 | Respecto de los indicadores financieros, también solicitamos que se indique de manera precisa su periodo de cálculo y la fuente de información a utilizar. De hecho, debería especificarse una fecha de corte a la cual referir el cálculo de estos indicadores. | Incluir la definición precisa de cada uno de los indicadores financieros, incluyendo el periodo de cálculo y la fuente de información a utilizar. | La definición de los indicadores financieros se encuentra establecida en el artículo 2 del proyecto de acto administrativo. Respecto al periodo de cálculo de los indicadores financieros, se recomienda tener en cuenta la información financiera correspondiente al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, tomando como referencia el RUP vigente. Como fuente de información puede utilizarse la información financiera que las entidades deben reportar en la actualización del RUP.
GRUPO VANTI | reportesregulacion@grupovanti.com | Circular 096 de 2022 | Artículo 3, parágrafo 3 | El proyecto de resolución indica que "Parágrafo 3. Para proyectos que soliciten únicamente las Redes Internas, se deberá contar con el Sistema de Distribución y las Conexiones ya construidas." Al respecto, observamos que dicha restricción no fue establecida en el Decreto 1038 de 2022, y que impedirá que el Fondo se pueda usar para instalaciones internas en razón a que para optimizar el tiempo de puesta en servicio y ser más eficientes normalmente los tres procesos de construcción de red, acometida e interna se busca realizar en paralelo y la habilitación del servicio requiere de pruebas de la infraestructura al interior de la vivienda; este requisito limita innecesariamente la presentación de proyectos. | Eliminar el parágrafo 3 del artículo 3. | No se acepta la propuesta. Se aclara que esta limitante es únicamente para los proyectos que presentan exclusivamente redes internas.
GRUPO VANTI | reportesregulacion@grupovanti.com | Circular 096 de 2022 | Anexo 1 | Uno de los requisitos que propone el proyecto de resolución es "Certificado presentado por el Solicitante en el que conste que los usuarios objetivo del proyecto no han sido beneficiados con otras fuentes de recursos públicos o con la cofinanciación de otros proyectos a los que se le han asignado recursos de la Nación." De un lado, no existe restricción en el Decreto 1038 para solicitar la cofinanciación de redes internas y derechos de conexión con otro tipo de recursos públicos, por lo que este requisito limitaría innecesariamente los proyectos a presentar. De otro lado, si existiera la restricción, sugerimos especificar a qué fuente se refiere el proyecto porque pueden ser varias. | Eliminar el requisito de este certificado. | Se realizará ajuste a este requisito, el cual quedará así: Certificado presentado por el Solicitante en el que conste que el proyecto no ha sido presentado a consideración de otros fondos o mecanismos de financiación ni se le han asignado recursos para su ejecución.
MONTAGAS SA ESP | notificacion@montagas.com.co | Proyecto de resolución Cir 096 2022 | Servidumbres que se requieran para el uso de los predios o el acto administrativo expedido por la autoridad competente, mediante el cual se otorgue el derecho de uso de vía municipal o departamental | Es suficiente con un contrato de promesa de servidumbre, condicionado a la viabilización del proyecto. Constituir una servidumbre previamente implica asumir costos por avalúo, escrituración y registro que no se justifican en caso de que el proyecto no tenga concepto favorable. | Servidumbres o contratos de promesa de servidumbre para el uso de los predios o el acto administrativo expedido por la autoridad competente, mediante el cual se otorgue el derecho de uso de vía municipal o departamental. | Promesa de servidumbres que se requieran para el uso de los predios o el acto administrativo expedido por la autoridad competente, mediante el cual se otorgue el derecho de uso de vía municipal o departamental.
MONTAGAS SA ESP | notificacion@montagas.com.co | Proyecto de resolución Cir 096 2022 | Los siguientes indicadores financieros, permiten identificar la capacidad financiera del Solicitante, para garantizar la ejecución del proyecto y su posterior operación | Es necesario que se establezcan los indicadores mínimos previamente porque es un criterio de evaluación objetivo. |  | Los indicadores y el rango de valores aceptables estan establecidos en el Anexo II del acto administrativo.
MONTAGAS SA ESP | notificacion@montagas.com.co | Proyecto de resolución Cir 096 2022 | El prestador del servicio debe acreditar que cuenta con experiencia no menor a dos (2) años en la prestación del servicio público de distribución de gas combustible por redes o de transporte de gas combustible a través de un gasoducto ramal y/o sistema regional de transporte. | 18 meses es un lapso suficiente para acreditar la experiencia en la prestación del servicio. | El prestador del servicio debe acreditar que cuenta con experiencia no menor a dieciocho (18) meses en la prestación del servicio público de distribución de gas combustible por redes o comercializador de gas combustible o de transporte de gas combustible a través de un gasoducto ramal y/o sistema regional de transporte. | No se acoge la recomendación, ya que se considera que 2 años es un tiempo de experiencia pertinente y adecuado y que permite el ejercicio de por lo menos un año completo de operación y de reporte de información financiera.
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | CONSIDERANDOS | Modiciar el nombre del fonde de acuerdo con el establecido en el capitulo 5 del decreto 1073 de 2015 | Cambiar FECF por FECFG-GN y Fondo Especial Cuota de Fomento por Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural | Se modificará la abreviación y el nombre del Fondo Especial Cuota de Fomento a Fondo Especial Cuota de Fondo de Gas Natural -FECFGN
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | CONSIDERANDOS | Alusiones al decrteto 3531 de 2004. | Se sugiere relacionar los articulos correspondientes en el DUR 1073 de 2015, para no hacer aluisión al 3531 de 2004 que se encuentra parcialmente derogado. | Se acepta la recomendación
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | CONSIDERANDOS | Incluir CREG 075 de 2008 | Que la resolución CREG 075 de 2008, en su artículo primero estableció que los Comercializadores que atiendan Usuarios Regulados deberán asegurar la continuidad en la prestación del servicio a través de contratos vigentes de suministro y transporte de gas combustible y/o con mecanismos complementarios que lo soporten. Si agotados los mecanismos descritos no se asegura la continuidad, el Distribuidor-Comercializador podrá complementar los contratos suscritos con infraestructura, contratos de almacenamiento, contratos de respaldo o con el uso de combustibles técnicamente intercambiables con el gas combustible contemplado en su Contrato de Condiciones Uniformes, previa autorización de la CREG cuando implique modificación a las fórmulas tarifarias para cada actividad. Adicionalmente estableció que todos los contratos de compra y venta de gas combustible deberán ser escritos y deberán estar disponibles para cuando la Comisión y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios u otra autoridad lo soliciten”. | No se incluye
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | CONSIDERANDOS | Relacionar Ley 1955 de 2019 | Que la Ley 1955 de 2019 en su artículo 293, parágrafo 2° establece que Parágrafo 2°. El Ministerio de Minas y Energía definirá los términos y condiciones para la asignación de recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural (FECFGN) destinados a la ampliación de cobertura del servicio público domiciliario de gas combustible, entre las que se incluirán las condiciones de eficiencia económica incluidas en el Plan Indicativo de Expansión de cobertura de gas combustible elaborado por la UPME. | No se incluye
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Artículo 2 | CREG 202 de 2013 | Ajustar la deficnión de Unidad Constructiva o relacioanr la resolucion CREG 202 de 2013, debido a que se indica que "según se establece en la presente resolución" y no se relaciona la misma. | Se ajustará la definición de Unidad Constructiva relacionando la Resolución CREG 202 de 2013.
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Artículo 2 | Decreto 1038 de 2022 | Incluir la definción de solicitante del decreto 1038 que exluye dentro de los solicitantes a las Entidades territoriales y a los grupos de usuarios de menores ingresos. | Se incluye la definición de Solicitante en el artículo 2 del acto administrativo.
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Artículo 2 | Decreto 1038 de 2022 | Incluir la deficnión de Almacenamiento estrategico del decreto 1038 de 2022 o relacionar la definición en los consideranros, teniendo en cuenta que es una nueva definición. | No se acepta. Se aclara que en el último párrafo del artículo 2 Definiciones se menciona: "Para la interpretación y aplicación de esta resolución se tendrán en cuenta, además de las anteriores definiciones, las contenidas en la Ley 142 de 1994, el Decreto 1073 de 2015, el Decreto 1038 de 2022 y en las resoluciones vigentes expedidas por la CREG, en materia de gas combustible por redes de tubería.".
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Artículo 3 | Decreto 1038 de 2022 | Relacionar en el articulado tambien los anexos I y III. | No se acepta
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Artículo 3 | Decreto 1038 de 2022 | Para los parágrafos 2 y 3 se sugiere reemplazar "...contar con el Sistema de Distribución ya construido." por contar con cargos aprobados o en proceso de aprobación. | No se acoge la recomendación, ya que el hecho de que existan cargos aprobados o en proceso de aprobación para un mercado relevante no implica que en el municipio o centro poblado donde se construirá el proyecto el sistema de distribución de gas combustible ya esté construido.
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Artículo 3 | Decreto 1038 de 2022 | permitir la financiación de Conexiones y redes internas para usuarios rurales que no se encuentren estratificados, soportado en certificaión de la autoridad competente (por ejemplo, secretarias de planeación municipal) | No es viable por cuanto el requisito de listado de usuarios establece que se debe presentar el estrato de cada uno de los usuarios del proyecto.
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Anexo 1 | Decreto 1038 de 2022 | Eliminar el requisito del NBI, dado que esta información es publicada por el DANE y en el archivo Excel se encuentran todos los NBI de la cabecera y resto. | No se acoge la recomendación, dado que si el proyecto beneficia más de 1 municipio se debe indicar/calcular el NBI ponderado. Por lo tanto, se mantiene el requisito del certificado NBI.
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Anexo 1 | Decreto 1038 de 2022 | El certificado de usuarios no debe aplicar para proyectos de transporte. | Se acoge. Ya no se menciona "certificado de usuarios beneficiados con otros fondos", se requiere certificado de que el proyecto no ha sido presentado a otros fondos o mecanismos de financiación ni se le han asignado recursos para su ejecución.
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Anexo 1 | Decreto 1038 de 2022 | Incluir la salvedad que el requisito "Expediente tarifario a ser radicado ante la CREG, suscrito por el representante legal del Solicitante, cuyos costos deberán coincidir con los presentados en el proyecto a cofinanciar." solo aplica para proyectos que soliciten recursos para el Sistema de Distribución, toda vez que para proyectos de conexiones e internas, por ejemplo, ya se cuenta con cargos aprobados o en proceso de aprobación. Este requisito tampoco seria aplicable a proyectos de trasnporte. | Se hará la salvedad de que este requisito no aplica para proyectos de transporte, conexiones y redes internas.
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Anexo 1 | Decreto 1038 de 2022 | El requisito "Copia del radicado por medio del cual se solicitaron los permisos, autorizaciones o concesiones ambientales que requiera el Proyecto ante la autoridad ambiental competente" no debe aplicar para proyectos de Conexiones e internas que ya cuenten con cargos de distribución aprobados. | Se acoge la recomendación. Este requisito no se exigirá para proyectos de conexiones y redes internas.
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Anexo 1 | Decreto 1038 de 2022 | Eliminar alusiones a GLP "Estudios técnicos de ingeniería que incluyan como mínimo el dimensionamiento de los tanques de almacenamiento GLP" | Se acepta la observación, se efectuará ajuste al requisito de estudios técnicos de ingeniería.
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Anexo 1 | Decreto 1038 de 2022 | El requisito de Certificación de presencia de Grupos Étnicos debe aplicar solo para proyectos de transporte y nuevos sistemas de dsitribución, se sugiere eliminar para proyectos de conexiones y redes internas. | No se acoge la recomendación. Este requisito es necesario para identificar los grupos etnicos beneficiados.
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Anexo 1 | Decreto 1038 de 2022 | En los formatos de Carta de Presentación relacionar el DUR 1073 de 2015 y no el decreto 3531 de 2004. | Se modificarán los formatos de carta de presentación establecidos en el Anexo I del acto administrativo.
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Anexo 2 | Decreto 1038 de 2022 | Se sugiere que el indicador de "Margen de Endeudamiento" sea <=0,7 | No se acoge la recomendación ya que no se soporta la razón del cambio.
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Anexo 3 | Decreto 1038 de 2022 | Modificar alcance NBI de acuerdo con decreto 1038: Mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) definido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para el municipio, sector rural o para la población objeto del proyecto. En este ultimo caso, el Solicitante deberá adjuntar, a su costo, la certificación de dicho índice. | Se modificará el alcance del NBI de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 1038 de 2022.
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Anexo 3 | Decreto 1038 de 2022 | Modificar el indicador L por : ÍNDICE DE DISTANCIA -L-: De acuerdo al criterio de ubicación del proyecto dentro del área de influencia del gasoducto troncal, se tendrá en cuenta que L corresponde a la distancia mínima en kilómetros (km) desde el punto de conexión del gasoducto troncal hasta la estación de entrega de todos los proyectos con concepto favorable del trimestre, dividida entre la distancia en km del proyecto a priorizar. Para proyectos de conexiones a redes de tuberías de gas natural, la variable L tomará un valor de uno (1). | Se acoge la propuesta. Se aclara que la priorización de proyectos ahora se realizará de manera anual y no trimestral, por lo cual se eliminará la palabra "trimestre" del texto propuesto.
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Anexo 3 | Decreto 1038 de 2022 | Modificar el indicador Dm: ÍNDICE DE DEMANDA DEL PROYECTO -Dm- Corresponde a la demanda anual del proyecto a priorizar, dividido en la demanda anual del proyecto con concepto Favorable del trimestre, con mayor consumo de gas natural. La demanda anual del proyecto se calculará así: Dm=NU*Cm*12 Donde: NU = Corresponde al número de usuarios a ser beneficiados con el proyecto. Cm = Consumo mensual de los usuarios a ser beneficiados con el proyecto. | Se acoge la propuesta. Se aclara que la priorización de proyectos ahora se realizará de manera anual y no trimestral, por lo cual se eliminará la palabra "trimestre" del texto propuesto. La demanda se calculará en MBTU.
ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | JEFE.PLANEACION@ALCANOSESP.COM | FECF-GN | Anexo 3 | Decreto 1038 de 2022 | Eliminar/revisar del INPRI el indicador de Cobertura y relacionar lo solicitado en el decreto 1038 dentro de la Demanda, considerando que se está utilizando 2 veces dentro del INPRI directa o indirectamente el numero de usuarios del proyecto (2 indicadores para medir la misma variable) | No se acepta la propuesta de ajuste. Teniendo en cuenta que al FECF pueden ser presentados usuarios con actividades económicas diferentes al sector residencial (comercial, oficial, industrial), no se considera prudente eliminar el indicador de cobertura. Esto teniendo en cuenta que si existen dos proyectos con concepto favorable que presentan cantidades de usuarios diferentes pero la misma demanda de gas, se buscará priorizar aquel proyecto que beneficie a una mayor cantidad de usuarios.
Ingeniería y Servicios SA ESP | ins@insesp.com | Proyecto de resolución Cir 096 2022 | Artículo 2 | Si bien el artículo 3. indica los proyectos que pueden presentarse incluye "Sistemas de Distribución de gas combustible por redes", deja a interpretación la inclusión de Sistemas de Distribución de GLP por redes. En la Resolución 417 de 2010, en el anexo se inluye un texto de qué se entiende por Sistemas de Distribución. | Incluir en el artículo 2, la definición de Gas Combustible por Redes y Sistemas de Distribución de GLP por Redes. | No se acepta. Se aclara que en el último párrafo del artículo 2 Definiciones se menciona: "Para la interpretación y aplicación de esta resolución se tendrán en cuenta, además de las anteriores definiciones, las contenidas en la Ley 142 de 1994, el Decreto 1073 de 2015, el Decreto 1038 de 2022 y en las resoluciones vigentes expedidas por la CREG, en materia de gas combustible por redes de tubería.".
Ingeniería y Servicios SA ESP | ins@insesp.com | Proyecto de resolución Cir 096 2022 | Artículo 3 | En el artículo 3, no se menciona quién debe ser el solicitante, como quedó establecido en el Artículo 1 del Decreto 1038 de 2022 | Incluir en el artículo 3, un parágrafo en donde se mencione el solicitante conforme a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1038 de 2022 | Se incluye la definición de Solicitante en el artículo 2 del acto administrativo.
Ingeniería y Servicios SA ESP | ins@insesp.com | Proyecto de resolución Cir 096 2022 | Artículo 6 | En el artículo 6. Cofinanciación, no es claro si el porcentaje de cofinanciación del proyecto se debe o no, considerar el valor de las redes internas, ni de las conexiones distintas a las de los Usuarios de Menores Ingresos, como está estipulado en la Resolución 417 de 2010. | Incluir un texto aclaratorio sobre el porcentaje de cofinanciación del proyecto (70%), si aplica o no, la inclusión del valor de las conexiones y redes internas distintas a las de los Usuarios de Menores Ingresos. | Se acoge la recomendación, por lo que se incluirá el siguiente texto para dar mayor claridad: "Para la estimación del porcentaje de cofinanciación del proyecto NO se deben considerar el valor de las conexiones ni de las redes internas distintas a las de los Usuarios de Menores Ingresos".
Ingeniería y Servicios SA ESP | ins@insesp.com | Proyecto de resolución Cir 096 2022 | Anexo I | En el anexo I, se encuentran los formatos 1. para todas las cartas de presentación según el alcance de cada proyecto. Al final de cada formato, se menciona el siguiente texto: "Adicionalmente certifico que la estratificación de los usuarios a ser beneficiados por el proyecto corresponde a los definidos en el Artículo Primero del Decreto 3531 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía" (negrita fuera de texto). La Normatividad que se debería tomar como referencia, es el DECRETO 1038 DE 2022, por ser ésta la norma más reciente y bajo la cual se realiza la actualización de la Resolución. | Se sugiere modificar la parte final del texto de todos los formatos 1. relacionados con las cartas de presentación de la siguiente manera: "Además, certifico que los documentos adjuntos son auténticos y que la información presentada es veraz. Adicionalmente certifico que la estratificación de los usuarios a ser beneficiados por el proyecto corresponde a los definidos en el Artículo Segundo del Decreto 1038 de 2022 del Ministerio de Minas y Energía." (negrita el texto a modificar) | Se modificarán los formatos de carta de presentación establecidos en el Anexo I del acto administrativo.
Ingeniería y Servicios SA ESP | ins@insesp.com | Proyecto de resolución Cir 096 2022 | Anexo III punto 2.1 | En el cálculo del indicador de Distancia (L), corresponde a la distancia en Km desde el punto de conexión del gasoducto troncal hasta el punto de entrega, lo cual aplica para el servicio de Gas Natural. Sin embargo, no es claro cómo se aplicaría este indicador para el caso de GLP por redes. | Sugerimos incluir un texto que mencione: Para proyectos de Sistema de Distribución de GLP por redes, el cálculo de l, es la distancia en Km desde el gasoducto más cercano hasta el municipio objeto del proyecto. | Se realizará ajuste del cálculo del indicador de distancia - L.
Ingeniería y Servicios SA ESP | ins@insesp.com | Proyecto de resolución Cir 096 2022 | Anexo III punto 2.5 | En el cálculo del indicador de Demanda del Proyecto (DM), está formulado para el suministro de gas natural, lo cual no es aplicable para GLP por redes. | Sugerimos incluir los parámetros para realizar el cálculo de la demanda de gas en energía (MBTU) el cual aplica para ambos combustibles. | Se acoge la recomendación.
ANDESCO | kathrine.simancas@andesco.org.co | “Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización” | Artículo 3 | En primer lugar, el artículo 3 “Tipos de proyectos que pueden presentarse”, menciona entre otros “Sistemas de distribución de Gas Natural Licuado – GNL a pequeña escala”, por lo cual, vemos relevante que se incluya la definición de este tipo de esquema, de forma que exista claridad con relación a los proyectos que por clasificar en dicha definición puedan ser presentados para solicitud de cofinanciación. En particular, especificar la inclusión del proceso de tratamiento para su regasificación. También, sugerimos revisar el alcance del concepto de Área de Influencia, y como este criterio será valorado en proyectos de licuefacción a pequeña escala, pues el fin último de este tipo de proyectos es llegar a zonas no interconectadas y lejanas de las troncales del sistema. |  | Se evaluará la inclusión de la definición de Sistemas de Distribución de GNL a pequeña escala en el artículo 2 del acto administrativo.
ANDESCO | kathrine.simancas@andesco.org.co | “Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización” | Parágrafo 3 - artículo 3 | Adicionalmente, el parágrafo 3 menciona que “Para proyectos que soliciten únicamente las Redes Internas, se deberá contar con el Sistema de Distribución y las Conexiones ya construidas”. Al respecto, sugerimos no otorgar subsidios a las redes internas de manera aislada o independiente de un proyecto de conexión, siempre deben estar atados. Técnicamente, podría no ser eficiente que existieran conexiones previas a lasredes internas, en particular porque la habilitación al servicio requiere de las pruebas de la infraestructura al interior de la vivienda. Por lo tanto, sugerimos otorgar subsidios a redes internas siempre y cuando estén acompañadas de las conexiones, en consecuencia, se solicita ajustar este parágrafo a tal condición o en su defecto eliminarlo. |  | No se acepta la recomendación. Si bien es deseable que las redes internas estén acompañadas de las conexiones, el Decreto 1038 de 2022 no establece una restricción respecto a la presentación de proyectos exclusivamente de redes internas.
ANDESCO | kathrine.simancas@andesco.org.co | “Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización” | Artículo 6 | Por otro lado, el artículo 6 “Cofinanciación” menciona que “El Solicitante deberá financiar al menos el 30% del costo de inversión de las redes de distribución”. No obstante, esta disposición puede generar una restricción frente a los proyectos que se presentan. Por lo tanto, sugerimos que el solicitante financie al menos el 30% del costo total del proyecto, con lo cual se podría beneficiar a más personas, ya que habría flexibilidad sobre los costos que podría financiar el solicitante, sin limitarlo únicamente a redes de distribución. Adicionalmente, consideramos necesario que lo dispuesto en el parágrafo 1 se incorpore como parte del primer párrafo, dado que no establece nada diferente a los montos máximos por elementos a cofinanciar. Además, proponemos incluir la posibilidad de confluencia de subsidios, de tal manera que las entidades territoriales puedan aportar el 30% restante en conexiones y redes internas. |  | Se modificará el artículo 6 del acto administrativo, el cual quedará así: "El Solicitante deberá financiar, al menos el 30% del costo de inversión del Sistema de Distribución, con recursos provenientes de financiación propia.". Se modificará el artículo 6 de manera tal que la información contenida en el parágrafo 1 pasa a ser parte del cuerpo de dicho artículo. Se aclara que las entidades territoriales pueden cofinanciar las conexiones y redes internas de los usuarios del proyecto.
ANDESCO | kathrine.simancas@andesco.org.co | “Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización” | Parágrafo 1 - artículo 6 | En el mismo artículo, el parágrafo 1, dispone que los proyectos señalados deberán buscar beneficiar a Usuarios de Menores Ingresos. En tal sentido, considerando que no hay una norma que establezca taxativamente quiénes son “Usuarios de Menores CSG-213/2022 - Página 3 de 3 Ingresos”, y teniendo en cuenta la configuración socio económica actual del país, solicitamos que para proyectos de conexiones y redes internas se habilite la opción de incluir beneficiarios en estratos 1, 2 y 3, o según el mecanismo que se defina en los usuarios de menores ingresos. |  | Se aclara que el artículo 1 del Decreto 1038 de 2022 establece la siguiente definición para Usuarios de Menores Ingresos: "Usuarios de estrato 1 y 2". Es preciso señalar que los proyectos de conexiones y redes internas que solicitan cofinanciación del FECF pueden incluir usuarios residenciales de estratos 1 y 2, así como usuarios residenciales de otros estratos y usuarios no residenciales (comerciales, oficiales, industriales). Sin embargo, la cofinanciación por parte del FECF incluye únicamente las conexiones y redes internas de usuarios de menores ingresos (estratos 1 y 2).
ANDESCO | kathrine.simancas@andesco.org.co | “Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización” | Anexo I | En el Anexo I, entre los requisitos de presentación de proyectos se exige un certificado en el que conste que los usuarios objetivo del proyecto no han sido beneficiados con otras fuentes de recursos públicos. Por lo cual, sugerimos especificar a qué se hace referencia con otras fuentes de recursos públicos, dado que recursos públicos pueden ser, por ejemplo, regalías; lo cual, limitaría aún más el tipo de proyectos a presentar. |  | Se realizará ajuste a este requisito, el cual quedará así: Certificado presentado por el Solicitante en el que conste que el proyecto no ha sido presentado a consideración de otros fondos o mecanismos de financiación ni se le han asignado recursos para su ejecución.
ANDESCO | kathrine.simancas@andesco.org.co | “Por la cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos de infraestructura que requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento, se adopta el procedimiento aplicable a la evaluación de los mismos y se define la metodología para el cálculo del índice de priorización” | n/a | Por otra parte, sugerimos que haya una flexibilidad con respecto al número de usuarios a beneficiar con el proyecto, dado que mientras se ejecuta el proyecto pueden llegar a ser más usuarios que los inicialmente proyectados. |  | No se acepta la recomendación dado que no es un tema del alcance de este acto administrativo.